中山大学附属第七医院消防系统维护保养项目清单

| 系统类型 | 设备名称 | 规格型号 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、消防给水系统 | 消防水池 |  | 地下二层 | 1座 |
|  | 消防水箱 | 不锈钢材质/容积18立方 | 病房楼屋顶 | 1个 |
|  | 消火栓泵 | XBD9/30-100DN（Q=30l/s，H=90m，N=45KW） | 地下二层水泵房 | 2台 |
|  | 喷淋泵 | XBD11/40-150DN（Q=40l/s，H=110mN=75KW） | 地下二层水泵房 | 2台 |
|  | 稳压泵 | 以现场为准 | 病房楼屋顶 | 2台 |
|  | 气压罐 | ZL-I--XZ-10 | 病房楼屋顶 | 1套 |
|  | 消火栓水泵接合器 | 以现场为准 | 病房楼外墙处 | 3台 |
|  | 喷淋水泵接合器 | 以现场为准 | 病房楼外墙处 | 3台 |
| 二、消火栓系统 | 室内消火箱 | 1200*700*240（带消防卷盘） | 各楼层 | 551套 |
|  | 试验消火栓 | SN65 | 病房楼屋顶 | 1个 |
|  | 室外消火栓 | 以现场为准 |  |  |
| 三、自动喷水灭火系统 | 湿式报警阀 | 以现场为准 | 地下室 | 20个 |
|  | 末端试水装置 | 以现场为准 | 各楼层 |  |
|  | 喷淋喷头 | 以现场为准 | 各楼层 |  |
| 四、自动扫描射水高空水炮灭火系统 | 消防电源联动控制柜 | TYLD-G16 | 监控室 | 1台 |
|  | 高空水炮 | 以现场为准 | 门诊楼 | 2个 |
|  | 电磁阀 | 以现场为准 | 门诊楼 | 2个 |
|  | 模拟末端试水装置 | 以现场为准 | 门诊楼 | 1组 |
|  | 红外探测器 | 以现场为准 |  | 1组 |
| 五、火灾自动报警系统 | 壁挂报警主机 | JB-TG-IFC-6060 | 值班室 | 1台 |
|  | 报警主机 | JB-TG-IFC-6060 | 监控室 | 2台 |
|  | 报警主机柜 | 以现场为准 | 监控室 | 2台 |
|  | 广播柜 | 以现场为准 | 监控室 | 1台 |
|  | 广播话筒 | 以现场为准 | 监控室 | 1个 |
|  | 手柄电话 | 以现场为准 | 监控室 | 3台 |
|  | 消防联动控制器 | 以现场为准 | 监控室 | 1台 |
|  | 火灾图形显示器 | 以现场为准 | 监控室 | 1台 |
|  | 打印机（爱普生） | 以现场为准 | 监控室 | 1台 |
|  | 电话主机 | 以现场为准 | 监控室 | 1台 |
|  | 电脑（戴尔） | 以现场为准 | 监控室 | 1台 |
|  | 控制回路 | 以现场为准 | 监控室 | 100点 |
|  | 双回路卡 | 以现场为准 | 监控室 | 52张 |
|  | 网卡 | 以现场为准 | 监控室 | 4张 |
|  | 联动电源 | 24V/30A | 监控室 | 1台 |
|  | 前置放大器 | KT9213 | 监控室 | 1台 |
|  | 功放 | GB9221/500W | 监控室 | 11台 |
|  | 壁挂广播 | 以现场为准 | 各楼层 | 139个 |
|  | 吸顶广播 | 以现场为准 | 各楼层 | 824个 |
|  | 模块箱 | 以现场为准 | 各楼层 | 46个 |
|  | 消防电话 | 以现场为准 | 各楼层 | 63个 |
|  | 楼层显示器 | 以现场为准 | 各楼层 | 138个 |
|  | 模块 | CMX-8JD | 各楼层 | 1123个 |
|  | 模块 | CMX-9JD | 各楼层 | 51个 |
|  | 感温探测器 | J-651T | 各楼层 | 1340个 |
|  | 感烟探测器 | J-651P | 各楼层 | 2113个 |
|  | 声光报警器 | SG-991K | 各楼层 | 175个 |
|  | 火灾手动报警按钮 | M500K-8J | 各楼层 | 174个 |
|  | 消火栓报警按钮 | M500MJ | 各楼层 | 421个 |
| 六、电气火灾监控系统 | 电气火灾监控器 | EF-ACS/B512-3000 | 监控室 | 1台 |
|  | 测温式电气火灾监控探测器 | 以现场为准 | 各配电箱 |  |
|  | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 以现场为准 | 各配电箱 |  |
|  | 模块 | 以现场为准 | 各配电箱 |  |
| 七、气体灭火系统 | 气体灭火控制器 | 以现场为准 | 各设备房 |  |
|  | 灭火剂瓶组 | 以现场为准 | 各设备房 |  |
|  | 感温探测器 | 以现场为准 | 各设备房 |  |
|  | 感烟探测器 | 以现场为准 | 各设备房 |  |
|  | 声光报警器 | 以现场为准 | 各设备房 |  |
|  | 警铃 | 以现场为准 | 各设备房 |  |
|  | 放气指示灯 | 以现场为准 | 各设备房 |  |
|  | 紧急启动/停止按钮 | 以现场为准 | 各设备房 |  |
|  | 驱动气体瓶组 | 以现场为准 | 各设备房 |  |
| 八、防排烟系统 | 加压风机 | 以现场为准 |  |  |
|  | 排烟风机 | PY-W-2(IAS-1000D4-11) |  |  |
|  | 风机控制箱 | 以现场为准 |  |  |
|  | 防火阀 | 以现场为准 |  |  |
|  | 排烟防火阀 | 以现场为准 |  |  |
|  | 排烟阀 | 以现场为准 |  |  |
|  | 正压送风阀 | 以现场为准 |  |  |
| 九、消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明灯 | 以现场为准 | 各楼层 |  |
|  | 消防应急疏散标志灯 | 以现场为准 | 各楼层 |  |
| 十、建筑灭火器配置 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC5-3A | 各楼层 | 1202具 |
|  | 推车式灭火器 | MFTZ/ABC30 | 负一、二层 | 50具 |
|  | 二氧化碳 | 以现场为准 | 医技楼 | 50具 |
| 十一、防火分隔系统 | 防火卷帘门 | 以现场为准 | 各楼层 |  |
|  | 隔热防火门 | 以现场为准 | 各楼层 |  |