## Sheet1
中山七院第一百七十八批医用耗材和试剂分包招标目录 规格仅供参考，接近规格也接受投标
注：对标的参数描述有疑问的，可联系业务科室陈老师（0755-81206248）咨询
招标序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 备注 | 医保三级分类 | 是否需为深圳阳光平台挂网产品 | 需招品牌数
178-1 | 红细胞渗透脆性检测试剂盒 |  | 盒 | 适用于体外检测贫血等引起的红细胞渗透脆性病变 | 辅助 / 通用辅助试剂 / 其他通用辅助试剂 化学法 / 光谱法 / 化学比色法试剂 | 是 | 1
178-2 | 隔离衣 | 120cm×120cm | 件 |  | / | 否 | 1
178-3 | 切片石蜡 | 1kg/包，10包/箱，56-58℃、58-60℃、60-62℃ | kg | 用于病理组织包埋 | / | 否 | 1
178-4 | 分化液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 用于病理组织HE染色 | 形态学检查 / 组织病理染色 / HE染色通用法试剂 | 是 | 1
178-5 | 返蓝染色液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 用于病理组织HE染色 | 形态学检查 / 组织病理染色 | 是 | 1
178-6 | 过氧化氢浓度包内化学卡 |  |  | 用于灭菌效果的验证 | / | 否 | 1
178-7 | 塑料硬试管 | 12mm*100mm |  | 用于尿生化检测 | / | 否 | 1
178-8 | 内镜专用清洗刷 | 长刷、短刷各种规格（Φ2.5mm、Φ5.0mm、双头阀门、长度1200mm*刷毛直径2mm*刷柄直径2mm） |  |  | / | 否 | 1
178-9 | 一次性洗手刷 | 一面是海绵一面是刷子 |  | 价格≤2元 | / | 否 | 1
178-10 | 塑料离心管 | 5ml/10ml | 个 | 用于内镜标本的盛放 | / | 否 | 1
178-11 | PCR管 | 96孔半裙边，200块/每箱，80样本/板；96孔全裙边，50块/箱，80样本/板。 | 箱 |  | / | 否 | 1
178-12 | 清洗效果监测系统 | 热力消毒性能测试、机械清洗效果测试 |  | 用于检查器械清洗质量结果 | / | 否 | 1
178-13 | 即效泡沫多酶清洁剂（器械预处理剂） | 950ml/瓶、4L/桶、20L/桶 | 瓶 | 可针对于不能及时回收器械要做好保湿预处理，尤其是管腔器械的预处理 | / | 否 | 1
178-14 | 过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置 |  | 支 | 用于过氧化氢灭菌的每锅次批量化学监测（批量放行） | / | 否 | 1
178-15 | 眼科清洗剂（1.碱性清洗剂 2.特效型碱性清洗剂 3.酸性清洗中和剂） | 5L | 桶 |  | / | 否 | 1
178-16 | ISP 螺旋管测试系统（BD、PCD） | 100条/盒 | 条 | 可用于压力蒸汽灭菌的整批监测，灭菌后监测整锅灭菌物品的灭菌效果，既包括管腔器械，也包括敷料类物品以及金属实体器械 | / | 否 | 1
178-17 | 医用除锈剂 |  | 桶 |  | / | 否 | 1
178-18 | 玻璃试管 | 12*75、12*100 | 支 | 用于紧急交叉配血、血型检测、抗体效价等手工试验、分装供血者标本上机检测 | / | 否 | 1
178-19 | 艾条 | 纯艾灸条、陈艾18mmx200mm | 盒 |  | / | 否 | 1
178-20 | 消毒剂浓度试纸 | G-1型 | 盒 |  | / | 否 | 1
178-21 | 一次性使用电子输尿管内窥镜导管 | 肾盂8.4fr、7.5fr、膀胱 | 根 | 用于泌尿系统尿路疾病检查，诊断或治疗中的成像。不得高于1700元/根 | 01-非血管介入治疗类材料 / 03-泌尿介入材料 / 18-输尿管成像导管 | 是 | 1
178-22 | 金属骨针 | 斯氏针、克氏针，各种规格 | 根 | 骨折复位时部分植入人体作牵引或骨科手术时内固定用 | 骨科材料/其他固定材料/克氏针 | 是 | 1
178-23 | 一次性末梢采血器 | 24-25G；1.8mm,2.0mm,2.2mm；至少80ul全血量 | 根 | 采集末梢血 | 16-注射穿刺类材料 / 03-动静脉、管腔室穿刺器 / 08-末梢采血器 | 是 | 1
178-24 | 注射用透明质酸钠凝胶 | 2支/盒 | 盒 | 适用于面部真皮组织中层至深层注射，以纠正中度、重度鼻唇沟皱纹 | 07-口腔材料 / 01-颌面整复材料 / 05-面部重建植入物 | 是 | 1
178-25 | 义齿加工厂 |  |  |  | 口腔材料/口腔种植修复材料/修复基台、口腔种植导板 口腔材料/修复体制作材料/定制式义齿用材料及制品 口腔材料/预成修复体制品/附着体 口腔材料/正畸材料及制品/活动矫治器、固定矫治器、隐形矫治器、牵引及扩弓装置 | 是 | 1
178-26 | 髋关节假体 双动头 | 多种规格 | 个 | 用于人工股骨头置换（人工肿瘤切除） | 骨科材料/半髋关节/双极头 | 是 | 1
178-27 | 肿瘤假体 | 肿瘤髋及翻修关节假体 | 盒 | 可用于髋关节置换 | 骨科耗材/骨肿瘤人工关节 | 是 | 1
178-28 | 肿瘤假体 | 肿瘤肩关节假体 | 盒 | 可用于肩关节置换 | 骨科耗材/人工反肩关节/人工全肩关节 | 是 | 1
178-29 | 肿瘤假体 | 肿瘤膝及翻修关节假体 | 盒 | 可用于膝关节置换 | 骨科耗材/骨肿瘤人工关节 | 是 | 1
178-30 | 棉签 | 五官科（耳鼻签）；妇科棉签（灭菌长实头）25cm；棉签12cm |  | 无菌型棉签标签上应注有“医疗器械生产许可证号、产品注册证号、灭菌方式和禁止重复使用”等标志。 | / | 否 | 1
178-31 | HTK溶液 | 各种规格 | 袋 | 体外循环用，心肌保护 | 09-体外循环材料 / 10-其他体外循环材料 / 01-其他体外循环材料 | 是 | 1
178-32 | 无菌孔巾 | 40cm*40cm；14.5cm*11.5cm；100个/包 | 包 | 纯棉材质 | 14-基础卫生材料 / 02-常规医疗用品 / 02-其他常规医疗用品 | 是 | 1
178-33 | 齿科抛光膏 | 中粗砂度 |  |  | 07-口腔材料 / 12-其他类口腔材料 / 07-研磨抛光材料 | 是 | 1
178-34 | 定位膜 | 各规格 | 片 | 放射治疗定位 | 基础卫生材料/常规医疗用品/其他常规医疗用品 | 是 | 1
178-35 | 人体定位袋 | 各规格 | 个 | 放射治疗定位 | 基础卫生材料/常规医疗用品/其他常规医疗用品 | 是 | 1
178-36 | 人体定位垫（发泡胶） | 各规格 | 套 | 放射治疗定位 | 基础卫生材料/常规医疗用品/其他常规医疗用品 | 是 | 1
178-37 | 端端吻合器 | 各种规格 | 个 |  | 11-吻合器及附件 / 01-开放及微创手术通用吻合器及钉仓 / 01-管型 | 是 | 1
178-38 | 空心纤维血液透析滤过器 | Ultraflux AV600S | 个 | 需适配血液滤过机multi Filtrate（费森尤斯） | 血液净化材料 / 05-连续性血液滤过材料 / 01-连续性血液滤过器及套装 | 是 | 1
165-171 | 一次性吸引连接管 | 各种规格，管体内径6-7mm，长度：1.8~3.1米 | 条 | 与负压源和吸引头连接,供临床引流用 | 14-基础卫生材料 / 17-导管、冲洗吸引装置 / 14-其他导管、引流管 | 是 | 1
178-39 | EDTA胰酶 | 100毫升 / 瓶； | 瓶 | 用于羊水收获 | 生物学检测 / 培养 / 细胞培养分析试剂 | 是 | 1
178-40 | 鼻氧管 | ADULT 2.4M | 1根 / 袋 | 需匹配设备：elica无创连续血压测量仪FMS-8B；接口为螺旋口 | 14-基础卫生材料 / 02-常规医疗用品 / 02-其他常规医疗用品 | 是 | 1
178-41 | 医用棉垫（灭菌） | 需各个尺寸，必须包含40cm*40cm或者40cm*60cm大尺寸 | 块 | 由两层脱脂棉纱布中间夹医用脱脂棉抻裁折叠而成。 | 基础卫生材料/ 常规医疗用品 /其他常规医疗用品 | 是 | 1
178-42 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | 4*250ml/盒 | 盒 |  | 形态学检查 / 化学染色 / 姬姆萨/瑞氏染色法试剂 | 是 | 1
178-43 | 0.2M 2-巯基乙醇 |  | 瓶 |  | 体外诊断试剂（IVD） / 免疫诊断分析试剂（开放） / - | 是 | 1
178-44 | 抗心磷脂IgA抗体测定检测试剂盒（ELISA法） |  | 盒 | 需适配化学发光测定仪iFlash 3000（亚辉龙） | 免疫法 / 化学发光 / 磁微粒化学发光免疫分析法试剂 | 是 | 1
178-45 | 清洗液ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean |  | 盒 | 需适配电化学发光免疫分析仪E411（罗氏） | 辅助 / 通用辅助试剂 / 清洗液 | 是 | 1
178-46 | 穿刺针 | 脐穿针，22G*150mm； | 支 | 满足脐静脉穿刺，胎儿宫内输血，选择性减胎手术使用；在超声下在脐带血管中进行1mm位点显影，需配合超声探头使用 | 非血管介入治疗类材料/ 非血管介入通用材料 /非血管介入通用穿刺针 | 是 | 1
178-47 | 甲酰胺进样溶剂 Hi-Di Formamide (5 ml tube) for 3500 Dx/3500xl Dx Genetic Analyzers | 5ml/盒 | 盒 |  | 体外诊断试剂（IVD） / 分子诊断（专用） / - | 是 | 1
178-48 | 27Ga+ FINESSETM SHARKSKIN 内界膜镊 |  | 把 |  | 眼科材料/ 其他眼科用材料/ 其他眼科用材料 | 是 | 1
178-49 | 刺激探头 | 标准平头单极 | 根 |  | 神经外科材料/ 神经刺激材料/ 其他神经刺激材料 | 是 | 1
178-50 | 苏木素染色液 |  | 瓶 | 需适配组织染色机Dako CoverStainer | 形态学检查/组织病理染色 | 是 | 1
178-51 | 伊红染色液 |  | 瓶 | 需适配组织染色机Dako CoverStainer | 形态学检查/组织病理染色 | 是 | 1
178-52 | 幽门螺杆菌试纸 |  | 盒 |  | 化学法/光谱法 | 是 | 1
178-53 | 一次性使用胃管 | F28 | 支 |  | 14-基础卫生材料 / 02-常规医疗用品 / 02-其他常规医疗用品 | 是 | 1
178-54 | 体外循环管道 | 成人型 | 包 | 需适配体外膜肺氧合机SCPC（ 索林） | 体外循环材料/体外循环管路/体外循环管路 | 是 | 1
178-55 | 过氧化物酶POX染色液 | 5T/盒 | 盒 |  | 形态学检查/化学染色 | 是 | 1
172-3 | 无菌医用缝合针 | 各种规格，单支装 | 支 | 不高于2.9元/支 | 14-基础卫生材料 / 08-缝合及凝固材料 / 07-其他缝合及凝固材料 | 是 | 1
172-4 | 负压引流球 | 200ml | 个 | 不高于23元/个 | 基础卫生材料/ 导管、冲洗吸引装置 /负压引流器/附件 | 是 | 1
170-3 | 咬合纸 | 各种规格 | 盒 | 需包含大于或等于200mm规格 | 07-口腔材料 / 08-印模及咬合记录材料 / 03-咬合检查材料 | 是 | 1
173-51 | 无菌袋 | 700*800*0.05 | 个 | 可用于收纳术中器械 | / | 否 | 1
173-58 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）头孢他啶/阿维巴坦 | CZA 30/20，50片/瓶 | 瓶 | 可用于常规药敏定性试验 | 生物学检测 /药物敏感性试验/纸片扩散法试剂 | 是 | 1
173-59 | 肺炎支原体核酸检测 | 20人份 | 盒 | 可用于呼吸道样本中肺炎支原体核酸检测 | 核酸检测/核酸扩增/实时荧光PCR法试剂 | 是 | 1
173-64 | INSM1 | 6ml/支 | 支 | 可用于免疫组织化学染色诊断 | 形态学检查/免疫组织化学染色/单克隆抗体试剂 | 是 | 1
173-68 | 颅颌面填充假体 | 各型号 | 一块/盒 | 可用于经鼻内镜手术的鞍底修补 | 神经外科材料/颅骨固定/修补材料/其他颅骨固定/修补材料 | 是 | 1
173-89 | 肿瘤假体 | 肿瘤肘关节假体 | 盒 | 可用于肘关节置换 | 骨科耗材/人工肘关节 | 是 | 1
173-90 | 一次性超声引导穿刺针及附件 | 0.7（22G）*80mm | 件 | 可用于神经阻滞麻醉，与超声探头配合引导穿刺麻醉 | 基础卫生材料/麻醉包及套件/麻醉包 | 是 | 1
170-2 | 穴位贴敷治疗贴 | 50mm×50mm×6贴×1袋×1盒 | 贴 | 不高于1.8元/贴 | 中医类材料/其他中医材料/其他中医材料 | 是 | 1
175-24 | 一次性使用体腔热灌注治疗系统及治疗管道组件_BR-TRG-2 | 各种规格 | 套 |  | 01-非血管介入治疗类材料 / 05-肿瘤介入材料 / 12-体腔热灌注管路 | 是 | 1
172-8 | 眼用填充气体 | 全氟丙烷气体75ml | 个 | 用于内眼手术玻璃体腔填充物 | 眼科材料/眼用填充气体/ 填充材料类 | 是 | 1
173-53 | 空气消毒喷雾 | 400ml/瓶 | 瓶 | 说明书需明确使用范围包括空气 | / | 否 | 1
Note on C24: 薛定鄂的猹: 过会是肾盂内窥镜，膀胱内窥镜，统一合并招一个规格