## Sheet1
中山七院第一百八十三批医用耗材和试剂分包招标目录 规格仅供参考，接近规格也接受投标
注：对标的参数描述有疑问的，可联系业务科室陈老师（0755-81206248）咨询
招标序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 备注 | 医保三级分类 | 是否需为深圳阳光平台挂网产品 | 需招品牌数
178-1 | 红细胞渗透脆性检测试剂盒 |  | 盒 | 适用于体外检测贫血等引起的红细胞渗透脆性病变 | 辅助 / 通用辅助试剂 / 其他通用辅助试剂 化学法 / 光谱法 / 化学比色法试剂 | 是 | 1
178-32 | 孔巾 | 40cm*40cm；14.5cm*11.5cm；100个/包 | 包 | 纯棉材质 | 14-基础卫生材料 / 02-常规医疗用品 / 02-其他常规医疗用品 | 是 | 1
178-45 | 清洗液ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean |  | 盒 | 需适配电化学发光免疫分析仪E411（罗氏） | 辅助 / 通用辅助试剂 / 清洗液 | 是 | 1
178-47 | 甲酰胺进样溶剂 Hi-Di Formamide (5 ml tube) for 3500 Dx/3500xl Dx Genetic Analyzers | 5ml/盒 | 盒 |  | 体外诊断试剂（IVD） / 分子诊断（专用） / - | 是 | 1
178-48 | 27Ga+ FINESSETM SHARKSKIN 内界膜镊 |  | 把 |  | 眼科材料/ 其他眼科用材料/ 其他眼科用材料 | 是 | 1
178-49 | 刺激探头 | 标准平头单极 | 根 |  | 神经外科材料/ 神经刺激材料/ 其他神经刺激材料 | 是 | 1
178-54 | 体外循环管道 | 成人型 | 包 | 需适配体外膜肺氧合机SCPC（ 索林） | 体外循环材料/体外循环管路/体外循环管路 | 是 | 1
173-58 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）头孢他啶/阿维巴坦 | CZA 30/20，50片/瓶 | 瓶 | 可用于常规药敏定性试验 | 生物学检测 /药物敏感性试验/纸片扩散法试剂 | 是 | 1
175-19 | 医用脱脂纱布垫 | 灭菌8*40*6p*2 | 包 | 不高于1.75元/包 | 基础卫生材料/常规医疗用品/其他常规医疗用品 | 是 | 1
180-12 | 肌内效贴 | 5cm*4m | 卷 | 用于关节和肌肉疼痛，对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用 | 17-功能性敷料 / 03-包扎敷料 / 01-绷带;基础卫生材料/ 常规医疗用品/ 其他常规医疗用品;14-基础卫生材料 / 09-护创材料 / 01-外固定材料 | 是 | 1
180-30 | 腔镜下一次性切割吻合器弧形钉仓 | 闭合缝钉高度2.0mm，缝钉排数4排 |  | 适用于横切术、切除术及/或吻合口的建立 | 11-吻（缝）合器及附件 / 02-开放手术用吻（缝）合器及附件 / 01-开放切割吻合器 | 是 | 1
180-34 | 颅内覆膜支架系统 | 各规格 |  | 适用于经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 | 02-血管介入治疗类材料 / 05-神经介入治疗材料 / 01-颅内支架 | 是 | 1
180-48 | 血管穿刺针（穿刺针及附件） | 各种规格 |  | 用于为血管介入器械进行经皮血管穿刺 | 02-血管介入治疗类材料 / 07-通用介入治疗材料 / 11-穿刺针 | 是 | 1
172-11 | 交叉配血质控（全血） |  | 盒 |  | 辅助 / 通用辅助试剂 / 质控品 | 是 | 1
181-3 | 一次性使用冲洗器（吸球） | 各种规格（需包含带导管规格） | 个 | 不高于3.9元/个,适用于外科冲洗人体创面或腔道 | 14-基础卫生材料 / 17-导管、冲洗吸引装置 / 02-常规医疗用品 | 是 | 1
178-20 | 消毒剂浓度试纸 | G-1型 | 盒 | 有效期大于等于三年 | / | 否 | 1
173-51 | 无菌袋 | 700*800*0.05 | 个 | 不高于3.2元/张，可用于收纳术中器械 | / | 否 | 1
182-1 | 机械取栓微导管 | 各种规格 |  | 用于在诊断和/或治疗手术中将液体和/或其它器械或药剂选择性输送至外周血管、冠状动脉和神经血管的目标部位。 | 血管介入治疗类材料/神经介入治疗材料/ 微导管 | 是 | 1
182-2 | 壳聚糖护创海绵 | NT型 2cm*4cm | 个 | 适用于非慢性创面的覆盖和护理，可吸收伤口渗血及渗出液。 | 15-止血防粘连材料 / 01-止血材料 / 05-海绵 | 是 | 1
182-3 | 生物型硬脑膜补片 | 各规格 | 块 | 颅底修复及开颅术后硬脑膜修补 | 04-神经外科材料 / 03-硬脑（脊）膜修补材料 / 01-硬脑（脊）膜补片 | 是 | 1
182-70 | 一次性心电电极 | 成人、儿童、泡棉、无纺布 | 包 | 不超过0.45元/片；需适配(监护仪-型号BeneVsion N12和型号BeneView T5），具有抗干扰能力 | 14-基础卫生材料 / 07-光电及辅助材料 / 01-电极贴片及辅助材料 | 是 | 1
182-8 | 颅内动脉支架系统 | 各规格 | 盒 | 经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 | 02-血管介入治疗类材料 / 05-神经介入治疗材料 / 01-颅内支架 | 是 | 1
182-9 | 评估电极 | 各种规格 | 个 | 不高过34元/片；盆底康复评估专用耗材 | 14-基础卫生材料 / 07-光电及辅助材料 / 01-电极贴片及辅助材料 | 是 | 1
182-10 | 主动脉打孔器 | 各个规格 | 个 | 搭桥手术用 | 05-心脏外科类材料 / 02-冠脉外科 / 04-打孔器 | 是 | 1
182-11 | 右心吸引 | 各个规格 | 个 | 体外循环手术 | 09-体外循环材料 / 01-插管 / 07-吸引管 | 是 | 1
182-12 | 加硬导丝 | 各种规格 | 件 | 用于心血管介入手术时，用于导引大号移植物进入血管并前行 | 02-血管介入治疗类材料 / 06-外周血管介入治疗材料 / 37-导引导丝 | 是 | 1
182-13 | 带止血阀动脉鞘 | 各种规格 | 个 |  | 02-血管介入治疗类材料 / 07-通用介入治疗材料 / 09-外周血管介入鞘组 | 是 | 1
182-15 | 一次性使用冲洗器 | 各种规格 | 个 | 达芬奇手术中配合吸引，除烟雾颗粒等。 | 14-基础卫生材料 / 17-导管、冲洗吸引装置 / 11-冲洗、吸引管 | 是 | 1
182-16 | 覆膜胆道金属支架系统 | 各种规格 |  | 适用于因恶性病变造成的胆道狭窄或梗阻及治疗良性胆管狭窄 | 01-非血管介入治疗类材料 / 02-消化介入材料 / 09-胆道支架 | 是 | 1
182-18 | 创可贴（修复面膜） |  | 盒 | 用于真皮浅层及其以上的浅表性小创伤、擦伤等，为浅表创面、皮肤损伤提供愈合环境。 | 17-功能性敷料 / 01-创口敷料 / 08-生物敷料 | 是 | 1
182-19 | 支架输送微导管 | 各种规格 | 根 | 介入诊疗 | 02-血管介入治疗类材料 / 05-神经介入治疗材料 / 07-微导管 | 是 | 2
182-20 | 细胞化学染色液套组（铁染色液PAS） | 5T | 盒 |  | 形态学检查 / 化学染色 / 特殊染色试剂 | 是 | 1
182-21 | 抗人球蛋白（抗IgG，C3d）检测试剂盒（试管法） | 5ml/支，1支/盒 | 盒 | 用于直接Cooms'试验。 | 免疫法 / 免疫凝集 / 凝集法试剂 | 是 | 1
182-22 | 抗人球蛋白（抗IgG）检测试剂盒（试管法） | 5ml/支，1支/盒 | 盒 | 分析患者溶血原因，指导临床用血。 | 免疫法 / 免疫凝集 / 凝集法试剂 | 是 | 1
182-23 | 一次性中单 | 90*150cm、80*200cm |  | 不高于2元/条 | 14-基础卫生材料 / 02-常规医疗用品 / 02-其他常规医疗用品 | 是 | 1
182-24 | 脱蜡液 | 各规格 |  |  | 辅助 / 病理辅助试剂 / 脱蜡液 | 是 | 1
182-25 | 一次性使用无菌气管插管 | 各规格（包括加强带压力指示器标准、普通不带囊、成人、婴幼儿） |  | 加强带压力指示器标准不高于104元/条 普通不带囊不高于15元/条 | 14-基础卫生材料 / 25-气管插管及附件 / 01-气管插管 | 是 | 1
182-26 | 一次性使用输尿管支架管（单J管） | 各规格 |  | 不高于180元/条 | 01-非血管介入治疗类材料 / 03-泌尿介入材料 / 01-输尿管支架 | 是 | 1
182-44 | 一次性清洁刷 |  |  | 内镜用清洗刷;双头;塑料;一头刷头5mm，另一头3mm;长度1.8m | / | 否 | 1
182-45 | 无纺布煎药袋 | 30*40cm 40*50cm 50*60cm | 个 |  | / | 否 | 1
182-46 | 冻存管 | 1.8ml | 个 |  | / | 否 | 1
182-47 | 1μl硬接种环 |  | 支 | 用于菌株的质谱鉴定 | / | 否 | 1
182-48 | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸血清室内质控品 | 0.5ml/管，20管/盒 | 盒 |  | / | 否 | 1
182-49 | 结核杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 0.5ml/管，20管/盒 | 盒 |  | / | 否 | 1
182-50 | 接种环 | 10ul | 支 |  | / | 否 | 1
182-51 | 厌氧产气袋 | 2.5升,10包/盒 | 盒 |  | / | 否 | 1
182-52 | 一次性无菌皮肤记号笔 | 常规型 | 支 | 不高于277元/支；用于术前手术部位标识，记号笔不容易被消毒液清除，且要求笔头软 | / | 否 | 1
182-55 | 可吸收止血生物膜 | 5cm×5cm、10cm×5cm | 盒 | 手术创面止血 | 15-止血防粘连材料 / 01-止血材料 / 06-膜 | 是 | 1
182-56 | 呼吸道病原菌核酸检测试剂盒（恒温扩增芯片法） | 12人份/盒 |  |  | 核酸检测 / 核酸扩增 / 恒温扩增法试剂 | 是 | 1
182-57 | 9cm哥伦比亚血琼脂培养基 | 20块/盒 | 盒 |  | 生物学检测 / 培养 / 微生物固体培养试剂 | 是 | 1
182-58 | 9cm沙保氏葡萄糖琼脂培养基 | 9cm 20个/盒 | 个 |  | 生物学检测 / 培养 / 微生物固体培养试剂 | 是 | 1
182-59 | 9cm普通巧克力琼脂培养基 | 20块/盒 | 盒 |  | 生物学检测 / 培养 / 微生物固体培养试剂 | 是 | 1
182-60 | 9cm沙门菌志贺菌（SS）琼脂培养基 | 9cm 20个/盒 | 个 |  | 生物学检测 / 培养 / 微生物固体培养试剂 | 是 | 1
182-61 | 9cm麦康凯琼脂培养基 | 20块/盒 | 盒 |  | 生物学检测 / 培养 / 微生物固体培养试剂 | 是 | 1
182-62 | 7cm淋球菌选择培养基 | 20个/盒(7cm ) | 盒 |  | 生物学检测 / 培养 / 微生物固体培养试剂 | 是 | 1
182-63 | MH琼脂平板 | 20个/盒（9cm） | 盒 |  | 生物学检测 / 药物敏感性试验 / 稀释法试剂 生物学检测 / 培养 / 微生物固体培养试剂 | 是 | 1
182-67 | 烧灼器（一次性电凝止血器） | 各种规格 | 个 |  | 08-眼科材料 / 07-术中材料 / 03-眼科手术刀 | 是 | 1
182-68 | DPC4蛋白 | 各种规格 | 瓶 |  | 形态学检查 / 免疫组织化学染色 / 单克隆抗体试剂 | 是 | 1
182-72 | 硬石膏 | 各种规格 |  | 用于正畸模型制取，可摘义齿，固定义齿，活动固定联合修复的。预备制个别托盘，模型，咬合关系记录等 | 07-口腔材料 / 07-义齿制作辅助材料 / 05-模型材料 | 是 | 1
182-75 | 尿液化学分析控制品 |  | 瓶 |  | 辅助/通用辅助试剂/质控品 | 是 | 1
182-76 | 囊袋张力环 | 预装式 | 个 | 晶状体半脱位患者术中使用 | 眼科材料/人工晶状体/囊袋张力环 | 是 | 1
173-11 | 自粘性软聚硅酮有边型吸水纤维敷料 | 8*6cm | 10片/盒 | 创面促愈处理 | 功能性敷料/创口敷料/纤维敷料 | 是 | 1
173-53 | 空气消毒喷雾 | 400ml/瓶 | 瓶 | 可用于空气消毒 | / | 否 | 1
178-8 | 内镜专用清洗刷 | 长刷、短刷各种规格（Φ2.5mm、Φ5.0mm、双头阀门、长度1200mm*刷毛直径2mm*刷柄直径2mm） |  |  | / | 否 | 1
178-51 | 伊红染色液 |  | 瓶 | 需适配组织染色机Dako CoverStainer | 形态学检查/组织病理染色 | 是 | 1
154-4 | 集尿袋 | 100ml | 个 | 小儿用 | 基础卫生材料/引流袋/集尿袋 | 是 | 1
183-1 | 脉冲冲洗器 | 各种规格 | 个 | 用于关节置换 | 14-基础卫生材料 / 17-导管、冲洗吸引装置 / 17-电动冲洗器 | 是 | 1
183-2 | 一次性使用胸腔引流装置 | 三腔 | 个 |  | 14-基础卫生材料 / 17-导管、冲洗吸引装置 / 02-胸腔引流瓶 | 是 | 1
183-3 | 中心孔后房散光屈光型人工晶状体 | VTICMO12.1,VTICMO12.6,VTICMO13.2,VTICMO13.7 | 片 | 适用于18-45岁成年人有晶状体眼的人工晶体植入手术，矫正/降低成年人-0.50D～-18.00D范围内的近视及低于或等于+6.00D的散光 | 08-眼科材料 / 01-人工晶状体 / 07-后房型眼屈光性人工晶状体 | 是 | 1
183-4 | 免疫特定蛋白控制品（3水平） | 各规格 | 盒 | 用于特定蛋白类多项项目每日质控 | 辅助/通用辅助试剂/质控品 | 是 | 1
183-5 | 脑棉片 | 1.0-2cm*8cm | 盒 |  | 14-基础卫生材料 / 02-常规医疗用品 / 02-其他常规医疗用品 | 是 | 1
183-6 | 无创皮肤吻合器 | 2cm-4cm | 片 | 皮肤外科美容缝合后减少张力，防疤痕增生 | 基础卫生材料/缝合及凝固材料/皮肤缝合器 | 是 | 1