## 生产清单
中山大学附属第七医院口腔边柜报价清单、参数
现边柜价格清单确认如下：
序号 | 诊室名称 | 诊室样图 | 规格尺寸 | 材质及参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 颜色
1 | 石膏间边柜 |  | 3100L*2500L*600W*890H | 1、柜体： 边柜整体采用鞍钢镀锌钢板材质，钢板厚度0.8mm-1.0mm。柜体内外面板采用 国际先进环氧树脂喷塑涂层工艺覆盖，通过高温烘烤防锈处理，具有无毒、无味、环保和防锈功能。产品坚硬稳定、经久耐用。柜体高度尺寸为840mm±20mm，宽度为500mm±10mm。长度适应现场尺寸设计。 2、工作台面: 选择1）采用优质模具浇注一体成型人造石台面，台面设计有40mm后挡水和洗手溅出防污染沉降区。台面背面采用加筋设计，确保台面不变型。厚度不低于30mm，洗手盆规格400mm*300mm*220mm，洗手盆区域700mm*500mm范围内设计为感控沉降区，防止洗手水溅出后外流污染台面。台面采用进口仿陶瓷特殊材料涂层后，经过烤窑烘烤使表面洁净、平滑、高密度抗耐磨，防污渍、不易划伤，台面耐酸碱和碘酒的浸泡，不粘色、易清洁、消毒，台面永久不变色等优点。 选择2）采用人造大理石微晶石台面，厚度18mm，表面光洁、高密度纳米级台面。台面表面洁净平滑、高密度抗耐磨、防污渍、耐腐、不易划伤。台面耐酸碱和碘酒浸泡，不粘色、易清洁、不染色、不渗透着色和耐消毒液擦洗，台面永久不变色，配置中美合资高级不锈钢下挂式洗手盆。规格400mm*300mm*250mm。 3、抽屉功能柜： 1）边柜抽屉规格：460mm*420mm深度可按用户要求设计，边柜抽屉为存放口腔耗材和医疗器械之 用，抽屉内置口腔科专用的各式注塑搁盘（其中一款搁盘可根据需要调整搁盘内格子大小），满足牙科专用器具科学有序的放置要求，并可以拿出来清洗和浸泡消毒。满足口腔各专业之用。 2）要求配置钢制优质三节承重内藏式自吸阻尼滑轨，永不生锈。 4、洗手台及供水： 洗手盆与台面采用人造大理石浇注成型，无接缝及卫生死角，台面设计左挡水和后挡水，为了防止洗 手水溅出造成污染特设计最大化洗手盆和洗手区域沉降区。沉降区范围700mm*500mm，洗手盆规格：400*300*220mm；洗手盆配置优质名牌水龙头，为了预防交叉感染水龙头出水方式为机械脚控方式或电控脚顶方式。 5、废物回收桶： 废物回收要求设计安装于水盆下方的垃圾回收柜体内，回收垃圾桶悬挂于柜体内侧。柜体底座设计有 免工具取出搁盘，可承接垃圾掉落取出。柜门安装优质名牌液压杆， 6、电脑桌 规格可按用户要求和场地要求进行设计，电脑桌下方要求配置可开启的强弱电配电箱。电脑桌要求设计有标准键盘架或非标准抽屉式键盘架。可节省空间，主机箱可设计悬挂电脑桌下方右侧。也可设计平行在电脑桌外右侧。 | 1 | 组 |  |  | 白色
2 | 无菌室 |  | 900L*400W*1800H | 1、储物功能柜：储物功能柜可按要求设计，储物柜内要求设计有层板，并可随意升高或降低。 | 3 | 组
3 | 无菌储藏室 |  | 900L*400W*1800H | 1、储物功能柜：储物功能柜可按要求设计，储物柜内要求设计有层板，并可随意升高或降低。 | 4 | 组
4 | 诊室1、2、3医生柜 |  | 2600L*510W*890H | 1、柜体： 边柜整体采用鞍钢镀锌钢板材质，钢板厚度0.8mm-1.0mm。柜体内外面板采用 国际先进环氧树脂喷塑涂层工艺覆盖，通过高温烘烤防锈处理，具有无毒、无味、环保和防锈功能。产品坚硬稳定、经久耐用。柜体高度尺寸为840mm±20mm，宽度为500mm±10mm。长度适应现场尺寸设计。 2、工作台面: 选择1）采用优质模具浇注一体成型人造石台面，台面设计有40mm后挡水和洗手溅出防污染沉降区。台面背面采用加筋设计，确保台面不变型。厚度不低于30mm，洗手盆规格400mm*300mm*220mm，洗手盆区域700mm*500mm范围内设计为感控沉降区，防止洗手水溅出后外流污染台面。台面采用进口仿陶瓷特殊材料涂层后，经过烤窑烘烤使表面洁净、平滑、高密度抗耐磨，防污渍、不易划伤，台面耐酸碱和碘酒的浸泡，不粘色、易清洁、消毒，台面永久不变色等优点。 选择2）采用人造大理石微晶石台面，厚度18mm，表面光洁、高密度纳米级台面。台面表面洁净平滑、高密度抗耐磨、防污渍、耐腐、不易划伤。台面耐酸碱和碘酒浸泡，不粘色、易清洁、不染色、不渗透着色和耐消毒液擦洗，台面永久不变色，配置中美合资高级不锈钢下挂式洗手盆。规格400mm*300mm*250mm。 3、抽屉功能柜： 1）边柜抽屉规格：460mm*420mm深度可按用户要求设计，边柜抽屉为存放口腔耗材和医疗器械之 用，抽屉内置口腔科专用的各式注塑搁盘（其中一款搁盘可根据需要调整搁盘内格子大小），满足牙科专用器具科学有序的放置要求，并可以拿出来清洗和浸泡消毒。满足口腔各专业之用。 2）要求配置钢制优质三节承重内藏式自吸阻尼滑轨，永不生锈。 4、洗手台及供水： 洗手盆与台面采用人造大理石浇注成型，无接缝及卫生死角，台面设计左挡水和后挡水，为了防止洗 手水溅出造成污染特设计最大化洗手盆和洗手区域沉降区。沉降区范围700mm*500mm，洗手盆规格：400*300*220mm；洗手盆配置优质名牌水龙头，为了预防交叉感染水龙头出水方式为机械脚控方式或电控脚顶方式。 5、废物回收桶： 废物回收要求设计安装于水盆下方的垃圾回收柜体内，回收垃圾桶悬挂于柜体内侧。柜体底座设计有 免工具取出搁盘，可承接垃圾掉落取出。柜门安装优质名牌液压杆， 6、电脑桌 规格可按用户要求和场地要求进行设计，电脑桌下方要求配置可开启的强弱电配电箱。电脑桌要求设计有标准键盘架或非标准抽屉式键盘架。可节省空间，主机箱可设计悬挂电脑桌下方右侧。也可设计平行在电脑桌外右侧。 | 3 | 组
[5 empty] | 1 | 组
5 | 诊室1、2、3护士柜 |  | 2600L*510W*890H | 1、柜体： 边柜整体采用鞍钢镀锌钢板材质，钢板厚度0.8mm-1.0mm。柜体内外面板采用 国际先进环氧树脂喷塑涂层工艺覆盖，通过高温烘烤防锈处理，具有无毒、无味、环保和防锈功能。产品坚硬稳定、经久耐用。柜体高度尺寸为840mm±20mm，宽度为500mm±10mm。长度适应现场尺寸设计。 2、工作台面: 选择1）采用优质模具浇注一体成型人造石台面，台面设计有40mm后挡水和洗手溅出防污染沉降区。台面背面采用加筋设计，确保台面不变型。厚度不低于30mm，洗手盆规格400mm*300mm*220mm，洗手盆区域700mm*500mm范围内设计为感控沉降区，防止洗手水溅出后外流污染台面。台面采用进口仿陶瓷特殊材料涂层后，经过烤窑烘烤使表面洁净、平滑、高密度抗耐磨，防污渍、不易划伤，台面耐酸碱和碘酒的浸泡，不粘色、易清洁、消毒，台面永久不变色等优点。 选择2）采用人造大理石微晶石台面，厚度18mm，表面光洁、高密度纳米级台面。台面表面洁净平滑、高密度抗耐磨、防污渍、耐腐、不易划伤。台面耐酸碱和碘酒浸泡，不粘色、易清洁、不染色、不渗透着色和耐消毒液擦洗，台面永久不变色，配置中美合资高级不锈钢下挂式洗手盆。规格400mm*300mm*250mm。 3、抽屉功能柜： 1）边柜抽屉规格：460mm*420mm深度可按用户要求设计，边柜抽屉为存放口腔耗材和医疗器械之 用，抽屉内置口腔科专用的各式注塑搁盘（其中一款搁盘可根据需要调整搁盘内格子大小），满足牙科专用器具科学有序的放置要求，并可以拿出来清洗和浸泡消毒。满足口腔各专业之用。 2）要求配置钢制优质三节承重内藏式自吸阻尼滑轨，永不生锈。 4、洗手台及供水： 洗手盆与台面采用人造大理石浇注成型，无接缝及卫生死角，台面设计左挡水和后挡水，为了防止洗 手水溅出造成污染特设计最大化洗手盆和洗手区域沉降区。沉降区范围700mm*500mm，洗手盆规格：400*300*220mm；洗手盆配置优质名牌水龙头，为了预防交叉感染水龙头出水方式为机械脚控方式或电控脚顶方式。 5、废物回收桶： 废物回收要求设计安装于水盆下方的垃圾回收柜体内，回收垃圾桶悬挂于柜体内侧。柜体底座设计有 免工具取出搁盘，可承接垃圾掉落取出。柜门安装优质名牌液压杆， 6、电脑桌 规格可按用户要求和场地要求进行设计，电脑桌下方要求配置可开启的强弱电配电箱。电脑桌要求设计有标准键盘架或非标准抽屉式键盘架。可节省空间，主机箱可设计悬挂电脑桌下方右侧。也可设计平行在电脑桌外右侧。 | 3 | 组
6 | 诊室4医生柜 |  | 2500L*510W*890H | 1、柜体： 边柜整体采用鞍钢镀锌钢板材质，钢板厚度0.8mm-1.0mm。柜体内外面板采用 国际先进环氧树脂喷塑涂层工艺覆盖，通过高温烘烤防锈处理，具有无毒、无味、环保和防锈功能。产品坚硬稳定、经久耐用。柜体高度尺寸为840mm±20mm，宽度为500mm±10mm。长度适应现场尺寸设计。 2、工作台面: 选择1）采用优质模具浇注一体成型人造石台面，台面设计有40mm后挡水和洗手溅出防污染沉降区。台面背面采用加筋设计，确保台面不变型。厚度不低于30mm，洗手盆规格400mm*300mm*220mm，洗手盆区域700mm*500mm范围内设计为感控沉降区，防止洗手水溅出后外流污染台面。台面采用进口仿陶瓷特殊材料涂层后，经过烤窑烘烤使表面洁净、平滑、高密度抗耐磨，防污渍、不易划伤，台面耐酸碱和碘酒的浸泡，不粘色、易清洁、消毒，台面永久不变色等优点。 选择2）采用人造大理石微晶石台面，厚度18mm，表面光洁、高密度纳米级台面。台面表面洁净平滑、高密度抗耐磨、防污渍、耐腐、不易划伤。台面耐酸碱和碘酒浸泡，不粘色、易清洁、不染色、不渗透着色和耐消毒液擦洗，台面永久不变色，配置中美合资高级不锈钢下挂式洗手盆。规格400mm*300mm*250mm。 3、抽屉功能柜： 1）边柜抽屉规格：460mm*420mm深度可按用户要求设计，边柜抽屉为存放口腔耗材和医疗器械之 用，抽屉内置口腔科专用的各式注塑搁盘（其中一款搁盘可根据需要调整搁盘内格子大小），满足牙科专用器具科学有序的放置要求，并可以拿出来清洗和浸泡消毒。满足口腔各专业之用。 2）要求配置钢制优质三节承重内藏式自吸阻尼滑轨，永不生锈。 4、洗手台及供水： 洗手盆与台面采用人造大理石浇注成型，无接缝及卫生死角，台面设计左挡水和后挡水，为了防止洗 手水溅出造成污染特设计最大化洗手盆和洗手区域沉降区。沉降区范围700mm*500mm，洗手盆规格：400*300*220mm；洗手盆配置优质名牌水龙头，为了预防交叉感染水龙头出水方式为机械脚控方式或电控脚顶方式。 5、废物回收桶： 废物回收要求设计安装于水盆下方的垃圾回收柜体内，回收垃圾桶悬挂于柜体内侧。柜体底座设计有 免工具取出搁盘，可承接垃圾掉落取出。柜门安装优质名牌液压杆， 6、电脑桌 规格可按用户要求和场地要求进行设计，电脑桌下方要求配置可开启的强弱电配电箱。电脑桌要求设计有标准键盘架或非标准抽屉式键盘架。可节省空间，主机箱可设计悬挂电脑桌下方右侧。也可设计平行在电脑桌外右侧。 | 1 | 组
7 | 诊室4、5、6、7护士柜 |  | 2500L*510W*890H | 1、柜体： 边柜整体采用鞍钢镀锌钢板材质，钢板厚度0.8mm-1.0mm。柜体内外面板采用 国际先进环氧树脂喷塑涂层工艺覆盖，通过高温烘烤防锈处理，具有无毒、无味、环保和防锈功能。产品坚硬稳定、经久耐用。柜体高度尺寸为840mm±20mm，宽度为500mm±10mm。长度适应现场尺寸设计。 2、工作台面: 选择1）采用优质模具浇注一体成型人造石台面，台面设计有40mm后挡水和洗手溅出防污染沉降区。台面背面采用加筋设计，确保台面不变型。厚度不低于30mm，洗手盆规格400mm*300mm*220mm，洗手盆区域700mm*500mm范围内设计为感控沉降区，防止洗手水溅出后外流污染台面。台面采用进口仿陶瓷特殊材料涂层后，经过烤窑烘烤使表面洁净、平滑、高密度抗耐磨，防污渍、不易划伤，台面耐酸碱和碘酒的浸泡，不粘色、易清洁、消毒，台面永久不变色等优点。 选择2）采用人造大理石微晶石台面，厚度18mm，表面光洁、高密度纳米级台面。台面表面洁净平滑、高密度抗耐磨、防污渍、耐腐、不易划伤。台面耐酸碱和碘酒浸泡，不粘色、易清洁、不染色、不渗透着色和耐消毒液擦洗，台面永久不变色，配置中美合资高级不锈钢下挂式洗手盆。规格400mm*300mm*250mm。 3、抽屉功能柜： 1）边柜抽屉规格：460mm*420mm深度可按用户要求设计，边柜抽屉为存放口腔耗材和医疗器械之 用，抽屉内置口腔科专用的各式注塑搁盘（其中一款搁盘可根据需要调整搁盘内格子大小），满足牙科专用器具科学有序的放置要求，并可以拿出来清洗和浸泡消毒。满足口腔各专业之用。 2）要求配置钢制优质三节承重内藏式自吸阻尼滑轨，永不生锈。 4、洗手台及供水： 洗手盆与台面采用人造大理石浇注成型，无接缝及卫生死角，台面设计左挡水和后挡水，为了防止洗 手水溅出造成污染特设计最大化洗手盆和洗手区域沉降区。沉降区范围700mm*500mm，洗手盆规格：400*300*220mm；洗手盆配置优质名牌水龙头，为了预防交叉感染水龙头出水方式为机械脚控方式或电控脚顶方式。 5、废物回收桶： 废物回收要求设计安装于水盆下方的垃圾回收柜体内，回收垃圾桶悬挂于柜体内侧。柜体底座设计有 免工具取出搁盘，可承接垃圾掉落取出。柜门安装优质名牌液压杆， 6、电脑桌 规格可按用户要求和场地要求进行设计，电脑桌下方要求配置可开启的强弱电配电箱。电脑桌要求设计有标准键盘架或非标准抽屉式键盘架。可节省空间，主机箱可设计悬挂电脑桌下方右侧。也可设计平行在电脑桌外右侧。 | 4 | 组
8 | 5、6、7医生柜 |  | 2500L*510W*890H | 1、柜体： 边柜整体采用鞍钢镀锌钢板材质，钢板厚度0.8mm-1.0mm。柜体内外面板采用 国际先进环氧树脂喷塑涂层工艺覆盖，通过高温烘烤防锈处理，具有无毒、无味、环保和防锈功能。产品坚硬稳定、经久耐用。柜体高度尺寸为840mm±20mm，宽度为500mm±10mm。长度适应现场尺寸设计。 2、工作台面: 选择1）采用优质模具浇注一体成型人造石台面，台面设计有40mm后挡水和洗手溅出防污染沉降区。台面背面采用加筋设计，确保台面不变型。厚度不低于30mm，洗手盆规格400mm*300mm*220mm，洗手盆区域700mm*500mm范围内设计为感控沉降区，防止洗手水溅出后外流污染台面。台面采用进口仿陶瓷特殊材料涂层后，经过烤窑烘烤使表面洁净、平滑、高密度抗耐磨，防污渍、不易划伤，台面耐酸碱和碘酒的浸泡，不粘色、易清洁、消毒，台面永久不变色等优点。 选择2）采用人造大理石微晶石台面，厚度18mm，表面光洁、高密度纳米级台面。台面表面洁净平滑、高密度抗耐磨、防污渍、耐腐、不易划伤。台面耐酸碱和碘酒浸泡，不粘色、易清洁、不染色、不渗透着色和耐消毒液擦洗，台面永久不变色，配置中美合资高级不锈钢下挂式洗手盆。规格400mm*300mm*250mm。 3、抽屉功能柜： 1）边柜抽屉规格：460mm*420mm深度可按用户要求设计，边柜抽屉为存放口腔耗材和医疗器械之 用，抽屉内置口腔科专用的各式注塑搁盘（其中一款搁盘可根据需要调整搁盘内格子大小），满足牙科专用器具科学有序的放置要求，并可以拿出来清洗和浸泡消毒。满足口腔各专业之用。 2）要求配置钢制优质三节承重内藏式自吸阻尼滑轨，永不生锈。 4、洗手台及供水： 洗手盆与台面采用人造大理石浇注成型，无接缝及卫生死角，台面设计左挡水和后挡水，为了防止洗 手水溅出造成污染特设计最大化洗手盆和洗手区域沉降区。沉降区范围700mm*500mm，洗手盆规格：400*300*220mm；洗手盆配置优质名牌水龙头，为了预防交叉感染水龙头出水方式为机械脚控方式或电控脚顶方式。 5、废物回收桶： 废物回收要求设计安装于水盆下方的垃圾回收柜体内，回收垃圾桶悬挂于柜体内侧。柜体底座设计有 免工具取出搁盘，可承接垃圾掉落取出。柜门安装优质名牌液压杆， 6、电脑桌 规格可按用户要求和场地要求进行设计，电脑桌下方要求配置可开启的强弱电配电箱。电脑桌要求设计有标准键盘架或非标准抽屉式键盘架。可节省空间，主机箱可设计悬挂电脑桌下方右侧。也可设计平行在电脑桌外右侧。 | 3 | 组
9 | 诊室8、9、10、11、12、14、15、16、17医生柜 |  | 2400L*510W*890H | 长度适应现场尺寸设计。 2、工作台面: 选择1）采用优质模具浇注一体成型人造石台面，台面设计有40mm后挡水和洗手溅出防污染沉降区。台面背面采用加筋设计，确保台面不变型。厚度不低于30mm，洗手盆规格400mm*300mm*220mm，洗手盆区域700mm*500mm范围内设计为感控沉降区，防止洗手水溅出后外流污染台面。台面采用进口仿陶瓷特殊材料涂层后，经过烤窑烘烤使表面洁净、平滑、高密度抗耐磨，防污渍、不易划伤，台面耐酸碱和碘酒的浸泡，不粘色、易清洁、消毒，台面永久不变色等优点。 选择2）采用人造大理石微晶石台面，厚度18mm，表面光洁、高密度纳米级台面。台面表面洁净平滑、高密度抗耐磨、防污渍、耐腐、不易划伤。台面耐酸碱和碘酒浸泡，不粘色、易清洁、不染色、不渗透着色和耐消毒液擦洗，台面永久不变色，配置中美合资高级不锈钢下挂式洗手盆。规格400mm*300mm*250mm。 3、抽屉功能柜： 1）边柜抽屉规格：460mm*420mm深度可按用户要求设计，边柜抽屉为存放口腔耗材和医疗器械之 用，抽屉内置口腔科专用的各式注塑搁盘（其中一款搁盘可根据需要调整搁盘内格子大小），满足牙科专用器具科学有序的放置要求，并可以拿出来清洗和浸泡消毒。满足口腔各专业之用。 2）要求配置钢制优质三节承重内藏式自吸阻尼滑轨，永不生锈。 4、洗手台及供水： 洗手盆与台面采用人造大理石浇注成型，无接缝及卫生死角，台面设计左挡水和后挡水，为了防止洗 手水溅出造成污染特设计最大化洗手盆和洗手区域沉降区。沉降区范围700mm*500mm，洗手盆规格：400*300*220mm；洗手盆配置优质名牌水龙头，为了预防交叉感染水龙头出水方式为机械脚控方式或电控脚顶方式。 5、废物回收桶： 废物回收要求设计安装于水盆下方的垃圾回收柜体内，回收垃圾桶悬挂于柜体内侧。柜体底座设计有 免工具取出搁盘，可承接垃圾掉落取出。柜门安装优质名牌液压杆， 6、电脑桌 规格可按用户要求和场地要求进行设计，电脑桌下方要求配置可开启的强弱电配电箱。电脑桌要求设计有标准键盘架或非标准抽屉式键盘架。可节省空间，主机箱可设计悬挂电脑桌下方右侧。也可设计平行在电脑桌外右侧。 | 9 | 组
10 | 诊室8、9、10、11、12、13、14、15、16、17护士柜 |  | 2400L*510W*890H | 长度适应现场尺寸设计。 2、工作台面: 选择1）采用优质模具浇注一体成型人造石台面，台面设计有40mm后挡水和洗手溅出防污染沉降区。台面背面采用加筋设计，确保台面不变型。厚度不低于30mm，洗手盆规格400mm*300mm*220mm，洗手盆区域700mm*500mm范围内设计为感控沉降区，防止洗手水溅出后外流污染台面。台面采用进口仿陶瓷特殊材料涂层后，经过烤窑烘烤使表面洁净、平滑、高密度抗耐磨，防污渍、不易划伤，台面耐酸碱和碘酒的浸泡，不粘色、易清洁、消毒，台面永久不变色等优点。 选择2）采用人造大理石微晶石台面，厚度18mm，表面光洁、高密度纳米级台面。台面表面洁净平滑、高密度抗耐磨、防污渍、耐腐、不易划伤。台面耐酸碱和碘酒浸泡，不粘色、易清洁、不染色、不渗透着色和耐消毒液擦洗，台面永久不变色，配置中美合资高级不锈钢下挂式洗手盆。规格400mm*300mm*250mm。 3、抽屉功能柜： 1）边柜抽屉规格：460mm*420mm深度可按用户要求设计，边柜抽屉为存放口腔耗材和医疗器械之 用，抽屉内置口腔科专用的各式注塑搁盘（其中一款搁盘可根据需要调整搁盘内格子大小），满足牙科专用器具科学有序的放置要求，并可以拿出来清洗和浸泡消毒。满足口腔各专业之用。 2）要求配置钢制优质三节承重内藏式自吸阻尼滑轨，永不生锈。 4、洗手台及供水： 洗手盆与台面采用人造大理石浇注成型，无接缝及卫生死角，台面设计左挡水和后挡水，为了防止洗 手水溅出造成污染特设计最大化洗手盆和洗手区域沉降区。沉降区范围700mm*500mm，洗手盆规格：400*300*220mm；洗手盆配置优质名牌水龙头，为了预防交叉感染水龙头出水方式为机械脚控方式或电控脚顶方式。 5、废物回收桶： 废物回收要求设计安装于水盆下方的垃圾回收柜体内，回收垃圾桶悬挂于柜体内侧。柜体底座设计有 免工具取出搁盘，可承接垃圾掉落取出。柜门安装优质名牌液压杆， 6、电脑桌 规格可按用户要求和场地要求进行设计，电脑桌下方要求配置可开启的强弱电配电箱。电脑桌要求设计有标准键盘架或非标准抽屉式键盘架。可节省空间，主机箱可设计悬挂电脑桌下方右侧。也可设计平行在电脑桌外右侧。 | 9 | 组
11 | 诊室13医生柜 |  | 2200L*510W*890H | 长度适应现场尺寸设计。 2、工作台面: 选择1）采用优质模具浇注一体成型人造石台面，台面设计有40mm后挡水和洗手溅出防污染沉降区。台面背面采用加筋设计，确保台面不变型。厚度不低于30mm，洗手盆规格400mm*300mm*220mm，洗手盆区域700mm*500mm范围内设计为感控沉降区，防止洗手水溅出后外流污染台面。台面采用进口仿陶瓷特殊材料涂层后，经过烤窑烘烤使表面洁净、平滑、高密度抗耐磨，防污渍、不易划伤，台面耐酸碱和碘酒的浸泡，不粘色、易清洁、消毒，台面永久不变色等优点。 选择2）采用人造大理石微晶石台面，厚度18mm，表面光洁、高密度纳米级台面。台面表面洁净平滑、高密度抗耐磨、防污渍、耐腐、不易划伤。台面耐酸碱和碘酒浸泡，不粘色、易清洁、不染色、不渗透着色和耐消毒液擦洗，台面永久不变色，配置中美合资高级不锈钢下挂式洗手盆。规格400mm*300mm*250mm。 3、抽屉功能柜： 1）边柜抽屉规格：460mm*420mm深度可按用户要求设计，边柜抽屉为存放口腔耗材和医疗器械之 用，抽屉内置口腔科专用的各式注塑搁盘（其中一款搁盘可根据需要调整搁盘内格子大小），满足牙科专用器具科学有序的放置要求，并可以拿出来清洗和浸泡消毒。满足口腔各专业之用。 2）要求配置钢制优质三节承重内藏式自吸阻尼滑轨，永不生锈。 4、洗手台及供水： 洗手盆与台面采用人造大理石浇注成型，无接缝及卫生死角，台面设计左挡水和后挡水，为了防止洗 手水溅出造成污染特设计最大化洗手盆和洗手区域沉降区。沉降区范围700mm*500mm，洗手盆规格：400*300*220mm；洗手盆配置优质名牌水龙头，为了预防交叉感染水龙头出水方式为机械脚控方式或电控脚顶方式。 5、废物回收桶： 废物回收要求设计安装于水盆下方的垃圾回收柜体内，回收垃圾桶悬挂于柜体内侧。柜体底座设计有 免工具取出搁盘，可承接垃圾掉落取出。柜门安装优质名牌液压杆， 6、电脑桌 规格可按用户要求和场地要求进行设计，电脑桌下方要求配置可开启的强弱电配电箱。电脑桌要求设计有标准键盘架或非标准抽屉式键盘架。可节省空间，主机箱可设计悬挂电脑桌下方右侧。也可设计平行在电脑桌外右侧。 | 1 | 组
12 | 专家诊室医生柜 |  | 3400L*510W*890H | 长度适应现场尺寸设计。 2、工作台面: 选择1）采用优质模具浇注一体成型人造石台面，台面设计有40mm后挡水和洗手溅出防污染沉降区。台面背面采用加筋设计，确保台面不变型。厚度不低于30mm，洗手盆规格400mm*300mm*220mm，洗手盆区域700mm*500mm范围内设计为感控沉降区，防止洗手水溅出后外流污染台面。台面采用进口仿陶瓷特殊材料涂层后，经过烤窑烘烤使表面洁净、平滑、高密度抗耐磨，防污渍、不易划伤，台面耐酸碱和碘酒的浸泡，不粘色、易清洁、消毒，台面永久不变色等优点。 选择2）采用人造大理石微晶石台面，厚度18mm，表面光洁、高密度纳米级台面。台面表面洁净平滑、高密度抗耐磨、防污渍、耐腐、不易划伤。台面耐酸碱和碘酒浸泡，不粘色、易清洁、不染色、不渗透着色和耐消毒液擦洗，台面永久不变色，配置中美合资高级不锈钢下挂式洗手盆。规格400mm*300mm*250mm。 3、抽屉功能柜： 1）边柜抽屉规格：460mm*420mm深度可按用户要求设计，边柜抽屉为存放口腔耗材和医疗器械之 用，抽屉内置口腔科专用的各式注塑搁盘（其中一款搁盘可根据需要调整搁盘内格子大小），满足牙科专用器具科学有序的放置要求，并可以拿出来清洗和浸泡消毒。满足口腔各专业之用。 2）要求配置钢制优质三节承重内藏式自吸阻尼滑轨，永不生锈。 4、洗手台及供水： 洗手盆与台面采用人造大理石浇注成型，无接缝及卫生死角，台面设计左挡水和后挡水，为了防止洗 手水溅出造成污染特设计最大化洗手盆和洗手区域沉降区。沉降区范围700mm*500mm，洗手盆规格：400*300*220mm；洗手盆配置优质名牌水龙头，为了预防交叉感染水龙头出水方式为机械脚控方式或电控脚顶方式。 5、废物回收桶： 废物回收要求设计安装于水盆下方的垃圾回收柜体内，回收垃圾桶悬挂于柜体内侧。柜体底座设计有 免工具取出搁盘，可承接垃圾掉落取出。柜门安装优质名牌液压杆， 6、电脑桌 规格可按用户要求和场地要求进行设计，电脑桌下方要求配置可开启的强弱电配电箱。电脑桌要求设计有标准键盘架或非标准抽屉式键盘架。可节省空间，主机箱可设计悬挂电脑桌下方右侧。也可设计平行在电脑桌外右侧。 | 1 | 组
13 | 种植室 |  | 2600L*510W*890H | 1、柜体： 边柜整体采用鞍不锈钢板材质，钢板厚度0.8mm-1.0mm。柜体内外面板采用 国际先进环氧树脂喷塑涂层工艺覆盖，通过高温烘烤防锈处理，具有无毒、无味、环保和防锈功能。产品坚硬稳定、经久耐用。柜体高度尺寸为840mm±20mm，宽度为500mm±10mm。长度适应现场尺寸设计。 | 1 | 组
14 | 治疗移动柜 |  | 500L*490W*890H | 8、移动柜： 移动柜标准规格500mm*500mm*840mm与边柜等高，也可按要求设计。移动柜台面采用与台面相同材质一次浇注成型，设计有三边（或四边）挡水线防止物体滑掉，抽屉均安装三节承重阻尼自吸高档滑轨和不变色咬合稳固的铝合金拉手。抽屉内配置不同规格的搁盘，可存放口腔临床需要的耗材器械，方便医生存取。移动柜底座安装4只内轴承承重万向轮，前轮带有锁定装置。 | 19 | 组
15 | 缓冲区 |  | 4100L*510W*890H | 长度适应现场尺寸设计。 2、工作台面: 选择1）采用优质模具浇注一体成型人造石台面，台面设计有40mm后挡水和洗手溅出防污染沉降区。台面背面采用加筋设计，确保台面不变型。厚度不低于30mm，洗手盆规格400mm*300mm*220mm，洗手盆区域700mm*500mm范围内设计为感控沉降区，防止洗手水溅出后外流污染台面。台面采用进口仿陶瓷特殊材料涂层后，经过烤窑烘烤使表面洁净、平滑、高密度抗耐磨，防污渍、不易划伤，台面耐酸碱和碘酒的浸泡，不粘色、易清洁、消毒，台面永久不变色等优点。 选择2）采用人造大理石微晶石台面，厚度18mm，表面光洁、高密度纳米级台面。台面表面洁净平滑、高密度抗耐磨、防污渍、耐腐、不易划伤。台面耐酸碱和碘酒浸泡，不粘色、易清洁、不染色、不渗透着色和耐消毒液擦洗，台面永久不变色，配置中美合资高级不锈钢下挂式洗手盆。规格400mm*300mm*250mm。 3、抽屉功能柜： 1）边柜抽屉规格：460mm*420mm深度可按用户要求设计，边柜抽屉为存放口腔耗材和医疗器械之 用，抽屉内置口腔科专用的各式注塑搁盘（其中一款搁盘可根据需要调整搁盘内格子大小），满足牙科专用器具科学有序的放置要求，并可以拿出来清洗和浸泡消毒。满足口腔各专业之用。 2）要求配置钢制优质三节承重内藏式自吸阻尼滑轨，永不生锈。 4、洗手台及供水： 洗手盆与台面采用人造大理石浇注成型，无接缝及卫生死角，台面设计左挡水和后挡水，为了防止洗 手水溅出造成污染特设计最大化洗手盆和洗手区域沉降区。沉降区范围700mm*500mm，洗手盆规格：400*300*220mm；洗手盆配置优质名牌水龙头，为了预防交叉感染水龙头出水方式为机械脚控方式或电控脚顶方式。 5、废物回收桶： 废物回收要求设计安装于水盆下方的垃圾回收柜体内，回收垃圾桶悬挂于柜体内侧。柜体底座设计有 免工具取出搁盘，可承接垃圾掉落取出。柜门安装优质名牌液压杆， 6、电脑桌 规格可按用户要求和场地要求进行设计，电脑桌下方要求配置可开启的强弱电配电箱。电脑桌要求设计有标准键盘架或非标准抽屉式键盘架。可节省空间，主机箱可设计悬挂电脑桌下方右侧。也可设计平行在电脑桌外右侧。 | 1 | 组
总金额： | [7 empty] | 0
Note on A1: USER: