## Sheet1
设备名称 | 最终方案
医用直线加速器 | 智能资产标签一（定位及能效）
大孔径模拟定位CT | 智能资产标签一（定位及能效）
超高端多层螺旋CT机 | 智能资产标签一（定位及能效）
X线正电子发射断层扫描仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
内窥镜手术器械控制系统（达芬奇手术机器人） | 智能资产标签一（定位及能效）
3.0T磁共振成像系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
医用磁共振成像系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
医用血管造影X射线系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
X射线计算机体层摄影设备 | 智能资产标签一（定位及能效）
X射线计算机体层摄影设备 | 智能资产标签一（定位及能效）
磁共振成像系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
多层螺旋CT机(64排、含高压注射器） | 智能资产标签一（定位及能效）
飞秒激光角膜屈光治疗机 | 智能资产标签一（定位及能效）
SPECT/CT | 智能资产标签一（定位及能效）
医用血管造影X射线机 | 智能资产标签一（定位及能效）
医用血管造影X射线机 | 智能资产标签一（定位及能效）
移动方舱CT（X射线计算机体层摄影设备） | 智能资产标签一（定位及能效）
超声支气管镜系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
4K高清腹腔镜 | 智能资产标签一（定位及能效）
乳腺X射线机 | 智能资产标签一（定位及能效）
数字X线摄影机（双板DR床，带移动平板） | 智能资产标签一（定位及能效）
平板数字胃肠X光机 | 智能资产标签一（定位及能效）
快速发药机（要知道使用量） | 智能资产标签一（定位及能效）
高端超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
高端超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
经口胆胰电子内镜直视系统(数字成像控制器） | 智能资产标签一（定位及能效）
体外碎石机+体外物理振动排石机 | 智能资产标签一（定位及能效）
超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
彩色多普勒超声诊断仪（妇产） | 智能资产标签一（定位及能效）
超声诊断设备 | 智能资产标签一（定位及能效）
三维妇科彩色多普勒超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
血管流量计系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
彩色多普勒超声诊断仪（盆底+腔内专用） | 智能资产标签一（定位及能效）
体外循环机 | 智能资产标签一（定位及能效）
全自动染色体核型扫描分析系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
手术室用胃肠镜（术中胃肠镜） | 智能资产标签一（定位及能效）
彩色多普勒超声诊断仪 (介入) | 智能资产标签一（定位及能效）
彩色多普勒超声诊断仪 (介入) | 智能资产标签一（定位及能效）
颅脑超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
心脏彩色多普勒超声诊断仪（加一个探头） | 智能资产标签一（定位及能效）
彩色多普勒超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
彩色多普勒超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
骨科手术立体导航仪系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
高档彩色超声诊断仪（附穿刺引导装置） | 智能资产标签一（定位及能效）
智能针剂库（知道使用量） | 智能资产标签一（定位及能效）
低温过氧化氢气体等离子灭菌系统（使用量） | 智能资产标签一（定位及能效）
彩色多普勒超声诊断仪(含神经外科探头) | 智能资产标签一（定位及能效）
彩色多普勒超声诊断仪 （心脏） | 智能资产标签一（定位及能效）
3D腹腔镜系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
彩色多普勒超声诊断仪（心脏） | 智能资产标签一（定位及能效）
移动式C型臂X射线机 | 智能资产标签一（定位及能效）
多波长激光治疗系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
腹部彩色多普勒超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
腹部彩色多普勒超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
泌尿介入超声融合成像系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
肝功能剪切波量化超声波诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
高频喷射呼吸机 | 智能资产标签一（定位及能效）
数字X线摄影 | 智能资产标签一（定位及能效）
手术显微镜 | 智能资产标签一（定位及能效）
电子输尿管软镜系统+电子膀胱软镜 | 智能资产标签一（定位及能效）
半导体激光治疗机 | 智能资产标签一（定位及能效）
胃肠动力学检查系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
电子影像处理机 | 智能资产标签一（定位及能效）
电子影像处理机 | 智能资产标签一（定位及能效）
电子影像处理机 | 智能资产标签一（定位及能效）
电子影像处理机 | 智能资产标签一（定位及能效）
电子影像处理机 | 智能资产标签一（定位及能效）
智能二氧化碳激光手术系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
彩色多普勒超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
双能X射线骨密度仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
彩色多普勒超声诊断仪（妇产） | 智能资产标签一（定位及能效）
超脉冲二氧化碳激光治疗仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
光学相干断层扫描仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
眼底照相机（免散瞳） | 智能资产标签一（定位及能效）
便携式彩色超声诊断系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
手术显微镜 | 智能资产标签一（定位及能效）
移动数字DR | 智能资产标签一（定位及能效）
手外显微镜 | 智能资产标签一（定位及能效）
染料激光595治疗仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
移动式数字X光机（带防护屏） | 智能资产标签一（定位及能效）
全自动药品单剂量分包机（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
全自动药品单剂量分包机（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
电子胆道镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
多功能血管超声仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
移动式数字X光机 | 智能资产标签一（定位及能效）
移动式数字X光机 | 智能资产标签一（定位及能效）
快速发药机（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
高清腹腔镜及摄像系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
高清腹腔镜及摄像系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
高清腹腔镜及摄像系统（送） | 智能资产标签一（定位及能效）
数字X线摄影机 | 智能资产标签一（定位及能效）
彩色多普勒超声诊断仪(妇产) | 智能资产标签一（定位及能效）
电子消化内窥镜系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
电子消化内窥镜系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
环氧乙烷灭菌器（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
主动脉内球囊反搏仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
手术导航系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
成品核对机（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
体外膜肺氧合机 | 智能资产标签一（定位及能效）
体外膜肺氧合机 | 智能资产标签一（定位及能效）
氩氦刀 | 智能资产标签一（定位及能效）
主动脉球囊反搏泵 | 智能资产标签一（定位及能效）
钬激光碎石系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
电子鼻内窥镜全套 | 智能资产标签一（定位及能效）
移动式G型臂X射线成像系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
ENT显微镜 | 智能资产标签一（定位及能效）
胸腔镜全套 | 智能资产标签一（定位及能效）
脑电图机（256导，含皮层刺激器）（脑电采集系统） | 智能资产标签一（定位及能效）
电阻抗成像 | 智能资产标签一（定位及能效）
麻醉机工作站 | 智能资产标签一（定位及能效）
麻醉机工作站 | 智能资产标签一（定位及能效）
低温过氧化氢灭菌器（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
口腔CT | 智能资产标签一（定位及能效）
共聚焦激光角膜显微镜 | 智能资产标签一（定位及能效）
全自动免疫组化染色系统（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
彩色多普勒超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
高端便携式彩色多普勒超声诊断系统（送） | 智能资产标签一（定位及能效）
消化内窥镜系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
消化内窥镜系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
消化内窥镜系统（送） | 智能资产标签一（定位及能效）
消化内窥镜系统（送） | 智能资产标签一（定位及能效）
眼科显微镜 | 智能资产标签一（定位及能效）
超乳玻切一体机 | 智能资产标签一（定位及能效）
超声外科吸引系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
电子图像处理装置主机系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
全自动酶免分析仪【待确定看是否接系统】 | 智能资产标签一（定位及能效）
检查超声内镜 | 智能资产标签一（定位及能效）
C臂X光机 | 智能资产标签一（定位及能效）
治疗超声内镜 | 智能资产标签一（定位及能效）
电生理记录系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
眼光学相干断层扫描仪（OCT） | 智能资产标签一（定位及能效）
脉动真空蒸汽灭菌系统（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
脉动真空蒸汽灭菌系统（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
胸腔镜系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
腹腔镜系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
关节镜系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
连续性血液净化设备 | 智能资产标签一（定位及能效）
消化呼吸内镜工作站（带氩气） | 智能资产标签一（定位及能效）
自动组织脱水机（使用量统计）【确认是否接LIS】 | 智能资产标签一（定位及能效）
移动式C臂X光机 | 智能资产标签一（定位及能效）
内镜主机 | 智能资产标签一（定位及能效）
腰椎后路微创撑开器 | 智能资产标签一（定位及能效）
肺功能分析仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
超高清电子喉镜主机（软镜） | 智能资产标签一（定位及能效）
运动心肺功能测试系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
连续心排量仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
连续心排量仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
内窥镜摄像系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
半导体激光治疗机 | 智能资产标签一（定位及能效）
血细胞分离机（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
电外科工作站 | 智能资产标签一（定位及能效）
椎间孔镜 | 智能资产标签一（定位及能效）
超声外科吸引系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
超声环扫胃镜 | 智能资产标签一（定位及能效）
麻醉机工作站 | 智能资产标签一（定位及能效）
耳鼻咽喉内窥镜系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
耳鼻喉内镜主机系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
脑功能刺激仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
宫腔镜系统全套 | 智能资产标签一（定位及能效）
电切镜系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
电切镜系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
大型免疫组织化学染色仪（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
外科射频手术平台 | 智能资产标签一（定位及能效）
电外科工作站（单通道脉管闭合发生器） | 智能资产标签一（定位及能效）
电外科工作站（单通道脉管闭合发生器） | 智能资产标签一（定位及能效）
电外科工作站（单通道脉管闭合发生器） | 智能资产标签一（定位及能效）
电外科工作站 | 智能资产标签一（定位及能效）
全景超声生物显微镜（UBM） | 智能资产标签一（定位及能效）
电切机（高频手术系统） | 智能资产标签一（定位及能效）
消化内镜治疗工作站（氩气） | 智能资产标签一（定位及能效）
电子宫腔镜系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
宫腔镜系统全套 | 智能资产标签一（定位及能效）
电子宫腔镜系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
肌电图诱发电位仪（全套） | 智能资产标签一（定位及能效）
自动染色封片一体机（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
异常细胞分离染色仪（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
电子动态频闪喉镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
自动化建库工作站（单机自带系统，待确定） | 智能资产标签一（定位及能效）
全自动微生物质谱检测仪系统（待确定接lis） | 智能资产标签一（定位及能效）
便携式彩色多普勒超声系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
血培养仪（全自动细菌培养系统））（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
高频电灼仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
全自动细菌培养仪（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
麻醉机 | 智能资产标签一（定位及能效）
红外视频眼震电图仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
电子鼻咽喉内窥镜 | 智能资产标签一（定位及能效）
磁刺激器 | 智能资产标签一（定位及能效）
PCR扩增仪（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
磁刺激仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
电子支气管镜系统全套 | 智能资产标签一（定位及能效）
全自动特殊染色机（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
呼吸机 | 智能资产标签一（定位及能效）
中型免疫组织化学染色仪（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
中心监护系统（一拖五） | 智能资产标签一（定位及能效）
腹部中档彩色多普勒超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
腹部中档彩色多普勒超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
中档彩色多普勒超声诊断仪（妇科） | 智能资产标签一（定位及能效）
中档彩色多普勒超声诊断仪（妇科） | 智能资产标签一（定位及能效）
中档彩色多普勒超声诊断仪（妇科） | 智能资产标签一（定位及能效）
腹部中档彩色多普勒超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
电动液压手术床/骨科牵引架 | 智能资产标签一（定位及能效）
静脉输液陈品分拣机（使用量统计，再确认是否有系统） | 智能资产标签一（定位及能效）
麻醉机工作站 | 智能资产标签一（定位及能效）
麻醉机工作站 | 智能资产标签一（定位及能效）
超声弹道碎石系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
儿童肺功能仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
全自动荧光PCR分析仪（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
中档彩色多普勒超声诊断仪（腹部） | 智能资产标签一（定位及能效）
中档彩色多普勒超声诊断仪（腹部） | 智能资产标签一（定位及能效）
中档彩色多普勒超声诊断仪（腹部） | 智能资产标签一（定位及能效）
中档彩色多普勒超声诊断仪（腹部） | 智能资产标签一（定位及能效）
中档彩色多普勒超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
中档彩色多普勒超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
十二指肠镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
全自动喷淋清洗消毒机（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
全自动喷淋清洗消毒机（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
全自动核酸提取仪（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
全自动核酸提取仪（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
耳鼻喉磨钻动力系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
实时荧光定量PCR仪（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
术中神经监护仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
术中神经监护仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
便携式超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
便携式超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
诊断型声阻抗中耳分析仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
全自动核酸提取仪（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
高压注射器 | 智能资产标签一（定位及能效）
脉动真空蒸汽灭菌系统（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
脉动真空蒸汽灭菌系统（使用量统计） | 智能资产标签一（定位及能效）
内窥镜（3mm镜身直径） | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
脊髓诱发电位仪（32通道，含肌电图） | 智能资产标签一（定位及能效）
脊髓诱发电位仪（32通道，含肌电图） | 智能资产标签一（定位及能效）
无创血压监测仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
电子影像处理机 | 智能资产标签一（定位及能效）
组合式硬管镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
肺测试仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
冷冻手术治疗机 | 智能资产标签一（定位及能效）
血流动力学检测仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
心输出量测量仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
全景数字牙科X光机 | 智能资产标签一（定位及能效）
便携式彩色多普勒超声系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
肠镜（高清电子结肠镜） | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
肠镜（高清电子结肠镜） | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
治疗内镜-双钳道电子胃镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
治疗内镜-治疗型电子胃镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
肠镜（放大电子结肠镜） | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
治疗内镜-高清电子结肠镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
高清超细电子胃镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
眼内激光机 | 智能资产标签一（定位及能效）
多功能麻醉机 | 智能资产标签一（定位及能效）
多功能麻醉机 | 智能资产标签一（定位及能效）
中央监护系统（1拖3） | 智能资产标签一（定位及能效）
电子结肠内窥镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
电子结肠内窥镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
全景数字牙科X光机 | 智能资产标签一（定位及能效）
妇科彩色多普勒超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
妇科彩色多普勒超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
电子结肠镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
电子结肠镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
十二指肠镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
十二指肠镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
硬质支气管镜全套系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
治疗型电子胃镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
治疗型电子胃镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
便携式超声系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
治疗胃镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
治疗胃镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
移动式C形臂X射线机 | 智能资产标签一（定位及能效）
十二指肠镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
经颅多普勒超声仪（多功能血管超声仪） | 智能资产标签一（定位及能效）
经颅多普勒超声仪(多功能血管超声仪) | 智能资产标签一（定位及能效）
彩色多普勒超声诊断仪 (妇产) | 智能资产标签一（定位及能效）
床旁超声机 | 智能资产标签一（定位及能效）
床旁超声机 | 智能资产标签一（定位及能效）
床旁超声机 | 智能资产标签一（定位及能效）
床旁超声机 | 智能资产标签一（定位及能效）
床旁超声机 | 智能资产标签一（定位及能效）
床旁超声机 | 智能资产标签一（定位及能效）
胃镜-高清电子胃镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
胃镜-高清电子胃镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
胃镜-高清放大电子胃镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
胃镜-高清放大电子胃镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
电子胃镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
电子胃镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
电子胃镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
电子十二指肠镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
电子结肠镜镜子 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
电子结肠镜镜子 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
电子结肠镜镜子 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
放大电子胃镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
放大电子胃镜 | 医疗配件定位与效能标签二 内窥镜标签
便携式彩色多普勒超声系统 | 智能资产标签一（定位及能效）
便携式腹部彩色多普勒超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
输尿管肾镜 | 智能资产标签一（定位及能效）
经皮胆道镜全套 | 智能资产标签一（定位及能效）
经颅多普勒血流分析仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
小儿支气管镜 | 智能资产标签一（定位及能效）
经颅多普勒血流分析仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
经颅多普勒血流分析仪 | 智能资产标签一（定位及能效）
牙科（小片）数字X光机 | 智能资产标签一（定位及能效）