中山大学附属第七医院智慧病房结算信息系统

调研需求确认书

（一）项目基本信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目概述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护理结算支持系统 | - 背景： 针对护理相关工作的加强，2020年，《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强医疗机构护理工作的通知》（国卫办医发〔2020〕11号）要求：医疗机构要按照有关要求推进信息化建设和创新发展智慧医院，大力推进护理信息化建设，推动信息技术与护理工作深度融合。借助信息化手段积极优化护理服务流程和服务模式，提高护理工作效率，减轻护士工作负荷，保障护理质量安全。2022年4月29日，国家卫生健康委制定了《全国护理事业发展规划（2021-2025年）》（国卫医发〔2022〕15号），要求持续深化优质护理，有效提升患者获得感。主要任务中着重提出：加强护理信息化建设：“充分借助云计算、大数据、物联网、区块链和移动互联网等信息化技术，结合发展智慧医院和“互联网+医疗健康”等要求，着力加强护理信息化建设。利用信息化手段，创新护理服务模式，为患者提供便捷、高效的护理服务。优化护理服务流程，提高临床护理工作效率，降低护士不必要的工作负荷。建立基于问题和需求为导向，具备护士人力调配、岗位培训、绩效考核、质量改进、学科建设等功能的护理管理系统，逐步实现护理管理的现代化、科学化、精细化。 - 立项理由： 拟利用银医资金申报智能化建设项目，旨在通过配套软件深度整合并赋能开办费投入购置的硬件设备（包括PDA、移动医生查房车、移动护理工作站及护理电子白板）和工务署投入购置的硬件设备（医护对讲管理主机、护士站主机、医生主机、IP病房分机、病房门口机、病区门口机等硬件）。由于现有的投入仅覆盖硬件层面，缺乏实现系统联动与智能化应用的软件支撑，本次计划申报以下银医项目内容：病房交互平台（病区结算支撑）、智慧病房床旁交互结算系统软件、护理结算支持系统、智能输液管理系统、生命体征智能采集系统以及银医智能抢救车系统。核心目标在于通过本次银医项目的软件投入，将开办费、工务署部署的存量硬件与本次申报的软硬件有机串联，构建智能化、闭环的病房应用生态，实现数据互联互通，全面提升医疗护理效率与质量。 在传统护理模式下，护士需频繁往返于病房与护士站之间，手动记录患者信息、核对医嘱，不仅耗费大量时间，还容易出现信息录入错误。而移动护理信息系统借助移动终端设备，让护士能在病床旁实时采集患者生命体征、执行医嘱并同步上传数据，避免了重复劳动与信息滞后问题。同时，系统的智能提醒与自动核对功能，可显著降低医嘱执行差错率，保障患者安全。​ 移动护理信息系统依托无线局域网技术、条码技术等技术的应用，通过先进的中间件技术整合、对接医院的各个业务子信息系统，实现临床业务系统向病房的扩展和延伸，践行了“床边工作制”的理念，优化医嘱信息的闭环管理，减少医疗差错，并大大减轻护士的工作负担，提高护理效率和服务质量，实现护理工作精细化管理以及护理质量持续改善。移动护理信息系统还可实现患者信息的共享与实时更新，医护人员能够更全面、准确地了解患者病情，制定个性化的护理方案，提升护理服务的针对性和有效性。移动护理信息系统还可以打破院内信息孤岛，实现患者信息在医护人员之间的实时共享与更新。医生能够及时获取患者最新的生命体征数据和护理记录，为诊疗方案的制定提供更准确的依据，这种高效的信息交互模式，促进了医护之间的协同合作，形成闭环式的医疗服务流程，提升整体诊疗效率和质量。 系统能够精准统计各病区已欠费患者总数。系统实时同步患者住院费用信息，可随时查询患者的付费方式；预交款清晰显示患者已缴纳的金额；余额则直观呈现预交款扣除已产生费用后的剩余金额，帮助患者和医护人员及时掌握费用动态，避免因欠费影响治疗进程。 在医疗行业精细化管理与高质量发展的趋势下，传统护理质量管理模式已难以满足日益增长的医疗服务需求。当前，护理质量数据采集分散、分析滞后，缺乏实时动态监测与预警机制，导致质量改进效率低、风险防控能力不足。为提升护理服务标准化、规范化水平，亟需构建一套智能化、数字化的护理质量管理系统。​借助 PDCA 循环管理模块与根因分析工具，可实现护理质量的闭环管理，精准定位问题根源并制定改进方案，有效降低不良事件发生率，切实保障患者安全，提升医院护理服务的可靠性与专业性。 护理质量管理系统涵盖了医院护理管理中的人力资源、排班考勤、制度管理、培训考核、继续教育、护理质量控制、病区事务管理等各项事务，实现护理数据的自动化采集、智能化分析与可视化呈现。能满足各级护理管理者日常管理的各项工作需要。利用数据分析挖掘护理质量问题根源，辅助管理者制定科学的改进方案。同时，系统可实现护理质量考核指标的量化管理，通过电子化考核流程提升管理效率，为护理质量持续改进提供精准的数据支撑。 在医院的精细化管理需求下，系统全面汇总各病区各护士的工作数据，为绩效评估与工资分配提供坚实的数据基础。在执行工作量统计方面，系统详细记录每位护士执行的输液、注射、换药等操作次数，精确到具体操作时间与患者信息；文书工作量统计则涵盖护理记录书写、医嘱核对记录等各类文档的完成数量；扫码执行率统计关注护士对药品、标本等扫码确认操作的完成比例，以此衡量信息化流程执行程度；扫码核对错误率统计则记录扫码过程中出现信息不符等错误的频率，直观反映工作细致度。这些数据整合后，形成执行总数与执行质量的双重数据指标，为医院开展绩效评估提供量化依据，进而帮助医院科学合理地分配护士工资权重，激励护士提升工作效率与服务质量，推动医院护理工作高质量发展。 - 建设内容： 建设包含移动护理信息系统、护理质量管理系统。 具体要求详见功能需求。 | 一 | 套 |
| 2 | 银医智能抢救车系统 | - 背景： 院内抢救车是保证抢救工作顺利进行和保障患者生命健康的关键医疗设备。《医院评审标准实施细则（2018年通用版）》要求对全院的急救等备用药品进行有效管理，确保质量与安全；《三级综合医院评审标准实施细则（2011年版）》要求用于急救、生命支持系统仪器装备要始终保持在待用状态。 抢救车已成为每个护理单元及急症科室必备的急救设备之一，在应对公共卫生突发事件中发挥重要作用。抢救推车的是医院抢救系统组成的重要部分。为确保抢救工作中用药及时、准确、安全，加强急救药品和器材的管理尤为重要。传统的急救药品和器材管理模式是通过多人进行清点、数据收集、核对和录入，采用人工的方式需要耗时较多，且数据的真实性、完整性、准确性不能进行良好的质控，不利于持续质量改进。 - 立项理由： 传统的抢救车基本满足了医护人员对于抢救过程中物品装载和统一集合的作用，但在实际应用过程中，耗时费力，面临许多问题： 由于抢救药品种类多，数量不统一，有效期不一致等，每次约需花费30～40分钟才能完成检查。部分科室抢救车使用频率并不高，如此反复检查，浪费人力。 - 抢救车内药品人工盘点效率低下，部分针剂的标签字体很小，护士核对检查时容易出错。 大多数药品和器材的标签都是普通的标签材质，容易出现标签磨损现象。护士补充或使用抢救药品时，未严格遵守“先进先出”的原则，容易造成药品过期而报损。 书写不规范且纸质记录容易丢失或损毁，同时手工登记增加了护士的书写时间。 护士缺乏抢救药品的相关知识，由于管理者及护士对抢救药品管理的重要性认识不足，平时在该方面的知识培训较少，有可能影响抢救中的患者结局。 抢救车内药品基数配置尚无统一的配置标准，配置过多会增加人工清点难度，存在药品过期报损导致浪费的情况；配置不足则会影响抢救及时性，威胁患者生命。 除了药品外，传统抢救车内其他器材物品的也难以得到规范管理，存在诸如临床常用的面罩、呼吸器等连接管未严格按照要求进行使用前灭菌，药品、物品账目类存在弄虚作假等管理漏洞。 智能抢救车系统将人工智能、5G物联网等先进技术运用于急救药品、器械管理和抢救支持，颠覆传统抢救车物账分离的管理模式，解决当前抢救管理落后、效率低、抢救质量差等临床痛点问题。智能抢救车依托 RFID 标签与重量传感器，实时采集抢救过程中肾上腺素、阿托品等药品及注射器、输液器等耗材的名称、规格、数量、批号等信息，并通过医院内网即时同步至 HIS 系统，自动生成抢救费用明细清单；同时，借助智能扫码终端扫描患者腕带二维码 / 条形码，快速关联患者姓名、住院号、科室等基础信息，确保费用明细精准归属，实现数据的无缝对接与高效流转。将抢救车纳入全院信息化管理范畴，实现药品器械闭环管理和抢救车组网联动创新应用，提升抢救效率和质量，强化医护人员抢救技能，全力保障患者生命健康，助推智慧医院建设。 - 建设内容： 包含智能抢救车及其管理系统，实现了全院急救药品、耗材、物品、器械的远程统一配置和管理，解决院内急救物品管理真空地带。系统实现了药品按支/个管控到批次与效期，防止过期和错误药品的使用，精细化管理保障药品和器械的使用安全；减少急救药品和器械的盘点时间，提高交接班效率，提升医院整体管理水平。 具体要求详见功能需求 | 一 | 套 |
| 3 | 病房交互平台（病区结算支撑） | - 背景： 《"健康中国 2030" 规划纲要》明确提出 "推进健康医疗大数据应用，加强智慧医疗服务建设" 的战略目标，要求医疗机构通过信息化手段提升医疗服务效率与质量。国家卫健委发布的《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》进一步细化要求，将 "病区信息交互能力"" 护理信息实时共享水平 " 作为重要评估指标，强调需实现患者信息在诊疗环节的动态流转与智能应用，构建覆盖诊前、诊中、诊后的全流程智慧服务体系。我院病房现有护理白板患者信息更新滞后，与HIS、护理文书系统数据对接不好等问题。传统白板无法与护理文书系统、医嘱系统对接，护士需在多个平台重复录入信息。现有白板仅支持静态信息展示，缺乏危急值预警、护理计划到期提醒等功能。手术计划、诊疗计划安排等信息告知患者。 - 立项理由： 在医院信息化建设的不断推进过程中，现已形成以医院信息管理系统（HIS）、电子病历（EMR）、实验室信息管理系统（LIS）、医学影像系统（PACS）以及放射信息管理系统（RIS）等为主要应用的综合性信息系统。但这些系统往往互相独立，形成信息孤岛，医护人员查看患者信息往往需要打开3~5个业务软件。护理工作忙碌、劳累且需要耐心加细心，传统的纸质记录和在电脑查询的方式，不仅占用了大量的护理时间，还容易存在因信息获取不全面、不及时等因素导致的护理安全隐患。 智慧病区交互平台整合病区内大部分业务应用系统，构建智慧病房信息中心，实现患者数据的互联互通，护士可在病区内任何一台显示终端上进行认证查阅，信息实时更新、实时监测、智能提醒和随时查询，护士可以便捷、准确的获取不同业务场景的信息，重要信息实现智能提醒，实现让信息动态支持护理工作有序、安全的开展，更好保障医疗安全。系统支持费用动态查询与可视化管理，通过实时同步患者住院费用类型，精准区分自费、商保等支付类别，确保费用信息更新与实际缴费状态完全一致。一旦监测到患者住院费用不足，系统将立即在界面醒目位置展示欠费标识，同时为医护人员及患者提供详尽的费用使用情况查询功能，可清晰呈现已消费项目明细、医保报销金额、自费金额等信息，并明确标注具体欠费额度，助力各方及时掌握费用动态，以便快速制定后续缴费或结算方案。 - 建设内容： 包含智慧病房交互平台系统软件。 具体要求详见功能需求 | 一 | 套 |
| 4 | 银医生命体征智能采集系统 | - 背景： 2020年10月16日，国家药监局宣布自2026年1月1日起，全面禁止生产含汞体温计和含汞血压计产品。《水俉公约》去汞化要求医院逐步引入电子血压计和体温计。 《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》要求到2020年所有三级医院要达到电子病历应用水平分级评价要达到分级评价4级以上。电子病历5级标准关于护理记录的要求是，生命体征、护理处置可通过移动设备自动导入相应记录单。HIMMS7级标准要求，实现全院无纸化，《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）》标杆医院考核指标中关于智慧医院，要求利用大数据信息技术为医疗质量控制、规范诊疗行为、评估合理用药、优化服务流程、调配医疗资源等提供支撑；应用智能导医分诊、智能医学影像识别、患者生命体征集中监测等新手段生命体征智能采集系统 - 立项理由： 在临床护理工作中，体温、脉搏、呼吸、血压、血氧饱和度等生命体征信息的采集是一项重要的临床护理工作。传统的采集方式费时费力，且容易出错。目前，我院仍然采用传统的采集方式。临床痛点如下： 需要纸质记录挑选待测患者信息，大量医嘱筛选耗费时间。 反复转抄待测信息，错漏率高。 低年资护士无法判断患者紧急情况，无法做到早期预警，导致患者无法得到及时有效的处理。 测量生命体征时，经常忘记待测内容，需反复查看待测患者及待测内容。 体征无法批量上传，需要人工手工录入，容易错漏及浪费时间。书写护理记录的时间增多。 可录入生命体征项目少，仍需人工后期增加/更改。 不能直接将异常体征导入交班报告，仍需后期自己填写信息。 - 建设内容： 包含生命体征监测仪、生命体征采集系统软件，可实现在患者床旁一次性采集病人的各项生命体征数据，实现了体温，血氧，脉搏等生命体征的无纸化智能采集。通过院内无线网络或物联网，数据上传到医院的服务器平台，自动转录成护理记录，可随时在护理系统中查看引用。实现了体征数据的自动采集、自动上传、多次共享，避免多次抄写的繁琐和可能的人为错漏。无需多次转换测量设备多次往返病房进行测量。这些信息通过大数据的分析，自动生成各种图表，对异常情况自动预警，及时辅助护理的决策。 系统能够自动关联患者身份信息、住院病历号等基础数据，构建起一体化数据链路。在体征采集过程中，无论是体温、血压、血样、脉搏等基础数据，系统均会自动记录每项体征采集项目的具体内容、执行时间，并精确统计采集次数。同时，系统将这些体征采集项目与医院收费项目编码进行精准匹配，按照既定的收费标准，将体征采集的频次、项目类型等数据转化为对应的费用明细。最终，系统自动生成清晰、准确的费用清单，清单中详细罗列患者体征采集项目名称、采集次数、对应收费编码、单价及总费用，确保患者费用信息透明可查，也为医院财务管理提供规范、完整的收费依据 。 具体要求详见功能需求。 | 一 | 套 |
| 5 | 智能输液管理系统 | - 背景： 2022年3月，国家卫健委发布《2022年国家医疗质量安全改进目标》中，要求强化静脉输液治疗药物不良反应发生的监测和预警机。 2018年12月，国家健委发布的《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》中，对医疗保障的要求（电子病历6级基本项）：药品准备与使用过程纳入闭环监控，数据汇总可管理。 《2023年国家医疗质量安全改进目标》中，要求强化静脉输液质量药物监测和预警机制，关注静脉输液治疗药物使用体积、频次、数量、药品种类和不良反应/事件等情况。 - 立项理由： 静脉输液是临床治疗的主要方法之一,也是患者评价护理服务质量优劣的标准体系。在输液过程中，由于沟通不良、评估不足、查对不严、医院管理不当、低年资医护人员培训不到位、患者个人体征差异、职业防护意识淡薄等多方面原因导致输液不良事件时有发生。任何过失导致的结果都使患者的身心健康受到损害、医院的社会形象和声誉受到影响。因此输液治疗的安全性和可靠性一直是一个公认的难题，困扰着医护人员、患者和家属。输液管理中存在的主要问题如下： 输液工作量大、占用时间长。根据医药前沿最新发布的数据显示,护士在工作中75%的时间用在了输液相关工作上，住院患者90%的治疗时间用在了输液上。 滴速不可控、体位变化导致管道扭曲、因输液患者床位零散导致的乱序处置等护理问题上。 更换液体不及，占输液不良事故30%左右，其直接后果是增加了回血流空等不良事件的发生率。 系统从配液、输液执行到结束，对整个输液流程进行数据采集与记录，形成完整的电子档案。一旦出现问题，可快速追溯输液各环节信息，为医疗质量评估、不良事件分析、责任界定提供详实数据支撑，助力医院实现输液管理的精细化、规范化。护理人员可以通过输液显示大屏实时查看输液进度、剩余时间等信息，系统及时预警与处理机制可降低患者对输液风险的焦虑，提升患者住院的安全感与满意度。 系统生成的输液数据，在细节上涵盖多个维度，为银医项目提供全面支撑。在患者输液药品统计方面，系统详细记录患者个人信息，包括姓名、住院号、所在病区及床位，精确到每一次输液的开始与结束时间，同时记录所输药品的名称、规格、剂量等信息，还会追踪执行护士等操作人员。此外，对于输液过程中的关键数据，如药液流速、剩余量等也进行实时监测并留存。在病区输液量统计上，系统按日、周、月等时间周期，统计各病区输液患者总数，分析药品使用种类及数量，按治疗类别、药品剂型等进行分类汇总，统计不同时间段的输液总量变化趋势，这些数据上传至医院数据中心后，能为银医项目提供精准的输液药物费用评估与预测依据，助力优化医疗资源配置与成本管理 。 - 建设内容： 病房智能输液监控系统包含病房智能输液监控系统软件、智能输液监测器、无线充电座。具体要求详见功能需求。 | 一 | 套 |
| 6 | 智慧病房床旁交互结算系统 | - 背景： 移动互联网的快速发展催生了新的医疗健康信息化服务模式。近年来，我国积极导入床边服务的观念，《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》中对于“信息推送”、“患者反馈”等业务项目提出了明确的评分需求。 建设以智慧病房床旁交互系统为核心医疗服务，在为患者提供各类医疗、生活服务的同时，也能加强患者与医护人员的互动交流，增强患者对自身治疗过程的参与感，从而使得患者能够更好地配合各项医疗安排，构建良好的医患关系。 - 立项理由： 智慧病房床旁交互系统实现多个场景下的信息实时交互，提升医护患三者沟通时效，提升患者住院体验。系统可无缝对接医疗系统，各种终端自动更新并显示患者检验检查信息、提供患者床旁缴费、协助医护进行床旁交接班、保障护理安全，还能观看健康宣教视频，学习疾病防治知识，增强对自身健康的认知与管理能力。此外，系统支持在线订餐、呼叫护理等功能，患者可一键提交需求，无需反复呼叫医护人员。同时辅助医疗床旁进行医疗数据填写，保障医疗文书时效性、协助医护工作，提高便捷性同时提升患者的住院体验。 系统为医患沟通搭建了便捷桥梁。患者可通过系统在线提交疑问，医护人员及时给予解答；医护人员也能通过系统向患者推送治疗方案、康复建议等，方便患者理解与配合。这种沟通模式打破时间与空间限制，促进医患间的高效交流，减少因沟通不畅导致的误解与纠纷，助力构建和谐医患关系。​ 床旁自主缴费服务深度对接医院预缴金系统，紧密围绕临床业务场景，患者无需前往缴费窗口，在床旁交互终端即可完成预缴金充值。在线支付功能全面打通第三方支付渠道，无缝衔接微信、支付宝等主流支付平台，患者只需轻点终端屏幕，即可随时随地完成医疗费用支付。这不仅大幅缩短缴费等待时间，避免患者在医院各区域奔波，还通过便捷、多元化的支付方式，显著提升患者缴费体验，优化医院收费流程，实现医疗服务与支付服务的高效融合 。 系统作为智慧医院建设的重要组成部分，能与医院现有信息化系统深度融合，实现医疗数据的互联互通与共享。通过对系统产生的患者行为数据、服务需求数据等进行分析，医院可优化服务流程、合理配置资源，为管理决策提供数据支持，推动医院向精细化、智能化管理方向迈进，提升医院的整体竞争力。​ - 建设内容： 包含智慧病房床旁交互系统软件 具体要求详见功能需求。 | 一 | 套 |

- 具体需求

| 一、护理结算支持系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 模块 | 功能名称 | 功能要求 |
| 移动护理信息系统 | 患者信息管理 | 在院患者列表 | 支持用列表或一览表的方式显示当前病区所有患者的信息 |
|  |  |  | 简要展示患者信息、护理等级、风险项、任务数量、患者费用信息。 |
|  |  |  | 可根据分组筛选并查看“本责任组患者”，更加快速掌握信息。 |
|  |  | 患者信息查询 | 支持在搜索框输入床号、姓名、住院号信息来查找患者。 |
|  |  | 费用查询 | 统计病区已欠费患者总数，并展示对应患者列表 实时同步患者住院费用信息，可查询患者付费方式、费用总计、预交款、余额 |
|  |  | 实时统计 | 患者列表中，实时统计当前病区的住院总人数、欠费人数、各个护理等级人数、病危病重、手术、当日出院人数、风险项人数。 |
|  |  |  | 支持根据医院要求进行具体项目、类型的配置。 |
|  | 患者管理 | 腕带打印 | 支持将患者信息生成腕带，绑定腕带打印机后即可打印。可同时打印多人。 |
|  |  | 床头卡打印 | 支持将患者信息生成床头卡，绑定床头卡打印机后即可打印。可同时打印多人。 |
|  | 医嘱管理 | 原始医嘱查对 | 查看当前病区内在院的任一患者的医嘱信息。 |
|  |  |  | 支持根据时间、医嘱类型、医嘱状态、医嘱类别、医嘱用法进行医嘱筛选。 |
|  |  |  | 支持点击唱对医嘱，便于医嘱的核对。 |
|  |  | 瓶签打印 | 根据医嘱频次、计划执行时间对医嘱进行拆分，支持医嘱瓶签打印 |
|  |  |  | 支持显示任一或多个、全部在院患者的瓶签列表信息，包括姓名、床号、医嘱内容、剂量、用法、频次、拆分组号、开立医生、开立时间。 |
|  |  |  | 支持根据不同规则进行筛选和组合打印。包括当日、次日、医嘱类型、长嘱临嘱类别、医嘱状态、药品用法、打印情况、新开医嘱条件进行筛选。 |
|  |  | 医嘱执行单 | 查看、打印当前病区内在院的任一或多个患者的医嘱执行单，执行单信息包括患者床号、姓名、医嘱内容、剂量、用法、频次、计划时间、执行时间、执行人签名、核对人签名、备注信息。打印后自动生成打印时间。支持导出excel。 |
|  |  |  | 支持根据医嘱类型、医嘱状态、药品用法条件筛选用药医嘱执行单。支持输入医嘱内容进行搜索。 |
|  |  | 检验执行单 | 查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的检验执行单，执行单信息包括患者床号、姓名、检验内容、操作节点、操作时间、操作人/核对人信息、备注信息。打印后自动生成打印时间。支持导出excel。 |
|  |  |  | 支持根据多种条件筛选检验执行单。时间范围，默认当日；执行状态：未执行、执行中、已完成；送检状态：已送检、未送检。 |
|  |  | 皮试执行单 | 查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的皮试执行单，执行单信息包括患者床号、姓名、医嘱内容、皮试类型、执行护士、执行时间、报告护士、报告时间、审核护士、审核时间、皮试结果、皮试照片。打印后自动生成打印时间。支持导出excel。 |
|  |  |  | 支持根据多种条件筛选皮试执行单。时间范围，默认当日；执行状态：未执行、执行中、已完成；可筛选仅看已录入皮试结果的皮试执行单。 |
|  |  | 收药执行单 | 查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的收药执行单，执行单信息包括患者床号、姓名、医嘱内容、用法、频次、计划时间、收药状态。打印后自动生成打印时间。支持导出excel。 |
|  |  |  | 支持根据多种条件筛选收药执行单。时间范围，默认当日；药品类型：输液、口服药；收药状态：已收药、未收药。 |
|  |  | 输血执行单 | 查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的输血执行单，执行单信息包括患者床号、姓名、血袋信息、计划时间、操作节点、操作时间、操作人/核对人信息、备注信息。打印后自动生成打印时间。支持导出excel。 |
|  |  |  | 支持根据多种条件筛选输血执行单。时间范围，默认当日；执行状态：未执行、执行中、已完成；血袋状态：已回收、未回收。 |
|  |  | 医嘱执行回退 | 对于特殊情况误操作执行的医嘱，支持回退；仅执行人可回退对应医嘱状态。 |
|  |  | 医嘱补执行 | 对于特殊情况无法通过PDA扫码执行医嘱时，支持在PC端补执行医嘱。 |
|  |  | 医嘱执行记录 | 支持查看当前病区内在院的任一或多个患者的执行情况，包括患者床号、姓名、医嘱类型、用法、频次、计划时间、执行时间、执行人签名、当前进度信息。 |
|  |  |  | 支持根据多种条件筛选医嘱详细执行记录。包括时间、医嘱类型、执行状态、医嘱类别、药品用法筛选。 |
|  |  | 备药/配药执行记录 | 支持查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的备药、配药记录单，信息包括床号、姓名、医嘱内容、剂量、配液类型、备药护士和时间、配药护士和时间、审核护士和时间、执行护士和时间、医嘱执行状态。 |
|  |  |  | 系统自动统计当前待备药、待配药、待审核、待执行的记录数量 |
|  |  |  | 支持根据多种条件筛选医嘱详细执行记录。包括时间范围，默认当日；医嘱类型：长期医嘱、临时医嘱；节点状态：待备药、待配药、待审核；执行状态：待执行、执行中、已执行、已回退。 |
|  |  | 输液巡视单 | 支持查看和打印患者输液过程中护士通过PDA端记录的巡视事项，巡视单信息包括床位、姓名、输液医嘱、剂量、计划执行时间、巡视事件、滴速、巡视护士、巡视时间。 |
|  |  |  | 支持根据多种条件筛选输液巡视单。时间：默认当日；医嘱类别：长期医嘱、临时医嘱。 |
|  |  | 输血巡视单 | 支持查看和打印患者输液过程中护士通过PDA端记录的巡视事项，巡视单信息包括床位、姓名、血袋信息、计划时间、输血事件、滴速、体征、巡视护士、巡视时间、不良反应。 |
|  |  |  | 支持根据日期筛选输血巡视单。 |
|  |  | 新医嘱提醒 | 当有新开医嘱时，则弹窗提示，包括提醒时间、床号、患者姓名。并可在患者列表模式、卡片模式有新开医嘱标识，方便护士查询，及时处理。 |
|  | 护理巡视管理 | 病房巡视 | 配置各级护理病房巡视的执行要求与具体内容。 |
|  |  |  | 查看和打印患者住院过程中护士通过PDA端记录的巡视事项，巡视单信息包括床位、姓名、巡视事项、巡视护士、巡视时间。 |
|  | 压疮督导 | 压疮督导生成 | 支持根据压疮风险评估单（Braden）评分自动生成压疮督导流程 |
|  |  | 压疮督导流程 | 支持根据压疮督导填写内容结束督导或自动流转至下一步，形成从护士、护士长、督导小组、大科护士长到护理部的压疮督导流程 |
|  |  |  | 支持根据在院状态（在院、出院、转出）、时间范围、科室筛选患者。支持通过姓名、住院号信息搜索患者。 |
|  | 患者出院随访表单 | 随访表单模板设置 | 支持管理员设置全院或科室随访模板，配置正常随访、异常随访（未完成、无人接听、号码错误、再次入院）统计项 |
|  |  | 随访提醒 | 支持护士新增患者计划随访时间。在计划随访当天，弹窗提醒护士对患者进行随访。 |
|  |  | 随访查询 | 支持查询时间范围内的出院患者，筛选随访状态，通过住院号、患者姓名查找患者。查看内容包括患者姓名、住院号、性别、年龄、主治医师、诊断、联系方式、出入院日期、计划随访时间、实际随访时间、随访护士、随访结果信息。 |
|  |  | 新增随访 | 支持对单个出院患者添加随访计划时间，同时添加随访模板。支持批量新增随访计划，并提示新增结果例数及失败例数，提示创建随访失败列表及失败原因。 |
|  |  | 随访表单引用 | 支持在患者随访中引用既往已完成的随访模板，自动填充到当前随访文书中 |
|  |  | 随访统计 | 支持查看计划随访及完成随访、异常随访（未完成、无人接听、号码错误、再次入院）人次，并统计查看权限病区的随访率、未随访率、随访异常率。 |
|  |  |  | 支持打印随访统计表。支持导出excel格式的随访统计表。 |
|  | 体征管理 | 体征项配置 | 体征项目根据需要进行配置，包括体温、脉搏、呼吸、血压、心率、大便、体重。 |
|  |  | 批量录入 | 支持在同一页面完成病区多个患者的体征数据录入和查询。 |
|  |  |  | 支持通过日期、护理等级、待测患者进行筛选，根据智能提醒规则用颜色标识出待测体征项目，方便快速录入。 |
|  |  |  | 支持科室自定义选择显示或隐藏体征项目，支持调整体征项目顺序，以匹配护士从左到右的录入习惯。 |
|  |  |  | 支持录入当天或当天前的体征数据；时间点按照护理常规要求分为六个整时点。默认选中距离当前最近的时间点，可自行切换。 |
|  |  |  | 支持录入当天或当天前的任意时间点的体征数据。 |
|  |  |  | 支持设定体温、脉搏、呼吸、收缩压、舒张压、心率、血氧饱和度、血糖体征项的有效值上下限、正常范围。 |
|  |  |  | 支持对新生儿、婴幼儿、学龄前、学龄期、全年龄段的体征数据有效范围设置。 |
|  |  |  | 支持在用户录入体征项时，进行异常体征提醒，通过不同的颜色和标识提示出异常的体征。 |
|  |  |  | 判别数据有效性，校验录入数据是否符合要求。并进行提示语警示。 |
|  |  |  | 数据自动同步到PDA端的单人采集页面、批量体征录入页面，PC端的患者体温单、PC端体征总表 |
|  |  | 体征总表 | 支持查看当前病区通过手动采集、生命体征一体机采集的体征数据。 |
|  |  |  | 支持通过日期、采集时间点、采集方式、患者床号、姓名、住院进行搜索。并支持搜索结果打印。 |
|  |  |  | 支持查询数据打印。 |
|  |  |  | 支持体征数据同步到体温单固定时间点；支持体征数据同步到护记单类文书。 |
|  | 文书管理 | 通用功能 | 根据临床护理文书规范，支持管理员配置结构化的护理文书。 |
|  |  |  | 支持根据各省市/医院不同的护理文书书写要求，管理员配置不同的录入规则。 |
|  |  | 体温单 | 根据文书规范进行项目配置和格式设置，入院患者自动生成一张体温单。支持按周查看和打印。 |
|  |  |  | 可新增、编辑临床事件、各个时间点的体征和其他观察记录。 |
|  |  |  | 支持护士添加专科观察项。 |
|  |  |  | 支持键盘方向键快捷切换文本框，进行数据录入。 |
|  |  |  | 动态显示患者生命体征在相应时段的趋势图。 |
|  |  |  | 支持设定体温、脉搏、呼吸、收缩压、舒张压、心率、血氧饱和度、血糖体征项的有效值上下限、正常范围。 |
|  |  |  | 支持对新生儿、婴幼儿、学龄前、学龄期、全年龄段的体征数据有效范围设置。 |
|  |  |  | 支持在用户录入体征项时，进行异常体征提醒，异常体征提醒，通过不同的颜色和标识提示出异常的体征。 |
|  |  |  | 判别数据有效性，校验录入数据是否符合要求。并进行提示语警示。 |
|  |  | 各类护理记录单 | 支持新建、修改、浏览、审签、打印各类护理记录单，表单设计结构化，通过数据引用、勾选、简单输入方式即可快速完成录入。 |
|  |  |  | 支持自定义各类护理记录单的名称、表头、列、样式、脚注信息；支持分科室配置。 |
|  |  | 各类评估单 | 支持新建、修改、浏览、审签、打印各类评估单，表单设计结构化，通过数据引用、勾选、简单输入方式即可快速完成录入。 |
|  |  |  | 支持自定义各类评估单的评估选项、单项评分以及总分计算方式、评估等级；支持分科室配置。 |
|  |  | 其他文书类型 | 支持新建、修改、浏览、打印其他类文书，表单设计结构化，通过数据引用、勾选、简单输入方式即可快速完成录入。 |
|  |  |  | 支持自定义配置其他特殊护理文书。 |
|  |  | 批量护理记录单录入 | 支持在同一页面完成病区多个患者的单个护理记录单类型文书的录入。 |
|  |  |  | 支持通过护理记录单列表选择文书，通过日期、时间、护理等级筛选并快速录入。支持键盘方向键快速切换项目录入。 |
|  |  |  | 支持搜索患者床号、姓名，或切换全科、当前用户护理分组快速查找患者。 |
|  |  |  | 支持每格录入后自动保存，避免大量数据丢失。 |
|  |  | 批量评估单录入 | 支持在同一页面查询病区多个患者的评估单类型文书的录入历史记录：如评估文书近15天的历次评估时间。 |
|  |  |  | 支持跳转到患者的评估文书中进行评估填写。 |
|  |  |  | 支持搜索患者床号、姓名，或切换全科、当前用户护理分组快速查找患者。 |
|  |  | 文书数据管理 | 支持必填项校验，且支持设置弱校验或强校验。可配置文书中必填项目，在保存时提醒漏填的项目。 |
|  |  |  | 支持编辑过程中自动生成评分（如有）、评估等级（如有）、记录时间和执行人，日期时间可修改，执行人签名处支持加载签名图片。 |
|  |  |  | 支持结构化的方式记录护理文书，通过单选、多选、下拉选择等结构化录入方式，快速完成护理文书记录的书写，支持护理文书模板的维护和调用。 |
|  |  | 文书数据引用 | 支持护理记录单特殊情况栏引用多种数据，包括常用语、常用特殊字符、患者医嘱、体征记录、手术、检验检查报告、医生病历、评估结果、护理措施，免页面跳转，实现准确、快捷录入。 |
|  |  |  | 支持在护理记录单直接跳转评估单进行风险评估，评估分值、等级实时同步到护理记录单 |
|  |  |  | 支持护理记录单引用体温单体征数据进行录入 |
|  |  | 入量同步 | 支持在护理记录单选择需要统计入量的医嘱，批量将已执行完成的输液、输血医嘱入量名称、入量总量同步到护记单入量结构化项目中，方便护士进行入量记录及统计。 |
|  |  | 文书查询 | 可根据住院号或患者姓名精准查询全院范围内任一科室任意患者的文书。 |
|  |  | 文书打印 | 文书打印后有已打印标识，并可查看打印时间。 |
|  |  |  | 支持管理员设置文书打印后是否允许修改文书内容 |
|  |  |  | 支持管理员设置文书打印后是否允许撤销打印状态。允许撤销时，需要管理员、护理部角色进行打印状态回退。 |
|  |  | 护士长质控 | 支持质控护士、护士长对文书进行签名确认。质控后文书不可修改。 |
|  |  | 文书归档 | 支持在患者详情页，对患者文书进行选择性归档；也可对已归档文书进行撤销操作。文书归档后不可编辑。 |
|  |  |  | 支持查询全科在院、出院患者的文书归档情况。可通过查看内容包括患者床号、姓名、性别、年龄、住院号、归档进度。可对每个患者的一个或多个文书进行归档、撤销归档操作，并可打开文书进行查看。 |
|  | 文书模板库 | 各类护理记录单 | 一般护理记录单、病危护理记录单、管道留置护理单、静脉导管置入术后维护单、深静脉血栓护理记录单、糖尿病治疗记录单、手术安全核查表。 |
|  |  | 各类评估单 | 首次护理评估单、基本生活活动能力（BADL）量表、跌倒/坠床风险因素评估表、Waterlow压疮风险护理单、压疮风险预警报告表、深静脉血栓危险因素评估及护理措施记录单（Autar评分表）、洼田饮水实验、GCS意识评估单、NRS2002营养风险筛查表、护理会诊单。 |
|  |  | 其他文书类型 | 知情告知类文书：留陪告知书、使用约束带知情同意书、侵入性护理操作技术知情同意书。 |
|  |  | 其他文书类型 | 健康宣教类文书：PICC置入术患者健康教育单、输液港置入术患者健康教育单。 |
|  |  | 血糖单 | 支持录入血糖记录单，允许设置凌晨、三餐前后、睡前、随机血糖记录 |
|  |  | 血糖趋势图 | 查看患者血糖变化曲线图，支持查看患者当天的血糖变化曲线及一周内各个时间段的血糖值。 |
|  |  | 分娩记录单 | 支持录入分娩记录单，可以多胎儿录入 |
|  |  |  | 可以配置产程图类型文书，根据表格数据生成产程图曲线 |
|  | 护理计划管理 | 知识库管理 | 支持用户自定义新增护理问题，并维护护理问题的描述 |
|  |  |  | 支持用户自定义护理预期目标及目标内容的定义。 |
|  |  |  | 支持用户自定义护理措施的内容。 |
|  |  |  | 支持护理目标、护理措施多级展示，方便护理人员分类管理 |
|  |  |  | 支持用户新建、修改、删除各知识条目。 |
|  |  |  | 支持快速搜索、定位知识条目。 |
|  |  |  | 支持在科室知识库中选择导入全院知识库模板 |
|  |  | 提醒规则库管理 | 支持用户设置触发护理计划的评估单、评估等级规则 |
|  |  |  | 评估完成时，根据规则可自动弹出护理计划供用户选择护理措施 |
|  |  |  | 支持用户设置触发护理计划的体温范围规则 |
|  |  |  | 体温单中录入患者体温，根据规则可自动弹出护理计划供用户选择护理措施 |
|  |  | 制定护理计划 | 支持引用知识库内容为本病区患者新建护理计划。 |
|  |  |  | 支持针对患者情况修改引用的内容或做必要的补充，形成个性化护理计划。 |
|  |  |  | 显示当前患者护理计划列表，包括名称、创建时间、创建者、当前状态、完成或中止时间、完成或中止操作者。 |
|  |  | 修改护理计划 | 支持修改护理计划创建时间和状态变更时间。 |
|  |  |  | 支持修改护理计划状态为进行中、完成、中止。 |
|  |  |  | 支持删除现有护理计划。 |
|  |  | 汇总护理计划 | 支持勾选当前患者护理计划列表中的任意一条或多条护理计划，生成护理计划单并打印。 |
|  |  |  | 可筛选当前患者“进行中”、“已完成”、“终止”的护理计划，供快速查看和管理。 |
|  |  |  | 自动识别并显示当前病区所有具有“进行中”的护理计划的患者床号，供快速查看和管理。 |
|  | 常用语管理 | 常用语创建 | 支持用户创建科室、全院常用语标题和常用语内容。 |
|  |  | 常用语搜索 | 支持关键词快速搜索定位常用语条目。 |
|  |  | 常用语编辑 | 支持用户修改、删除各常用语条目。 |
|  |  | 常用语引用 | 支持用户在护理记录单特殊情况栏快速选择引用科室、全院常用语。 |
|  | 智能提醒 | 规则配置 | 配置智能提醒任务清单的生成规则。如新入院患者连续3天体温每天4次、压疮高危患者每天复评等。 |
|  |  | 任务清单 | 在任务清单页面，可查看任一天的护理任务情况，包括待执行、已执行、已作废状态。 |
|  |  |  | 在患者详情页面信息栏，可查看该患者当天所有待完成事项及数量。 |
|  |  | 体征测量提醒 | 体征批量录入界面，待测体征将以特殊颜色标识。 |
|  |  |  | 支持自定义体征测量规则，根据特定事件触发自动提醒。 |
|  |  | 风险评估提醒 | 评估批量录入界面，待评表单将以特殊颜色标识，并显示对应的评估日期。 |
|  | 健康宣教任务 | 宣教知识库管理 | 支持用户添加宣教类别，对宣教类型进行添加、删除、修改，拖拽修改排列顺序 |
|  |  |  | 支持用户添加宣教文本或媒体文件，设定宣教标题、归属类别、病区范围。 |
|  |  | 宣教规则库管理 | 支持用户通过设置触发风险评估类型，包括压疮风险、疼痛、跌倒、VTE、营养、抑郁各等级情况，配置对应的宣教内容 |
|  |  |  | 支持用户通过设置触发患者事件类型，包括出院、入院、预手术、手术、术后情况，配置对应的宣教内容、及宣教时间。可根据医嘱时间、可配置自定义时间。允许编辑修改、删除宣教内容。 |
|  |  | 宣教提醒 | 当触发事件生成，在设定时间点会将任务推送至软件终端，进行弹窗提醒。允许用户点击查看宣教任务详情。 |
|  |  | 宣教任务 | 在患者详情的护理任务清单中，可查看已触发的宣教任务事件，对宣教任务进行执行、作废、撤回操作。 |
|  |  |  | 在护理任务中，可查看宣教任务清单。支持筛选全科、本组患者，筛选未执行、已完成、已作废任务，并对任务进行执行、作废、撤回操作。 |
|  | 危急值提醒 | 危急值提醒 | 支持对接危急值系统，上报危急值时，同步弹窗提醒，包括患者床号、姓名、性别、年龄、住院号、危急值项目、危急值结果。 |
|  |  | 危急值处理 | 提醒危急值时，可及时进行处理措施填写，并选择同步到对应的护理记录单中。可选择稍后提醒，定时提醒处理 |
|  |  | 危急值查询 | 支持查看各科室、各日期的对应危急值信息一览表。列表信息包括：患者床号、姓名、性别、年龄、住院号、报告时间、分类、危急值项目、危急值结果、危急值范围、处理人、处理时间、处理措施、处理状态。可在列表进行危急值护理措施填写，并同步到对应护理记录单。 |
|  | 临床报告 | 检验报告 | 浏览指定患者当次入院以来的所有检验报告，按时间顺序显示。报告信息包括项目名称、样本类型，样本采集时间、检验结果、参考范围、报告者和报告时间、校对者和校对时间。 |
|  |  |  | 通过特殊颜色的字体和图标标注检验结果是否偏高/偏低。 |
|  |  | 检查报告 | 浏览指定患者当次入院以来的所有检查报告，按时间顺序显示。报告信息包括项目名称、检查时间、检查部位、检查所见、检查意见、申请者和申请时间、报告者和报告时间、审核者和审核时间。 |
|  | 护理会诊 | 会诊创建 | 支持用户创建护理会诊单，包括急会诊、快速会诊、普通会诊类型选择；支持选择护理评估、制定措施、健康教育、技术指导、执行操作会诊指导项。 |
|  |  | 会诊提醒 | 支持会诊邀约时，进行会诊提醒，被邀请科室护士及时点击查看会诊详情，并填写会诊意见。 |
|  |  | 会诊查询 | 支持查看会诊列表，包括申请科室、被邀科室、紧急程度、申请时间，并对会诊单进行处理填写。 |
|  | 交班管理 | 汇总交班 | 自动获取病区情况各班次交班数据，包括原有、新收、转入、出院、转出、现有、病危、病重、预手术、手术、多耐、死亡信息。 |
|  |  |  | 支持通过患者标记（包括原有人数、入院、转入、出院、转出、特/一级护理、病危、病重、预手术、手术）筛选患者类型。支持自定义患者标记。 |
|  |  |  | 支持打印交班记录 |
|  | 系统设置 | 用户权限设置 | 当一个用户有多个病区权限时，支持用户切换病区进行相关的护理业务操作。 |
|  |  |  | 当一个用户有多个角色时，如管理员、病区护士、护士长、护理部，支持切换角色以满足不同的工作场景，每个角色可使用的功能模块（能执行操作的界面）通过配置展示。 |
|  |  |  | 支持用户进行密码修改。 |
|  |  | 当班设置 | 支持护士长设置病区护士所属的护理分组，如A1。选定组别后，在首页床位列表查看“本组患者”时，显示的就是对应该组管床范围内的患者。 |
|  |  | 系统时间同步 | 用户登录时间自动与服务器时间同步。 |
|  |  | 科室病区设置 | 支持管理员添加、删除医院科室、病区。 |
|  |  | 登录病区缓存 | 用户登录时默认为最近登录的病区，支持切换病区。 |
| PDA端 | 体征管理 | 批量采集模式 | 支持在同一页面完成病区多个患者的体征数据录入和查询。 |
|  |  |  | 支持通过切换日期、体温单时间点进行录入，根据智能提醒规则用颜色标识出待测体征项目，方便快速、精准定位待办任务。 |
|  |  |  | 根据智能提醒规则，待测体征项目都有颜色标识。 |
|  |  |  | 支持切换任一天进行体征数据的录入；时间点按照护理常规要求分为六个整时点。默认选中距离当前最近的时间点，可自行切换。 |
|  |  |  | 自带体征输入法，键盘数字与选项根据不同体征的特点设计，方便护士快捷输入。 |
|  |  |  | 支持每格录入后自动保存，避免大量数据丢失。 |
|  |  |  | 数据自动同步到PDA端的单人采集页面，PC端的批量体征录入页面、患者体温单、体征总表。 |
|  |  | 单人采集模式 | 支持护士扫描患者腕带条码快速切换患者，或在页面点击选择。 |
|  |  |  | 体征项目包括体温、脉搏、呼吸、心率、血压、意识、大便。 |
|  |  |  | 日期默认当天，可自行切换；时间点按照护理常规要求分为六个整时点；也可设为“临时采集”模式，则按照当前实际时间保存体征数据。 |
|  |  |  | 测量时数据自动上传，保存后自动同步到PDA端的批量体征录入页面，PC端的批量体征录入页面、患者体温单、体征总表。 |
|  |  | 录入校验 | 支持设置体征数值有效范围，超出有效值提示错误 |
|  |  | 体征录入过程质控 | 患者体征信息录入过程中进行质控，当录入的体征信息异常时，突出显示异常标识，以免因护士操作失误原因导致体征信息录入错误。 |
|  | 文书管理 | 各类护理记录单 | 支持新建、修改、浏览、审签各类护理记录单，包括：一般护理记录单、病危护理记录单、管道留置护理单、静脉导管置入术后维护单、深静脉血栓护理记录单、糖尿病治疗记录单、手术安全核查表。 |
|  |  | 各类评估单 | 支持新建、修改、浏览、审签各类评估单，包括：首次护理评估单、基本生活活动能力（BADL）量表、跌倒/坠床风险因素评估表、Waterlow压疮风险护理单、压疮风险预警报告表、深静脉血栓危险因素评估及护理措施记录单（Autar评分表）、洼田饮水实验、GCS意识评估单、NRS2002营养风险筛查表、护理会诊单。 |
|  |  | 其他文书类型 | 支持新建、修改、浏览其他类文书，包括：知情告知类文书：留陪告知书、使用约束带知情同意书、侵入性护理操作技术知情同意书；健康宣教类文书：PICC置入术患者健康教育单、输液港置入术患者健康教育单。 |
|  |  | 数据生成 | 编辑过程中自动生成评分（如有）、评估等级（如有）、记录时间和执行人，日期时间可修改，执行人签名处支持加载签名图片。 |
|  | 患者信息管理 | 在院患者 | 用卡片的方式显示当前病区所有患者的信息，包括基本信息（床号、姓名、性别、年龄、住院号、入院日期），护理信息（护理级别、护理风险评分、风险等级），临床信息（入院诊断、饮食）。 |
|  |  |  | 支持搜索床号、住院号来查找患者。 |
|  |  |  | 根据分组筛选并查看“本责任组患者”。 |
|  |  | 实时统计 | 患者列表中，实时统计当前病区自动统计出当前病区的住院总人数、各护理级别人数、病危/病重、手术、当日入院、转入、出院、转出人数。点击项目筛选查看患者列表。 |
|  |  |  | 可根据病区需求配置需要进行统计的具体项目类型。 |
|  | 医嘱管理 | 医嘱查询 | 查看每个患者的医嘱信息，医嘱信息包括开始时间、医嘱内容、计划执行时间、频率、执行情况。 |
|  |  |  | 根据多种条件筛选医嘱。医嘱类型：长期医嘱和临时医嘱；医嘱状态：新开、未停止和已停止。还可按照医嘱的内容，分别查看输液、注射、口服、雾化吸入、皮试医嘱单。 |
|  |  |  | 点击某一个医嘱单可进入查看医嘱详情，包括患者信息：护理等级、药物过敏、饮食；医嘱信息：医嘱类型、开立医生和时间；医嘱内容：医嘱类型、具体内容、剂量、频次。 |
|  |  | 新开医嘱提醒 | 当有新开医嘱时，则进行消息提示，包括提醒时间、床号。点击可直接跳转患者医嘱列表，并有新开医嘱标识提示。 |
|  | 输液医嘱执行闭环 | 收药核对 | 支持对来自静配的输液药品核对并收药。 |
|  |  | 备药扫描 | 支持对自配输液药品进行备药扫描。 |
|  |  | 备药审核 | 支持配置备药双人复核流程节点，配置后护士在进行备药时需双人审核。 |
|  |  | 配药扫描 | 支持对自配输液药品进行配药扫描。 |
|  |  | 配药审核 | 支持配置配药双人复核流程节点，配置后护士在进行配药时需双人审核。 |
|  |  | 输液执行 | 扫描药品条码，再扫描患者腕带，匹配成功即可执行对应输液医嘱。若患者与医嘱不匹配时，界面将会有强提示，避免用药错误。若提早/超过一定时间范围执行医嘱或执行的医嘱已被停止，界面将会有提示。支持执行双路输液、接瓶、拔针操作。 |
|  |  | 输液巡视 | 可总览查看病区内所有输液中患者的巡视情况。对于输液中出现特殊情况的患者，可暂停或终止其输液流程，并填写原因。对于暂停的输液流程，可通过再次扫描医嘱条码恢复执行。 |
|  |  | 输液执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的输液医嘱执行全过程记录。 |
|  | 注射医嘱执行闭环 | 备药扫描 | 支持对自配注射药品进行备药扫描。 |
|  |  | 备药审核 | 支持配置备药双人复核流程节点，配置后护士在进行备药时需双人审核。 |
|  |  | 配药扫描 | 支持对自配注射药品进行配药扫描。 |
|  |  | 配药审核 | 支持配置配药双人复核流程节点，配置后护士在进行配药时需双人审核。 |
|  |  | 注射执行 | 扫描药品条码，再扫描患者腕带，匹配成功即可执行对应注射医嘱。若患者与医嘱不匹配时，界面将会有强提示，避免用药错误。若提早/超过一定时间范围执行医嘱或执行的医嘱已被停止，界面将会有提示。 |
|  |  | 注射执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的注射医嘱执行全过程记录。 |
|  | 口服药医嘱执行闭环 | 收药核对 | 支持对来自包药机的分包药品核对并收药。 |
|  |  | 备药扫描 | 支持对病区自备的口服药进行备药扫描。 |
|  |  | 备药审核 | 支持配置备药双人复核流程节点，配置后护士在进行备药时需双人审核。 |
|  |  | 用药执行 | 扫描药品条码，再扫描患者腕带，匹配成功即可执行对应口服药医嘱。若患者与医嘱不匹配时，界面将会有强提示，避免用药错误。若提早/超过一定时间范围执行医嘱或执行的医嘱已被停止，界面将会有提示。 |
|  |  | 口服药执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的口服药医嘱执行全过程记录。 |
|  | 雾化医嘱执行闭环 | 备药扫描 | 支持对病区自配雾化药品进行备药扫描。 |
|  |  | 备药审核 | 支持配置备药双人复核流程节点，配置后护士在进行备药时需双人审核。 |
|  |  | 配药扫描 | 支持对自配雾化药品进行配药扫描。 |
|  |  | 配药审核 | 支持配置配药双人复核流程节点，配置后护士在进行配药时需双人审核。 |
|  |  | 雾化执行 | 扫描药品条码，再扫描患者腕带，匹配成功即可执行对应雾化医嘱。若患者与医嘱不匹配时，界面将会有强提示，避免用药错误。若提早/超过一定时间范围执行医嘱或执行的医嘱已被停止，界面将会有提示。 |
|  |  | 雾化执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的雾化医嘱执行全过程记录。 |
|  | 输血医嘱执行闭环 | 备血 | 根据当天输血申请生成对应备血列表，护士扫描患者腕带进行信息核对，扫描试管条码进行交叉配血采血，双人核对后完成备血，并记录备血处理人及处理时间。 |
|  |  | 收取血袋 | 支持护士或护工到输血科收取血袋，通过扫描血袋条码完成收血操作。若收血过程发现血袋与输血申请单不匹配或出现血袋的异常（外包装破损、血液颜色异常等），可拒绝收血。 |
|  |  | 输血前核对 | 支持护士在输血前需双人核对，对血袋信息进行三查十对，核对无误后扫描即可完成输血前核对操作。 |
|  |  | 输血执行 | 床旁输血执行时，需先扫描查对血袋信息，再扫描患者腕带，双人核对后方可执行。若患者与血袋不匹配时，界面将会有强提示，避免用错血发生输血不良事件。 |
|  |  | 输血巡视 | 可总览查看病区内所有输血中患者的巡视情况。对于输血过程中出现特殊情况的患者，可暂停或终止其输血流程，并填写原因。对于暂停的输血流程，可通过再次扫描血条条码恢复执行。 |
|  |  | 回收血袋 | 对于输血结束的血袋，提供回收血袋入口，支持护士扫描血袋条码后将记录该血袋已进入回收状态； |
|  |  | 输血执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的输血执行全过程记录。 |
|  | 检验医嘱执行闭环 | 开始采集 | 支持护士扫描试管条码及扫描患者腕带，进行检验项目采集。支持批量执行同一患者的多个试管采集。 |
|  |  | 采集中查询 | 可查看病区内处于采集中状态的所有患者的所有试管。 |
|  |  | 结束采集 | 支持护士扫描采集中的试管条码及扫描患者腕带，对检验项目“结束采集”。支持批量执行同一患者的多个试管采集。 |
|  |  | 送检 | 支持护士查看标本信息和送检情况，并通过扫描送检试管的二维码记录送检信息。 在待送检页面，可查看多个患者待送检标本对应的检验名称、检验次数、采集人和采集时间。 在已送检页面，可查看多个患者已送检标本对应的检验名称、检验次数、采集人和采集时间、送检人和送检时间。 |
|  |  | 检验执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的检验执行全过程记录。 |
|  | 皮试医嘱执行闭环 | 皮试执行 | 扫描皮试医嘱条码，再扫描患者腕带，匹配成功即可执行对应皮试医嘱。支持皮试前对皮试部位拍照留记录。 进行皮试操作时可设置皮试提醒时间，以推送消息通知方式进行提醒；收到提醒后可直接点击通知进入皮试界面进行录入。若患者与医嘱不匹配时，界面将会有强提示，避免用药错误。 |
|  |  | 皮试结果录入 | 扫描皮试执行中的医嘱条码，或从菜单皮试结果录入中，都可进入皮试结果录入界面。支持双人核对确认皮试药物批号及类型、皮试结果及有效期。 支持皮试后对皮试部位拍照留记录。 体温单自动显示皮试结果，免转抄。 |
|  |  | 皮试执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的皮试执行全过程记录。 |
|  | 护理治疗执行闭环 | 护理治疗执行 | 在护理治疗执行界面扫描患者腕带，展示对应患者待执行护理医嘱，勾选后执行。 |
|  |  | 护理治疗执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的护理治疗执行全过程记录。 |
|  | 护理巡视 | 病房巡视 | 支持按照护理级别（特级、一级、二级、三级）筛选患者，可过滤全科、本组患者。扫描患者腕带或床头卡执行病房巡视，自动记录巡视时间和巡视人。支持录入巡视事项，包括正常、治疗、外出、离院、手术情况，以及自定义输入病情相关的基础和专科护理观察。 |
|  |  |  | 以卡片方式显示患者巡视情况，包括患者床号、姓名、护理等级、性别、住院号信息。首次巡视后，显示患者最近一次巡视时间及巡视事项，系统根据患者护理级别，自动计算并显示下次巡视时间，方便护士做好合理的巡视计划。 |
|  | 检验检查 | 检验报告 | 浏览指定患者当次入院以来的所有检验报告，按时间顺序显示。报告信息包括项目名称、样本类型，样本采集时间、检验结果、参考范围、报告者和报告时间、校对者和校对时间。 |
|  |  |  | 通过特殊颜色的字体和图标标注检验结果是否偏高/偏低。 |
|  |  | 检查报告 | 浏览指定患者当次入院以来的所有检查报告，按时间顺序显示。报告信息包括项目名称、检查时间、检查部位、检查所见、检查意见、申请者和申请时间、报告者和报告时间、审核者和审核时间。 |
|  | 危急值提醒 | 危急值提醒 | 支持对接危急值系统，上报危急值时，同步强制弹窗提醒，包括患者床号、姓名、危急值项目、危急值结果。 |
|  |  | 危急值处理 | 提醒危急值时，可及时进行处理措施填写，并选择同步到对应的护理记录单中。可选择稍后提醒，定时提醒处理 |
|  |  | 危急值列表 | 支持查看本科室、各日期的对应危急值信息一览表。支持筛选全科、本组，支持可在列表进行危急值护理措施填写，并同步到对应护理记录单。 |
|  | 数据同步 | 入量同步 | 支持在医嘱执行完成后，批量将已执行完成的输液、输血医嘱入量名称、入量总量同步到PC端护理记录单入量结构化项目中，方便护士进行入量记录及统计。 |
|  | 智能提醒 | 任务清单 | 在任务清单页面，可查看近三天的待办护理任务情况。 |
|  |  |  | 可选择查看本全科或组的任务清单。 |
|  |  | 体征测量提醒 | 体征批量录入界面，待测体征将以特殊颜色标识。 |
|  |  | 风险评估提醒 | 患者风险评估界面，生成评估结果后自动弹出下次评估计划时间，支持手动修改。 |
|  | 健康宣教 | 宣教提醒 | 当触发事件生成，在设定时间点会将任务推送进行消息提醒。允许点击查看宣教任务详情。 |
|  |  | 宣教任务 | 在患者详情的任务清单中，可查看已触发的宣教任务事件，对宣教任务进行执行、作废、撤回操作。 |
|  |  | 宣教任务 | 在护理任务中，可查看宣教任务清单。支持筛选全科、本组患者，筛选未执行、已完成、已作废任务，并对任务进行执行、作废、撤回操作。 |
|  | 系统设置 | 用户权限设置 | 一个用户支持配置多个病区权限，用户可以切换病区进行相关的护理业务操作。 |
|  |  | 当班设置 | 设置当前登录用户所属的护理分组，如A1。选定组别后，在首页床位列表查看“本组患者”时，显示的就是对应该组管床范围内的患者。 |
|  |  | 屏幕锁定 | 支持设置超时时长。系统检测到超过设定的时间未操作，退出到登录界面。 |
| 数据同步要求： 1.支持多种协议采集，包含view（数据库包含db2,mysql,oracle,pgsql,sybase,sqlserver,CacheDb）,sp（存储过程）,http,soap, hL7,rabbitmq,ibmmq,ewellsdkmq。支持医院对接多种类型数据，保障异构系统的数据互联互通。打造数据融合中枢，全面兼容 DB2、MySQL 等主流数据库及 HTTP、HL7 等多种通信协议，实现医疗数据从结构化到半结构化、非结构化的全域采集。无缝接入医院核心的HIS、LIS、PACS系统数据，为医疗数据的统一管理、深度分析与智慧应用筑牢根基，加速医院数字化、智能化转型进程。 2.支持双向通信，能接收his系统数据，也能回写自己的数据到his。实现系统间数据的双向交互，实时交互与动态反馈，支撑业务闭环。有效提升医疗业务协同效率，为临床诊疗、运营管理提供及时准确的数据支撑。 3.oracle支持ISO-8859-1与GBK(GB2312)，UTF-8间的转化。支持多编码格式间的智能转换能力，确保不同系统间数据传输的准确性和兼容性，消除因编码差异导致的数据传输障碍，保障医疗数据在存储、交换过程中的完整性与准确性。 4.支持http任务通过浏览器配置方式自定义鉴权对接，支持灵活配置鉴权机制，无需开发即可实现多种安全认证接入，有效抵御非法访问与数据泄露风险，确保医疗数据在开放网络环境下的安全可控。 5.支持与his数据进行单表或者单业务进行亿级别数据的对接，满足核心业务系统数据协同需求，高效整合医院各业务系统海量数据资源，为医院数据治理、数据分析及智慧医疗应用提供强大的数据支撑。 6.保障数据在亿级数据查询下，也能秒级返回数据。保障超大数据量查询时依然具备高响应速度，提升系统整体性能体验。 7.支持通过在浏览器界面上通过配置方式快速对接数据，快速响应医院的数据对接需求，提供图形化配置界面，实现无需开发的快速数据接入，显著提升部署与上线效率。 8.支持xml与json混合的数据，支持复杂格式数据的解析与处理，打通结构化与非结构化数据之间的壁垒实现数据的结构化提取与深度应用，释放医疗非结构化数据潜在价值。 9.支持带命名空间的xml，完整支持XML命名空间机制，确保对行业标准格式的广泛兼容性。 10.支持xml内容在属性值中或者在文本中，能识别并提取XML中不同位置的数据内容，增强系统对复杂结构的适应能力。 11.支持过滤xml数据，对不符合规范的数据进行过滤处理或者把不规范的数据转成规范的数据。在数据同步过程中实时监测 xml 数据规范性，自动过滤异常数据、修正不规范数据，并完整记录数据处理过程，确保医疗数据质量全程可控，为医疗决策提供可信数据。 12.对xml中的多个相同标签，能过滤并取到需要的值，支持复杂标签数据提取与筛选，实现精准数据抓取与过滤。 13.支持从xml与json混合的数据中，取不同段的数据，拼接成多条或者单条数据。如支持xml数据的主从与多主多从的情况。灵活处理混合格式与主从结构数据，满足多场景、多结构数据组合需求。 14. 支持对单个或者多个数据字段进行正则、函数映射等100多项功能转化处理。具体包括但不限于：interpret（解释执行字符串模板）,item_cycle（循环使用序列元素),switch（条件判断（类似Java switch））,then（与switch配合使用的结果分支）,children(返回节点所有子节点),js_string（转义为JavaScript字符串）等。提供强大的字段转换能力，支持百余种转换逻辑，满足各类数据清洗与标准化需求。 15.浏览器查看任务执行日志 支持在浏览器界面上查看每次任务的执行日志，实现对任务执行过程的可视化追踪与调试，方便问题定位与运维管理。 16.支持查看记录的输入与输出，全面展示任务的输入输出内容，确保数据处理过程的透明可控。 17.支持查看每次任务的成功与失败，实时掌握每次任务的处理成效，助力系统稳定运行和问题快速响应。 18.支持查看每次任务的执行开始与完成时间，记录并追踪任务的执行周期与时长，辅助系统性能分析与优化。 19.支持对失败的记录进行记录，并做调整后重新处理，以保障数据可靠性与准确性，自动识别失败记录并支持重处理机制，全面保障数据同步的完整性与准确性。 20. 支持在浏览器上查看性能监测及统计数据，提供任务执行的性能数据统计与可视化展示，为运维与优化提供数据支持。 21.支持亿级数据的全量同步以及增量同步，支持海量数据的同步策略与机制，满足医院数据治理与集中管理的需求。 22.支持在浏览器上配置定时任务，并且支持秒级任务执行，支持灵活的任务调度配置，实现高频率、精细化的数据同步计划执行。 23.支持通过在浏览器上通过配置方式控制数据流程化处理 支持判断流程：if, else, elseif，支持数据流流程：list, else, items, sep, break。支持数据流可视化流程配置，结合条件逻辑控制，实现复杂业务流程的自动化执行。 |  |  |  |

| 护理质量管理系统 | 类型 | 模块 | 功能名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PC端 | 人员管理 | 我的信息 | 护理人员可录入和维护基本信息、学历学位、医院职务、岗位级别、能级、职称、资格证书、学习记录、导师资格、论文、课题、专科、著作、新业务新技术、奖励、学术会议、学术任职、考试成绩、培训进修、工作经历、层级晋级经历、年度考核、带教情况、授课情况信息，并能够提交护士长、护理部审核形成护理人员的电子档案。 |
|  |  |  | 人员技术档案 | 护理部为全院护理人员建立个人360°信息档案，包括基本信息、学历学位、医院职务、岗位级别、能级、职称、资格证书、学习记录、导师资格、论文、课题、专科、著作、新业务新技术、奖励、学术会议、学术任职、考试成绩、培训进修、工作经历、层级晋级经历、年度考核、带教情况、授课情况，支持导出PDF文件用于存档。 |
|  |  |  | 人员信息审核 | 护理人员资料填写完后，提交护士长审核，护士长审核后，提交护理部审核。护士长和护理部收到审批通知，看到待审核的任务，提示待审核信息变更前后的差别，完成审核并提出审核意见。审核驳回后护士登录系统可以查看驳回意见并进行修改。 |
|  |  |  | 人员信息维护 | 护士长/护理部可查看管辖范围内护理人员的档案和提交审核的状态，并具有直接修改档案信息的权限。 |
|  |  |  | 人事管理 | 护理部可以查看全院所有科室护理人员的基本信息，同时可对个人基本信息进行新增、删除和修改的操作，可为全院护理人员分配医院职务和为离职人员登记离职类型、原因、去向和离职时间。 |
|  |  |  | 人员分组设置 | 提供护士长/护理部查询、新增、修改和删除质控检查组和上报检查组的操作。质控检查组支持设置一、二、三级质控，分别对应为病区质控、大科质控和全院质控；上报检查组支持设置压疮上报、压疮预警上报、不良事件上报；同时支持自定义检查组名、指定所属部门、组长、副组长和检查组成员；另外质控检查组还支持指定检查模板。 |
|  |  |  | 请假申请 | 提供护理人员查询、新增、修改、删除及提交请假申请，请假申请内容包括请假类型、天数、开始和结束时间及请假事由。请假申请内容确认无误后可以提交护士长和护理部审核。 |
|  |  |  | 请假审批 | 护士长/护理部可对当前节点的请假申请进行审批、提出审核意见通过或驳回；驳回后申请人可以查看驳回意见进行修改。 |
|  |  |  | 请假信息维护 | 对于无法通过申请人提交、护士长/护理部审核的特殊请假场景，请假信息维护提供护士长/护理部查询、新增、修改和删除此类请假记录的功能操作。 |
|  |  |  | 请假记录查看 | 提供给护士长/护理部查询指定病区护理人员提交的请假记录，支持按申请时间、结束时间、请假类型、申请人筛选查询数据；同时支持科室审批情况、请假类型情况的图形分析及统计记录导出EXCEL表格。 |
|  |  |  | 人员调配 | 提供给护理部对全院护理人员在不同科室病区间进行调动管理；支持实时调动、也支持指定日期的调动；同时支持人员病区护理系统操作权限在调动后，自动变更到新的科室；支持调入、调出、轮转、弹性调动及医院自定义的类型；支持单人和多人批量调动；支持按护理人员、科室、调动类型筛选查询数据。 |
|  |  |  | 人员综合信息查询 | 提供给护士长/护理部查询全院或指定病区护理人员信息；支持病区、性别、年龄、身高、政治面貌、外语水平、计算机水平、婚姻状况、能级、学历、学位、在校学习方向、导师资格、医院职务、岗位级别、护理职称、教学职称、护士鞋号、是否中医院校毕业、用工形式、是否参与临床护理、专科护士方向、专科护士级别、到院时间多维度筛选查询数据；支持列表显示列勾选设置；支持筛选条件收起和展开；支持查询列表数据导出EXCEL表格。 |
|  |  |  | 人员统计 | 综合信息统计，提供统计各病区护理人员的年龄分布、性别分布、身高分布、政治面貌分布、外语水平分布、计算机水平分布、婚姻状况分布、学历分布、学位分布、在校学习方向分布、医院职务分布、导师资格分布、岗位级别分布、能级分布、护理职称分布、工作年限分布、教学职称分布、护士鞋号码分布、专科证书分布、年度考核分布及按子项单独统计，支持查询列表数据导出EXCEL表格。 |
|  |  |  |  | 人员变动统计，提供统计指定时间范围内各病区护理人员的人员调动类型占比和人员离职率，支持查询列表数据导出EXCEL表格。 |
|  |  |  |  | 执业证书到期统计，提供查询执业证书到期剩余天数内各病区护理人员的执行证书信息，数据列表关键信息包含执业证书编号、执业证书去向、执业证书到期时间、证书到期剩余天数，支持查询列表数据导出EXCEL表格。系统消息提醒功能在执业资格证书到期前3个月开始提醒相关人员。可以编辑提醒内容和提醒时间。 |
|  |  |  |  | 轮转记录，提供查询指定时间范围内各病区护理人员轮转的记录，支持按护士工号/姓名、护士当前所在科室、调动类型、轮转科室筛选查询数据，支持查询列表数据导出EXCEL表格。 |
|  |  |  |  | 轮转统计，提供统计指定时间范围内各病区护理人员轮转的次数和时长，支持按护士工号/姓名、护士当前所在科室、轮转科室筛选查询数据，支持查询列表数据导出EXCEL表格。 |
|  |  |  |  | 护理人力资源一览，提供统计全院或指定科室护理人员数量、职称分布、近2年新入护士数量汇总数据和明细数据，职称分布维度包含主任护师级、副主任护师级、主管护师级、护师级、护士级五个层次，支持查询列表数据导出EXCEL表格。 |
|  |  |  |  | 晋升轨迹查询，提供统计全院或指定科室护理人员晋升轨迹数据，支持按晋升类型、护士工号、姓名筛选查询数据，晋升类型包含能级、学历、护理职称、教学职称四个维度，支持跟踪到各类型的晋升日期。 |
|  |  |  |  | 资格证书统计，提供查询指定证书到期剩余天数内各病区护理人员的专科证书信息，数据列表关键信息包含证书类型、证书编号、证书到期时间、到期剩余天数，支持按证书类型、病区、到期剩余天数筛选查询数据，支持查询列表数据导出EXCEL表格。 |
|  |  | 排班管理 | 排班管理设置 | 提供给护理部对全院排班参数进行设置，相关内容包含调假类型及默认天数设置、公休假/产假假期补贴工时默认值设置、周标准工时和超限提示设置、A/P/N班次申请限制次数和超限提示设置、特殊护理系统配置例如抢救。 |
|  |  |  | 排班人员管理 | 提供给护士长/护理部管理本科室参与排班的护理人员；支持增加或删减人员，支持设置排班分组并对分组进行新增、停用和启用操作；支持排班人员分组和指定组长。科室排班时以当前界面维护的人员为准。 |
|  |  |  | 病区班次维护 | 基础班次，提供给护理部统一规范设置全院通用班次信息，班次信息包含班次名称、班次属性、统计类型、班次简称、总工时、班次系数、班次颜色、班次说明、时间段；时间段最多支持维护3个时间段。 |
|  |  |  |  | 病区班次，提供给护士长/护理部设置本科室排班所需的班次信息，支持班次信息查询、新增、修改和禁用；病区班次同时支持从基础班次复制，以便医院能统一规范班次信息；数据列表记录支持排序，调整频繁使用的班次到前面更方便排班操作。 |
|  |  |  | 组合班次设置 | 提供给护士长/护理部设置本科室排班所需的班次组合使用，每个组合班次最长支持7天的排班，每个科室可根据自身情况设置多个组合班次；各科室可以对本科的组合班次进行查询、新增、编辑和删除操作；同时支持组合班次内各病区班次的排序。 |
|  |  |  | 公休假初始值 | 提供给护士长/护理部维护本科室所有护理人员每年公休假的初始数量和历史未休余额。支持维护的公休假包含公休假、产假、教假。维护好的公休假数量会在护理人员请假申请时体现假期剩余天数。 |
|  |  |  | 科室排班 | 提供给护士长简单快速的排班，支持单周、双周和月排班，支持复制上一次同类型完整的排班表。 |
|  |  |  |  | 排班界面支持护士长查看请假的人员请假类型和剩余天数，以此依据合理安排当前和未来的排班。 |
|  |  |  |  | 支持人员调动自动禁用调出日期后排班操作；排班界面支持显示请假申请和完成申请审批并自动禁用排班；支持显示班次申请和完成申请审批，审批完成后自动排班。 |
|  |  |  |  | 支持增加第二班次，支持为单个排班设置特殊字符标记和增加备注信息，支持临时调班和加减工号。 |
|  |  |  |  | 排班界面同时自动统计护理人员排班时段内的班次工时，并支持录入欠休天数和显示产假教假余额。 |
|  |  |  |  | 除正常排班人员姓名和时间外还支持手机号码、工号、能级、职称、班次时间、备注列选择显示。 |
|  |  |  |  | 支持排班发布流程，排班发布后科室护理人员和护理部方可查阅，支持直接打印和导出EXCEL表格。 |
|  |  |  | 科室排班查询 | 提供给护理人员查询本科室的排班，提供给科护士长、护理部查询所辖科室的排班情况并可进行监控。所有排班信息以周为单位展示，并需护士长发布排班，同时支持直接打印排班信息。 |
|  |  |  | 工时录入与汇总 | 提供给护士长/护理部查询所辖病区所有护理人员每周加/扣班工时、实际工时、A班次工时、A班次系数、P班次工时、P班次系数、N班次工时、N班次系数、班次工时、积假工时数据；支持填写假期补贴工时和清算积假。 |
|  |  |  | 夜班费用设置 | 提供给护士长/护理部维护本科室所有护理人员参与统计的夜班班次和金额、季度津贴基数、超出次数奖金和季度津贴最低次数设置。 |
|  |  |  | 班次申请 | 提供给护理人员申请未来希望的班次，申请班次包含申请人、科室、班次开始和结束时间、班次类型和申请理由；支持提交申请后护士长审批的流程；支持按申请时间、审核结果查询历史申请记录。 |
|  |  |  | 申请班次审批 | 提供给护士长审核所辖病区护理人员申请的班次，审核通过后自动在科室排班界面按申请内容进行排班；支持按申请时间、审核结果、申请科室、申请人查询历史申请记录。 |
|  |  |  | 排班统计 | 班次统计，提供按班次属性、班次统计类型、班次明细统计指定时间范围内指定病区和护理人员班次工时数据，支持按病区、护士工号、姓名、统计时间筛选查询数据，支持设置需要显示的列，支持查询列表数据导出EXCEL表格。 |
|  |  |  |  | 夜班费统计，提供统计指定病区护理人员夜班补贴费用，支持按病区、护士工号/姓名、时间范围筛选查询数据，支持设置需要显示的列，支持查询列表数据导出EXCEL表格。 |
|  |  |  |  | 班次申请统计，提供统计指定病区护理人员班次申请数量和通过率，支持按病区、护士工号/姓名、统计日期筛选查询数据，支持设置需要显示的列，支持表格分析和图形分析两种结果展示。 |
|  |  |  |  | 全院工作量统计，提供统计全院各病区指定月份的总工时合计、工时均值及各班次的合计数量、均值，支持设置需要显示的列，支持查询列表数据导出EXCEL表格，支持表格分析和图形分析两种结果展示。 |
|  |  |  |  | 调班统计，提供统计指定病区护理人员调班记录，支持按病区、护士工号、姓名、统计日期筛选查询数据，调班记录包含换班日期、换前班次、换后班次、换班原因。 |
|  |  | 质量检查 | 项目维护 | 提供给护士长/护理部结构化维护医院一、二、三级质控检查所需的检查项目和其对应的检查指标项；支持对检查项目进行新增和启停用、子级项目新增和启停用；支持检查项目对应的检查指标项新增、编辑和启停用操作。检查指标项信息包含指标代码、指标名称、上级指标、建议分值、指标类别、检查方法、存在问题。 |
|  |  |  | 标准模板维护 | 提供给护士长/护理部维护医院一、二、三级质控所需的标准检查模板；标准检查模板维护分为填写基本信息和选择检查项目两个步骤；基本信息包含模板名称、质控级别、模板总分、检查类别、合格评分、评分方法及合格率信息；选择项目从项目维护中结构化定义的项目和指标中选择模板所需的内容；支持全选某个项目下所有子级和指标；支持修改每个指标细项的分值。同时支持对已有模板的编辑和启停用操作；支持按质控级别、标准模板名称筛选查询数据。 |
|  |  |  | 质控流程配置 | 根据PDCA的流程，设置一级、二级、三级质控流程，支持病区质控、大科质控、全院质控流程。 |
|  |  |  | 质控小组设置 | 护理部能够分配检查组，可根据用户名、工号查询用户，把用户加入质量检查组，支持设置三级质控小组人员，组长，副组长。 |
|  |  |  | 计划管理（P） | 提供给大科二级质控组长维护二级质控检查计划；二级质控检查计划维护分为填写基本信息和选择病区两个步骤；基本信息包含计划名称、质控范围、质控周期、检查模板、执行频次及考核方式信息，检查模板支持多选、多选时自动生成对应数量的检查计划；选择病区支持检索和多选，病区的范围为当前操作人所辖病区；考核方式支持得分和合格率两种；支持对已有计划查看模板详情、复制、修订、删除和启停用操作；支持对已完成计划进行问题占比分析及结果数据导出EXCEL表格；支持按计划名称、模板名称、检查对象、计划状态、质控级别、计划开始时间筛选查询数据。 |
|  |  |  |  | 提供给护理部指定的全院三级质控组长维护三级质控检查计划；三级质控检查计划维护分为填写基本信息和选择病区两个步骤；基本信息包含计划名称、质控范围、审核小组、质控周期、检查模板、执行频次及考核方式信息，检查模板支持多选、多选时自动生成对应数量的检查计划；选择病区支持检索和多选，病区的范围为当前操作人所辖病区；考核方式支持得分和合格率两种；支持按计划名称、模板名称、检查对象、计划状态、质控级别、计划开始时间筛选查询数据；除三级质控检查计划外同样支持对大科二级质控计划进行以下操作：查看计划模板详情、复制、修订、删除和启停用操作，支持对已完成计划进行问题占比分析及结果数据导出EXCEL表格。 |
|  |  |  | 检查任务执行（D） | 提供给二、三级质控检查组（组员）执行二、三级质控计划的检查任务；支持查看任务清单；支持选择指定检查对象（病区）进行质量检查；检查过程支持上传图片、扣分和录入存在问题；检查过程中出现紧急事项支持暂存检查；检查完成的任务提交给组长进行核准。其中二级大科质控，大科内的护士长进行互查，被检查病区护士长进行整改，检查与整改结果由大科护长核准验收。 |
|  |  |  |  | 支持检查组员查看核准后的问题清单、病区护士长的整改清单及检查组长的验收清单。 |
|  |  |  | 核准及验收（C） | 提供给二、三级质控检查组（组长）核准组员在二、三级质控检查任务中上传的图片、扣分和录入存在问题；支持按计划状态、计划名称、检查类别、检查模板、计划开始时间筛选查询数据；支持查看检查模板详细项目和指标。 |
|  |  |  |  | 提供给二、三级质控检查组（组长）核准病区护士长对存在问题进行的原因分析和整改措施。 |
|  |  |  |  | 支持PC端查看任务清单、问题清单、整改清单及验收清单；支持一键核准批量操作。 |
|  |  |  | 检查任务整改（A） | 提供给二、三级质控被检查对象完成检查任务的问题整改；支持查看存在的问题并可以对问题进行申诉；支持填写原因分析和整改措施；支持按检查状态、计划名称、检查类别、检查模板、计划开始时间筛选查询数据；查看任务清单、问题清单、整改清单及验收清单；支持查看检查任务进度；支持预览和下载问题反馈及整改追踪表。 |
|  |  |  | 科室自查管理（P） | 提供给病区护士长创建一级质控计划并对计划进行相应的管理；一级质控检查计划维护分为填写基本信息和选择人员两个步骤；基本信息包含计划名称、质控科室、检查类别、执行频次、检查模板、质控周期及考核方式信息，考核方式支持得分和合格率两种；选择人员的范围为质控科室所属的所有护理人员，支持多选和全选；支持对已有计划查看模板详情、复制、修订、删除和启停用操作；支持对已完成计划进行问题占比分析及结果数据导出EXCEL表格；支持按计划名称、模板名称、检查对象、计划状态、质控级别、计划开始时间筛选查询数据。 |
|  |  |  | 科室自查管理（C） | 提供给病区护士长核准病区护理人员一级质控自查记录的问题，支持核准通过和驳回操作，同时支持在限定时间内完成整改。 |
|  |  |  |  | 提供给病区护士长对病区护理人员一级质控存在问题进行的原因分析和采取的整改措施进行验收，支持验收通过和驳回操作。 |
|  |  |  | 科室自查执行（D） | 提供给护理人员对护士长下发的一级质控检查任务进行自查，检查过程支持上传图片、扣分和录入存在问题；检查过程中出现紧急事项支持暂存检查；检查完成的任务提交给护士长进行核准。 |
|  |  |  | 科室自查整改（A） | 提供给护理人员对护士长核准的问题进行原因分析和采取的整改措施，支持病区跟踪检查填写落实情况；原因分析、整改措施及落实情况将提交给护士长进行核准。 |
|  |  |  | 统计查询 | 按计划查询，通过计划名称和计划开始时间筛选查询全院二、三级质控计划的数据；统计出每个计划设置的总分、要实现的目标分、完成后的合格率和平均分；统计每个计划检查完成后存在的问题数量和问题统计柏拉图；支持统计每个计划内病区的排名及检查的完成率。 |
|  |  |  |  | 按检查单统计，支持统计一、二、三级质控对应的检查单模板完成检查后的平均得分和平均合格率，支持数据列表从高到低展示；支持柱状图从左到右展示平均得分和平均合格率从高到低的数据，支持按质控级别、检查单模板、检查方式及时间周期筛选查询数据；检查模板支持多选。 |
|  |  |  |  | 检查问题汇总，支持统计一、二、三级质控对应的检查单模板完成检查后存在的问题及原因分析和整改措施数据，支持按质控级别、检查单模板、检查方式、科室及时间周期筛选查询数据；数据列表支持选择要显示的列；支持按一、二、三级标题查看柏拉图，支持查询列表数据导出EXCEL表格。 |
|  |  |  |  | 检查科室达标汇总，支持统计一、二、三级质控对应的检查单模板完成检查后各科室达标情况，支持按质控级别、检查单模板、检查方式、科室及时间周期筛选查询数据；支持成绩数据表、总体成绩分布图、柱状图和折线图，支持查询列表数据导出EXCEL表格。 |
|  |  | 不良事件 | 上报填单 | 提供给护理人员填写压疮预警、会诊上报、不良事件预警、发生的不良事件的各种信息，包括时间、地点、患者情况、发生责任人及对事件的原因初步分析。支持给药错误、跌倒、坠床、压疮、导管脱离、液体外渗、冻伤、静脉炎、误吸/窒息事件结构化记录、上报、分析，提交后进入各级审核环节，支持跟踪审核所处阶段。 |
|  |  |  |  | 使用期间支持修改表单，并可以增加其他不良事件上报表单。 |
|  |  |  |  | 上报带入和新发压疮，可以现场拍摄压疮伤口照片并上传。 |
|  |  |  |  | 可以使用鱼骨图的形式帮助进行原因分析。 |
|  |  |  | 上报审批 | 提供给护士长查询所辖病区护理人员提交的所有不良事件记录，可对不良事件记录进行补充原因、审核、查看鱼骨图以便对整个事件进行全面了解和原因分析。 |
|  |  |  | 上报查询 | 提供给护理部查询全院所有病区的不良事件记录，支持按发生日期、上报类型、上报病区、处理阶段筛选查询数据，可以对流程走到护理部的记录进行审核并给出处理意见，支持对不符合的记录进行结束流程或删除的操作。 |
|  |  |  | 上报分析 | 提供给护理部按上报类型、发生日期分析数据，支持选择多个科室进行分析，支持曲线图和柱状图展示数据，支持结果数据导出EXCEL表格。 |
|  |  |  | 上报同比环比图分析 | 提供给护理部按上报类型、上报时间、科室进行同比和环比分析，支持曲线图和柱状图展示数据，支持结果数据导出EXCEL表格。 |
|  |  |  | 上报因素分析 | 统计和分析各种上报的因素，支持跌倒发生的地点、当事护士的层级、事件发生的时间段进行分析；且统计项目自动根据上报表单调整调整统计项目。 |
|  |  |  | 上报统计 | 可查看任意时间段内各上报事件类型在科室分布的例数。 |
|  |  |  |  | 可以统计任意时间段内各上报类型分布的百分比。 |
|  |  |  |  | 可统计上报事件发生数量中各科室分布的百分比。 |
|  |  |  |  | 以柏拉图形式体现各上报类型的累积百分比。 |
|  |  |  |  | 自动生成某段时间内的上报统计汇总文字报告。 |
|  |  | 护士长手册 | 护理部工作计划与总结 | 提供给护理部制定年度、季度、月工作计划，并进行工作总结。 |
|  |  |  | 大科工作计划与总结 | 提供给大科制定年度、季度、月工作计划，并进行工作总结。提交给护理部，护理部可以对提交的工作计划与总结审批生效，内容有误可以驳回给大科修改。 |
|  |  |  | 工作计划查看 | 护理部可以查看自己以及大科、各个病区的工作计划；大科可以查看自己以及各病区的工作计划；护士长可以查看本病区的工作计划。 |
|  |  |  | 护士长计划与总结 | 病区护士长制定本病区的年度、季度、月工作计划。 |
|  |  |  | 计划与总结审核 | 护理部审核工作计划与总结，查看完成情况。可以提出审核意见，是通过或者驳回，驳回时护士可以查看驳回意见进行修改。 |
|  |  |  | 计划与总结提醒 | 针对周、月、季度、半年、年这几种类型的计划与总结，可以设定到期未填人员提醒，每种类型可单独配置到期时间和提前几天提醒，定时任务会根据设定值生成到期未提交人名单，给到护理部查看管理。 |
|  |  |  | 会议记录 | 提供给护士长记录每周例会的情况。 |
|  |  |  | 查房记录 | 提供给护士长对本病区的查房情况进行记录。 |
|  |  |  | 科室大事件记录 | 提供给护士长对本病区的科室大事件进行记录。 |
|  |  |  | 科室记录表 | 提供给护士长对本病区的重危病人进行记录。 |
|  |  |  |  | 提供给护士长对本病区的质量绩效考核进行记录。 |
|  |  |  | 科室其他记录表 | 提供给护士长对支持书写其他不便分类的事项进行记录。 |
|  |  | 护理制度 | 护理法律法规管理 | 提供给护理部上传国家或省市护理相关法律法规文件，支持docx、pptx 、pdf、xlsx格式文件，同时也支持mp3 、mp4音频视频文件；支持文件目录结构管理，可编辑和删除文件夹、可新增子文件夹及对每级文件夹的文件下载权限进行分配；文件夹内的法律法规除支持上传功能外，同样支持修改、下载、删除及按文件名称检索的操作。 |
|  |  |  | 护理法律法规 | 提供给护士长和护理人员下载或线上学习护理相关法律法规；点击文件名称可在线预览学习，系统自动将在线预览过的文件标记为已读，同样新上传和未在线预览的文件带上未读标记以便区分。 |
|  |  |  | 护理质量制度管理 | 提供给护理部上传医院或护理部制定发布的护理相关规章制度文件，支持docx、pptx 、pdf、xlsx格式文件，同时也支持mp3 、mp4音频视频文件；支持文件目录结构管理，可编辑和删除文件夹、可新增子文件夹及对每级文件夹的文件下载权限进行分配；文件夹内的规章制度除支持上传功能外，同样支持修改、下载、删除及按文件名称检索的操作。 |
|  |  |  | 护理质量制度 | 提供给护士长和护理人员下载或线上学习护理相关规章制度；点击文件名称可在线预览学习，系统自动将在线预览过的文件标记为已读，同样新上传和未在线预览的文件带上未读标记以便区分。 |
|  |  |  | 病区护理制度管理 | 提供给病区护士长上传病区制定发布的护理相关制度文件，支持docx、pptx 、pdf、xlsx格式文件，同时也支持mp3 、mp4音频视频文件；支持文件目录结构管理，可编辑和删除文件夹、可新增子文件夹及对每级文件夹的文件下载权限进行分配；文件夹内的制度除支持上传功能外，同样支持修改、下载、删除及按文件名称检索的操作。 |
|  |  |  | 病区护理制度 | 提供给病区护理人员下载或线上学习本病区的护理制度；点击文件名称可在线预览学习，系统自动将在线预览过的文件标记为已读，同样新上传和未在线预览的文件带上未读标记以便区分。 |
|  |  |  | 通用制度管理 | 系统默认发布13类制度建设的内容；同时提供护士长/护理部上传行业内通用的护理制度文件；支持添加目录、上传文件、文件格式支持docx、pptx 、pdf、xlsx；支持上传文件时指定可阅读人员；支持文件的删除、版本更新、废止、取消废止、移动目录操作，同进支持对以上操作的日志查询。 |
|  |  |  | 通用制度学习 | 提供给护理人员下载或线上学习本病区系统自带或护理部上传的通用制度；新上传和未在线预览的文件会带上未读标记，点击文件名称可在线预览学习，系统自动将在线预览过的文件未读标记去除以便区分文件是否在线预览学习过；支持按关键字、更新日期筛选查询数据，支持批量下载操作。 |
|  |  | 高风险管理 | 高危患者指标 | 实时显示全院的总床位数。 |
|  |  |  |  | 实时显示全院在岗护士数量。 |
|  |  |  |  | 实时显示全院休假护士数量。 |
|  |  |  |  | 实时显示全院床护比。 |
|  |  |  |  | 实时显示全院患者总数。 |
|  |  |  |  | 实时显示全院护患比。 |
|  |  |  |  | 实时显示全院或病区危重患者数量。 |
|  |  |  |  | 实时显示全院或病区高风险患者数量。 |
|  |  |  |  | 实时显示全院或病区发热患者数量。 |
|  |  |  |  | 实时显示全院或病区手术患者数量。 |
|  |  |  |  | 实时显示全院或病区输血患者数量。 |
|  |  |  |  | 实时显示全院或病区使用呼吸机患者数量。 |
|  |  |  |  | 实时显示全院或病区置管患者数量。（包括不同种类置管） |
|  |  |  | 高风险患者指标 | 分类查看全院或各个护理单元各类高风险的人员列表，包括姓名、高风险类型、评估时间、评估分值、评估人信息。 |
|  |  |  |  | 可以查看患者的评估单详细内容，包括给予的护理措施。 |
|  |  |  |  | 根据医院的规定，对高危患者的护理情况进行督查，包括护理措施是否按时进行、护理巡视是否按时进行。 |
|  |  |  |  | 按照高风险类型统计全院或各病区在查询时间内的各类高风险患者的人数。 |
|  |  |  |  | 按照病区统计全院或各病区在查询时间内的各类高风险患者的人数。 |
|  |  |  |  | 按照时间统计全院或各病区在查询时间内高风险患者的人数。 |
|  |  |  |  | 汇总各病区各类高风险患者的总数 |
|  |  | 敏感指标 | 监测指标设置 | 数据元素维护，提供给护理部维护敏感指标所需的数据元素（变量），系统默认发布2022年国家护理质量指标监测基本数据集中明确的一百二十三个变量；支持护理部在此基础上进行新增、编辑、删除、启用和停用操作；支持为每个变量配置数据采集周期和数据提取方式；支持按分类名称、数据元素ID、数据元素名称、状态筛选过滤数据；支持同步生成月初、月末、季初、季末变异变量；支持指定信息收集表以便后续数据填报关联填写信息收集表明细。 |
|  |  |  |  | 监测指标维护，提供给护理部维护国家上报的敏感指标，系统默认将指标分为结构指标、过程指标、结果指标和专科指标四大类，同时默认发布2022年国家护理质量指标监测基本数据集中明确的十八项一级指标及其所属的七十七项二级指标。 |
|  |  |  |  | 专科病区设置，提供给护理部维护国家护理质量指标监测上报重症医学科和儿科病区专科的设置，配置好的病区在国家监测指标上报填写界面会根据所属的专科加载专科的填报变量。 |
|  |  |  |  | 变量上报配置，提供给护理部维护每月上报到护理部核查的变量，根据国家护理质量指标监测上报的分类，按普通病区、重症医学科和儿科病区分别进行配置每月填报的变量。 |
|  |  |  |  | 自动上报设置，提供给护理部设置病区每月上报的参数，设置参数包含病区每月自动统计日期、病区每月自动上的日期、自动上报的病区、每月上报提醒日期和提醒文字内容、每月逾期上报提醒日期和提醒文字内容。 |
|  |  |  |  | 上报病区设置，提供给护理部设置国家护理质量指标监测上报信息收集明细表中对应发生病区名称（病区一级分类／病区二级分类／病区名称）。 |
|  |  |  | 监测指标上报 | 国家监测指标上报，提供给各病区护士长对每月需要上报到护理部的国家敏感指标变量进行填报并针对特定变量完成详细信息收集；变量数据填报支持纯手工填写也支持通过提取规则自动从业务系统中统计；支持根据病区类型灵活加载需上报的变量，如重症医学科和儿科病区的专科变量；支持数据上报和撤回流程管理；信息收集表支持国家护理平台16个信息收集表。 |
|  |  |  |  | 医院专科指标上报，提供给各病区护士长对每月需要上报到护理部的医院自定义专科指标变量进行填报；变量数据填报支持纯手工填写也支持通过提取规则自动从业务系统中统计；支持数据上报和撤回流程管理；暂不支持信息收集，如医院需要只能支持定制化开发。 |
|  |  |  |  | 国家敏感指标-月度数据，提供给护理部管理各科室每月上报的国家敏感指标变量数据；支持设置那些科室需要上报数据到护理部；支持按月查看科室上报情况及未在规定时间内上报的科室列表；支持对全院数据和儿科病区数据进行自动和手动汇总及查看汇总记录；支持查看指定科室上报的国家敏感指标变量和信息收集表数据。 |
|  |  |  |  | 全院月度监测指标详情，提供给护理部统计各分类名称下变量数据每月同比。 |
|  |  |  |  | 国家敏感指标-季度数据，提供给护理部管理各科室每季汇总的国家敏感指标变量数据；支持对全院数据和儿科病区数据进行自动和手动汇总及查看汇总记录；支持查看指定科室季度的国家敏感指标变量和信息收集表数据；支持导出EXCEL格式的变量数据和信息收集表数据上传到国家平台。 |
|  |  |  |  | 全院季度监测指标详情，提供给护理部统计各分类名称下变量数据每季度同比。 |
|  |  |  |  | 医院专科指标，提供给护理部管理各科室每月上报的医院专科指标变量数据；支持查看指定科室上报的医院专科指标变量，支持按月查看科室上报情况及未在规定时间内上报的科室列表。 |
|  |  | 统计报表 | 费用统计 | 汇总医院各病区各护士执行工作量统计、文书工作量统计、扫码执行率统计、扫码核对错误率统计 提供执行总数和执行质量数据，为医院提供绩效评估数据基础，为护士工资权重分配提供依据 |
|  | 移动端 | 排班管理 | 移动排班 | 支持护士长移动端H5页面排班和护理人员、护理部移动端H5页面查看排班信息。 |
|  |  | 质量检查 | 检查任务执行（D） | 支持检查组员通过PAD完成任务检查及查看任务清单、问题清单、整改清单及验收清单。 |
|  |  |  | 核准及验收（C） | 支持通过PAD完成问题和整改核准工作及查看任务清单、问题清单、整改清单及验收清单。 |

| 二、病房交互平台（病区结算支撑） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块 | 功能名称 | 功能要求 |
| 病区概览 | 病区动态 | 系统支持配置自动提取当前病区的重点关注患者，如：新入院、今日出院、病危、病重、转床、今日手术、于手术、一级护理的患者，转床信息可查看患者从X床转至Y床，今日手术可查看手术名称、手术台号，支持病区根据业务需要，按病区进行配置。 |
|  | 患者备注 | 系统支持重点关注患者，护士可进行重要事项或患者情况备注；支持设置到期自动删除备注。 |
|  | 费用动态查询 | 实时同步患者住院费用类型，如自费，商保等类型；住院费用不够，则展示欠费标识。 |
|  | 护理信息 | 系统支持根据配置自动提取病区患者重点护理事项，如测血压、测血糖、导管、吸氧、气切护理、病灶冲洗、引流及各类换药项目，支持病区根据业务需要，按病区进行配置。 |
|  | 检验检查 | 系统支持护士新增、编辑并展示病区患者的检查检验预约相关信息，如检查项目、部位、状态、预约时间、注意事项，可设置按患者列表或按检查项目汇总显示数据，支持对接院内检查预约系统数据。 |
|  | 通知公告 | 系统支持护士在大屏端新增、编辑病区并展示重要通知公告或备忘信息，支持设置到期自动删除内容，可查看历史内容。 |
|  | 物品管理 | 系统支持护士在大屏端新增、编辑并展示病区不同类型的物品存放位置，如损坏、送修、使用床号信息。 |
|  | 借出物管理 | 系统支持护士在大屏端新增、编辑并展示病区中借出去或借来的物品信息，如借出物品、对象、时间信息，可分类查看历史记录。 |
|  | 空床管理 | 系统支持自动提取病区的空床信息，以及智能区分男女空床。 |
|  | 通讯录 | 系统支持护士在大屏端新增、编辑并展示病区常用联系人/科室电话，可通过搜索查询联系人电话，支持登录验证。 |
|  | 双指下拉 | 系统支持全局双指下拉，可下拉页面至半屏，方便操作。（需提供功能截图并承诺中标后提供产品演示） |
| 医护排班 | 医护排班 | 系统支持展示当天护士的班次、分组及管床信息；支持展示当天一线、二线、三线值班医生；支持按周显示护士的班次及分组信息，可查看历史的周排班信息。 |
|  |  | 系统支持排班数据支持对接院内已有的排班系统。 |
| 创新交互体验 | 快捷操作 | 系统支持病区概览，双指左右滑动可快速切换至床位列表、交班管理。 |
|  |  | 系统支持病区概览编辑弹窗可自由拖动，病区概览叩击弹窗，可查看所有护理信息、病区动态内容。 |
|  |  | 系统支持单指右下角侧滑，拉起多模块，支持全屏查看多模块信息以及切换模块。 |
|  |  | 系统支持对接医生查房系统，床位列表-患者360视图双屏模式，可同时查看患者列表以及患者360 信息（医嘱、检查检验、病历、手术等）。 |
|  |  | 系统支持夜间模式，可设置夜间模式时间，夜间模式自动显示深色背景。 |
| 床位列表 | 床位卡片 | 系统支持显示当前病区的床位信息以及在院患者信息，并显示患者详细信息，如床号、姓名、住院号、房间号、责任医护、饮食医嘱、过敏史、费用类型、风险标记、入院诊断、入院天数、危重标记；支持按病区配置显示信息。 |
|  |  | 系统支持分类筛选查询患者，如护理等级、重点关注项目的分类，支持病区根据业务需要，按病区进行配置。 |
|  |  | 对接移动护理系统，系统支持可显示患者护理风险标记如跌倒、压疮、VTE的风险标记，以及最近一次风险评估信息；支持根据风险等级设置并显示风险标记颜色；支持按护理风险以及等级分类筛选患者。 |
|  | 空床设置 | 系统支持对病区的空床智能区分并标记男女空床，支持护士对空床预约，如患者姓名、性别、预约医生。 |
|  | 分组查询 | 系统支持根据患者的科室查询每一个科室患者信息，支持根据患者的责任医生、护士查询每一个医护负责的患者信息。 |
|  | 宣教推送 | 对接床旁交互系统，系统支持护士可给单个患者推送健康宣教内容，患者在床旁接收并查看宣教内容。 |
|  | 诊疗计划 | 系统支持查看患者的诊疗计划，如今日护理任务（待测体征、待评估风险、待执行医嘱）、手术信息、今日检查安排。 |
| 患者360 | 患者详情 | 系统支持查看患者本次住院的详细信息，如患者基本信息、医嘱、检验、检查、诊断、手术信息。 |
| 手术监控 | 手术排期查询 | 对接手麻系统，展示近期手术安排列表，如患者床号、姓名、性别、年龄、麻醉方式、手术名称、计划或实际手术时间、手术间、手术台号、手术医生，可修改手术间及手术台号。 |
|  | 手术进程 | 对接手麻系统，可查看手术的详细信息，如手术分级、切口类型、手术详细进程（入手术间、麻醉开始、手术开始、手术结束、麻醉结束、出手术间的时间节点）。 |
| 汇总交班 | 交班模式 | 系统支持根据病区实际交接班情况，可设置按天进行交班，也可设置按班次（如A、P、N班）进行交班。 |
|  | 交班患者统计 | 系统支持按交接周期自动统计重点项目患者数量，如新入院、出院、转入、转出、病危、病重、死亡、手术的患者数量，支持病区根据业务需要，按病区进行配置。 |
|  | 交班患者病情 | 系统支持显示当前病区当天每个患者的交接信息，如患者姓名、性别、分类标记、诊断、既往史过敏史以及护理交接班内容。 |
|  |  | 系统支持查看当前病区历史的交接记录。 |
|  | 交班报告 | 系统支持对接第三方的交接班报告数据并显示。 |
| 护理任务 | 体征采集 | 对接移动护理系统， 护士可以查看今天需要测量的各个时间点的待测体征以及测量患者。如体温、脉搏、血压，实时更新执行情况。 |
|  | 风险评估 | 对接移动护理系统， 护士可以查看今天需要评估的各个风险评估及评估患者，如跌倒、压疮、VTE、自理能力的风险评估，并根据执行情况实时更新。 |
|  | 医嘱执行 | 对接移动护理系统，自动生成当天的待执行医嘱类型（如输液、口服药、皮试等）及执行患者，并根据执行情况实时更新。 |
| 护理风险 | 风险汇总 | 对接移动护理系统，实时显示当前病区在院患者的各项护理风险的风险等级人数占比以及风险患者，支持病区根据业务需要，按病区进行配置。 |
|  |  | 对接移动护理系统，显示各个护理风险患者的风险评估详情，如风险评估趋势、每次评估的数据。 |
| 护士教育 | 护士教育 | 系统支持护士可学习病区的培训知识内容，支持后台上传音视频文件资源，护士在大屏上进行查阅学习。 |
| 病区质控 | 运营效率统计 | 系统支持实时统计病区的床位使用情况（如额定床位、在院、空床数量）和执业医护人员情况（如注册护士、执业医师数量）以及床护比、护患比。 |
|  |  | 系统支持按月统计病区运营指标数据：病床使用率、病床周转率、平均住院日、医师日均担负比、平均护理时数、住院次均费用、住院次均药占比。 |
|  | 基础统计 | 系统支持统计当前在院患者的特级护理、一级护理、病危、病重人数，以及患者的人数占比；按天记录每天的在院、新入、出院、病危、病重、手术、空床的患者数量。 |
|  | 费用动态查询 | 实时同步患者住院费用类型，如自费，商保等类型；住院费用不够，则展示欠费标识。 |
|  | 费用情况查看 | 患者欠费时，可以查看费用使用情况，以及具体的欠费额度 |
|  | 高风险项 | 系统支持统计病区各类风险的高危人数和今日新增的高危人数，如跌倒、压疮、VTE风险人数，并展示各风险级别的人数占比。 |
|  | 外置质控 | 系统支持根据病区需求，可外链嵌入质控统计信息。 |
| 输液监控 | 输液监控 | 系统支持实时显示各床位输液进程，如余量、滴速、剩余输液时间、以及异常信息（输液即将完成、滴速异常），输液即将完成、滴速过快或过慢时，进行语音提醒。 |
| 体征事件 | 异常体征 | 对接体征数据，自动提取并列出当前病区当日患者最新的异常体征项（如体温、血压、血糖）、体征值及测量时间；对于异常体征可查看患者近期的体征变化趋势。 |
|  | 异常预警 | 对接体征数据，系统自动计算分数（根据患者的体温、血压、呼吸、脉搏数据计算），并根据计分要求和风险分级进行弹框预警。可显示患者评估分值及风险等级、各观察项的值和评分、针对性护理措施建议。 |
| 智能提醒 | 疼痛风险提醒 | 疼痛评估风险提醒，患者评估的分数可通知护士。 |
|  | 护理任务提醒 | 基于评分系统可自动创建护理任务并提醒。 |
| 床位列表 | 疼痛风险 | 显示患者当前的疼痛评分以及评估项信息、预防措施。 |

| 三、智能输液管理系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 输液监测器 | 指标项 | 技术要求 |
|  | 重量 | ≤170g (含标准电池和输液夹) |
|  | 尺寸 | 145mm L × 60mm W × 20mm D±5mm |
|  | 整机材质 | 采用塑胶外壳抑菌材料，抗菌率≥99%，符合GB21551.2-2010标准。 |
|  | 指示灯 | 支持三色指示灯标记设备不同的状态。 |
|  | 输液控制夹 | 输液监测器配有磁吸输液控制夹，在输液完成系统自动夹止输液器。 |
|  | 监测量程 | 0-2000 g |
|  | 测量精度 | 0g＜输液瓶重量≤500g，精度为±1g；500g＜输液瓶重量≤5000g, 精度为±0.2% |
|  | 抗菌防霉 | 外壳采用抗菌防霉材质，符合GB21551.2-2010标准抗菌防霉检测，防霉性能≤1级。 |
|  | 自动校准 | 支持充电过程中自动校准。 |
|  | 监测方式 | 重力 |
|  | 充电方式 | 支持无线充电 |
|  | 无线通信标准 | 蓝牙 |
|  | 产品认证 | 产品具有无线电发射设备型号核准证书。 |
|  | 电池安全 | 产品电池通过危险货物运输UN38.3认证。 |
|  | 辐射安全认证 | 基于人体健康要求，要求产品制造商具有辐射安全生产许可证，需提供证书复印件。 |
|  | 制造商资质 | 制造商具有ISO13485、ISO27001、ISO20000管理体系认证。 |

| 物联网中枢 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 重量 | ≤165g |
|  | 尺寸 | 130mm φ × 30mm D±5mm |
|  | 连接设备数 | ≥8个输液监测器 |
|  | 通讯方式 | 同时支持WiFi双频通信和蓝牙通讯，进行数据传输方式转化。 |
|  | 蓝牙 | 支持蓝牙协议 |
|  | 通讯指示灯 | 支持使用指示灯的闪烁或常亮状态描述通讯网络连接情况。 |
|  | 固件升级 | 至少支持两种升级方式，如Debug接口升级，或OTA远程升级。 |
|  | 智能算法 | 支持优先接入和智能排队的自主算法，以最佳方案快捷接入目标设备，避免端口占用，提高接入效率。 |
|  | 复位键（孔） | 当物联网中枢死机或者不能正常工作等异常情况，从复位孔按下复位键重启 |
|  | 设置键 | 当第一次连接WIFI或者服务器的IP地址发生变化，长按设置按键3s，按复位键， 进入设置模式修改AP或者服务器地址 |
|  | 辐射安全认证 | 基于人体健康要求，要求产品制造商具有辐射安全生产许可证，需提供证书复印件。 |
|  | 产品认证 | 产品具有无线电发射设备型号核准证书。 |
|  | 制造商资质 | 制造商具有ISO13485、ISO27001、ISO20000管理体系认证。 |

| 无线充电板 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 功能 | 与“输液监测器”配套使用，提供充电功能 |
|  | 尺寸 | 655mm L×160mm W ×70mm D （含支架）±5mm |
|  | 支持充电设备数 | ≥8个输液监测器 |
|  | 充电方式 | 支持无线充电 |
|  | 使用设备 | 内置无线充电接收装置且符合WPC QI1.1标准的设备 |
|  | 信息技术安全 | 产品通过GB 4943.1-2011信息技术设备安全检测。 |
|  | 辐射安全认证 | 基于人体健康要求，要求产品制造商具有辐射安全生产许可证，需提供证书复印件。 |
|  | 制造商资质 | 制造商具有ISO13485、ISO27001、ISO20000管理体系认证。 |

| 适配器箱体 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 功能 | 需支持≥6台无线充电座的统一连接。 |

| 输液管理系统（PC端） | 模块 | 功能名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 智能提醒 | 余液量提醒 | 剩余液量低于预设的警戒值报警。 |
|  |  | 剩余时间提醒 | 剩余时间低于预设的警戒值报警。 |
|  |  | 滴速提醒 | 滴速超过预设的警戒值范围报警。 |
|  |  | 低电提醒 | 输液监测器剩余电量低于5%报警。 |
|  |  | 特别提醒 | 剩余液量低于15ml单独列表特别提醒。 |
|  |  | 紧急提醒 | 剩余液量低于5ml时，紧急提醒：输液一览床位列表上仅大写显示该床号，提醒输液即将完成。 |
|  |  | 高危药提示 | 根据医嘱执行记录匹配的药物信息，如果是高危药属性则显示高危药警示图标。 |
|  |  | 完成提醒 | 输液完成后，控制夹识别并夹止截停，提醒输液完成，并显示夹止图标 |
|  |  | 提醒方式 | 报警方式为UI闪烁提醒和声音。 |
|  |  |  | 系统支持语音报警。 |
|  | 体征查看 | 体征查看 | PC端可查看输液期间患者体征曲线，如体温、血压、脉搏、呼吸、心率、血氧、疼痛和尿量等。 |
|  | 输液管理 | 患者列表 | 显示患者基本信息。 |
|  |  |  | 支持自定义分组显示和提醒，方便护士排除干扰针对性的管理自己设定的患者，包括全科患者、我的患者；支持只显示报警床位，聚焦当前需要处理的患者床位。 |
|  |  |  | 支持查询患者的基本信息。 |
|  |  |  | 可根据科室、患者住院号或姓名进行查询。 |
|  |  | 患者信息查询 | 可查看系统各科室的输液记录信息。可根据科室、床号、输液状态、选定日期进行查询。 |
|  |  | 输液监测 | 实时显示所有进行输液监测的床位患者的输液状态，包括剩余液量、预估剩余时间等。 |
|  |  |  | 支持多路输液监测，并实时显示各路输液的剩余液量和滴速。 |
|  |  |  | 支持24小时连续输液，并实时显示剩余液量和滴速。 |
|  |  |  | 可以查看某床位的输液详情。输液详情包括剩余液量和滴速变化趋势图及输液医嘱信息。 |
|  |  |  | 支持输液结束精准判断，及时夹止截停。 |
|  |  | 报警信息 | 可查看输液报警信息，报警信息包含报警时间、类型、内容，可根据科室、床号、处理状态、选定日期进行查询。 |
|  |  |  | 默认保留最近三天的报警日志信息。 |
|  |  |  | 报警信息统计查看，包括滴速过快时长、次数；滴速过慢时长、次数。 |
|  |  | 输液记录查询 | 可查询系统各科室的输液记录信息。可根据科室、床号、输液状态、选定日期进行查询 |
|  |  | 银医协同 | 输液监控系统生成的输液数据，如患者输液药品统计、病区输液量统计等，上传至医院数据中心，为银医项目提供输液药物费用评估、预测依据。 |
|  |  | 输液用药信息查询 | 支持查询系统各科室在某日期的用药情况。可根据科室、床号、住院号、药物名称和日期进行查询 |
|  |  |  | 支持查询全院/各科室对应日期段内某种特定药物的使用统计信息或某特定患者对应日期内所有使用过的输液药物的统计信息； |
|  |  | 输液合格率查询 | 支持查询全院/各科室对应日期段、时间段内的输液合格率，统计输液总数、滴速过快、过慢的输液袋数，以及滴速正常的比率。 |
|  |  | 体征信息查询 | 查询用药信息时可以同时查看该患者使用该查询药物一段时间内的体征信息，包含体温、血压、脉搏、呼吸、心率、血氧、疼痛和尿量等（前置条件是移动端录入输液期间的体征信息）。 |
|  |  | 报警准确率汇总 | 可查询系统的报警准确率汇总表信息。可根据日期进行查询。 |
|  | 输液统计 | 输液量统计 | 可查询系统各科室的输液量统计图，包含输液总次数和总输液量统计。 |
|  |  | 设备使用统计图 | 可查询看各科室对应日期内输液监测器的使用总次数、按启动键的次数和未按启动键的次数统计数据。 |
|  |  | 报警准确率趋势图 | 可查询系统各科室的报警准确率趋势图，方便科室进行人员安排和工作调控。 |
|  |  | 全院输液统计图 | 可查询全院输液统计信息。 |
|  | 设备管理 | 输液监测器管理 | 可查询监测器设备信息。 |
|  |  |  | 可智能管理所有的输液监测器，对监测器进行查看、绑定、修改绑定和删除。 |
|  |  | 物联网中枢管理 | 可查看物联网中枢设备状态查看物联网中枢在线与否。 |
|  |  |  | 支持对系统的物联网中枢进行管理，包括物联网中枢信息的查看、修改设置和删除 |
|  |  | 电视机管理 | 根据病区看询电视机基本信息，可编辑电视机基本信息，可删除。 |
|  |  | 设备异常提示 | 可监测分析监测器和物联网中枢的设备状态，当设备出现异常时给予提示方便维护。 |
|  |  | 输液容器管理 | 可智能管理所有输液容器, 包含增加、删除、修改输液容器信息等。 |
|  |  | 输液袋附加物管理 | 可对输液袋附加物进行管理，包括输液袋附加物的查看、新增、修改和删除。 |
|  | 系统设置 | 常用设置 | 支持对系统的外观显示、功能、以及阀值进行设置或修改默认设置。 |
|  |  | 重点关注床位 | 支持只显示用户管理范围的床位，方便用户聚焦重点关注患者。 |
|  |  | 患者分组 | 支持根据患者输液状态过滤输液监测界面的显示对象，如输液中患者、全部患者、全部床位。 |
|  |  | 输液监测床位布局 | 支持输液监测界面显示床位个数和布局的设置，方便根据病区实际床位数灵活配置。 |
|  |  | 预警范围设置 | 支持设置输液监测预警范围，如输液滴速、剩余液量和剩余时间等。 |
|  |  | 提醒开关设置 | 支持报警功能打开和关闭。 |
|  |  | 用户管理 | 支持系统用户管理，可新增、删除和编辑用户信息。 |
|  |  | 床位管理 | 支持床位管理，包含床位的增加、删除等操作。 |
|  |  | 皮肤管理 | 支持输液监测页面内容及显示风格的常规设置。 |
|  |  | 病区管理 | 支持病区管理，包含病区的增加、删除等操作。 |
|  |  | 日志下载 | 支持下载系统服务器的日志、物联网中枢日志以及数据库备份。 |
|  |  | 系统诊断 | 支持查看系统各个模块当前状态，查看异常监测器，异常物联网中枢，扫描核对而未使用监测器，误报次数较多的监测器，误报次数较多的规格等信息。方便系统维护。 |

| 输液管理系统（移动端） | 模块 | 功能名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 输液监测器绑定 | 床位绑定 | 扫描输液监测器条码，输入床号，完成输液监测器和床位的绑定。 |
|  |  | 患者绑定 | 扫描患者腕带和输液监测器条码，完成输液监测器和患者的绑定。 |
|  |  | 重新绑定 | 支持重新绑定。 |
|  |  | 解除绑定 | 支持解除绑定。 |
|  | 输液监测 | 输液监测 | 实时显示输液监测床位患者的输液状态，包括剩余液量、滴速、预估剩余时间等。 |
|  |  | 多路输液 | 支持多路输液监测，并实时显示各路输液的剩余液量和滴速以及剩余时间。 |
|  |  | 连续输液 | 支持24小时连续输液并实时显示各路输液的剩余液量和滴速以及剩余时间。 |
|  |  | 输液详情查询 | 查看某床位患者的输液详情，包括输液起止时间、输液进度、剩余液量、剩余时间以及滴速变化和剩余液量趋势图，对接后可显示输液医嘱信息。 |
|  |  | 皮重校正 | 支持输液容器皮重校正，避免相近规格产生的近似皮重影响监测精度。 |
|  |  | 附加物校正 | 支持输液过程中的附加物校正，避免因附加物重量影响监测精度。 |
|  |  | 患者分组 | 支持自定义分组显示和提醒，方便护士排除干扰针对性的管理自己设定的患者，包括全科患者、我的患者；支持只显示报警床位，聚焦当前需要处理的患者床位。 |
|  |  | 患者信息查看 | 支持查看患者的基本信息。 |
|  |  | 手动结束当前输液 | 可手动结束当前输液，以响应输液中途停止等不需要输液报警的临床特殊情况。 |
|  |  | 滴速报警范围个性化设置 | 支持输液滴速报警范围的个性化设置，满足特殊药物的特定要求；支持病区默认滴速设置值提示。 |
|  | 智能提醒 | 余液量提醒 | 剩余液量低于预设的警戒值报警。 |
|  |  | 剩余时间提醒 | 剩余时间低于预设的警戒值报警。 |
|  |  | 滴速提醒 | 滴速超过预设的警戒值范围报警。 |
|  |  | 低电提醒 | 输液监测器剩余电量低于5%报警。 |
|  |  | 完成提醒 | 输液完成后，控制夹识别并夹止截停，提醒输液完成，并显示夹止图标。 |
|  |  | 高危药提示 | 根据医嘱执行记录匹配的药物信息，如果是高危药属性则显示高危药警示图标。 |
|  |  | 提醒方式 | 提醒方式为短消息、移动终端震动、UI闪烁提醒和语音。 |
|  |  | 床旁系统联动提醒 | 支持与床旁交互系统联动，在床头卡、门口屏、走廊屏显示滴速异常提醒，输液即将结束提醒；输液开始在支臂屏提醒患者输液计划和注意事项，输液结束在支臂屏提醒患者已通知护士即将过来处理。 |
|  |  | 锁屏提醒 | 锁屏界面上以弹出框和震动的方式进行输液报警，支持灭屏状态声音提醒和锁屏界面显示报警信息，包含剩余液量过低提醒、滴速提醒、物联网中枢离线提醒、监测器低电提醒等。 |
|  | 报警管理 | 报警处理、响应管理 | 可对报警提醒进行响应和处理。 |
|  |  |  | 支持查看所有待处理和已经处理的报警提醒。 |
|  |  |  | 支持根据响应处理状态过滤查看。 |
|  | 体征采集 | 体征采集 | 支持对输液患者的生命体征进行采集，包含体温、血压、脉搏、呼吸、心率、血氧、疼痛和尿量等。 |
|  |  | 采集时间 | 可以选择体征采集的时间点。 |
|  | 护理联动 | 护理联动 | 支持提供实时滴速给护理系统输液巡视自动采集滴速填入巡视记录。 |
|  |  |  | 每组医嘱输液结束时，可给护理系统提供患者输液的准确入量信息，填充到输液医嘱闭环结束环节。 |
|  | 输液统计 | 输液量统计 | 可查看系统各科室的输液量统计图，包含输液总次数和总输液量统计。 |
|  |  | 全院输液统计图 | 支持全院和本科室的输液总袋数和总输液量的统计信息查看。 |
|  |  | 全年输液统计图 | 支持当日、本周、本月和全年输液总袋数和总输液量的统计信息查看。 |
|  | 监测器管理 | 监测器查看 | 可查看监测器设备信息，根据低电、离线和在线状态查看。 |
|  |  |  | 可根据床号过滤查看输液监测器信息。 |
|  |  | 绑定 | 可智能管理所有的输液监测器，对监测器进行绑定、修改绑定。 |
|  | 物联网中枢管理 | 物联网中枢查看 | 可根据在线、离线状态查看物联网中枢信息。 |
|  |  |  | 可根据房号过滤查看物联网中枢信息。 |
|  |  | 物联网中枢清理 | 可对异常物联网中枢的报警信息进行清理。 |
|  | 设置 | 应用设置 | 支持对系统的科室切换。 |
|  |  |  | 支持输液监测床位范围的设置。 |
|  |  |  | 支持绑定方式的切换，默认临时绑定。 |
|  |  |  | 支持数据刷新频率的设置，可设置5、10、30、60秒。 |
|  |  |  | 支持余液量报警开关设置。 |
|  |  |  | 支持余液量中文语音报警开关设置。 |
|  |  |  | 支持余液量报警震动提醒开关设置。 |
|  |  |  | 支持滴速异常报警开关设置。 |
|  |  |  | 支持物联网中枢异常显示开关设置。 |
|  |  |  | 支持监测器低电提醒开关设置。 |
|  |  |  | 支持物联网中枢异常声音提醒开关设置。 |
|  |  |  | 支持自定义报警滴速开关设置。 |
|  |  |  | 支持报警状态栏提醒开关设置。 |
|  |  |  | 支持输液默认附加物开关设置。 |
|  |  |  | 支持和服务器时间同步设置。 |
|  |  |  | 支持屏幕解锁后是否跳转到输液监控系统的开关项设置。 |
|  |  | 应用设置权限管理 | 支持对应用设置的权限管理，有权限的人，才能进入应用设置页面进行相应操作，保证系统安全。 |
|  |  | 网络设置 | 支持系统网络服务器IP和端口测试连接和保存设置。 |
|  |  | 问题上报 | 支持录入特定床号输液监控系统的异常状态，包括常见问题及输液袋规格，方便技术人员及时定位并解决问题。 |

| 四、银医智能抢救车系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 智能抢救车 | 指标项 | 技术要求 |
|  | 外形尺寸 | 尺寸≥宽660*深500*高975mm（台面高度） |
|  | 台面设计 | 尺寸≥宽605*深460mm；工作台面具有三面凹型塑料围挡，防止物品掉落及液体渗漏，围挡高度≥60mm。 |
|  | 把手设计 | 台面采用双金属把手与台面围挡一体化设计，把手可用于遮挡放置物品掉落，把手向上垂直于台面上方。 |
|  | 一键电子解锁抢救 | 操作台面后方设置一键抢救物理按钮电子解锁，按2秒车体解锁进入抢救模式 |
|  | RFID识别模块 | 配置在操作台面上醒目位置，RFID识别模组识别药品信息，包含名称，批号，规格等； |
|  | IC卡识别模块 | 配置在操作台面上醒目位置，IC卡工卡模块识别登陆信息，符合ISO14443 TypeA&B的非接触CPU卡，读写距离：0-20mm； |
|  | 电量指示灯 | 具备电量状态显示灯，电量不足，立即预警 |
|  | 扩展台面 | 车体右侧具有隐藏式可拉动拓展台面，采用锌合金拉手，尺寸宽度≥350mm ，深度≥270mm。 |
|  | 整车重量 | ≤77KG（含挂件） |
|  | 整车材质 | 优质铝合金，优质钢板金属材料，采用喷塑防锈工艺。车体表面抑菌处理，方便清洁，面板采用高光、高亮的ABS阻燃材料，耐受医院常用消毒剂擦拭消毒 |
|  | 显示器支架可调 | 水平180°方位支臂旋转，上下：仰角75度，俯角15度，屏幕可横竖旋转 |
|  | 中柱结构 | 中柱支撑设计让整车更加稳定牢固，同时可作为固定除颤仪支架、交互显示屏的支撑点，节省空间，中柱顶部同时方式急救指示灯，有效美观。 |
|  | 车体设计 | 车体由优质铝合金，优质钢板金属材料组成，外观采用喷塑防锈工艺，象牙白为主，红色+银色抽屉把手边缘。车体表面抑菌处理，方便清洁，面板采用高光、高亮的ABS阻燃材料，耐受医院常用消毒剂擦拭消毒 |
|  | 除颤仪支架 | 采用三面金属围栏、支架台面带下陷凹槽设计，拖动过程中放置除颤仪滑落，也方便取用。 |
|  | 抽屉特性 | 抽屉高度类型4类，插片式分区，可放置不同高度的药品、物品及器械；带阻尼静音导轨，抽屉微距离自动闭合，抽屉被推至接近关闭位置时，会自动接管并缓慢地将抽屉完全关闭。 |
|  | 取药核对 | 取药后，在台面RFID识别区域感应药品RFID标签语音播报药品规格名称，并二次确认。 |
|  | 电子RFID标签智能识别 | 采用 RFID UHF频段，支持多种协议ISO 18000-6C/EPC C1G2 、 ISO 18000-6B、国标GB/T29768-2013，特殊算法适配支持毫米级近场识别，应用于药品底部贴标识别定位，可精准识别单支药药名、批号、效期、在药盒的位置，以及关联药品规的各种说明信息 |
|  | 金属RFID标签 | 采用 RFID UHF频段，支持多种协议ISO 18000-6C/EPC C1G2 、 ISO 18000-6B、国标GB/T29768-2013，应用与物品/耗材/器械，整车2-5层抽屉自动全扫描识别，整车监测时间≤30s |
|  | 第一层抽屉 | 宽590*深340高150mm±5mm；标准模块化药品存储单元，可同时满足不同品规安瓿瓶1ml、2ml、5ml、10ml、20ml规格摆放，西林瓶1.5ml、2ml、3ml、5ml、8ml、10ml、15ml、18ml、20ml、25ml规格；支持异形药瓶摆放；最大支持40个药盒数量配置，放置药品数量≥180支，隐藏式拉手，便于清洁，防积液积尘设计；带RFID识别模组；带温湿度、环境光监测；防液体渗漏设计。 |
|  | 第二、三层抽屉 | 宽580*深345*高100mm±5mm；插片式分区，分区可定制；隐藏式拉手，便于清洁，防积液积尘设计 |
|  | 第四、五层抽屉 | 宽580*深345*高185mm±5mm；插片式分区，分区可定制；隐藏式拉手，便于清洁，防积液积尘设计 |
|  | 挂件 | 吸痰器挂件x1，无菌盒挂件x1，垃圾桶挂件x2，垃圾桶x2，工具箱挂件x1，工具箱x1，输液杆x1除颤仪支架x1，心肺复苏按压板x1可选，配置位置支持临床灵活调节 |
|  | 脚轮尺寸 | 4个医疗级万向脚轮；2个轮带刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮。 |
|  | 制动方式 | 脚踏式制动 |
|  | 电源 | 采用外置插拔线缆，电源线位于车体的整机实物照片及电源线与车体接口处的细节照片予以佐证） |
|  | 抢救指示灯 | 绿灯常亮，抢救时亮红灯 |
|  | CPU | 6核处理器 |
|  | 内存 | RAM≥4GB）+ ROM ≥32GB |
|  | TF卡 | 内置128G TF卡 |
|  | 外部接口 | USB2.0 hostx1，USB3.0OTG x1，HDMI×1，RJ45 x 1，调试串口 x1 |
|  | IC卡读写 | 支持卡片类型：符合ISO14443 TypeA&B的非接触CPU卡，MIFARE S50,S70； 读写距离：0-20mm； 工作频率：13.56MHz±7kHz；支持协议：ISO14443 /1/2/3/4 T=CL协议，MIFARE |
|  | 光敏感度、温湿度检测 | 急救药品层温湿度及光敏检测（±0.3℃、±3%RH），光敏度检测【1lux ~ 65535 lux (误差±20%)】，发生温湿度或光敏感度异常情况可在主界面提醒抢救车管理者或操作人员，保证药品存储的环境安全 |
|  | 语音寻药 | 实现语音寻药及语音耗材功能，让使用者体验智能化的找药/物品。 |
|  | 药品、物品RFID标签赋码 | 频率902-928MHz，通过RFID技术精准识别每支药/物品的效期批号 |
|  | 第一-五层药品、物品层全车使用RFID快速完成清点 | 通过RFID技术实现全车自动扫描清点，清点过程无需人工任何操作干预， |
|  | 系统配置 | 处理器≥6核，内存≥4GB（RAM）+32GB(ROM)，内置≥128G TF卡，不低于Android10.0版本，以太网口≥1个，USB接口≥3个 |
|  | 电池 | 可循环使用充放电磷酸铁锂电池（容量≥13Ah 能量≥253Wh），电池循环次数≥2000次 |
|  | 电池材料安全 | 提供《材料安全数据表》，电池材料主要成分磷酸铁锂和石墨，满足GB/T 16483-2008标准，达到了电池在运输、储存及处置过程中的安全要求； |
|  | 电池防水测试 | 电池需具有≥IPX4防液体侵入性能； |
|  | 充电时间 | 约4小时 |
|  | 续航时间 | ≥15小时 |
|  | 电源管理 | 充放电管理设计，显示电量并且智能动态管理功耗， 具备专用医疗电源系统。 |
|  | 漏电保护 | 具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能 |
|  | 无线网络 | 2.4G/5GHz 双频WiFi，802.11 a/b/g/n/ac ；BT5.0 |
|  | 产品认证 | 产品通过CCC认证 |
|  | 电流电压保护 | 应具备输出电压可调节功能，具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能 |
|  | 无线核准 | 产品通过无线电发射核准证 |

| 智能抢救车系统软件 | 类型 | 功能模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 车体系统功能 | 身份验证 | 账号登录、工卡识别登录两种方式 |
|  |  | 用户设置 | 支持设置用户账号密码、工卡绑定维护 |
|  |  | 抢救 | 支持三种及以上方式一键进入抢救模式（台面、车体、大屏均设置有抢救按键），多种解锁方式为快速进入抢救提供高效的途径。 |
|  |  |  | 支持抢救取药及耗材硬件的语音识别功能，能够智能识别并响应模糊搜索查询，迅速准确地提供所需药品及耗材的摆放位置信息在屏幕上对应的药品位置高亮指示，防止错取错放。 |
|  |  |  | 抢救时取出药品或物品感应RFID，自动识别进行语音播报名称、剂量，并计数，作为抢救记录盘结的依据，同时显示规格、效期批号，高危/麻精类药品还可显示使用禁忌、不良反应的说明内容 |
|  |  |  | 可按不同科室急救病种推荐用药，在用药过程自动识别标识用药品种和使用数量、剂量 |
|  |  |  | 抢救结束记录自动生成，记录抢救时间、持续时长、抢救用药信息，抢救记录确认可多人多角色三级核对 |
|  |  |  | 抢救可关联选择患者，方便后续做全院的口头医嘱闭环管理。 |
|  |  | 全车精准智能清点 | 急救药品可单支识别数量，效期状态，缺失情况，精准位置显示；物品耗材全车极速自动清点数量、效期状态、缺失情况以及在每层抽屉的分区。 |
|  |  | 一键处理封车 | 急救药品层处理：缺失增补；效期异常更换；破损取出快捷操作，操作过程语音辅助提醒 |
|  |  |  | 急救物品层处理：缺失增补；效期异常更换；破损取出快捷操作，操作过程语音辅助提醒 |
|  |  |  | 信息安全，使用扫描枪写入信息时有特殊的EPC编码规则 |
|  |  |  | 在封车操作中支持外挂设备状态检查项填写，并记录异常信息，后面可提取到交接班记录中 |
|  |  |  | 支持抢救完成后快速清点、药物增补完成后双人核对封车 |
|  |  | 日常检查 | 支持快速检查，检查后可根据需要选择不清点直接封车 |
|  |  |  | 支持在检查流程发现药品效期批号录错快速更改 |
|  |  | 盘点 | 日常盘点、周期盘点多种盘点模式设定，周期盘点可设置提前提醒天数，过漏盘点支持护士长查漏补缺 |
|  |  | 智能交接班 | 一键数字化交接班，交班记录自动提取每日抢救车出入库情况抢救情况效期预警信息，支持补漏交班，支持自由设定班次交班， |
|  |  |  | 支持单人交班、双人交接班多种模式 |
|  |  | 记录本 | 交接本查看、 出库记录查看、 入库记录查看、 盘点记录查看、 药/物品登记表查看、 设备保养、温湿度记录查看 |
|  |  |  | 交接本检查，护士长登录可检查交接班记录并进行签字核对 |
|  |  |  | 抢救记录查看，支持后补抢救用药与患者绑定，支持抢救用药分组合并，支持后补抢救用药用法，支持事后核对抢救用药剂量与数量 |
|  |  |  | 药/物品一览表查看，全盘掌握整车药物品的效期、缺失情况 |
|  |  | 急救知识库 | 在非抢救页面，可通过快速入口访问文档类急救知识 |
|  |  | 主界面快捷提醒 | 在交互屏主界面提醒存在效期异常的药品、物品，方便管理人员第一时间掌握效期预警情况 |
|  |  | 自动登出 | 定时未操作将自动登出系统，保证系统访问安全性 |
|  |  | 离线使用 | 支持断网整车离线使用，适应网络环境不好的场景使用 |
|  |  | 车体设置 | 支持设置抢救车所属病区、抢救车自定义名称、抢救车管理员、抢救车护士长；设置抢救车抽屉每层显示名称，设置1层抽屉多品规药品适配药盒，设置2-5层抽屉每层摆放区域布局；设置药品、物品品规、基数；设置外挂件设备以及检查项；设置抢救登录模式；设置盘点周期模式；设置效期预警模式；设置交接班模式。 |
|  |  | 演示 | 演示模式，与真实数据隔离，不扰乱抢救车的正常管理数据 |
|  |  | 患者信息绑定 |  |
|  | 智能抢救车AI管理系统 | 全院抢救车分布状态总览 | 实时查看全院抢救车状态，分析全院药品、物品效期比例，快速查看问题效期情况分布 |
|  |  | 智能盘点、交班分析 | 查看不同时间段内全院各抢救车盘点及时率、盘点问题分布；查看交接班及时率、以及交班各病区异常问题分布汇总 |
|  |  | 实时库存查看及导出 | 查看/导出全院任一科室抢救车的实时库存 |
|  |  | 出入库记录查看及导出 | 查看/导出全院任一科室抢救车的出入库记录 |
|  |  | 药物品一览表查看及打印 | 可查看/打印全院任一科室抢救车的药物品一览表 |
|  |  | 交接记录查看及导出 | 查看/导出全院任一科室抢救车的交接记录，后补交接记录，修改交接内容 |
|  |  | 抢救记录查看 | 查看全院任一科室抢救车的抢救记录，支持医生核对签名，记录异常信息 |
|  |  | 抢救统计 | 统计科室抢救车的抢救情况 |
|  |  | 电子签名 | 护士与责任人可以电子签名，图片签名 |
|  |  | 交接统计 | 统计科室抢救车的交接情况 |
|  |  | 异常统计 | 统计科室抢救车的异常情况 |
|  |  | 药品字典管理 | 快速维护抢救车内药品数据 |
|  |  | 耗材字典管理 | 快速维护抢救车内耗材数据 |
|  |  | 记录打印 | 打印报表格式可自动调整 |
|  |  | 急救文档库管理 | 急救知识文档类型信息维护，供车体端使用 |
|  |  | 急救病种包管理 | 按病种维护各病区抢救用药推荐组合包，供车体端使用 |
|  |  | 精神类药物专账手册 | 对抢救车内的精神类药物专门的出入库账册管理记录 |
|  | 接口与协同 | 二级库管理 | 可支持对接药房系统形成二级库联动管理 |
|  |  | 口头医嘱闭环对接 | 抢救关联患者信息与HIS对接完成抢救口头医嘱闭环管理 |
|  |  | 银医协同 | 自动关联患者基本信息（姓名、住院号、科室等），同时确保费用明细准确归属至对应患者 |
|  |  |  | 实时记录抢救过程中取用的药品（如肾上腺素、阿托品）、耗材（如注射器、输液器）的名称、规格、数量及批号信息，可实时发送给HIS 系统立即记录该药品/耗材的消耗，关联计价项目，也可抢救结束后及时清点，确认使用数量无误后，汇总清单发送给HIS记账关联计价项目，做到账实一致。 |

| 五、智能床旁交互结算系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块 |  | 功能名称 | 功能要求 |
| 床旁交互终端 |  |  |  |
| 床旁交互终端 | 信息展示 | 显示基本信息 | 支持显示患者床号、姓名、性别、年龄、住院号、入院时间等，实时更新。 |
|  |  |  | 支持配置腕带二维码在床头卡显示。 |
|  |  | 显示病情信息 | 支持显示患者护理级别、是否病危病重、过敏史、饮食等，实时更新。 |
|  |  | 显示医护信息 | 支持显示主管医生与责任护士姓名，实时更新。 |
|  |  | 显示护理重点 | 对接医嘱或护理文书，支持显示患者相关的护理重点，包括输液港、PICC、CVC、滴速控制、半卧位、绝对卧床、造口护理、记尿量、记出入量、血糖监测、腹腔化疗、测腹围、鼻饲等，实时更新。 |
|  |  | 显示护理风险 | 支持显示护理风险评估结果及等级，包括自理能力、防压疮、防跌倒/坠床、防血栓、防脱管、防误吸、防走失、防自杀等，实时更新。 |
|  |  | 显示当前科室 | 支持显示医院院徽、医院名称、科室名称，实时更新。 |
|  | 消息通知 | 通知弹窗 | 实时推送检查、宣教通知，提醒患者及时去做检查、看宣教，提升患者服务满意度 |
|  |  | 通知列表 | 查看所有推送的消息通知，支持未读标记，可一键已读处理 |
|  | 呼叫/通话 | 呼叫接听与通话 | 支持通过手柄或屏幕按钮对护士站进行呼叫。 |
|  |  |  | 支持自动接听来自护士站的呼叫。 |
|  |  |  | 支持实时显示通话状态，包括正在呼叫、等待接听、正在通话、忙音、无应答、已挂断。 |
|  | 增援 | 全员增援 | 支持医护通过硬件按钮及屏幕软件按钮发起增援；所有的设备（门口屏、走廊屏、护士站、医生电话等）预警提醒需要增援 |
|  |  | 部分增援 | 支持医护通过硬件按钮及屏幕软件按钮针对固定的病区护士站主机和医生电话有选择性的发起增援 |
|  |  | 固定增援 | 支持医护通过硬件按钮及屏幕软件按钮针对固定的某个人（如：值班室医生）发起增援 |
|  | 检查报告 | 检查列表显示 | 支持检查列表显示分为列表和明细两部分，列表显示将按日期从近至远显示 。 |
|  |  | 检查单信息 | 根据临床业务提供检查列表显示：包括检查类别、检查单号、检查位置、开单医生、检查日期、检查单状态等。 |
|  |  | 检查报告显示 | 根据临床业务提供检查结果明细显示检查参数、检查所见、检查印象的信息。 |
|  | 检验报告 | 检验列表显示 | 支持检验列表显示分为列表和明细两部分，列表显示将按日期从近至远显示 。 |
|  |  | 检验结果明细显示 | 根据临床业务提供检验结果明细显示：包括检验报告项目名称、检验结果、单位、是否异常、报告日期、申请日期、检验标本、参考值等。 |
|  |  | 检验结果异常显示 | 针对检验结果不在正常值范围内的检验项目以高亮提示。 |
|  | 费用查询 | 费用信息 | 支持根据临床业务提供患者在院期间的费用医保类型、预交金额、费用总计、剩余费用，当欠费时有对应的标记。 |
|  |  | 费用清单 | 支持根据患者在院期间每天的费用清单明细，包含类型、项目明细、规格、数量、单价、金额和当日总金额。 |
|  |  | 类型查询 | 支持从不同类型的维度展示患者住院期间的费用，包含类型及对应的总金额 |
|  |  | 缴费记录 | 展示当前住院期间的缴费记录，包含日期和缴费金额 |
|  | 健康宣教 | 自主宣教 | 支持文字、图片、图文、音频、视频形式的健康宣教，方便患者自主学习 |
|  |  | 定向宣教 | 支持护士后台定向对患者推送其必须学习的宣教内容，患者自主播放学习 |
|  | 医嘱信息 | 医嘱过滤查询 | 支持根据医嘱长期、临时条件的筛选医嘱信息。 |
|  |  |  | 支持根据医嘱状态（如：执行、停止）显示医嘱信息。 |
|  |  |  | 可提供根据医嘱类型（药物相关、检验检查、手术相关、治疗、其它）显示医嘱信息。 |
|  |  | 医嘱列表 | 支持根据临床业务和HIS系统定义提供医嘱内容显示：包括长︱临、类型、医嘱内容、剂量、用量、执行方式、频率、开立时间、开立医生、停嘱医生、停嘱时间。 |
|  | 床旁缴费 | 床旁自主缴费服务 | 支持根据临床业务对接预缴金系统，进行床旁自主缴费。 |
|  |  | 在线支付功能 | 在线支付功能：支持患者通过床旁交互终端对接第三方支付系统，进行在线支付医疗费用，可通过微信、支付宝等支付方式，方便患者进行床旁支付。 |
| 门口交互终端 |  |  |  |
| 门口交互终端 | 信息展示 | 显示病房信息 | 支持显示病房房间号、床号范围、床号。 |
|  |  | 显示医护信息 | 支持显示科室主任、护士长、病房主管医生、责任护士姓名与工作照。 |
|  |  | 显示护理级别 | 支持显示病房内各个病床患者的护理级别，实时更新。 |
|  |  | 显示护理风险 | 支持显示病房内各个病床患者的护理风险评估结果及等级，实时更新。 |
|  |  | 显示当前科室 | 支持显示医院院徽、医院名称、科室名称。 |
|  |  | 显示当前时间 | 支持显示实时日期、星期、时间。 |
|  | 呼叫/通话 | 呼叫提醒与挂断 | 支持实时显示床头卡对护士站的呼叫、增援提醒，可取消，可接听 |
|  |  | 未接电话提醒 | 实时显示未接来电提醒，并可一键全部处理 |
|  | 门口机提示 | 门口机提示 | 护士根据需要选择提示语类型，显示在指定病房门口机页面，如：紫外线消毒、男士止步、休息中免打扰、深度护理、隔离病房等，并通过颜色做区分展示 |
|  | 护士定位 | 护士定位 | 护士根据需要在指定病房的门口机页面打开定位提示，消息同步展示在交互大屏及护士站主机上；如：夜间护士值班在某病房提供服务，设置后在护士站有提示避免找不到人，产生投诉。 |
|  | 医嘱信息 | 患者列表 | 支持护士查看当前病房内所有患者的医嘱信息 |
|  |  | 医嘱过滤查询 | 支持根据医嘱长期、临时条件的筛选医嘱信息。 |
|  |  |  | 支持根据医嘱状态（如：执行、停止）显示医嘱信息。 |
|  |  |  | 支持根据医嘱类型（药物相关、检验检查、手术相关、治疗、其它）显示医嘱信息。 |
|  |  | 医嘱列表 | 支持根据临床业务和HIS系统定义提供医嘱内容显示：包括长︱临、类型、医嘱内容、剂量、用量、执行方式、频率、开立时间、开立医生、停嘱医生、停嘱时间。 |
|  | 医院介绍 | 病区介绍 | 根据病区需求，图文展示病区信息 |
|  |  | 名医介绍 | 根据病区需求，展示名医信息，包含图片、姓名、职称、简介 |
|  |  | 名护介绍 | 根据病区需求，展示名护信息，包含图片、姓名、职称、简介 |
| 护士站交互终端 |  |  |  |
| 护士站交互终端 | 床位一览表 | 床位卡片 | 通过对接医院HIS系统等，患者信息一览表，可按床位顺序显示病区在院患者、空床等情况，信息种类包括床号、房间号、住院号、姓名、性别、年龄、入院日期、入院诊断、管床医生、管床护士、饮食类型、过敏信息、护理级别、病危/病重、护理风险（跌倒、压疮、dvt、自杀风险等）及对应风险等级、新入院、出院、预手术、手术、术后1/2/3天、缴费类型、是否欠费、是否预约床、是否有多重耐药等。支持按病区需要配置。各类信息自动抓取实时更新。 |
|  |  | 床位卡片 | 支持快速分类查询床位患者。病危/病重、护理风险（跌倒、压疮、dvt、自杀风险等）及对应风险等级、新入院/新转入、出院/转出、预手术、手术、术后1/2/3天等。 |
|  |  | 预约查询 | 显示预约标记，支持查看床位预约的患者基本情况。 |
|  |  | 预约查询 | 对于特殊疾病患者，可以按床位，单独隐藏患者的诊断 |
|  | 呼叫/通话 | 护患通话 | 支持通过屏幕按钮对患者端床头屏发起呼叫，并接听患者呼叫 |
|  |  | 增援通话 | 支持接听医护从患者床头屏发起的增援请求。 |
|  |  | 医护通话 | 支持通过屏幕按钮对交互大屏发起呼叫及接听。 |
|  |  | 通话状态 | 支持多呼叫并发，可手动选择其一接听，并实时显示通话状态，包括正在呼叫、等待接听、正在通话、无应答、已挂断等。 |
|  |  | 未接提醒 | 实时显示未接来电提醒，可快捷回呼和处理，并可一键全部处理 |
|  |  | 通话记录 | 支持查看已接听、未接听的通话记录，包含发起方、呼叫发起时间 |
|  | 疼痛评估配置 | 疼痛评估单配置 | 评估量表设置，可自定义配置疼痛评估量表。 |
|  |  |  | 可设置疼痛评估流程，如入院、每日的测评时间点。 |
|  |  |  | 可基于不同的时间点设置不同的疼痛评估量表。 |
|  |  |  | 每个评估量表可自定义配置评分规则、消息推送方式、以及建议措施。 |
|  |  | 疼痛模块配置 | 可设置疼痛分级等级颜色以及各个端的使用配置。 |
|  | 患者管理 | 疼痛评估单 | 患者从入院后的疼痛评估记录表，记录患者每一次的自评分数、医护评分以及护理操作。 |
|  |  |  | 可查看每一次的评估详情，包含患者自评的以及医护复核的结果。 |
|  |  |  | 疼痛评估表，可通过甘特图的形式记录患者疼痛治疗方案（疼痛用药、疼痛护理措施）。 |
|  |  |  | 医护可给患者新增疼痛评估，提交后显示在疼痛评估单中。 |
|  | 知识库 | 疼痛用药知识库 | 疼痛用药知识库编辑。 |
|  |  | 疼痛护理知识库 | 疼痛护理知识库编辑。 |
| 双面走廊屏 |  |  |  |
| 双面走廊屏 | 信息展示 | LCD走廊屏 | 支持显示病区标语、时间，支持星期中文、英文展示；可根据病区需求自定义病区标语、主题颜色、字体大小、部分内容信息 |
|  |  |  | 在病区没有指示牌的时候，可根据需求配置指示牌模式 |
|  | 预警 | 预警提示 | 支持显示并播报各类报警信息内容，如：呼叫、增援、紧急呼叫、输液提醒、护士定位 |
| 洗手间按钮 |  |  |  |
| 洗手间按钮 | 紧急预警 | 紧急预警 | 支持在各病房洗手间安装紧急报警装置，触发警报时自动同步显示到门口机、护士站主机、交互大屏、走廊屏。 |
| PC端设置 |  |  |  |
| PC端设置 | 业务设置 | 门口机提示语设置 | 支持护士设置各种提示语内容及其默认提示时长。 |
|  |  | 护士定位设置 | 支持护士设置开启护士定位功能的时间段。 |
|  |  | 门灯闪烁设置 | 支持对本病区各病房的门灯闪烁/常亮方式、颜色等对应的信息含义进行自定义。 |
|  |  | 门口机人员配置 | 支持对本病区各病房的门口屏的主管医护、科室主任、护士长做全局设置 |
|  |  | 床旁宣教管理 | 对本病区的宣教材料进行分类、上传、重命名、排序、删除，针对不同类型设备（床头屏）实时、定时播放控制的操作。 |
|  |  | 智能宣教规则 | 可根据患者状态、风险评估项目的风险等级，进行宣教内容的推送 |
|  |  | 音量管理 | 管理床旁交互系统中的各类交互终端的音量，可区分正常模式、休息模式与自定义模式。 |
|  |  | 亮度管理 | 管理床旁交互系统中的各类交互终端的亮度，可区分正常模式与休息模式。 |
|  |  | 床旁呼叫统计 | 支持全院以及各病区的呼叫统计，包括1分钟以下、1-2分钟、2-3分钟、3-5分钟、5分钟以上、未接通、呼叫统计；支持导出呼叫统计报表数据；支持查看呼叫详情，包括床号、呼叫开始时间、呼叫结束时间、通话时长 |
|  |  | 患者查看权限设置 | 对本病区的支臂屏的患者服务（检验报告、检查报告、费用查询、体征信息等）按患者来设置查看权限是否加密 |
|  | 后台设置 | 界面模板 | 根据病区特色，自定义床头卡需要显示的内容及其字体、形状、排列等样式。 |
|  |  |  | 根据病区特色，自定义门口机需要显示的内容及其字体、形状、排列等样式。 |
|  |  | 免打扰时段设置 | 自定义床头卡免打扰时段，该时段内床头卡界面自动黑屏，仅保留微弱亮度的患者床号、姓名供夜间查看。 |
|  | 设备管理 | 设备管理 | 按病区显示系统中各项设备的基本信息，可按照设备类型批量进行升级操作，设备健康检查、IP检测、日志获取、日志查看等，并对升级后的设备进行截屏确保升级无误又不影响到医护患的工作和服务 |
|  | 故障提示 | 故障提示 | 网络掉线且有缓存时，在原界面上提示离线及最后一次数据更新时间。 |

| 六、银医生命体征智能采集系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 多参数体征监测仪（一） |  |  |
| 多参数体征监测仪 | 指标项 | 技术要求 |
|  | 体征数据采集 | 生命体征采集系统具备无创血压、血氧饱和度、脉率和体温的基本参数监测功能 |
|  | 采集模式 | 系统支持点测模式、查房模式，可根据科室需要灵活切换测量模式 |
|  | 查房模式 | 独有专利授权的查房模式，支持多病人信息一键导入，支持实时切换测量病人，支持自由选择测量结果，快速形成查房记录 |
|  | 监护模式 | 机器自带监护模式，可以在普通病房里当监护仪来使用，支持持续监测，实时数据显示，实时报警提示，历史数据回顾。 |
|  | 点测模式 | 支持对指定患者进行体征采集，可快速显示体征采集数据，支持根据某一病人或特定的测量时间查看和管理数据。 |
|  | 断点续传 | 支持采集数据保存到本地，待网络良好后再自动上传到系统 |
|  | 体征采集设备显示屏 | 彩色LED显示屏≥8英寸，彩色高分辨率达≥800*600； 显示屏采用电容屏设计，支持手指触摸操作； 显示屏采用倾斜视角人体工程学设计，视角更清晰。 |
|  | 设备外观设计 | 屏幕正下方物理按键板和飞梭位置设计，按键受力位置低，不容易造成机器移动倾倒 |
|  | 附件收纳结构 | 机器自带提手手同时可当附件收纳结构，方便收纳SPO2、NIBP等附件。 |
|  | 护士呼叫功能 | 机器自带护士呼叫功能接口，将此接口与医院的呼叫系统连接，在发生报警时，输出护士呼叫信号提醒护士。 |
|  | OTG功能 | 机器自带OTG功能接口，支持通过该OTG接口，可以将体征采集机器中的测量数据传输到电脑端查看。 |
|  | 数字加密 | 有加密功能，支持数字证书，确保较高的数据安全级别，降低医疗风险 |
|  | 扫描仪 | 支持选配机内扫码仪，可快速读取一维、二维码信息 |
|  | 蓝牙传输 | 支持蓝牙方式进行数据传输 |
|  | 选择上传 | 支持在设备上将多个体征采集项选择、组合，批量上传 |
|  | 患者导入 | 支持将当前病区的患者信息全部导入设备，在断网情况下，依然可以采集病区所有患者体征并保存 |
|  | USB接口 | 主机不少于2个USB口 |
|  | NIBP防尘阀 | 内含NIBP防尘阀设计，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性 |
|  | 通讯 | 支持有线和2.4/5GHz双频WiFi无线网络通信 |

| 生命体征智能采集系统 | 类型 | 模块 | 功能名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PC端 | 体征采集 | 自定义体征录入 | 支持≥20种自定义体征项录入。 |
|  |  |  | 多次采集选择上传 | 支持对同一个体征项多次测量的体征值进行选择，并重新上传至系统。 |
|  |  |  | 体征数据自动上传 | 点击保存后，该患者的体征测量或录入数据自动上传到系统。 |
|  |  |  | 批量体征录入 | 支持批量体征录入，可通过光标上下左右切换单元格，单元格输入体征值，离开单元格，体征值即被保存 |
|  |  | 体征总表 | 体征采集记录查看 | 体征总表记录所有设备采集或手动录入的常规体征项（4小时和12小时制体征）以及其他体征（24小时制体征），显示采集时间和采集方式等。 |
|  |  |  | 体征测量数据查看 | 支持根据床号、患者姓名、住院号、采集日期、采集时间点或采集方式等条件查看已经采集的体征测量数据。 |
|  |  | 专科化早期预警评分系统 | 专科化早期预警评分系统 | 专科化早期预警评分系统，支持根据不同患者设置不同的评分体系。 |
|  | PDA端 | 体征采集 | 患者身份确认 | 支持在体征采集前确认患者身份，支持扫描患者腕带确认，支持在批量体征采集界面点击患者姓名和床号确认。 |
|  |  |  | 设备绑定 | 支持移动终端扫描设备二维码进行设备绑定，方便快捷点测模式采集患者体征；支持更新绑定新设备。 |
|  | 银医模块 |  | 自动关联患者信息，汇总体征采集项目及次数，同步医院收费项目编码，生成费用清单 |  |

| 多参数体征监测仪（二） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 多参数体征监测仪 | 指标项 | 技术要求 |
|  | 体征数据采集 | 标配参数：心电（ECG）、血氧饱和度（SpO2）、心率（HR）、脉率（PR）、无创血压（NIBP）、逐搏连续无创血压（连续无创血压，cNIBP）。 |
|  | 心电监护 | 具备通过心电导联线的心电采集功能； 心电增益（显示灵敏度）可支持5 mm/mV（×0.5）、10 mm/mV（×1）、20 mm/mV（×2）及自动增益； 心率（HR）测量范围支持30bpm～300bpm，测量误差应为≤士5bpm。 |
|  | 无线单导动态心电记录仪 | 系统功能： 兼容安卓软件系统6.0及以上版本,且内置蓝牙4.0及以上版本的移动通信设备； 与安卓系统兼容使用，心电采集数据可永久存储，支持实时非实时查看； 与血氧功能共同使用时，可实现无袖带获取逐搏连续血压； 技术参数： 具备二类医疗器械注册证； 心电性能满足YY0885-2013(非分析型)的要求； 单导联心电采集，支持导联脱落检测和提醒； 可记录单导联心电数据； 支持显示剩余电量； 能记录心电数据的采集时间; 至少支持500Hz采样率； 在叠加±500mV直流偏置电压下，输入信号范围不小于±10mV，最大误差±10%； 共模抑制比≥90dB； 当采样率为500Hz时，最大带宽为0.5~40Hz； 增益设置和误差支持5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV增益，最大误差±5%； 波形走速误差支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s波形走速，最大误差±5%； 输入阻抗≥10MΩ； 电源采用可充电内置锂电池，内置电池续航能力≥24小时； 具备数据导出功能，并可通过心电分析软件查看导出数据； 具备数据的无线传输功能。 |
|  | 无创血压 | 无创血压量程至少支持0mmHg～270mmHg； 平均偏差≤±5mmHg，标准偏差≤8mmHg； 测量方式支持手动和自动两种模式，其中，自动测量支持时间可选。 |
|  | 血氧饱和度 | 腕式佩戴，无线低功耗蓝牙通讯； 支持患者在移动状态下采集连续血氧饱和度； SpO2的测量范围不窄于0%～100%（至少包含此范围）； 在70%～100%范围内，测量误差≤±2%； 脉率的测量范围不窄于30bpm～240bpm（至少包含此范围）； 30bpm～230bpm脉率测量误差不大于±3bpm，230bpm以上脉率测量误差不大于±4bpm； 锂电池支持监护仪工作时间≥2.5小时。 |
|  | 报警系统 | 具备报警设置功能，具备声音、屏幕闪烁、文字三种形式的报警提示，支持心率、血压、血氧饱和度及脉率的生理参数报警和技术报警。 |
|  | 穿戴式传感器集中管理终端 | 系统自带穿戴式传感器集中管理终端，可对无线脉搏血氧计和无线心电采集终端进行集中充电管理。 |

| 中央监护软件 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 监护参数 | 具备心电（ECG）、血氧饱和度（SpO2）、心率（HR）、脉率（PR）、无创血压（NIBP）、逐搏连续无创血压（连续无创血压，cNIBP）等多参数的同步实时监测和远程查看的功能。 |
|  | 报警系统 | 具备报警设置功能，具备声音、屏幕闪烁、文字三种形式的报警提示，支持心率、血压、血氧饱和度及脉率的生理参数报警和技术报警； 支持设备端报警信息的显示，包括技术报警和生理参数报警。 |
|  | 趋势回顾 | 具有趋势回顾界面； 设备端参数数据在中央站集中存储，历史页可回顾储存期内【默认30天】的任何一天的生理参数趋势图和心电波形。 |
|  | 数据传输 | 设备端实时向核心服务器服务发送ECG、SpO2、HR、PR、NIBP、cNIBP等生理参数和设备连接、电量等与设备工作状态相关的信息； 采集的生理信息数据或报警信息向中央监护软件同步，医护人员通过移动设备或网页可获取监护设备的实时在线数据。 |
|  | 用户权限管理 | 具备用于医生、护士登录的用户管理功能； 具备角色权限控制功能； 具备设备的设备识别，注册，接入管理功能； 具备病人基础信息的管理功能，包括病人信息，病例等； 具备科室（角色）、床位的管理功能。 |
|  | 日志与查询 | 具备病人历史数据查询、统计、细节查询等功能； 支持连接普通打印机打印相关数据； 操作日志查询； 报警记录查询。 |
|  | 多终端支持 | 支持平板或电脑等终端使用。 |