二期手术麻醉管理系统扩容项目调研需求确认书

（一）项目基本信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目概述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二期手术麻醉管理系统扩容 | 中山七院在信息化升级改造项目建设一套手术麻醉信息管理系统，满足了一期的使用。中山七院二期项目增加20间手术室。二期为实现围术期患者信息的自动采集与共享现需对二期手术麻醉管理系统扩容以实现自动化、智能化的手术麻醉管理和记录。 |

（二）具体技术要求

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求： |  |  |
| 1.手术排班管理子系统 | 1 | 手术排班子系统是针对手术排班的工作流程，协助医生完成手术申请接收和手术安排的计算机应用程序。 |
|  | 1.1 | 手术申请接收功能： 手术申请接收功能模块可提供自定义设置固定的频率实现自动同步手术申请功能，如：5分钟，10分钟等，可批量接收一段时间内下达的手术申请，可支持对多手术科室批量接收手术申请，并提供按患者住院号、ID同步指定患者的手术申请信息。 |
|  | 1.2 | - 手术申请安排功能： - 手术安排功能模块可查看手术申请的详细信息，包括患者基本信息、诊断信息、手术名称，手术医生、手术特殊要求等。对隔离、放射、感染、急诊类手术提供重点标识，对有特殊要求的手术能够以底色进行区分。 - 手术排班可以以列表形式查看所有手术申请信息，点击各个项目的标题，实现按项目的升序或降序排序。 - 可快速为手术申请安排手术时间，可支持同时对多科室进行排班，只需维护多个科室代码，即可对多科室的手术申请进行排班；可为每一个手术申请安排洗手护士和巡回护士，提供非在院护理人员录入；手术时间安排完成后，可安排手术的麻醉医生安排；可为每一台手术指定单独的麻醉医生；提供非在院麻醉人员录入。 |
|  | 1.3 | 手术通知功能： 排班完成后，系统可根据排班结果，根据医院手术通知单样式进行定制，排好的手术信息自动生成手术通知单，可以进行手术通知单打印；可以生成手术接送单，支持接送单打印也可以单独选择某一患者，单独打印某一患者的接送单。 |
| 2.术前信息管理子系统 | 2 | 术前准备子系统是协助医生完成手术前准备的计算机应用程序。其系统针对术前准备的工作流程，主要完成处理术前访视、麻醉前的评估与计划并生成麻醉知情同意书的工作。 |
|  | 2.1 | 手术排班信息接收功能： 手术排班信息接收功能模块可提供自定义设置固定的频率实现自动同步手术排班信息，如：5分钟，10分钟等，可批量接收一段时间内的手术排班信息，并提供按患者住院号、ID同步指定患者的手术排班信息。 手术排班信息接收功能模块可查看手术申请的详细信息，包括患者基本信息、诊断信息、手术名称，手术医生、手术特殊要求等。对手术中有特殊要求可提供醒目的提醒，如：特殊器械要求。 |
|  | 2.2 | 患者术前访视功能： 术前访视功能模块提供麻醉术前访视记录功能，可根据医院要求定制数据访视单格式，根据医院的需求支持术前访视单内容修改，如记录麻醉方法、防范措施等；支持文书模板的编辑，在操作文书界面可以选择套用模板；支持患者基础信息自动提取，同时支持相关检查、检验信息自动提取填充，方便医生快速填写患者数据；支持术前访视单的打印、预览功能，并可对医疗文书进行归档处理。可在术前访视单中定制查看检验结果模块，查看患者术前检验结果。 |
|  | 2.3 | 信息系统接口支持功能： 通过与HIS系统集成，查看患者基本信息、医嘱信息、住院信息、手术申请信息等。通过与LIS系统集成查看患者检测检验信息。 |
|  | 2.4 | 医嘱信息调阅功能： 医嘱信息调阅功能模块支持在集成HIS系统后，查看患者医嘱信息，支持医嘱类型过滤。 |
|  | 2.5 | 检验信息调阅功能： 检验信息调阅功能模块支持在集成LIS系统后，查看患者的所有检验报告主记录、检验报告的明细结果。 支持根据患者多次检查结果形成趋势图，当患者多次检查后，系统可根据每一检查项目的多次检查结果连接起来，自动绘制检查结果趋势图，显示检查结果的变化情况，以图形方式直观地展示，辅助医生快速对检查检验结果进行诊断。 |
|  | 2.6 | 麻醉计划功能： 提供麻醉计划单，辅助麻醉医生通过系统查看患者病情、病史，便于拟定患者麻醉计划。 |
|  | 2.7 | 术前急诊手术管理功能： 针对急诊患者的工作流程，协助医生完成急诊患者的登记及匹配功能，通过录入急诊患者住院号或门诊号获取基本信息，实现快速安排手术。 |
|  | 2.8 | 患者知情同意功能： 麻醉知情同意书功能模块可以根据医院的需求支持知情同意书格式调整和内容修改，如记录麻醉方法、拟行手术，并提供麻醉期间可能出现的意外和并发症。 麻醉知情同意书智能切换，系统可在对应的麻醉方法下，进行麻醉知情同意书设置，提示麻醉期间可能出现的意外和并发症提示。系统可根据患者手术差异，动态调整麻醉知情同意书格式和内容，与本手术无关的并发症和意外的提示将不显示，知情同意书更智能，内容更清晰。 |
|  | 2.9 | 术前麻醉评估功能： 支持通过系统集成查看患者信息，配合麻醉术前访视结果，辅助麻醉医生快速完成麻醉术前评估及评分功能。麻醉医生可以根据患者的病情、检验信息、病史、身体状态等信息来拟定相应的麻醉计划。并可以实现勾选某一麻醉方法，该麻醉方法对应的所有项目自行全部勾选，降低麻醉师的工作量。 系统可根据风险评估单勾选项，自动进行分数汇总统计。 |
|  | 2.10 | 术前讨论功能： 手术前医生会根据患者病情和拟实施手术情况，进行术前讨论，麻醉系统支持提供独立术前讨论功能，可显示当前所有未实施手术的患者列表，医生无需切换页面随时查看患者检测检验，医嘱等在院信息，提高医生术前讨论效率，并可根据实际情况围绕患者在系统中进行术前情况记录，并支持模板化录入，为后期涉及病例讨论提供辅助支持。 |
| 3.术中麻醉信息管理子系统 | 3 | 术中麻醉管理子系统是协助医生完成手术中各种医疗工作的计算机应用程序。其主要任务是患者监护数据采集，手术信息变更提醒，术中麻醉记录，安全核查，麻醉总结，抢救模式，术中交班和转出手术处理，帮助医生完成术中麻醉管理的各项任务。 |
|  | 3.1 | 监护设备体征数据集成功能： 患者监护数据采集功能模块支持床旁监护仪设备输出数据的自动采集并将数据实时传送到服务器数据库内存储。系统默认采集频率为30秒采集一组体征数据，可以根据手术要求，结合监护仪数据输出协议，最快支持1秒采集一组数据。能够设置权限，允许部分用户对于受到干扰不正确的数据进行修正，并可以对修正后的结果进行突出显示。 |
|  | 3.2 | 术中麻醉记录功能： 支持从手术安排结果中提取患者基本信息、手术人员安排信息自动填充到麻醉记录单中。 自动记录麻醉医生录入麻醉事件时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况等。在现有用药事件基础上实现快速追加录入。在药品录入时自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位。 以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板，实现以模板套用的方式辅助麻醉医生快速录入完成麻醉单。 配置快捷药品事件栏以及药品常用量，实现常用药品、事件的快速录入。 将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情，并可以自行维护或添加一些新的麻醉事件。 支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式。 可为每项生命体征设定标准值范围，超过标准值的体征，系统自动报警，并在麻醉单上特殊显示，保障患者安全； 模拟监护仪对体征参数进行动态显示。 提供辅助用户对受到干扰的伪差生命体征数据进行修正的功能。 支持麻醉记录单界面缩放功能，可对麻醉记录单进行放大或缩小操作，放大或缩小后的麻醉记录单可进行用药事件的记录和操作。 系统支持直接在麻醉记录单上拖动调整用药时间，方便医生可根据实际用药时间在麻醉记录单上进行快速调整，简化操作流程。 系统支持直接在麻醉记录单上拖动快速调整输血、出量、入量时间，医生可根据实际输血、出量、入量发生时间在麻醉记录单上用鼠标进行快速调整，简化修改操作流程。 支持术中出入量汇总，支持配置自动计算。 麻醉医生在术中登记中会录入很多麻醉用药、事件，系统可通过后台分析，根据术中登记用药、事件的使用频次，动态调整事件显示顺序，频次使用高的事件将被排在前面，方便医生下次快速进行选择和录入，减少每次查询事件的时间，提高文书录入效率。 支持根据患者出手术室情况，麻醉记录单体征数据和持续时间可自动结束。 |
|  | 3.3 | 抢救模式功能： 术中可对患者体征密集进行监护采集与记录。当术中患者出现异常时，系统支持一键进入患者抢救模式，抢救模式下，在麻醉记录单上每一分钟显示一组，方便医护人员查看患者密集体征变化趋势，更好地了解和处理病情。 |
|  | 3.4 | 麻醉交班功能： 术中交班功能模块支持手术过程中麻醉医生交班、护士交班，可以记录交班时间点。 |
|  | 3.5 | 转出手术功能： 转出手术功能模块可协助麻醉医生在转出手术室操作时，选择转出至病房、PACU、ICU，并提供在转PACU时进行PACU床位空闲状态提醒，如果转出错误，提供退回重转的功能。 |
|  | 3.6 | 手术护理记录功能： 记录患者手术过程中的护理情况，形成护理记录单，支持记录患者基本信息，记录术前准备内容，记录术中护理内容，支持护理记录单的单独打印和集中打印。 |
|  | 3.7 | 手术器械清点功能： 支持记录用于患者的手术器械的名称和数量，手术器械清单，并可记录术前清点、术中关前及术后器械核对后的数量。包括患者基本信息、手术信息、医护人员、器械信息等。支持模板套用实现录入。 |
| 4.术后信息管理子系统 | 4 | 术后信息管理子系统是协助医生完成手术后医疗工作的计算机应用程序。其主要任务是协助医生进行术后随访记录及术后镇痛观察记录，并实现术后麻醉评分。 |
|  | 4.1 | 术后复苏记录功能： 记录术后复苏过程并能够自动生成独立的术后复苏单，支持复苏记录单延续术中麻醉记录单。 |
|  | 4.2 | 术后手术登记功能： 术后登记功能模块支持对手术患者进行术后手术信息登记；并支持字典调用方式完成术后手术信息的登记，多用于局麻手术的补登记、急诊未知科室的病人科室信息补全。 |
|  | 4.3 | 术后访视记录功能： 术后随访功能模块支持按照院方要求及术后情况自动生成术后随访记录单；支持手术信息自动提取，方便医生快速填写随访单；支持多次随访记录；支持文书保存模板，且能够选择性地调用模板。 |
|  | 4.4 | 术后镇痛记录功能： 术后镇痛观察功能模块支持按照院方要求及术后镇痛情况自动生成术后镇痛记录单，并且手术信息自动提取，方便医生快速填写镇痛单，记录患者术后镇痛效果，以及镇痛用药，生成的术后镇痛单支持预览、打印。 |
|  | 4.5 | 术后麻醉总结功能： 记录麻醉过程、麻醉效果等进行总结，形成麻醉总结单。 |
|  | 4.6 | 术后麻醉评分功能： 提供麻醉复苏（Steward苏醒评分）、疼痛评分。 |
| 5.手术取消管理子系统 | 5 | 手术取消管理子系统是针对手术取消的工作流程，协助医生在各种情况下进行手术取消的操作。支持术前、术中手术取消操作，支持模板字典快速录入取消原因，支持手术取消例数统计。 未安排的手术可由临床医生主动撤销，也可由排班人员进行撤销处理，对撤销的手术可记录撤销原因，系统提供标准的撤销原因选择，也可由操作人员录入。标准化输入撤销原因，方便日后统计。对已安排的手术可由排班人员进行取消处理；对取消的手术可记录取消原因；提供标准的取消原因选择，也可由操作人员录入。标准化输入取消原因，方便日后统计。 |
| 6.病案管理子系统 | 6 | 病案管理子系统是协助医生完成病案管理工作的计算机应用程序。其主要任务是打印、管理、归档、回顾、变更、查阅病案以及各种文书。帮助医生可以随时随地地查看、回顾、研究患者的病情。 |
|  | 6.1 | 病案打印功能： 病案打印功能模块支持病案单独打印和集中打印。 |
|  | 6.2 | 病案归档功能： 病案归档功能模块支持打印完成后将已打印的病案自动上传归档病案信息。系统支持查看显示病案归档时间和归档状态。支持病案的自动归档和未归档提醒，支持对指定时间未归档的信息进行提醒，支持指定自动归档时间。 |
|  | 6.3 | 病案变更审核功能： 病案变更审核功能模块可提供管理员权限能够修改病案信息，并记录操作。 |
|  | 6.4 | 病案追溯管理功能： 病案独立管理功能模块支持各个病案文书的独立权限开放，方便对各个病案文书进行独立管理。 |
|  | 6.5 | 麻醉病程回顾功能： 麻醉病历回顾功能模块支持快速检索查找对应患者病案信息。 |
|  | 6.6 | 信息查阅功能： 浏览指定患者所有的麻醉病案，支持浏览器在院内任意电脑终端查看患者的完整麻醉医疗文书的PDF版本。 |
| 7.系统支撑平台子系统 | 7 | 系统支持管理平台是麻醉临床信息系统的支持管理系统。其主要任务是进行各类信息系统及医疗设备的集成，并对基础数据及模板进行维护，同时帮助医护人员轻松、快捷、方便地管理系统中的用户。 |
|  | 7.1 | 信息系统接口支持功能： 信息集成平台支持WEB services、视图集成；支持通过HIS获取患者基本信息、医嘱信息、住院信息、手术申请信息等；支持通过LIS获取患者检验报告。 |
|  | 7.2 | 设备数据接口基本功能： 设备集成平台支持各类床旁监护设备的采集，如实时获取监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2等患者生命体征信息；实时记录断网情况下的当台患者体征数据；离线保存采集到的体征数据。 |
|  | 7.3 | 维护基础信息功能： 基础数据维护功能模块支持字典维护功能，可通过HIS更新本地字典，支持用户手工维护本地字典；支持科室手术间维护；支持麻醉字典维护功能，可配置麻醉记录字典，包括麻醉事件、麻醉常用量、麻醉方法。 |
|  | 7.4 | 文书模板管理功能： 基础数据维护功能模块支持将现有医疗文书内容保存为模板；支持快速套用系统维护的医疗文书模板；支持配置文书模板，包括麻醉记录模板、手术清点模板、访视模板等；支持管理员对公有模板进行编辑维护；支持麻醉医生创建私有模板，仅限创建者可见。 |
|  | 7.5 | 系统安全与数据维护： 离线保存断网期间采集的体征数据。提供数据库备份机制（Rman）。 |
| 8.用户权限管理子系统 | 8.1 | 系统角色管理： 系统角色管理功能模块支持为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限，并可编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。 |
|  | 8.2 | 系统用户管理： 系统用户管理功能模块支持根据医院信息化管理的要求创建用户，包括登录用户名、密码及所在科室并修改指定用户的登录密码。 |
|  | 8.3 | 系统权限管理： 系统权限设置功能模块支持分配指定角色所具备的系统权限；并对麻醉医师资格分级授权管理，不同等级的角色实施的麻醉不同，避免麻醉医生超权限实施麻醉。 |
| 9.统计查询 | 9 | 统计查询子系统是协助管理者管理和统计分析手术室工作的计算机应用程序。其主要任务是为管理者提供实时的手术麻醉综合信息，以及各类手术麻醉信息的统计分析，便于管理者掌控手术室麻醉的进程和每周、每月、每年麻醉科室的工作情况。 |
|  | 9.1 | 工作量统计功能： 麻醉工作量统计功能模块可按麻醉医生角色统计其麻醉台数及麻醉时长统计其工作量。 护士工作量统计功能模块支持统计一段时间内护士作为不同角色参与的手术例数。 统计指定时间段内手术医生手术例数及手术时长，反映其工作量。 统计指定时间段临床科室手术量，自动生成日/月/季/年报表。 |
|  | 9.2 | 科室统计功能： 统计指定日期范围内的ASA不同等级的例数。 统计指定时间段内全科或者指定医生不同麻醉方法的手术例数。 查询指定日期内所有手术的麻醉相关详细信息，自动生成科室日/月/季/年报表。 |
|  | 9.3 | 综合业务统计功能： 手术麻醉综合信息查询功能模块支持查询指定日期内所有手术的麻醉相关详细信息。 取消类手术查询功能模块支持查询某时间段内所有取消的手术情况查询，以手术安排时间进行统计。 入PACU手术查询功能模块支持统计某段时间内的所有入PACU手术的详情信息。 术后镇痛手术查询功能模块支持查询所有进行术后镇痛手术的详细信息。 每天第一台手术查询功能模块支持统计指定时间段内每天第一台择期手术的详细信息，可以选择是否按第一台择期手术。 重返手术查询功能模块支持查询某段时间手术患者中当次入院做过多次手术的手术详细信息。 术中用血查询功能模块支持统计指定时间段内手术的用血情况。 手术报表（日/月/季/年）功能模块支持统计每日手术量，自动生成日/月/季/年报表。 |
|  | 9.4 | 报表导出功能： 将统计查询结果导出为EXCEL格式报表。 |
| 10.医护患协同子系统 | 10 | 医护患子系统是协助医生与患者交流沟通的计算机应用程序。其主要任务是处理患者所在手术状态的信息，帮助医生、护理人员以及患者家属及时、准确地了解患者所处的手术状态。 |
|  | 10.1 | 手术公告功能： 能够动态显示当天手术排台信息，对于具有特殊要求的手术可以以底色进行区分，可动态显示当前手术的进展情况。支持语音播报通知功能，支持设置大屏显示的内容。可以自己配置在排班大屏上显示哪些东西（比如主麻、副麻、手术名称、手术间号、台次、术前诊断、患者姓名、手术状态等），支持显示的内容按照一定方式排序。 |
|  | 10.2 | 手术公告信息隐私保护功能： 支持对手术公告信息配置，隐藏患者名字、床号、术前诊断、手术名称等敏感信息，只保留姓氏和手术摘要，以保护患者隐私，比如患者姓名展示为：张*；张*山。 |
|  | 10.3 | 家属公告及谈话功能： 支持动态显示患者手术进展情况，手术进展与手术间实际情况一致，支持宣教播放，支持视频、PPT、图片格式播放，能够发布医院介绍、术后注意事项等内容。支持设置大屏显示的内容，支持语音播报通知功能，发布家属谈话通知，呼叫家属。 |
|  | 10.4 | 家属大屏信息隐私保护功能： 支持对家属大屏显示内容配置，隐藏患者名字、床号、术前诊断、手术名称等敏感信息，只保留姓氏和手术摘要，以保护患者隐私，比如患者姓名展示为：张*；张*山。 |
| 11.手术智能排班子系统 | 11.1 | 自动排班功能： 根据规则智能完成手术时间及人员的安排。 系统可支持按照不同科室的规则，对应手术申请自动完成手术时间及人员的安排。 |
|  | 11.2 | 智能排班规则配置功能： 按照排班规则提供手术间配置、医生配置。 系统支持多种模型的配置，可支持配置各手术间可安排的最大手术台数，支持配置手术间对应的临床科室，便于该科室的手术自动排班。 系统支持医护人员的智能化配置，可配置医护人员可排班次数，避免排错、重排等问题，可配置医护人员对应的手术间，便于该医护人员自动排班。 |
|  | 11.3 | 手术排班信息概览功能： 可提供自定义设置固定的频率实现自动同步手术申请功能，如：5分钟，10分钟等，可批量接收一段时间内下达的手术申请，可支持对多手术科室批量接收手术申请，并提供按患者住院号、ID同步指定患者的手术申请信息，支持集中显示指定日期所有可安排的人员信息。 |
|  | 11.4 | 图形化排班功能： 系统支持以手术间为主体的排班模型，通过规则可一键完成手术间安排，同时可以根据医护规则完成医护人员排班功能。 系统支持图形化方式操作，通过拖拽模式进行手术以及医护人员排班，直观地显示排班过程以及排班记录，同时可以对单独房间的手术进行台次调整。 手术间卡片可以简约显示手术人员、麻醉人员、护士等信息，便于排班人员直观地了解手术安排情况，方便地进行手术或医护人员的调换，支持一键换房。 系统支持多种展现形式，可以随时从房间模式转为列表模式，便于排班人员通过不同的展现和查询方式进行使用。 |
|  | 11.5 | 特殊事项标注功能： 能够在单击单条患者手术排班信息时，在独立区域显示当前手术申请信息，可显示手术申请详细内容，包括每台手术备注信息和特殊事项，可对当前手术信息的特殊事项或备注内容或重点文字进行配置，可进行加粗显示，字体大小、颜色设置，可配置隔离、感染、重点关注事项等特殊备注的显示样式，达到重点注意事项进行醒目提示。 |
|  | 11.6 | 手术停台功能： 记录手术停台和停台原因。对未安排的手术申请可以进行取消操作。对已经安排的手术、手术人员、麻醉人员进行修改或者撤销手术，记录取消的手术的原因，并进行统计。 |
|  | 11.7 | 手术通知功能： 排班完成后，系统可根据排班结果，根据医院手术通知单样式进行定制，排好的手术信息自动生成手术通知单，可以进行手术通知单打印；可以生成手术接送单，支持接送单打印也可以单独选择某一患者，单独打印某一患者的接送单。 |
|  | 11.8 | web排班查询功能： 支持web排班查询功能，通过网页方式查询排班信息，医生可根据分配的有权限的账号密码，登录网页排班查询页面，登录后可进行排班信息查询，可通过手术日期、手术科室、手术时间、患者姓名、手术医生、麻醉医生、手术护士等多维度查询条件进行查询，查询结果支持导出。 |
| 12.麻醉质量管理子系统 | 12 | 医疗质量质控指标管理子系统是协助医生完成麻醉质量控制管理工作的计算机应用程序。其主要任务是对麻醉质控指标进行统计，处理核查、管理、控制、统计、上报质控指标等信息，方便科室规范、有效地对医疗质量进行评估审查工作。 |
|  | 12.1 | 三方核查过程质控功能： 提供卫健委标准的手术安全核查单格式，根据手术进展过程中的不同时间段，系统进行智能化单据录入节点控制，能够在麻醉实施前、手术开始前和手术结束后对手术相关信息进行手术医生、护士、麻醉医生三方签字确认。 |
|  | 12.2 | 麻醉医疗文书质控功能： 在用户打印文书时自动检查文书内容，在未填写完整时弹出提醒，支持自定义文书必填项目。同时提供独立界面浏览患者文书完成情况，对科室麻醉文书工作进行管控。 |
|  | 12.3 | 等级评审麻醉质控数据统计功能： 自动汇总质控相关数据，便于科室定期自查。具体等级评审监测项目包括： - 麻醉总例数/季/年； - 由麻醉医师实施镇痛治疗例数/季/年； - 由麻醉医师实施心肺复苏治疗例数/季/年； - 麻醉复苏（Steward苏醒评分）管理例数/季/年； - 麻醉非预期的相关事件例数/季/年： - 麻醉中发生未预期的意识障碍例数、 - 麻醉中出现氧饱和度重度降低例数、 - 全身麻醉结束时使用催醒药物例数、 - 麻醉中因误咽误吸引发呼吸道梗阻例数、 - 麻醉意外死亡例数、 - 其他非预期的相关事件例数、 - 麻醉分级（ASA病情分级）管理例数/季/年。 |
|  | 12.4 | 麻醉17项质控指标数据统计功能： 系统提供麻醉质控单，支持录入17项质控所需数据，对相关数据进行统计形成统计报表，便于科室定期自查。 |
| 13.血气分析工作站 | 13 | 集成血气分析采集程序，实时查看患者的各次血气分析结果，并可以在麻醉单上显示血气分析数据。支持直接从血气机同步或者手动在麻醉单上输入血气数据。 |
| 14.术中应用延伸子系统 | 14.1 | 手术进程管理： - 动态显示手术进程功能 - 自动获取最新的手术时间及患者状态，并在独立的界面集中展现手术的进程。可用不同色彩表示患者手术状态。能够支持以时间轴形式显示各手术间手术状态和进程，至少包括手术间、台次、患者信息、病区、手术人员安排等信息，不同状态下用不同的颜色区分，辅助医生快速了解每个手术间目前手术情况、已完成手术情况、排台完成情况。 - 2)手术进程查询功能 - 能够对手术室分楼层或区域进行管理，通过筛选功能可以分别显示对应区域或楼层的手术进程情况，便于管理者对不同的手术室进行有针对性地管理。 |
|  | 14.2 | 手术监控功能： 通过手术监控按钮，有权限的医生可以查看当前每个手术间正在进行的手术的患者体征状况，可在监控界面双击需要查看的手术时间，系统可快速切换至所选患者麻醉记录单页面，帮助医生快速查看当前选中患者情况。 |
|  | 14.3 | 快捷键功能： 支持配置快捷键，麻醉医生可根据录入习惯，在系统中设置用药或事件的快捷键，通过快捷键设置功能，可以设置键盘按键或键盘组合按键，快捷键设置保存后，医生可在麻醉记录时通过键盘快速录入，无需鼠标定位操作，即可完成用药或事件的记录，快捷键所产生的记录在术中登记中要详细地记录，记录了对应事件的发生时间和常规内容，快捷键功能能够辅助麻醉医生快速录入麻醉事件，简化麻醉记录单录入步骤，提升麻醉记录效率。 |
|  | 14.4 | 紧急报警功能： 进入抢救模式后，当患者出现特殊情况，可能需要其他手术间医生或护士进行支援时，可通过紧急报警按钮一键报警，触发紧急报警按钮后，各手术间麻醉系统中会第一时间弹出报警框，报警内容包含手术间及患者手术信息和紧急信息，报警框有特殊警示符号和醒目的颜色提示。 |
|  | 14.5 | 消息通信功能： 为方便手术间的沟通，系统提供手术间消息通信功能，通过麻醉系统可直接进行手术间与手术间的消息通信，可选择需要对话的手术间发送消息，选择了对应手术间发送的消息只有被选择的手术间才能接受并读取消息，其余手术间查看不到，也可发送群消息，每个手术间都可查看群消息，可以进行病情讨论或必要的术间沟通，接收到消息时界面上的消息符号会闪动提示。 |
|  | 14.6 | 接送患者功能： 可根据医院要求生成对应格式的患者接收单，可对患者接收单进行打印，便于医护人员进行患者接送。 能够全屏显示今日手术的进程情况，包括手术时间、台次、患者信息、病区、床位、手术名称、目前所在位置、手术人员安排等信息。 能够切换显示明日手术的手术安排情况，包括患者信息、手术时间、台次、人员安排等信息。 能够切换显示昨日手术的手术安排情况，包括患者信息、手术时间、台次、人员安排等信息。 能够切换显示下周一的手术安排情况，包括患者信息、手术时间、台次、人员安排等信息。 |
| 15.PACU信息管理子系统 | 15 | 复苏管理子系统是协助医生完成术后患者在复苏室内工作的计算机应用程序。其主要任务为复苏记录、复苏床位管理、复苏室麻醉记录单调阅及复苏评分，协助医生对患者完成麻醉复苏。 |
|  | 15.1 | PACU术后复苏记录功能： 复苏记录功能模块支持自动提取患者的基本信息和手术过程信息，完成医疗文书中基本信息自动生成，避免手工录入；快速记录复苏过程中的事件和用药信息，提供事件和用药信息选择，方便用户使用；支持用药剂量、浓度、速度、途径等快速选择；支持药品的快速检索，同时常用药品和常用量可以支持排序，常用的可以配置排在前列；支持同一事件或药物的快速复制追加功能；支持复苏过程中事件自动标识，可根据时间或分类对事件进行标号，并体现在复苏单上；支持患者监护数据的实时显示，可提供体征趋势图和数字两种显示方式；支持术中监护体征配置，可设置每项体征显示的方式、颜色等；对用药数据显示方式支持配置，支持持续性用药，以连续的直线显示；对用药显示的信息提供配置。 根据复苏过程数据，按照医院对复苏单样式要求，自动生成复苏记录单。 |
|  | 15.2 | 复苏评分功能： 支持麻醉复苏（Steward苏醒评分）评分评估患者清醒程度，支持根据睁眼反应、语言反应、运动反应评估患者昏迷程度。支持根据面部表情、下肢动作、活动、哭闹、是否有安慰，辅助评估患者疼痛程度，提供疼痛评分。支持评估患者清醒程度，是否满足转出条件。支持监测评价患者活动、意识以及生命体征情况，是否满足转出条件。 |
|  | 15.3 | 复苏采集功能： 支持自动采集患者苏醒过程中的生命体征趋势并自动绘制在复苏记录单上。 |
|  | 15.4 | 麻醉记录单延续功能： 复苏记录单可支持延续麻醉样式和独立样式两种模式。支持延续麻醉记录单操作模式，保证术中与复苏的患者数据连贯一致。 提供复苏记录单打印、预览、归档功能。 |
|  | 15.5 | 麻醉记录单快速查阅功能： 在复苏过程中，能够支持复苏室麻醉医师可在复苏室查阅患者麻醉记录单或者其他文书，了解患者术中情况，并能随时切换查看。 |
| 16.PACU床位管理功能 | 16 | 复苏床位管理功能模块支持将PACU床位信息以彩色卡片方式展现，显示复苏床位信息，可实时查看复苏室床位的利用情况；支持选择指定复苏床位对复苏患者进行转入，记录PACU时间，还可提醒麻醉师PACU是否有空床可供转入。 |
| 17.设备集成对接功能 | 17 | 手麻系统由监护设备数据采集系统和麻醉信息管理系统两个子部分组成，主要用于病人手术与麻醉的申请、审批、安排和精确记录病人在手术过程中的医嘱、费用等信息。在手术过程中，手术麻醉系统与监护仪、麻醉机、呼吸机等医疗设备对接，实时监测患者的生命体征和麻醉状态，自动控制麻醉药剂的剂量和速度，确保患者在整个手术过程中得到安全、有效的医疗保障。同时，系统还可以根据患者的生理数据和手术进程，自动调整手术麻醉参数，提高手术的安全性和效率。 |
|  | 17.1 | 数据集成： 与中山七院现有信息系统HIS、EMR、LIS、PACS-RIS等系统进行对接，需要提供接口的系统完整集成，达到系统间信息共享融合的目的。 HIS系统集成：可以获取患者的电子病历、影像学检查结果等信息，同时也可以将麻醉记录、手术过程等信息输入到电子病历中； LIS/PACS-RIS系统集成：包括检查、检验、标本追踪、检查过程交接、结果数据、报告调取等，以获取患者的检验数据、影像数据等信息； EMR系统集成：以获取患者的病历信息。通过电子病历系统，手术麻醉系统可以快速了解患者的病史、诊断、治疗方案等信息，为制定科学合理的麻醉方案提供依据。 |
|  | 17.2 | - 设备集成： 手术麻醉系统是一个复杂的医学过程控制系统，它需要与多个设备对接，以实现全面的功能。以下是一些需要与手术麻醉系统对接的设备： - 麻醉机：麻醉机是手术室中最重要的设备之一，它用于提供呼吸支持、气体麻醉和监测患者的生命体征。手术麻醉系统需要与麻醉机进行对接，以实现数据共享和自动控制。 - 监护仪：监护仪是一种用于监测患者生命体征的设备，包括心电图、血压、血氧饱和度等。手术麻醉系统需要与监护仪进行对接，以实时获取患者的生理数据，从而调整麻醉药剂的剂量和速度。 - 输液泵：输液泵用于控制输液的速度和质量，以确保患者接受正确的药物剂量和时间。手术麻醉系统需要与输液泵进行对接，以实现自动控制和精确给药。 - 呼吸机：呼吸机用于辅助或控制患者的呼吸。手术麻醉系统需要与呼吸机进行对接，以确保患者得到足够的氧气和二氧化碳排放。 - 手术室其他设备：手术室中还有其他设备，如手术台、灯光、手术器械等，这些设备也需要与手术麻醉系统进行对接，以实现协同工作。 综合上述所述，手术麻醉系统需要与各种医疗设备和信息系统进行对接，以实现自动化、智能化的手术麻醉管理和记录。 |
| 其他技术需求 |  |  |
| 18.对接需求 | 18 | - 兼容现有相关手麻信息系统。 免费与现有单点信息系统实现对接。 符合互联互通标准化成熟度五乙级的评审要求。 符合网络安全等级保护2.0标准要求。 - 符合智慧医疗分级评价方法及标准（2025版）六级要求（含前序等级）。 |
| 19.系统测试 | 19 | - 系统测试，为保障软件质量，验证功能、性能等达标，覆盖主要模块，规划资源与进度，应对风险，启动测试。 |
| 20.系统部署 | 20 | - 系统部署，为确保系统稳定上线运行，需完成硬件环境搭建、网络配置、软件安装部署及数据迁移，配备专业团队与设备，制定故障预案，启动部署工作。 |
| 商务需求： |  |  |
| 21.售后服务 | 21.1 | 维保期：项目验收通过后，中标人至少提供5年的系统升级维护服务。 |
|  | 21.2 | 维保服务期内，设立维护热线，为用户提供7×24的技术咨询服务。 所有保修服务方式包括电话咨询、远程维护和上门维护三种方式，其中上门维护即由中标人或系统厂家派人员到软件使用现场维修，由此产生的一切费用均由公司承担。软件故障报修的响应时间为2小时内， 8 小时维修到位，如果电话方式无法解决问题，公司或原厂家必须派员到软件运行现场维修。到达现场时间不得超过24小时（不可抗力情况除外）。 |

- （三）具体业务需求

- 二期点位预估(1、预计二期点位，日间手术室5间，内镜手术室33间（其中内镜室诊间25个，手术间8个），人流手术室3个点位，介入手术室6间，复合手术室2间；产房床位10个；保健康复中心2间；中心手术室复苏室15个床位，日间手术室复苏室10个床位。合计86个手术点位)。手麻麻醉系统另需含质控绩效考核管理模块、麻醉移动功能模块、移动护理功能模块、病理标本管理模块、微信小程序端管理模块、数据采集网关（86个）、与手术室行为管理系统、原手麻系统对接等。

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.移动护理功能 | 1.1 | - 实现PDA显示患者交接记录；支持在PDA上进行术前评估；支持使用PDA进行安全核查功能； |
|  | 1.2 | - 实现PDA移动器械清点功能； |
|  | 1.3 | - 实现使用PDA进行术后交接功能； |
|  | 1.4 | - 复苏申请完整功能支持PDA移动化使用。 |
| 2.麻醉移动功能 | 2.1 | - 术前术后移动访视：需支持麻醉师完成术前术后移动访视的文书录入功能。 |
|  | 2.2 | - 支持使用平板电脑进行麻醉前访视、知情同意书填写以及术后随访； |
|  | 2.3 | - 支持其他文书移动化录入需求。 |
| 3.病理标本管理 | 3.1 | - 手麻系统中的病理标本管理功能，将采用条码技术实现与HIS系统、病理科管理系统的数据集成功能。常规病理标本和快速冰冻病理标本信息化管理流程有所不同，两种流程均需要跨系统、跨科室进行管理，流程分别描述如下： |
|  | 3.2 | - 常规病理标本管理和送检流程： - 1.手术病理标本检查申请：手术医师在术前登录HIS系统医生工作站填写电子常规病理申请单，包括患者基本信息以及预计的手术标本名称等病理检查相关内容后保存并提交。手麻系统中可查看HIS中的病理申请单，并支持打印功能。 - 2.标本信息登记和打印二维码标签：手术切除标本后，标本由巡回护士装入标本袋中，在手麻系统中根据医生医嘱输入标本名称、数量信息。其中标本名称可预先保存在模板之中，以缩短登记时间。需要新的名称也可手工录入，手麻系统自动生成包含有患者病理标本信息的二维码。每个手术间内均配备二维码打印机。在手术室内完成病理标签的打印和粘贴工作，确保标本标识准确，信息完整。标签统一为一式两份的二维条码形式，标签上方为唯一的二维条码，下方对应患者的姓名、住院号，分别在病理申请单和标本袋上粘贴信息一致的二维码标签。 - 3.送检和接收：手术室送检人员每个工作日下午定时核对标本数量，即检查手麻系统内显示的标本数量与实际应该送检的标本数量是否一致。使用扫描枪录入二维码后进行送检，病理科接受标本后利用扫描器录入接受标本的二维码，在手麻系统中能够及时查看标本是否已被病理科接收。 |
|  | 3.3 | - 术中快速冰冻病理标本的处置流程： - 1.手术病理标本检查申请：术前一天由手术医师在工作站内填写所需的电子快速冰冻切片的病理申请单，以及冰冻切片知情同意书。病理科在电脑系统中会查看到在手术日需要进行冰冻检查的患者信息。 - 2.标本信息登记和打印二维码标签：术中器械护士将切下的标本立刻交于巡回护士，巡回护士和手术医生核对标本情况后放入标本袋中，并在系统内填写标本信息及打印粘贴生成二维码标签。 - 3.送检和接收：手术室送检人员立刻将标本送至病理科，病理科与标本管理人员双方核对无误后扫描标签录入信息，30分钟内出具病理报告结果并回传给手麻系统。手术室医生及护士可随时在手麻系统中查看检查结果。 |
| 4.微信端管理 | 4.1 | - 医生首页：能够以图表方式显示每天的麻醉科、手术室整体运营情况；可追溯各项指标详细信息，并实现时间轴以及手术、麻醉文书查看。 |
|  | 4.2 | - 护士首页：能够以图表方式显示每天手术室整体运营情况；可追溯各项指标详细信息，并实现时间轴以及手术文书查看。 |
|  | 4.3 | - 手术列表：实现按照手术阶段、手术类型、手术间筛选手术信息，并实现正序倒序查看；实现住院号或患者姓名检索。 |
|  | 4.4 | - 手术实况：能够查看今日手术概览、复苏概览；能够按卡片颜色查看手术间及复苏。 |
| 5.麻精药品管理 | 5.1 | - 实现处方单的新增、删除等功能；实现配置指定药物提取到处方笺上。 |
|  | 5.2 | - 实现自动生成麻醉精神药品处方笺；实现手工调整处方笺用药记录；实现对处方笺审核并保存记录。 |
|  | 5.3 | - 实现根据科室要求调整处方笺格式；实现单独、集中打印处方笺；实现自动汇总麻醉精神药品处方笺信息， 生成残余药品登记记录表。 |
| 6.智能收费模块 | 6.1 | - 实现同步HIS系统收费项目。 |
|  | 6.2 | - 实现在麻醉系统中匹配HIS收费价表明细。 |
|  | 6.3 | - 实现配置麻醉收费套餐模板。 |
|  | 6.4 | - 实现根据麻醉单自动划价，快速进行麻醉收费。 |
|  | 6.5 | - 实现套用收费模板，快速完成收费项目录入。 |
|  | 6.6 | - 实现麻醉收费项目核对，并提交HIS系统，完成最终麻醉收费。实现麻醉退费。 - 实现配置不同用户的收费权限。 |
| 7.术前信息管理子系统 | 7 | - 实现手术患者转运申请管理功能；实现接台手术的选择功能；实现与护士站功能集成；实现申请撤销功能；实现护理人员进行术后随访记录。 |
| 8.术中麻醉信息管理子系统 | 8 | - 实现分娩镇痛，无痛人流，无痛胃肠镜麻醉记录单 |
| 9.PACU信息管理子系统 | 9 | - 复苏发送申请增加提醒（弹窗+语音） |
| 10.医疗行为管理 | 10 | - 医疗行为管理系统对接。 |
| 11.麻醉AI相 关功能 | 11 | - 麻醉风险评估预测等。 - 舒适化医疗术前评估初筛功能。 - 舒适化医疗门诊评估初筛功能。 |
| 12.TEG工作站 | 12 | - TEG工作站：集成TEG分析采集程序，实时查看患者的各次TEG分析结果，并可在麻醉单上显示TEG各项分析数据。支持直接从TEG机器同步或者手动在麻醉记录单上输入TEG分析的数据。 |
| 13.设备集成对接功能 | 13 | 数据集成： 与中山七院现有信息系统HIS、EMR、LIS、PACS-RIS等系统进行对接，需要提供接口的系统完整集成，达到系统间信息共享融合的目的。 HIS系统集成：可以获取患者的电子病历、影像学检查结果等信息，同时也可以将麻醉记录、手术过程等信息输入到电子病历中； LIS/PACS-RIS系统集成：包括检查、检验、标本追踪、检查过程交接、结果数据、报告调取等，以获取患者的检验数据、影像数据等信息； EMR系统集成：以获取患者的病历信息。通过电子病历系统，手术麻醉系统可以快速了解患者的病史、诊断、治疗方案等信息，为制定科学合理的麻醉方案提供依据。 - 设备集成： 手术麻醉系统是一个复杂的医学过程控制系统，它需要与多个设备对接，以实现全面的功能。以下是一些需要与手术麻醉系统对接的设备： - 麻醉机：麻醉机是手术室中最重要的设备之一，它用于提供呼吸支持、气体麻醉和监测患者的生命体征。手术麻醉系统需要与麻醉机进行对接，以实现数据共享和自动控制。 - 监护仪：监护仪是一种用于监测患者生命体征的设备，包括心电图、血压、血氧饱和度等。手术麻醉系统需要与监护仪进行对接，以实时获取患者的生理数据，从而调整麻醉药剂的剂量和速度。 - 输液泵：输液泵用于控制输液的速度和质量，以确保患者接受正确的药物剂量和时间。手术麻醉系统需要与输液泵进行对接，以实现自动控制和精确给药。 - 呼吸机：呼吸机用于辅助或控制患者的呼吸。手术麻醉系统需要与呼吸机进行对接，以确保患者得到足够的氧气和二氧化碳排放。 - 手术室其他设备：手术室中还有其他设备，如手术台、灯光、手术器械等，这些设备也需要与手术麻醉系统进行对接，以实现协同工作。 - 综合上述所述，手术麻醉系统需要与各种医疗设备和信息系统进行对接，以实现自动化、智能化的手术麻醉管理和记录。 - 实现断网、工作站PC不开机情况下的数据自动实时采集。 - 实现历史数据还原功能。 - 通过单一硬件设备，完成手术间内网口、串口设备的数据采集。 - 实现BIS、Narcotrend等移动化设备通过USB接口即插即用接入后自动显示数据功能。 - 实现为每一台手术实现差异化数据采集功能。 - 实现监护仪中央站采集模式。 - 中央监控大屏。 |
| 14.其他功能参数需求 | 14.1 | - 患者手术开始或结束实现短信通知，通知发送至患者住院手机号内。 |
|  | 14.2 | - 手术进展情况用不同色彩体现，比如手术开始是红色模块，结束是绿色模块。 |
|  | 14.3 | - 实现患者高值低值耗材套餐，按套餐内耗材下单申领，结束后未用耗材系统内申请退货打印单据归还上药高值间。 |
|  | 14.4 | - 手术节点管理:病人接入等待间短信告知医生, 告知患者已经接入，请合理安排时间进行手术核对。 |
|  | 14.5 | - 在手机小程序上，可查看个人的手术安排情况、手术间位置以及当前的手术状态进程。 |
|  | 14.6 | - 勾选手术设备，设备同步开始结束时间，可导出数据，并对信息进行分析。 |
|  | 14.7 | - 能在手术间门口通过PDA扫码显示屏二维码及患者手腕带，核查手术间与患者信息是否一致，防止接错患者。 |
|  | 14.8 | - 能够在系统上推送接台信息到病房和运送中心 |
|  | 14.9 | - 手术间结束能够推送信息到保洁人员 |
|  | 14.10 | - 患者入等候室扫码确认患者的信息功能 |
|  | 14.11 | - 术间门口术间屏获取主刀到达手术间时间 |