病理科全流程信息化系统项目调研需求确认书

（一）项目基本信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目概述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理科全流程信息化系统项目 | 病理全流程信息管理系统围绕病理科展开工作流程，为病理检查申请、标本接收登记、取材、脱水、包埋、切片、染色、分片、诊断报告、免疫组化、分子病理、会诊管理、远程会诊、数据管理、统计管理、档案试剂管理、设备试剂管理等定制不同的软件模块，涵盖病理科每一个工作环节和工作内容，各个内容有机统一形成一个管理整体。 | 1 | 套 |

- 具体技术要求

| 序号 | 模块 | 子模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术平台 | 接收工作站 | （1）支持手工录入和扫码（条形码或二维码）调取HIS系统的病人相关信息； （2）可根据用户自定义的病理号编码规则，自动生成病理号,保证病理号的连续性和唯一性，并支持手工调整； （3）记录不合格标本拒收原因，并生成统计报表； （4）记录送检标本的明细信息，包括标本名称、离体时间、固定时间、接收时间等； ▲（5）支持多个冰冻对应一个常规； |
| 2 |  | 取材工作站 | （1）自动加载取材任务相关信息； （2）取材时，还可勾选合片、传染源； （3）自动加载病例相关信息，提供肉眼所见模板并支持当前页面直接右键新增或修改； ▲（4）根据病理标本名称系统自动提供对应的取材规范并显示在取材工作站电脑上，供取材医生随时学习； ▲（5）根据标本名称提供取材描写专用动态模板，描写医生只需选择描写内容，无需逐个填写； |
| 3 |  | 脱水工作站 | （1）默认显示待处理数据，可按天查询； （2）支持扫描脱水蓝、包埋盒脱水； ▲（3）支持骨质组织标本脱钙后再脱水； |
| 4 |  | 包埋工作站 | （1）系统自动显示待包埋任务列表，供技术员在包埋时进行核对； （2）记录“有线头”等各类取材异常情况，供质控评价和统计； （3）提醒特殊标本（小组织、活检组织、皮肤、粘膜等）的包埋注意事项; （4）扫描包埋盒上二维码，若包埋盒材块数大于1时可语音提示。 |
| 5 |  | 切片工作站 | （1）系统自动显示待切片任务列表； （2）扫描包埋盒二维码自动显示标本取材信息，校对标本并自动打印玻片标签； （3）可对包埋盒进行质控评价，评价的数据会进入最后质控统计； ▲（4）支持捞片工作站登录； |
| 6 |  | 染色出片工作站 | （1）系统自动加载待染色出片的所有信息； （2）系统提供扫码确认和手动确认两种方式进行染色出片确认； （3）若有特染的数据可显示特染具体项目。 |
| 7 |  | 发布工作站 | （1）系统自动显示已完成发布任务的所有信息； （2）系统提供扫码发布和手动发布两种方式进行报告发布； |
| 8 |  | 常规医嘱工作站 | （1）系统自动显示诊断医生常规医嘱（重切/深切/补取/重包埋等），技术员进行确认医嘱操作； （2）系统自动提供对应的蜡块/玻片归档位置信息； |
| 9 |  | 免疫组化工作站 | （1）系统自动显示诊断医生免疫组化医嘱，技术员进行确认医嘱、出片操作； （2）提供导出、打印、按天查询等功能，打印功能可根据用户需求，自定义配置是否需要打印申请单标签； |
| 10 |  | 细胞学工作站 | （1）默认显示待处理数据，可按天查询； （2）选中对应病例后，同步显示关联的送检标本信息，并可手动生成、打印、删除标本对应的玻片标签。 |
| 11 |  | 液基细胞学工作站 | （1）默认显示待处理数据，可按天查询； （2）可批量打印标签。 |
| 12 |  | 特检医嘱工作站 | （1）系统自动显示诊断医生特染医嘱，技术员进行确认医嘱操作； （2）系统自动提供对应的蜡块/玻片归档位置信息； （3）新医嘱任务右下角弹出新任务提醒。 |
| 13 |  | 分片工作站 | （1）诊断医生可扫码自助分片/领片。 （2）提供多种分片方式，使分片人更科学合理分片安排； （3）提供当天分片记录查询，并可撤销分片操作。 |
| 14 |  | 分子病理工作站 | （1）根据分子病理对应的医嘱项目自动显示不同诊断界面； （2）提供分子病理诊断模板，提供玻片评价功能，诊断详情页面可直接查看历史病历； （3）提供单独的分子病理号字段，方便对分子病理数据进行统计。 （4）提供多种分子病理报告模板，如针对EGFR、Her-2、K-ras、B-raf等不同的特定基因检测，可定制不同分子病理专业报告； |
| 15 |  | HPV分子病理 | （1）一键批量导入HPV参数，智能判断HPV参数是否在正常值范围，用不同颜色标识； （2）根据HPV参数判断结果自动填写诊断结果； （3）提供HPV分子病理诊断模板，提供玻片评价功能，诊断详情页面可直接查看历史病历。 |
| 16 | 诊断平台 | 病理诊断 | （1）在同一界面下显示病例相关信息，进行镜下采图、病理诊断等； （2）病理诊断结果冲突监控提示功能：如男性病例出现“宫颈、卵巢等”描述、女性病例出现“阴茎、睾丸等”描述时，系统自动进行弹框提醒； （3）诊断医生可多次下重切、深切、补取、免疫组化等医嘱，并自动计算缴费金额，扣费成功后该医嘱显示到对应工作站； （4）提供肿瘤病理诊断报告格式化模板； ▲（5）根据标本名称提供镜下所见和病理诊断专用动态模板，诊断医生只需选择镜下所见内容和诊断内容即完成诊断任务，无需逐个填写相关信息； （6）医师可发出科内会诊申请，其他医生登录系统后可快速查看会诊病例，可增加、修改、删除自己的科内会诊意见； （7）提供底单打印，可将肉眼所见内容、取材明细、诊断报告内容、医生及报告时间直接打印到申请单上，节省用户抄录时间； （8）镜下所见及病理诊断结果与标本名称左右部位冲突监控提示功能：如标本名称为“左颈部”，病理诊断中出现“右”，系统会自动弹窗提示； （9）病理诊断结果出现“癌”、“瘤”、“阳性”，系统会将字体变红进行提示； （10）病理结果关键词弹窗提示，如诊断结果包含“淋巴瘤”时，则提示“诊断为淋巴瘤则LCA、CD20、CD3必有一项为阳性”； ▲（11）系统提供全疾病（多于3000种）种类诊断指引，每种疾病诊断规范包含病名、发病部位、诊断要点、免疫组化结果、分子标记、和类似疾病的鉴别诊断要点和预后等内容； ▲（12）提供所有类型肿瘤分期功能，医生在该模块中选择病例的T/M/N各结果，该功能自动给出肿瘤分期结果； |
| 17 |  | 科内疑难病例读片模块 | ▲（1）科室可随时将日常诊断中遇到的疑难病例添加进模块中； （2）支持科室按需查询科内读片信息； （3）可记录病例的科内读片意见； （4）提供标识已学习的科内读片信息； |
| 18 | 统计管理 | 标本符合率统计 | 统计送检标本是否合格，包含送检病例数、标本数、退回标本数、合格率等 |
| 19 |  | 工作量统计 | 统计科室各个医生工作量，包含取材数、包埋数、切片数、诊断数、免疫组化医嘱数等 |
| 20 |  | 拒收统计 | 统计各送检类型、送检科室拒收标本原因和处理结果 |
| 21 |  | 取材包埋评价统计 | 根据系统评价模块，统计医生和技师的取材、包埋的评价等级（优秀、良好、合格、不合格） |
| 22 |  | 切片染色优良率统计 | 可细化查看HE染色切片优良率和免疫组化切片染色优良率，统计各技师切片的评价等级（优秀、良好、合格、不合格）及缺陷类型 |
| 23 |  | 阳性率统计 | 统计病例符合率阳性率的情况 |
| 24 |  | 诊断及时率统计 | 统计冰冻诊断及时率，组织病理诊断及时率，细胞病理诊断及时率等，根据时间统计诊断报告及时率和延迟原因情况；提供筛选诊断不及时病例的功能 |
| 25 |  | 冰冻及时率统计 | 统计冰冻病例的数量及冰冻及时率等 |
| 26 |  | 科室统计 | 根据时间统计各个流程的例数，签发数和玻片数 |
| 27 |  | 送检工作量统计 | 可根据送检科室，送检医院，送检医生，院区统计送检工作量 |
| 28 |  | 耗时统计 | 记录每份报告的每个操作阶段的耗时 |
| 29 |  | 标本规范固定率统计 | 统计送检标本是否固定规范，可直接筛选不规范的标本信息 |
| 30 |  | HE非优切片统计 | 统计HE玻片的非优情况，有具体的扣分项 |
| 31 |  | 危急值统计 | 统计有危急值的报告情况 |
| 32 |  | 切片质控抽检 | 统计所有的有评价过的玻片，可对这些玻片进行质控抽检，并填写抽检情况 |
| 33 |  | 质控抽检 | 统计所有已签发的报告，可对这些报告进行质控抽检，并填写抽检情况 |
| 34 |  | 恶性肿瘤率统计 | 统计病例恶性肿瘤率的情况 |
| 35 |  | 符合率统计 | 可统计冰冻符合率、临床诊断符合率、外院会诊符合率、送外院符合率、液基诊断符等 |
| 36 |  | 诊断结核统计 | 统计病例结核的情况 |
| 37 |  | 沟通记录登记统计 | 沟通登记可记录病理科与临床的沟通事件和沟通结果 |
| 38 |  | 差错事故登记统计 | 可记录科室内差错事故原因、整改结果和处理方式 |
| 39 |  | 蜡块统计 | 统计各个流程的蜡块数量 |
| 40 |  | 标本统计 | 统计不同流程的标本情况 |
| 41 |  | 报告解锁统计 | 统计报告解锁的情况 |
| 42 |  | 科室人员统计 | 统计科室人员的情况 |
| 43 |  | 送外院会诊统计 | 统计送外院会真的报告情况 |
| 44 |  | 迟发报告统计 | 统计迟发报告和和延迟原因情况 |
| 45 | 档案管理 | 档案柜管理 | （1）提供层级式的归档柜管理功能，分区域、柜子、层级、抽屉等； （2）提供归档柜库存容量查询并即时更新，可实时查看归档柜剩余容量； |
| 46 |  | 申请单归档 | （1）批量归档，智能根据归档柜类型、容量等信息选择判断归档位置，归档柜自动显示剩余容量; （2）提供申请单异常登记功能，可批量登记; （3）提供申请单归档历史查询功能，可根据不同条件过滤数据; （4）提供导出功能，可一键导出申请单数据 |
| 47 |  | 蜡块归档 | （1）批量归档，智能根据归档柜类型、容量等信息选择判断归档位置，归档柜自动显示剩余容量； （2）提供蜡块异常登记功能，可批量登记； （3）提供蜡块归档历史查询功能，可根据不过条件过滤数据； （4）提供导出功能； |
| 48 |  | 玻片归档 | （1）批量归档，智能根据归档柜类型、容量等信息选择判断归档位置，归档柜自动显示剩余容量； （2）提供玻片异常登记功能，可批量登记； （3）提供玻片归档历史查询功能，可根据不过条件过滤数据； （4）提供导出功能 |
| 49 |  | 蜡块/玻片借记 | （1）提供对已归档的蜡块/玻片借记管理功能； （2）提供异常登记功能； （3）提供借记历史查询功能； （4）提供扫码借记功能； （5）可打印借记单 |
| 50 |  | 标本管理 | （1）默认展示一个月内常规类型的未存储的标本，也可查看一天内的标本信息； （2）批量归档，智能根据归档柜类型、容量等信息选择判断归档位置，归档柜自动显示剩余容量； （3）提供蜡块异常登记功能，可批量登记； （4）提供导出功能； （5）提供标本归档历史查询功能，可根据不同条件过滤数据； （6）已归档的标本可以再次进去废弃，存储到标本废弃列表中； （7）在标本废弃列表中，可再次对标本数据进行删除 |
| 51 | 物料管理 | 物料管理工作站 | (1)仪器设备管理 (2)可登记科室常用试剂。 |
| 52 | 自助报告打印 | 自助报告打印模块 | （1）提供报告接口对接医院患者服务系统包括但不限于自助机、微信集成平台等； （2）支持一卡通刷卡、条码、二维码等输入查询； |
| 53 | 临床报告查询 | 临床报告查询模块 | （1）支持医院临床查阅病理检查报告； ▲（2）系统采用 B/S 架构，用户端无须手工安装软件及配置； （3）支持基于用户名/密码的权限验证登录或免登录； （4）具有 Web 使用者行为日志； |
| 54 | 数字阅片平台 | 扫描工作站 | ▲（1）实体切片以扫描图片的形式在电脑端呈现，并且通过信息系统实现实时的分配，支持主流扫描仪厂商图片格式，通过将不同厂商的数字切片进行解析，实现统一的数字切片浏览格式。 （2）扫描模块负责数字病理图像的采集和处理，包括数字化扫描、图像预处理、图像增强、归一化和标准化等。 （3）支持多台扫描仪同步扫描和上传切片信息，支持自动和人工上传数字切片 （4）支持数字切片图像统一管理，可从数字切片扫描系统获取并解析数字切片文件，将数字切片文件按照切片条码号自动与病理系统病例信息绑定。 |
| 55 |  | 数字诊断工作站 | （1）数字病理诊断模块用于支持病理医生通过数字阅片的形式进行病理诊断。数字诊断模块需要实现显微镜诊断下所有操作功能，包括诊断视野移动、图像缩放、多层次展示、图片截图等。 （2）支持通过辅助个性化组件开发可以实现自动检测以及优化工作流程，包括，自动检测物镜放大倍数和形态校准、关联载切片标签数据和图像、增强目镜功能，实时查看注释、数据库管理和过滤，自动保存价值数据。 （3）提供玻片核对功能；可截取病理数字切片部分图像或全屏图像，也可对数字切片图像进行测量及标注。 （4）支持截取病理数字切片部分图像的功能，也支持快捷截取屏幕全屏，截取的图片可下载或删除。可选择截图作为病理图文报告的图像部分用于病理报告发放； （5）使用1:1模式，快速以最大扫描倍数打开数字切片，任意切换0*、4*、10*、20*、40*放大倍数，操作快捷； （6）提供矩形、圆形、椭圆、多边形、曲线、测量距离、定点等多种方式标注切片并支持再查看、修改和删除； （7）通过切片标注功能，可实时测量切片某个区域的大小或长度； |
| 56 |  | 数字质控工作站 | （1）支持对数字化病理数据进行质量控制，包括对病理报告、诊断意见、病例资料、影像资料等进行质量监控和纠正，确保数字化病理数据的准确性和可靠性。 （2）具有数字切片扫描质控功能，支持对数字切片扫描的质量进行评估，包括切片图像的清晰度、分辨率、对比度等。 |
| 57 |  | AI集成工作站 | （1）支持各病种的AI多模态智能辅助诊断嵌入数字病理诊断流程中，以切片图片识别和病人临床信息综合智能分析为基础，辅助医生提高工作效率，减少诊断错误。 （2）支持医生在诊断视图中方便地查看AI提示，通过统一AI诊断视图支持多病种AI接入和第三方AI接入。 |
| 58 | 系统接口 | 接口 | （1）HIS系统双向接口 （2）电子病历调阅接口 （3）PACS调阅接口 （4）Lis系统接口 （5）体检系统接口 （6）CA系统接口 （7）病理科现有设备对接(切片扫描仪，玻片打号机、蜡块打号机、免疫组化仪器、特殊染色仪、FISH荧光原位杂交，AI病理诊断系统及未来三年需要对接的病理设备） |

| （三）其他技术需求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.对接需求 | 1.1 | （1）HIS系统双向接口 （2）电子病历调阅接口 （3）PACS调阅接口 （4）Lis系统接口 （5）体检系统接口 （6）CA系统接口 （7）病理科现有设备对接(切片扫描仪，玻片打号机、蜡块打号机、免疫组化仪器、特殊染色仪、FISH荧光原位杂交，AI病理诊断系统及未来三年需要对接的病理设备) |
| （四）商务需求： |  |  |
| 1. 售后服务 | 1.1 | 项目验收通过后，中标人至少提供3年的免费升级维护服务。 |
|  | 1.2 | 免费服务期内，中标人提供提供7/24小时技术支持，30分钟内给予响应，2小时内给与响应措施；4小时内无法解决的，24小时内安排工程师到现场给予解决等服务。 |