
支持结算的智能采血管理系统

项目评审需求书

（一）项目基本信息
	序号
	项目名称
	项目概述
	备注

	1
	支撑结算的智能采血管理系统
	背景：

检验抽血项目是门诊与体检等场景日常主要的检查项目之一。随着业务量的不断增长，采血量也会随之增加。门诊及体检患者流量大、集中、时段分布不均匀等特点，给医院管理带来新的挑战和压力，这已经越来越成为医院服务发展的巨大瓶颈。

为了缓解及改善此类情况，国内、外众多医疗机构都选用了全自动医院智能采血管理系统，它的应用不但改善了原有的采血手工作业流程，提高工作效率三倍以上，也优化了实验室检验流程，同时还杜绝了各种人工差错的发生，无论从采血流程、信息数字化发展还是医院管理的角度上看，均实现了高效、准确、可靠、自动和智能化。
建设内容：

新增智能采血管理系统，系统需同时支持门诊采血中心（8个工位）和体检中心（5个工位）采血业务，总计13个采血工位。
	


（二）具体技术要求
	需求名称
	序号
	需求描述

	功能需求：

	1.全自动选管贴标主机
	1.1
	备管设备：需满足总计13个采血工位（门诊8个，体检5个）的备管需求。系统应采用一拖一（1台主机服务1个工位）的独立贴标机架构。确保单一系统出现故障时，仅影响对应工位，其余工位完全不受影响，设备宽度≤25cm，体积小巧。

	
	1.2
	处理能力：单台主机选管、打印条码、粘贴条码的综合速度≧1000支管/小时；

	
	1.3
	试管容量：单台主机采血管总容量≧240支管。

	
	1.4
	选管方式：采用稳定可靠的整把水平置管，平躺预置式取管，非机械臂抓取管，装管、选管、贴管全程试管均水平躺置，支持所有厂家品牌试管；

	
	1.5
	试管装载：采血管整把水平放入，无需繁琐的单支垂直插入；试管仓侧面打开设计，可侧面加管，异常时可从侧面观察试管仓底部；。

	
	1.6
	出管方式：智能试管贴标机完成贴标后，应将单个患者所需的所有试管和非血液标本标签在同一个试管盒中。



	
	1.7
	适用试管：单套主机支持采血管的种类≥8种，采血管规格：直径12-18mm，长度75-100mm，橡胶盖、无盖和塑胶盖符合要求的尿管都可以，可支持符合相关标准的所有品牌采血管，满足并适应医院现用采血管种类。

	
	1.8
	试管仓设定：支持将同一种采血管分配至多个试管仓。

	
	1.9
	打印条码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7支持文字类型：英文、数字、汉字、标点符号等。

	
	1.10
	打印格式：标签打印格式可随意设定，支持0/90/180/270度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正、外字登陆。

	
	1.11
	标签设置：自定义条码标签打印格式，试管标签内容可设、标签粘贴位置可设置。每个样品仓可以独立开启或者关闭寻边功能。

	
	1.12
	连续装载：支持不停机状态下随时向任意仓位补充采血管，无需暂停设备运行。

	
	1.13
	分级报警：根据故障等级，具备分级报警功能。

	
	1.14
	余量探测：具备采血管余量探测，实时监测采血管余量，并能精确到个位数，具备余量不足报警功能。按时间统计各类试管使用数量；具备有标签余量检测功能，标签数量达到预警设定时系统会提醒加纸，但不影响设备正常发管使用。

	
	1.15
	卡管报警：具备采血管卡管报警功能。

	
	1.16
	其中任何一台智能试管贴标机发生故障不影响其他采血窗口的智能试管贴标机正常运转，系统不瘫痪，实现整体采血服务不间断的目标。

	
	1.17
	特殊容器标签：支持特殊容器标签打印功能，支持特殊容器（无法适用于设备的标本容器）标签的打印功能：可扩展RFID射频条码标签功能。

	
	1.18
	采血时间记录：采血完成后，扫描试管条码自动记录采血时间，满足临床实验室质量管理规范要求。

	
	1.19
	工作量统计：可以实现各个采血工作人员及设备分类的统计功能。

	
	1.20
	系统应具备检测试管原有标签的能力，并支持原位覆盖粘贴

	
	1.21
	信息系统：根据医院要求自定义优先级别与号票样式；在号票上详细标注队列状态与标本采集注意事项；支持在号票与信息展示屏上对患者信息进行隐私保护；叫号系统支持多种语音提示；信息展示屏内容可以按照医院实际情况进行调整，可对不同区域针对侧重点进行不同内容的显示提醒。

	
	1.22
	制造商认证：系统制造商应通过ISO9001质量管理体系认证。智能采血系统及其软件须提供软件著作权证书。

	2.多功能采血桌
	2.1
	采血桌;符合人体工学设计，为患者和护士提供友好舒适的采血平台。

	
	2.2
	桌上台/桌边柜：边工作台用于放置应急采血管及压脉带等采血用具，采血桌下侧柜用于放置锐器盒等物品。

	
	2.3
	采血辅助设备：配备护士信息终端：触摸屏，配备可旋转支架，条码扫描器、热敏标签打印机。

	3.智能采血护士终端软件
	3.1
	提示功能：显示患者基本信息和所需采集的标本信息，显示当前患者所需总管数及本窗口实时完成管数。

	
	3.2
	标本确认：采血完成后，护士可逐支扫描标本试管确认采集完成，保证标本零差错。

	
	3.3
	采集时间记录：实时记录采集时间，帮助科室进行TAT时间管理。

	
	3.4
	过号处理功能;显示过号患者信息；提供过号计时报警功能；支持从过号列表中直接调入患者和标本信息。可按照医院需要设置过号处理原则。

	
	3.5
	统计功能：实时显示等待患者认识、已完成人数、当前窗口采集人数等流量信息。

	
	3.6
	查询功能：提供患者信息、检查项目和采血状态等内容查询。

	
	3.7
	应急模式：一键切换到备用的桌面标签打印机进行标签打印，保证采血服务不中断。

	
	3.8
	取消功能：设定多种形式取消采血;单一项目取消、整单取消。

	
	3.9
	重打功能：异常标签重打,已打印过条码需显示补打以区分首次打印，补打几次有具体显示。

	
	3.10
	软件对接：系统需同时支持与医院HIS/LIS及体检信息系统的对接，具备门诊与体检双工作模式。 供应商需提供与主流体检系统对接的成功案例。

	
	3.11
	检验项目分类视觉区分功能（或：医嘱时间与科室分组标注功能）：按开具时间、不同科室分段；不同时间段（开单的具体时间）的项目之间插入浅色分隔线，或使用背景色块区分。

	4.标本回收轨道
	4.1
	用于统一收集采血标本至收集框内，轨道部件式设计，独立控制，停止运行时不影响采血工作。推荐采用与采血桌一体化设计或外挂式模块，确保生物安全性（封闭式）和安装维护便捷性。

	
	4.2
	透明视窗：轨道采用透明视窗，可查看轨道内标本输送轨迹。

	5.自助登记取号机
	5.1
	登记功能：具备患者自助登记的功能，并打印出排队回执单，内容包含排队号、患者检验项目等信息。回执内容可根据客户需求定制。

	
	5.2
	介质种类;支持扫描患者ID条码、身份证、各种医保卡（省、市、铁路、农合等）、医院就诊卡、磁条卡及数字键盘输入等多种方式。同时读卡器、扫描枪等皆可集成在自助预约机内部，外形美观。自动识别，无须手工切换。

	
	5.3
	分流功能：登记时，提前识别病人或检验项目的种类，根据医院的规则进行人员分流。

	
	5.4
	异常情况提示：出现网络异常、打印机缺纸或者系统连接异常的情况下，有相应的报警提示。

	6.叫号显示系统
	6.1
	排队功能：通过数据库操作，实现排队号码的存储与管理；排队系统软件通过对接口的控制，实现外围设备包括语音播报设备和叫号显示屏的同步控制和管理。

	
	6.2
	叫号功能;国内语言环境下开发、支持中英文、数字的语音自动合成；叫号信息内容可灵活变更、设定。合成语音没有明显的合成听觉感受，达到正常人说话的效果。

	
	6.3
	叫号方式：提供按钮叫号、标签加号、试管叫号、自动呼叫等多种叫号方式。无需打印叫号用的标签，节省耗材。

	
	6.4
	重复呼叫：具备过号后重新呼叫功能，记录呼叫次数及时间。可设置过号自动叫号或延迟叫号规则。

	
	6.5
	转发呼叫：具备转发呼叫功能。避免采血患者在单一窗口积压。

	
	6.6
	优先功能：具备急诊、老人、孕妇优先等功能。优先规则可分场景（门诊 / 体检）灵活配置；可根据需要设置优先级别以及优先规则，优先规则可分时段灵活设置。糖耐量多次智能自动定时叫号提醒功能。

	
	6.7
	功率放大器：具备多路AUX输入、输出；具备话筒输入有默音功能，便于插入紧急广播。

	
	6.8
	叫号次数：可自行调节。

	7.智能采血管管理软件
	7.1
	软件认证：有采血智能管理软件著作权证书。

	
	7.2
	系统功能：能完成采血中心工作的功能应用，负责对接医院HIS/LIS系统，下载采血相关信息并分配至系统各子系统或模块；能收集各子系统或模块反馈信息。

	
	7.3
	数据管理：

能够针对工作量、患者数量、耗材用量等数据进行多种统计计算，自动根据小时、日、月、年，生成各种统计报告和图表。支持报表导出(需权限控制）、打印。

提供护理人员的出勤率和工作量统计数据，帮助医院绩效管理。
分析统计数据，提供给护理管理者进行决策，如调整服务窗口数量，合理调配人员。
统计报表支持按 “门诊/体检” 场景筛选。

	
	7.4
	标本追溯：完整记录标本各节点位置与时间，向实验室实时提供标本数据，准确预测下一时段的标本接收情况。

	
	7.5
	登录权限：支持权限登录，保证数据安全。

	
	7.6
	数据接口：支持串口、TCP/IP通讯协议接入自动化设备及相关外围设备；支持与接入的智能设备建立安全可靠的通讯和数据传输。

信息接口：支持和基于Oracle、SQL Server、MySQL数据库的对接

	其他技需求：
	
	遗漏送检样本查询功能，标本遗失预警功能:通过LIS/HIS传送的清单，自动核对各区送检样本，并可查询未被接收的样本信息，智能预警标本遗失。

一体智能化设计的患者满意度评价终端和患者影像即时自动记录功能模块，自动记录患者影像照片，存储空间占用小，保存时长可设。

	8.对接需求
	8.1
	接口要求：根据医院提出的接口要求，满足所有功能，与医院现有HIS、LIS、CIS及体检信息系统无缝对接；并包含本项目与医院的各个接口所产生的接口费用。

	
	8.2
	软件要求：满足医院采血相关功能需求及相应的所有报表数据。

	
	8.3
	系统应预留与医院气动物流传输系统的标准接口。未来若医院气动物流系统建成并具备对接条件，供应商须免费提供技术配合及对接服务，不另行收费。

	商务需求：

	9. 售后服务
	9.1
	项目验收通过后，中标人至少提供5年的免费升级维护服务。每年至少提供4次现场定期维护保养

	
	9.2
	免费服务期内，中标人提供统计数据核验修正、统计指标增补与算法结果正确输出、报表推送等服务。

	10. 付款方式
	10.1
	合同签订后15个工作日内，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的30%付给中标人；项目验收后15个工作日内，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的70%付给中标人。

	其他需求：

	11.项目实施与质保要求
	11.1
	质保期内免费维护、维修。接到报修通知后线上于15分钟内答复，24小时内可达现场，72小时内不能修复的设备无偿提供备用品。

	
	11.2
	提供采血室整体空间设计方案并根据我方需求和实际场地进行设计，设计要符合医疗流程的整体空间规划，确保采血区域布局合理、动线流畅。设计中须有采血用具存放空间；一体集成的垃圾分类组合设计，医疗垃圾、生活垃圾、利器盒放置区分管理。

	
	11.3
	供应商需提供系统化、分层次的现场培训，对象包括护士、检验科人员及信息科工程师。培训需覆盖系统原理、日常操作、应急处理、维护保养和故障初级判断。培训直至所有参训人员能独立、熟练操作为止。

	
	11.4
	文档交付：中标方需在验收时提供全套技术文档，包括但不限于：软硬件安装手册、用户操作手册、系统维护手册、接口说明文档等。

	
	11.5
	本项目为“交钥匙工程”，供应商的报价应包含完成本需求书所有内容所需的硬件、软件、接口、安装调试、现场施工改造（必要的台面开孔、轨道铺设等）等费用。


配置清单
供应商需在投标文件中提供详细的配置清单，至少应包含以下内容（表格可参考清单进行调整，但需明确分项）：
	序号
	名称
	参数配置
	单位
	数量
	备注

	1
	试管贴标机
	1.试管贴标主机*13
	套
	13
	一拖一

	2
	采血工位
	1.多功能采血桌*13
2.配套工作椅*26
3.置物柜*13
4.桌边运输轨道*13
5.采血操作电脑*13
6.窗口信息显示屏*13
7.回执打印机*13
8.扫码仪*13

9.备用独立条码打印机*3

10.采血枕*13
	套
	13
	

	3
	排队管理系统
	报道取号机 ≥ 4

音频系统 ≥ 3
集中叫号显示屏 ≥ 3
	套
	1
	


PAGE  


