术野相机采购需求书

# 项目背景

为进一步加强医疗技术的交流，提高我院的数字化手术水平，现申请购置术野相机，安装于手术室术野悬臂中，术野相机用于保存关键的手术影像资料，为以后的学术交流做充足的准备。

# 总体需求

- 可安装在标准的手术吊塔悬臂上；

- 保证术野相机安装后可悬浮在指定范围内的任意位置，保证24小时内无移位；

- 安装使用过程中，不得损坏医院现有的其他设备；不可造成敏感信息泄露，确保相关信息安全可控。

# 项目采购清单

| 品名 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 术野相机 | - 有效像素：207万，1080P全高清； - 支持1080P/60/50/30/25，兼容720P/60/50/30等 - 采用双层医用镀膜，防水、抗菌、防污;易于清洁，可直接喷洒消毒药水清洁 - 支持超短焦镜头,可在距离被拍物 50cm 处全焦段（1 倍~20 倍）对焦,提供检测报告 - 专为无影灯下手术过程拍摄而设计，一键加减亮暗度可轻松面对无影灯强光，操作简单，图像不曝光 - 支持手动、自动对焦，支持E-CORD模式; - 白平衡：自动、手动、医用模式（提供检测报告） - 输出接口采用3G-SDI，带遥控器 | 10 | 套 |
| 安装调试 | 含手术悬臂连接组件 包含运输，安装人工差旅和配套辅材 | 1 | 项 |