服务内容:

1、为本项目拟派13名驻场人员，其中12名医疗设备工程师，1名文员。

2、全院医学装备日常巡检、保养、校准及人工维修服务（急救生命支持类设备含维修配件）。

3、全院信息设备人工维修服务。

4、提供部分备用机，备用机与医院现有设备同型号，保障急救生命支持类设备100%完好率。

5、包含医院要求的部分设备原厂保修服务。（清单详见附表1）

6、时效性：10分钟内响应。15分钟内到达现场。

不涉及配件4小时内完成维修，涉及配件维修配件到位4小时内完成维修，需自检及校准的设备在6个小时内完成。

7、医学装备全生命周期管理系统方案。

8、其他服务。

附表1

| 原厂保 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 医用空气加压氧舱设备一批 | 医用空气加压氧舱（12人） |
|  | 医用氧气加压舱 |
|  | 医用氧气加压舱 |
| 艾隆发药机、汤山发药机设备一批 | 全自动药品单剂量分包机 |
|  | 智能发药系统 |
|  | 静脉输液陈品分拣机 |
|  | 自动剥盖机 |
|  | 地面传送系统 |
|  | 针剂摆药机 |
|  | 针剂摆药机 |
|  | 全自动药品单剂量分包机 |
|  | 智能调配机 |
|  | 智能调配机 |
|  | 贴签机 |
|  | 贴签机 |
|  | 整处方传送系统 |
|  | 自动化二级药库 |
|  | 智能调配机 |
|  | 快速发药机 |
|  | 智能调配机 |
|  | 智能调配机 |
|  | 智能调配机 |
|  | 快速发药机 |
|  | 成品核对机 |
|  | 高速发药机 |
|  | 整处方传达系统 |
|  | 智能发药系统 |
| 医用直线加速器（包含大孔径CT） | 医用直线加速器（包含大孔径CT） |
| 消毒供应中心高温灭菌柜设备一批 | 脉动真空蒸汽灭菌系统 |
|  | 脉动真空蒸汽灭菌系统 |
|  | 全自动喷淋清洗消毒机 |
|  | 全自动喷淋清洗消毒机 |
|  | 蒸汽发生器设备 |
|  | 蒸汽发生器设备 |
|  | 环氧乙烷灭菌器 |
|  | 低温过氧化氢灭菌器 |
| 核医学科SPECT/CT设备 | SPECT/CT |
| 眼科全飞秒 | 飞秒激光角膜屈光治疗机 |