## 搬迁汇总
序号 | 设备名称 | 参考规格型号 | 设备数量（台/套） | 地点
1 | 医用冷藏冰箱 | 海信HC-5L4000、海尔HYC-390 | 8 | GCP药房学生宿舍1楼药物临床试验机构
2 | 医用冷藏冰箱 | 海信HC-5L4000 | 1 | GCP药房门诊楼3楼内科
3 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 海尔HYCD-282A | 1 | GCP药房学生宿舍1楼药物临床试验机构
4 | 普通PCR仪 | VeritiPro 96-well | 1 | 生物样本库样本前处理室（2）
5 | 普通PCR仪 | VeritiPro 96-well | 1 | 生物样本库样本前处理室（2）
6 | 拔片打号机（简易型载玻片书写仪） | G304 | 1 | 生物样本库样本前处理室（2）
7 | 冰冻切片机 | CM1950 | 1 | 生物样本库样本前处理室（1）
8 | 冷冻破碎仪 | SCIENTZ-48L | 1 | 生物样本库样本前处理室（1）
9 | 全温控振荡培养箱 | IS-A5CM | 1 | 生物样本库风机房
10 | 全温控振荡培养箱 | IS-A5CM | 1 | 生物样本库样本前处理室（2）
11 | 石蜡切片机 | HistoCore AUTOCUT | 1 | 生物样本库样本前处理室（2）
12 | 石蜡切片机 | HistoCore AUTOCUT | 1 | 生物样本库样本前处理室（2）
13 | 细胞计数仪 | JIMBI0-CL | 1 | 生物样本库细胞房
14 | 细胞计数仪 | JIMBI0-CL | 1 | 生物样本库质控室
15 | 荧光定量PCR仪 | QuantStudio3 | 1 | 生物样本库质控室
16 | 荧光定量PCR仪 | QuantStudio6 P | 1 | 生物样本库质控室
17 | 生物安全柜 | HR1200-IIA2 | 1 | 生物样本库细胞房
18 | 生物安全柜 | HR1200-IIA2 | 1 | 生物样本库细胞房
19 | 生物安全柜 | HR1200-IIA2 | 1 | 生物样本库样本前处理室（1）
20 | 生物安全柜 | HR1200-IIB2 | 1 | 生物样本库样本前处理室（1）
21 | 数字病理切片扫描仪 | KF-PRO-020 | 1 | 生物样本库质控室
22 | 超声波破碎仪 | SCIENTZ-950E | 1 | 生物样本库样本库前处理室
23 | 高通量全自动核酸提取仪 | KingFisherApex | 1 | 生物样本库样本前处理室（1）
24 | 磁力搅拌水浴锅 | HJ-4D | 1 | 生物样本库样本前处理室（1）
25 | 磁力搅拌水浴锅 | HJ-4D | 1 | 生物样本库样本前处理室（1）
26 | 包埋盒激光打码机 | JQ-ECR830 | 1 | 生物样本库样本前处理室（1）
27 | 微量核酸蛋白浓度测定仪 | K5800C | 1 | 生物样本库质控室
28 | 超低温冰箱 | DW-86L829BPT | 1 | 生物样本库低温储存室
29 | 超低温冰箱 | DW-86L959BPT | 1 | 生物样本库低温储存室
30 | 超低温冰箱 | DW-86L959BPT | 1 | 生物样本库低温储存室
31 | 超低温冰箱 | DW-86L959BPT | 1 | 生物样本库低温储存室
32 | 超低温冰箱 | DW-86L959BPT | 1 | 生物样本库低温储存室
33 | 超低温冰箱 | DW-86L959BPT | 1 | 生物样本库低温储存室
34 | 超低温冰箱 | DW-86L959BPT | 1 | 生物样本库低温储存室
35 | 超低温冰箱 | DW-86L959BPT | 1 | 生物样本库低温储存室
36 | 超低温冰箱 | DW-86L959BPT | 1 | 生物样本库低温储存室
37 | 超低温冰箱 | DW-86L959BPT | 1 | 生物样本库低温储存室
38 | 超低温冰箱 | DW-86L959BPT | 1 | 生物样本库低温储存室
39 | 超低温冰箱 | DW-86L959BPT | 1 | 生物样本库低温储存室
40 | 超低温冰箱 | DW-86L959BPT | 1 | 生物样本库低温储存室
41 | 超低温冰箱 | DW-86L959BPT | 1 | 生物样本库低温储存室
42 | 超低温冰箱 | DW-86L959BPT | 1 | 生物样本库低温储存室
43 | 医用冷藏箱 | HYC-1099 | 1 | 生物样本库常温储藏室
44 | 医用冷藏箱 | HYC-1099 | 1 | 生物样本库常温储藏室
45 | 医用冷藏箱 | HYC-1099 | 1 | 生物样本库样本前处理室（1）
46 | 医用冷藏箱 | HYC-1099 | 1 | 生物样本库样本前处理室（2）
47 | 低温保存箱 | DW-30L508 | 1 | 生物样本库标本收发室
48 | 低温保存箱 | DW-30L508 | 1 | 生物样本库标本收发室
49 | 低温保存箱 | DW-30L508 | 1 | 生物样本库标本收发室
50 | 低温保存箱 | DW-30L508 | 1 | 生物样本库标本收发室
51 | 中型液氮罐 | YDD-350-326 | 1 | 生物样本库液氮储藏室
52 | 中型液氮罐 | YDD-350-326 | 1 | 生物样本库液氮储藏室
53 | 中型液氮罐 | YDD-350-326 | 1 | 生物样本库液氮储藏室
54 | 中型液氮罐 | YDD-350-326 | 1 | 生物样本库液氮储藏室
55 | 大型液氮罐 | LABS-94K | 1 | 生物样本库液氮储藏室
56 | 大型液氮罐 | LABS-94K | 1 | 生物样本库液氮储藏室
57 | 小型液氮罐 | YDS-115-126-FZ | 1 | 生物样本库液氮储藏室
58 | 小型液氮罐 | YDS-115-126-FZ | 1 | 生物样本库液氮储藏室
59 | 小型液氮罐 | YDS-115-126-FZ | 1 | 生物样本库液氮储藏室
60 | 小型液氮罐 | YDS-115-126-FZ | 1 | 生物样本库液氮储藏室
61 | 程序降温仪 | SY-LAB | 1 | 生物样本库液氮储藏室
62 | 二氧化碳培养箱 | BB150 | 1 | 生物样本库细胞房
63 | 二氧化碳培养箱 | BB150 | 1 | 生物样本库细胞房
64 | 二氧化碳培养箱 | BB150 | 1 | 生物样本库细胞房
65 | 二氧化碳培养箱 | BB150 | 1 | 生物样本库细胞房
66 | 小型高速冷冻离心机 | Fresco 21 | 1 | 生物样本库前处理室（2）
67 | 大型台式冷冻离心机 | Multifuge X4R Pro | 1 | 生物样本库前处理室（2）
68 | 加热磁力搅拌器 | SCI550-Pro | 1 | 生物样本库质控室
69 | 酶标仪 | SH1MF-SN | 1 | 生物样本库质控室
70 | 灭菌锅 | PHY-100 | 1 | 生物样本库低温储存室
71 | 凝胶成像系统 | Tanon5200MUlti | 1 | 生物样本库标本前处理室
72 | 电泳仪 | Sub-Cell GT System | 2 | 生物样本库标本前处理室
73 | 台式低速离心机离心机 | LX-60T100-J | 2 | 生物样本库细胞房
74 | 活细胞工作站 | Axio Observer7 | 1 | 生物样本库样本库前台办公室
75 | 超速离心机 | Optima XPN-100 | 1 | 生物样本库样本库前台办公室
76 | 制冰机 | SIM-F140LBSY | 1 | 生物样本库样本库前台
77 | 纯水仪 | Milli-Q Directl6 | 1 | 生物样本库标本前处理室
78 | 精密天平 | MS105DU | 1 | 生物样本库标本前处理室
79 | 全密封式组织脱水机 | excelsia AS | 1 | 生物样本库风机房
80 | 自动染色机 | Heated | 1 | 生物样本库风机房
81 | 可加热石蜡包埋仪 |  | 1 | 生物样本库风机房
82 | 包埋机 |  | 1 | 生物样本库标本前处理室
83 | 超低温冰箱 | MDF-682 | 1 | 生物样本库低温储存室
84 | 医用低温保存箱 | MDF-86V408EN | 1 | 生物样本库低温储存室
85 | 医用低温冰箱 | MDF-U54V | 1 | 生物样本库液氮储藏室
86 | 超低温冰箱 | MDF-682 | 1 | 生物样本库液氮储藏室
87 | 实验室冰箱-20° | MDF-U548D-C | 1 | 生物样本库液氮储藏室
88 | 高频电刀 | VLFX8GEN | 1 | 中国科学院深圳理工大学（明珠校区）A栋514室
89 | 呼吸机 | SV350 | 1 | 中国科学院深圳理工大学（明珠校区）A栋514室
90 | 麻醉机 | Carestation 650 | 1 | 中国科学院深圳理工大学（明珠校区）A栋514室
91 | 医用注射泵 | CP-1100型 | 4 | 中国科学院深圳理工大学（明珠校区）A栋514室
92 | 中器械车（三边栏） | B104特2 | 1 | 中国科学院深圳理工大学（明珠校区）A栋514室
93 | 集成台车 | / | 1 | 中国科学院深圳理工大学（明珠校区）A栋514室
94 | 监护仪 | BeneView T8 | 1 | 中国科学院深圳理工大学（明珠校区）A栋514室
95 | 污物架（方形、圆形各1） | F300 | 2 | 中国科学院深圳理工大学（明珠校区）A栋514室
96 | 治疗车 | / | 3 | 中国科学院深圳理工大学（明珠校区）A栋514室
97 | 负压吸引器 | / | 1 | 中国科学院深圳理工大学（明珠校区）A栋514室
98 | 氧气瓶架 | / | 4 | 中国科学院深圳理工大学（明珠校区）A栋514室
99 | 氧气瓶 | / | 5 | 中国科学院深圳理工大学（明珠校区）A栋514室
100 | 空气瓶 | / | 1 | 中国科学院深圳理工大学（明珠校区）A栋514室
101 | 移动无影灯 | / | 2 | 中国科学院深圳理工大学（明珠校区）A栋514室
102 | 输液架 | / | 2 | 中国科学院深圳理工大学（明珠校区）A栋514室
103 | 德马吉手术床 | / | 1 | 中国科学院深圳理工大学（明珠校区）A栋514室
104 | 紫外线消毒灯 | / | 1 | 中国科学院深圳理工大学（明珠校区）A栋514室
105 | 输液泵 | / | 2 | 中国科学院深圳理工大学（明珠校区）A栋514室
106 | 洁净屏 | YC-C8 | 1 | 中国科学院深圳理工大学（明珠校区）A栋514室
107 | 台式冷冻离心机 | eppendorf 5810R、5430R | 2 | 中山大学科研楼
108 | 台式冷冻离心机转子 | eppendorf | 2 | 中山大学科研楼
109 | 高效离心机 | thermo LYNX6000 | 1 | 中山大学科研楼
110 | 高效离心机转子 | thermo | 1 | 中山大学科研楼
111 | 小型高速离心机 | eppendorf 5424 | 5 | 中山大学科研楼
112 | 小型低速离心机 | eppendorf minispin | 4 | 中山大学科研楼
113 | 小型台式高速冷冻离心机 | eppendorf 5427R、5702R | 2 | 中山大学科研楼
114 | 小型台式高速离心机 | eppendorf 5702 | 2 | 中山大学科研楼
115 | 直热式CO2培养箱 | 松下 MCO-20AIC | 6 | 中山大学科研楼
116 | 水套式CO2培养箱 | 松下 MCO-18M （多气体） | 1 | 中山大学科研楼
117 | CO2气流阀 | 上海减压 | 1 | 中山大学科研楼
118 | N2气流阀 | 美国捷锐 | 1 | 中山大学科研楼
119 | 培养箱 | 博讯BXP-65S、BSP-150 | 2 | 中山大学科研楼
120 | 分子杂交箱 | UVP HB-1000 | 2 | 中山大学科研楼
121 | 振荡器 | 奥豪斯 VXMNFS | 2 | 中山大学科研楼
122 | 叠放式水平恒温摇床 | 上海旻泉 MQD-A1cell | 1 | 中山大学科研楼
123 | 叠放式水平恒温摇床板 | 上海旻泉 | 1 | 中山大学科研楼
124 | 全自动高通量细胞分离机 | 美天旎AutoMACS™ Pro | 1 | 中山大学科研楼
125 | 手动细胞分选套装 | 美天旎QuadroMACS™ Separator | 2 | 中山大学科研楼
126 | -80°超低温冰箱 | 松下 MDF-U33V、海尔-DW-86L959BP、松下 MDF-U54V | 24 | 中山大学科研楼
127 | -20°超低温冰箱 | 松下 MDF-C230DE、松下-MDF-539、松下 MDF-339 | 9 | 中山大学科研楼
128 | 4°C滑动玻璃门冰箱（大） | 松下 MPR-710 | 2 | 中山大学科研楼
129 | 4°C摆动玻璃门冰箱 | 松下 MPR-710 | 4 | 中山大学科研楼
130 | 易燃材料冷藏箱 | 海尔 HLR-118FL | 1 | 中山大学科研楼
131 | 易燃材料冷冻箱 | thermo 151F-AEC-TSC | 1 | 中山大学科研楼
132 | 柜式冷藏箱 | 海尔 SC-340 | 4 | 中山大学科研楼
133 | 柜式冷冻箱 | 海尔 BD-193DL | 4 | 中山大学科研楼
134 | 防冻手套 | 沃腾 | 2 | 中山大学科研楼
135 | 防冻面罩 | 沃腾 | 2 | 中山大学科研楼
136 | 低温储存盒 | 国产 | 12 | 中山大学科研楼
137 | 4°C小冰箱 | 海尔 BC-50ES | 10 | 中山大学科研楼
138 | -40°C卧式超低温冰箱 | 松下 MDF-U548D | 1 | 中山大学科研楼
139 | 细胞计数器 | Jimbos | 1 | 中山大学科研楼
140 | 光学显微镜 | Olympus BX53, Leica DM4B 各1 | 2 | 中山大学科研楼
141 | 解剖显微镜 | Leica M125、Olympus SZX7 | 2 | 中山大学科研楼
142 | 金相显微镜 | Zeiss Axio Lab A1 | 1 | 中山大学科研楼
143 | 振动试验台 | 太仓梅利资 | 1 | 中山大学科研楼
144 | 倒置显微镜 | Olympus CKX53、Olympus CKX53、Zeiss Primo Vert | 5 | 中山大学科研楼
145 | 倒置荧光显微镜 | Leica DMi8 | 2 | 中山大学科研楼
146 | 双色红外荧光成像系统 | Biorad ChemiDoc MP | 1 | 中山大学科研楼
147 | 显微镜 | Olympus CX31 | 1 | 中山大学科研楼
148 | 共聚焦显微镜 | LSM880+AiryScan | 1 | 中山大学科研楼
149 | 荧光杂交显微系统 | Leica DM6 | 1 | 中山大学科研楼
150 | 防震台 | 太仓梅利资 | 1 | 中山大学科研楼
151 | DNA凝胶成像仪 | Alpha Imager HP | 1 | 中山大学科研楼
152 | DNA凝胶成像系统 | Biorad GelDoc XR+ | 1 | 中山大学科研楼
153 | 凝胶成像系统（含电脑） | Thermo iBrightCL1000 | 1 | 中山大学科研楼
154 | 冰冻切片机 | Thermo NX-70 | 1 | 中山大学科研楼
155 | 全密封式组织脱水机 | Thermo EXCELSIOR AS | 1 | 中山大学科研楼
156 | 全自动半薄石蜡切片机 | Leica RM2265 | 1 | 中山大学科研楼
157 | 水浴箱 | 上海一恒 BWS-0505、上海一恒BWS-5、BWS-10 | 5 | 中山大学科研楼
158 | 金属浴（干式加热器） | 奥豪斯 HB2DG | 1 | 中山大学科研楼
159 | 振动切片机 | Lecia VT1200S | 1 | 中山大学科研楼
160 | 可加热石蜡包埋仪 | Thermo HistoStar | 1 | 中山大学科研楼
161 | 冷却台 | 维格斯 | 1 | 中山大学科研楼
162 | 自动染色机 | thermo Germini AS | 1 | 中山大学科研楼
163 | 细胞离心涂片机 | thermo CytoSpin4 | 1 | 中山大学科研楼
164 | 十万分之一微量天平 | 梅特勒 XPE105 | 1 | 中山大学科研楼
165 | 万分之一精密天平 | 梅特勒 ME103E | 1 | 中山大学科研楼
166 | 天平 | 梅特勒 PL602E | 1 | 中山大学科研楼
167 | 万分之一电子分析天平 | 梅特勒 PL602E | 3 | 中山大学科研楼
168 | 制冰机 | 松下 | 2 | 中山大学科研楼
169 | 干冰橱 | 海尔 | 1 | 中山大学科研楼
170 | 实验室超纯水系统 | milliQ integral 15 | 1 | 中山大学科研楼
171 | 液相液氮罐 | thermo Locator Jr. | 1 | 中山大学科研楼
172 | 液氮转移管 | thermo Acti-Express10 | 2 | 中山大学科研楼
173 | 液氮罐 | thermo Locator Jr. | 1 | 中山大学科研楼
174 | 分光光度计 | thermo | 1 | 中山大学科研楼
175 | 超声波细胞破碎仪 | Sonics CVX500 | 1 | 中山大学科研楼
176 | 超声波粉碎器 | Sonics CVX130 | 1 | 中山大学科研楼
177 | 超声波生物样本粉碎器 | 美国BIOSPEC | 1 | 中山大学科研楼
178 | 高速搅拌器 | Corning | 2 | 中山大学科研楼
179 | 杂交仪 | UVP HB-2000 | 2 | 中山大学科研楼
180 | 电转化仪 | Biorad Gene Pulser Xcell | 1 | 中山大学科研楼
181 | 电穿孔系统 | Lonza 4D Nucleofector | 1 | 中山大学科研楼
182 | 紫外交联仪 | 宁波新芝 Scientz03-11 | 2 | 中山大学科研楼
183 | 翘板式摇床 | 米欧 HS-25 | 3 | 中山大学科研楼
184 | 基础型电源 | biorad | 10 | 中山大学科研楼
185 | 蛋白质凝胶电泳槽 | biorad | 10 | 中山大学科研楼
186 | 水平电泳 | biorad | 1 | 中山大学科研楼
187 | 片段回收 |  | 1 | 中山大学科研楼
188 | 总蛋白浓度测定 | PE lambda XLS+ | 1 | 中山大学科研楼
189 | 垂直电泳 | biorad | 2 | 中山大学科研楼
190 | 转印系统 | biorad | 1 | 中山大学科研楼
191 | 凝胶用微波炉 | 美的 | 2 | 中山大学科研楼
192 | 微生物培养箱 | 博讯BSD-TX318、TX270 | 2 | 中山大学科研楼
193 | 恒温混匀器 | 杭州博日MB-102 | 2 | 中山大学科研楼
194 | 96孔快速PCR 仪 | Thermo Proflex 3*32 | 1 | 中山大学科研楼
195 | 梯度PCR仪 | Thermo、biorad 各1 | 2 | 中山大学科研楼
196 | 荧光定量PCR仪 | Biorad CFX96 | 1 | 中山大学科研楼
197 | 紫外可见分光光度计 | nanodrop one | 1 | 中山大学科研楼
198 | 小型核酸电泳系统 | biorad | 3 | 中山大学科研楼
199 | 中型核酸电泳系统 | biorad | 3 | 中山大学科研楼
200 | 大型核酸电泳系统 | biorad | 2 | 中山大学科研楼
201 | 核酸操作台 | dreamlab | 1 | 中山大学科研楼
202 | 核酸操作台推车 | dreamlab | 1 | 中山大学科研楼
203 | DNA剪切仪 |  | 1 | 中山大学科研楼
204 | 96X梯度PCR仪 | BioRad C1000 | 1 | 中山大学科研楼
205 | 个人流式细胞仪 | Beckman CytoFlex | 1 | 中山大学科研楼
206 | 多功能酶标仪 | Biotek SynergyH1 | 1 | 中山大学科研楼
207 | 全自动western仪 | Biorad ChemiDoc Imaging | 1 | 中山大学科研楼
208 | 台式紫外透射仪 | 上海嘉鹏ZF-7N | 1 | 中山大学科研楼
209 | 多模式检测仪 | Berthold TriStar LB942S | 1 | 中山大学科研楼
210 | 电动助吸器（移液器） | Rannin 与 Eppendorf | 1 | 中山大学科研楼
211 | 手动单道移液器 | Rannin XLS+ 与 Eppendorf | 20 | 中山大学科研楼
212 | 手动多道移液器 | L8-10XLS+、L12-10XLS+、L12-20XLS+、L12-50XLS+、L12-200XLS+ | 36 | 中山大学科研楼
213 | 间距可调移液器 | LA8-300XLS、LA8-50XLS | 4 | 中山大学科研楼
214 | PH计 | 奥豪斯 ST3100/F | 2 | 中山大学科研楼
215 | 小动物活体荧光红外成像系统 | PE IVIS Lumina III | 1 | 中山大学科研楼
216 | 高温灭菌罐 | 日本 TOMY SX-500 | 2 | 中山大学科研楼
217 | 真空负压泵 | SHMHLF、Sciencetool | 15 | 中山大学科研楼
218 | 流式细胞仪 | Beckman cytoFlex LX | 1 | 中山大学科研楼
219 | 时间动态活细胞成像系统 | BioTek-Lionheart FX | 1 | 中山大学科研楼
220 | 单细胞转录组分析系统 | 10xGenomics Inc | 1 | 中山大学科研楼
221 | 全自动组织微阵列制作仪 | Opta-tech-AutoTiss 10C | 1 | 中山大学科研楼
222 | 一体化程控降温仪 | SY-LAB-IceCube 14S | 1 | 中山大学科研楼
223 | 生物分析仪 | Agilent 2100 | 1 | 中山大学科研楼
224 | 自动聚焦声波基因组剪切仪（片段化仪） | Covaris-M220 | 1 | 中山大学科研楼
225 | 立式超高速冷冻离心机 | Beckman-Optima XPN-100 | 1 | 中山大学科研楼
226 | 大型台式冷冻离心机 | Eppendorf-5810R | 2 | 中山大学科研楼
227 | 小型高速冷冻离心机 | Eppendorf-5424R | 2 | 中山大学科研楼
228 | 超净工作台 | 苏州安泰HVS-1800-U | 2 | 中山大学科研楼
229 | 生物安全柜 | 苏州安泰-BSC-1804IIB2 | 1 | 中山大学科研楼
230 | 核酸杂交仪 | ThermoBrite | 1 | 中山大学科研楼
231 | 读码机 | CryKing-CKS-1201 | 2 | 中山大学科研楼
232 | 微型离心机 | Eppendorf-minispin | 1 | 中山大学科研楼
233 | CO2培养箱 | PHCbi | 2 | 中山大学科研楼
234 | 液氮罐不锈钢冻存架 | 精琪 | 40 | 中山大学科研楼
235 | 移液枪 | Eppendorf | 4 | 中山大学科研楼
236 | 流式分选仪 | sony LE-MA900FP | 1 | 中山大学科研楼
237 | 纳米电位仪 | 马尔文 zetasizer Nano ZSE | 1 | 中山大学科研楼
238 | 厌氧工作站 |  | 1 | 中山大学科研楼
239 | 荧光定量PCR | biorad | 2 | 中山大学科研楼
240 | 蛋白纯化仪 | 瑞典cytiva AKTA pure | 1 | 中山大学科研楼
241 | HPLC |  | 1 | 中山大学科研楼
242 | 中型液氮罐 |  | 3 | 中山大学科研楼
243 | 细胞计数仪 |  | 4 | 中山大学科研楼
244 | 高压灭菌锅 |  | 2 | 中山大学科研楼
245 | 荧光计 |  | 1 | 中山大学科研楼
246 | 数字PCR |  | 1 | 中山大学科研楼
247 | 数字病理切片扫描仪 |  | 1 | 中山大学科研楼
248 | 1.5m生物安全柜 |  | 7 | 中山大学科研楼
249 | 纳米药物制备系统 | 上海迈安纳ⅠNano E | 1 | 中山大学科研楼
250 | 酶联免疫斑点检测仪 | 德国AID iSpot | 1 | 中山大学科研楼
251 | 模块化智能型高级流变仪 | 奥地利Anton Paar GnbH MCR302e | 1 | 中山大学科研楼
252 | 气相液氮罐 |  | 3 | 中山大学科研楼
253 | 普通倒置光学显微镜6台（3台带摄像头、3台不带） |  | 6 | 中山大学科研楼
254 | 离心机（1台冷冻，5台不冷冻） |  | 6 | 中山大学科研楼
255 | 水浴锅 |  | 7 | 中山大学科研楼
256 | 二氧化碳培养箱 |  | 3 | 中山大学科研楼
257 | 基础电泳仪（电源） | 1645050 | 1 | 中山大学科研楼
258 | 小型转印芯及转印夹 | 1703935 | 1 | 中山大学科研楼
259 | 小型垂直电泳槽 | 1658001 | 1 | 中山大学科研楼
260 | 小型转印槽 | 1703930 | 1 | 中山大学科研楼
261 | 金属制品培养皿 | 定制 | 1 | 中山大学科研楼
262 | 转印槽 | 1703935 | 1 | 中山大学科研楼
263 | Western Blo套组-电源 | 1645050 | 1 | 中山大学科研楼
264 | 小型垂直电泳槽 | 1658001 | 1 | 中山大学科研楼
265 | 液氮罐 | YDS-65-216-F | 1 | 中山大学科研楼
266 | WB湿转转膜仪 | 1703930 | 1 | 中山大学科研楼
267 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9240A | 2 | 中山大学科研楼
268 | 冰箱 | BCD-328WDPT | 1 | 中山大学科研楼
269 | 高通量组织研磨仪 | HM-24M | 1 | 中山大学科研楼
270 | 动态力学细胞培养拉伸仪 | DTLSY-001 | 1 | 中山大学科研楼
271 | 电泳仪 | 1658033 | 1 | 中山大学科研楼
272 | 加热型磁力搅拌器 | C-MAG HS 7 | 2 | 中山大学科研楼
273 | 真空泵 | GM-2 | 1 | 中山大学科研楼
274 | 分体式注射泵 | WH-SSP-08 | 1 | 中山大学科研楼
275 | 电泳仪 | 1658033 | 1 | 中山大学科研楼
276 | 小型垂直电泳槽套装 | 1658001 | 1 | 中山大学科研楼
277 | 显微镜 | CKX53 | 1 | 学校20号楼617
278 | 基础电泳仪（电源） | 1645050 | 1 | 医学院7F-718
279 | 分析天平 | FA124 | 1 | 医学院8F-816
280 | 细胞破碎仪棒状超声 | YJ96-IIN | 1 | 医学院8F-816
281 | 台式高速离心机 | KH19A | 1 | 医学院8F-816
282 | 台式低速离心机 | L500 | 1 | 医学院8F-816
283 | 冰箱 | R650T11-SP | 1 | 医学院8F-816
284 | 电泳仪 | 电源：1645050 电泳槽：1703935 | 1 | 医学院8F-816
285 | 加热制冷震荡金属浴 | HCM100-PRO | 1 | 医学院8F-816
286 | 数显加热磁力搅拌器 | MS-H-ProA | 1 | 医学院8F-816
287 | 全自动电泳仪 | Mini protean Tetra Cell | 1 | 医学院7F-718
288 | 生物安全柜 | BSC-1300A2 | 1 | 医学院7F-714
289 | 海尔冰箱 | BCD-518WLHSSE5D9U1 | 1 | 医学院7F-714
290 | 生物安全柜 | BSC-1100IIA2-X | 1 | 医学院7F-714
291 | 海尔冰箱 | BCD-517WLHSSEDB9 | 2 | 医学院7F-714
292 | 台式低速常温离心机 | L2-6K | 1 | 医学院7F-718
293 | 电泳仪 | MiniPRO4+miniBLOT | 1 | 医学院7F-718
294 | 超声波细胞粉碎机 | JY92-IIN | 1 | 医学院7F-718
295 | 生物安全柜 | BSC-1100IIA2-X | 1 | 医学院7F-718
296 | 离心机 | 3-16R | 1 | 医学院7F-718
297 | 冰箱 | BCD-646WD11HPA | 2 | 医学院7F-718
298 | 脱色摇床 | TS-200 | 1 | 医学院7F-718
299 | 冰箱 | BCD-608WKPZM(E) | 1 | 医学院8F-817
300 | 冰箱 | BCD-610W | 1 | 医学院6F-617
301 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 1 | 医学院6F-617
302 | 电泳仪电源 | PowerPac Basic | 1 | 医学院7F-714
303 | 电泳仪垂直电泳槽 | Mini-PROTEAN Tetra CELL | 2 | 医学院7F-714
304 | 电泳仪小型转印模块 | Mini-Trans-Blot Module | 2 | 医学院7F-714
305 | 基础电泳仪（电源） | 1645050 | 1 | 医学院7F-714
306 | 小型转印槽模块 | BIORAD-1703935 | 1 | 医学院7F-714
307 | 小型垂直电泳槽 | 1658001 | 1 | 医学院7F-714
308 | 海尔冰箱 | BCD-517WLHSSEDB9 | 1 | 医学院7F-714
309 | 小容量全温振荡培养箱 | ZQZY-78AES | 1 | 医学院7F-714
310 | 二氧化碳培养箱 | CLM-170B-8-TC | 1 | 医学院6F-617
311 | 超声破碎仪 | JY92-IIN,标配6mm变幅杆 | 1 | 医学院7F-714
312 | 生物安全柜 | BSC-1100-II A2-pro | 1 | 医学院6F-617
313 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 1 | 医学院7F-714
314 | 电泳仪 | 1658033 | 1 | 医学院6F-617
315 | 生物安全柜 | AC2-4S1-TC | 3 | 医学院8F-816
316 | 电泳仪 | MiniPRO4+miniBLOT | 1 | 医学院7F-718
317 | 电泳仪 | 1658033 | 2 | 医学院8F-816
318 | 转移脱色摇床 | TS-8S | 1 | 医学院6F-616
319 | 海尔冰箱 | BCD539WCHSSEDY1 | 1 | 医学院7F-715
320 | 二氧化碳培养箱 | 311 | 1 | 医学院7F-715
321 | 超低温冰箱 | FDE60086FV-ULTS | 1 | 医学院6F-616
322 | 生物安全柜 | BSC-1100-II A2-pro | 1 | 医学院6F-617
323 | 电泳转印系统 | 东方瑞利 | 1 | 医学院8F-816
324 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 1 | 医学院7F-715
325 | 海尔冰箱 | BCD539WGHSSEDY1 | 1 | 医学院6F-616
326 | 冰箱 | BCD-216WMPT | 1 | 医学院6F-616
327 | 小型垂直电泳槽 | 1658001 | 1 | 医学院8F-816
328 | 小型转印槽 | 1703930 | 1 | 医学院8F-816
329 | 台式多用途高速冷冻离心机 | JD-18R | 1 | 医学院7F-718
330 | 高速冷冻离心机 | H1-16KR | 1 | 医学院6F-616
331 | 小型垂直电泳槽套装 | 1658033 Mini Protean tetra cell | 1 | 医学院6F-616
332 | 冰箱 | BCD-185WM | 1 | 医学院6F-617
333 | 二氧化碳培养箱 | CLM-170B-8-NF | 1 | 医学院6F-617
334 | 倒置生物显微镜 | XD | 1 | 医学院7F-715
335 | 智能数显磁力加热搅拌棒 | TP-350E+ | 1 | 医学院20号楼南616
336 | 紫外可见分光光度计 | L9 | 1 | 医学院8F-816
337 | 废液抽吸系统 | Biovac240Plus | 3 | 医学院8F-816
338 | 冷冻研磨仪 | JXFSTPRP-CLN | 1 | 医学院8F-816
339 | 全自动流式细胞计数仪 | S1 | 1 | 医学院8F-816
340 | 二氧化碳培养箱 | CLM-170B-8-CN | 1 | 医学院20号楼南817
341 | 负80度冰箱 | HD-86L630 | 1 | 医学院7F-715
342 | 二氧化碳培养箱 | MCO-20AIC | 1 | 医学院7F-714
343 | 二氧化碳培养箱 | CLM-240B-8-TC | 2 | 医学院8F-816
344 | 冷冻离心机 | 5910 Ri | 1 | 医学院8F-816
345 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 1 | 医学院7F-721
346 | VE-180B垂直电泳槽 | VE-180-1001 | 1 | 医学院6F-617
347 | VE-186转移电泳槽 | VE-186-1000 | 1 | 医学院6F-617
348 | 半干式快速转印系统 | WIX-fastBLOT | 1 | 医学院7F-714
349 | CO2培养箱 | QP-80 | 1 | 医学院7F-721
350 | 高速台式冷冻离心机 | GTR420C | 1 | 医学院8F-817
351 | 超声治疗仪 | UT-1000 | 1 | 医学院8F-816
352 | 旋转蒸发仪 | RV10 digital V | 1 | 医学院8F-816
353 | 隔膜真空泵 | VACSTAR digital | 1 | 医学院8F-816
354 | 真空控制器 | VC 10 | 1 | 医学院8F-816
355 | 低温冷却液循环泵 | iCooler-2003 | 1 | 医学院8F-816
356 | UVLED面光源照射机 | LTWS-S100X100-ZST/LTWS-S100X50-KZQ | 1 | 医学院8F-816
357 | UVLED点光源照射机 | LWS-ZST-3/LTWS-D6-K-ZQ | 1 | 医学院8F-816
358 | 气体浓度探测器 | QD6330 | 10 | 医学院6F-616
359 | 倒置荧光显微镜 | BX22F-3M2000F | 1 | 医学院7F-714
360 | 单通道有创血压测量系统 | IX-RA-834 | 1 | 医学院6F-616
361 | 405激光器 | 000000-2031-918 | 1 | 医学院8F-813
362 | 荧光模块 | MIF-BGU-LED | 3 | 医学院7F-714
363 | 台式高速微量离心机 | MG1450A | 1 | 医学院7F-714
364 | 自动双量程工业型精密天平 | DTY-A320 | 1 | 医学院7F-714
365 | 微孔板离心机 | MPC-200 | 1 | 医学院7F-714
366 | 连续变倍体视显微镜 | SZN71 | 1 | 医学院7F-718
367 | 移动式生化液体抽吸系统 | Biovac350A | 1 | 医学院7F-714
368 | 细胞计数仪 | Smartcell 600 | 1 | 医学院7F-718
369 | 半干式快速转印系统 | WIX-fastBLOT | 1 | 医学院7F-718
370 | 冷冻研磨仪 | JXFSTPRP-CL | 1 | 医学院6F-616
371 | 基础电泳仪（电源） | 1645050 | 2 | 医学院7F-714
372 | 小型垂直电泳槽 | 1658001 | 2 | 医学院7F-714
373 | 转印槽 | 1703935 | 2 | 医学院7F-714
374 | 负80度冰箱 | HD-86L390SSR | 1 | 医学院7F-718
375 | 通用电泳仪 | EP600 /miniPRO4/miniBLOT | 2 | 医学院7F-718
376 | 细胞计数仪 | Countess 3 | 1 | 医学院7F-718
377 | Multiskan Sky全波长酶标仪 | 51119770 | 1 | 医学院8F-816
378 | 小鼠胃肠镜 | COLA-BVET-0602 | 1 | 医学院8F-816
379 | 双稳定时电泳电源 | DYY-2C | 1 | 医学院6F-616
380 | LED荧光装置 | CKX-FL-1 | 1 | 医学院6F-617
381 | 离体微血管张力测定系统 | KW-400 | 1 | 医学院6F-616
382 | 正置荧光显微镜 | NE910-FL | 1 | 医学院7F-718
383 | 超声破碎仪 | Bionoon-150 | 1 | 医学院8F-816
384 | 病理数字切片扫描仪 | VS200 | 1 | 医学院8F-813
385 | 实时荧光定量PCR仪 | Celemetor96 | 1 | 医学院7F-714
386 | 液氮罐 | YDS-115-216 | 1 | 医学院6F-628
387 | 小型高速离心机 | CTH-15 | 1 | 医学院7F-714
388 | 水平电泳仪 | MINIE-135 | 1 | 医学院6F-617
389 | 台式微量高速冷冻离心机 | MH1650R | 1 | 医学院8F-816
390 | 小动物麻醉机 | TAIJI-IE | 1 | 医学院7F-718
391 | 熔点仪 | SGW-650 | 1 | 医学院6F-616
392 | 超声清洗仪 | JP-100S | 1 | 医学院6F-617
393 | WB电泳仪 | 1658033+1703935伯乐三件套 | 1 | 医学院6F-617
394 | 烘箱 | DHG-9140A | 1 | 医学院6F-617
395 | 台式离心机 | TDZ5-WS | 1 | 医学院6F-617
396 | 生物安全柜 | BSC-1100IIA2-X | 1 | 医学院7F-718
397 | 台式低速常温离心机 | L2-6K | 1 | 医学院7F-718
398 | 二氧化碳培养箱 | 311 | 1 | 医学院7F-718
399 | 梯度基因扩增PCR仪 | LTC-PCR-196 | 1 | 医学院6F-617
400 | 超声破碎仪 | Vcx130 | 1 | 医学院6F-617
401 | 高速台式冷冻离心机 | H1750R | 1 | 医学院7F-714
402 | 微电极拉制仪 | MP-500 | 1 | 医学院6F-616
403 | 倒置荧光显微镜 | NIB1000 | 1 | 医学院6F-616
404 | 煅针仪 | PF-22C | 1 | 医学院6F-616
405 | 全自动电泳仪 | Mini protean Tetra Cell | 1 | 医学院7F-715
406 | 间歇氧浓度控制系统 | S1008 | 1 | 医学院7F-715
407 | 倒置荧光显微镜(3D呈像) | BZ-X810 | 1 | 医学院7F-718
408 | 生理参数记录系统 | MEDLAB（四通道） | 1 | 医学院6F-616
409 | 电泳仪 | 1658033 | 1 | 医学院8F-817
410 | 金属浴 | SMB-H | 1 | 医学院6F-617
411 | 电泳仪 | SPW-DM+BVE-4+BVT-4 | 1 | 医学院6F-617
412 | 全温振荡培养箱 | ZQZY-78AE | 2 | 医学院7F-714
413 | 液氮罐 | YDS-65-216 | 1 | 医学院6F-628
414 | 二氧化碳培养箱 | Celstar 185 | 1 | 医学院6F-617
415 | 智能双通道低温循环系统 | DWXH001A | 1 | 医学院6F-616
416 | 医用冰箱 | HCD-25L305F | 2 | 医学院8F-816
417 | 液氮罐 | YDS-50B-125 | 1 | 中山大学深圳校区医学院1栋南628
418 | -20°C四门冰箱 | BST-SMBXKL | 1 | 中山大学科研楼
419 | 冰箱 | BCD-228WH | 1 | 中山大学科研楼
420 | 海尔冰箱 | BCD-601WDPR | 1 | 中山大学科研楼
421 | 冰箱 | BCD-568WDCNUI | 1 | 中山大学科研楼
422 | 冰箱 | KA92NE06TI610 | 1 | 中山大学科研楼
423 | 冰箱 | BCD-601WDPR | 1 | 中山大学科研楼
424 | 冰箱 | BCD-328WDPT | 1 | 中山大学科研楼
425 | 倒置生物显微镜 | DMi1 | 1 | 中山大学科研楼
426 | 钙离子浓度计 | MP523-03 | 1 | 中山大学科研楼
427 | 二氧化碳培养箱 | Forma311 | 1 | 中山大学科研楼
428 | 微量台式冷冻离心机 | Micro17R 75002440 | 1 | 中山大学科研楼
429 | 大容量废液抽吸系统 | Lafil 200-Plus | 1 | 中山大学科研楼
430 | 负压引流装置 | FX-3000 | 5 | 中山大学科研楼
431 | 生物安全柜 | BSC-1300A2 | 1 | 中山大学科研楼
432 | 数控加热型四通道圆盘磁力搅拌器 | MS-H340-S4 | 1 | 中山大学科研楼
433 | 生物安全柜 | BSC-1304IIA2 | 1 | 中山大学科研楼
434 | 高速组织研磨机 | Tiss-24 | 1 | 中山大学科研楼
435 | CO2培养箱 | CLM-170B-8-NF | 1 | 中山大学科研楼
436 | 万能试验机 | KY-D4104 | 1 | 中山大学科研楼
437 | 液氮罐 | Locator 4Plus | 2 | 中山大学科研楼
438 | THZ-C恒温振荡器 | THZ-C | 1 | 中山大学科研楼
439 | 二氧化碳培养箱 | CLM-170B-8-CN | 2 | 中山大学科研楼
440 | 四通道注射泵 | WH-SP-04 | 1 | 中山大学科研楼
441 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9070A | 1 | 中山大学科研楼
442 | 电动助吸器 | 赛默飞 SI | 1 | 中山大学科研楼
443 | 二氧化碳培养箱 | MCO-170AICUVHL-PC | 1 | 中山大学科研楼
444 | 培养箱供气系统减压阀 | 松下原装配件 | 1 | 中山大学科研楼
445 | 冷藏冷冻一体式冰箱 | HYCD-282A | 1 | 中山大学科研楼
446 | 超净工作台 | VS-1300L-U | 1 | 中山大学科研楼
447 | 转移脱色摇床 | TS-8S | 1 | 中山大学科研楼
448 | 负压吸引套装 | 3000ml | 3 | 中山大学科研楼
449 | 全自动洗板机 | 50TS12 | 1 | 中山大学科研楼
450 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 1 | 中山大学科研楼
451 | 真空冷冻干燥机 | Pilot2-4M | 1 | 医学院7F-721
452 | 动物细胞培养 | / | 1 | 中山大学科研楼
453 | 二氧化碳培养箱 | Forma311 | 1 | 中山大学科研楼
454 | 垂直电泳槽 | 1658001 | 1 | 中山大学科研楼
455 | 电源 | 1645050 | 1 | 中山大学科研楼
456 | 水平电泳槽套装 | 20017010 | 1 | 中山大学科研楼
457 | 磁力架 | 12321D | 1 | 中山大学科研楼
458 | 小型转印槽模块 | BIORAD-1703935 | 1 | 中山大学科研楼
459 | Western Blo套组-电源 | 1645050 | 3 | 中山大学科研楼
460 | 蓝光透射仪 | BK001 | 1 | 中山大学科研楼
461 | 细胞破碎仪 | 4639 | 1 | 中山大学科研楼
462 | 单舱细胞拉伸仪 | LSY630A | 1 | 中山大学科研楼
463 | 微量注射泵 | Pump 11 Elite | 2 | 中山大学科研楼
464 | 全自动温和组织处理仪 | 130-093-235 | 1 | 中山大学科研楼
465 | 伯乐小型电泳转印槽 | BIORAD-1703812/1703931/1658040 | 2 | 中山大学科研楼
466 | 超声波水浴 | SY-180 | 1 | 中山大学科研楼
467 | 微孔离心机 | MiniG2500 | 1 | 中山大学科研楼
468 | 小动物麻醉机 | R500 | 1 | 中山大学科研楼
469 | 电动助吸器 | 0.1-100ml | 1 | 中山大学科研楼
470 | 二氧化碳培养箱 | MCO-20AIC | 1 | 中山大学科研楼
471 | 超声波清洗机 | SB-120D | 1 | 中山大学科研楼
472 | 全自动器皿清洗机 | CTLW-200A | 1 | 中山大学科研楼
473 | 防爆柜 | 22加仑 | 2 | 中山大学科研楼
474 | 动态力学细胞培养拉伸仪培养舱支架套装 | 定制：DTLSY-0001-01 | 12 | 医院一期医技楼负二楼
475 | 细胞培养舱模具 | 定制:XBPY-001 | 1 | 医院一期医技楼负二楼
476 | 轴向动态力学培养系统混合气体控制纵总箱 | 定制:DTPY-002-01 | 1 | 医院一期医技楼负二楼
477 | 轴向动态力学培养系统恒温系统 | 定制:DTPY-002-02 | 4 | 医院一期医技楼负二楼
478 | 主动轮 | 2900凸型防滑（定制） | 1 | 医院一期医技楼负二楼
479 | 水箱、锯轮框架等配件 | 定制 | 1 | 医院一期医技楼负二楼
480 | 电机及调速器 | 定制 | 1 | 医院一期医技楼负二楼
481 | 高精度平台模组 | 定制 | 1 | 医院一期医技楼负二楼
482 | 滚珠丝岗电动缸 | FL-L30M200C | 1 | 医院一期医技楼负二楼
483 | 从动轮 | 2900凸型防滑（定制） | 1 | 医院一期医技楼负二楼
484 | 伺服电机+电缆 | C-1M2003OT | 1 | 医院一期医技楼负二楼
485 | Chamber（培养仓） | 定制 | 7 | 医院一期医技楼负二楼
486 | PCL和压力传感器 | FL-0C1S3FL-PM50VA/C-1S | 1 | 医院一期医技楼负二楼
487 | 海尔冰箱 | BCD-601WDPR | 1 | 医院一期医技楼负二楼
488 | 动态力学细胞培养按压机（单舱） | DTPY-001 | 1 | 医院一期医技楼负二楼
489 | 容声冰箱 |  | 2 | 医学院7F-718
490 | 海信（山东）冰箱 |  | 1 | 医学院7F-718
491 | 海尔冰箱 |  | 1 | 医学院7F-718
492 | DHP系列微生物培养箱 |  | 1 | 医学院7F-721
493 | 废液泵 |  | 1 | 医学院8F-817
494 | 电热鼓风干燥箱 |  | 1 | 医学院8F-817
495 | 美的冰箱 |  | 1 | 医学院6F-617
496 | 瑞沃德单细胞悬液制备仪 |  | 1 | 医学院8F-816
497 | 货架 | 1000*500*2000 | 2 | 医学院6F-617
498 | 更衣柜 | 900*500*2000 | 1 | 医学院6F-617
499 | 4℃小冰箱 | BC-50ES | 1 | 医学院6F-617
500 | 台式紫外透视仪 | ZF-7N | 1 | 医学院6F-617
501 | 易燃材料冷冻冰箱 | 151F-AEC-TSC | 1 | 医学院6F-617
502 | 生物安全柜 |  | 1 | 医学院6F-617
503 | 循环冷井 |  | 1 | 医学院6F-617
504 | 小动物麻醉机 |  | 1 | 动物房暂养间
505 | 抽滤泵 |  | 1 | 医学院7F-714
506 | pH计 |  | 1 | 医学院7F-714
507 | 分光光度计 |  | 1 | 医学院7F-714
508 | 涡旋仪 |  | 1 | 医学院7F-714
509 | 小型瞬时离心机 |  | 1 | 医学院7F-714
510 | 脱色摇床 |  | 1 | 医学院7F-714
511 | 海尔双门冰箱 | BCD-180TMPSBCD-180TMPS | 1 | 医学院6F-616
512 | 华凌三门冰箱 | HR-249WTP | 1 | 医学院6F-616
513 | 液氮罐 | YDS-30-125-FS | 1 | 医学院6F-628
514 | 生物安全柜（BIOBASE） | BSA-500 II A2-X | 1 | 医学院8F-817
515 | CO2培养箱（ESCO） | CLM-70B-8-CN | 1 | 医学院8F-817
516 | 伯乐电泳仪一套 | PowerPac Basic | 1 | 医学院8F-817
517 | 其林贝尔 真空泵 | GL-805 | 1 | 医学院8F-817
518 | 恒温金属浴 | SCILOGEX-SCI120-S | 1 | 医学院8F-817
519 | 涡旋振荡器 | VORTEX-GENIE 2 | 1 | 医学院8F-817
520 | 小型水浴锅 | LICHEN | 1 | 医学院8F-817
521 | 小型恒温摇床 | Bluepard | 1 | 医学院8F-817
522 | 海尔-20度冰箱 | BD-330WEPTU1 | 1 | 医学院8F-817
523 | 雪花4度冰箱 | SL-488L | 1 | 医学院8F-817
524 | 小冰箱 | BD-148MDT | 1 | 医学园6F-617
525 | 冰箱 | BCD-256WDGH256升 | 1 | 医学园6F-617
526 | 水浴锅 | DK-S24 电热恒温水浴锅 | 1 | 医学园6F-617
527 | 微孔板离心机 | CF2800m | 1 | 医学园6F-617
528 | 生物安全柜 | BSC1300-II-A2 | 1 | 医学园南616大细胞房
529 | 恒温振荡器 | THZ-98AB | 2 | 医学园南616
530 | 台式低速大容量冷冻离心机 | JIDI-5R | 1 | 社康2楼
531 | 微量高速冷冻离心机 | JIDI-17R | 1 | 社康2楼
532 | 数显恒温水谷锅 | HH-4 | 1 | 社康2楼
533 | 电热鼓风干燥箱 | WGL-85D | 1 | 社康2楼
534 | 电子天平 | GT224C | 1 | 社康2楼
535 | 超声波清洗机 |  | 1 | 社康2楼
536 | 制冰机 | MZB-25ZS | 1 | 社康2楼
537 | OLYMPUS显微镜 | CKX53 | 1 | 社康2楼
538 | 二氧化碳培养箱 | HF151(UV） | 1 | 社康2楼
539 | Tanon电泳仪电源 | EPS 300 | 1 | 社康2楼
540 | DLAB电泳仪电源 | DEP-600 | 1 | 社康2楼
541 | DLAB摇床1 | SK-R1807-S | 2 | 社康2楼
542 | DLAB搅拌仪 | MS-H-Pro | 1 | 社康2楼
543 | DLAB振荡器 | MS-X | 1 | 社康2楼
544 | 金属浴 | MiniBox | 1 | 社康2楼
545 | 海尔双开门冰箱 | BCD-618WGHSSEDBL | 1 | 医学院7F-721
546 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 81*58*72cm | 1 | 医学院7F-721
547 | 海尔超低温冰箱 | DW-86L578 | 1 | 医学院8F-819
548 | 胎儿中央监护系统 | MFM-CNS | 2 | 产房
549 | 胎心监护仪（1拖24） | F2 | 9 | 爱婴区
550 | 蒸汽灭菌器 | Statim 2000S | 1 | 眼科
551 | 飞秒激光角膜屈光治疗机 | VisuMax | 1 | 眼科
552 | 弱视治疗仪 | VP 6S | 1 | 眼科
553 | 眼底照相机 | Visucam 524 | 1 | 眼科
554 | 眼科光学生物测量仪 | IoL Master | 1 | 眼科
555 | 眼底照相机及图像处理系统 | Smartscope Pro | 1 | 眼科
556 | 眼科综合诊疗台 | DK-980、DK-800 | 7 | 眼科
557 | 眼光学相干断层扫描仪（OCT） | OCT-500 | 1 | 眼科
558 | 眼底激光机 | VISULAS532s | 1 | 眼科
559 | 电脑定量视野仪 | 750i | 1 | 眼科
560 | 内镜清洗工作站 | / | 1 | 耳鼻咽喉科
561 | 隔音室 | 定制 | 1 | 耳鼻咽喉科
562 | 防干扰室 | 定制 | 2 | 耳鼻咽喉科
563 | 台式超声清洗器 | 美雅洁 80 | 2 | 耳鼻咽喉科1、口腔科1
564 | 酸性氧化电位水机 | CXM-1500 | 1 | 耳鼻咽喉科
565 | 脑电图仪（64导，配套同步睡眠监测） | EEG wireless 64A | 2 | 保健康复中心
566 | 超高端多层螺旋CT机 | SOMATOM Force | 1 | 放射科
567 | X射线计算机体层摄影设备 | uCT 960+ | 1 | 放射科
568 | 3.0T磁共振成像系统 | SIGNA Architect | 1 | 放射科
569 | 医用磁共振成像系统 | Ingenia Elition S | 1 | 放射科
570 | 紫外光治疗仪 | XECL-308C | 1 | 皮肤科
571 | 紫外线光疗机 | UV100L | 1 | 皮肤科
572 | 高能红光治疗仪 | KN-7000A2 | 1 | 皮肤科
573 | 伍德灯 | SW-11UVA | 1 | 皮肤科
574 | 毛囊培养箱 | FYL-YS-100E | 1 | 皮肤科
575 | 医用悬浮床 | YXFCH-XB | 1 | 皮肤科
576 | 毛发移植手术床（电动手术床） | LK/DS-VI | 1 | 皮肤科
577 | 牙科综合椅 | A-dec 200、A-dec 500 | 21 | 口腔科
578 | 口腔CT | Giano | 1 | 口腔科
579 | 全景数字牙科X光机 | PP1 | 1 | 口腔科
580 | 牙科（小片）数字X光机 | eXpert DC | 1 | 口腔科
581 | 空气净化消毒机 | 武汉吉星KXGF150A | 3 | 药学部
582 | 药柜（药架） | 定制 | 19 | 药学部
583 | 麻精药品保险柜 | 上海乐民1500*600*500 | 2 | 药学部
584 | 试剂柜（通风柜） | 定制 | 2 | 药学部
585 | 自动化二级药库 | IRON-IWH | 1 | 药学部
586 | 智能调配机 | IRON-108 | 6 | 药学部
587 | 全自动药品单剂量分包机 | IRON-F360 | 2 | 药学部
588 | 快速发药机 | IRON-1200、YS-CS-HD4T | 2 | 药学部
589 | 地面传送系统 | IRON-ZFD | 1 | 药学部
590 | 智能发药系统 | IRON-D、YS-CS-HD4T | 2 | 药学部
591 | 整处方传送系统 | IRON-ZCF | 1 | 药学部
592 | 拆零分包机 | P-100 | 1 | 药学部
593 | 针剂摆药机 | IRON-TP200 | 2 | 药学部
594 | 贴签机 | IRON-TQ01 | 2 | 药学部
595 | 粗粉包装机 | MG-330A | 1 | 药学部
596 | 箱式低噪声离心排风机 | / | 2 | 药学部
597 | 成品核对机 | YS-TPM-01AS | 1 | 药学部
598 | 高速发药机 | YS-CS-HD4T | 1 | 药学部
599 | 地面传达系统 | YS-CS-HD4T | 1 | 药学部
600 | 整处方传达系统 | YS-CS-HD4T | 1 | 药学部
601 | 智能针剂库 | WP-7600/5804R | 1 | 药学部
602 | 旋转药盘架 | W650*D500*H1800mm | 5 | 药学部
603 | 水平层流台 | HF-1 | 6 | 药学部
604 | 全自动二维液相色谱系统 | MLC-2801 | 1 | 药学部
605 | 麻精药品智能管理机 | M1-D、M1-C | 3 | 药学部