附件二 ★技术条款偏离情况表 （“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标）

| 序号 | 招标技术条款 | 投标技术条款 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、地点：深圳市光明区圳园路628号。 |  |  |  |
| 2 | 2、内容：中山大学附属第七医院直线加速器项目绿色建筑符合性评估。 |  |  |  |
| 3 | 3、计划工期：现场具备条件（以采购人书面通知为准）后5个工作日内完成外业调查，15个日历天内向采购人提供完成初步成果，30个日历天内向采购人提供最终成果并提交至相关部门。 |  |  |  |
| 4 | 4、招标范围：完成本项目绿色建筑等级符合性评估相关服务（根据现场实际施工进度，出具绿色建筑等级符合性评估报告），根据绿色建筑等级评估的要求，提供资料收集整理及补充完善等服务，组织各类会议，提供绿色建筑等级符合性评估的全过程技术咨询服务。 |  |  |  |
| 5 | 5、工作内容及要求：完成本项目绿色建筑等级符合性评价服务，包括但不限于以下工作内容： （1）资料形式审查，根据委托方提供的检验评估资料，对资料完整性进行形式审查，并将形式审查发现的问题反馈委托方，确保提供评估资料的完整性； （2）资料专业审查，在资料通过形式审查后，按照规划、建筑、结构、给水排水、暖通空调、电气、智能化、景观等专业，安排专业技术人员对资料的内容进行专业审查，出具专业审查意见； （3）现场检查，在资料通过专业审查后，安排检查小组，对项目绿色建筑技术落地情况，开展现场核查，并出具现场检验意见通知。如现场检查发现问题，需通知建设单位进行现场整改，并根据建设单位整改情况，再次安排现场检查工作； （4）必要的现场抽检，根据项目情况，有必要时，对绿色建筑工程项目的必要参数进行抽检，了解项目实施的实际情况； （5）符合性评估，根据现场资料专业审查与现场检查结果，出具符合性评估结论。对于无法达到预期绿色建筑等级的项目，将相关问题反馈建设单位进行整改处理，直至通过绿色建筑等级符合性评估； （6）根据符合性评估结果，出具《绿色建筑等级符合性评估报告》；其他与该项目绿色建筑等级评估相关的服务工作。 |  |  |  |

注：

1、偏离情况一栏请填入“正偏离/无偏离/负偏离”。