附件二 ★技术条款偏离情况表 （“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标）

| 序号 | 货物名称 | 招标技术条款 | 投标技术条款 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脂肪瘤切除术训练模块 | 1.1三层结构设计，便于掌握脂肪瘤切除术与分层缝合的操作技巧，规格尺寸长120±20mm*宽155±20mm。 |  |  |  |
|  |  | 1. 2采用乳胶发泡技术一次成型，可反复使用。 |  |  |  |
|  |  | 1. 3配套有临床技能考试指导，具有详细的考试记录柱状图，包括评估与解释的分数、准备工作的分数、操作的分数、操作后处理的分数、终末质量的分数等，针对上述全部功能提供产品该功能界面照片证明该功能。 |  |  |  |
|  |  | - 配置要求 2.1脂肪瘤切除术训练模块 数量 50块 |  |  |  |
| 2 | 脓肿鉴别与切开模块 | 1.1可进行蜂窝组织炎以及脓肿的鉴别诊断。 |  |  |  |
|  |  | 1.2可进行脓肿切开、引流、包扎练习。 |  |  |  |
|  |  | 1.3模块有蜂窝织炎及脓肿两种病变，可通过触摸波动感、抽出脓液进行鉴别诊断。 |  |  |  |
|  |  | 1.4脓肿切开后可观察到脓液，性状逼真。需提供切开模块后，有脓液状态的照片实物照片证明该功能。 |  |  |  |
|  |  | 1.5配套有临床技能考试指导，具有详细的考试记录柱状图，包括评估与解释的分数、准备工作的分数、操作的分数、操作后处理的分数、终末质量的分数等，针对上述全部功能提供产品该功能界面照片证明该功能。 |  |  |  |
|  |  | 2.配置要求 2.1脓肿鉴别与切开模块数量 100块 |  |  |  |
| 3 | 表皮常见病变处理训练模块 | 1.1包含至少三种病变模型：皮赘、皮肤痣、脂溢性角化病。 |  |  |  |
|  |  | 1.2可进行皮赘剪除术、皮肤痣切除术、脂溢性角化病刮除术等基本技能操作。 |  |  |  |
|  |  | 1.3采用乳胶发泡技术一次成型，可反复使用。 |  |  |  |
|  |  | 1.4配套有临床技能考试指导，具有详细的考试记录柱状图，包括评估与解释的分数、准备工作的分数、操作的分数、操作后处理的分数、终末质量的分数等，针对上述全部功能提供产品该功能界面照片证明该功能。 |  |  |  |
|  |  | 2.配置要求 2.1表皮常见病变处理训练模块 数量 50块 |  |  |  |
| 4 | 皮脂腺囊肿切除术训练模块 | 1.1模型皮肤柔韧有弹性，手感逼真，易清洗。 |  |  |  |
|  |  | 1.2模型模拟真实皮脂腺囊肿，形状为圆形、有弹性，高出皮面，可推动。可按皮脂腺囊肿切除术的操作常规行消毒、铺巾、局麻、切开（沿着皮纹方向设计梭形皮肤切口）、剥离、摘除、缝合。 |  |  |  |
|  |  | 1.3配套有临床技能考试指导，具有详细的考试记录柱状图，包括评估与解释的分数、准备工作的分数、操作的分数、操作后处理的分数、终末质量的分数等，针对上述全部功能提供产品该功能界面照片证明该功能。 |  |  |  |
|  |  | 2.配置要求 2.1皮脂腺囊肿切除术训练模块 数量 50块 |  |  |  |
| 5 | 会阴侧切+/裂伤缝合术训练模块 | 1.1由左侧、右侧、正中、无切口会阴4种模型组成，需提供参数描述的模型具有左侧、右侧、正中、无切口四种状态的照片 |  |  |  |
|  |  | 1.2模型由特殊材质做成，同一部位可反复进行缝合练习，针眼不明显； |  |  |  |
|  |  | 1.3可在任意部位自行切口进行缝合练习 |  |  |  |
|  |  | 1.4 外阴切开缝合：正中、偏左、偏右 |  |  |  |
|  |  | 1.5 可练习拆线术 |  |  |  |
|  |  | 2.配置要求 2.1会阴侧切+/裂伤缝合术训练模块 数量 6套 |  |  |  |
| 6 | 高级皮肤缝合练习模块 | 1.1皮肤模块分层清晰，具有皮肤真实的组织张力； |  |  |  |
|  |  | 1. 2可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能； |  |  |  |
|  |  | 1. 3显示至少3种以上不同的缝合切口，更方便学习和示教。需提供切开模块实物照片证明该功能。 |  |  |  |
|  |  | 2.配置要求 2.1高级皮肤缝合练习模块 数量 50块 |  |  |  |
| 7 | 动脉穿刺训练手臂 | 1.1模拟成人手臂的大小； |  |  |  |
|  |  | 1.2手臂的皮肤和血管可单独更换； |  |  |  |
|  |  | 1.3手臂上可触摸肱动脉和桡动脉搏动； |  |  |  |
|  |  | 1.4动脉采血训练：正确穿刺后有明显的落空感和喷射感，且有模拟血液喷出。 |  |  |  |
|  |  | 2.配置要求 2.1动脉穿刺训练手臂 数量 4个 |  |  |  |

注：

1、偏离情况一栏请填入“正偏离/无偏离/负偏离”。