附件二 技术条款偏离情况表 (★不可负偏离条款，否则废标)。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **招标技术条款** | **投标技术条款** | **偏离情况** |
| 1 | 一次性塑料奶瓶（100ml） | 1.1.材质：食品级聚丙烯（PP） |  |  |
| 1.2独立包装，无菌，经环氧乙烷灭菌 |  |  |
| 1.3奶嘴朝上，带防尘盖 |  |  |
| 1.4产品容量：100ml |  |  |
| 1.5口径：宽口径，大于等于3.5cm |  |  |
| 1.6瓶身刻度以≤5ml为间隔 |  |  |
| 1.7颜色：透明 |  |  |
| 1.8瓶身和瓶盖耐温：-20℃-120℃ |  |  |
| 1.9参考图片： |  |  |
| 2 | 一次性塑料奶瓶（150ml） | 2.1.材质：食品级聚丙烯（PP） |  |  |
| 2.2独立包装，无菌，经环氧乙烷灭菌 |  |  |
| 2.3奶嘴朝上，带防尘盖 |  |  |
| 2.4产品容量：150ml |  |  |
| 2.5口径：宽口径，大于等于3.5cm |  |  |
| 2.6瓶身刻度以≤5ml为间隔 |  |  |
| 2.7颜色：透明 |  |  |
| 2.8瓶身和瓶盖耐温：-20℃-120℃ |  |  |
| 2.9参考图片：  150ml一次性奶瓶参考图片 |  |  |