附件二 技术条款偏离情况表 (所有技术条款均为★实质性条款，有任何一条负偏离将导致无效投标)

| 序号 | 货物名称 | 招标技术条款 | 投标技术条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控制器 | 1.支持125KHZ ID卡,13.56MHZ TypeA IC卡,以及微信扫码远程打开仪器电源 |  |  |
|  |  | 2.设备带有一个蓝底白字的12864液晶显示屏,可显示4行，每行最多显示8个汉字 3.2寸屏幕 |  |  |
|  |  | 3.可存储≥10000个卡片权限 |  |  |
|  |  | 4.WIFI通讯(2.4 GHz，支持WPA/WPA2安全模式,支持标准的IEEE802.11 b/g/n 协议) |  |  |
|  |  | 5.刷卡响应时间≤0.2S |  |  |
|  |  | 6.数据可以保存≥10年 |  |  |
|  |  | 7.液晶显示屏可显示控制器状态,时间,开机人卡号,姓名，余额以及各种提示信息 |  |  |
|  |  | 8.额定电压:AC220V 额定功率:<5W |  |  |
|  |  | 9.可以保存最近3万条脱机刷卡记录 |  |  |
|  |  | 10.控制方式:控制仪器电源/控制仪器电脑显示屏上/解锁 |  |  |
|  |  | 11.工作环境温度:-10度至60度 |  |  |
|  |  | 12.重量:630克 |  |  |
|  |  | 13.尺寸:≥114mm * 196mm * 56mm |  |  |
|  |  | 14.可设置关机延时,最小上机时间及仪器断电后的保护时间 |  |  |
|  |  | 15.输出功率：10A，大功率或三相电仪器需要外接电箱来控制 |  |  |

备注：

- 请逐项填写投标技术条款。

- 偏离情况请填写 正偏离 或 负偏离 或 无偏离。