附件二 技术条款偏离情况表 (所有技术条款均为★实质性条款，有任何一条负偏离将导致无效投标)

| 项目名称 | 招标技术条款 | 投标技术条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中山七院更换质控硬件（锗- 68桶源）服务项目 | 1.1适用机型：与医院现有 PET/CT（GE Discovery 710 Clarity）设备完全兼容； |  |  |
|  | 1.2桶源，核素名称：Ge-68； |  |  |
|  | 1.3校正源类别：V类； |  |  |
|  | 1.4出厂活度：出厂活度：5.5E+7Bq，（校正源出厂时，以供应商提供的放射源证书载明的出厂活度实测值为准；供应商须随货提供放射源证书，证书须载明出厂活度实测值、测量日期、测量方法及不确定度） |  |  |
|  | 1.5核素纯度 ≥99.0%； |  |  |
|  | 1.6基质材料：碳纤维环氧树脂； |  |  |
|  | 1.7符合ISO 2919:2012标准； |  |  |
|  | 1.8投标人负责新源进口、退役废旧放射源合规回收、转运处置及注销备案，且承担全部费用与安全责任； |  |  |
|  | 1.9投标人需提供均匀性测试报告； |  |  |

备注：

- 请逐项填写投标技术条款。

- 偏离情况请填写 正偏离 或 负偏离 或 无偏离。