中山大学附属第七医院

基于智慧医疗建设下的业务系统与结算系统集成项目评审需求书

2026年6月

目录

1 中山七院二期系统建设需求	4

1.1 以PB技术建设的系统更换需求	4

1.1.1 门诊医生站	4

1.1.2 门诊电子病历	14

1.1.3 住院医生站	18

1.1.4 护士工作站	26

1.1.5 药库系统	36

1.1.6 门诊药房系统	43

1.1.7 住院药房系统	55

1.1.8 预存扣款系统	62

1.1.9 门诊收费系统	64

1.1.10 住院收费系统	67

1.1.11 社保审批系统	71

1.1.12 器械供应系统	72

1.1.13 感染管理系统	78

1.1.14 基础信息维护系统	92

1.1.15 门诊流程单机版应急系统	97

1.2 二期系统建设需求	98

1.2.1 输血管理系统	98

1.2.2 合理用药系统	108

1.2.3 全院影像一体化系统	131

1.2.4 认知康复训练与评估软件（脑健康与认知障碍测评系统)	144

1.2.5 医院银医直联系统	147

1.2.6 预问诊与诊前管理	150

1.2.7 医技与治疗预约系统	153

2 中山七院二期系统升级需求	159

2.1 集成平台	159

2.2 病理送检系统	176

2.3 随访管理系统	180

2.4 检中与智能导检模块系统	191

2.5 临床辅助决策系统（CDSS）	193

2.6 一卡通系统	194

2.7 智慧超声系统	196

2.8 心电血压信息系统	215

2.9 手术室行为管理系统	216

2.10 CA系统	221

2.11 电子票据管理及预交金系统	223

2.12 医保控费系统	224

3 其他技术需求	226

3.1 住院电子病历系统	226

3.2 护理文书系统	230

3.3 门诊预约分诊系统	232

3.4 平台科室知情同意书系统	234

3.5 治疗工作站	236

3.6 医生电子交接班系统	238

3.7 床位动态管理系统	240

3.8 门诊挂号系统	246

3.9 公众号	247

3.10 worker服务	249

3.11 需定制开发产品	251

4 HIS系统对接需求	253

5 商务需求	327

中山七院二期系统建设需求

以PB技术建设的系统更换需求

门诊医生站

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| - 门诊医生站 | - 患者接诊管理 |  |
|  | - 患者诊前管理 | - 院方协调预问诊系统厂商提供接口，在相关厂商配合下，对接预问诊功能的主诉数据和患者信息； - 院方协调全资源预约系统厂商提供接口，在相关厂商配合下，对接在线预约挂号，诊间预约挂号、预约检验检查、预约床位等数据 - 将首诊患者血压测量设为强提醒。在医生诊疗界面增加首诊未测血压提醒功能，对年度首诊35岁及以上人员系统内未有测压记录的，弹框提醒医生指引患者至前台完成血压测量并补录（提醒：该患者为35岁及以上年度首诊，请提醒至护士站完成血压测量） |
|  | - 接诊操作 | - 系统提供各种接诊模式，包括刷就诊卡、医保卡、身份证以及其他电子凭证，或输入病历号调入接诊患者，或从待诊、诊中、诊毕、本科室患者病人列表中选择患者调入接诊，并支持对接排队叫号系统功能管理患者接诊顺序。在接诊病人管理中，支持多病人接诊操作，可在同一页面同时调入多个病人 - 支持同一医生同时开展多个亚专科门诊时的统一叫号管理。对于同一医生、同一出诊时段、同一诊室下未叫号患者，系统可将不同亚专科号源的患者合并进入同一叫号队列，按签到时间或挂号顺序统一叫号；已叫号、诊中、诊毕、过号患者仍按原状态管理。 |
|  | - 患者诊后管理 | - 提供患者诊后离院、转科、转留观、转院等多种去向管，接诊时门慢以及门特患者会做预提示。 - 支持统一查看患者本次就诊处方、费用信息。 - 提供“复诊预约”可单纯勾选复诊日期的功能，并在复诊日期前一个星期及前一日有消息提醒（短信、公众号推送等），同时提供消息提醒时间和内容维护管理功能。 |
|  | - 患者导诊单打印 | - 系统提供患者导诊单打印功能，导诊单需要包含患者个人基本信息（姓名、性别、年龄、就诊卡号、就诊科室、联系方式）、患者二维码（二维码可用于收费、报道、发药、检验、检查等窗口读取患者信息，类似现有的医保卡、健康卡、医保电子凭证、健康码的功能）、医师开具的项目及导诊指引：包括缴费、取药、检验检查，指引需要显示具体地点。 |
|  | - 门诊诊断管理 |  |
|  | - 门诊诊断管理 | - 支持门诊诊断规范化管理，对标ICD-10标准编码及自定义临床诊断名称描述。自定义临床诊断需在ICD关键字段前后增加，不可删除ICD关键字段。 - 支持门诊诊断栏缩放功能，并在展开式诊断管理中，提供患者诊断助手功能，包括患者历史诊断、常用诊断、高频诊断等内容，方便医生录入。既往住院、门诊诊断导入功能 - 支持疾病报卡并与诊断关联，实现诊断下达的同时实现疾病登记接口，包括但不限于罕见病。 - 支持诊断与病历信息对接，实现诊断录入完成后病历诊断数据自动导入。 - 支持门诊诊断证明管理，在门诊中提供患者门诊诊断证明开立功能，可定制打印格式（由院方门诊办提供明确具体格式并签字确认后由乙方配置实现）；提供门诊请假证明开立功能，可为患者开立请假证明书并打印。诊断证明开立流程支持审核、无须审核两种模式。（审核流向管理部门，不审核的科室主任审核。） - 医生开具完成的疾病诊断证明以及请假证明流转医务管理系统医疗证明审核模块，经过门诊办审批后加认证电子签章。患者可以前往综合服务台打印证明。已审批证明可以多次打印，补打时候需要填写补打理由以及记录打印时间(备注，HIS提供诊断证明与请假证明接口给医务系统接口，在医务管理系统审核) - 门诊医生工作站可以查询到急诊患者病历（如急诊病历采用HIS系统病历，则可以直接查询，如急诊病历采用三方病历，则需要院方协调三方厂商提供病历查询接口） - 历史住院患者在门诊就诊时可以提取可选择的具体某次住院的出院诊断（每个诊断均可供选择），提取可选择的具体某次住院的出院带药（每种药物均可供选择）。 |
|  | - 门诊医嘱管理 |  |
|  | 门诊医嘱录入模式 | - 持门诊医嘱录入端口统一模式，对各种类型的门诊医嘱统一录入端口，包括西成药、草药、检查、检验、手术、护理、嘱托等医嘱类型，通过分类前缀实现自动分类快速输入； - 能获取病人全生命周期的信息资料，并能够进行集中 展示，包括机构内外的医疗信息、健康记录、体征检测、随访信息、病人自采健康信息（如健康记录、可 穿戴设备数据）等；打破医嘱和申请单分离录入模式，提供以临床为核心的专业医疗单开嘱模式，提供单一西成药医疗单、成组西成药医疗单、草药医疗单、检验医疗单、检查医疗单、治疗医疗单、手术医疗单等各种医疗单模式，并支持其它特定医嘱场景的专科医疗单定制； - 支持检查与医技用药开立在同个医嘱中，下游医技科室同时确认、执行，医技用药支持走科室备药、三级小药房等模式； - 支持根据患者过敏信息、皮试记录、药品皮试规则智能开立皮试医嘱； - 针对需院内执行的医嘱，引入业务执行、临床执行的概念，是业务流转更清晰。开嘱时可根据配置自动带入，例如开立输液医嘱自动带入发药药房、输液执行科室； - 针对药品医嘱提供外送功能。 - 书写处方时可跟踪既往处方执行情况 - 处方数据能够自动作为门诊病历内容 - 能够接收到开方医师自己处方的点评结果 - 能够对比历史检验结果和其他医疗机构的检验结果 - 对于危急值通知具有按时效管控、按接收人员分 级通知、处理记录反馈功能； - 委托外部机构完成的检验委托外部机构完成的检验结果，可直接浏览报告 - 结果，并与检验申请关联 - 门诊检查申请后可随时跟踪检查进展情况 - 检查申请可利用全院统一的检查安排表自动预约 - 下达申请时，能够针对病人性别、诊断、以往检 查结果等对申请合理性进行自动检查并提示 - 门诊退药申请线上申请，患者公众号选择以及开具药品目录，提交申请，医生在门诊医生工作进行审批，流程流转至门诊医务管理系统门诊办公室进行审核，然后流转医院药房进行确认 - 医师在药品医嘱开具界面，可通过双击药品立即查看药品说明书，若为中药药品，可立即查看中药药典。 - 支持门特、血透等特殊病种患者在医生开立医嘱或检查治疗项目时选择对应医保结算通道 - 围绕医院双通道/自费外购药业务流程建设，配合完成相关系统接口开发、对接及页面改造工作。 |
|  | - 门诊医嘱规范管理 | - 规范化门诊医嘱状态管理，提供已开医嘱的集中展示功能，可按全部、药品、检验、检查、诊疗分类管理；并实现医嘱自动分方与打印功能，按处方拆分规则进行处方拆分，医生开嘱时无需顾虑处方是否符合规范。分方规则以处方管理办法为依据，提供基于用法类型、保险计划、门特门慢病种 - 特殊药品类型、发药药房等设置分方规则。医生开嘱后，自动根据分方规则生成处方。 - 增设门诊电子外带处方，设置处方电子编码，医生直接在线上开电子外带处方，加盖医生认证签章，经临床药师审核后，医生直接打印。后天管理：所有开具的电子处方按管理要求填写相关信息形成监管台账，授权门诊办以及药学部进行质控管理。（外带处方：指本院医生开出来的处方，经药师审方后，患者拿着处方去外面药房购药。这里需要将外带处方对接合理用药系统，实现药师线上审方） - 在用药安全性方面，系统内置临床知识库接口，根据就诊诊断、检查、检验结果智能推荐以及审查治疗方案，并支持与审方系统、处方点评系统对接，在诊中与诊后全流程闭环以确保医嘱安全质量。门诊医嘱中还引入抗菌药物、精神毒麻、高危药品等特殊药品医嘱的开立权限控制。以满足医疗质量安全监管。开立医嘱时提供医保适应症的提醒与选择。 - 急诊处方药品使用天数不允许输入超过3天 -  门诊处方药品使用天数不允许输入超过12周 - 门诊药品医嘱开具界面增加“用药理由”填写功能，当使用天数超过7天，小于28天，用药理由必填，未填写不可提交医嘱 - 系统根据医师输入的药品用法用量、使用天数后应自动计算药品数量，计算得出的药品数量可以修改，但只能降低，不能增加。用药无法计算处方盒数时，可给医生输入盒数。（需药学部维护好药品字典基础信息）。 - 药品单次用量可输入不同剂量，例如，每天两次，可输入早上1片，晚上2片（规则细化，维护功能）。 - 1、管控药品维护功能：支持根据患者就诊类型（如普通门诊、一类门特、二类门特、其它慢病）、药品类型或具体药品维护管控的药品范围，支持设置管控时间（具体到日）。 2、余药量计算功能：医师开具处方时，系统需自动计算患者同一种药品的余药量，余药量的计算公式由院方确定。余药量计算时剔除退药的情形。 3、超7天余药量柔性提醒功能：当余药量大于7天时，弹框提醒，弹框内容需具体显示药品名称，剩余的用药天数，并支持医师选择继续开药的原因。医师选择的原因支持在病历进行引用。 4、刚性拦截功能：支持根据余药量天数、医生职称、药品目录类型设置刚性拦截功能，符合刚性拦截规则，不允许医生提交处方。刚性拦截时，需显示具体拦截的药品名称，拦截的原因，当次允许的开药量。 5、患者白名单维护功能：增加某一药品患者白名单维护功能，可按身份证号、门诊号、姓名查找，可设置白名单生效时间，设置患者为某个药品的白名单后，若处在生效时间内，不触发刚性拦截，生效时间以外，正常拦截。 - （本功能待系统建设时评估）大处方监测预警，当处方金额大于医院自定义的金额（如1000元）时，可提醒医生大处方。可自定义药品的大金额处方金额范围，可设置药品白名单，药师对大金额处方干预。支持药师根据自定义时间段、科室、医生、药品维度、金额范围，统计大处方预警和开具情况。 - 支持药师自主维护不同患者就诊类型（如普通门诊、一类门特、二类门特、其它慢病）、药品类型的限制天数。 |
|  | - 门诊医嘱助手录入 | - 提供门诊医嘱界面缩放功能，通过医嘱助手功能，实现临床医嘱的快速开立。在助手功能中，支持对医嘱模版大组套概念的引用；支持根据患者诊断与诊断分类、性别及年龄段，自动推荐医嘱模板； - 支持对患者历史数据的引用；支持对高频检查、高频药品、高频处置、常用个嘱的引用管理。并结合集中式开单模式，对检验、检查、病理类型医嘱集中式操作。提供复制当前患者已开立的医嘱。 （1）形成完整的检验闭环，检验申请、标本情况能够随时跟踪 （2）能够针对病人性别、诊断、以往检验申请与结果等进行申请合理性自动审核并针对问题申请给出提示（院方协调CDSS厂商与HIS进行对接，由CDSS规则库来支持该功能） （3）申请检验时，能够查询历史检验结果、其他医疗机构（已接入本区域互联互通平台的医疗机构）检验结果和报告 （4）具有适用于门诊的疾病诊断知识库提供诊断辅助 的检验方案区域协同有关检验申请记录与外部检验登记 数据记录相关项目的可对照性 （院方协调CDSS厂商与HIS系统进行对接，由CDSS规则库来支持该功能） |
|  | - 门诊医嘱智能化记费 | - 支持医嘱附加收费项目自动关联，且允许人工补充修改。且支持医嘱费用处理智能化，检查项目按部位自动加收费用，检验项目按指标自动加收费用，会诊费用按会诊个数自动加收，草药处方按制法要求自动加收等等； - 检查项目支持按部位加收、按部位定价、按部位分段加收、按部位分段定价模式。 - 支持根据相关政策规定，提供记费提醒、记费控制等多种服务。 - 支持医嘱默认用法、默认频次、默认剂量自带入，减轻医嘱录入工作量。 |
|  | - 长期处方功能（通过前端插件实现） | - 支持自主维护长期处方药品目录与病种 - 支持自主维护医师长期处方权限 - 药品不在我院长期处方药品目录内，药品使用天数不允许输入超过规定的天数（如超过4周） - 若药品在我院长期处方目录内，但患者任一诊断不在我院长期处方病种目录内，药品的使用天数不允许输入超过规定的天数（如超过4周） - 除外上述情况，即诊断、药品均在长期处方目录内，使用天数允许输入超过自定义的天数时(如输入超过4周)，保存处方时，弹出患者病情评估表评估通过后（评估通过的条件，支持自定义）、知情同意书，医师填写完毕后方可允许开具长期处方。 |
|  | - 互联网腹透液处方功能 | - 对接云药房腹透液平台 - 医师开具医嘱时，若选择腹膜透析液，有“腹透配送处方”选项供医师选择，若选择“平台配送”，处方缴费、药房确认发药后，HIS提供接口，将“平台配送”类型的腹透液处方推送至云药房腹透液平台（需厂家提供接口文档）。 - 医院公众号增加腹透处方配送入口，用于患者填写快递地址提交订单 - 云药房腹透液提供接口，HIS获取处方配送状态。 |
|  | - 门特门慢医嘱快捷开立 |  |
|  | - 门特门慢医嘱快捷开立 | - 支持适配不同地区医保的门特门慢政策； - 支持快捷开立患者的门诊特慢诊断； - 针对符合政策的患者，可单独或批量开立门特门慢医嘱。 |
|  | - 门诊报告查询 |  |
|  | - 门诊报告查询 | - 基于电子病历评价标准，实现门诊、急诊、住院患者就诊信息互通，在门诊医生站中有且不限于检验、检查、病理、电子病历数据报告查询，也支持历史某段时间内就诊报告的查询。支持图文报告查看以及内嵌式影像浏览器接口查看。支持医联体、医疗集团模式可跨机构、跨院区查看患者所有检验检查结果报告。在检验结果中支持检验定量指标的趋势图分析，分单指标趋势图和多指标趋势图。 |
|  | - 门诊危急值处理 |  |
|  | - 门诊危急值处理 | - 基于十八项医务核心制度管理，门诊提供检查、检验危急值处理消息提醒 - 默认登录医生站时自动弹窗处理。并支持与移动端对接，满足医生通过移动端处理患者危机值需求。（检验检查系统将危急值推送给院方统一消息推送系统，由统一消息推送系统推送给HIS医生站和企业微信，医生处理后统一消息推送系统将处理结果回写给HIS系统） - 对于危急值通知具有按时效管控、分级通知、反馈功能 （对接院方统一消息系统，由统一消息系统推送危急值通知） |
|  | - 门诊打印管理 |  |
|  | - 门诊打印管理 | - 支持门诊单据集中打印功能，可选择麻醉处方、精一处方、精二处方、西药处方、草药处方、检查指引单、或检验指引单进行打印，也可一键快速打印全部。 - （新增电子版外带处方仅限外地患者使用，须临床药师审核，医务确认后方可在一楼圆台打印同时生成管理台账）。（外带处方：指本院医生开出来的处方，经药师审方后，患者拿着处方去外面药房购药。这里需要将外带处方对接合理用药系统，实现药师线上审方） |
|  | - 门诊诊间业务管理 |  |
|  | - 诊间预约 | - 通过全院统一资源池管理，在诊间为患者提供复诊预约功能，可为患者预约当前医生、本科室、本机构、所有机构号源；且对标电子病历评级要求提供诊间医技检查预约、诊间住院床位预约、诊间门诊手术预约功能。并提供便捷的医生诊间加号功能，可加普通号源、锁定患者号源。 |
|  | - 诊间记账、结算、退费管理 | - 提供诊间记账功能，业务场景如日间手术、急诊留观、急诊无身份人员，使用医院账户的储值金余额先进行授信记账； - 提供诊间结算功能，医生医嘱开立后可立即完成结算，结算方式支持医院账户、医保账户、银联卡、支付宝、微信等，也可多种方式混合支付。一次开立多种结算通道医嘱能显示一次缴费功能。 |
|  | - 诊间住院证开立 | - 提供门急诊医生下达住院证功能，并支持检查、检验、治疗、药品医嘱预开立功能； - 支持住院证保存完毕时自动打印住院证。 |
|  | - 患者就诊历史查看 | - 支持查看患者历次门诊、住院的诊断、病历、医嘱记录，并且历史医嘱的快捷引用。 - 可查看患者历次随访量表内容结果及小结 |
|  | - 诊间代办人登记 | - 支持诊间登记处方代办人信息。支持门慢、门特患者身份提示 - 支持诊间登记麻方代办人（需可和高拍仪对接用于上传代办人身份证件图片）、长期处方代办人信息。 |
|  | - 患者档案管理 | - 提供患者档案查看，支持医生同步更新患者档案信息。 - （每个患者根据身份证号码建立独立ID，根据ID可关联该患者自费账户、医保账户，含实体卡和电子码） |
|  | - 科室转介 | - 基于患者额外的医疗保健服务需求，可主动提供适宜的转介服务，不占用现有号源，不额外收取挂号费，接收医生灵活接诊，普通患者接收时需收取诊查费。（A医生开转介， B接收时收诊查费） |
|  | - 诊间加号 | - 提供诊间实时加号服务，加号数量可控，医生可根据实际情况主动为患者提供加号服务。 |
|  | - 绿通申请 | - 针对特殊患者（例如急诊留观、急诊无身份人员），医生可灵活为患者申请授信额度，在保证风险可控的情况下，结合诊间记账提供先诊疗后付费服务。 |
|  | - 犬伤登记 | - 提供犬伤患者信息登记，管理患者疫苗接种情况。 |
|  | - 门诊手术通知单预约功能 | - 与手麻系统进行对接,支持手术通知单实时传送到手麻系统门诊手术模块 - 医生接诊患者后，需要实施手术时，可以开具门诊手术通知单,手术通知单上包括手术名称、手术时间、麻醉方式、手术医生、器械耗材需求、检查检验结果等内容 - 手术预约成功后，支持手术日期的查询，统计。 |
|  | - 健康教育处方功能 | - 医生在诊疗时，点击诊疗，出现“保存病历前填写健康教育处方”字样的弹窗提醒，医生根据患者病种，选择对应的“健康教育处方模板名称”，浏览后可将模板直接导入病历（或医生依据病情修改内容后再导入） |
|  | - 门诊会诊管理 |  |
|  | - 门诊会诊管理 | - 支持门诊会诊信息化、系统化管理，提供电子会诊申请、会诊集中管理、会诊费用自动绑定功能。支持门诊会诊单与门诊电子病历关联，在会诊单填写完毕后，系统会自动生成相应会诊病历文书集成支病历夹中。 - 门诊MDT对接MDT系统（由院方协调第三方MDT系统提供接口，实现门诊医生站与MDT对接） |
|  | - 门诊模版收藏管理 |  |
|  | - 门诊模版收藏管理 | - 在门诊操作过程中，支持模版收藏功能管理，按照收藏类别可分为医嘱模版收藏、常用诊断收藏、就诊模版收藏、门诊病历常用短语收藏。对于某一诊断，一键导入病历、诊断、检验、检查、药品、手术、治疗模板。注意是一键应用，而不是在多个页面分别点击模板。授权专病模板元素工作台权限给专科信息员做模板编辑，完成后提交医务管理系统经病案、医务以及法务审核。 |
|  | - 门诊病历关联业务 |  |
|  | - 门诊病历关联业务 | - 基于电子病历书写规范，支持与病历文书的强关联。 - 支持诊毕患者时自动保存病历文书； - 支持诊断、医嘱录入自动同步到病历文书； - 支持开立医技医嘱时自动引入病历文书章节； - 支持开立医嘱后自动创建知情同意书。医生开立相应医嘱后，可自动创建相应知情同意书。同意书会收录患者病历夹，后续就诊流程均可查看。 - 门诊医生站调阅内嵌无纸化知情同意书的模板。 |
|  | - 门诊一体化集成 |  |
|  | - 门诊一体化集成 | - 提供一体化工作台：在同一个界面上集成医生写病历、下诊断、开医嘱的诊疗操作；集成所有诊间业务功能。门诊医生工作站要与急诊系统双向对接。 - 提供标准化的医嘱模块接口，支持第三方系统快速对接与数据互通。 - 根据医院的要求，建设标准化数据接口体系，实现与互联网医院诊疗数据的互联互通，提升线上线下一体化诊疗服务能力。 |
|  | - 报告卡 |  |
|  | - 可配置化报告卡管理功能 | - 支持对各类报告卡模板、字段、必填项、校验规则及触发诊断规则进行后台配置。系统可根据诊断名称、ICD编码、就诊类型、科室等条件自动判断是否需弹出对应报告卡，减少后续新增报卡类型时的重复开发。 - 报告卡通用字段如患者姓名、性别、年龄、证件号、联系电话、就诊科室、接诊医生、诊断名称、ICD编码、就诊时间等应支持自动带出；业务专用字段支持后台维护。 |
|  | - 报告卡 | - 支持疾病报卡与诊断关联，包括但不限于罕见病、传染病、严重精神障碍等。系统可根据诊断名称或ICD编码自动识别需报卡病例，并触发相应报告卡填写。 - 支持严重精神障碍患者报告卡及高风险报告卡管理。系统根据诊断ICD编码自动识别符合条件的患者，弹出报告卡供医生填写；患者基本信息、就诊信息、诊断信息等通用字段自动带出，减少重复录入。 - 报告卡应支持字段、必填项、缺项提醒、诊断触发规则等后台配置；支持自动弹卡和手动新增。对既往已完成有效报卡的患者，系统应支持去重判断，避免重复弹卡。 - 当危险度评估为3级及以上时，系统提示填写严重精神障碍患者高风险报告卡，并与基础报告卡关联保存，两类卡片均纳入档案管理。 - 支持公共卫生管理科对临床提交的报告卡进行查询、审核、修改、导出及打印。当前暂不直接对接市精卫系统，先支持院内审核后人工上报；后续根据接口条件扩展对接。 - 报告卡模板及关联ICD编码范围以院方确认附件为准。 - 支持门诊肺结核及疑似病例报卡与转诊单联动功能。门诊诊断保存后，系统根据诊断名称或ICD编码自动识别肺结核及疑似病例，并触发传染病报告卡填写；报告卡完成后，系统自动生成肺结核转诊单，转诊单基础信息自动带出，减少医生重复录入。转诊单完成后，支持患者在服务台刷卡打印，或通过微信公众号推送电子版供患者手机端查看。 |
|  | - 填卡要求 | - 满足《中华人民共和国传染病报告卡》填卡说明要求，包括以下具体要求：（1）证件号必填，且仅限数字和字母；若为“居民身份证号”，须18位且符合逻辑校验，否则保存时高亮提醒；证件号旁提示：“暂未办理身份证儿童请填家长身份证号”。（2）通行证逻辑：选择“港澳/台湾居民来往内地通行证”时，下方弹出“患者来源地”（必选：香港/澳门/台湾），该字段仅医生端可见，不推送前置系统。上述任一填写不规范，保存时高亮提醒。（3）家长姓名：根据出生日期判定患者≤14岁（未满15岁）时，为必填项，未填则保存时高亮提醒。工作单位（学校）：职业为幼托儿童、学生、民工、教师、医务人员、工人、干部职员时，为必填项，未填则保存时高亮提醒。 - 传染病报卡弹框提醒：（1）填报“手足口病”卡时，若“重症患者”选“是”，弹框提示“是否上报手足口病重症？”（“重症”加粗标红），选项“是/否”；（2）填报“新型冠状病毒感染”卡时，若“临床严重程度”选“重型”或“危重型”，弹框提示“是否上报新型冠状病毒感染重症？”（“重症”加粗标红），选项“是/否”。 |
|  | - 体检报卡 | - 疾病报卡对接一体检系统，支持体检中心医生完成体检患者的传染病上报。 |
|  | 门诊报表 |  |
|  | 门诊报表 | - 生成医生出诊、接诊情况常规报表 |

| 预住院模块（含日间诊疗） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、业务流程架构 |  |  |  |
| 二、各阶段需求明细 |  |  |  |
| 1.门诊申请阶段：医生判断需预住院/日间诊疗（需征询医务科、门诊办意见） |  |  |  |
| 序号 | 功能需求 | 需求描述 | HIS实现位置 |
| 1 | 智能术式准入 | - 新增“预住院/日间申请”按钮 - 开立时自动校验目录，拦截目录外术式 | 门诊医生工作站 |
| 2 | 资源实时可视 | - 弹窗显示： • 床位存量（住院系统接口） • 检查设备排队时长（LIS/PACS接口） |  |
| 3 | 一键开单 | - 预置“术前检查套餐”（如腹腔镜手术包），避免手工勾选 |  |
| 2.预住院管理阶段：完成术前检查与评估（需征询医务科、护理部意见） |  |  |  |
| 序号 | 功能需求 | 需求描述 | HIS实现位置 |
| 1 | 检查绿色通道 | - 预住院检查单自动标记 “术前优先” - 逾期未检自动短信提醒患者（短信平台接口） | LIS/PACS系统 |
| 2 | 集中评估 | - 新增结构化评估模板： • 麻醉风险评估（ASA分级） • 护理并发症筛查 | 电子病历系统 |
| 3 | 转科决策 | - 评估后自动触发： • 转日间手术 → 分配日间床位 • 转普通住院 → 推送住院申请 | 住院医生工作站 |
| 3.日间登记阶段：治疗日入院办理（需征询医务科、护理部意见） |  |  |  |
| 序号 | 功能需求 | 需求描述 | HIS实现位置 |
| 1 | 无感建档 | - 刷身份证自动调取： • 预住院检查报告 • 评估结果 • 预交金记录 | 护士站系统 住院医生工作站 |
| 2 | 弹性床位分配 | - 分散模式：分配至专科病房日间床位 - 集中模式：分配至日间手术病房床位 | 床位管理系统 护士站系统 |
| 3 | 化疗周期绑定 | - 自动加载周期治疗方案 - 弹窗提醒本次用药剂量（对接药学系统） | 住院医生工作站 |
| 4.治疗执行阶段：日间手术/化疗实施与监护（需征询医务科、护理部、手麻意见） |  |  |  |
| 序号 | 功能需求 | 需求描述 | HIS实现位置 |
| 1 | 化疗四维核查 | -输液前强制完成： ①扫码验身份 → ②剂量校准 → ③过敏史弹窗 → ④血管通路评估（B超对接） -四维核查未完成则禁止输液（强制弹窗） | 护士站系统 |
| 2 | 生命体征熔断 | - SpO₂<90%或HR>120自动： • 冻结出院 • 呼叫麻醉医师 • 保留床位 | 护士站系统 |
| 3 | 手术超时管控 | 住院时间＞48小时自动转普通住院，拆分账单并释放日间床位 | 住院医生工作站 |
| 4 | 手术智能排台 | - 新增“日间手术通道”视图 - 分散模式：专科手术室自主排台（需可自主分配日间专用时段） - 集中模式：日间手术中心统一排台 - 按术式复杂度自动分配： • 短手术（≤30min）→ 专用日间手术室 • 中长手术 → 标准手术间 | 手术室管理系统 |
| 5 | 麻醉快速通道 | - 日间专属评估模板 - 自动同步预住院检验报告（避免重复抽血） | 麻醉医生工作站 |
| 5.出院结算阶段：费用结算与离院（需征询财务处、医保科意见） |  |  |  |
| 序号 | 功能需求 | 需求描述 | HIS实现位置 |
| 1 | 费用自动合并 | - 住院结算时抓取术前7天门诊检查费 - 仅合并检验检查类（药品/材料自动过滤） | 收费管理系统 |
| 2 | 化疗周期结算 | - 末次治疗合并开具发票，原预结算单自动核销 - 支持电子票据推送 |  |
| 3 | 预交金智能结转 | - 预住院预交金自动转入住院账户 - 差额部分多渠道补缴（现金/银行卡/微信/支付宝） |  |
| 6.随访与质控阶段：出院后管理 |  |  |  |
| 序号 | 功能需求 | 需求描述 | 实现位置 |
| 1 | 自动随访 | 术后24h推送问卷（疼痛/出血） | 随访系统 |
| 2 | 资源利用率分析 | - 日间手术室周转次数/日 - 日间化疗椅/床位空闲率 - 48小时超时病例统计 | 医务管理系统 |

    - 门诊电子病历

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊电子病历 | 医生站一体化集成（病历元素拖拉拽自定义编辑模块） |  |  |
|  | 医生站一体化 |  | - 支持门诊病历跟医生站一体化，方便医生看诊，提高就诊效率 |
|  |  |  | - 支持门诊病历和门诊医嘱的信息自动更新和签名流程闭环 - 支持患者对门诊病历签名确认 |
|  |  |  | - 支持医生站录入医嘱和诊断自动更新到本人创建/签署的病历中 - 支持医师引用麻醉药品、第一类精神药品医嘱功能（药学部提供医嘱模板）。 |
|  |  |  | - 支持医嘱文书联动功能，当医生开特检、特药医嘱时自动生成患者同意书，删除医嘱时自动删除对应的病历文书 |
|  | 病历权限管理 |  |  |
|  | 病历权限管理 |  | - 支持病历文书操作权限的定义功能和操作记录日志 |
|  |  |  | - 支持按照医疗角色划分为门诊医生、门诊护士、门诊办等 |
|  |  |  | - 支持授权不同角色门诊病历的书写、查看、打印、导出等权限 |
|  | 门诊病历书写 |  |  |
|  | 门诊病历书写 |  | - 支持自动选择科室默认模板，也支持自行选择任一模板进行病历书写。同时支持选择患者历史文书创建新病历； |
|  |  |  | - 提供类WORD书写界面风格、结构化书写、所见即所得。支持文本元素、日期元素、单选元素、多选元素等多种结构化书写格式，支持病历书写时元素的快速跳转； |
|  |  |  | - 提供患者个人信息、门诊医嘱、检查申请、检验申请的自动引用功能，同时支持手动刷新； |
|  |  |  | - 支持医生在病历书写时，对个人常用语、常用模板进行收藏和使用的功能，便于同一病种病历的高效书写； |
|  |  |  | - 支持病历章节收缩功能。允许医生将不重要的章节内容收起，方便聚焦关键内容； |
|  |  |  | - 支持门诊病历续写功能。比如上午A医生接诊病人，下午同科B医生接诊，可以在A医生病历后面续写内容，并与A医生的病历形成一份完整的病历。续写病历与主病历一起显示、一起打印； |
|  |  |  | - 支持跨院区的信息共享和引用。比如患者的历史病历、检查报告、检验报告等 - 病历书写必须包含食品过敏记录，食品过敏记录需传给审方系统用于营养类药品医嘱的审查与提示。 |
|  |  |  | - 增加药学门诊药历书写界面，支持自行选择通用、妊娠期哺乳期、咳喘模板进行门诊药历书写，可对模板中的内容进行编辑、保存和打印，其中患者基本信息、临床诊断、过敏史、药物不良反应史、检验检查结果、药品处方支持从系统引用，无需人工填写。 - 支持在门诊药历书写界面同屏查看、引用患者门诊、住院期间的病历、药品处方、检验检查、病理、微生物报告、过敏史、药品不良反应记录等。 |
|  | 病历书写助手 |  |  |
|  | 病历书写助手 |  | - 支持同屏查看和引用检查报告、检验报告、病理报告、微生物报告等内容，数据范围包括既往门诊和住院就诊。检验报告的异常值有明显的颜色区分； |
|  |  |  | - 支持病历常用语引用。包括通用引用、按章节引用、按元素引用三种模式。通用引用模式下医生可以选择一个或者多个常用语引入到病历，按章节引用模式下只能选择该章节的常用语进行引用，按元素引用模式下需要精准筛选出当前元素的常用语进行引用； - 可根据诊断、性别、年龄等自动定义病历结构和 - 格式 - 能够按照诊疗指南进行病历书写内容提示 - 病历书写有对书写内容有智能检查与提示功能 - 可根据病人情况智能推荐模板 |
|  |  |  | - 支持患者历史病历的查询和引用。医生能查阅患者既往的就诊、治疗、预后情况，一键将历史文书的主诉、现病史等内容引入到当前病历中，同时自动提取本次就诊的诊断和医嘱信息。 |
|  |  |  | - 支持特殊符号、医学图库、医学术语、医学表达式的快速引用。 |
|  | 病历打印 |  |  |
|  | 病历打印 |  | - 支持门诊病历的原样打印，书写格式和打印格式要一致； |
|  |  |  | - 支持门诊病历的分离打印，书写格式和打印格式要分离。需要在病历书写格式中保持单选按钮、复选框、表格等多种结构化编辑，在打印时自动输出成自然语言文本，并且只打印必要内容。 |
|  | 门诊病历管理 |  |  |
|  | 门诊病历管理 |  | - 病历后台存储支持文本、HTML、XML、JSON、PDF等多种格式，符合结构化存储要求。同时这些数据支持以URL地址、HTTP服务、视图三种模式提供给第三方厂商查看和使用； |
|  |  |  | - 病历文书保存和签名时，支持实时生成PDF文件； |
|  |  |  | - 支持门（急）诊诊疗信息页的生成和管理。 |
|  |  |  | - 支持生成麻醉、第一类精神药品专用病历。 |
|  |  |  | - 提供门诊病历修改痕迹记录和比对功能，方便回溯每个版本的病历修改情况； |
|  |  |  | - 支持对门诊病历的任何操作自动生成审计日志和追溯。操作包括创建、修改、删除、查看、打印、签名等，审计日志包括操作时间、操作者、操作内容等。提供按单份文书或某个患者追踪查看其所有操作者及操作内容，支持按操作者追踪查看其所有操作功能，以确保运行病历书写始终被监控直至入库； |
|  |  |  | - 提供门诊诊疗活动的统计查询功能。应包含：门诊病历查询、书写情况统计、门诊就诊记录查询等； - 支持门诊病历结构化检索。 |
|  |  |  | - 提供门诊病历订阅的功能。当第三方系统需要获取门诊病历结构化内容时，通过结构化订阅的方式实现； |
|  |  |  | - 支持门诊病历的提交和退回审批流程。即已经打印的病历会自动提交并锁定。医生如果要修改需要先退回申请，由主管部门审批通过才允许修改。24小时内未打印的病历无需审批，会自动退回。 |
|  |  |  | - 支持根据药师姓名、日期、患者姓名查询统计门诊药历书写情况 |
|  | 门诊病历与质控联动 |  |  |
|  | 门诊病历与质控联动 |  | - 提供门诊病历的边写边质控功能，门诊病历和质控需一体化集成和实时提醒。医生病历签名时，根据配置的内涵质控规则对病历内容进行质控，对问题病历进行实时提醒。比如主诉不超过20个字、男性病历中出现女性描述、老人病历中出现儿童描述等； - 支持按质控点名称、质控逻辑、类型、状态、提醒级别进行质控点的查询。 - 支持在质控点查询页面查看每条质控点的质控逻辑、质控点状态。 - 支持对质控点的生效状态进行开启/关闭。 - 支持质控点级别的自定义配置，支持3级配置，3级为最高级别。 |
|  |  |  | - 门诊病历质控提醒包括提醒、拦截、禁止三种类型。提醒类不卡控医生签名，且质控消息仅小弹窗提醒。拦截类和禁止类需卡控医生签名，且质控消息直接从侧边弹出，需对提醒内容整改后重新签名。 - 支持对全院各门诊科室病历质量情况进行统计分析，包括门诊患者数、问题数、修正问题数、科室质量情况分布等。 - 支持对全院各门诊医生病历质量情况进行统计分析，包括门诊患者数、问题数、修正问题数、门诊医生质量情况分布等。 - 支持查看门诊病历的缺陷问题明细列表，分析全院缺陷问题，包括各缺陷问题的质控患者数汇总、质控失败患者数汇总、质控修正患者数汇总、质控患者修正率汇总、质控点等级。 |
|  | 门诊病历模板管理 |  |  |
|  | 门诊病历模板管理 |  | - 提供科室模板管理员创建和授权功能。管理员可以被授权不同的诊疗科目，授权后管理员只管理有权限科室的病历模板； |
|  |  |  | - 提供三级模板管理和审批功能。三级模板有全院格式模板、科室章节模板和个人数据模板； |
|  |  |  | - 实现全院格式模板的统一管理。个人数据模板继承自全院格式模板并受母板管控，修改母板后所有相关模板能自动更新，包括增删改文本、元素、表格等操作； |
|  |  |  | - 提供数值、日期、单选、文本、选择、复选等元素的插入，支持图片、按钮、页眉、片段、二维码、条形码等内容的编辑； |
|  |  |  | - 支持病历内容之间的联动，包括元素与元素、元素与片段、元素与表格之间的逻辑关系联动； |
|  |  |  | - 支持打印隐藏元素设置，用于实现病历编辑提示信息，病历预览和打印后不显示； |
|  |  |  | - 提供病历模板打印格式的自定义功能。做模板时定义病历打印格式脚本，在模板制作页面即可预览打印格式，实现病历书写和打印的分离。打印脚本支持整个章节的显示或隐藏、元素的显示或隐藏、打印内容的重组等； |
|  |  |  | - 提供模板批量管理。包括批量改元素属性、批量替换章节内容、批量替换页眉等。对于同一类模板的共性修改，制作人员不需要逐一操作，批量替换以提高工作效率； |
|  |  |  | - 支持病历模板的一处制作多处订阅功能。当医院有多个院区时，各院区可以从中心订阅模板，避免模板的重复制作。 |
|  |  |  | - 根据临床实际需求，承担病历文书模板的配置工作，保障文书模板的规范性和适用性。 |

    - 住院医生站

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| - 住院医生站 | - 主页管理 |  |
|  | - 今日病人 | - 根据医生今日病人管理，为医生提供病人主页内容。通过后台配置化操作提供医生今日病人列表，包括“科室今日入院病人、今日出院病人、今日手术病人、转入转出、借床”等信息。 - 支持分类显示：支持按大科/中心、专科、亚专科、治疗组、主管医生、病房分类显示。支持同时显示本科室病区及在其他病区借床病人。病人图标要同时显示病区和床号。 - 支持不同的展示方式，包括列表、图标。（申请病历电子章） - 支持生成今日患者统计表：统计在院、出院、转科、手术、四级手术、病重患者数量，自动生成交接班信息，传到交接班系统。 |
|  | - 流转处理 | - 提供系统病人流转业务处理，将业务流转病人处理事项进行集成，内容包括：会诊管理、手术管理、他科治疗管理等。例如在会诊管理中，能第一时间接收到会诊消息，且能及时查看到病人详情和病历等资料，系统应能提供快速显示界面，提供医生查询，并且具有独立会诊患者列表，能显示会诊的紧急情况，能查看会诊的状态（如收到申请单、接受会诊、会诊完成等）；医生可快速查看资料，在会诊消息界面书写会诊意见，会诊单书写完毕后会自动生成在电子病历会诊记录中。 - 电脑端会诊提醒方式采用冒泡提醒，不使用弹窗。 - 支持会诊消息短信、OA推送。 |
|  | - 日常业务处理 | - 基于后台配置化主页内容，将医生日常业务交互工作集成至主页，方便集中查看处理及统计。集成内容可由后台进行界面配置管理，内容包含且不限于：与护士站信息流转的问题医嘱处理、今日转入转出病人提示、基于业务权限所管辖的待审批申请、与事后处方管理对接的医嘱点评、抗菌药物超限期提醒等内容。 - 住院医生工作站要支持移动端使用，包括查看医嘱，查看检查检验预约时间、影像（静态和动态图像）及结果，查看病历、护理记录，查看会诊信息、查看会诊病人信息，支持上传患者外院病历及报告，支持文字识别上传内容。移动端支持显示当日科室患者基础数据，包括在院、出院、转科、手术、四级手术、病重患者数量。 |
|  | - 患者管理 |  |
|  | - 患者管理 | - 提供病人检索管理，系统支持通过各种形式对病人进行筛选处理，如根据患者床号、病案号、姓名等条件快速定位患者；根据科室（大科/中心、专科、亚专科）、诊疗组、我手术患者等条件快速筛选患者；根据已转科、已出院、已归档等类别，对患者快速分类、过滤显示；根据病人护理等级及危重情况的标注与快速筛选；根据诊断、手术名称检索筛选病例。 - 提供快捷病人详卡展示操作，点击病人姓名，即可展示病人详细信息，病人信息包括：姓名、性别、年龄、住院号、床号、病区、主管医师、医保情况、欠费情况、护理级别、手术状态等；并在界面中对标电子病历评审要求，集成360集成视图，展现病人全过程诊疗记录； - 支持对院前准备患者、日间手术患者等待入院患者的审核，可自定义配置审核流程； - 支持查看分娩室病区的患者，并支持分娩室医生、患者住院科室医生同时管理患者。 - 支持借床科室医生、患者住院科室医生同时管理患者。（A病区的患者借床在B，A、B的医生都能看患者病历） - 支持查看患者住院期间的费用明细数据。 - 支持医生修改费用类别。 - 支持预住院费用转移。 - 支持发起电子版门诊认定申请。 - 支持展示医保2.0版诊断及手术操作编码。 - 员工住院期间诊疗系统操作拦截并提示。 - 系统已有功能平移到新系统。 - 可查看患者历次随访量表内容结果及小结 |
|  | - 住院诊断管理 |  |
|  | - 住院诊断管理 | - 提供对病人诊断进行集中管理的模式。在同一界面中提供初步诊断、入院诊断、修正诊断、补充诊断、出院诊断等多种诊断过程管理功能。并支持住院诊断规范化管理，对标ICD-10标准编码（对标版本根据医院使用版本决定）及自定义临床诊断名称描述。 - 通过诊断中对主诊断、副诊断的关联，将疫病报卡、临床路径、慢病上报、肿瘤上报等与诊断关联，实现诊断下达的同时实现疫病登记及临床路径导入功能（自动带入传染病报卡信息），并能进行二次上报校验。并支持诊断与病历信息对接，实现诊断录入完成后病历诊断数据自动导入。支持导入患者既往门诊、住院诊断。 - 支持AI辅助诊断。 - 查阅报告时，对于有多正常参考值的测量项目能够 根据测量结果和病人年龄、性别、诊断、生理指标等， 自动给出正常结果的判断与提示。 - 支持录入诊断时，可查看该诊断对应的DRG分值。 - 支持中医诊断规则校验，如中医证型不能作为父诊断。 - 支持诊断权限控制，包括指定职称、跨科室、创建者权限等控制。 |
|  | - 住院医嘱管理 |  |
|  | - 住院医嘱录入模式 | - 提供西成药、草药、检查、检验、手术、护理、文字等医嘱集中录入功能，通过分类前缀实现自动分类输入，打破医嘱和申请单分离录入模式；支持医嘱键盘快捷键录入、支持多种类型医嘱合并至组套；支持已开医嘱检索；支持长嘱和临嘱的转换；一个CT检查项目只需开一次单。（一个CT检查单可开具多个检查部位） - 支持复制医嘱，包括当前住院医嘱、既往住院医嘱、已废医嘱的复制功能；复制医嘱时支持按时间、科室、名称排序与筛选，长嘱重整。支持查询医嘱闭环。 - 支持以临床为核心的专业医疗单开单模式，提供单一的西成药医疗单、成组的西成药医疗单、草药医疗单、检验医疗单、检查医疗单、护理医疗单、手术医疗单等十余种医疗单模式，并支持专科医疗单定制。并在医疗单中支持开立长期、临时、急诊、出院带药等药品医嘱功能；支持给药频次、给药时间的设置及显示执行时间。 - 提供在单医嘱录入形式外，支持检查、检验、病理项目的集中开单，根据检验类别、检验类型、标本类型、检查类别、检查部位等进行项目选择；根据输血申请单生成备血医嘱，按照实际发血品种和量生成备血医嘱。形成完整的检验/输血闭环， 可随时查看标本状态、检验 进程状态 - 支持配置手术申请单中内容；急诊手术单支持删除、撤回、修改功能。支持同一个患者同时提交两个手术申请，同时弹窗提醒由医生确认是否同时开立两个手术医嘱。检验医嘱开立支持批量设置时备注何时间。检查检验病理医嘱支持预约。 - 支持根据不同的出院场景（如今日出院、宣告死亡等）配置不同的出院医嘱名称； - 支持限制长期医嘱的停嘱时间必须在出院时间后的N分钟内（N分钟可配置）； - 支持配置开立出院带药时用药限制天数； - 支持配置开立出院带药时药品总量取门诊包装单位或取住院包装单位； - 根据患者过敏史，结合过敏药物管理系统，支持在医生站开立药品时自动提醒患者过敏情况，对需皮试药品自动默认皮试处置。 - 支持跨院区会诊，如科内会诊、他科会诊、多学科会诊，受邀机构可选择租户下的所有机构，会诊医生接收会诊。 - 支持跨院区转科，设置机构间转科治疗业务线。住院医生站开立转科时，转后机构取机构间转科业务线，转后科室医生可接收或退回转科申请，转科医嘱由转后科室医生、病区护士接收后，完成转科。 - 支持配置开立出院带药时用药限制天数，开立出院带药界面增加“用药理由”填写功能，用药天数超过7天必须填写用药理由，否则不可提交医嘱（依据：《中山大学附属第七医院处方管理办法实施细则》（中山七院发【2023】）68号第二十四条） - 对于患者自带药品的，需有明确标识，自带药品应纳入字典管理 - 对药物医嘱的不良反应有上报处理功能，与医嘱记录可对照关联 - 有专科医嘱字典，下达医嘱时，可利用患者的诊疗数据、专科知识库及医师主观描述(包括：病历、体征、检查、检验、用药等),综合进行诊疗方案推荐，并对不合理医嘱实时给出提示 - 具备可自定义的患者标记及数据内容选择功能，支持常用的管理、研究、教学数据处理等 - 可引用患者在外部医疗机构产生的检验、检查申请记录 - 开写入院医嘱时，可根据患者院外结果，判断检验检查互认项目并提示 - 常规医嘱：支持按照电子病历评级数据质量要求，将医院各类医嘱形成字典；支持排斥医嘱功能；支持医嘱关联文书功能；支持医嘱项目与计费项目关联；支持医嘱首日执行次数设置；支持特殊频率医嘱的周执行时间选择。 - 自备药医嘱：支持医院有无自备药字典目录的两种特殊下达模式；患者自带药品需明确标识并纳入字典管理及合理用药检查。 - 检查申请：支持无临床病史时直接填写并同步至后续申请单。 - 病理申请：支持自定义新增病理标本并登记；支持下达时浏览患者重要病历信息。 - 草药医嘱：支持同屏查看引用相关草药医嘱；支持剂数控制；对接中药代煎系统实现闭环管理。 - 手术医嘱：支持手术中用药医嘱关联手术室 - 下达医嘱时，同屏直接查询患者本机构和区域内外部医疗机构的主要医疗记录（包括住院病案首页、门急诊病历、诊断证明书、住院医嘱、门诊处方、检验结果、检查报告，其他医疗机构记录实现不少于 3 类）。 - 支持医生在权限范围内维护个人常用医嘱组套。个人组套可包含护理级别、心电监护、药物医嘱、检查检验、操作相关医嘱等内容 |
|  | - 住院医嘱规范管理 | - 提供医嘱录入和管理功能，实现医嘱的开立、删除、签署、停嘱、作废、打印等功能。并在业务逻辑上支持医药分离模式，医生按通用名(服务项目)开立医嘱，在商品绑定时机再指定到具体药品。 - 提供已开医嘱的集中预览和补充修改功能，支持图表化展现，利用图标完美呈现医嘱执行、皮试、审核、报告等状态，可按医嘱类型（如全部、药品、检验、检查、手术、护理等）、医嘱状态（如开立、签署、有效医嘱、结束等）和开单科室进行医嘱类别的筛选查看与管理。并在医嘱用药安全性上支持临床知识库、临床决策、合理用药、处方点评等系统接口，根据就诊诊断、检查、检验结果审查医嘱安全性，并支持智能推荐治疗方案。系统还基于电子病历评审规范，在医嘱中内嵌式的增加了医嘱闭环管理。在医嘱权限方面，系统基于国家相关规定提供抗菌药物、抗肿瘤药物、精神毒麻等特殊药品，手术，检验检查，输血等医嘱的开立权限控制。支持账号权限管理，支持不同人员设置不同使用权限（正式员工、实习生、进修生、研究生、规培生）。 - 医嘱审批：支持基于流程引擎DIY配置特殊药品下达的审批流程，包括抗菌药物审批、抗肿瘤药物审批等。 |
|  | - 住院医嘱助手录入 | - 住院医生站提供医嘱助手功能，快速实现临床医嘱的快速开立。 - 在医嘱助手中，支持医嘱模板、患者历史医嘱、高频检查、高频药品、高频处置、常用个嘱引用，为医生医嘱录入提供便利。 - 支持AI医嘱推荐功能。下达申请医嘱时，能查询临床医疗记录，能够针对 病人性别、诊断、以往检验申请与结果等进行申请合理性 自动审核并针对问题申请给出提示。 - 下达医嘱时，可根据临床路径或指南列出所需检验目，能够根据临床路径（指南）要求和病 人的具体数据，自动对比执行与变异情况，提示输入变异原因并进行记录。 |
|  | - 住院医嘱智能记费 | - 支持医嘱费用处理智能化，检查项目按部位自动加收费用，检验项目按指标自动加收费用，会诊费用按会诊个数自动加收等等，且支持医嘱附加项目自动关联，允许人工补充修改。支持根据医保政策更新。 |
|  | - 住院医嘱精细化管理 | - 支持医嘱精细化管理。通过一张长期药品医嘱医疗单，根据当前时间、给药频次、停止时间，实现首（末）日时点自动勾选，并支持时点和不同时点用药剂量的调整。 - 支持开立输液医嘱时，自动计算患者当天已开立医嘱的液体总量，并可以查询患者历史用量； - 支持在手术申请医嘱开立时，自动导入关联的手术医嘱模板。 |
|  | - 住院医嘱数据集成 | - 支持检查、检验等医疗单自动获取患者病情摘要信息和患者诊断。支持检查单优先醒目显示“备注栏”。 |
|  | - 住院医嘱打印管理 | - 提供医嘱的打印功能，能够根据医院现有的医嘱单样式，定制打印模版，直接进行医嘱的打印、医生签名即可。提供长期、临时医嘱打印，可以实现开嘱打印和停嘱打印，打印方式支持续打、按页打、制定行打印、重整打印、重整清空等方式。 |
|  | - 路径医嘱执行 | - 支持路径中药品无库存时自动展示替换药品；支持常见病支路径医嘱快速下达；支持路径执行过程中自动匹配医疗文书。 |
|  | - 住院报告查询 |  |
|  | - 住院报告查询 | - 支持在住院医生站有且不限于检验、检查、病理、电子病历数据报告查询 - 支持历史某段时间内就诊报告的查询 - 支持图文报告查看以及内嵌式影像浏览器接口查看 - 支持医联体、医疗集团模式可跨机构、跨院区查看患者所有检验检查结果报告 - 在检验结果中支持检验定量指标的趋势图分析，分单指标趋势图和多指标趋势图。 |
|  | - 业务提醒功能 |  |
|  | - 业务提醒功能 | - 提供医生多种业务提醒功能，例如危急值提醒、会诊提醒等业务消息提醒 - 帮助医生能够及时填写病历资料，避免医疗差错与纠纷 - 提供多种业务提醒方式，包括系统消息、手机短信、企业微信等。 - 输血科发血后先发送取血通知给医生端，医生确认执行用血医嘱后，再发送领血通知至护士端。 |
|  | - 危急值处理 | - 基于危急值建立独立服务组件，统一外放至门急诊医生端、住院医护端进行统一接收与处理。 - 支持基于消息引擎实现危急值消息实时提醒； |
|  | - 住院综合查询 |  |
|  | - 住院综合查询 | - 提供临床诊疗业务数据的查询功能，包含处方点评结果、临床危急值报告、住院病历查询、手术及麻醉信息、重症护理信息（接口）、支持患者信息全景等。 - 支持公卫值班人员对肺结核及疑似病例转诊单进行批量查询、下载和打印。可按填报时间、患者姓名等条件查询转诊单，支持导出PDF及批量打印。 |
|  | - 他科治疗管理 |  |
|  | - 他科治疗管理 | - 提供本科室诊疗之外其他科室的诊疗服务并行的功能，即“他科治疗”，包含“血透（透析）、PICC、理疗、DSA”等科室，支持上述治疗室医师进行申请单管理、病历书写、医嘱开立、医嘱计费、查阅病历等。 - 支持患者同病区他科治疗，医嘱由患者所在病区护士复核、执行； - 支持跨院区他科治疗：设置机构间转科治疗业务线。住院医生站开立转科时，转后机构取机构间转科业务线，转后科室医生可接收或退回转科申请，转科医嘱由转后科室医生、病区护士接收后，完成转科，治疗科室医生可在“他科患者”中下医嘱、写病历，他科治疗结束后，有治疗科室护士结束他科治疗。 |
|  | 耐药细菌预警功能 |  |
|  | 耐药细菌预警 | - 支持自主维护药品ID、药品名称（维护ID后自动显示药品名称）、检出细菌、干预科室、干预级别（同时满足药品ID、检出细菌、科室时，可提醒：开具药品时柔性提醒；或者拦截：开具药品时刚性拦截）、状态标志（暂停：规则不启用；启用：规则正常启用） - 支持Excel导入维护功能，导入包含药品ID、实际检出菌、科室、干预级别、状态标志的Excel后，实现批量维护。 |
|  | 云药房医嘱知情同意 |  |
|  | 云药房医嘱知情同意 | - 医生开具云药房医嘱时，系统检索“病历文书-其他同意书/告知书”是否有《中山大学附属第七医院患方使用“处方流转平台"药物知情同意书》，如无则不能提交医嘱，并提示：请在“病历文书-其他同意书/告知书”填写《中山大学附属第七医院患方使用“处方流转平台"药物知情同意书》后再次提交云药房医嘱（住院医嘱系统对接云药房目录，开具云药房目录的药品时，要弹同意书，按上述流程） |
|  |  | 住院医生工作站要与急诊系统双向对接。 |
|  | 报告卡 |  |
|  | 可配置化报告卡管理功能 | - 支持对各类报告卡模板、字段、必填项、校验规则及触发诊断规则进行后台配置。系统可根据诊断名称、ICD编码、就诊类型、科室等条件自动判断是否需弹出对应报告卡，减少后续新增报卡类型时的重复开发。 - 报告卡通用字段如患者姓名、性别、年龄、证件号、联系电话、就诊科室、接诊医生、诊断名称、ICD编码、就诊时间等应支持自动带出；业务专用字段支持后台维护。 |
|  | 报告卡 | - 支持住院严重精神障碍患者报告卡及高风险报告卡管理。危险度评估为3级及以上时，系统提示填写严重精神障碍患者高风险报告卡，并与基础报告卡关联保存。当前暂不直接对接市精卫系统，先支持院内审核后人工上报；后续根据接口条件扩展对接。 - 支持公共卫生管理科对住院端提交的报告卡进行查询、审核、修改、导出及打印。 |
|  | 填卡要求 | - 满足《中华人民共和国传染病报告卡》填卡说明要求，包括以下具体要求：（1）证件号必填，且仅限数字和字母；若为“居民身份证号”，须18位且符合逻辑校验，否则保存时高亮提醒；证件号旁提示：“暂未办理身份证儿童请填家长身份证号”。（2）通行证逻辑：选择“港澳/台湾居民来往内地通行证”时，下方弹出“患者来源地”（必选：香港/澳门/台湾），该字段仅医生端可见，不推送前置系统。上述任一填写不规范，保存时高亮提醒。（3）家长姓名：根据出生日期判定患者≤14岁（未满15岁）时，为必填项，未填则保存时高亮提醒。工作单位（学校）：职业为幼托儿童、学生、民工、教师、医务人员、工人、干部职员时，为必填项，未填则保存时高亮提醒。 - 传染病报卡弹框提醒：（1）填报“手足口病”卡时，若“重症患者”选“是”，弹框提示“是否上报手足口病重症？”（“重症”加粗标红），选项“是/否”；（2）填报“新型冠状病毒感染”卡时，若“临床严重程度”选“重型”或“危重型”，弹框提示“是否上报新型冠状病毒感染重症？”（“重症”加粗标红），选项“是/否”。 - 心脑血管事件报告卡功能：（1）弹框时机：将报告卡的弹框提醒触发时间，调整为病历归档（病案科完成归档）后再弹出，提示医生及时报卡（2）地址保存控制：户籍地址、家庭住址需填写到“街道”级别，才允许保存报告卡。 （3）导出功能：电子病历系统 → 专科菜单 → 深圳市心脑血管事件登记报告卡管理 → 导出Excel，按提供的Excel模板格式导出。 - 慢性病（肿瘤）报告卡功能：（1）弹框时机：肿瘤报告卡的弹框提醒触发时间，调整为病案科完成病历归档后再弹出，提醒医生填报报告卡。（2）修改保存功能：电子病历系统 → 专科菜单 → 慢性病报告卡管理，当前无法对报告卡进行修改和保存。（3）导出功能调整电子病历系统 → 专科菜单 → 慢性病报告卡管理 → 导出Excel，导出格式按提供的Excel模板进行调整。 - 支持新增出生缺陷报告卡（样式及交互参照传染病报告卡模式）。报告卡内容填写后需经审核，审核通过后自动对接并上传至深圳市妇幼保健管理系统中的出生缺陷个案报告卡模块。 |

护士工作站

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 护士工作站 | - 病区系统框架 |  |  |
|  | - 病区系统框架 |  | - 提供“一体化”病区护士站，包括业务一体、界面一体、数据一体、资源一体； |
|  |  |  | - 支持业务一体：集成医嘱管理、护理管理、移动护理等所有护理功能，护士在一个病区系统中便可完所有护理业务，改变以往多系统操作的离散情况，充分体现了“业务一体”的设计原则； |
|  |  |  | - 支持界面一体：提供业务消息“一体化”处理界面、医嘱执行“一体化”操作界面、单病人业务“一体化”操作界面、多病人业务“一体化”操作界面、病区撤回“一体化”操作界面、未完成工作“一体化”处理界面、护理管理“一体化”操作界面、检验管理“一体化”操作界面、用血管理“一体化”操作界面，在一体化界面通过Tab页面切换方式达到业务模块快速切换的目的，改变以往多界面操作的离散情况，充分体现了“界面一体”的设计原则； |
|  |  |  | - 支持数据一体：提供住院医生站、手麻管理系统、检验管理系统、医技预约系统、医技收费系统、移动护理系统等等接口，消除信息孤岛，支撑护理业务的互联互通，以横向一体化的模式逐步提高护理服务连续性和协同覆盖能力； |
|  |  |  | - 支持资源一体：类似于办公OA,将系统通知消息、系统业务消息、业务协作消息集成在一个界面，便于护士查询。 |
|  |  |  | - 支持病人视图集成在单病人业务“一体化”操作界面上，可快速选择在区病人、待结病人、出区病人、他科病人和出院病人进行操作，根据每个视图病人的权限操作对应单病人业务。 |
|  | - 消息提醒与处理 |  |  |
|  | - 消息提醒与处理 |  | - 提供业务消息“一体化”处理界面，在一体化界面通过Tab页面切换到业务流转、业务待办、业务异常的消息提醒页面，护士可快速处理所有提醒业务； |
|  |  |  | - 提供病人在不同科室之间流转业务的申请提醒，包括病人入院确认、病人科室转出确认、病人科室转入接收、换病区申请、换病区接收、他科治疗申请、他科治疗接收、待通知出院、病区会诊申请、病区会诊接收，支持对提醒业务的直接处理功能； |
|  |  |  | - 提供病区护士的待办事务提醒，包括待复核医嘱、待检查指引单打印、待退药处理、待退费处理、待催款、待皮试、已转科病人待完成、已换病区病人待完成，支持对提醒业务的直接处理功能； |
|  |  |  | - 提供病区护士的异常事务提醒，指各类超过设定指标范围产生的异常值，需要人员马上处理的事件； |
|  |  |  | - 支持异常流程提醒，包括医嘱复核异常（护理系统对接医保控费、物价管理，）、转科异常、换病区异常、他科治疗异常、待退药异常、待退费异常、待皮试异常、已转科异常； |
|  |  |  | - 支持异常事件提醒，包括检验危急值提醒、检查危急值提醒、药品提交被退回、医技提交被退回、体征记录异常。 |
|  | - 床位管理 |  |  |
|  | - 床位管理 |  | - 支持床位费自动累加，可按半天累加，12点前入院，按1天床位费计算，12点后入院按半天床位费计算； |
|  |  |  | - 支持床位病人的搜索功用，可按全部、空床、病人，出院，过敏，护理级别，科室，病情过滤功能，提供不同的床位（或病人）展视视图； |
|  |  |  | - 支持根据病案号、床号、病人姓名等条件精确定位病人； |
|  |  |  | - 支持床位细卡、床位简卡及病人列表展示，三种展示形式患者信息，方便护士通过不同维护查看与使用主界面； |
|  |  |  | - 床位根据显示分辨率自动调整部局，按床位显示床号进行排序； |
|  |  |  | - 支持普通床位、加床、虚床、婴儿床（空床不显示）管理； |
|  |  |  | - 支持对床位的状态管理、备注信息管理、管床医生设置、管床护士设置； |
|  |  |  | - 支持展示患者诊断、费用、手术情况，母婴联系电话与状态，入区、入科时间，过敏信息等，方便护士进行了解。 |
|  |  |  | - 支持床位色条自定义维护，并可指定优先级顺序，如空床白色，出院灰色，包床深灰色，危重病人浅红； |
|  |  |  | - 护士站支持床卡图标灵活配置，支持床位卡上护理标志（一级护理、二级护理、三级护理、特级护理），过敏药物标志，转科标志，入院诊断标志，出院结算标志、新生儿标志等图标自定义维护，支持与三方对接显示定制图标。 |
|  |  |  | - 支持直接拖拽床位进行转床，包床、退床、换床等操作，方便快捷； |
|  |  |  | - 支持通过床卡直接打印患者腕带； |
|  |  |  | - 护士站支持母亲进行转床时，婴儿床位联动更新。 |
|  | - 医嘱复核 |  |  |
|  | - 医嘱复核 |  | - 支持单病人复核和多病人集中复核功能； |
|  |  |  | - 支持对医生医嘱复核和护嘱复核功能； |
|  |  |  | - 支持向护士展示所关心的各类不同角度的医嘱列表：未复核医嘱、已复核医嘱、有效医嘱、变动医嘱、问题医嘱等 |
|  |  |  | - 支持预停医嘱同时进行签署复核、停嘱复核或到停止日期再停嘱复核； |
|  |  |  | - 支持新嘱复核、停嘱复核、作废复核，作废医嘱复核需判断医嘱执行状态，可根据状态进行不同的处理； |
|  |  |  | - 支持对已复核医嘱取消复核功能，取消复核需判断医嘱执行状态，根据状态进行不同的处理； |
|  |  |  | - 支持待复核医嘱退回医生站功能，已复核先取消再退回，未复核直接退回医生； |
|  |  |  | - 支持待复核医嘱相关申请单、报告单查询功能； |
|  |  |  | - 支持药品发送、检查提交、检验条码打印功能集成在医嘱复核界面上； |
|  |  |  | - 支持护士为待复核医嘱新增附加医嘱服务功能，附加项目可随时停止，并可新增新的附加项目记费。附加项目的频次可不同于主医嘱的频次，附加项目通过后台设置自动按规则计算自动附加； |
|  |  |  | - 支持医嘱附加项目的确认审核功能，审核过的附加项目可自动产生待记费的费用计划； |
|  |  |  | - 支持医嘱计划管理功能，医嘱复核时自动产生若干天的医嘱计划，或由Autorun工具每天定时自动生成若干天医嘱计划； |
|  |  |  | - 支持医嘱精细化管理，针对不同状态的医嘱计划可进行退药退费，计划作废，取消作废、计划记费、计划提交、计划备注相关操作； |
|  |  |  | - 支持已复核医嘱费用查询功能，可进行退药退费处理； |
|  |  |  | - 支持待复核医嘱明细查询功能，按药品、检查、检验、手术等医嘱开立医疗单模式显示； |
|  |  |  | - 支持医嘱过滤功能，可按长期/临时，已开嘱/已停嘱/已作废，未复核/已复核/变动医嘱/问题医嘱，所有/今日，医嘱/护嘱条件过滤； |
|  |  |  | - 支持待复核医嘱状态标识功能，包括紧急医嘱，出院带药，嘱托医嘱，附加费用医嘱，会诊医嘱，手术，转科，申请单，草药方，待审核医嘱； |
|  |  |  | - 支持待复核高危药品医嘱； |
|  |  |  | - 支持待复核皮试药品医嘱用实心三角形显示，“未皮试”（红色），“免皮试”（蓝色），“阳性”（红色），阴性“（蓝色）； |
|  |  |  | - 支持附加项目的单人审核、批量集中审核，可查询已审批，未审批数据，查看审核人、审核时间； |
|  |  |  | - 进行医嘱停嘱复核时，大于医嘱停嘱时间的已发药、已记费的计划，会自动生成退药退费单。护士进行医嘱作废复核时，已发药、已记费的计划，会自动生成退药退费单，方便护士进行核对与退药退费； |
|  |  |  | - 支持抗菌药物管理，复核时进行未送检提醒。 |
|  | - 护嘱录入 |  |  |
|  | - 护嘱录入 |  | - 支持护嘱录入是否使用可参数化设置，医院根据实际情况选择使用； |
|  |  |  | - 支持护嘱录入药品权限设置，可配置有权限录入的药品护嘱。 |
|  | - 医嘱执行 |  |  |
|  | - 医嘱执行 |  | - 支持医嘱执行“一体化”操作界面，在一体化界面通过Tab页面切换到药品发送、医技提交、医嘱记费的医嘱执行大类页面，改变以往多窗口操作的离散情况； |
|  |  |  | - 支持医嘱一键执行功能，不区分医嘱执行大类将药品发送、医技提交、医嘱记费功能集成在一个界面上，通过一键执行快速处理所有业务； |
|  |  |  | - 支持单病人医嘱执行和多病人集中执行功能，支持单人药品发送、医技单人提交、单人医嘱记费，也支持集中药品发送、医技集中提交、医嘱集中记费； |
|  |  |  | - 支持医嘱精细化管理，通过执行医嘱计划可跟踪到每条医嘱的执行状态，如药品医嘱，什么时候被发送、发药、执行或退药，一定程度上达到医嘱闭环管理的效果； |
|  |  |  | - 支持病区医嘱执行清单的打印功能，如药品发送清单、医嘱记费清单； |
|  |  |  | - 支持医嘱执行欠费控制，控制等级分为不控制、提示、欠费前冻结和欠费后冻结，在药品发送、医技提交、医嘱记费时进行欠费控制； |
|  |  |  | - 支持领药发送，按领药方式、医嘱类别（普通医嘱、长期医嘱、临时医嘱、急诊医嘱、出院带药）和发药药房检索领药明细； |
|  |  |  | - 支持领药发送，支持根据所提交药品的领药明细生成领药汇总，支持领药预发送功能，将N天的药品医嘱一起发送； |
|  |  |  | - 支持领药发送，支持缺药替换功能，缺药(禁用)药品可用不同规格，或不同产地的同种药品替换，可替换同一服务项目的药品；支持库存缺药、药品禁用、病人欠费标识功能； |
|  |  |  | - 支持领药发送，支持病区三级药房，发药属性为病区发药的药品医嘱在三级药房发药； |
|  |  |  | - 支持医技提交，支持按医技项目进行提交； |
|  |  |  | - 支持项目记费，支持按项目归类选择，支持显示是医嘱费用或是附加费用；支持根据所提交项目明细生成所提交项目汇总。 |
|  |  |  | - 支持临床执行，支持与移动护理PDA关联，存储临床执行操作，显示实际执行时间；支持页面选择计划后登记执行操作； |
|  |  |  | - 支持登记为不执行、输液开始、输液巡视、输液结束、注射开始、注射结束、临床执行等不同状态； |
|  |  |  | - 支持护士代替医生执行，可先选择医生工号，记录为医生执行，并记录操作人； |
|  |  |  | - 支持验证执行人员与确认人员为同一人； |
|  |  |  | - 支持医嘱临床执行维护功能，可为不同病区定制临床执行数据显示范围； |
|  |  |  | - 支持医嘱临床执行查询，支持修改临床执行时间、临床执行人员； |
|  |  |  | - 支持临床执行时联动收费功能。 |
|  | - 药品管理 |  |  |
|  | - 药品管理 |  | - 支持退药申请->退药审核->退药发送的退药流程管理，如包药、静配不能退药的药品，根据参数配置需走退药审核流程； |
|  |  |  | - 支持除外其它药品退药，可直接发送药房，提供单病人退药申请和多病人退药申请功能，单人退药处理可以按医嘱、费用日期、记费日期、药品进行退药； |
|  |  |  | - 支持多人退药处理根据药品名称、费用日期查询病区可退药信息，再按姓名、床号、住院号快速定位到病人进行退药； |
|  |  |  | - 支持单病人退药发送和多病人退药集中发送，可打印退药汇总单(多病人)； |
|  |  |  | - 支持手工填写退药申请单，或者停嘱、作废医嘱时系统自动生成退药申请单； |
|  |  |  | - 支持退药冲抵功能，病区护士退药提交后无需将实物药品退回，在下次药房领药时自动冲抵实物未退回药品； |
|  |  |  | - 支持退药申请原因填写； |
|  |  |  | - 支持退药审核未过原因填写； |
|  |  |  | - 针对本病区的特殊药品类型包含麻醉精神类型的药物的发药记录、领药记录进行登记管理； |
|  |  |  | - 支持镇痛泵残余液处理登记管理。 |
|  | - 医技提交 |  |  |
|  | - 医技提交 |  | - 支持按医技项目进行提交。 |
|  | - 项目记费 |  |  |
|  | - 项目记费 |  | - 提供附加项目审核与自动计费两种模式； |
|  |  |  | - 提供项目医嘱记费，且支持对其附加项目进行记费； |
|  |  |  | - 提供药品附加记费，且支持根据所记费药品附加明细生成药品附加汇总； |
|  |  |  | - 提供嘱托附加记费，将患者特殊医嘱的附加费用计入患者账户中； |
|  |  |  | - 支持根据所提交项目明细生成所提交项目汇总。 |
|  | - 退补费处理 |  |  |
|  | - 退补费处理 |  | - 支持[申请退费]和[直接退费]2种模式，申请退费需走退费审核流程，直接退费则直接执行即可； |
|  |  |  | - 支持根据医嘱的停嘱、作废自动生成退费退药单；支持单人退补费处理和多人退补费处理； |
|  |  |  | - 支持单人退补费处理可以按医嘱、费用日期、记费日期、项目进行退费； |
|  |  |  | - 支持多人退补费处理根据项目名称、费用日期查询病区可退费信息，再按姓名、床号、住院号快速定位到病人进行退补费； |
|  |  |  | - 支持护士可以批量进行多个费用的补费，且支持使用模版补费； |
|  |  |  | - 支持手工填写退费申请单，或者停嘱时系统自动生成退费申请单； |
|  |  |  | - 支持对系统自动产生的退费单； |
|  |  |  | - 支持将审核通过的退费单进行集中发送； |
|  |  |  | - 支持退费申请原因填写，提供常见原因供护士选择，也可直接录入。 |
|  | - 病区撤回 |  |  |
|  | - 病区撤回 |  | - 支持病区撤回“一体化”操作界面，在一体化界面通过Tab页面切换到药品发送撤回、医技提交退回页面，改变以往多窗口操作的离散情况； |
|  |  |  | - 支持领药发送撤回、退药发送撤回，可按发送日期、医嘱类型(普通用药、急诊用药、出院带药)、发送药房、撤回类型(领药/退药)、处理状态检索发送记录； |
|  |  |  | - 支持按发送记录、发送药品明细进行撤回；支持按检查科室、检查项目进行退回。 |
|  | - 医嘱卡片 |  |  |
|  | - 医嘱卡片 |  | - 支持按随机卡片、固定卡片、执行单3种形式生成医嘱卡片； |
|  |  |  | - 支持口服卡、注射卡、静滴卡、饮食卡、输液巡视卡、临时医嘱卡片和其他卡片；医嘱卡片是大小标签（规格和打印样式均可自定），医嘱执行单是报表，满足护士日常工作所需，固定卡片，可实现医嘱卡片一码多刷。 |
|  |  |  | - 支持固定卡片拆分打印，某组医嘱大于设置的行数，系统自动把多余的内容打印到另一张卡片中； |
|  |  |  | - 支持按执行科室、按患者生成医嘱卡片； |
|  |  |  | - 支持医嘱卡片使用报表工具进行自定义设计功能； |
|  |  |  | - 支持按日次多张卡片的方式生成医嘱卡片，即药品或费用每天使用几次，就打印几张卡片，并且用编号进行标示； |
|  |  |  | - 支持按明日、今日、自定义日期筛选医嘱卡片打印内容并进行打印； |
|  |  |  | - 支持一键打印，按患者床号进行逐个患者打印。 |
|  | - 申请单管理 |  |  |
|  | - 申请单管理 |  | - 支持单病人检查单管理、多病人检查单集中管理；支持指引单打印、预约单打印、检查预约及取消、提交与退回检查单、申请单的查询。 |
|  | - 他科治疗 |  |  |
|  | - 他科治疗 |  | - 支持他科治疗申请列表和他科治疗接收列表； |
|  |  |  | - 支持原科室取消他科申请的功能； |
|  |  |  | - 支持治疗科室退回申请并填写退回原因，提供常见原因供护士选择，也可直接录入； |
|  |  |  | - 支持他科治疗时原科室护士仍可以正常操作该患者所有功能，包括护嘱录入、医嘱卡片、退药申请、退费申请、医嘱执行、未完成工作； |
|  |  |  | - 支持他科治疗时原科室医生仍可以录入医嘱，书写病历。 |
|  |  |  | - 具有他科包床权限（可配置）的病区，护士可以直接利用【他科包床】功能将需要他科治疗的病人一键拉入本病区，便于妇产类医院分娩室这类特殊科室快捷处理病人流转。 |
|  |  |  | - 可以查看本病区已接收的他科病人，查询这些病人本病区未完成工作，其他病区未完成工作。 |
|  | - 转科治疗 |  |  |
|  | - 转科治疗 |  | - 支持本病区转科和跨病区转科； |
|  |  |  | - 提供转科治疗申请列表和转科治疗接收列表； |
|  |  |  | - 支持转出科室取消转科申请的功能； |
|  |  |  | - 支持转入科室退回申请并填写退回原因，提供常见原因供护士选择，也可直接录入； |
|  |  |  | - 支持转前医生可以继续操作患者转科前的未完成业务，但不能进行开嘱停嘱操作； |
|  |  |  | - 支持有未完成业务病人的转科控制，需停嘱后才可进行转科处理。 |
|  | - 换病区管理 |  |  |
|  | - 换病区管理 |  | - 支持临床病区之间的换病区操作； |
|  |  |  | - 换病区接收时，可以看到患者在原病区的未完成工作，接收后，相关计划会自动转到新病区可继续工作。 |
|  |  |  | - 支持日间病区换到临床病区的操作； |
|  |  |  | - 支持住院准备中心换到临床病区的操作； |
|  |  |  | - 支持临床病区换到住院准备中心的操作。 |
|  |  |  | - 护士站支持进行母亲转病区时，是否带领婴儿联动转病区，若带领跟随，则联动一起转病区。 |
|  | - 催款管理 |  |  |
|  | - 催款管理 |  | - 支持护士打印催款清单催促相应患者及时缴款； |
|  |  |  | - 支持多种信息化催款途径，如：短信、微信、电子床头卡等。 |
|  | - 病人药箱 |  |  |
|  | - 病人药箱 |  | - 支持自备药管理、大包装管理(病区发药药房是大包装，临床输入用小包装)、整量发药管理(如胰岛素)。 |
|  | - 未完成工作 |  |  |
|  | - 未完成工作 |  | - 提供住院患者未完成工作“一体化”处理界面，可处理未复核医嘱、发药未提交、退药未提交、医技未提交、未记费、记费未确认、退费未确认等未完成工作，通过Tab页面切换到相关业务进行操作； |
|  |  |  | - 支持已转病区患者未完成工作、手术室未完成工作，他科治疗患者未完成工作。 |
|  | - 出院处理 |  |  |
|  | - 出院处理 |  | - 支持有未完成业务病人的出院控制，若患者存在医嘱未停、未提交、未执行，手术申请未安排，手术记录未完成等业务没完成，则需完成或停嘱后才能通知出院；未完成任务可依据项目要求配置限制出院的条件。 |
|  |  |  | - 支持通知出院时成人、婴儿多页未完成业务单独显示； |
|  |  |  | - 支持通知出院后自动腾空患者床位； |
|  |  |  | - 支持取消通知出院后提示是否退回原床位； |
|  |  |  | - 支持护士查询出院病人的费用账卡、医嘱、病历。 |
|  | - 病区三级药房 |  |  |
|  | - 病区三级药房 |  | - 支持本病区药品出入库管理，医嘱发药处理，盘点处理，月底过帐，收支查询及本病区三级药房的初始化等功能。 - 支持按照备用药品、消耗性药品发起科室领用申请。消耗性药品不入库、不增加库存。备用药品入库时按实际领用数量增加库存。 |
|  | - 病区三级库房 |  |  |
|  | - 病区三级库房 |  | - 支持本病区医用耗材出入库管理，消耗管理，盘点处理，月底过帐，收支查询及本病区三级库房的初始化等功能； |
|  |  |  | - 支持本病区医用耗材实耗实销管理，医嘱执行时自动减库存。 |
|  | - 护理管理 |  |  |
|  | - 护理管理 |  | - 支持与护理系统做无缝接口，将护理管理业务接入到病区护士站系统； |
|  |  |  | - 提供护理管理“一体化”操作界面，在一体化界面通过Tab页面切换到护理计划、护理评估、护理记录、健康宣教、护理焦点、护理路径、体征记录、不良事件等页面，改变以往多窗口操作的离散情况； |
|  |  |  | - 支持与移动护理系统做无缝接口，实现数据互联互通。 |
|  | - 检验管理 |  |  |
|  | - 检验管理 |  | - 支持与检验(LIS)做无缝接口，将检验管理业务接入到病区护士站系统； |
|  |  |  | - 提供检验管理“一体化”操作界面，在一体化界面通过Tab页面切换到条码生成、打印，标本采集、运送、交接等页面，改变以往多窗口操作的离散情况； |
|  |  |  | - 支持与移动护理系统做无缝接口，实现数据互联互通。 |
|  | - 用血管理 |  |  |
|  | - 用血管理 |  | - 支持与血库管理系统做无缝接口，将用血管理业务接入到病区护士站系统； |
|  |  |  | - 提供用血管理“一体化”操作界面，在一体化界面通过Tab页面切换到输血标本条码生成、打印，输血标本采集确认，标本送出及接收，血液领取及接收，病区输血等页面，改变以往多窗口操作的离散情况； |
|  |  |  | - 支持与移动护理系统做无缝接口，实现数据互联互通。 |
|  | - 病人信息管理 |  |  |
|  | - 病人信息管理 |  | - 提供病人基本信息(就诊信息、费用信息、临床信息、诊断信息)，过敏信息，住院信息管理； |
|  |  |  | - 支持护士手工录入病人信息，也支持从医生站或护理系统中自动获取病人信息。 |
|  | - 费用账卡 |  |  |
|  | - 费用账卡 |  | - 支持全、成人、婴儿多页账卡单独显示；支持病人帐卡中费用明细的打印功能； |
|  |  |  | - 支持预览病人住院账户时可查看病人的换床记录； |
|  |  |  | - 支持预览病人住院账户时可查看病人的缴款记录； |
|  |  |  | - 支持预览病人住院账户时可查询打印病人当前的结算发票； |
|  |  |  | - 支持预览病人住院账户时可查询打印病人的费用清单，支持明细格式、汇总格式、医嘱格式和其他格式4种查询方式； |
|  |  |  | - 支持分段结算（跨年度中途结算、无待遇分段、医疗损害按项目结算）； |
|  |  |  | - 支持预览病人住院账户时，若是医保病人，可查看病人的大保清单。 |
|  | - 病区查询 |  |  |
|  | - 病区查询 |  | - 支持医嘱单查询，支持修改执行时间，修订数据； |
|  |  |  | - 支持医嘱查询、病历查询、已发送药品查询、发药退药查询、冲抵药品查询、病区工作日志查询、病区退费查询、病区收入核算、病区历史病人查询等等。 |
|  | 临床路径 |  | - 对临床路径患者进行标记显示，并支持临床路径患者护理任务的执行确认。 |

    - 药库系统

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 药库系统需满足以下日常业务工作：药品采购、入库、财务验收、付款处理、出库、调价、盘点、月结、药品属性维护、用药规则维护、公告编辑推送、药品使用限制维护，相应的信息系统需求包括但不限于以下内容。 |  |  |
| 药库 | 药品采购 |  |
|  | - 药品采购 | - 提供药品采购闭环管理流程：从采购计划编制、审批到采购订单生成、执行再到采购入库、财务验收、付款处理的药品采购全过程管理。 - 提供手动或智能采购规则自动生成采购订单功能；智能规则包括且不限于参考药品当前库存数量、高低储标准、上月入出库情况、药房发药数量编制药品采购计划功能； - 提供按药品类别、药品库位、药品ABC类条件筛选需要编制采购计划的药品。 - 支持按照国家相关规定，可以与集采、统采等平台对接，提供采购订单在线上传到供应链平台功能。 - 支持定向出库功能，采购入库后，直接将药品出库给指定库存，无需单独进行出库操作。 - 支持维护集采药品属性，维护集采药品执行周期、任务量，支持根据全院入库数量计算集采药品采购执行进度（采购执行进度=入库数量/任务量*100%），集采药品使用执行进度（使用执行进度=全院使用量/任务量*100%）。 - 集采药品可根据任务量生成月度采购计划（如采购周期12个月，集采药品月度采购计划=任务量/12），当月首次生成采购订单的需求数量若小于集采月度采购计划数量，则按集采月度采购计划数量生成采购订单；若当月首次生成采购订单的需求数量大于集采月度采购计划数量，则按需求数量生成采购订单。（再沟通确定是否 可以定制开发） |
|  | - 5.2药品入库 |  |
|  | - 药品入库 | - 支持基于货到票到（正常入库）、货到票未到（挂账入库）、票到货未到（不能入库，仅支持单据编制）三种购入方式对已采购的药品进行入库管理，并支持手工新增采购入库单、引入采购计划单自动生成采购入库单、引入采购订单自动生成采购入库单、引入智能链收货平台订单（此处智能链指本需求书27.1.18部分）按发票号自动生成采购入库单（包括中、西药库）等功能； - 支持多种入库方式。1）采购入库：药品采购入库，可以支持手工输入药品，也可以扫描配送单二维码自动加载数据入库。2）调拨入库：药库与药库之间调拨入库。3）建账入库：系统库存初始化入库。4）返库入库：退回给药库后的入库；5）其他入库：这些入库类型可以根据每个药库情况按需配置：1、纠错入库；2、返库入库：药房申请，方法出库到药房，药房拒绝入库。 - 支持如赠送、自制、盘盈等除采购入库外的其它入库业务； - 支持根据库房盘盈数据自动生成盘盈入库单； - 药品入库下的其它入库，支持同时按照多种单位进行入库操作； - 支持同厂家药品按批号、按效期分批次入库管理业务，并提供采购入库冲红功能，对于已经财务验收的入库单进行退回，以满足业务流程的双向管理； - 支持PDA端进行上述入库操作，扫描条码加载单据数据，通过扫描药品码进行入库实物核验，在PDA端完成采购入库操作。 - 当入库方式是“智能链收货平台订单入库”时，支持从智能链平台同时获取入库药品的追溯码，若首次入库时追溯码未获取完全，后续需定时从智能链发送请求获取追溯码。（现有功能，但未开发相关界面，无法提供截图；追溯码的需求仅针对西药库，下同，药学部提供智能链接口文档） - 入库界面可显示追溯码获取状态，包括药品通用名、药品数量、追溯码数量，若追溯码数量小于药品数量，该条目显示为红色（定制化开发）。 - 支持药品入库追溯码人工采集与核对，采集界面录入发票号后可显示出相应入库记录，点击该记录对应药品即可开始采集该药追溯码，采集界面支持同时采集超过50盒药品，采集时需要自动按照追溯码规则（核验规则为：至少为20位，只能为数字或者字母，不能全为英文字母，不能包含特殊字符、汉字、空格）进行核验，不符合规则的数据不可保存。保存完成后，自动与智能链平台获取的相应药品追溯码进行核对，并显示核对结果，结果包括：1、一致；2、不一致：是指人工采集的追溯码不在智能链获取的追溯码范围内，此结果要显示出具体的追溯码和药品名称。 - 入库阶段获取药品追溯码后系统自动执行上传医保平台（现有功能，但未开发相关界面，无法提供截图） - 入库信息新增一列“近1年效期药品”，近1年效期药品是指药品有效期减去入库日期小于365天，若无近效期药品，显示为“无”，若有近效期药品，需要显示药品名称，且为红色字体（定制化开发），进行确认入库时，再次弹框“含有近效期药品，是否入库”，选择是，执行入库，选择否，不入库。 - 按发票号入库时若出现重复发票号，弹框提醒。 - 入库界面增加“待验收”按钮，点击“待验收”，药品视为“待验收”状态，除待验收药品统计报表（见5.9.2）外，其余报表不统计该状态药品；在入库界面筛选条件增加“验收状态”，可筛选“待验收”药品。（定制化开发） |
|  | - 财务验收 |  |
|  | - 财务验收 | - 支持选择单张入库单据或同一家供货单位集中验收，并支持未财务验收药品出库时自动产生平账记录，以冲抵药品实际购入进货价格和出库进货价格差； - 持PDA端扫描随货联或者发票号，对药品的外观、包装、数量进行质量验收操作。 |
|  | - 药品养护 |  |
|  | - 药品养护 | - 提供药品养护功能，并支持对药品养护定期管理。 |
|  | - 付款处理 |  |
|  | - 付款处理 | - 支持按供货商付款，同一供货商的所有的单据集中付款； - 单据上账核对：部分医院采购入库和上账是分开的角色，入库完成之后上账是会计在做的（根据人员角色权限进行设置） - 生成付款通知单：1）提供按照时间和供应商的维度查询期间内的所有采购入库和采购退货的单据并生成付款通知单；2）提供付款单详细对账凭单打印用于和投标人的对账；3）提供发票录入。 - 支持按采购入库单据付款，同一张采购单上的药品集中付款； - 支持按发票付款，同一张单据上同一发票上的药品集中付款。 - 支持全部付款、输入付款、部分金额分摊三种付款方式。 - 付款状态查询：提供已入库未付款、已入库已付款等多种查询。 - “按发票付款”增加筛选条件“按集采属性付款”，药品集采属性支持通过药品属性自主维护，选择“集采”，只统计集采药品的发票，选择“非集采”，只统计非集采药品的发票。 |
|  | - 对接药品和医用耗材招采管理子系统结算模块 | - 支持自动更新和汇总招采子系统结算模块生成的预结算单，并默认为“未支付”状态。 - 系统自动根据发票号关联财务已审核的发票，逐项比对药品名称、规格、单价、数量、总金额、配送企业，不一致者标记为“支付异常”。 - 支持勾选支付单（提供全选框），点击“确认”按钮，相应支付单标记为“已支付”，并向招采子系统返回确认支付结果。 - 支持按配送企业、支付状态筛选和导出。 |
|  | - 药品出库 |  |
|  | - 药品出库 | - 支持对药房进行出库处理，并基于出库类型不同，除通过引入入库单自动生成库房出库信息、手工选择批次、库存性质进行出库等正常出库方式之外， - 支持多种出库方式。1）发放出库：根据其他药房机构的申请单出库。2）库存调拨：有多种类型支持药库与药库、药房与药房之间的调拨关系。3）采购退货：药品退回给供应商。4）其他出库：这些出库类型可以根据每个药库情况按需配置：1、纠错出库；2、报损出库。 - 支持药品报损、科室领用、盘亏出库等其他出库业务，并对同一厂家不同批次的药品按效期/库存数量出库，按效期分为早先出、迟先出，按库存数量分为大先出、小先出等业务流程操作。 - 提供跨机构跨院区库房出库功能。 - 支持药品出库追溯码采集，支持同时采集超过50盒药品，采集时需要自动按照追溯码规则（核验规则为：至少为20位，只能为数字或者字母，不能全为英文字母，不能包含特殊字符、汉字、空格）进行核验，不符合规则的数据不可保存。保存完成后按照设定时间段内自动上传医保平台。 |
|  | - 调价管理 |  |
|  | - 调价管理 | - 提供提交批文、调价时间、药品信息价格录入进行定时调价或即时调价。 - 支持两种调价方式：零售价调价、进货价调价。 - 支持通过即时与定时两种调节方式对药品价格进行更改。 - 调价时，调价库存自动剔除已收费未配方的药品。 - 支持对单一出入口进行调价，例如仅对药库或仅对药房或病区三级药房进行药品调价，亦可支持对全部出入口调价，同时调价管理支持国家调价和企业调价两种类型，提供调价明细报表和已收未配调价报表。 - 支持同步调价，如进销零差价的药品，支持调整零售价时，同步调整进价。 |
|  | - 药品盘点 |  |
|  | - 药品盘点 | - 支持分类、分库位、分批次、分包装进行盘点； - 支持按最小包装进行盘点； - 支持当前库房无库存药品盘点； - 支持单人或多人盘点； - 支持抽样盘点； - 支持盘点录入时实盘库存直接复制账面库存。 - 支持自动产生盘盈入库单、盘亏出库单，支持通过生成盘点单，录入实物库存后提交生成盘点盈亏统计。提交后，点击“调整库存”按钮，可完成库存调整。“调整库存”功能支持个性化授权管理，授权的账户可操作调整库存，未授权的账户不允许调整库存。 - 支持盘点过程中进行发退药，并在最终的汇总单上体现出发退药的数量，通过计算盘点过程中发退药数量之和，利用盘前数量和发退药数量相加，再和实盘数量进行比较后计算出盘盈盘亏数值。 - 支持PDA端进行盘点录入，多人或单人在PDA端同时盘点录入。 |
|  | - 库房管理查询 |  |
|  | - 库房月结 | - 支持自定义月结日统计，对初次月结日未初始建账日期，以后每月的月结起始时间就是上次月结的月结终止时间。 - 支持月结前自动判断库房业务是否完成功能，如调价单、入库单、出库单是否确认，也支持取消月结，取消月结必须从最后一个月结月份逐月取消，不能跳月取消月结。 |
|  | - 库房查询 | - 提供多维度查询功能，例如各药库与全院药品库存查询，以及采购历史、会计账簿、保管员账簿、财务月报、收发存表、采购销售分析、失效药品查询、基本药物统计、特殊药品统计、抗生素统计等统计查询功能。 - 支持总院、分院多个药库统一或者分开管理模式。 - 系统记账标准提供进货价格、批发价格、零售价格三种方式 - 支持财务账和实物账的分开处理，对应账簿分别为会计账簿与保管员账簿。 - 增加待验收药品统计报表，可按验收时间、发票地点、药品类型（西药、中成药、中草药）查询“待验收”药品，需要显示药品院内ID、通用名、商品名、规格、生产厂家、待验收数量、实时库存数量、验收时间。 |
|  | 合理用药维护功能 | - 支持维护药品最大单次用量、最小单次用量、最大用药频次、最小用药频次，及相对应的柔性、刚性拦截功能，在医师开具医嘱时进行拦截，例如A药设置最大用量为1g，刚性拦截，医师开具1.2g时不能提交医嘱。 - 支持维护药品溶媒，及相对应的柔性、刚性拦截功能，在医师开具医嘱时进行拦截（合理用药系统提供接口给HIS），例如A药设置溶媒为氯化钠注射液，柔性拦截，医师若开具葡糖糖注射液为溶媒，弹框提醒，但医师可继续点击下一步提交医嘱。 - 支持维护同类药品重复用药设置，及相对应的柔性、刚性拦截功能，在医师开具医嘱时进行拦截，例如将A、B药设置为同类药品，刚性拦截，同一患者在3天内开具A、B药时，不可提交医嘱。 - 支持维护药品特殊用药人群（年龄、孕妇、哺乳期、肝功能、肾功能），及相对应的柔性、刚性拦截功能，例如A药设置年龄低于5岁、刚性拦截，则医师为4岁患者开具A药时，不可提交医嘱。 |
|  | 病区三级库房设置、查询 | - 支持查询病区三级库房实时库存、收支明细（见4.22 病区三级库房部分），需要查询的明细包括：药品通用名、商品名、规格、库存数量、出库数量、入库数量，可按病区、日期、药品类型（西药、中成药、中草药）进行统计。 - 支持按照备用药品、消耗性药品确认科室领用申请和发起主动出库。出库时，药品库存均按申领数量进行扣减。（见2.21.1病区三级药房） - 支持设置病区三级库房备用药库存基数（库存上限）功能。 |
|  | 公告编辑推送功能 | - 支持药库发送消息公告，可选择推送至医师站或护士站，可设置保留天数。医师站或护士站首页可收到消息推送。 |
|  | 药品使用限制条件维护 | - 支持对药品设置同时或单独限制科室、限制职称、限制患者、限制门诊/住院、限制医生，设置后满足条件方可开具药品医嘱，不满足条件不可开具。 - 支持对具体医师设置某一时间范围内药品使用数量，在设置时间内开具数量达到额度后不可再开具 |
|  | 药品属性维护 |  |
|  | - 药品分类管理，提供药品多维度分类管理。 - 药品基本信息字典：提供药品基本信息字典、药品别名、药品多级包装单位、价格、图片等信息维护。 - 支持维护药品扩展属性：基于统计维度的扩展属性维护，可根据医院管理需求制定，如基药标识、辅助药品标识、GMP标识、中标药品标识、带量采购标识等等。 - 药品流程管理属性：基于流程管理维度的扩展属性标识，可根据医院管理需求制定，如口服药标识、静配药标识、抗肿瘤药品标识、大液体标识。 - 大包装与发药剂量关系维护：处方或者摆药时用于胰岛素，软膏剂等药品的计算药量算法。 - 药品拆零维护及其他特殊剂量转换维护。 - 药品库管分类：提供药库多个库管管理的维护。 - 药品库存属性定义：用于维护当前药库的药品是否可供，以及货位号等信息的维护。 - 药品科室权限维护：提供科室用药限制维护，特殊类型的药品，限制个别科室或者医生个人的开立。 - 呆滞药品查询：支持查询药房一段时间内没有出入库记录的药品。 - 药品效期查询：支持查询时间段内近效期药品 - 生产厂家/产地字典：提供生产厂家/产地字典的维护。 - 支持维护通用名、商品名、剂型、剂量、单位、售价、医保控制级别、状态、本位码、批准文号、拆零追溯码次数（定制开发增加个字段）等信息，并可维护不同的附加属性 - 支持产地、剂量、用法用量、用药频率、包装单位等的维护 - 支持科室领用药品维护、组套药品维护、抗菌药物DDD值维护、皮试药品维护等 - 支持用药交代维护，且与药房打印的用药交代说明书相关联 - 支持“双通道”、“深圳市电子处方”、“互联网医院”等处方流转平台的药品品种维护 |  |
|  | 招标信息维护 | - 支持维护药品进价、售价、产地、来源、开始时间、终止时间、包装量 |
|  | 药品停用功能维护 | - 支持修改药品状态，设置为“停用”后，相当于作废状态，不可执行出库、入库等操作，医师端不可开具 |
|  | 报表统计 | - 支持统计出入库明细按金额查询、药库按时间查询、药库入出库按分类查询、药库入出库按金额查询、药库出库按部门分类报表、按部门查询出库记录、药库药品金额支付明细表、入库各类明细报表、出库各类明细报表、支出各类明细报表、调价各类明细报表、已收未配调价报表等，且报表均可导出、打印。 按时间查询 出入库按金额查询 按部门查询出入库记录 入出库各类明细报表 |
|  | 药品库存量查询 | - 可按照药品类型（西药、中成药、饮片、配方颗粒、破壁饮片）统计实时库存量 |
|  | 临购药品使用限制维护 | 1、提供可维护界面并可导出成EXECL表格。包含：门诊卡号/住院号（手输）、YPID（手输）、通用名（自动显示）、厂家（自动显示）、规格（自动显示）、使用区域（选择框：门诊/病区/全院）、可使用最小单位数量（手输，整数）、已使用最小单位数量（系统实时自动计算）、状态（选择框：正常/停用） 2、设置停用键，可停用1中的整条信息。设置搜索框，包括搜索门诊卡号/住院号、YPID、通用名、使用区域、状态。 3、当某药品的YPID在open-his中维护且状态为正常时，该药品仅能由维护的门诊卡号或住院号开具。其他患者选择该药时提示：XX药品属于临购药品，专人专用，如需使用，请走OA-药品临时采购申请。 4、当申请患者的可使用最小单位数量＜已使用最小单位数量，该患者再次收费时，不可收费并提示：该患者已使用完申请数量，请医生再次申请临购。 |
|  | 抗菌药药师调剂权限维护功能 | - 支持药师抗菌药调剂分级权限维护功能，系统设置药师非限制使用级、限制使用级、特殊使用级抗菌药物相应调剂权限后，药师方可对门急诊、住院不同等级的抗菌药进行调配、发药操作。 |

    - 门诊药房系统

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 门诊药房系统需满足以下日常业务工作：发药、退药、药品出入库、药品盘点、库存禁用、药品日月结、库房查询、麻精电子病历、处方审核、报到机报到、各类药品统计报表、药品属性维护，相应的信息系统需求包括但不限于以下内容。 |  |  |
| 门诊药房系统 | - 门诊药房系统 |  |
|  | - 门诊药房系统 | - 支持智能分窗策略，按照指定药房下开启的窗口，进行剩余量最小分配或者平均分配策略； - 支持特殊处方灵活分配到指定窗口，如代煎处方、快递处方、精麻处方、毒性处方可以分配到配置的指定窗口；支持根据处方中药品数量分配窗口，例如处方中药品总数量小于5，可分配至自助取药机窗口。 - 支持可扫手机条形码、电子医保凭证发药。支持根据发药窗口自主维护用药交代打印功能，包括自动、手动，包括用药剂量、频次、药品名称。 - 支持特定开单科室开立的处方分配到指定窗口，如急诊科开立、发热门诊开立等，分配到药房下的特定窗口； - 支持设置药房下的默认窗口，如药房下所有窗口都已关闭，可以分配到默认窗口； - 支持基于多院区多机构管理，提供跨院区、跨药房发药模式； - 支持在药房发药管理中，对西药、成药、草药分药房发药或者在一个药房内发药； - 支持发药工作站和发药窗口关联功能，智能化、规则化管理当前发药窗口； - 支持按药房设置是否需要患者签到后再进行发药处理； - 支持直接发药、配药发药、配药核对三种基础模式，对于中医药等特殊发药流程，提供草药自煎药、医院加工（医院代煎或制膏）、外部加工（外部公司进行煎药或制膏）三种取药流程，以满足医院特殊流程需求； - 中药代煎汤剂：支持该类处方登记患者取药的地址和电话等信息。支持该类处方确认发药后，及时准确地将处方信息传送至中药代煎系统。支持该类处方实时查询中药代煎汤剂煎药状态、物流配送状态。支持通过统一消息系统向患者推送药品物流状态、药品服用信息等。支持后台自动打印发药单，支持按权限提供补打功能。 - 麻醉药品、第一类精神药品：支持药房对麻醉药品、第一类精神药品进行精细化的专项管理，能实现信息化的专人管理、基数管理、专用处方管理、专用使用登记册管理、专用账册管理。 - 其他特殊管理药品：支持药房对其他特殊管理药品的的专项管理，能实现信息化的基数管理、专用处方管理、专用使用登记册管理、专用账册管理。 - 整合药品健康助手功能，发药后通过移动端向患者微信推送用法用量注意事项等药嘱单。 - 支持对处方分计划发药或者一起发药，如多次输液类处方，支持按次发药或者一起发药； - 支持门诊配送药品集中处理功能，对可能在多个药房的患者药品进行统一配送管理； - 支持与外部代煎或物流公司对接，做到待煎药或制膏的批量发药、批量配送功能，如在在外部公司来取处方时批量发药、对接第三方物流进行处方配送； - 支持在发药核对管理中，通过扫描病人的条形码发药处理、支持账户病人刷卡定位发药处理、支持按发票号码对一整张发票的所有处方进行发药处理； - 支持在发药票据打印中，发药前打印、发药后打印、不打印三种处方打印方式、支持口服卡、输液单、处方笺的自动打印； - 支持扫药品码发药； - 支持在发药流程质管环节中，通过与合理用药系统对接，对用药审查对用药禁忌、并发症、不良反应药物情况等用药安全情况进行质控。并基于过敏药物管理制度，对未皮试或皮试阳性、缺药等异常处方发药进行额外控制； - 支持发药前校验患者是否存在待收费处方，如果存在给出对应的提醒。 - 配方窗口维护功能（仅针对中药房）：点击【新增】增加一条窗口记录，填写窗口代码、窗口门窗、窗口打印名称、窗口开放时间，【单元名称】选择窗口对应的单元，【状态标志】选择窗口的配药模式，【班次】选择窗口开放的班次信息。“打印”勾选表示配方发药时要打印处方、说明书、条码，“打印**提示”勾选表示在打印前会弹窗提示是否要打印。【配方与发药是否相同】勾选表示配方发药为同一个人。 |
|  | - 门诊配药 |  |
|  | - 门诊配药 | - 支持基于多院区多机构管理，提供跨院区、跨药房配药模式，其中跨药房配药应支持门诊代配住院药房药品，消耗的库存计入发药药房； - 在门诊配药模式中，支持无系统管理配药、系统管理配药两种配药模式；在配药流程中，支持配药核对功能，配药核对后才算配药完成； - 在配药队列管理中，支持多人配药，收费后智能化分配配药策略（如平均分配，剩余量较小等分配规则）；支持配药员设置工作/休息状态以应对突发状况； - 支持取消配药，未配药处方可以转移到其他工作中的配药人； - 在配药核对管理中，支持账户病人刷卡定位配药及通过扫描病人的条形码进行定位配药； - 在配药质管中，支持基于药品使用准则，对未皮试或皮试阳性等异常处方配药的额外控制功能。 - 门诊配药界面增加“配药状态”查询条件，选择“已配药”，可查询显示已配处方，选择“未配药”，可查询未配处方。 - 配药界面增加“打印处方”功能，处方模板可自定义设置。 - 配药界面扫描药品追溯码（支持同时采集≥30盒药品），采集后自动校验：包括药品品种、数量是否准确，药品是否在有效期内，校验结果以不同颜色区分，如绿色为准确。若采集的追溯码无法与药品对应，可由人工选择追溯码对应的药品（定制化开发） - 发药采集的追溯码需在发药当日上传医保平台（医保平台3505接口）和广东省集中式社会保险信息系统。 - 拆零药品追溯码发药随机赋码：支持提前采集保存拆零药品追溯码，发药时拆零药品的追溯码由系统随机从保存的追溯码获取，无需手动扫码。 - 支持通过PDA采集发药追溯码。（定制化开发） - 配药界面显示审方系统审核结果，审核结果嵌入配方界面集成显示，不以弹框形式显示，审核的结果需要包含：具体问题、问题药品、不合理用药类型、审方药师干预结果。 - 发药界面可以打印用法说明清单，若患者当日有多张处方，所有当日发药的处方合并在一张用法说明清单上，清单需要显示的内容包括：二维码、处方号、取药窗口、患者姓名、就诊科室、性别、年龄、联系电话、诊断、药品通用名、药品商品名、药品规格、药品数量、药品用法、药品位置、药品备注、门诊药房电话、温馨提示“请您仔细核对药品，药品发出后非质量问题不退换。用药请遵医嘱和药品说明书，如有不适立即就医”，患者扫描清单上的二维码，可以显示清单上的所有内容，每个药品旁有语音播报按钮、药品用药教育视频链接，点击语音播报，可播报药品用法，点击视频链接，可跳转至相应视频，药品的视频链接由药学部提供。 - 草药处方登记功能：刷就诊卡/医保卡选择需要登记的处方——勾选【是否代煎】（若医生收取了煎药费则右边信息栏会用红字标出收取了几次煎药费），勾选是的代煎处方，右上角显示“煎”字——系统显示出登记时间——点击【保存】自动打印条码给病人。（定制化开发） - 草药处方发药：已登记的草药处方，显示在已登记草药处方界面，首次进入需要填写配方人员工号，点击【刷新】或者按【F12】按配药时间先后弹出处方——点击【发药确认】进行配方确认——点击【打印条码】打印贴在药袋上的条码。勾选了代煎的处方，可扫描条码进行煎药确认。有“窗口确认”功能，扫描条码，病人名字可出现在显示屏，播报“请xx到xx窗口取药”，同时发送短信给患者。有“取药确认”功能，扫描条码后，视为取药完成，显示屏名字消失。 - 门诊中药房代配住院中药处方：支持输入处方号进行单张处方配方；支持显示代配处方列表，多选进行配方，代配处方列表可有“已配方”、“未配方”进行快速筛选。 - 草药处方配方界面增加“代煎标签”打印功能，每张处方包括内标签、外标签，模板见下图。 - 医师开具医嘱时填写的备注需在发药界面显示，打印出的纸质处方也需显示。 草药处方登记 草药处方配方 门诊代配住院中药处方 草药处方标签 |
|  | - 门诊退药 |  |
|  | - 门诊退药 | - 支持门诊退药，退药流程支持医院管理要求，包括不限于药房审核，可拒绝可接受。 - 按照退药的数量和种类，支持部分退药或全部退药，部分退药后作废原已发药数据并生成新发药数据，作废的已发药数据系统需自动获取原来发药时采集的追溯码，上传医保平台销售退货接口（3506接口）和广东省集中式社会保险信息系统的药品退货接口；生成的新发药数据系统需自动获取原来发药时采集的追溯码，由人工选择需要重新上传医保平台销售接口的追溯码（3505接口）和广东省集中式社会保险信息系统的药品销售接口的追溯码；全部退药后作废原发药数据，系统需自动获取原来发药时采集的追溯码，上传医保平台销售退货接口（3506接口）和广东省集中式社会保险信息系统； - 在退药核对中，支持通过扫描病人的条形码查找病人的退药数据，进行退药处理； - 在退药核对中，支持通过扫描药品追溯码查找病人相应的发药处方，进行退药处理； - 支持一卡通账户病人刷卡定位退药操作； - 支持通过扫描病人的条形码查找病人未退费的退药数据，并进行取消退药处理； - 支持多次退药后的取消退药操作； - 系统支持取消发药操作，取消发药后的处方再进入发药窗口，可继续发药； - 支持通过扫描病人的条形码查找病人的取消发药数据，并进行取消发药处理。 - 增加“退药原因”选项，选项可事先设置常用原因后供选择，也可人工输入原因，需选择“退药原因”后才可完成退药操作。 |
|  | - 处方审核 |  |
|  | - 处方审核 | - 支持人工审核和自动审核两种模式。人工审核由药师审核，自动审核通过合理用药接口由系统自动完成。 |
|  |  | - 支持批量审核操作，一键通过所有待审核处方，并提供审核未通过常见原因，便于医师选择，最后支持审核通过、审核未通过处方重新审核功能。 |
|  | - 费用管理（收费权限需关闭，药房不执行收费操作） |  |
|  | - 费用管理 | - 支持在药房下对未付费的患者进行结算处理； |
|  |  | - 支持对草药的代煎费在药房进行补收费或者退费。 |
|  | - 药品申领 |  |
|  | - 药品申领 | - 支持药品出入库扫码记录，形成闭环管理。 - 药品请领计划：有多种生成药房药品请领申请计划的方式：1)按时间段药品消耗取整。2)直接取时间段内药品消耗。3)按库存高低限量。4)按高低限量-库存的方式做计划。5)手工输入药品计划数量方式。 - 药品请领计划申请撤销：可以查询药品申请记录，可以对已提交未出库的申请单进行作废。 - 支持库存调拨、科室领用、主动出库三种药品申领业务。不同药房间的库存调拨，支持目标库房在确认环节修改调拨数量，目标库房确认同意后方可完成入库。 - 提供库房申领、库房退药、库房出库的集中处理界面，集中处理当前库房的调拨入库、主动申领入库、申领退药入库和被动出库入库业务，及当前库房的被动申领出库、申领退药出库和主动出库业务。 - 支持通过引入当前库房药品信息、低储药品自动生成库房申领信息； - 支持通过引入目标库房的入库单据自动生成库房申领信息； - 支持通过选择当前库房某段时间的药品消耗自动生成库房申领信息，药品消耗包括发药、其它出库、调拨出库、申领退库； - 支持通过引入目标库房的申领单自动生成库房申领退库信息； - 支持通过申请库房的入库单据自动生成库房出库信息。 - 周转库设置：设置药房周转库药品的高低储、是否可供、货位、库管分类。 - 在药房药品管理信息展示国家医保编码。 - 仅针对中药房：请领药品：点击【G.常规管理】—【1.开写申请单】—【新增】—【输入药品简码】—【双击或确定选择药品】—【输入“请领数”】—【保存】 - 仅针对中药房：药房间调拨：点击【G.常规管理】—【8.药房调拨在用药品出库】—【选择药房】选择要调拨的药房—【新增】调拨的药品—填写实发数量—【保存】出库成功。 - 仅针对中药房不同药房单元：单元间请领：点击【G.常规管理】—【C.单元间请领】—选择给药的药房—【新增】需要请领的药品—填写申请数量—【保存】后药品入库成功，药房库存量增加，同时给药药房的库存量直接减少。 请领药品 药房间调拨 单元间请领 |
|  | - 药品入库 |  |
|  | - 药品入库 | - 支持采购入库、调拨入库、建账入库、返库入库、其他入库（包括1、纠错入库；2、返库入库）等多种药品申领业务。不同药房间的库存调拨，支持目标库房在确认环节修改调拨数量，需要目标库房确认同意后方可完成入库。 - 支持如加工、自制、盘盈等除药品领用外的其它入库业务； - 支持同厂家药品按批号、按价格、按效期分批次入库管理业务； - 支持药品出库后退库操作，退库时可支持手工输入价格； - 支持根据库房盘盈数据自动生成盘盈入库单； - 支持其它入库时同时按照多种包装单位进行入库。 - 入库查询：查询各种入库单据详细信息。 - 支持返库入库，退回给药库后的入库； - 支持药房拒绝入库。 - 支持入库类型可以根据每个药库情况按需配置。 - 仅针对中药房：点击【G.常规管理】—【2.药房入库确认】—勾选要入库的记录—【入库】—【是】—【确定】 注：药品入库确认界面会有四种颜色，绿色：该药品从未入库；红色：药房售价与药库价格不一样；蓝色：今天以前的请领记录；黑色：今天的请领记录（定制化开发） |
|  | - 药品出库 |  |
|  | - 药品出库 | - 支持发放出库、库存调拨、采购退货、药品报损、盘亏出库等其它出库业务。 - 支持智能出库方式维护，例如按同一厂家不同批次的药品按效期/库存数量出库，按效期分为早先出、迟先出，按库存数量分为大先出、小先出等，也支持手工选择批次、库存性质进行出库，支持统计代配其他院区、其他药房的药品数量进行出库。 - 出库查询：各种出库单据查询。 - 仅针对中药房：点击【G.常规管理】—【5.药房出库给单元】—选择要出库的单元—【新增】出库药品—填写出库数量—【保存】出库成功。【生成贵重药品】所有贵重药品批量生成，【批量生成药品】所有药品批量生成。 |
|  | - 药品盘点 |  |
|  | - 药品盘点 | - 支持分类、分库位、分批次、分包装进行盘点； - 支持按最小包装进行盘点； - 支持当前库房无库存药品盘点，对盘点单中没有的药品，盘点员可以加入药品信息进行数量录入； - 支持多人盘点，盘点后需要统一盘点汇总； - 支持抽样盘点，可按种类筛选； - 通过生成盘点单，录入实物库存后提交生成盘点盈亏统计。提交后，点击“调整库存”按钮，可完成库存调整。“调整库存”功能支持个性化授权管理，授权的账户可操作调整库存，未授权的账户不允许调整库存。 - 支持自动产生盘盈入库单、盘亏出库单； - 支持盘点录入时实盘库存直接复制账面库存功能。 - 盘点单可自定义打印：可选择是否包含通用名、商品名、规格、药品位置、药品库存量，可选择是否按位置排序、按数量排序。 - 药品盘点支持手机端和PDA端扫码盘点，在手机端或PDA端录入的数据支持实时同步至HIS的盘点录入表，盘点录入表可按录入人员进行筛选，盘点录入表支持导出和打印，盘点录入表数据至少保存5年。 - 可选择日期、药品类型（西药、中成药、中草药）、药房单元统计盘点结果，并可导出打印。 |
|  | - 库存禁用 |  |
|  | - 库存禁用 | - 支持批次禁用、产地禁用、单一药品禁用等多种禁用模式，并提供取消禁用功能，便于流程管理。 - 支持允许使用某批次禁用药品功能。 |
|  | - 员工借还药 |  |
|  | - 员工借还药 | - 支持员工借药、员工还药管理功能。借药界面支持采集、保存药品追溯码。 - 支持借药明细查询，可按时间、借药人姓名、借药人ID、发药人姓名、发药人ID、药品名称查询借药明细，明细至少要包含借药时间、借药人姓名、借药人ID、发药人姓名、发药人ID、药品通用名、药品商品名、药品规格、药品数量、药品追溯码，双击药品追溯码可复制追溯码。借药明细支持导出、打印。 |
|  | - 药品日结月结 |  |
|  | - 药品日结月结 | - 提供药品每天库存变化查询，以显示某个药品在某段时间内每天的动态库存。 - 提供每天计算库存和实际库存不符合的药品的查询，并能查询相应的台账。 - 支持特殊药品单独日结月结统计功能，如提供贵重药品、精麻毒等特殊药品日结日报功能。 - 支持自定义月结日功能，初次月结日未初始建账日期，以后每月的月结起始时间就是上次月结的月结终止时间； - 支持月结前自动判断库房业务是否完成功能，如领药单、退药单、调拨入库单、调拨出库单以及出入库单是否确认； - 支持取消月结，取消月结必须从最后一个月结月份逐月取消，不能跳月取消月结。 |
|  | - 库房查询 |  |
|  | - 库房查询 | - 提供药房库存、药品价格信息、门诊发药、申领历史、药房账簿，汇总月报、库存日报、失效报警、代煎药发药等基本统计查询。 - 实时库存查询，可支持根据需要进行权限设置，药房可以看到当前药房的实时库存。 - 周转库设置：设置药房周转库药品的高低储、是否可供、货位、库管分类。 - 提供药品有效期自动报警功能 - 支持统计过期药品的品种数和金额，提供库存量提示功能 - 药品退库查询：支持查看各种退库单据详细信息。 |
|  | 退药调价损益报表 |  |
|  | 退药调价损益报表 | - 报表包含：药品通用名、药品商品名、药品规格、包装量、调前进价、调后进价、调前库存量、调价增益、调价时间，报表支持按日期、药房单元、药品类型（西药、中成药、中草药）进行统计 |
|  | 麻精电子病历 |  |
|  | 麻精电子病历 | - 支持门诊药房可查看“麻精电子病历”（见需求2.1.1），并可在病历文书药师签名处点击签名。 |
|  | 药房统计报表 |  |
|  | - 西药房工作量报表：按时间查询工作量，包含药师姓名、工号、配药处方数、配药药品数、发药处方数、发药药品数 - 中药房工作量报表：按时间查询工作量，包含配方人员、配方味数、配方张数、配方贴数、平均配方味数、平均配方张数、发药味数、发药张数、发药贴数、平均发药味数、平均发药张数、煎药味数、煎药张数、煎药贴数。 |  |
|  | - 单一药品使用查询报表：支持查询某一药品使用情况，查询结果包含处方号、开单科室、患者姓名、药品数量、开单医生、发药时间、发药状态（已发药、未发药）、收费时间、报到时间、发药药师 |  |
|  | - 药房财务月报表：需包含上月结余、出库、入库、配方、报废、盘盈、盘亏、本月结余、调整金额，可根据时间、药品类型（西药、中成药、中草药）进行统计，可导出打印。 |  |
|  | - 单一药品退药查询报表：支持查询某一药品退药情况，查询结果包含：处方号、开单科室、患者姓名、药品数量、开单医生、发药时间、退药时间、发药药师、退药药师 |  |
|  | - 药品使用查询报表：支持查询所有药品使用情况，查询结果包括药品ID、药品通用名、药品商品名、药品规格、药品发药量、药品退药量、药品销售金额、药品退药金额，可根据以下查询条件单独或联合进行统计：日期、开单科室、发药药房、药品类型（全部、西药、中成药、配方颗粒、中药饮片）、药品属性（全部、抗肿瘤药、抗菌药、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、计生药品、大输液、毒性药品、贵重药品、普通药品、高警示药品） |  |
|  | - 处方查询报表：支持按以下条件单独或联合查询处方，患者姓名、收费时间、处方号、发药状态（全部、已发药、未发药、退药；中草药处方状态还包括：已煎药、已到窗口）、代煎情况（代煎、非代煎、全部；此条件仅针对中药饮片处方），处方查询界面有处方单、用药标签打印功能。 - 支持长期处方统计功能,包括但不限于科室、医生、职称、长期处方数量、药品、处方金额、评估表数量、知情同意书数量。支持在计算药品费用指标，如药占比时，能将长期处方药品金额或占比排除。 - 支持自定义时间段，按科室、医生、药品、患者及特殊情况开药原因等维度，分别统计余药量弹框触发情况与药品余药量情况。统计报表支持导出。系统于每季度首日自动统计上季度患者余药量，可调取余药量直接用于患者的当次处方。 |  |
|  | - 代配处方查询：可根据以下查询条件单独或联合统计代配处方，日期、患者姓名、住院号、处方号、门诊号、药品 |  |
|  | - 中药代煎操作记录表：可按照日期进行统计并打印，日期、姓名、年龄、科别、剂数、门诊/住院、床号由系统自动读取，加水量支持填写、浸泡时间、煎煮时间支持单选或多选点击后自动记录时间，特殊煎煮、煎药量、锅号支持单选或多选批量填充，操作人自动记录为系统登录人。 |  |
|  | 药品维护功能（仅针对中药房） |  |
|  | 药品维护功能（仅针对中药房） | - 可维护药品可收费量（医师开药减扣的划价量）、用法用量（维护给医师开药使用的默认用法用量，其中【复用】勾选后表示该药品可由医生随意开出剂量）、【剂量维护】是医生开药时使用的最小剂量单位，必须维护。点击【新增】，填写药品常用【剂量】、【剂量值】和【剂量单位】，点击【保存】记录由红色变为黑色表示保存成功。【限量设置】门诊和住院医生可开出的最大数量，勾选“药房审批”医生开出此药品需要药品审批同意。 - 可维护某些药品对指定医师禁用 |
|  | 饮片规格维护 | - 针对某一药品条目，可维护剂量值、剂量单位、包装量、状态（普通：医师正常开具；暂停：医师不可开具） |
|  | 药品位置维护 | - 可输入多个位置信息，打印时药品按照位置信息的首位字符顺序依次打印。（增加字段，定制开发） |
|  | 药房班次维护功能（参考温医功能定制化开发） |  |
|  | 药房班次维护功能 | - 用于配方发药时选择工作班次来计算工作量。 |
|  | 药品查询功能 |  |
|  | 药品查询 | - 支持输入药品简码或通用名或商品名后，可查询药品入库信息、出库信息、药房信息、药库信息、调价信息、招标信息 |
|  | 中药饮片集采监测（做数据服务里，提OA需求） |  |
|  | 中药饮片用量实时监测 | - 单个或全部集采中药饮片品种用量实时查看报表，报表包括：药品名称、临床科室、科室任务量、科室任务量占全院百分比、科室使用量、科室未完成用量、科室使用序时进度（使用量除以任务量）。 |
|  | 医师用量实时监测 | - 单个或全院医生集采中药饮片用量实时查看报表，报表包括：药品名称、医生名称、医生任务量、医生任务量占全院百分比、医生使用量、医生未完成用量、医师使用序时进度（使用量除以任务量）。 |
|  | 预警提醒 | - 支持设置序时进度预警值，当科室序时进度或医师序时进度低于设置值时，系统可定时（具体时间支持自定义设置，如每周一8点等）向科主任（仅针对科室进度）、医师HIS账号推送消息。 |
|  | 中药代煎管理（预留对接功能，定制开发或外购单独的子系统） |  |
|  | 总体要求 | - 支持“一码贯通、全程留痕”的管理模式，实现从收方到发药的全流程扫码操作与数据自动记录； - 支持与医院现有HIS系统（门诊/住院）无缝对接，自动获取处方信息，无需人工二次录入；支持自动获取患者的代煎需求信息，生成代煎订单。订单信息包括患者姓名、联系方式、就诊科室、处方信息、代煎要求（如煎药次数、包装规格等）。 |
|  | 煎药过程管理 | 收方管理 - 支持扫描或自动获取HIS处方信息，生成唯一的处方条码作为“数字身份证”； - 支持系统自动解析处方类型（自煎/代煎/制膏/制丸等）； - 支持系统智能匹配标准煎煮方案，自动计算并填充浸泡时间、煎煮次数、药液量、先煎后下等参数，减少人工填写误差； - 支持按处方类型设置取药时间，并在收方时打印取药凭证提醒患者按时取药； - 支持一键打印取药凭证、煎药瓶签、调配单等单据； - 支持查询所有已缴费、未收方的中药煎药处方。 调配管理 - 支持药师扫码开始调配，系统自动记录调配人及开始时间； - 支持调配完成后再次扫码，系统自动记录结束时间并计算调配工时； - 支持多张处方批量调配管理。 复核管理 - 支持药师扫码调出处方明细，逐一核对药材品种、规格、数量及特殊煎法； - 支持发现问题时，在系统中直接标注原因并一键退回至调配环节； - 支持复核通过后，任务自动流转至下一环节。 浸泡管理 - 支持扫码开始浸泡，系统根据预设方案自动开始倒计时； - 支持浸泡时间达标后，系统界面高亮提醒或消息通知，确保浸泡充分； - 支持记录浸泡开始时间、结束时间及操作人。 煎药管理 - 支持扫码开始煎药，系统根据预设方案自动开始倒计时； - 支持煎药时关联煎药设备，记录煎煮温度、煎煮时长关键参数； - 支持二煎提醒功能，一煎完成后系统自动提示进行二煎； - 支持关键环节（如投料、出锅）通过高拍仪或手机拍照上传，留存影像证据。 制作管理 - 支持制作环节（如制膏、制丸）的扫码记录，确保工序不遗漏； - 支持制作完成后打印瓶签； - 支持制作完成扫码确认并自动流转至下一环节，确保流程闭环。 发药管理 - 支持患者出示导诊单，药师扫码核对身份与药品信息； - 支持核对无误后系统自动更新状态为“已发药”； |
|  | 代煎流程跟踪 | - 从接收处方开始，对中药代煎的每一个环节进行实时跟踪记录，包括药材浸泡、煎煮、包装、配送等步骤。患者可通过医院官方网站、微信公众号或手机APP查询代煎进度，系统推送代煎状态更新通知（如开始煎药、煎药完成、配送中、已送达等） ，让患者随时了解自己药品的情况。 |
|  | 质量控制 | - 在代煎过程中，系统记录煎药设备的运行参数（如温度、时间、压力等），确保煎药质量符合相关标准和规范。对每一批次的代煎药品进行质量抽检，抽检结果录入系统，对于不合格的药品，系统自动触发召回和重新煎制流程，并记录相关处理情况。 |
|  | 配送管理 | - 与专业的物流配送公司系统对接，根据患者的收货地址和要求安排配送服务。系统自动生成配送单，记录配送单号、配送时间、配送人员等信息。支持患者选择自提或配送上门服务，对于配送上门的患者，提供物流轨迹查询功能，确保药品安全、及时送达。 |
|  | 代煎业务报表 | - 统计中药代煎业务的相关数据，如代煎订单数量、代煎费用收入、各环节（浸泡、煎煮、包装、配送）的工作量和耗时等，评估代煎业务的运营效率和成本效益。 - 支持协定处方使用情况统计，分析热门方剂与收益； - 支持按科室、病区统计中药处方量、处方金额，分析临床用药需求； - 支持加工费用明细查询与统计，实现成本精细化核算； - 支持生成可视化的运营报表与月度分析报告。 - 支持报表数据导出。 |
|  | 患者服务 | - 支持患者用手机扫描导诊单二维码，实时查看“已收方”、“调配中”、“浸泡中”、“煎煮中”、“制作完成”等详细状态； - 支持微信公众号消息推送，主动告知患者关键节点进度（如开始煎药、可以取药）。 |
|  | 中药临方制剂室 |  |
|  | 中药临方制剂单元 | - 建设与中药房平级的中药临方制剂室，系统包含的模块、功能应该与中药房系统一致 - 有中药临方制剂模板维护功能，可自定义维护模板名称、药品名称、药品单次用量、用药方法、用药频率、备注等。维护的药品模板医师在医生站可搜索调用，无需逐一选择药品开具。可对模板进行限制功能（例如固定模板后，不能添加或删减中药饮片；1个固定模板在一张单上开具，不能有其他方）。 - 支持向配方颗粒机器输送处方信息。 |
|  | 发药追溯码功能 | - 发药追溯码补传：选择发药时间、药品类型（西药、中成药、全部）、发药单元后，可以统计出已发药但无追溯码的药品明细，该界面明细需要包含：处方号、药品ID、药品通用名、药品商品名、药品数量、开单医生、发药人员、发药人ID、收费人员、收费时间、发药时间、医保就诊ID、医保结算ID、结算类型（自费、医保）、证件号码、证件类型、患者姓名、药品拆零属性、药品追溯码、追溯码上传结果，支持在该界面直接输入追溯码进行保存，也可支持导入Excel表格进行保存。查询的结果可以导出Excel。查询结果支持全文筛选：可输入处方号、药品名、发药药师、药品ID等条件对查询结果进行筛选。支持单选或者多选相应记录进行追溯码保存、上传。支持单选或多选相应记录后点击“通用码补采”，系统自动填充保存20位9作为药品追溯码。参见门诊药房现有R-X功能。 - 发药追溯码上传明细表：选择收费时间、药品类型（西药、中成药、全部）、发药单元后，可以统计已采集的发药追溯码明细表，需要包含：处方号、药品ID、药品通用名、药品商品名、药品数量、开单医生、发药人员、发药人ID、收费人员、收费时间、发药时间、医保就诊ID、医保结算ID、结算类型（自费、医保）、证件号码、证件类型、患者姓名、药品拆零属性、药品追溯码、追溯码采集时间、追溯码上传结果。查询结果支持全文筛选：可输入处方号、药品名、发药药师、药品ID等条件对查询结果进行筛选。查询结果可以导出Excel。支持单选或多选相应记录进行追溯码的删除。参见门诊药房现有R-Y功能。 - 退药追溯码上传明细表：选择收费时间、药品类型（西药、中成药、全部）、发药单元后，可以统计退药上传的追溯码明细表，需要包含：处方号、药品ID、药品通用名、药品商品名、药品数量、开单医生、发药人员、发药人ID、退药人员、收费人员、收费时间、发药时间、退药时间、医保就诊ID、医保结算ID、结算类型（自费、医保）、证件号码、证件类型、患者姓名、药品拆零属性、药品追溯码、追溯码采集时间、追溯码退药上传时间、追溯码退药上传结果。查询结果支持全文筛选：可输入处方号、药品名、发药药师、药品ID等条件对查询结果进行筛选。查询结果可以导出Excel。参见门诊药房现有R-Y功能。 |
|  | 消息提醒功能 | - 提供药品可以维护最低剩余量预警值的功能，药品剩余量达到最低时候提醒系统用户进行调量。 |

    - 住院药房系统

| 名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 住院药房系统需满足以下日常业务工作：发药、退药、药品出入库、药品盘点、库存禁用、药品日月结、库房查询、各类药品统计报表、药品属性维护，相应的信息系统需求包括但不限于以下内容。 |  |  |
| 住院药房系统 | - 住院发药 |  |
|  | - 住院发药 | - 支持药房基础配置：1)药房停用启用标识。2)医嘱默认查询时间范围。3)药房可配置跨药房医嘱。4)各种单据打印配置。5)医嘱和摆药单据类型配置。6)窗口优先级的分配策略配置。 - 支持药房班次配置：1)按照白班夜班等班次配置服务时间。2)按照班次配置收方单据类型和摆药类型。 - 支持普通医嘱、草药医嘱、出院带药医嘱、特殊药品医嘱发药模式，普通医嘱提供对病区普通医嘱发药、医技科室发药、手麻科室发药； - 支持药房流向配置：1)支持临床科室、医技科室、护理单元与药房之间的流向关系配置。2)可以定义药品流向药房的优先级。 - 提供西成草药品分药房发药或者在一个药房内发药； - 支持缺药处理集成在发药处理界面上，根据发药明细单中的缺药药品生成缺药数据并支持打印； - 支持提交退回集成在发药处理界面上，药房根据实际情况可退回病区提交的发药记录，如停嘱退回； - 提供发药药品的缺药替换功能，缺药(禁用)药品可用不同规格，或不同产地的同种药品替换，有多种可替换药品时则默认用效期近的药品替换； - 提供出院带药取药功能，病区的出院带药医嘱药房直接发给护士站，病人结算后由护士交给病人； - 支持西成草药品分药房发药模式下出院带药取药允许查看所有未取药品情况； - 支持按医嘱明细发药，选择发药提交单中具体的医嘱明细记录发药； - 支持按药品汇总发药，所选择发药提交单按药品按数量汇总后发药； - 支持按病人汇总发药，所选择发药提交单按病人进行汇总后再发药； - 支持按病人集中发药，选择多个病人一键快速； - 支持同一天药品根据医嘱执行时间可选择部分发药； - 支持根据病区、发药方式来过滤提交记录，可以根据长期或者临时来过滤具体的药品记录； - 支持医嘱发药数量不取整、单条药品取整、每次发药取整三种发药取整策略； - 支持发药抵扣功能，勾选发药抵扣时，将住院退药实物未退的部分在发药时抵扣，同时在打印的单据上体现； - 支持自动发药功能，根据医嘱类型定义自动发药，设计自动发药后，将指定的医嘱类型进行自动发药； - 支持直接发药、发药弹框配药和发药再配药三种发药方式； - 支持PDA端和PC端的住院发药后配药流程； - 支持PDA端和PC端的住院发药后配药核对流程； - 支持出院带药配药； - 支持出院带药二次核发，扫描药品追溯码（支持同时采集≥30盒药品），采集后自动校验：包括药品品种、数量是否准确，药品是否在有效期内，校验结果以不同颜色区分，如绿色为准确。若采集的追溯码无法与药品对应，可由人工选择追溯码对应的药品（见图）； - 发药采集的追溯码需在患者出院结算当日上传医保平台（医保平台3505接口）和广东省集中式社会保险信息系统 - 提供历史发药（按病人姓名、住院号、处方号、药品名称、 药品商品名）查询功能，可查询历史发药信息。 - 支持在打印的药品调配单上增加条形码或二维码，在医嘱的打印、调配、核对、运送、病区接收环节通过PDA扫码实现全流程闭环记录，显示护士接收药品、执行医嘱时间、状态、操作人员。（见图） - 在“住院发药配药”-“发药类型”，新增“大输液药品”选项（是否大输液药品支持通过药库药品属性进行自主维护），支持根据日期或自定义时间范围，按病区汇总发药。（见图） - 配药界面显示审方系统审核结果，审核结果嵌入配方界面集成显示，不以弹框形式显示，审核的结果需要包含：具体问题、问题药品、不合理用药类型、审方药师干预结果。 - 打印出的汇总调配单需显示药品位置，且按药品位置进行排序 |
|  | - 住院退药 |  |
|  | - 住院退药 | - 退药流程支持医院管理要求，包括不限于药房审核，可拒绝可接受。 - 支持按病区、按病人进行退药，选择退药病区后按病人进行退药； - 支持退药报损功能，如果病区因药品报损退药，在退药时可以录入报损数量，退药后自动产生退药报损单； - 支持药品冲抵功能，药房在退药时记录所退药品而不直接退回，在病区下次发药时可以直接用退药药品冲抵； - 支持按医嘱明细退药，现在退药病人的具体退药明细记录进行退药； - 支持自动退药功能，针对与设定的医嘱类型，当前页面存在需要退药的数据时，自动完成退药，并打印对应的退药单； - 支持按药品汇总退药，所选择退药病人按药品按数量汇总后再退药。 - 支持退药采集追溯码（支持同时采集≥30盒药品），采集后自动校验：包括药品品种、数量是否准确，药品是否在有效期内，校验结果以不同颜色区分，如绿色为准确。若采集的追溯码无法与药品对应，可由人工选择追溯码对应的药品。退药采集的追溯码在患者出院结算时不应再上传医保平台或广东省集中式社会保险信息系统。 - 已配发的药品需由临床医生在医生工作站填写理由提交退费申请，经临床科室负责人审批同意，经药房审批方可退费。 |
|  | - 药品申领 |  |
|  | - 药品申领 | - 药房申请计划，有多种生成药房申请计划的方式：1)按时间段消耗取整。2)直接取消耗（针对夜班药房不需要取整）。3)按库存高低限量。4)按高低限量-库存的方式做计划。5)手工输入药品计划数量方式。 - 药品申请撤销，可以查询药品申请记录，可以对已提交未出库的申请单进行作废。 - 支持库存调拨、科室领用、主动出库三种药品申领业务。 - 提供库房申领、库房退药、库房出库的集中处理界面，集中处理当前库房的主动申领入库、申领退药入库和被动出库入库业务，及当前库房的被动申领出库、申领退药出库和主动出库业务； - 支持通过引入当前库房药品信息、高低储药品自动生成库房申领信息； - 支持通过引入目标库房的入库单据自动生成库房申领信息； - 支持通过选择当前库房某段时间的药品消耗自动生成库房申领信息，药品消耗包括发药、其它出库、调拨出库、申领退库，退库时支持手工输入价格； - 支持通过引入目标库房的申领单自动生成库房申领退库信息； - 支持通过申请库房的入库单据自动生成库房出库信息； - 支持审批日期结合高低储天数进行申领数量的生成。 |
|  | - 药品入库 |  |
|  | - 药品入库 | - 药品入库，支持申请入库，盘点入库，单据入库，调拨入库，退药入库。入库方式可灵活配置，支持如加工、自制、盘盈等除药品领用外的其它入库业务； - 支持系统库存初始化入库。 - 支持如加工、自制、盘盈等除药品领用外的其它入库业务； - 支持根据库房盘盈数据自动生成盘盈入库单； - 支持同厂家药品按批号、按价格、按效期分批次入库管理业务； - 支持药品出库后退库操作； - 支持根据库房盘盈数据自动生成盘盈入库单； - 支持其它入库时同时按照多种单位进行入库。 - 支持单选或全选多个药品一键入库。 - 入库查询，支持查看各种入库单据详细信息。 - 药品在途入库：1)支持查看药房所有无药退药药品记录与数量等信息。2)护理单元退还实际药品后支持无药退药药品直接入库。3)支持打印无药退药药品催还单。 - 支持药品追溯码扫码自动建单入库。 |
|  | - 药品出库 |  |
|  | - 药品出库 | - 药品出库，支持发药出库、调拨出库、药房退库、科室领用出库、盘点出库、报损出库等多种出库方式。库存调整等出库方式可灵活配置。 - 支持通过调拨出库方式，进行药品在多个院区之间流转，多院使用时，可支持分院区之间的药品调拨或者指向其他院区药房。 - 支持药品报损、盘亏出库、部门领用等其它出库业务； - 支持智能出库方式维护，例如按同一厂家不同批次的药品按效期/库存数量/入库时间出库，按效期分为早先出、迟先出，按库存数量分为大先出、小先出，按入库时间先进先出 - 支持手工选择批次、库存性质进行出库 - 支持部门申领后，药房出库给到临床科室。 - 出库查询，支持查看各种出库单据详细信息。 |
|  | - 药品盘点 |  |
|  | - 药品盘点 | - 支持分类、分库位、分包装进行盘点； - 支持按最小包装进行盘点，如实盘数量为1000盒100片； - 支持当前库房无库存药品盘点，盘点单中没有的药品，盘点员可以加入药品信息进行数量录入； - 支持当前库房无库存药品盘点； - 支持当前库存禁用库存药品盘点； - 支持多人盘点，盘点后需要统一盘点汇总； - 支持抽样盘点，可按种类筛选； - 支持自动产生盘盈入库单、盘亏出库单； - 支持盘点录入时，通过生成盘点单，录入实物库存后提交生成盘点盈亏统计。提交后，点击“调整库存”按钮，可完成库存调整。“调整库存”功能支持个性化授权管理，授权的账户可操作调整库存，未授权的账户不允许调整库存。 - 支持盘点过程中进行发退药，并在最终的汇总单上体现出发退药的数量； - 支持PDA端进行盘点录入，多人或单人在PDA端同时盘点录入。 - 可选择多个药房单元药品盘亏盘盈数据、既往盘亏盘盈数据汇总在一张表中。（提供报表明细字段） |
|  | - 库存禁用 |  |
|  | - 库存禁用 | - 支持批次禁用功能，将同一批次的某类药品全部禁用； - 提供缺药时允许使用某批次禁用药品功能；同时发布缺药动态通知临床科室调整可替代医嘱药品。 - 支持产地禁用，将某一产地的药品全部禁用； - 支持药品禁用，将同一药品信息的药品全部禁用； - 支持取消禁用功能，提供取消禁用常见原因，便于药师选择； |
|  | - 药品日结月结 |  |
|  | - 药品日结月结 | - 支持药品每天库存变化查询（显示某个药品在某段时间内每天的库存）。 - 支持每天计算库存和实际库存不符合的药品的查询，并能查询相应的台账。 - 支持贵重药品、精麻毒、终止妊娠药品等特殊药品日结日报功能，日结表新增“实际库存”、“库存差异”，“实际库存”默认等于“期末结余”，支持人工修改，库存差异等于期末结余减去实际库存，日结表可打印； - 打印的日结表增加条形码，PDA扫描后显示该表包含的药品通用名、商品名、规格、药品位置、期末结余、实际库存，实际库存默认等于期末结余，可人工修改，PDA端点击确认后，HIS端日结表可同步更新。（药房PDA移动盘点，盘点数据回传给HIS，改成接口对接描述） - 支持自定义月结日功能，初次月结日未初始建账日期，以后每月的月结起始时间就是上次月结的月结终止时间； - 支持月结前自动判断库房业务是否完成功能，如领药单、退药单、调拨入库单、调拨出库单以及出入库单是否确认； - 支持取消月结，取消月结必须从最后一个月结月份逐月取消，不能跳月取消月结。 |
|  | - 库房查询 |  |
|  | - 库房查询 | - 库房设置，设置库房药品的高低储、是否可供、货位、库管分类（大药库有多个库管分类）。 - 提供病区发药统计、病区发药查询、病区退药查询、历史发药查询、病区药房库存查询、药品最新价格查询、调价历史查询、高/低储报警、失效报警、药房账册查询、药房汇总月报表等功能。 - 支持药品批次管理； - 提供药品有效期自动报警功能，支持统计过期药品的品种数和金额，提供库存量提示功能； - 支持期效管理，可以查询药品的在库存中的有效期和批次号，如果和实际有出入库可以进行调整修改。 - 支持多个住院药房的管理； - 支持病区三级库房管理。 - 支持同时显示其他药房的库存数量。（见图） - 实时库存查询，药库可以看到当前库房的实时库存，也可以看全院的实时库存情况(根据需要进行权限设置)。 - 支持药品追溯码扫码自动建单入库。 |
|  | 对接轨道物流系统 |  |
|  | - 对接轨道物流系统，扫描调配单条形码（见7.1.1需求）后，轨道发车站点可识别相应病区并自动输入站点号，无需人工手动输入站点号。 |  |
|  | 各类统计报表 |  |
|  | - 单一药品使用查询报表：支持查询某一药品使用情况，查询结果包含住院号、处方号、开单科室、患者姓名、药品数量、开单医生、发药时间、发药状态（已发药、未发药）、收费时间、发药药师 |  |
|  | - 药房财务月报表：需包含上月结余、出库、入库、配方、报废、盘盈、盘亏、本月结余、调整金额，可根据时间、药品类型（西药、中成药、中草药）进行统计，可导出打印。 |  |
|  | - 单一药品退药查询报表：支持查询某一药品退药情况，查询结果包含：住院号、处方号、开单科室、患者姓名、药品数量、开单医生、发药时间、退药时间、发药药师、退药药师 |  |
|  | - 药品使用查询报表：支持查询所有药品使用情况，查询结果包括药品ID、药品通用名、药品商品名、药品规格、药品发药量、药品退药量、药品销售金额、药品退药金额，可根据以下查询条件单独或联合进行统计：日期、开单科室、发药药房、药品类型（全部、西药、中成药、配方颗粒、中药饮片）、药品属性（全部、抗肿瘤药、抗菌药、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、计生药品、大输液、毒性药品、贵重药品、普通药品、高警示药品） |  |
|  | - 处方/医嘱查询报表：支持按以下条件单独或联合查询处方/医嘱，患者姓名、收费时间、处方号、住院号、发药状态（全部、已发药、未发药、退药） |  |
|  | - 代配处方/医嘱查询：可根据以下查询条件单独或联合统计代配处方/医嘱，日期、患者姓名、住院号、处方号、药品 |  |
|  | - 退药调价损益报表，包含：药品通用名、药品商品名、药品规格、包装量、调前进价、调后进价、调前库存量、调价增益、调价时间，报表支持按日期、药房单元、药品类型（西药、中成药、中草药）进行统计 |  |
|  | - 特殊使用级抗菌药物使用记录报表：报表需要包含处方号、医嘱号、药品通用名、商品名、药品单次用量、药品ID、患者住院号、患者姓名、开始使用时间、结束使用时间、开单医生、会诊发起时间、会诊理由、会诊结果、会诊专家姓名、会诊专家ID、处方审核结果、处方审核时间 |  |
|  | 发药追溯码其他功能 |  |
|  | - 发药追溯码补传：选择发药时间、药品类型（西药、中成药、全部）、发药单元后，可以统计出已发药但无追溯码的药品明细，该界面明细需要包含：处方号、医嘱号、患者住院号、药品ID、药品通用名、药品商品名、药品数量、开单医生、发药人员、发药人ID、收费人员、收费时间、发药时间、医保就诊ID、医保结算ID、结算类型（自费、医保）、证件号码、证件类型、患者姓名、药品拆零属性、药品追溯码、追溯码上传结果，支持在该界面直接输入追溯码进行保存，也可支持导入Excel表格进行保存。查询的结果可以导出Excel。查询结果支持全文筛选：可输入处方号、医嘱号、药品名、发药药师、药品ID等条件对查询结果进行筛选。支持单选或者多选相应记录进行追溯码保存、上传。支持单选或多选相应记录后点击“通用码补采”，系统自动填充保存20位9作为药品追溯码。参见门诊药房现有R-X功能。 |  |
|  | - 发药追溯码上传明细表：选择收费时间、药品类型（西药、中成药、全部）、发药单元后，可以统计已采集的发药追溯码明细表，需要包含：处方号、医嘱号、患者住院号、药品ID、药品通用名、药品商品名、药品数量、开单医生、发药人员、发药人ID、收费人员、收费时间、发药时间、医保就诊ID、医保结算ID、结算类型（自费、医保）、证件号码、证件类型、患者姓名、药品拆零属性、药品追溯码、追溯码采集时间、追溯码上传结果。查询结果支持全文筛选：可输入处方号、医嘱号、住院号、药品名、发药药师、药品ID等条件对查询结果进行筛选。查询结果可以导出Excel。支持单选或多选相应记录进行追溯码的删除。参见门诊药房现有R-Y功能。 |  |
|  | - 退药追溯码上传明细表：选择收费时间、药品类型（西药、中成药、全部）、发药单元后，可以统计退药上传的追溯码明细表，需要包含：处方号、医嘱号、患者住院号、药品ID、药品通用名、药品商品名、药品数量、开单医生、发药人员、发药人ID、退药人员、收费人员、收费时间、退药时间、医保就诊ID、医保结算ID、结算类型（自费、医保）、证件号码、证件类型、患者姓名、药品拆零属性、药品追溯码、追溯码采集时间、追溯码退药上传时间、追溯码退药上传结果。查询结果支持全文筛选：可输入处方号、医嘱号、住院号、药品名、发药药师、药品ID等条件对查询结果进行筛选。查询结果可以导出Excel。参见门诊药房现有R-Y功能。 |  |
|  | - 消息提醒功能：提供药品可以维护最低剩余量预警值的功能，药品剩余量达到最低时候提醒系统用户进行调量。 |  |

    - 预存扣款系统

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| - 预存扣款系统（预交金） | - 档案管理 |  |
|  | - 患者全流程统一档案管理 | - 基于患者院内或机构间唯一主索引号对患者全流程就医档案进行管理。 - 在唯一主索引的前提下，对病人档案在门诊、住院场景下实现数据互通 - 在医联体或集团医院内实现医疗活动全数据共享。 |
|  | - 多环境建档 | - 在患者院内或机构间唯一主索引号的支持下，以移动端自主建档、自助终端建档结合原有人工窗口建档横向扩展建档流程的使用场景； - 在人工建档时，系统支持疑似重复档案的模糊匹配提醒。可根据身份证号、姓名、手机号、出生日期等信息进行匹配，并展示疑似重复患者的关键信息，如姓名、性别、出生日期、证件号、手机号、档案号等。工作人员确认后，可进行档案合并，避免重复建档。 - 以身份证、护照、就诊卡、银行卡、医保卡、电子医保凭证、帐户卡、市民卡、邮箱、手机号信息认证纵向延伸建档流程的支持方式。 |
|  | - 自定义建档管理 | - 支持自定义完善建档信息，从院前信息读取、院中信息查询浏览修改、院后配送地址录入及特殊情况下注销病人档案功能完善全流程档案管理。并支持基于患者类别定义优惠类别。 |
|  | - 智能档案合并 | - 支持基于内嵌式主索引对在院重复建档的患者进行患者档案信息的合并。 |
|  | - 账户管理 |  |
|  | - 统一账户管理 | - 以患者唯一主索引号建立单医院或多医院的统一账户管理系统，在此账户中，支持储值金预存款及其收支明细查询功能； - 支持基于处理类型等多业务维度检索过滤收支记录； - 通过对当前操作员所有收退的未结账储值金记录查询功能，管理账户操作。 |
|  | - 账户信用额度管理 | - 以统一账户管理支持信用就医流程，在信用额度中，提供患者信用额度的修改功能； - 提供患者第三方担保的修改功能；提供结束就诊后的统一支付功能。 |
|  | - 账户退款管理 | - 以统一账户管理支撑账户退款功能，默认按原付款路径退回，并在业务流程中提供多种缴退款方式，包括现金、支票、银行卡以及支付宝、微信等； - 支持提供缴退款凭证补打功能。 |
|  | - 账户就诊卡管理 | - 以患者统一账户结合患者唯一主索引，并关联账户下各式诊疗卡，并在业务流程中支持换卡处理，换卡后病人档案自动关联到新的就诊卡上，原就诊卡作废； - 支持账户或就诊卡挂失后的无密码取款功能；支持取消挂失功能。 |
|  | - 账户发票管理 | - 对账户下所有发票进行统一管理，提供账户发票合并打印，将患者一笔或者多笔未打印正式发票的收费信息合并打印在同一张发票上； - 提供发票合并打印后，也可以作废重新打印； - 提供账户发票打印正式发票或打印虚拟发票；提供自动结账功能，自动将业务发生日期到结账日期内的所有未结账的开户金额、追缴金额、退款金额以及人数进行统计汇总。 - 支持结算完成后自动推送电子票据至患者手机端或微信公众号，收费处仅处理患者线下补打需求，减少纸质票据打印工作量。 |
|  | - 储值金查询 |  |
|  | - 储值金查询 | - 基于统一账户管理，提供当前租户下储值金缴收支明细查询查询，支持根据储值金收退款类型、机构、缴退日期、患者、票据号、交易流水号、收退款人员等多重维度的查询过滤。 |
|  | - 患者特殊病种管理 |  |
|  | - 患者特殊病种管理 | - 基于患者诊疗活动中特殊病种进行个性化、精细化、规范化管理。提供按照医院个性化定义特殊病种类型及性质并对门诊、住院患者的特殊病种登记处理； - 提供特殊病种登记信息的查询、新建、修改、删除和导出，包括患者信息、病种名称、疾病诊断等内容。 |
|  | - 患者记费退费管理 |  |
|  | - 记费全场景管理 | - 基于统一账户管理，做到记费功能在全院、全机构院区中全场景应用。 - 如提供已建档患者在门诊收费窗口刷卡缴费；在药房直接进行发药并扣费；在医技科室直接执行检查并刷卡缴费；在医生站刷卡缴纳全部就诊费用；在皮试台直接进行皮试并刷卡缴费；在治疗室直接进行治疗并刷卡缴费等全流程收费应用管理。 |
|  | - 退费全场景管理 | - 基于统一账户管理，做到退费功能在全院、全机构院区中全场景应用。 - 如提供药房、医技科室、医生站等所有记费统一在门诊退费； - 提供记费与退费同一地点，如药房取消发药时退费，医技科室取消执行时退费操作。 |

    - 门诊收费系统

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| - 门诊收费系统 | - 门诊收费 | - 支持病案号、身份证、护照、医保卡、就诊卡、市民卡、患者姓名、手机号、地区通行证、电子健康卡、电子医保凭证、等缴费患者的身份识别功能； - 患者身份识别后，支持自动调入患者费用信息，进行收费结算； - 支持信用就医、医院优惠、现金、储值金余额、支票、医保账户、微信、支付宝、数字人民币、境内外银行卡（含借记卡、信用卡）及第三方聚合支付等收费方式； - 支持以统一账户管理支持信用就医流程，在信用额度中，提供患者信用额度的修改功能；收费界面支持快捷调用账户管理功能，在账户管理界面直接进行授信额度维护，维护内容包括额度修改，额度有效期修改，也可以进行已使用额度查询。 - 支持医院优惠、现金、医保、工伤账户、储值金余额、微信、支付宝、数字人民币、境内外银行卡（含借记卡、信用卡）及第三方聚合支付等不同方式混合支付； - 支持不同优惠类型管理，如临床试验、本院职工、义诊等。 - 支持多条就诊流程合并结算，门诊收费支持同一患者不同日期内多条就诊流程一起结算。 - 支持患者建档、账户充值、档案管理、收费结算、结算作废、门诊退费、空白票作废、结算小票打印、收费记账、取消记账、门诊划价、复制作废单、结算历史、门诊挂号、麻方打印等功能集成在门诊收费界面上； - 支持结算完成自动打印发票，可以打印正式发票，也可以打印收费凭证； - 支持发票重打，包括原发票重打、退费后产生的新发票重打； - 支持货币误差功能，由于四舍五入当支付的总金额和应缴款不相等时，需要记录货币误差； - 支持药品费用收费时，自动智能分配处方到排队最少的发药窗口，且当所有窗口排队都空闲时能平均分配处方到发药窗口； - 支持药品费用收费时，自动扣减相应药房的财务库存； - 支持耗材费用收费时，自动扣减相应科室的耗材库存; - 提供已结算的费用由门诊转入住院费用的功能； - 提供医保接口，给医院进行医保嵌入。 - 支持各类公费医疗和医保的即时补偿结算方式，自动计算出患者的个人缴费金额和记帐金额。收费后的电子处方、各类电子申请单可自动传送到相应业务系统。 - 与移动医保对接，便于移动业务调用移动医保进行结算。 - 支持结算信息通过短信、微信公众号等多种方式及时推送患者。 - 支持儿童加收项目自动加收结算。 - 支持接收社保审批系统的费用审批结果（费别、险种、医保通道）、信息提示，并记录最后处理人。 - 支持全量展示医保三大目录字段、当前结算费别。 - 支持对费用明细进行搜索，支持按时间、项目、开单人员、收费人员等不同维度的检索。 - 支持缴费结算信息通过短信或微信公众号推送，患者可在手机移动端、自助终端查询费用明细，并支持打印带电子印章的费用明细。 - 支持选择不同的医保通道进行结算，支持结合诊断等维度限定选择医保结算通道。 - 支持对有门特的患者进行提示。 - 支持对血透大病的患者显示当月结算次数。 - 支持对费用类型的融合处理，并时时展示当前费用类型、险种、医保通道。 - 支持自费患者仍调用医保限制性弹框或医保自定义提示，自费转医保时按临床意愿进行结算。 - 支持高频功能快捷入口配置，包括建档、充值、结算、退费、打印等，减少收费员在不同模块间反复切换。 |
|  | - 门诊退费 | - 支持对发票中部分项目进行退费； - 支持对整张发票进行全部退费； - 支持多种退款方式：医院优惠、储值金余额、医保账户、现金、支票、银行卡、支付宝、微信； - 支持默认按原发票付款路径退回，也可选择其他退款方式； - 支持药品费用退费时，自动回退相应药房的财务库存； - 支持耗材费用退费时，自动回退相应科室的耗材库存； - 支持费用退费时，必须关联上原收费记录，并在相关界面进行关联展示。 - 支持展示退费标志。 - 对于已生成发票但检查未预约或未执行的患者，支持通过微信公众号或自助机发起退费申请。系统根据预约和执行状态进行校验；需人工审核的，进入对应科室审核流程。审核通过后，收费系统接收退费申请，收费处确认后按原支付路径退回；原路退回失败的，转人工处理。 |
|  | - 门诊结账 | - 支持门诊个人结账查询，提供按结账类型、起始终止时间，对操作员当日的收费信息进行结账的功能，收费信息包括收款信息、费用信息、票据信息；支持显示本次结账的挂号结算、挂号票据、收费结算、收费票据和储值金的明细信息； - 支持预结算，展示不同基金口支出情况，如个账、统筹、现金等维度。 - 支持门诊结账查询，支持按结账类型、起止时间查询门诊结账的明细信息； - 支持门诊汇总结账；支持按门诊收费部门、起止时间，查询挂号收费信息、应收金额、账户信息等内容；支持按照储值金、现金、微信、支付宝、聚合支付、银行卡等类型分别统计应收金额； - 支持门诊结账查询；支持按照平台、商户号、结账类型、起止时间，进行结账时间和结账状态的查询； - 支持结账作废和结账打印功能； - 支持自动结账模式，通过后台服务完成。 - 提供收费组长或财务对收费员交的账务进行核对并上交报表存档。 |
|  | - 结算作废 | - 支持结算发票作废功能。 - 支持收费结算后可以在收费强制变更保险计划，例如医保转自费，自费转医保。场景：工伤患者就诊期间使用医保结算需要转成自费，个人商保比例高，希望可以变更保险计划后用于自费部分金额用于商业报销。 |
|  | - 报表查询 | - 支持收费及医保业务报表查询功能。系统应支持收费员工作量统计，可按收费员、时间、窗口、业务类型等维度统计收费笔数、人次、金额、退费笔数、退费金额等核心指标，并提供汇总表及明细表查询。 - 支持医保处理及审批记录查询。系统应支持查询所有经医保处理或审批的业务记录，可按项目名称、患者姓名、科室、处理时间、处理人、医保类型、业务状态等条件进行检索，查询结果支持明细查看、导出及打印。 - 支持报表集成展示。系统应支持与数据湖或第三方报表平台对接，实现收费、医保、结算、退费等相关统计报表的统一展示和权限化查询。 |

    - 住院收费系统

| 需求名称 | 序号 |  | 需求描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 住院收费系统 | - 入院患者管理 |  |  |
|  | - 入院登记 | - 支持跨机构申请住院，所跨机构可以通过配置限制； - 支持患者档案的修改和查询及完整性校验； - 支持以展开方式，查看患者基本信息的详细信息； - 提供一般入院登记、预约入院登记、留观入院登记、根据病人档案调入病人等入院方式； - 支持普通住院预约患者、日间手术住院预约患者的预约调入登记； - 支持门诊病人、新病人、老病人的入院登记； - 支持刷就诊卡/医保卡/身份证，或者输入病案号、姓名、身份证号、卡号、护照、市民卡、健康卡、地区通行证等患者信息进行入院登记； - 支持入院登记时病人的科室、病区、床位、治疗小组的选择； - 入院科室后，支持联动显示可以入住的病区，显示的病区可配置； - 提供患者标签功能，支持在入院登记时获取并标记患者医保特殊身份、支持自定义患者标签； - 支持患者分类，标准化分类患者，方便统计； - 支持进行流程分类，标记特殊流程比如急转住流程、血透流程； - 支持入院登记时，进行住院预交金的缴款或授权，支持储值金、现金、支付宝、微信、银行卡、聚合支付等缴款方式。支持授权和授权金额录入； - 支持取消入院登记，并清除当前界面上患者登记信息。 - 支持患者费别修改，支持通过刷卡或输入患者ID查询患者信息修改患者的费用类别，也支持强制转为自费。自费转医保时需要进行医保登记。医保转自费时需要取消医保登记。 - 支持绿色通道办理入院登记。 - 支持选择不同的医保通道进行结算，支持结合诊断等维度限定选择医保结算通道。 |  |
|  | - 在院病人管理 | - 支持入院患者集中管理，可根据住院状态、床号、住院号、姓名、病人科室、病人病区等条件检索病人列表，并根据每种类型病人的业务权限进行操作，其中住院状态包含在院、在院证明、通知出院、出院预结、出院挂账、正常出院、终结出院、取消出院、登记、费用已审批等状态； - 支持对选中的入院患者提供入院登记、登记修改、入院信息查看、注销住院、档案信息查看、病人信息查看、费用账卡查看、缴预交金、出院预结、取消预结、出院结算、住院历史查看、换床明细查看等业务操作； - 支持将患者的住院费用转门诊，针对预住院的患者一般在入院前会完成检查、检验项目，这时候在住院流程下产生了费用，如果患者不来住院了，此时是不能按住院流程去结算。系统满足住院费用转门诊费用去结（能够进行医保报销），同时支持选择特殊病种（患者如有），提高患者就医满意度。 - 支持将患者的门急诊费用转住院；支持门急诊产生的费用（已作废的票据）转入到住院，并进行住院医保结算（患者报销比例更高），可以绑定在患者已有在院流程，也可绑定在新流程上（这样不影响医保DRG控费），费用转换时，支持选择是否同步转换医嘱 - 支持病人列表、腕带打印。 - 支持接收社保审批系统的费用及结算的审批结果（费别、险种、医保通道）、信息提示，并记录最后处理人。 - 支持全量展示医保三大目录字段、当前结算费别。 - 支持对费用明细进行搜索，支持按时间、项目、开单人员、收费人员等不同维度的检索。 - 支持对费用类型的融合处理，并时时展示当前费用类型、险种、医保通道。 - 支持自费患者仍调用医保限制性弹框或医保自定义提示，自费转医保时按临床意愿进行结算。 |  |
|  | - 住院患者费用管理 |  |  |
|  | - 住院结算 | - 支持床位费、ICU费、诊疗费等费用从床位分配之日起自动累加，住院自动累加费用可自定义，如夏天医院增收的空调费； - 支持区分大人和小孩的账卡，可查询总费用，也可分别查看各自费用（产科）； - 提供住院患者的中途结算和出院患者的出院结算、合并结算、出院预结、出院挂账、出院终结； - 提供自定义分段结算、中途结算、出院结算、合并结算的发票作废功能，作废时重打发票(退费发票)； - 支持取消中途结算、取消出院结算、取消出院预结； - 支持取消出院结算时所退费用可按原支付方式直接存入预交金； - 支持储值金授权的预交金不可参与结算； - 提供2种出院终结处理模式：1.通过增加一种保险信息，比如叫医院承担，支付信息可以叫医院坏账；2.通过增加一种付款方式，比如叫医院支付，使用这种付款方式来支付； - 支持中途结算时大人与小孩分开结算也可一起结算； - 支持中途结算时可以指定费用日期段的收费项目明细来结算； - 支持结算完成时自动打印结算发票； - 支持结算发票补打、重打； - 支持对通知出院或者出院预结算的患者进行出院结算； - 支持与各地医保政策无缝接口，医保部分实时结报； - 支持现金、储值金、医保账户、支付宝、微信、银行卡、支票等结算方式； - 支持现金、微信、医保、工伤账户等不同方式混合支付。 - 支持与医保中心提供的相关接口对接，包括登记信息上传、费用上传、费用预结算、费用结算、结算取消、医保数据对照查询、医保对账等。 - 支持医保患者结算，所有退费原则上采取原路退回方式。开放出院结算接口，为第三方平台提供患者出院自助结算功能。支持本院职工、市公医、区公医根据自定义计算规则实时结算。 - 医保上传费用预结算功能开放给住院医生站、住院护士站。 - 支持全院患者医保费用定时上传、预算结算。 - 支持儿童加收项目自动加收结算。 - 支持在不办理病区出院的情况下进行预结算，展示各基金口预计支出情况。 - 支持自选费用明细另按项目结算（不上传医保系统）。 - 支持患者在微信公众号进行自助出院结算 |  |
|  | - 住院结账 | - 提供对操作员当日的收费信息进行结账的功能，以及显示本次结账的住院结算、住院结算票据和住院预交金的明细信息； - 提供根据姓名、住院号码、床号查询具体患者的结算记录，并且可查看结算明细； - 提供根据姓名、住院号码、床号、票据号码查询具体患者的结算票据记录，并且可查看结算明细； - 提供根据姓名、住院号码、床号查询具体患者的预交金缴费记录列表或根据收据号码查询具体的一次预交金缴费记录； - 提供日终结账、日结汇总和月终结账，支持取消日结、取消日结汇总和取消月结的功能，提供收费组长或财务对收费员交的账务进行核对并上交报表存档； - 支持自动结账模式，通过后台服务（AutoRun）完成； - 支持收费员可在当日结账多次，最后合并当日的结账数据； - 提供按照收费部门，对起止时间段内的个人结账进行汇总结账； - 支持对住院收款员进行未结账查询。 |  |
|  | - 费用记账 | - 支持多种记账方式：按患者记、按项目记、明细记账、批量记账； - 支持不控制、提示、欠费后冻结三种费用记账的控制方法； - 支持记账查询功能。 - 支持可以按医嘱、费用日期、记费日期、项目进行记费与退费； - 支持姓名、床号、住院号快速定位到病人进行记费与退费。 - 支持费用退费时，必须关联上原收费记录，并在相关界面进行关联展示； - 支持耗材与医嘱用法进行院区、科室、病区三个维度的绑定，便于医生下医嘱时，耗材自动计入并扣减对应科室库存。 - 支持退费时进行二次认证，且该环节可配置启用/禁用。 |  |
|  | - 住院缴款催款 | - 支持通过缴款方式、储值金授权方式来缴纳住院预交金，授权金额不能大于授权的最高额度； - 支持现金、储值金、支付宝、微信、银行卡、支票等缴款方式； - 支持所缴金额>冻结金额则自动解除患者的冻结状态； - 支持预交金退款处理，账户授权直接取消授权即可，缴款可选择不同的退款方式退回； - 支持预交金历史查询，查询当前操作员某段时间收或退的预交金情况。 - 支持全院、按病区、按科室催款； - 支持欠费额度、催款比例、最低催款金额可根据住院患者保险计划、病区和住科室自定义； - 支持催款单打印。 - 支持人工解冻和系统自动解冻； - 支持住院欠费解冻审批功能。 |  |
|  | - 住院退款管理 | - 支持单人退补费处理，可以按项目、医嘱、费用日期、记费日期、进行退费； - 支持多人退补费处理，根据项目名称、费用日期查询病区可退费信息，再按姓名、床号、住院号快速定位到病人进行退费。 |  |
|  | - 住院综合查询 |  |  |
|  | - 住院查询 | - 支持住院费用账卡查询，费用账卡会逐项列明患者所得到的医治的所有项目、药品及价格明细内容，以及入院以来的医药费用总和；支持按患者、费用分类查询费用清单；支持按项目、日期查询费用清单；支持费用清单的打印； - 支持住院欠费查询，支持按照科室、病区、欠费额度、病人姓名、床位号、病案号，进行住院欠费信息的查询； - 支持住院预结查询，支持按照预结日期、预结类型、预结科室、病案号，进行住院预结信息的查询； - 支持住院结算及缴款查询，支持按照病人病案号、发票号码、结算类型、保险计划、结算日期、病人科室，查询住院结算和交款信息； - 支持住院病人查询，提供病人住院状态、病人姓名、性别、保险计划、科室、病区、床号、住院诊断、病案号、身份证号、手机号、配偶姓名及联系电话、住址、工作单位、是否退休、出生日期、入院日期、出院日期等过滤条件，进行住院病人的查询，查询结果界面集成病人信息、入院信息、费用信息、手术信息等内容的查看，支持查询结果的打印； - 支持住院申请查询，支持按申请日期、状态、机构、科室、人员，查询、打印住院申请信息； - 支持住院人数查询，支持按照科室、病区、日期查询床位的使用情况； - 支持全院床位查询，支持按照床位病区、床位状态、床位类型，查看全院床位的使用情况，同时集成病人信息、费用账卡查询功能。 - 支持报表查询，支持统计收费员工作量（笔数、人次等）及费用金额等核心指标的汇总表及明细表。支持与数据湖对接，实现第三方报表的集成展示。 - 支持报表查询所有经医保处理或审批的记录，支持按项目、姓名、科室、处理时间、处理人等维度检索查询。 |  |

    - 社保审批系统

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| - 社保审批系统 | - 社保审批系统 | - 提供社保政策查询、审批状态跟踪、统计报表等界面。社保政策查询模块支持各种社保政策的查询和浏览，工作人员和患者可以通过该模块了解社保政策的相关信息。审批状态跟踪模块支持社保审批申请的状态跟踪和查询，工作人员和患者可以随时查看审批申请的处理进度。统计报表模块支持社保业务数据的统计和分析，如社保报销金额、报销比例、审批通过率等，为医院的社保管理提供决策支持。 - 集成医院收费系统和社保部门的信息系统，实现社保业务的电子化办理。系统与医院收费系统和社保部门的信息系统进行接口对接，患者在医院就诊时，可以直接在系统中进行社保患者信息录入和审批申请，无需到社保部门办理相关手续。系统自动将申请信息发送到社保部门的信息系统进行审批，审批通过后，系统自动完成社保费用的结算和报销，实现社保业务的电子化办理，提高社保业务的办理效率和患者的就医体验。 - 医保结算清单获取病案系统和his系统数据上传，进销存数据定时上传，医保字典、三目维护，医保对账，医保费用转换，医保零报结算清单上传，医疗人员医保编码维护，医保费用查询 - 支持对在院患者的管理：对全量的在院患者（含自费）可进行结算险种、明细费别、医保通道的更改纠正，可对特殊情况进行备注并提示临床或收费处，提示信息存档可查。 - 支持门诊及住院费用审批管理。系统应支持对门诊患者及住院患者的医保费用进行线上审批管理，操作人员可在系统中查看患者诊断信息、医嘱明细、收费明细、费用汇总等数据，并对相关费用进行审核确认。支持按医保类型、费用类别、科室、时间段等条件进行筛选查询。 - 支持出院前医保费用审核功能。住院患者出院结算前，系统应支持医保科进行出院费用合规性审核，审核内容包括但不限于总费用结构、医保报销金额、自付金额、高值耗材使用情况、特殊诊疗项目使用情况等。审批未通过的，不得进行医保结算。 - 支持审批状态跟踪。系统应支持对审批单据状态进行全过程跟踪，包括待审批、审批中、已通过、已退回、已驳回等状态，并支持审批进度实时查询。 - 支持审批意见及留痕管理。所有审批操作须记录审批人、审批时间、审批意见、审批结果，形成完整审批日志，支持历史记录追溯及导出。 - 支持审批统计报表功能。系统应支持对审批数据进行统计分析 - 支持门诊患者医嘱查看功能。医保科可查询门诊患者诊断信息、医嘱内容、药品明细、检查检验项目及执行状态 - 支持医嘱与收费记录关联查询。系统应实现医嘱与收费项目自动关联展示，可查看医嘱金额、实际收费金额、收费时间、收费人员、发票号、退费情况等信息，支持医嘱与收费差异比对 - 涉及费用明细部分，支持展示全量展示医保三大目录字段、当前结算费别。 - 支持医保审批转费用线上流转。医保审批结果推送至收费系统后，系统生成待办提醒，展示患者信息、审批项目、审批意见及费用信息；收费员核对确认后完成费用转换或结算处理，并记录审核、确认、结算等操作留痕，减少患者在医保、收费窗口间往返办理。 |

    - 器械供应系统

| 模块 | 功能 | 功能描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 质控管理 | ▲质控问题登记与查询 | 包括问题登记、多条件筛选查询、报表/图表导出功能，至少包括：清洗问题、组配问题、灭菌问题、储存问题、设备问题、器械缺失及损坏问题；所有问题登记支持拍照上传存档。 |
|  | ▲质控指标统计 | 可根据全国最新版《消毒供应质量控制指标》规定公式，按报告提交周期，汇总质控问题登记记录的原始数据，统计和计算产生指标结果；可根据不同版本的指标要求进行计算，可对统计结果导出。 |
| 辅助管理 | 设备巡检与维护登记 | 可以建立设备巡检计划和执行时间，定期提醒巡检工作执行；可以建立设备故障保修和登记功能；以上记录可导出生成报表。 |
|  | ▲问卷调查 | 系统拥有线上问卷调查的功能（含满意度调查）； 对于问卷调查的题目可题库中进行选择，也可以自定义出题。 |
|  | 业务流程数据大屏 | 通过图形或图表形式展示供应科及医院的基本信息以及一定时间内系统的运行状况。 |
|  | ★PDA/平板电脑操作 | 系统支持手持PDA/平板电脑替代操作 |
|  | 自定义标签功能 | 标签设计自定义、可视化自助实现标签个性化设计操作。 |
|  | 知识库及考核 | 提供消毒灭菌知识库、线上考核等服务。 |
| 多院区交接 | ★跨院区/消毒供应中心交接物品 | 可实现在分类、包装前、灭菌、无菌库环节，将其他院区需要的器械包登记后交到相应的消毒供应中心交接清单中。消毒供应中心可处理接收其他院区交接过来的物品，也可拒收返回。 |
| 回收 | 回收申请审核 | 审核回收申请单：对科室提交的回收申请进行审核，支持按科室组批量审核，生成并打印审核单； 审核记录：对审核历史记录查询，也可进行补打印，支持单独分科室打印或批量打印操作，可通过扫描单据上的二维码查询记录。 |
|  | 回收清点 | 支持扫描/手工查找录入器械包、回收单扫描批量录入等清点登记方式，可清点时直接登记分类清洗篮筐； 清点记录的问题自动纳入质控管理，并通知到对应回收的科室。 |
|  | 感染登记 | 对有感染情况的器械包进行标记，感染类型支持自定义。 |
|  | 还包登记 | 科室借包使用后，在还包时进行登记，可设置回收时自动判断还包，可设置对逾期未归还的科室进行提醒。 |
|  | 加急登记 | 对有加急要求的器械包进行标记，可选择不同等级的加急标记，可设置后续流程中的置顶效果和颜色标识。 |
| 分类 | 分类处理 | 对机洗和手洗物品进行清洗分类。 |
|  | ▲预处理 | 对器械进行预处理操作，记录预处理方式、预处理时间、预处理人。 |
|  | 高级管理权限 | 对遗漏记录清洗的器械包可进行补录； 对回收信息错误的器械包可进行回退； 对多清点数量的器械包可进行删除。 |
| 清洗 | 分步清洗 | 记录清洗方式、消毒方式、干燥方式、手洗人、清洗时间等信息。 |
|  | ▲机洗 | 记录机洗设备、运行程序、机洗时间、机洗人等信息； 支持长龙清洗机排队预设程序，自动进机处理； 查看清洗机运行情况，包括设备运行状态、运行时长、清洗物品、清洗人等信息。 |
| 清洗质检 | ▲清洗结束 | 可设置未到达规定清洗时间，不可提前结束清洗程序； 在对接清洗机参数的情况下，可设置根据清洗机实际情况自动同步结束并校准时间。 |
|  | 清洗质量检查 | 清洗结束后，对清洗质量进行检查，合格的器械进入下一环节，不合格的器械退回重新清洗，记录的问题自动纳入质控管理； 在对接清洗机参数并且可以获得A0值的情况下，可以判断并提醒清洗不合格。 |
|  | 整机器械重洗 | 设备出现问题时，对本批次所有器械进行一键重洗，记录原因、清洗人、清洗时间。 |
|  | 运行参数查看 | 对设备运行状态进行监控，可查看清洗机的物理参数图。 |
|  | ▲高级管理权限 | 对正在运行的清洗记录操作提前结束； 对操作错误的清洗记录进行撤销回退。 |
| 组配包装 | ▲器械清单查询 | 可查看包图片、操作视频、包内器械耗材明细、注意事项、器械说明书，辅助配包工作； 支持打印器械包明细清单，对其中的器械进行分组汇总。 |
|  | 组配 | 支持通过处理方式、分组、篮筐、器械包名等筛选来对应当前包装工作台的内容，核对包装材料、处理方式、效期天数等信息，记录组配人、组配时间。 |
|  | 包装 | 组配有误时，可将器械包退回重新组配； 可以对器械包的灭菌时间预定到今天以后，并跟进灭菌时间计算效期； 可对多个器械包进行捆绑，用于后续流程扫码进行批量操作。 |
|  | 回退 | 可对清洗质量有问题器械进行数据回退，重新清洗，记录问题会自动纳入质控管理。 |
|  | 代消包 | 登记需要代消的物品，包括组配人、包装人、包装材料处理方式、效期天数等，生成包装标签。 |
|  | 敷料包 | 对敷料包进行包装登记，包括组配人、包装人、包装材料处理方式、效期天数等，生成包装标签。 |
|  | ▲标签打印 | 同一电脑连接多台打印机时，根据标签类型不同自动分配打印。 |
|  | 标签记录 | 可查询已经生成的标签记录，操作补打。 |
|  | 高级管理权限 | 可对多余的器械包进行作废； 对包装信息错误的器械包进行修改。 |
| 灭菌 | 器械包上架 | 支持手工点击、扫包码、扫批次码等方式进行器械包上架； 对灭菌方式、生物监测预防错误，自动判断提醒。 |
|  | ▲器械包转移 | 支持将预定给灭菌器内器械包一键转移到新的灭菌器上。 |
|  | 生物监测预设 | 可对需要生物监测的器械包进行标记，设定生物监测时长、生物监测包码，对需要提前放行的情况提醒放置六类指示卡。 |
|  | 监测包记录 | 可以对BD监测、批量监测等生成标签码，用于上锅记录； 可设置必须通过相关测试程序后才可以正式灭菌。 |
|  | 执行灭菌 | 记录灭菌设备、灭菌程序、灭菌开始时间、灭菌人，器械包等信息。 |
|  | 高级管理权限 | 对遗漏记录灭菌的器械包可进行补录； 对多余的灭菌包标签进行作废删除； 对未录入生物监测结果的器械包进行提前放行操作； |
| 灭菌质检 | ▲灭菌结束 | 未到达规定灭菌时间，不可提前结束灭菌程序； 在对接灭菌器参数的情况下，可设置根据灭菌器实际情况自动同步结束并校准时间。 |
|  | 灭菌质量检查 | 灭菌结束后，对灭菌质量进行检查，合格的包进入下一环节，不合格的包退回重新包装灭菌，记录的问题自动纳入质控管理； |
|  | 整锅器械包重新灭菌 | 设备出现问题时，对本批次所有器械包进行一键重新灭菌，记录原因、灭菌人、灭菌时间。 |
|  | 运行参数查看 | 对设备运行状态进行监控，可查看灭菌器的物理参数图。 |
|  | 高级管理权限 | 对正在运行的灭菌记录操作提前结束； 对等待生物监测结果的登记提前放行； 对操作错误的灭菌记录进行撤销回退。 |
|  | ★生物监测结果登记 | 对有需要生物监测要求的锅次进行登记，生物检测结果没有合格并且未经提前放行许可，不能发放，生物监测不合格需要重新包装灭菌； 支持对生物监测记录导出报表。 |
|  | 生物监测提前放行 | 提前放行需要上传规定证明，会在患者登记前提醒并展示相关证明。 |
| 储存 | 无菌库查询 | 查看当前无菌库的包状态，即将过期的器械包会变色提醒； |
|  | 手工出库 | 支持无菌器械包手工选择出库操作，加入到发放列表。 |
|  | 过期无菌包清库 | 对过期物品可进行清库操作，记录时间、过期包、清库人等信息，被清库的包返回前面步骤重新处理，供应科内总数不影响； 可查看过期包清库的历史记录。 |
|  | 退库 | 对未拆封的无菌包做退还处理，记录退还的科室及原因。 |
|  | 库存数量预警 | 设置库存数量预警，低于预设的包数量会进行提醒。 |
|  | 效期临近报警 | 可设置器械包临近效期报警天数，到达预警范围会在无菌库内提醒，并在发放页面进行通知。 |
|  | 库存数量统计 | 统计无菌库中库存各无菌包的数量；支持按照科室进行数量统计。 |
| 发放 | 按计划发放 | 根据按科室申请、实际回收生成需要发放的列表清单； 当发放结果与计划不符时，会进行多发、少发、错发提醒； 系统对于过往日期未完成发放的器械包，进行弹窗提醒。 |
|  | 发放规则 | 按先进先出或者效期的规则发放，如没有按照规则执行，会收到系统提醒。 |
|  | 限账户发放 | 可以选择操作人仅针对本人登记的器械包进行发放。 |
|  | 查询打印 | 支持对待发放科室、器械包以及数量等信息的任务清单查询和打印； |
| 召回 | ▲召回规则 | 能按灭菌锅次召回、按时间区间召回器械包，待召回的物品会被自动设置成禁用/冻结状态，相应科室会收到召回弹窗通知，并且无法继续给患者使用登记。 |
|  | 重新组配 | 可对召回锅次内未发放的物品一键添加到包装组配，重新打包再处理。 |
|  | 导出召回记录 | 支持召回记录导出报表。 |
| 外来器械管理 | ▲外部登记 | 外来厂商可通过小程序预先填写手术患者和外来器械包信息，以便供应科快捷接收。 |
|  | 外来器械登记 | 供应科可以手工录入厂家、患者、手术、外来器械信息； 扫码快捷录入后，核对信息时发现厂商预填信息有误，可以修改或删除，对患者、手术信息不一致会进行提示。 |
|  | 外来器械统计 | 支持外来器械按时间、厂家、外来器械名称、使用科室等多维度统计，支持导出报表。 |
|  | ▲外来器械注销 | 对于不需要供应科处理回洗的外来器械，可进行注销操作，记录供应科和厂家双方交接的信息，以及注销的原因。 |
|  | 外来器械二次回收 | 可对外来器械进行二次手动回收，如规定时间内未回收则系统会标红提醒，对二次回收的器械明细可登记数量变化。 |
|  | 外来器械归还 | 二次回洗后的外来器械在归还交接时可记录相关交接信息，支持拍照上传。 |
|  | ▲外来器械续用 | 二次回洗的外来器械可直接通过续用功能，录入新的手术患者信息，继续打包处理。 |
| 功能配置 | 菜单配置 | 功能模块配置：可根据医院需要自由搭配相关页面； PDA菜单配置：可自由选择哪些页面支持PDA设备。 |
|  | 流程配置 | 可根据医院实际业务，选择已有的流程配置项进行操作流程调整。 |
|  | 字典配置 | 可根据医院实际业务，选择已有的字典配置项进行新增或删除。 |
| 基础 数据 | 器械管理 | 包内器械数据的创建与编辑；系统自动记录所有编辑器械的操作记录，支持上传该器械相关文件，支持上传单件器械图片，支持在配包时查看明细中对应器械的图片。 |
|  | 耗材管理 | 对供应科耗材分类管理，可事先维护耗材库内会使用的单位换算，支持上传对应耗材相关附件信息。 |
|  | 器械包管理 | 器械包基础信息的创建与维护，系统详细记录器械包编辑的操作日志； 包类别确定：系统可定义某些包为刻码包，即每一个器械包都有自己唯一的编码，方便在后续的作业中精准匹配；并支持编码自动适应标签纸打印。 |
|  | 基数管理 | 可查询各科室器械包的基数，当科室的器械包发生增加或减少时，可对基数进行编辑修改；包基数维护也可由各科室自行管理。 |
|  | ▲器械包效期管理 | 可根据包装材料、灭菌方式、不同季节/月份设置对应的效期天数。 |
|  | 器械包使用次数管理 | 对有使用次数限制的器械包，可设置器械包的使用次数，并在达到上限时自动阻止其再次回收或使用 |
|  | 科室管理 | 院区管理：系统支持多院区模式，可自定义院区数量及名称； 处理中心管理：系统支持多处理中心模式，可自定义处理中心数量及名称； 科室管理：对使用科室名称、科室所属分组（楼层或回收发放线路）、科室默认联系的处理中心、科室所属院区进行编辑； 科室组管理：可自定义科室组并将科室分配。 |
|  | 人员管理 | 员工账号的创建与维护； 员工所属科室及工作范围管理；系统支持同一人可跨院区在多个科室工作； 角色管理：系统支持用户角色定义用户权限； 权限管理：系统支持权限自定义分配； 个人信息管理：系统支持员工基本信息、工作信息、联系方式的编辑及照片的录入； 证书管理：系统支持个人证书文件的上传。 |
|  | 设备管理 | 清洗机和灭菌器设备的创建及维护； 程序管理：及清洗设备灭菌设备基本程序的创建与修改。 |
|  | 供应商管理 | 外来器械厂家、器械厂家、耗材厂家、设备厂家等信息维护。 |
|  | 装载用具管理 | 清洗篮筐、灭菌篮筐的创建与维护； 清洗架、灭菌架的创建与维护； 回收转运车、发放转运车的创建与维护； 无菌库中置物架的创建与维护。 |
|  | 器械包自定义字段 | 预留多个自定义字段由用户设置，满足不同用户在不用场景下的分类统计需求。 |
|  | 模板管理 | 系统科室设置回收申请模板、发放申请模板、手术配包模板，方便科室进行提交申请。 |
| 仓储管理 | 新建库房 | 系统支持库房自定义；即库房类型如器械库、耗材库、供应科无菌库以及科室无菌库； 系统支持医院根据实际作业情况创建库房；如手术室多间无菌库房等； 系统支持与物资系统一级库对接。 |
|  | 器械库/耗材库管理 | 器械库/耗材库的出入库操作，支持批量出入库、手工出入库、申请单出入库已经打印对应的出入库单据； 器械库/耗材库的库存管理：如库存明细查询、出入库记录及明细查询、库存剩余量预警设置以及数据报表导出等。 |
| 直接成本管理 | 直接成本计算 | 直接成本项及计算公式设定后，系统可自动进行计算出直接成本； 系统默认计算公式有按器械包类型计算、按科室名称计算；也支持院方自主设计进行计算。 |
|  | 直接成本图表 | 对于直接成本的计算结果，系统支持图表的形式展示出来。 |
| 分摊成本核算 | 成本计算项 | 可自定义分摊成本项及相关权重； 可自定义分摊成本的计算规则。 |
|  | 综合成本计算项 | 可自定义综合成本项及相关权重； 可自定义综合成本的计算规则。 |
|  | 分摊成本计算 | 分摊成本项及计算公式设定后，系统可自动进行计算出分摊成本； 系统默认计算公式有按器械包类型计算、按科室名称计算、按灭菌锅次计算；也支持院方自主设计进行计算。 |
|  | 分摊成本图表 | 对于分摊成本的计算结果，系统支持图表的形式展示出来。 |
| UDI功能 | ▲UDI管理 | 支持刻印、RFID的方式来记录、读取、绑定、解绑、使用等功能。 |
| 设备对接 | 设备对接 | 系统应支持市场上国内外主流灭菌器、清洗机等设备的厂商及其旗下的品牌设备和型号对接。如科室现有设备厂家能提供设备端口对接授权服务，系统可记录设备运行参数。 |
|  | 数据集成和图表展现 | 系统对接完成后，应完整收集设备运行的详细数据，通过分析处理模块形成清晰规范的数据； 系统应可以将分析处理后的数据以图表的形式进行可视化展示； 系统应支持通过配置参数对图表进行灵活定制； |
| 数据报表 | 器械包工作量流水明细统计 | 可查询一段时间范围内，根据不同的报表口径统计完成消毒供应中心处理流程的器械包数量，以每个包独立计算的流水表形式呈现。 |
|  | 器械包工作量汇总统计 | 可查询一段时间范围内，根据不同的报表口径统计完成消毒供应中心处理流程的器械包数量，以包种类聚合计算的汇总表形式呈现。 |
|  | 服务科室工作量汇总统计 | 可根据服务科室统计汇总处理器械包的数量、金额等信息。 |
|  | 灭菌设备锅次流水明细统计 | 可根据灭菌时间、设备、灭菌结果等条件查询统计灭菌锅次流水信息。 |
|  | 业务流程节点工作量汇总统计 | 可对回收、清洗、包装、灭菌、发放等流程节点按包或器械统计汇总工作量。 |
|  | 器械包追溯统计 | 可追溯记录对器械包生命周期内的处理流程环节的工作内容。 |
| 使用科室管理 | 器械包接收 | 使用科室对供应科发放的器械包操作一键接收入库或扫码接收入库，对不能接收的器械包登记原因并拒收。 |
|  | ▲科室无菌库 | 系统可通过扫描包码或手工输入包码进行自用出库，记录出库人及出库时间； 系统可通过扫描包码或手工输入包码对过期包进行出库操作，并记录出库人及出库时间； 系统对科室无菌库进行包计数统计，也支持按包名、包类进行查询统计； 系统支持科室无菌库过期提醒，各科室可根据无菌包不同效期进行自由设定提醒时间； 科室会收到供应科发起的器械包召回信息，并对科室所要召回的包进行分类显示（未使用的包、已使用的包及使用患者信息）。 |
|  | 使用登记 | 登记患者信息，以及使用到的器械包，如果器械包有状态异常会自动提醒； 从医院系统对接患者信息的场合，录入患者信息可以通过患者ID快速带入填写登记信息。 |
|  | ▲手麻系统对接使用登记 | 手麻系统配合对接后，追溯系统的包信息（含明细、有效期、实时状态）直接推送到手术麻醉系统，进行使用登记后回传信息给追溯系统，无需切换登录。 |
|  | 患者记录查询 | 可以查询登记过的患者记录并追溯查看相关包信息，支持记录导出。 |
|  | 回收申请 | 各科室可通过已使用污包、回收申请模板、输入包名申请等多种方式向供应科提交回收申请，并可对回收申请的物品进行加急、感染等标记，填写备注，拍照说明； |
|  | 发放申请 | 各科室填写发放申请单，向供应科申请需要发放的物品，并可标记需求时间。 支持借包发放申请，登记发放的申请的加急等级，登记期望发放的时间。 |
|  | ▲手术排班与手术配包 | 通过与手术麻醉系统对接，读取手术排班信息和患者信息； 根据手术室要求准备和配置器械包； 根据手术室加急要求优先处理器械污包提供使用。 |
|  | 包状态查询 | 通过系统中实时查看器械包的当前状态（如清洗中、包装中、灭菌中、已发放、科室无菌库中、手术间、已使用），并能通过包名称查询完整时间线轨迹。 |
|  | ▲功能统计 | 支持器械包使用次数统计。 |
|  | ▲器械异常闭环处理 | 术中或洗消中发现器械损坏、功能异常，可扫码快速上报，系统自动标记该器械为“禁用”，同步生成维修或报废工单，跟踪处理进度。 |

    - 感染管理系统

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| - 感染管理系统 | - 标准与规范 | - 满足卫健委2017年发布的《WS/T 547-2017医院感染管理信息系统基本功能规范》要求； - 满足卫健委医院管理研究所2021年发布的《NIHA医院感染监测基本数据集及质量控制指标集实施指南（2021版）》中的数据采集要求及统计要求； - 满足卫健委2009年发布的《WS/T 312-2009医院感染监测规范》要求。 - 满足《WS670-2021医疗机构感染监测基本数据集》要求； - 《医院感染信息化监测现场检查量表2017版》； - 符合国家卫生健康委员会2023年8月20日发布的 《WS/T 312-2023 医院感染监测标准》要求：针对《医院感染监测标准2023版》，推出新职业暴露，多耐药去重计算等多个新标准计算模块，更好的配合医院开展新标准下的现患调查、耐药检出率、ICU感染率、血液透析等监测工作； - 满足卫生部《三级医院评审标准（2020年版）实施细则》等级医院评审对院感模块的要求； - 满足《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》医院互联互通四级甲等对院感的要求； - 满足《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准(试行)》医院电子病历评级六级对院感的要求； - 满足CMISS全国医疗机构感染监测网数据采集要求 - 满足国卫医研函〔2024〕75号-关于印发“夯实围术期感染防控，保障手术质量安全”（“感术”行动）专项行动实施方案的要求 |
|  | - 病例预警 | - 支持《医院感染诊断标准》最新诊断模型。 - 支持对纯文本、半结构化或结构化的病历内容进行自然语言分析处理，对xml、html、rtf、txt友好支持； - 通过自然语言处理技术对患者病例进行语义分析，智能识别感染因素，使用特殊颜色字体在病程中标注，方便用户查看，并结合检验、检查、体温等信息进行综合预警；支持标记并提取感染因素，单独一列展示感染因素； - 预警界面支持临床医生上报院感报卡，支持院感科医生选择 - 支持对患者常规检验中感染相关重要指标进行分析并提示，如降钙素原、C反应蛋白、超敏C反应蛋白； - 结合模型预警计算出患者感染部位的感染开始日期，自动区分出医院感染与社区感染； - 自动生成待处理疑似感染病例，按在院、关注患者、出院三种患者角度进行预警病例查看，同时支持根据用户管辖科室、全院两种方式查看； - 支持对患者疑似感染病例操作的同时，可查看患者的重要关注因素； - 支持专职人员对疑似病例处理，包括确认、代报、排除，处理后的疑似病例标记为已确认、已排除，未处理的则是未处理标识； - 对疑似感染病例的预警来源维度分类展示，包括：病历、检验、体温、影像、抗菌药物使用情况，方便专职人员查阅； - 对疑似感染病例的预警来源直观展示，包括：诊断感染依据、原文内容、出现时间段； - 支持对病历中感染因素进行颜色标记，以便专职人员能够直观追溯病历重要内容； - 支持对患者病例重点关注操作，同时以角标标记患者诊疗卡片，方便用户直观看到是否为关注患者，进行后续跟踪； - 支持对患者的疑似感染进行干预到临床操作处理，临床医生接收干预消息后，可对患者进行疑似感染病主动确认或排除操作； - 支持对患者的疑似感染进行感染病例代报。 |
|  | - 暴发预警 | - 以事件形式展示疑似暴发概况； - 支持暴发预警提示在首页监测面板显著提示，对未处理的暴发预警始终显示； - 监测项目包括：发热、腹泻、大便常规、血培养、相同耐药谱、感染部位、病原体、痰培养； - 支持对监测项目的关注程度进行自定义调整，包括重点关注、一般关注； - 支持对查询结果内容穿透查看具体明细，如血培养疑似暴发的送检项目、送检时间可直接展示查看，减少打开页面次数； - 支持对疑似暴发的审核操作，包括确认暴发、排除暴发、备注事件、干预； - 支持对审核后的疑似暴发事件查看审核人、审核时间、备注内容； |
|  | - 风险分析 | - 系统自带风险分析体系，根据患者的全方位易感因素，判定患者的感染风险值，预警出科室的高风险感染患者 - 根据时间线刻录高风险患者患者的感染风险点，系统自动提醒临床，进行风险环节的提前干预，智能的根据不同类型的风险因素发送针对性的干预形式（评估表、SOP、防控措施落实表等）和干预内容从源头上降低医院感染发生率 - 干预结果同步至院感专职人员，如果临床未及时处理，专职人员可利用系统进行人工干预 - 针对高风险感染患者的感染风险点，用户可在页面上查看干预记录列表、干预详情、风险评估表，全面的掌握患者的风险点干预情况；且可直接点击进行PDCA循环质量管理，涉及问题记录、原因分析、考核结果等环节，帮助用户有针对性的、持续的改进临床医疗质量 |
|  | - 床位风险分布 | - 通过图形展示科室病房的床位分布与布局，更加直观的查看每个房间、每个床位患者的分布情况，直观的了解患者风险因素（如是否感染、疑似院感、是否使用抗菌药物、是否有检出细菌，是否体温异常、是否检出病毒等），方便的掌握本科是否存在聚集性事件情况，有效辅助感控专职人员进行研判； - 科室病房可由临床科室自行进行病房数量新增、删除、名称修改，更加符合科室现有病房名称命名，支持ICU模式病房设置； - 病房中床位可由临床客户数自行进行床位数量新增、删除、名称修改，更加符合病房中病床命名，同时支持走廊加床的新增； - 支持患者随床位号进行分配与排列，并且展示患者当前存在的风险情况； - 以不同图形展示患者正在经历及历史风险情况，包括：本次住院已确认感染、正在使用三大插管、检出多重耐药菌、近三天发热（超过38℃） |
|  | - 监测面板 | - 提供友好的用户交互界面，能够集中展示全院概况、待处理事宜、重点指标监测； - 全院概况，能够支持用户查看及穿透至对应页面，全院概况内容包括：在院患者人数、体温异常人数（体温≥38℃）、三大插管人数、MDRO检出人数，重点菌检出人数； - 待办事宜，能够对1个月内未处理的内容总数展示及穿透相应功能进行业务处理，待办事宜内容包括：暴发预警、感染预警、感染报卡、暴露上报，暴露复查； - 重点指标监测，能够对重点的指标进行监测及穿透查询相应统计分析，包括：感染部位构成（年度）、送检标本构成（年度）、检出重点菌构成（年度）、检出重点菌构成（年度）、职业暴露人员构成（年度）、全院发热患者趋势（近7天）、MRSA相关血流感染（近7天）、多重耐药菌检出率趋势（近7天）、发病率趋势（近12个月）。 |
|  | - PDCA持续改进 | - 支持建立全院的PDCA持续改进机制，能够有效地根据发现问题进行项目PDCA； - 能够支持感控专职人员维护PDCA流程模板中的模板名称、过程名称； - 支持感控专职人员发起新增PDCA持续改进，包括关联科室名称、监测项目、预期目标、资料来源、监测结果、问题叙述、原因分析、督导项目负责人、参与人员、是否开展调查与改进、具体PDCA调查与改进步骤； - 支持PDCA内容打印报告、另存为PDCA改进模板； - 支持医院对PDCA流程的自定义及顺序调整。 |
|  | - 干预会话 | - 更为灵活的消息盒子，支持与医院主业务系统消息对接，如HIS系统、电子病历系统，对接后使消息接收和传送更加统一； - 支持两种消息发送方式，包括：个人与个人的一对一实时沟通，个人至科室的一对多消息发送； - 支持查、看发送的消息接收人数和未读人数； - 支持对未读的消息一键已读操作，同时可查看全部消息； - 消息发送支持个人到个人的一对一方式、个人到科室的一对多方式； - 支持临床科室接收感控管理端的消息，包括：感染病例审核结果提醒、职业暴露复查提醒、干预消息提醒、即时通讯消息提醒、SOP感控标准操作流程提醒； - 支持感控管理端接收临床科室的消息，包括：感染病例报卡提醒、职业暴露上报提醒、即时通讯消息提醒； - 不同的消息类型，点击后可进入不同的界面，进行查看、审核等业务操作，减少用户跳转操作； - 支持以患者为中心，查看贯穿患者在院期间所有干预信息及即时消息内容。 |
|  | - 感染监测 | - 支持对感染病例报卡的审核操作，报卡信息的补充及修改、报卡退回； - 支持对感染病例审核时，可查看患者历史报卡的记录概况； - 支持按不同筛选条件进行感染病例查询，如：日期类别、感染类别、感染诊断名称、导管相关性条件、致病菌名称； - 支持对感染病例进行感染终止日期修改、感染转归情况； - 支持对已确认的感染病例报卡删除操作； - 支持最新全国医院感染培训基地的现患率横断面个案调查表； - 支持不限次数的现患率横断面调查； - 支持一键自动生成调查日在院患者及出院患者现患数据，如：患者基本信息、所在科室，调查者可对调查表进行信息补充； - 支持对完成的调查数据可直接上报至全国医院感染监控管理培训基地； - 支持查询在院患者及出院患者，并可按住院号、病案号、姓名模糊查询。 |
|  | - 细菌监测 | - 自动对微生物数据进行加载，结合最新多耐定义标准《医疗机构耐药菌MDR、XDR、PDR的定义专家建议（草案）》自动判断是否为MDR\XDR\PDR、对特殊耐药菌自动进行颜色醒目标识。对多重耐药进行多耐分析，及时对临床科室和感控科预警提示 - 细菌监测界面列表显示多耐/特耐审核状态、多重耐药菌防控措施的督导情况、多重耐药菌感染病例上报情况、隔离状态、是否出院、评分、管床医生、感染部位、感染类型、是否落实、备注等信息。 - 对每种抗菌药物的药敏结果进行展示，并按照药敏药物的药品类别分组显示，包括：β-内酰胺与β-内酰胺酶抑制复合物、氨基糖苷类、单环β-内酰胺类、青霉素类、碳青霉烯类、头孢类、硝基呋喃类、叶酸代谢途径抑制剂(磺胺类)、喹诺酮类等，如果是天然耐药的抗菌药物，有不同颜色区分的显眼提示。 - 支持根据最新规范标准，自动区分出MDR、XDR、PDR、特殊耐药菌、能够自动剔除天然耐药。 - 支持每日检出菌中按管辖科室或全院视角查看，自动优先展示未审核的重点菌内容，对聚焦重点菌的审核、干预； - 支持自动关联感染的致病菌信息，包括：感染类型、感染时间、感染部位； - 该界面支持支持在该界面对多重耐药菌进行多耐、特耐审核；对细菌的感染类型审核处理，包括：院感、社感、定植、污染、不确定、未审核等操作；审核为院感时，可优先干预到临床，要求临床先进行院感致病菌报告； - 支持根据患者医嘱情况，自动展示患者隔离标识，自动计算出患者开始隔离日期、解除隔离日期，可钻取隔离标识的医嘱明细； - 支持对干预的检出菌患者，进行隔离干预消息操作，干预自动生成； - 支持调阅查看多重耐药菌患者的感染防控评估表执行情况； - 支持按多条件查询检出菌明细，条件包括：时间类型（送检日期、检出日期），患者检索、科室类型、科室名称、重点菌和非重点菌、细菌名称、革兰氏G+/G-、菌属分类、感染类型、隔离医嘱情况、管辖科室/全院； - 支持对查询的菌结果，可直接导出XLS。 - 支持可按多种条件进行查询统计，包括：时间类型（送检日期、检出日期）按月度、季度、年度、自定义时间段，科室类型、科室名称、细菌名称、标本名称、革兰氏G+/G-、菌属分类、感染类型、管辖科室/全院维度，自动剔除重复； - 指标包括：送检阳性率（科室）、送检多耐率（科室）、检出菌耐药率统计（按耐药率程度颜色标记）、检出菌标本分布、检出菌科室分布、感染类型分布、多重耐药菌感染人（例次）数、多重耐药菌感染发生（例次）率、多重耐药菌千日感染（例次）率、重点菌感染次数、检出菌标本分布、标本检出菌分布、体温异常血培养送检率； - 按月度、季度、年度的环比分析检出率趋势、多耐率趋势、菌的耐药率趋势。 |
|  | - 多重耐药菌防控措施评估 | - 支持多种耐药菌的防控措施进行评估及督导，对于检出的多重耐药菌，系统自动预警并发送防控措施表至管床医生、护士，院感科医生下到临床进行防控措施的督导，临床的防控措施记录，以及院感科的督导评价将全部记录在系统，可溯源。可对防控记录和督导表进行打印 - 支持对防控措施评估表进行医院个性化的配置与设定； - 支持评估项的不限定项目数的新增； - 支持对评估项的分值设定； - 支持对防控措施评估表的开启、暂停的设置； - 支持临床医生与护士对多重耐药菌患者的防控措施评估表的填报，评估结果直接同步至感控管理端。 |
|  | - ICU监测 | - 支持对全院ICU、PICU、CCU、MICU等ICU病房监测； - 支持自动生成新住进患者数、住在患者数、留置导尿管使用患者数、中心静脉插管使用患者数、呼吸机使用患者数； - 支持对监测月报中的患者数列表穿透，可查看插管使用开始时间、结束时间、使用天数、插管评估概况； - 支持对高危新生儿病房监测； - 能够自动生成监测月报按（≤1000g、（1001-1500）g、（1501-2500）g、≥2500g）进行分组的新生儿监测月报,同时也分组（≤751g、（751-1000）g、（1001-1500）g、（1501-2500）g、≥2500g）；分组的新住进患者数、住在患者数、脐/中心静脉插管使用患者数、呼吸机使用患者数； - 支持对未填写体重的新生儿提供维护窗口； - 支持对监测月报中的患儿数列表穿透，可查看插管使用开始时间、结束时间、使用天数、插管评估概况； - 支持临床病情等级评分功能，医生根据患者病情，对患者病情进行评分操作，一周内选定任意一日进行病情等级评定； - 支持临床病情等级未评分人进行归纳，方便查询及评分； - 支持对普通病房的ICU床位进行ICU级别监测。 - 支持按照住院患者人数的时间段查询，科室感染率（%）、科室感染例次率（%）、日感染率（‰）调整感染率（%）、调整日感染率（‰）、中心静脉插管使用率（%）、呼吸机使用率（%）、总器械使用率（%）； - 支持统计高危新生儿，按照体重进行分组的感染率（%）、感染例次率（%）、患儿日感染率（‰）、调整日感染率（‰）、脐/中心静脉插管使用率（%）、呼吸机使用率（%）、总器械使用率（%）、脐/中心静脉插管血流感染发病率（‰）、呼吸机相关肺炎发病率（‰）。 |
|  | - 抗菌药物监测 | - 支持可按多种条件进行查询统计，包括：出院患者抗菌药物使用率、住院患者抗菌药物使用率、抗菌药物预防使用构成比、抗菌药物治疗使用构成比、出院患者人均使用抗菌药物品种数、出院患者人均使用抗菌药物天数、出院患者使用抗菌药物病原学送检率、出院患者治疗性使用抗菌药物病原学送检率、住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率、住院患者限制使用级抗菌药物治疗前病原学送检率、住院患者特殊使用级抗菌药物治疗前病原学送检率、住院患者限制使用级抗菌药物治疗前血培养送检率、住院患者特殊使用级抗菌药物治疗前血培养送检率。 |
|  | - 手术感染监测 | - 支持与医院HIS 手术记录单、手术麻醉系统自动匹配手术监测相关数据； - 支持优先进行重点手术监测，重点监测手术可根据医院开展情况进行手术目录调整； - 支持手术与已上报的手术切口感染诊断自动关联； - 支持手术信息登记表信息修改补充，标红且优先显示影响统计分析的重要信息； - 支持手术信息登记表归档功能，可进行归档和撤销归档操作； - 支持对手术用药自动匹配设定规则，选定手术后，直接一键自动匹配； - 支持外科手术监测多条件查询，包括：手术日期、患者姓名、申请科室、重点手术、手术操作类别、手术部位、切口等级、手术名称、手术医生、手术间、手术时长； - 能够根据手术搜索条件进行多条件搜索，并查询的结果导出为xls。 - 可按多种条件进行查询月度、季度、年度、自定义时间、其他条件（住院患者、切口等级、愈合等级、麻醉方式、手术间、感染名称、重点手术、手术操作分类、手术部位分类）统计手术相关指标，包括：与手术相关医院感染发生率、手术部位感染发生率、手术患者肺部感染发生率、择期手术术后相关感染发生率、择期手术术后相关感染发生率、择期手术患者肺部感染发生率、急诊手术相关感染发生率、急诊手术患者肺部感染发生率、NNIS分级手术部位感染率、外科医生感染率（科室）、外科医生感染率（医生）、术前预防用药使用率、术中预防用药使用率、术前0.5-2小时预防用药使用率、术前0.5-1小时预防用药使用率、术后用药使用率、术后24小时内停药率、术后48小时内停药率 |
|  | - 全院三管监测 | - 支持进行全院各科室的侵入性操作监测日志； - 支持进行全院各科室的侵入性操作监测月报； - 支持自动生成新住进患者数、住在患者数、发热人数、留置导尿管使用患者数、中心静脉插管使用患者数、呼吸机使用患者数； - 支持穿透监测日志中的患者数列表，可查看插管使用开始时间、结束时间、使用天数； - 提供三大插管匹配医嘱的维护界面； - 支持查看患者三管督导措施评估情况明细内容； |
|  | - 插管风险评估 | - 支持感控管理端以及临床科室打开系统便可看到插管未评估患者人数，点击进行未评估的具体科室与人员清单； - 支持点击插管患者后，直观展示患者的插管自然日历表，分析的结果来自患者三管的医嘱执行情况； - 插管日历表以红底白字表示患者插管但未评估，以白底蓝字表示患者插管已评估； - 插管指征评估操作可由临床人员进行每日评估，系统不限定具体评估的人员角色； - 插管指征评估表可随医院具体开展评估内容自由灵活设定，设定后立即生效； |
|  | - 消毒灭菌、环境卫生学监测 | - 支持对空气、物表、手卫生、医疗器械、消毒物品、灭菌物品、一次性物品、污水等项目监测单申请，并支持全院联网查看监测项目和监测结果； - 支持临床科室监测项目自查与感控科抽查工作，可根据医院监测流程进行配置； - 监测单据直接查看送检科室、监测项目、监测类型、采样场所、采样标本、采样点数、采样方法、采样人、采样日期、检验日期、检验人、检验结果、是否需要复查； - 支持对常用监测内容保存为常用模板，方便后续使用，常用模板支持科室级、全院级； - 支持监测结果报告单支持全院联网打印，以及在线查看监测结果报告； - 具有独立的监测授权管理模块，灵活设定单个用户管辖多科室、监测项目授权等，与系统基础用户授权不冲突； - 可根据医院情况，在标准上修改、增加环境卫生消毒灭菌监测项目、监测标准、采样场所、采样标本、采样方法、采样点等相关的字典数据； - 支持自动按照监测项目类别、监测科室统计分析监测数目数、合格数、合格率、不合格数、不合格率 |
|  | - 职业暴露 | - 支持医务人员及护工进行职业暴露内容的信息登记填写； - 支持暴露填报前告知《职业暴露的标准处置流程》及《职业暴露的处置制度》，要求暴露填报人员在线掌握了解，告知内容可随医院定制性调整； - 支持填报职业暴露登记表后，在感控管理端上实时提示新暴露填报消息； - 支持职业暴露信息登记、评估预防、临床观察、临床诊断完整随访闭环，感染性疾病科医生可对评估预防操作，支持跨部门联网的评估跟踪； - 支持对检验复查项目多时间点设定，在监测面板首页显示当前暴露需进行复查人员提醒，钻取后展示需复查人员姓名、发生科室、暴露人员所属科室、暴露时间、检查项目、复查时间、上次复查时间； - 支持按照科室统计职业暴露情况，并计算科室构成比； - 支持按工别、年龄、性别等内容计算科室构成比。 |
|  | - 手卫生监测 | - 掌握全院各科室手卫生用品消耗量情况，如手消毒液、抗菌洗手液、干手纸，分析手卫生依从性的，协同促进医务人员手卫生执行的依从率； - 支持临床感控兼职人员进行本科科室用品本月领取量和库存量的在线录入； - 支持在线完成手卫生依从性调查，包括被调查人员类型、时机、指征、手卫生行为、正确性； - 支持调查完成后，对本次调查结果进行回顾性分析，如医护人员手卫生意识低等内容； - 支持按科室、人员类型、指征、时机多类型进行统计分析。 |
|  | - 血透监测 | - 支持血透患者感染监测信息登记及上报，信息包括：患者基本信息、血透频率（曾经在几所医院接受过血透、当前每周几次血透、感染时血透机号、透析日期、累计透析次数）、透析前检查项目及时间、透析中复查项目及时间、感染日期、感染部位、相关病原学检查、相关抗菌药物使用情况； - 支持对血液透析室血透日志的登记，登记信息包括：新入血液透析人次数、已在血液透析人次数、透析路径内瘘人次数、长期置管人数、临时置管人数、相关导管相关血流感染性操作人次数、乙肝丙肝等病毒感染人次数、其他医院感染人次数。 |
|  | - 网络直报 | - 支持建立“医院→全国医院感染监控管理培训基地”上报体系； - 支持自动分析出已上报记录数、总未上报记录数； - 支持数据单项上报，也支持全选项上报，能够进行断点续传功能，多线程上报技术，上传速度快，不影响其他业务模块的操作； - 支持数据上报数据包括：感染病例监测（感染数、出院记录数）、现患率调查（实查数、应监测记录数）、外科手术感染监测、职业暴露监测、ICU病人感染监测（感染数、监测日志记录数）、高危新生儿监测（感染数、日志记录数）、抗菌药物监测、环境卫生消毒药械监测、一次性用品监测、污水监测； - 支持数据上报结果的日志查看及保存； |
|  | - 国家的感控指标 | - 支持可按患者维住院患者人数进行时间段查询；医院感染发病（例次）率、医院感染现患（例次）率、医院感染病例漏报率、多重耐药菌感染发现率、多重耐药菌检出率、医务人员手卫生依从率、住院患者抗菌药物使用率、抗菌药物治疗前病原学送检率、Ⅰ类切口手术部位感染率、Ⅰ类切口手术抗菌药物预防使用率、血管内导管相关血流感染发病率、呼吸机相关肺炎发病率、导尿管相关泌尿系统感染发病率 |
|  | - 提升抗菌药物治疗前病原学送检率哨点医院专项行动指标统计分析 | - 统计分析抗菌药物（分级）治疗前病原学送检率、联合使用重点药物前病原学送检率、医院感染诊断相关病原学送检率。可按照不同条件进行筛选，如是否包含降钙素原、PRC、白介素、G试验、显微镜检查、免疫学检测、分子快速判断、相关标志物等。并且通过红色标志数字显示警戒线。 |
|  | - 感染统计 | - 可按照时间段、患者科室等维度统计分析：医院感染率、社区感染率、医院感染日感染率、医院感染部位分布、社区感染部位分布、医院感染病原体部位分布、社区感染病原体部位分布、易感因素、CLABSI（血管内导管相关血流感染发病率）、VAP（呼吸机相关肺炎发病率）、CAUTI（导尿管相关泌尿系统感染发病率） |
|  | - 感染率趋势分析 | - 医院感染率、社区感染率、医院感染日感染率、CLABSI（血管内导管相关血流感染发病率）、VAP（呼吸机相关肺炎发病率）、CAUTI（导尿管相关泌尿系统感染发病率）。 |
|  | - 现患率统计 | - 根据横断面调查进行现患统计；医院感染率、社区感染率、医院感染病原体部位分布、抗菌药物使用情况、医院感染率现患趋势分析 |
|  | - 患者诊疗信息 | - 支持查看患者历次本院住院诊疗信息，包括住院号、入院科室、入院时间、出院科室、出院时间、入院诊断、住院次数； - 支持查看患者基本信息，包括住院号、病案号、姓名、性别、年龄、住院次数、体重、入院诊断、当前科室信息； - 支持查看患者住院综合图示重要关注因素的时序图，包括三大插管、三大常规、C反应蛋白、降钙素原、检出菌、隔离标识； - 支持在综合图示中，可查看三大常规、C反应蛋白的历次送检信息及检验结果的趋势走向； - 支持查看住院综合图示重要风险因素明细，包括：抗菌药物使用、侵入性操作、检出菌、手术、体温异常； - 支持查看医嘱信息，侵入性操作、抗菌药物优先置顶，并可进行关键词搜索医嘱； - 支持查看检验信息，对存在异常检验项目，标记红点显目提示，异常检验结果优先置顶； - 支持查看菌培养信息，优先置顶，药敏结果为耐药标红显示； - 支持查看手术信息，可穿透查看手术登记表； - 支持查看体温信息，时间段内体温走向，超过38℃显目提示； - 支持查看病历信息，对存在感染因素的标记显示，分别展示分析后病历和原文病历，分析后病历中关键词按颜色区分否定式、阳性词； - 支持查看影像信息，对存在感染因素的标记显示，分析后影像报告中关键词按颜色区分否定式、阳性词； - 支持查看诊断信息，包括入院诊断、出院诊断、其他诊断； - 支持查看在院期间出入科记录； - 支持查看当前患者干预历史情况，并支持干预会话发起； - 支持查看当前患者疑似感染信息，并可直接进行干预、排除、确认操作； - 支持查看当前患者感染病例历史上报情况； |
|  | - 患者数据数据采集 | - 支持与医院现有系统的数据对接，自动完成HIS、LIS、PACS、EMR(电子病历)、手术麻醉、护理系统系统的数据加载，并自动完成各项院感数据匹配工作； - 支持对接Sqlserver、Mysql、Oracle、DB2、Cache数据库； - 支持完成自动加载患者基本信息； - 支持完成自动加载患者出入院信息，包括出入院日期、科室、床位、住院总费用信息； - 支持完成自动加载患者转科信息； - 支持完成自动加载患者诊断信息，入院诊断、疾病诊断、出院诊断； - 支持完成自动加载患者电子体温信息及大便次数信息； - 支持完成自动加载患者手术申请、安排，详细的手术情况，如麻醉类型、手术时间等； - 支持完成自动加载患者医嘱信息，包括检验检查项目、用药情况等； - 支持完成自动加载患者检验信息，包括常规检验、细菌培养、检验结果等； - 支持完成自动加载患者微生物培养情况（包括送检信息、病原体检出情况、药敏试验情况等）； - 支持完成自动加载患者抗菌药物使用情况； - 支持完成自动加载患者影像诊断信息； - 支持完成自动加载患者病历记录； - 科室信息、医生信息（包括职称）、药品信息等基础资料； |
|  | - 重点监测细菌 | - 支持对国家卫计委要求的重点监测菌的维护，重点监测菌包括：耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）、耐碳氢霉烯类抗菌药物铜绿假单胞菌（CR-PA）、耐碳氢霉烯类抗菌药物肠杆菌科细菌(CRE)、耐碳氢霉烯类抗菌药物鲍曼不动杆菌(CR-AB)、耐万古霉素肠球菌(VRE)、耐万古霉素金黄色葡萄球菌(VRSA)、产超广谱β-内酰胺酶疑似菌株（ESBLs）； - 提供重点监测细菌可定制化操作界面，通过简单的点与选可完成对重点监测细菌的增加、修改、停用的操作； - 重点监测细菌内容可随医院细菌监测业务的变化随之调整，如对金黄色葡萄球菌作为重点菌，则增加成功后；或增加大肠埃希菌对碳青霉烯类中亚胺培南、美罗培南、厄他培南任一耐药（CR-CEO），增加成功后，立即生效； - 重点监测菌的菌对药物药敏结果可以设定耐药或耐药+中介，两种方式，设定规则独立，互不影响； |
|  | - 临床感控工作站 | - 支持单个用户管辖多科室时，提供临床用户进行科室切换的操作； - 支持打开工作站直接查看当前科室的疑似感染病例，并可对疑似并进行上报或排除操作； - 支持按管床医生视角查看所管患者的疑似感染病例； - 支持查看患者历史上报感染病例报卡合计数，并可穿透感染病例报卡明细内容； - 支持对患者主动感染病例的上报，自动获取患者基本信息，完善感染病例信息、易感因素、插管相关性、致病菌信息，对既往已报过同类感染诊断友好提示，并可穿透查看此病例； - 支持对曾转科至本科室及从本科室出院的患者搜索，并进行病例上报； - 支持临床用户对ICU患者进行临床病情等级评定； - 支持2023年版医院感染横断面调查信息的录入； - 支持职业暴露在线填写暴露信息，并上报至感控科； - 支持感控兼职人员及微生物室对环境卫生消毒药械监测内容填报，单个用户可管辖多科室。 |
|  | - 嵌入式报卡 | - 支持嵌入式调用页面链接给HIS、电子病历系统进行院感相关功能的调用，实现与HIS、电子病历系统的无缝对接； - 支持多种开发语言的程序调用，如DELPHI、PB、C#、JAVA、PHP常用开发语言的实例，调用简单； - 支持报卡完全B/S（浏览器）模式，更加方便、快捷、灵活； - 支持感染病例报卡、现患率横断面登记表、职业暴露登记的可调用； - 支持医生仅需用鼠标点选各项内容（如感染诊断、切口等级、易感因素等），操作方便快捷； - 支持自动提示院感科报告情况。 |
|  | - 资料分享 | - 支持感控专职人员对本院感控相关资料分类进行新建、停用； - 支持对资料进行上传，归类操作，以便临床人员的下载学习； - 院内网用户均可登录后下载本院内的感控相关资讯； - 支持多种格式文件的上传（包括但不止ppt、word、excel、pdf） |
|  | - 院感预警配置 | - 针对每种医院感染的疾病，可根据用户个性化需求，灵活配置预警方案。包括预警关键词的增删改，关键词的同义词、权重值、预警规则等 - 预警方案配置：不同类型医院的特征（如：精神专科医院、中医医院、口腔医院等）可配置不同的预警方案，针对预警五大依据来源：病例影响记录、检查信息、细菌培养、抗菌药物、特异性指标，分配不同的权重百分比配置预警方案 |
|  | - 知识库(考试系统) | - 提供在线考试平台管理模块； - 多种文件格式学习材料提供上传和下载管理； - 内置医院感染考试题库数达5400+，每个题目设有知识标签分类，包括行业标准、感染性疾病诊断、职业防护、医疗废物、手卫生、消毒灭菌、医院感染与暴发、织物清洗等； - 支持考试题库新增、编辑、删除、统计功能； - 支持视频学习，可在线发布与查看视频，系统记录学员的有效学习时间，并对学员的学习效果进行评估。支持学习后，学员进行对应的考试测评，测评后记录保存学员的测评时间及分数； - 批量导入题库及题目功能； - 对题目进行编辑、删除、新增功能； - 试卷新增 、删除、编辑、导出、统计分析功能； - 系统自动随机试卷功能； - 可以创建固定试卷功能； - 对单选、多选、判断等多种题型自动算分、自动解析功能； - 对试题正确率详细分析； - 对分数统计，包括最高分、最低分、低分人数、低分率、 平均分、及格人数、及格率、优分人数、优分率及参加人数、缺考人数等； - 可以按科室统计不同分数区间得分人数； - 用户自主选择在线考试时间，考试时自动时间提示； - 试卷对不同用户、用户组配置功能； - 提供在线专题练习、自动评分、自动解析功能； |
|  | 信息化现患率调查模块 | - 系统提供现患调查工作的功能。 - 系统提供按照医院实际现患调查工作的流程定制报卡登记功能，支持代替原有的纸质现患个案表登记流程，帮助院感专职人员进行线上数据采集、审核工作的功能。 - 系统提供批量生成现患个案登记表报卡的功能。 - 系统提供现患报卡权限管理的功能，支持不同用户不同管理权限。 - 系统提供现患报卡自动填充的功能，自动填充填写项目。 - 系统提供现患报卡展示操作日志的功能，能展示用户操作记录。 - 系统提供现患报卡联动登记的功能，填写项目不同显示不同的登记内容。 - 系统提供现患报卡统计的功能，按照登记内容进行统计。 - 系统提供统计结果明细和导出的功能。 - 系统提供现患报卡自动生成的功能，按照定制规则自动生成待处理报卡。 - 系统提供现患报卡登记结果搜索的功能 系统提供现患报卡在线预览、导出打印的功能。 |
|  | 【感控期刊】 | 1）根据院感系统获取的数据，对医院感染病例监测、重点科室相关感染监测、器械相关感染监测、多重耐药菌监测、围术期抗菌药物预防性使用监测、抗菌药物使用及治疗性使用抗菌药物病原学送检情况、医院感染预警处理等方面进行汇总统计，并定期根据院内固定模板出具个性化期刊。 2）支持提供感控模板库中通讯模版作为参考； 3）支持按照医院模板实现感控月报出具。即每年根据院内模板出具十二份份月度报告； 4）支持按照医院模板实现感控月报出具。即每年根据院内模板出具十二份份月度报告； 5）支持按照医院模板实现感控通讯年报出具。即每年根据院内模板出具一份年度报告； |
|  | 深圳市质控中心2.0平台数据对接 | 对接深圳市质控中心2.0平台增加以下数据接口： 1）手术患者入室时间、出手术室时间、患者去向（PACU、病房、ICU等） 2）手术抗菌药物执行时间（含手麻系统抗菌药物及执行时间） 3）手麻系统中体温及监测时间，含在PACU的体温监测数据 4）病原学送检时间：采样执行时间、实验室接收时间需要分别提取及上传。 5）手术患者手术麻醉的方式。 |

    - 基础信息维护系统

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| - 基础信息维护系统 | - 统一门户域 |  |
|  | - 租户管理 | - 提供产品销售包配置，针对不同规模的医院可制定对应的产品销售包，每个销售包可自行选择需要的产品及产品功能； - 提供租户产品配置，每个租户可关联一个产品销售包，允许修改所关联产品销售包预定义的产品功能；租户一般为医联体、医疗集团、多院区医院，一个租户下存在多个医疗机构； - 提供基础数据账户配置，每个基础数据账户下包含一套基础数据；支持一个租户下的多个医疗机构可共用一套基础数据，也可分开管理； |
|  | - 组织管理 | - 提供机构配置功能，包括医疗机构、供应商、生产厂家、合作单位、客户单位等机构的维护； - 机构归属于租户，默认使用租户的基础数据账户，但也可以设置独立的基础数据账户； - 支持机构间业务关系维护，如机构间相互转诊业务、机构间互相挂号、机构间互相结算等； - 提供部门配置功能，包括部门/科室、小组/团队、医疗组、护理组、窗口、诊室等部门的维护； - 部门区分类型，包括医疗、专科、全科、护理、治疗、药房、放射、检验等，根据不同的类型维护不同的属性； - 支持部门间业务关系维护，如就诊科室与护理单元关系、药房与病区发放关系、手术室与麻醉室关系等； - 提供人员配置功能，新增医疗机构的用户信息，设置用户角色和所属部门； - 提供库存配置功能； |
|  | - 权限管理 | - 提供用户角色配置功能，包括管理员、收费员、主治医师、主任医师、病区护士、技师、药剂师等； - 提供功能配置，自定义系统的产品功能； - 提供部门权限配置； |
|  | - 标准管理 | - 支持数据类字典维护功能，如保险计划、皮试液类型、包装单位类型、疾病分类等等； - 支持系统参数配置，包括参数生效时间、失效时间、默认值的设置； - 提供字典回收站功能； - 提供参数限定配置功能，可设置参数使用的限定条件； - 提供标准编码配置功能，如静配中心配置条码、打包条码、装箱条码的生成规则配置； |
|  | - 日历日期 | - 提供日历日期维护； - 提供日历日期分组维护，用来维护每一种排班（比如门诊排班）的时间划分； |
|  | - 选项设置 | - 提供用户设置、系统设置、全局设置、单点登录维护功能； |
|  | - 基础数据域 |  |
|  | - 医健服务 | - 支持医健服务项目的增加，修改与注销； - 支持医健服务项目变动的审核功能； - 支持各类医健服务的组合类型，包括非组合项、指标组合项、服务组合项、服务组合包； - 支持检验、检查、手术、治疗、护理、饮食、出院、会诊、转科、费用项目维护，可设置基本属性、扩展属性； - 支持服务项目可配置指定医嘱医疗单，实现个性化开嘱； |
|  | - 医健物品 | - 支持药品、材料等医疗物品维护，包括生产厂商、规格、基本单位、库存单位、价格、条码等信息维护。医健物品必须关联药品/耗材类服务项目，医生按服务项目(药品通用名、耗材通用名)开立医嘱，在执行节点绑定具体医疗物品扣减库存并计费； - 提供医用耗材标准字典库，以国家药品监督管理局耗材为依据建立； - 支持医用耗材分类管理，共8大类，下分47个子类,121个子类。依据《医保耗材分类与代码》、《医院财务会计制度》标准分类； - 支持医疗器械类耗材目录按68码分类进行管理； - 支持药品供应协议维护，维护物品与供应商之间的合同，一种医疗物品会有多家供应商，不同的供应商的价格不同； - 支持仓库申领关系维护，维护药品库房、或材料库房之间物品的申领关系； |
|  | - 手术项 | - 支持手术项目维护，遵循医保部门ICD-9-CM-3的编码规则，维护手术编码(章、类目、亚目、细目)、手术名称、手术时长、手术分级等信息，手术项必须关联手术类服务项目，医生按服务项目(手术通用名)申请手术，在执行节点绑定具体手术项进行计费； |
|  | - 指标项 | - 支持检验项目指标项维护，一个检验类服务项目可以关联多个检验项目指标项，医嘱开立时可以选择开立一个或多个指标项； - 支持检查部位指标项维护，一个检查类服务项目可以对应多个检查部位指标项，医嘱开立时可以选择开立一个或多个指标项； - 支持护理指标项维护，一个护理类服务项目可以对应多个护理指标项，医嘱开立时可以选择开立一个或多个指标项； - 支持血液成分指标项维护，一个血液类服务项目只可以对应一个护理指标项； - 支持指标组合服务项目按指标个数范围进行定价。 |
|  | - 疾病与健康 | - 支持疾病编码维护，包括中医疾病编码和西医疾病编码，采用国际疾病分类ICD10标准，维护疾病名称、代码及疾病的限制条件，如性别、年龄、治愈方式、控制方式； - 支持健康问题维护，按照国家标准维护一套健康问题，说明健康所属的国家体系。同时，健康必须关联疾病； - 支持主诉术语维护，设计一套医嘱陈述的标准。如程度术语、方位术语、部位术语、症状术语、期间术语； |
|  | - 频次用法 | - 支持服务频次维护，频次类型包括重复类型(Bid、Tid)、临时类型(St、Qd)、持续类型(q1h、q8h)、计划类型和备用类型； - 支持服务用法及用法要求维护，用法需绑定服务类型，如西药及中成药用法及用法要求(口服，早晚各一次)，草药用法及用法要求(煎服，睡前复用)； |
|  | - 服务模板 | - 支持服务开立模板维护，将多个服务项目进行组合，形成一个服务模板，在医嘱开立时直接调用预定义的服务模板就可以将这组服务项目一并开立。服务模板的应用范围可以是机构、部门/科室、个人； |
|  | - 医健服务其他 | - 支持药品、手术、检查、检验等服务开立权限维护，对开立人员、开立级别、开立数量、开立天数进行控制，如抗生素开立权限管理，精神类药品开立权限管理； - 支持多个服务同时开立的互斥规则维护，有提醒、禁止、停止、全排斥； |
|  | - 医健流程及记录 | - 支持院内就诊流程维护，患者院内就医进入一个具体的流程，就医结束流程。院内流程包括门诊、住院、体检、急诊等流程。在进入流程时，需要关联不同的流程点和票据； - 支持医嘱流向维护，在医嘱执行中，服务项目的流向科室，可以根据服务类型、用法、时刻确定执行科室； - 支持医健记录模板维护，满足业务中对于不同模板的需求，包括病历概要、门急诊病历、住院病案首页、入院记录、出院记录、住院病程记录、出院小结、护理计划等等； |
|  | - 医嘱状态 | - 支持医嘱状态维护，根据医健流程类型、服务项目类型定义医嘱过程状态，如住院流程的药品医嘱状态包括新开立、新签署、已提交、已复核、已退回、已发药等； |
|  | - 价格策略 | - 支持价格策略维护，不同机构有着不同的价格策略；价格可以面向机构，也可以面向患者。面向机构一个机构使用统一的价格分类，面向患者提供多套价格体系； |
|  | - 定价模式 | - 提供定价模式维护，支持本服务定价、物品定价、服务组成员合计价、指标成员个数加收、指标成员个数定价、服务包成员合计价、服务包定价模式； |
|  | - 执行策略 | - 提供执行策略维护，根据流程类型、服务项目类型定义服务执行模式是院外执行_全部、在院执行_全部、在院执行_部分； |
|  | 床位维护管理 | 支持科室申请增加、减少或调整床位；支持批量增加、减少或调整床位；支持床位数量、床位属性、收费类型、床位位置、床位图标等编辑和维护；支持按科室、床位属性等检索、统计，支持统计结果导出。 |
|  | 其它维护 | - 支持住院公共维护，如催款维护、床位维护、床位属性维护、累计费用维护、床位图标维护等； - 支持公共数据维护，如待办任务维护、自定义项目维护、窗口功能权限维护、短语模板维护； |
|  | - 保险计划 | - 支持保险计划维护、公费维护、特殊病种维护、特殊病种对照项目； |
|  | - 资源数据域 |  |
|  | - 排班资源 | - 针对门诊、住院、手术、医技可维护不同的排班资源，包括：部门/科室、人员、医技资源、手术台、床位等，并以领域服务的形式供应用系统调用； |
|  | - 预约渠道 | - 提供预约渠道维护，支持医院内部、医院外部、医生、患者、区域以及医联体等渠道，并以领域服务的形式供应用系统调用； - 提供号源池配置，每个预约渠道可关联独立的号源池，并以领域服务的形式供应用系统调用； - 提供排班服务配置，每个预约渠道可关联独立的排班服务，并以领域服务的形式供应用系统调用； |
|  | - 预约规则 | - 针对门诊、住院、手术、医技可制定不同的预约规则以及特殊预约规则，特殊预约规则可以细化到机构、部门、渠道、服务以及资源，并以领域服务的形式供应用系统调用； |
|  | - 排班计划 | - 提供可以按不同时间跨度周期的排班计划，包括周计划、月计划、季度计划、年计划以及版本计划等，并以领域服务的形式供应用系统调用； - 提供排班计划中的预约渠道配置、号源池配置以及预约规则配置，并以领域服务的形式供应用系统调用； |
|  | - 排班日期 | - 提供可以基于排班计划的排班日期服务，并以领域服务的形式供应用系统调用； |
|  | - 排班服务 | - 提供排班服务预约的排斥规则管理，并以领域服务的形式供应用系统调用； |
|  | - 医嘱预约合并规则 | - 提供医嘱预约合并规则服务，并以领域服务的形式供应用系统调用； |
|  | - 号源限制条件 | - 提供号源限制条件维护以及相关项目配置，并以领域服务的形式供应用系统调用； |
|  | - 医健患者域 |  |
|  | - 个人档案 | - 提供个人档案管理，包括基本信息、地址信息、联系人信息、卡信息等，并以领域服务的形式供应用系统调用； - 提供个人摘要信息管理，包括健康问题、关键服务项目、关键检查、关键检验、出生信息、家族史、手术史、生命体征、疾病史、输血史以及过敏史等，并以领域服务的形式供应用系统调用； |
|  | - 个人账户 | - 提供个人账户管理，含信用账户，并以领域服务的形式供应用系统调用； |
|  | - 医健流程域 |  |
|  | - 医疗就诊流程申请 | - 提供医护及个人医疗就诊流程申请，包含门诊、住院、体检以及急诊，并以领域服务的形式供应用系统调用； |
|  | - 医疗就诊流程 | - 提供医疗就诊流程管理，包含门急诊、住院、体检、分床、转科、换病区、他科治疗等，并以领域服务的形式供应用系统调用； |
|  | - 医健计划域 |  |
|  | - 医疗诊断 | - 提供医疗诊断服务，包括中西医诊断及中医证候，并以领域服务的形式供应用系统调用； |
|  | - 医疗医嘱 | - 提供医疗医嘱服务，包括检验、检查、药品、病理、手术、治疗、会诊、输血以及转科等，并以领域服务的形式供应用系统调用； - 提供医嘱闭环服务，并以领域服务的形式供应用系统调用； - 提供医嘱计划服务，包含院内执行以及院外执行，并以领域服务的形式供应用系统调用； - 提供医嘱取药处方服务，并以领域服务的形式供应用系统调用； |
|  | - 医健费用域 |  |
|  | - 医疗计退费 | - 提供医疗计退费服务，包含住院、门急诊、体检，并以领域服务的形式供应用系统调用； |
|  | - 医疗结算 | - 提供医疗结算服务，包含住院、门急诊、体检，并以领域服务的形式供应用系统调用； - 提供医疗取消结算服务，包含住院、门急诊、体检，并以领域服务的形式供应用系统调用； |
|  | - 医疗收退款 | - 提供医疗收退款服务，支持多种付款方式，并以领域服务的形式供应用系统调用； |
|  | - 储值金 | - 提供储值金充值服务，并以领域服务的形式供应用系统调用； - 提供储值金消费服务，并以领域服务的形式供应用系统调用； |
|  | - 票据 | - 提供票据开立服务，并以领域服务的形式供应用系统调用； - 提供票据作废服务，并以领域服务的形式供应用系统调用； |
|  | - 操作员结账 | - 提供操作员结账服务，并以领域服务的形式供应用系统调用； - 提供操作员取消结账服务，并以领域服务的形式供应用系统调用； |

门诊流程单机版应急系统

| 具体技术要求 | 1、单机运行：每台电脑上的单机系统能独立正常运行，能应对除停电外的各种极端状况，不需要依赖网络和数据库服务器等硬件设备。 2、功能模块完整：提供门诊建档、门急诊挂号、门急诊收费、门诊医生站等业务功能模块，能够支撑医院门急诊窗口业务的正常开展，最大限度地保持门急诊就诊秩序。 3、操作效率：提供简单、方便的系统操作模式，操作效率接近正式系统，提供医生开单的各种快捷录入方式，保证挂号、收费操作的时效性，确保患者无大量滞留、聚集。 4、数据字典同步：每个站点定时同步医院正式系统的科室、医生、药品、物价、诊断、收费套餐等数据，确保应急系统基础数据的准确性。 5、应急数据回导：应急期间医疗数据事后能完整回传，不丢失，能够在应急状态结束后快速将数据恢复到正式系统。 6、应急保障：在医院出现应急情况时能够迅速提供支持服务，协助医院定期开展应急演练，。 7、部署方便：兼容各版本WINDOWS系统，系统运行环境和硬件要求低，便于部署。 8、应急挂号系统 （1）系统支持挂号票据号段设置，支持创建患者档案，自动获取医院挂号科室及诊金信息。 （2）实现正常挂号收费并按照院方要求的票据格式打印挂号票。 （3）提供挂号数据查询功能。 9、应急收费系统 （1）系统支持收费发票号段设置，支持创建患者档案。 （2）允许扫码调入医生开单信息或直接手动录入医生开单信息。 （3）实现正常收费，并按照院方要求的票据格式收费发票。 （4）提供收费发票数据查询功能。 10、应急门急诊医生站 （1）系统支持西药方、中成药方、草药方及精麻等特殊药方的开单及打印。 （2）支持按医院现有的检查、检验、治疗、手术的组套项目开单并打印。 （3）在医生开单时，可直接调入现有的个人常用诊断、常用药品、常用组套等，方便医生开单。 11、应急控制中心 （1）系统支持应急状态设置，应急起始时间及结束时间设置。 （2）在应急状态结束后，可以将各单机客户端上传到应急中心数据库的业务数据进行汇总。 （3）能够将业务数据回导到正式系统HIS数据库。 |
| --- | --- |

二期系统建设需求

输血管理系统

1、输血科信息管理系统

| 子系统 | 系统功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 入库管理 | 用血预约 | 系统支持与血站约血系统对接 输血科可根据实际的需要，向血站预约血液，登记需要预约的血液信息；血液超标后同血站应急申请功能。 |
|  | 信息反馈 | 可以通过系统查看到医院向血站反馈的血液的用血信息 |
|  | 审核入库 | 可通过医院血库联网系统数据同步至医院输血管理系统，从血站导出血站的发血信息的情况，实现批量核对入库血站发血的血液 |
|  | 手工入库 | 可通过血站系统接收血液出库，通过血站导出文件无法下载到血站的发血信息的情况下，进行血液的手工入库 |
|  | 其它血液入库 | 接收血站以外的血站的血液、去白血、辐照血入库等 |
|  | 入库血液血型复查 | 血液入库后，对血液的ABO血型、RH血型等血型进行复查 |
|  | 自体血管理 | 自体血出入库、条码打印、出库、计费以及按照不同条件进行查询等； ▲增加回收式和稀释式自体输血管理模板 |
|  | 入库前血液质量检测 | 入库时核对血液质量、包括温度、血液外观，并生成表格保存 |
|  | 入库预警 | 具有血液入库质量自动报警提示的功能（如血液有效期将近提示、血液过期拒收提示，特殊入库必须填写原因说明） |
|  | 生成自编号 | 可对血站出库的血液根据医院血库操作要求进行生成自编号（按医院要求生成并打印带自编号、条码等相关信息的标签） |
|  | ▲自编号设置 | 设置存放血液的冰箱信息及血液的自编号范围 |
| 库存管理 | 预警 | 动态分析血液超过报警期限、低于储存量报警线、库存不足管理及提示，特殊血型提示，随时提醒即将过期血源 |
|  | 库存血型复查 | 对库存血的血型进行复查，支持入库或出库复检，没复检出库提示。 |
|  | 分类管理 | 能够将血液划分为待检血、可用血、已用血、过期血、不合格血液分别存放管理。待检血必须经过复检（有相关实验结果）才可成为可用血。过期血、不合格血液不能进行发血操作。▲备血回库操作。 |
|  | 血袋信息 | 血液报废、销毁、调血、返还血站等进行登记，操作需上级审核。不合格、报废不做物理删除，仅做删除标志，保证入库信息的完整性；全程操作轨迹记录确保入库操作的正确与完整。报废退、血等信息完善，原因清楚。 |
|  | 配血记录 | 展示配血记录，有配血标本储存位置、血袋储存位置等提示 |
|  | ▲库存盘点 | 通过条码、二维码等方式扫描盘点，可按血制品类型清点以避免电脑记录与实际不符的现象发生。应做到血液不离开冰箱。自动将盘库与电脑对比并生成报表 |
|  | ▲用血等级 | 输血科登记库存保障情况配置，库存保障信息将与临床共享，给临床输血提供参考（电子病历5级评审要求） |
|  | 库存统计 | 库存实时统计 |
| 标本及申请单审核管理 | 标本接收 | 扫码接收标本，与申请单自动匹配、退检标本、标本统计，如有仪器检测的应做到双向模式，发送标本信息到仪器以及结果自动接收 |
|  | 输血申请补录 | 紧急情况下，在血液发血出库后，当临床科室补录了申请单之后，进行申请单与发血单关联操作，以确保信息的完整性 |
|  | 申请审核 | 输血科能实时接收临床医师发出的用血申请单及提醒、并做出审核，不合格返回并提示。审核情况提示临床。能查看临床输血前评估记录及同意书签署。查看申请单状态、大量用血审核流转等。自体输血申请单管理 |
| 配发血管理 发血管理 | 血型复核 | 输血科根据输血申请单进行患者血型复查及不规则抗体筛查，登记结果信息 |
|  | 自定义配血规则 | 支持自定义配血规则 |
|  | 交叉配血 | 当所申请的血液品种（红细胞、全血、手工分浓缩血小板等）需要配血时，需要进行交叉配血操作，登记配血信。 ★增配自动配血仪器接口、血栓弹力图仪器接口等。 |
|  | ▲疑难配血 | 疑难配血或血型再次输血有警示，并可查看历史检测情况，管理患者疑难配血档案 |
|  | 抢救配血 | 抢救情况下，采用绿色通道，可以直接发血及以后补办各种流程管理 |
|  | ▲血站配型登记 | 对于送往血站进行配型返回医院的结果信息进行登记 |
|  | ▲优先用血登记 | 优先用血登记：登记患者家属的献血信息，提供优先用血参考，自动减扣用血量，并生成统计报表 |
|  | 输血及时性评估 | 血库人员在每次输血申请到用血结束后，对供血量和发血时间进行及时性的评估，临床科室接收血液时间、输血开始时间、结束时间记录的评估 |
|  | 临床发血 | 根据申请单所申请的血液进行发血；发血报告中，血型可以多重选择，如亚型，正定、反定、Rh血型分类等。 ▲同一申请单可以分开发血也可一起，发血时严格执行核对条码扫描出库，使用条码枪扫描所发血液条码号自动与患者已配好的血液条码号核对，核对一致才允许发血。相关实验结果不完善、不合格，不允许发血。严格控制发血操作，非同型发血，需上级授权发血。发血时可以打印方便识别的发血标签。紧急情况下，进行发血操作。申请单补录之后，通过关联该发血单与申请单，以确保信息的完整 |
|  | 血站发血退血 | 血站发血入库之后，由于质量或其他原因需要退血，在此登记退血信息，血站审核之后才能确定出库 |
|  | 血液退回 | 当临床发血操作由于操作人员的误操作导致血液发出错误时，可以在此进行纠正，可以取消或者追发血液，由于某种原因需要退血，可以登记退血信息 |
|  | 发血提醒 | 对特殊情况有信息报警提示（如异型输注、主次测不合发血等） |
| 费用管理 | 内部收费 | 提供手工收费和自动收费功能。 |
|  | 血站出库血液费用核对 | 查看本医院对于血站出库血液的费用，以供核对 |
|  | 费用明细 | 分类统计费用明细，查询、打印报表等 |
| 血袋回收追溯 | 血袋接收 | 登记血袋回收信息及处理情况，记录送回人、接收人、送回时间、接收时间等。可做到同出库单血袋批量接收等 |
|  | 血袋追踪 | 可检索已发出的血袋，可通过血袋流水号、住院号或者患者姓名查看血袋回收情况，同时未回收血袋须已颜色提示。 |
| 业务查询 | 血液跟踪 | 可对每袋血进行跟踪，了解其输注情况输注情况跟踪： 根据输血已发出血液的记录情况进行实施显示，包括：患者姓名、科室、血型、血液品种、血液流水号、发血时间、输血开始时间、输血结束时间、血袋回收时间等 |
|  | 血液出入库查询 | 可根据时间、品种、血袋编号等条件组合查询血液出入库明细信息； 可查询、打印列表 |
|  | 配血未发血查询 | 可根据科室、申请时间、配血时间等条件组合查询已配血未发血明细信息； 可查询、打印列表 |
|  | 申请单查询 | 可根据科室、申请时间等条件组合查询各种处理或没处理、已配血未发血明细 |
|  | 标本查询 | 可查询标本的检验执行情况； 交叉配血标本与条码唯一对应，用户可随时获取检验样本流转及检验信息，实现对条码化检验样本执行状态的追踪和查询 |
|  | 血站通知查询 | 可查询血站通知情况 |
|  | 用血查询 | 可按申请医师、使用医师、使用科室、血液信息、患者信息等追踪查询用血情况及用血是否规范等 |
|  | 临床查询 | 临床可查询配发血信息 |
|  | 病人查询 | 能够查询住院病人血型分布情况。查询在院患者信息、患者检验结果信息。追溯从输血申请、采血、审核、实验、配发血等过程的详细操作记录。 |
|  | 历史库存查询 | 可查询某一时间点的库存情况 |
|  | 病人资料查询 | 查询输血患者信息及输血情况 |
|  | 输血不良反应查询 | 通过不同方式查询患者不良反应，如时间、申请单号、病案号或血袋条码/二维码等。系统与医院不良事件系统对接传送数据。用血不良反应记录能上报及反馈打印。 |
|  | 冰箱温度监控查询 | 在原系统上完善冰箱温度监控登记模块： 可根据时间、冰箱等条件组合查询监控明细信息； 可查询、打印列表 |
| 报表统计 | 血液库存统计 | 可统计当前库存并打印 |
|  | 日常报表 | 用血日月报、出入库统计、库存统计、配血统计、发血统计、不同血液成分使用统计、自体输血率、收费统计、输血不良反应查询统计、血袋跟踪（涵盖血袋血型、容量、有效期、入库、出库、取血、输注时间、输注对象、输血反应、血袋回收等信息）、申请单跟踪、合格率及审核率统计。 |
|  | 血液入库统计 | 可按时间段、品种统计血液入库情况 |
|  | 入库工作量统计 | 可按时间段、入库人统计入库工作量 |
|  | 临床科室用血统计 | 可按时间段、品种、血型统计医院各科输血总量 可打印统计报表及导出数据功能 |
|  | 临床科室用血趋势分析 | 可按各科室月用血趋势统计分析 可按血液类型用量总量趋势分析 可按照病种用血总量趋势分析 |
|  | 进出库存统计 | 可按时间、品种进行血液出入库统计 可生成出入库月报表 |
|  | 临床科室用血比例统计 | 可自动统计临床各科室、各医生申请的用血量，能对全院各科输注血液成分进行月、季、年度用量的自动统计并可列表打印，医生用血统计及前20名公示、患者用血统计（人平均、手术台均用血量）、科室用血统计表（各成分用血、输血人次、输血成分、血袋数等）、血液日结表、用血明细统计表。手术用血占比 |
|  | 血液出入库明细统计 | 可以按时间段统计每袋血入库、出库信息，包括血袋信息，受血者信息，取血及发血人及时间等。 可打印统计报表 |
|  | 病人用血统计 | 可按时间段、科室等条件统计患者用血、输血人次，输注成分、血袋数 可打印统计报表 |
|  | 送检标本及标本量统计 | 可按时间段、科室、品种等条件统计送检标本情况 可统计标本量 |
|  | 输血费用统计 | 可按时间段、科室、品种等条件统计血费及配血检验费 |
|  | 血液输注时间统计 | 可按时间段对血液输注开始时间及输注时间进行统计 包括：平均值、最长值、最短值 |
|  | 用血预约统计 | 可统计某时间段预约血情况 |
|  | 输血科工作量日统计 | 统计每日配血、发血、血浆工作量 |
|  | 交接班库存统计 | 统计每日8:00,12:00,14:30,17:30的不同血型血品种进行结存、入库、出库、退回血站、作废总量 |
|  | 输血适应症变化 | 可以清晰的看出输血对指标的影响，以判断输血的有效性 |
|  | 配血发血记录统计 | 可以代替现行的配血发血登记本 |
| 其他业务辅助功能 | 文件管理 | 提供输血科内部进行上传、下载、传阅文件 |
|  | ▲满足《临床用血质量质量指标（2019）版》 | 可以统计该指标中的10个核心内容，满足三甲评审质控标准 |
|  | 公告管理 | 提供发布公告信息或及通知给临床科室的功能 |
|  | 危急值通知 | 支持通过系统发送消息通知临床病人检验结果出现特殊值，针对输血系统的危急值分类有：疑难交叉配血、疑难血型鉴定、RH阴性、抗体筛查阳性等 |
|  | 交接班记录 | 登记血库人员交接班的信息 |
|  | 冷链记录管理 | 支持自动和手工登记血液冰箱温度信息。 |
| 基础设置 | 基础信息 | 设置医院信息、血液品种及各数据字典信息 |
|  | 工作组设置 | 设置用户工作组，及设定工作组权限 |
|  | 用户设置 | 设置系统的使用用户 |
|  | 用户权限设置 | 设置使用用户的操作权限 |
|  | 系统参数设置 | 设置各功能模块所使用到的系统参数的值 |
|  | 条码设置 | 条码维护 血型条码、血液种类条码等自定义管理。 |
|  | 数据库设置 | 数据库维护设置 |
|  | 外部数据库设置 | 设置外部数据库的连接参数 |
|  | 自动更新设置 | 设置系统自动更新的参数，支持客户端自动升级 |
|  | 收费设置 | 设置各收费模块的收费项目信息 |
|  | 临床输血指征设置 | 设置不同血液种类对应的输血指征参数 |
|  | 血液紧缺设置 | 设置不同血液品种不同血型的血液紧缺库存下限 |
|  | 系统日志 | 查看系统操作日志信息，支持备份、恢复日志 |
|  | 打印单据格式设置 | 设置输血申请单、交叉配血单、临床发血单和标本标签的打印格式 |
|  | 职能管理 | 增加职能部门对临床用血的监控、评价、及医护人员权限的授权功能。 |
| ▲质控管理 | ▲血液质控 | 记录质控品信息、选择失控判断原则、记录多个质控项目结果、质控结果可图形显示、打印质控报告等 |
|  | ▲实验室耗材试剂管理 | 可在系统中登记录入相关试剂耗材的出入库情况，登记领取人员、时间、厂家等 |
|  | ▲设备管理 | 记录输血科相关设备运转情况，包括开关机是否异常、发生异常时间、是否处理，处理人员、处理时间、登记人员、登记时间、保养时间、校准时间等 |
|  | ▲其他实验记录登记 | 输血科开展的所有实验结果登记（仪器传输或手工）及报告发放，可实现检验图片传输。 |
| ▲血液流程质量控制 | ▲质控设置 | 设置通过输血科系统管理界面可以查看血液当前状态，记录操作时间，操作人员，时间节点。 |
|  | ▲轨迹记录追溯 | 输血科轨迹：输血科操作轨迹记录，流程记录操作员、时间 |
|  |  | 血袋闭环：血袋血站发血入库、输血科发血、临床取血、输注时间、输血反应等操作轨迹记录，流程记录操作员、时间 |

- 临床医生工作站功能

| 子系统 | 系统功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 输血管理 | 输血申请 | 1、临床医生填写临床输血申请单，输血科审核输血申请单 2、可区分医生的用血权限，根据职称审核用血申请医生权限，超权限将拒绝通过申请，将申请量与医生权限直接关联 3、单病种输血知识库，医生开输血申请单时系统根据病种编码自动匹配对应得单病种输血指南，辅助医生做输血决策 |
|  | 申请分类 | 输血申请包括按照输血流程的用血申请和绿色通道用血申请。 |
|  | 输血知情同意书 | ★保存输血知情同意书的word文档模板，且与电子病历同意书保持一致等。 |
|  | ▲输血合理性评估 | 具备输血管理系统输血合理性评估模块： 增加普通用血遵守自动“输血前评估”，如临床医生开具输血申请时系统判定输血指征不符时，须备注患者输血理由方可通过输血科审核可接收此单据，否则不通过申请，且不通过输血科审核，无法执行医嘱，同时信息提示该医生该申请单不合格，该提示信息由临床医生进行确认。各血液制品适应症指标可系统自主维护。 |
|  | 输血有效性评估 | 临床医生在患者每次输血后定期或根据实际情况，对患者抽取标本重新进行检验，对比患者在输血前后的检验结果，评估输血过程的有效性。 |
|  | 输血过程安全性评估 | 临床医生针对已结束的输血申请单，进行血液的全过程安全评估。 |
|  | 输血申请补录 | 紧急情况下，在血液发血出库后，当临床科室补录了申请单之后，进行申请单与发血单关联操作，以确保信息的完整性。 |
|  | 输血反应管理 | 须根据SHOT的标准管理输血不良反应。临床科室登记输血反应信息及临床科室处理信息，输血科值班人员登记输血科处理信息及跟踪信息，提交科主任审核后再流转到医务科审核后反馈到输血科及临床打印存档。 |
|  | ▲输血评估记录 | 输血前评估记录可以根据输血过程根据有无输血不良反应，按照固定格式生成输血过程记录，可以根据医院电子病历的情况写入电子病历系统，构成输血病历的一部分。输血后依据检验数据对本次输血做出评价。 |
|  | 大量用血审批 | 具备用血审批及大量用血审批模块，符合85号令要求，即本次申请红细胞时，系统自动识别24h之内是否红细胞用量达8U（包括本次申请量）。如达到或大于8U生成大量用血审批单，临床填写后输血科和医务科审批。发血时如该病人24h之内红细胞用量达8U应提醒输血科及临床填写审批单。 |
|  | ▲输血病程记录 | 输血结束后根据病程模板产生病程记录，自动插入输血前评估，备血，输血，护理，输血后评价等输血病程信息，避免医生重复录入输血病程 |
|  | ▲稀释式和回收式自体输血模块 | 支持对接手麻系统，记录手术中稀释式和回收式自体输血的统计等功能。 |
| 自体输血管理 | 贮存式自体血登记 | 登记自体采血的信息，打印自体血标签 |
|  | 贮存式自体血出库 | 自体血出库，自体输回病人，根据申请单进行出库 |
|  | 输血治疗申请 | 临床科室登记输血治疗申请单，输血科对申请单进行审核操作 |
|  | 输血治疗登记 | 输血科登记输血治疗信息，包括不良反应信息，若有采血，还需登记采血的血液信息 |
| 血液流程质量控制 | ▲轨迹记录追溯 | 医生轨迹：医生操作轨迹记录，流程记录操作员、时间 |

- 护士工作站功能

| 子系统 | 系统功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 标本管理 | 标本采集 | 护士采集标本的信息记录，包括采集时间、标签等。 |
|  | 标本录入 | 护士录入采集标本的信息 |
|  | 标本送出 | 护士/运输工运送出标本的信息确认 |
|  | 标本送检 | 护士把采集标本送到血库，及登记送检信息 |
| 输血管理 | 接收血液确认 | 护士对血液进行接收的确认 |
|  | 取血电子凭证打印 | 护士接到血库发出的取血通知，打印取血凭证，持凭证到血库取血 |
|  | 血液、申请单追溯 | 申请单、标本送达状态，取血查看、取血提醒 |
|  | 输血输注及护理登记 | 护士在每次血液输注时，需对患者的信息和血液进行核对，同时记录血液输注开始时间、结束时间，输血信息记录 |
|  | 血袋回收打印 | 打印一张血袋回收标签，贴在回收袋上面，一张回收标签自动识别需要回收的血袋数量，送会输血科后扫码标签完成血袋回收 |
|  | 输血反应管理 | 临床科室登记输血反应信息及临床科室处理信息，输血科值班人员登记输血科处理信息及跟踪信息，提交科主任审核后再流转到医务科审核后反馈到输血科及上报的临床科室打印存档 |
|  | ▲输血安全护理单打印 | 打印输血护理单，有护理数据时直接打印护理结果，没有护理数据时打印出来给医护人员填写护理信息 |
| 血液流程质量控制 | ▲轨迹记录追溯 | 护士轨迹：医生操作轨迹记录，流程记录操作员、时间 |
|  |  | 血袋闭环：血袋血站发血入库、输血科发血、临床取血、输注时间、输血反应等操作轨迹记录，流程记录操作员、时间 |

- 医务科工作站

| 子系统 | 系统功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| ▲用血查询 | 输血申请查询追溯 | 查询输血申请单信息，给大量用血审批提供依据 |
| ▲审核功能 | 大量用血审批 | 输血患者24h内输血/备血累积≥1600ml时，须进行大量输血审批流程，临床医生提交审批流程，输血科审批，医务科进行大量输血审批 |
| 统计报表 | 审核报告 | 定期（月、季度、年）自动生成经过医务部门的审核报告 |
|  | 统计分析 | 可以在后台查看历史审批情况，能根据科室、人员、疾病等进行统计和分析 |
|  | 输血不良反应统计 | 查询和统计输血不良反应 |

5、临床用血安全监控系统

| 子系统 | 系统功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| ▲临床用血安全监控系统 | 实时监控 | 实时库存统计，实时输血申请统计，已配待发统计，免配待发统计 |
|  | 备血用血分析 | 72小时手术备血统计，交接班信息，实施血液输注过程，血液过期提醒 |
|  | 科室用血分析 | 科室申请输血人次，科室用血人次，科室用血排名 |
|  | 其他业务实时追溯 | 血液过期提醒、已配待发、待发血液、血液特殊处理情况、退血情况、输注情况跟踪 |
|  | 用血大屏字幕播报 | 实时字幕滚动，显示系统最新动态，紧急输血预警等 |

6、输血考试培训功能模块

| 子系统 | 系统功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| ▲输血考试培训功能模块 | 考试测验 | 医务科或输血科发起，提供给医护人员进行输血相关知识的定期考核。 |
|  | 试题管理 | 内置一千道以上，输血相关的题目，单选，多选，判断等题型丰富。 |
|  | 试卷管理 | 内置考试试卷，可以进行新增，修改。可按业务不同配置不同的试卷 |
|  | 题库管理 | 按业务类型，题目类型对题目进行分库管理 |
|  | 考试管理 | 输血科选取试卷，设置考试范围，考试安排等。并对考试结果进行审核，发布考试结果 |

7、智能语音通知取血模块

| 子系统 | 系统功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| ▲智能语音通知取血模块 | 自动通知功能 | ▲在输血科配血完成后，系统可单独或者批量自动拨打患者所在的科室电话，自动播放取血通知的语音，同时记录被通知人的工号，以方便追溯。如无人接听，隔一段时间还会再次通知。 |
|  | 电话录音 | 自动录音电话内容，以便有纠纷时可追溯 |

8、企业微信移动端用血审批功能（提供可嵌入企业微信的H5页面）

| 子系统 | 系统功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| ▲企业微信移动端用血审批功能 | 移动端功能 | ▲用血申请审批，库存信息展示，大量用血审核 |

9、手麻系统对接（可通过嵌入式界面或者接口方式实现）

| 子系统 | 系统功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 手麻系统对接 | 手麻系统对接 | 1. 与手麻系统对接，同步手术患者信息及支持在手麻系统提出手术用血申请。 2. 备血完成后可推送取血提醒至手术室。支持术中输血扫码核对，完成血制品接收与输注闭环。 3. 申请时校验医生用血权限，超限拦截提示。 4. 备血库存不足时，输血科及手术室可进行同步预警。 5. 支持按手术科室等维度统计用血量。 |

合理用药系统

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 合理用药系统 | - 合理用药审查 |  |
|  | - 相互作用审查 | - 系统支持根据药品说明书或指南内容，对患者处方/医嘱中的药品进行相互作用审查，主要分析药品所含成份之间是否存在相互作用，并给出提示，提示内容包括问题详情、分析依据及参考文献。支持按药品或者药理分类进行相互作用审查。 |
|  | - 重复用药审查 | - 系统支持根据药品说明书或指南内容，对处方/医嘱中的药品进行两两之间的重复用药审查，并给出提示，提示内容包括问题详情、分析依据及参考文献。 - 重复用药审查包括以下情况： - 1) 同药理分类审查：审查两种药品的药理作用分类是否向。 - 2) 同成份审查：审查两种药品的成分是否相同。 |
|  | - 适应症审查 | - 系统支持根据药品说明书或指南内容，审查处方/医嘱中药品的适应症是否与患者疾病诊断相符，并给出提示，提示内容包括问题详情、分析依据及参考文献。 - 适应症审查功能包括： - 1) ICD10适应症审查； - 2) 诊断关键字审查。 |
|  | - 禁忌症审查 | - 系统支持根据药品说明书或指南内容，结合患者疾病情况，审查处方/医嘱中药品的禁忌症与患者病情是否相关，如果相关则给出提示，提示内容包括问题详情、分析依据及参考文献。 |
|  | - 给药途径审查 | - 系统支持根据药品说明书或指南内容，对处方/医嘱中药品的给药途径进行审查，并给出提示，提示内容包括问题详情、分析依据及参考文献。支持按适用的给药途径或禁用的给药途径进行审查。 |
|  | - 配伍禁忌审查 | - 系统支持根据药品说明书或指南内容，对同一容器中混合的注射药品进行配伍禁忌审查，对混合后可能导致药液浑浊、变色、稳定性出现问题的配伍情况进行分析，并给出提示，提示内容包括问题详情、分析依据及参考文献。支持按药品或者药理分类进行配伍禁忌审查。 |
|  | - 配伍浓度审查 | - 系统支持根据药品说明书或指南内容，审查同组注射药品配伍后的药品浓度是否在规定浓度范围内，如果超出规定浓度则给出提示，提示内容包括问题详情、分析依据（配置浓度、配制方法）及参考文献。 |
|  | - 年龄与性别用药审查 | - 系统支持根据药品说明书或指南内容，结合患者的年龄、性别对处方/医嘱进行审查，并给出提示，提示内容包括问题详情、分析依据及参考文献。 - 年龄与性别用药审查包括 - 1) 审查处方/医嘱中的药品是否符合说明书或指南关于年龄的规定； - 2) 审查处方/医嘱中的药品是否符合说明书或指南关于性别的规定； - 3) 审查处方/医嘱中的药品是否符合说明书或指南关于“年龄+性别”的规定。 |
|  | - 妊娠期妇女用药审查 | - 系统支持根据药品说明书或指南内容，结合患者的妊娠期周期，审查处方/医嘱中是否存在妊娠期慎用或禁用的药品，并给出提示，提示内容包括问题详情、分析依据及参考文献。 |
|  | - 哺乳期妇女用药审查 | - 系统支持根据药品说明书或指南内容，结合患者的哺乳期状况，审查处方/医嘱中是否存在哺乳期慎用或禁用的药品，并给出提示，提示内容包括问题详情、分析依据及参考文献。 |
|  | - 儿童用药审查 | - 系统支持根据药品说明书或指南内容，结合儿童的年龄，审查处方/医嘱中是否存在儿童慎用或禁用的药品，并给出提示，提示内容包括问题详情、分析依据及参考文献。 |
|  | - 老人用药审查 | - 系统支持根据药品说明书或指南内容，结合老人的年龄，审查处方/医嘱中是否存在老人慎用或禁用的药品，并给出提示，提示内容包括问题详情、分析依据及参考文献。 |
|  | - 肝功能不全患者用药审查 | - 系统支持根据药品说明书或指南内容，结合患者肝功能状态（结合LIST与肝功能状态标识）进行药品审查，当发现药品可能引起治疗问题时，给出提示，提示内容包括问题详情、分析依据及参考文献。可根据药品说明书或指南详细的LIST肝功能值设置相应的警示级别。 |
|  | - 肾功能不全患者用药审查 | - 系统支持根据药品说明书或指南内容，结合患者肾功能状态（结合LIST与肾功能状态标识）进行药品审查，当发现药品可能引起治疗问题时，给出提示，提示内容包括问题详情、分析依据及参考文献。可根据药品说明书或指南详细的LIST肾功能值设置相应的警示级别。如不同肌酐清楚率对应不同剂量。 |
|  | - 药品检验值审查 | - 系统支持根据药品说明书或指南内容，结合患者的检验值，审查处方/医嘱中的药品是否合理，并给出提示，提示内容包括问题详情、分析依据及参考文献。 |
|  | - 中草药十八反十九畏审查 | - 系统支持根据药品说明书或《中国药典》内容，审查中草药处方/医嘱中是否存在“十八反”“十九畏”的药品，并给出提示，提示内容包括问题详情、分析依据及参考文献。 |
|  | - 中草药煎煮方法审查 | - 系统支持根据药品说明书或《中国药典》内容，审查中草药处方/医嘱中药品的煎煮方法是否适合，并给出提示，提示内容包括问题详情、分析依据及参考文献。 |
|  | - 剂量审查 | - 系统支持根据药品说明书或指南内容，结合体重、年龄、给药途径信息审查处方（医嘱）中药品剂量、给药频率是否在药品厂家说明书推荐范围内，对超出范围的情况给出提示，提示内容包括问题详情、分析依据及参考文献。支持按体表面积或体重审查剂量。 - 剂量审查包括以下情况： - 1) 审查每次剂量的最大最小推荐量； - 2) 审查每日剂量的最大最小推荐量； - 3) 审查每次给药剂量是否超出规定极量； - 4) 审查每日给药剂量是否超出规定极量； - 5) 审查超过2倍最大推荐量明显异常用量的情况； - 6) 审给药频率是否超出规定频率。 - 7）说明书不同适应症对应不同剂量，系统需有精细化规则，不能仅仅有最大与最小剂量 - 8）说明书有儿童不同体重不同年龄段剂量，需按说明书精细化设置，如说明书无具体年龄段剂量，需按《新编药物学》（第18版）P19 儿童用药剂量折算表设置规则。 - 9）剂量小于常规剂量10分之一或大于常规剂量10倍，可设置严重警告或刚性拦截 |
|  | - 超多日量审查 | - 系统支持根据《处方管理办法》关于处方一般不得超过7日用量的规定，审查门诊处方药品、急诊处方药品、麻醉药品、精神类药品、慢性病患者处方的药品用量是否超出规定范围，并给出提示，提示内容包括问题详情、分析依据及参考规定。 - 可自定义按具体药品或某一类药品设置处方量（单张处方最大用药天数），可对特殊药品（麻醉、精神药品）可根据不同诊断设置不同天数的刚性拦截。 - 余药量提醒、拦截功能，可自定义设置余药量3或7天时方可开具处方，例如A药设置为余药量7天，刚性拦截，患者某日开具28天用药量，第3日还剩余25天药量，超过7天，此时开具A药则刚性拦截，不允许开具。 |
|  | - 累积量审查 | - 系统支持根据药品说明书或指南内容，结合体重、年龄、给药途径信息审查患者一定时间内的累积用量是否在管理范围内，对超出范围的情况给出提示，提示内容包括问题详情、分析依据及参考文献。 |
|  | - 医保药学审查 | - 对标说明书内容，对医保患者超适应症用药、超剂量用药、超人群用药、超给药途径用药、重复用药，弹框提醒医生“超说明书用药需征得患者同意后自费”。 |
|  | - 要点提示 | - 系统支持针对用户所选择的药品进行“要点提示”。此功能可以帮助医生节省通篇阅读药品说明书的时间，用户仅需要几秒的时间即能迅速了解药品说明书中包括禁用、慎用和注意事项在内的重点内容，以及部分有特殊使用要求的药品提示信息；方便用户准确、规范的使用药品。 - 要点提示包括以下内容： - 1) 说明书要点提示。将药品说明书的全文内容进行提炼，对用药过程中需要注意的事项进行摘要提示； - 2) 细菌耐药率提示。提示处方中抗菌药物的耐药品种及本院细菌耐药率（取医院最新耐药率报告）； - 3) 黑框提示。将说明书中存在的黑框内容提示。 |
|  | - 患者过敏审查 | - 根据患者的过敏史情况，审查处方药品，如有过敏的药品或同类药品，需弹框提醒。 |
|  | - 肠外营养审查 | - 系统支持肠外营养多成分配伍，如非套餐内的配伍，则提醒存在配伍禁忌。 - 系统支持计算肠外营养制剂中的电解质浓度、葡萄糖浓度、氨基酸浓度是否适宜，不适宜提醒。 - 系统支持根据患者的个体化情况计算热氮比、糖脂比是否适宜。 |
|  | - 合理用药报表 |  |
|  | - 问题处方统计 | - 系统支持以下指标统计： - 1) 总处方数：进入合理用药系统的处方数量； - 2) 严重问题数：处方违反规则触发严重问题的次数； - 3) 不推荐问题数：处方违反规则触发不推荐问题的次数； - 4) 慎用问题数：处方违反规则触发慎用问题的次数； - 5) 提示问题数：处方违反规则触发提示问题的次数； - 6) 严重处方数：触发严重问题的处方数量； - 7) 不推荐处方数：触发不推荐问题的处方数量； - 8) 慎用处方数：触发慎用问题的处方数量； - 9) 提示处方数：触发提示问题的处方数量； - 10) 严重问题处方比例：触发严重问题的处方数量占总处方数的比例； - 11) 不推荐问题处方比例：触发不推荐问题的处方数量占总处方数的比例； - 12) 慎用问题处方比例：触发慎用问题的处方数量占总处方数的比例； - 13) 提示问题处方比例：触发提示问题的处方数量占总处方数的比例； - 系统支持以图表的形式展示上述指标。 - 系统支持数据筛选，筛选条件包括日期、就诊类型、问题级别、问题标题、按科室、按医生。 - 系统支持报表的导出。 |
|  | - 问题处方查询 | - 系统支持多种条件组合查询问题处方，包括按日期、按患者姓名、患者年龄、患者性别、就诊类型、处方号、就诊号、问题级别、问题标题、开方科室、医生姓名、药品名称、药品类别、医嘱类型、处方标签。 - 系统支持查看问题处方详情，支持导出问题处方。 |
|  | - 高频触发问题药品明细表 | - 系统支持统计每个药品触发问题的数量，并按数量大小进行药品排序。支持药品明细导出。 - 系统支持查看高频触发问题的药品的相关处方。支持处方列表导出。 |
|  | - 合理用药规则维护 |  |
|  | - 药品规则编辑器 | - 药品规则编辑器支持维护三个级别的规则。在操作上，支持增、删、改、查、复制规则；在规则编制上，可设置所报问题的级别；可定义规则类型（说明书规则、公认的超说明书规则、院内超说明书规则）；可描述参考文献及提示内容；可同步调阅药品说明书；可为每条规则设置规则集，让规则更具灵活性。包括相互作用规则维护、重复用药规则维护、配伍禁忌规则维护、配伍浓度规则维护、特殊人群规则维护、病生理规则维护、给药途径规则维护、适应症规则维护、禁忌症规则维护、妊娠期规则维护、检验值规则维护、十八反十九畏规则维护、中草药煎煮规则维护、中医证候诊断规则维护、用法用量规则维护、不良反应规则维护、要点提示内容维护。 - 系统支持新药在药库建立条目后，系统自动抓取并自动匹配审方规则。 - 药师自定义规则可在真实患者环境中测试重现，并可对历史处方触发该规则进行单独核查。 - 系统支持规则适用范围选择：门诊、急诊、临时医嘱、长期医嘱、出院带药，可全部或选择部分。 - 系统支持规则某些板块如适应症、重复用药、相互作用、累加剂量按通用名设置，溶媒、浓度、禁忌、剂量按厂家ID设置。 |
|  | - 规则核对 | - 系统支持对所有药品的规则进行核对。并可批量导出审核意见，作为分析规则的依据。 - 支持规则筛选和规则核对的统计。 |
|  | - 问题级别设置 | - 系统支持设置每个维度所报问题的级别，包括提示、慎用、不推荐、禁用四个级别。支持针对门诊和住院分别设置问题级别。例如无适应症用药问题，在门诊报“慎用”级别，在住院报“禁用”级别。 |
|  | - 报问题的范围设置 | - 系统支持设置每个审查维度报问题的范围，同一个维度，可只对部分科室报问题。支持设置药品范围，可只适用于部分药品，也可排除部分药品；支持设置科室范围，可只适用于部分科室，也可排除部分科室；支持医生范围，可只适用于部分医生，也可排除部分医生；可设置患者范围，可适用于部分患者，也可排除部分患者。 |
|  | - 用药理由设置 | - 系统支持开启用药理由的功能，针对部分需严格管控的药品设置补充用药理由的环节。让医生开处方/医嘱时填写用药理由，方可通过审查。支持自定义用药理由表单。系统支持为药品（可维护特定的药品目录，用药理由规则只对该目录生效）配置用药理由表单。 |
|  | - 补充适应症设置 | - 系统根据说明书或指南内容，支持在现有适应症规则的基础上，让医生开处方/医嘱时补充更细致的适应症，医生只有勾选了补充适应症之后，方可通过审查。系统支持为药品（通用名+剂量级）设置补充适应症规则，该规则将对其匹配的院内药品（可能有多个厂家品种）生效。 |
|  | - 药品用量比例规则设置 | - 系统根据说明书或指南内容，支持在药品用法用量规则的基础上，设置低于或高于某个比例的用量规则。该规则可对全部药品生效，也可控制只对西药、中成药、中药其中的一类生效。 |
|  | - 审查维度启停 | - 系统支持根据实际需要关闭或开启部分审查维度。部分维度支持按条件关闭维度。 |
|  | - 审查规则屏蔽 | - 系统支持对现有的审查规则进行屏蔽，被屏蔽的规则将不会生效。 |
|  | - 自定义规则编辑器 | - 系统支持设置自定义规则，包括设置规则的名称、分析类型（按药品分析或按处方分析）、所报问题的类型、所报问题的级别、参考文献、提示内容、条件组。该编辑器支持“与或组”的嵌套，可进行更为复杂的逻辑判断。该编辑器内置多种类型的条件参数，包括药品信息条件、患者信息条件、处方信息条件、检验检查信息条件、手术信息条件，满足各类条件组合的复杂规则设置。 |
|  | - 科室审查设置 | - 系统支持设置对全部或部分科室的处方/医嘱进行审查。 |
|  | - 医保审查规则 | - 系统配备医保相关药品审查规则，根据最新的医保政策文件、药品说明书内容，对医保患者用医保药品的超说明书适应症、超说明书用法用量（给药途径、给药剂量、给药频次）、超人群用药、重复用药的，提醒“超说明书用药，需征求患者同意后自费。” |
|  | - 规则其他说明 | - 审方规则库应定期更新，每年更新不少于10次。 - 本院自定义规则能与系统自带规则区分。 |
|  | - 合理用药业务配置 |  |
|  | - 药品维护 | - 系统支持按照药理分类维护药品的类别，支持一键分类，支持编辑药品说明书（结构化）、编辑分类、删除、复制、筛选、搜索。 - 提供说明书应定期更新服务，每年不少于10次。 |
|  | - 频次匹配 | - 系统支持将医院HIS的频次字典与合理用药系统的频次字典进行匹配。支持频次模板下载、导入、自动匹配、批量检查、状态筛选、搜索。 |
|  | - 给药途径匹配 | - 系统支持将医院HIS的给药途径字典与合理用药系统的给药途径字典进行匹配。支持给药途径模板下载、导入、自动匹配、批量检查、状态筛选、搜索。 |
|  | - ICD10匹配 | - 系统支持将医院HIS的ICD10字典与合理用药系统的ICD10字典进行匹配。支持ICD10模板下载、导入、自动匹配、批量检查、状态筛选、搜索。 |
|  | - 药品匹配 | - 系统支持将医院的药品与合理用药系统的药品进行匹配。支持下载药品模板、导入药品、自动匹配、筛选药品、搜索药品、导出药品、取消匹配。 |
|  | - 药品属性设置 | - 系统支持在药品（通用名）设置临床属性，临床属性将对该通用名下所有剂量的药品生效。属性包括：是否辅助药品、大输液、血液制品、需皮试、抗肿瘤药物、缓释控制剂、糖皮质激素、溶媒、院内制剂、终止妊娠药。 - 系统支持在药品（商品名）设置药政属性（包括高价药、中标药品、基础药物、临购药品、医保自费）、物流属性（包括药品条形码）、性状属性（包括商品外包装、正面、侧面、背面图片、性状描述文字）。 |
|  | - 药品DDD设置 | - 系统支持设置药品的DDD值，包括默认的DDD值和自定义的DDD值，支持修改、有效性设置、筛选、搜索。 |
|  | - 药品单位转换 | - 系统支持将医院的药品单位与合理用药系统的药品单位进行转换，支持转换系数设置，支持“一对多”关系设置。支持筛选、搜索、修改、删除。 |
|  | - 年龄段设置 | - 支持对不同人群的年龄值进行设置。支持修改、搜索。 |
|  | - 科室组设置 | - 系统支持设置科室组，支持科室组新增、编辑、删除、搜索、启停等操作。支持为科室组添加科室，包括添加、删除、搜索科室。 |
|  | - 医疗组设置 | - 系统支持设置医疗组，支持医疗组新增、编辑、删除、搜索、启停等操作。支持为医疗组添加医生，包括添加、删除、搜索医生。 |
|  | - 各类药物特定目录维护 | - 系统支持维护特定的药品目录，用以满足规则设定的需要。支持新增分类目录、编辑、删除、筛选、搜索。 - 支持为药品目录添加药品，可按通用名添加，也可按药品名添加，支持搜索、删除。 |
|  | - 药学知识库 |  |
|  | - 国家药品目录字典查询 | - 系统支持查看国家药品编码本位码信息（国产药品）的目录及详情，对于已匹配的药品，点击可查看到该药品的说明书。 - 系统支持查看国家药品编码本位码信息（进口药品）的目录及详情，对于已匹配的药品，点击可查看到该药品的说明书。 - 系统支持查询医保信息编码标准数据，支持按注册名称、批准文号、医保编码查询，支持甲乙类筛选。 |
|  | - 药品说明书查询 | - 系统支持根据关键词查询药品说明书，展示药品说明书详情及PDF版本。 |
|  | - ICD编码查询 | - 系统提供国家卫健委发布的疾病分类代码和手术操作分类代码，支持通过疾病和手术关键字、编码进行检索。 |
|  | - ATC编码查询 | - 系统提供ATC分类与编码查询，支持通过分类关键词进行检索。 |
|  | - 用药教育查询与远程居家药学管理 | - 系统提供由专业编辑从患者角度撰写的用药教育内容，简洁明了，通俗易懂，药师可直接打印使用。用药教育内容包括：用于治疗哪些疾病、如何服用、哪些疾病患者不能使用、需要注意哪些事项、是否有副作用、怎么处理、如何保存等问题。 - 系统提供用药教育推送，能在患者取药后，将患者的用药教育内容（支持）推送至患者的手机端或微信端。 - 系统支持提供远程居家药学服务，对于审方过程中，医生强行双签用药的患者，系统支持药师可设置纳入远程居家药学服务对象。 - 系统应提供居家管理路径，方便药师在线批量管理患者。居家管理路径既能定时、持续向患者推送健康教育资料、随访调研问卷，又能向患者收集患者监测指标，并支持药师对患者反馈的异常结果进行干预。 - 系统应内置图文并茂的健康教育资料，同时也支持药师自定义PDF/视频/音频/图片格式的健康教育资料。 - 系统应支持患者在线上传血压、血糖、体温、心率、INR、血脂、尿酸、睡眠、运动、体重、疼痛、癫痫、家庭氧疗监测数据。 - 系统应提供患者端程序，患者端不仅能配合药师完成居家路径管理，还能实现： 自动获取处方用药须知，包括药品不良反应、说明书、用药指导及健康教育资料。在线发起药箱整理申请，邀请药师前往患者家中整理药品。在线反馈药品不良反应。自主开展药品知识查询、错时给药查询和健康状态评估，评估项目包括烟草依赖性、焦虑、疼痛、便秘。 |
|  | - 临床检验查询 | - 系统支持通过导航快速查询，或可通过关键词进行搜索临床检验项目，可查看每个检验项目不同情况下的参考范围以及临床意义。 |
|  | - 临床指南查询 | - 系统提供国家卫健委发布或委托中国医学科学院编写的临床指南，可按照学科进行快速查询，可查看具体的指南详情。 |
|  | - 国家处方集查询 | - 系统支持查看国家处方集，可以通过章节进行快速查询内容。支持处方集导出。 |
|  | - 临床路径查询 | - 系统提供国家卫健委发布或委托中国医学科学院编写的临床路径，可按照学科进行快速查询，可查看具体的路径详情。 |
|  | - FDA妊娠期药物安全级别查询 | - 系统支持导航展示FDA妊娠期用药安全级别，可按关键字查询单个药品的妊娠期用药危害等级，也可查询某个危害等级的所有药品详情。 |
|  | - 老年人合理用药审查量表查询 | - 系统国内外权威机构发布的老年人用药审查量表，包括STOPP、START、Beers、中国老年人潜在不适当用药判断标准、中国老年人疾病状态下潜在不适合用药判断标准。 |
|  | - 禁慎用药查询 | - 系统支持查询抗菌药物对特殊病理人群的禁用、慎用方法，支持按照抗菌药物类型查询，支持只查本院药品。 |
|  | - 药物相互作用查询 | - 系统支持通过关键字来搜索药品，选择药品后，可以针对所选择的药品之间进行相互作用及配伍分析，对于分析的结果进行展示。 |
|  | - 注射剂配伍查询 | - 系统支持通过关键字来搜索药品，选择药品后，可以针对所选择的药品之间进行配伍分析，对于分析的结果进行展示。 |
|  | - 常用医学公式查询 | - 系统提供多种常用医学公式模版供药师进行查看和使用，包括：配药量公式、循环系统、儿科学、实验室检验、神经系统、呼吸系统、泌尿系统、营养、体液及电解质、临床常用单位换算、妇产科学、营养性疾病、实验标准化与质量控制、药理学。用户可在公式中输入数值，系统将会自动计算，并输出结果及参考说明。 |
|  | - 适应症药物查询 | - 系统支持通过关键字来搜索适应症，通过疾病展示相关联的药品信息，并能查看相关药品的说明书以及药品基本信息。 |
|  | - 药物警戒快讯查询 | - 系统提供国家药品监督管理局发布的药品安全警示内容，可按照年份进行快速查询，查看到每期药物警戒快讯详情。 |
|  | - 不良反应信息通报查询 | - 系统提供国家药品监督管理局发布的不良反应信息通报内容，可按照年份进行快速查询，并查看每期不良反应信息通报的详情。 |
|  | - 医药法规查询 | - 系统提供国家药品监督管理局、国家卫健委、国家中医药管理局、国家医保局发布的相关医药法规，支持按照发布部门和效力级别进行快速查询，并可查看每个法规的详情。 |
|  | - 中药方剂查询 | - 系统提供中药方剂查询，支持根据关键词查询各种中药方剂，通过内容导航展示方剂详情。 |
|  | - 中医诊疗方案查询 | - 系统提供国家卫健委发布或委托中国医学科学院编写的中医诊疗方案。支持按学科查询，可查看诊疗方案的PDF版本。 |
|  | - 中药临床诊疗术语查询 | - 系统支持通过导航快速查询中药临床诊疗术语，并查看术语详情。 |
|  | - 中医病症分类与代码查询 | - 系统提供国家卫健委发布的中医病症分类代码，支持通过疾病名关键词进行检索。 |
|  | - 知识库内容维护 | - 包括结构化说明书维护、药品说明书PDF管理、文献管理。 - 药学知识库（包括说明书、指南、临床路径、法规文件）定期更新至最新版本，每年更新不少于10次。 |

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 处方点评系统 | - 处方点评（常规） |  |
|  | - 点评计划管理 | - 系统支持建立点评计划，对点评过程进行跟踪管理。药师通过点评计划的列表可进行新增计划、查看计划、修改计划名称、查看共计报表、删除计划、搜索计划、导出。点评计划分为门诊点评、住院点评、门诊专项点评、住院专项点评。 - 系统支持导出点评计划的所有处方，导出时支持设定需要导出的信息字段。 - 支持与互联网医院、云药房系统做对接，可对互联网医院、云药房处方进行抽取和点评。 |
|  | - 点评模板选取与管理 | - 建立点评计划时，系统支持选择点评流程模板，整个点评流程将按模板设定好的路径进行。 - 点评模板可根据医院管理流程要求在后台预先配置，方便医院调整点评流程环节，支持多级点评、多级审核。 - 系统支持设定药学部主任参与点评结果审核，在审核之后方可将结果发给医生。 - 系统支持设定医生科室主任参与点评申诉意见审核，在审核之后方可将申诉意见发给药师。 |
|  | - 处方/医嘱抽取 | - 系统支持根据设定的条件抽取处方/医嘱，可用条件包括： - 范围：抽样方式、日期范围、抽样类型、就诊类型、其中包含药品类型处方张数、合理用药分析问题类型、合理用药分析问题级别、被点评组、抽查状态、排除项。 - 患者信息：患者姓名、性别、年龄、病历卡号、患者唯一号。 - 就诊信息：病区名称、审核药师、处方类型、发药药师、诊断类型、门诊号、处方号、医生姓名、处方医生所属科室、医生职称。 - 药品信息：药品类型、开方科室、药品剂型、药品品种数、给药途径、用药天数、发药药房、结算类型、用药金额、药品编码、合理用药分析结果（是否合理）。 - 系统支持导入患者信息进行定向抽取。 - 系统支持导入药品信息进行定向抽取。 - 系统支持将当前选好的条件存为“抽取条件模板”。下一次抽取时可按条件模板进行抽取。 - 系统支持对抽取结果进行剔除、重抽、导出。 |
|  | - 处方/医嘱分配 | - 系统支持按选中的点评组分配处方/医嘱。 - 系统支持按比例分配模式：可按比例均分、按张数均分，可手动调节，可清空后重新分配。支持均分后锁定部分人员的处方数，清空未锁定人员的处方数，重新调整。 - 系统支持按药师名单分配模式：可手动选择处方分配给指定的人，可批量选中处方分配给指定的人；支持搜索药师工号、搜索处方。 |
|  | - 处方/医嘱预处理 | - 处方/医嘱抽取之后，系统将按照《医院处方点评管理规范（试行）》，对处方/医嘱进行预点评，并将分析结果提供给点评药师参考。预点评的结果按文件要求，分为“三大类28小项”： - 第一类：不规范处方（15小项） - 第二类：用药不适宜处方（9小项） - 第三类：超常规处方（4小项） - 系统默认提供《医院处方点评管理规范（试行）》里要求的28小项问题点，同时支持增、改新的问题点。 |
|  | - 对分配的处方/医嘱进行点评、审核 | - 点评组药师在点评界面可查看分配给自己的点评任务，并逐一点评，或批量点评，批量点评界面须有处方基本信息（包括处方号、患者性别、年龄、诊断、具体用药、药品用法用量、处方药品量、系统点评结果）。可根据系统预处理结果，全部或是有选择性的进行点评，并对系统分析的结果进行人工确认，同时可输入点评意见，形成最终结果。 - 点评人只能查看自己相关任务的病人信息，无权查看其他人处方信息。系统需支持多级点评推送功能，初点评药师、复点药师、点评专家，均可看到点评信息，每一级的药师可将计划点评为不合理的处方流转到上一级指定的药师，最终的点评意见可发送至医务处药事管理专员，最后由医务处推送至临床医生，临床医生中仅显示最终点评意见且不显示各级点评人信息。 - 在点评任务列表可进行处方/医嘱筛选、导出。 |
|  | - 点评组人员配置 | - 系统可设置点评组人员，在点评任务分配时可调用点评组，按既定名单进行分配。 |
|  | - 门诊点评工作表生成 | 系统支持根据点评结果，为每个门诊点评计划自动生成独立的点评工作表和点评统计表，并支持导出。包括： 1) 处方点评工作表 2) 处方点评工作明细表 3) 不合理处方统计表（按医生） 4) 不合理处方统计表（按问题） 5) 每个点评项目需有各科室汇总统计功能（包括各科室的点评数、合理数、不合理数、合格率） |
|  | - 住院点评工作表生成 | 系统支持根据点评结果，为每个住院点评计划自动生成独立的点评工作表和点评统计表，并支持导出。包括： 1) 住院医嘱点评统计表（按病历） 2) 住院医嘱点评统计表（按医生） 3) 住院医嘱点评统计明细表（按病历） 4) 住院医嘱点评工作表（一病历一份） |
|  | - 点评申诉 | - 系统提供处方点评申诉流程。医生可在医生端对点评不合理的处方/医嘱发起申诉，临床医生的反馈必须有接受点评意见与不接受点评意见两种选择，不接受点评意见，临床医生的反馈必须经科室主任审批后推送至医务处及药学部点评人账号。点评药师组长组织专家对申诉内容进行评审，进行申诉审结处理。 |
|  | - 点评消息推送记录 | - 系统支持查看所有点评消息的推送记录，可按门诊/住院、发送时间、发送状态、消息组号进行数据筛选。 |
|  | - 专项点评 |  |
|  | - 门急诊处方专项点评 | - 支持对门急诊处方进行专项点评，医院处方点评小组选择一种处方抽样方法（简单随机抽样、等距抽样、按科室、按医生）抽取足够数量的专项处方作为点评样本，然后进行点评。 |
|  | - 住院病人医嘱点评 | - 支持对住院病人医嘱进行专项点评，医院处方点评小组选择一种处方抽样方法（简单随机抽样、等距抽样、按科室、按医生）抽取足够数量的专项处方作为点评样本，然后进行点评。 |
|  | - 抗菌药物专项点评 | - 根据《全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》中要求落实抗菌药物处方点评制度。医疗机构组织感染、药学等相关专业技术人员对抗菌药物处方、医嘱实施专项点评。充分运用信息化手段，每个月组织对25%的具有抗菌药物处方权医师所开具的处方、医嘱进行点评，每名医师不少于50份处方、医嘱。 |
|  | - 围手术期抗菌药物专项点评 | - 医院可对围手术期抗菌预防使用抗菌药物的处方/医嘱进行抽查与点评。医院可组织药学等相关专业技术人员对医嘱进行专项点评。医院医嘱点评小组选择一种抽样方法抽取足够数量的出院病例作为点评样本，结合电子病历和病人的实际情况对本次诊疗过程中药物治疗情况进行综合点评，并记录用药不合理的问题，可发送消息给相应医生。点评工作可生成工作表。 |
|  | - 点评报表 |  |
|  | - 统计查询 | 系统支持对阶段性的点评情况进行统计，可了解处方/医嘱的抽查情况，包括从科室、医生、问题点、药品、药师的角度分析点评情况，具体如下： 1) 按科室统计分析：包括科室名称、科室总处方数、抽样处方数、处方抽样率、点评记录总数、点评记录数（不合理）、点评记录数（合理）、点评记录不合理率。 2) 按医生统计分析：包括医生所属科室、医生姓名、医生总处方数、抽样处方数、处方抽样率、点评记录总数、点评记录数（不合理）、点评记录数（合理）、点评记录不合理率。 3) 按问题点统计分析：包括问题点分类、问题点代码、问题点标题、医院处方总数、触发问题的处方数、问题处方占比、点评记录总数、触发问题的记录点评数、点评记录触发问题率。 4) 要药品统计分析：包括药品名称、总处方数、抽样处方数、处方抽样率、点评记录总数、点评记录数（不合理）、点评记录数（合理）、点评记录不合理率。 5) 按药师统计分析：包括药师姓名、分配点评任务数、未点评任务数、已点评任务数、点评任务完成率、已点评任务数（不合理）、已点评任务数（合理）、点评任务不合理率。 |
|  | - 点评功能其他需求 | 系统应支持并满足电子病历六级及以上，和智慧服务三级及以上的评审需求。 |

静配系统

| - 静配系统 | HIS 提供接口 - 静脉用药医嘱接口：向静配系统推送静脉用药医嘱，包括药品名称、剂量、用法、用药时间，支持按科室、患者类型筛选，确保医嘱准确传递。增加推送抗菌药物皮试结果，由HIS提供视图，PIVAS调用。 - 患者基本信息接口：提供患者年龄、性别、过敏史等基本信息，辅助静配系统进行药物配伍禁忌审核与用药安全评估。 - 科室信息与配送需求接口：提供各科室信息及药品配送时间、地点，静配系统根据需求安排药品配置与配送计划，HIS 系统实时跟踪配送状态。 - 药品库存与价格接口：共享药品库存数量、有效期、单价，静配系统可据此进行药品库存管理与成本核算。 静配系统提供接口 - 静配批次信息接口：将药品配置批次信息，如批次号、配置时间、配置人员同步至 HIS 系统，便于追溯药品配置过程，保障用药安全。 - 药品消耗与库存接口：实时反馈药品消耗数量、剩余库存，HIS 系统根据消耗情况及时补充药品库存，确保临床用药需求。 - 配置过程监控接口：将药品配置过程中的关键环节信息，如药品核对、配置操作、质量检查同步至 HIS 系统，实现配置过程透明化管理。 - 成品输液配送接口：推送成品输液的配送信息，如配送时间、送达科室、签收人员，HIS 系统更新患者用药状态，确保药品及时准确送达患者。 - 增加审方交互业务：通过系统直接退回不合理医嘱至HIS医生工作站及护理工作站，以信息化技术保留退回、展示，以及医生重签名过程。 - 增加移动端登入静配系统功能，部分功能如：审方，可通过移动端实现远程审方操作。 审方交互接口： - 建立医嘱退回交互中间表： - HIS系统增加医嘱审查中间表，记录PIVAS退回的不合理医嘱信息 序号; 字段名称; 中文名称; 备注. 1; Patient_id; 病人ID; HIS病人编码。. 2; Visit_id; 住院次数; 病人本次住院标识. 3; Order_no; 医嘱组号; 医嘱组合号. 4; Back_reason; 退回原因; 医嘱退回原因. 5; Back_pharmacist; 审查药师; 审方药师代码. 6; Back_time; 审查时间; 审方退回时间. 7; Exec_reason; 医师意见; 药师审查退回医嘱后，若因病人病情需要、或审方药师退回原因不成立等因素，需坚持用药的，医生可填写相应意见后，要求静配中心强制处理。. 8; Exec_doctor; 医师代码; 医生代码. 9; Exec_time; 处理时间; 医生处理医嘱时间. 10; Check_state; 审查状态; 0－药师退回（默认为0） 2－医生要求强制配置 3－停止用药. - HIS为了保持表结构命名规则一致性，表名与字段名由HIS命名 - 提供退回医嘱接口： - 由HIS提供退回医嘱接口，即PIVAS系统将不合理医嘱，回写至中间表的接口。 - 接口方式及接口名称，由HIS确定，退回接口的入参，应包括上述表中序号为1至7的参数，出参为处理结果标志与描述两个字段。 - 退回医嘱自动提醒与展示： - 由HIS检测中间表中，是否有新退回的，且未处理的医嘱； - 若有新退回医嘱，则通过自动消息提醒的方式，提醒至医生站和护理站，同时在病人卡片上作明显提醒。 - 医生处理： - 对于退回的医嘱，若停用，则正常停止医嘱，且把中间表医嘱状态，修改为“3”； - 对于必须要强制使用的医嘱，则允许医生“强制重签名”，即最终把医嘱状态，修改为“2”； - 注：医生在强制重签名时，必须要录入“意见”，同时在中间表中记录医生工号及操作时间。 - 中间表状态查询接口： - HIS提供中间表的查询权限或视图，或提供单组医嘱的中间表状态查询接口，PIVAS系统通过接口，可获取到相关状态，并进行相应业务流程处理。 |
| --- | --- |

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 智能审方系统 | - 门诊审方 |  |
|  | - 门诊医生提交处方 | - 医生提交处方后，合理用药引擎会对处方进行审查，发现问题后提示给医生，如果医生不修改处方，可填写用药理由之后继续提交，处方将进入人工审方阶段。除院内HIS系统开具的处方外，还应支持与互联网医院、云药房系统做无缝接口，审核互联网医院、云药房处方。 |
|  | - 查看待审处方列表 | - 系统支持查看待审处方列表。对待审处方进行数量提醒（红点形式），为每张处方标注处方属性（是否急诊），药师可根据需要收藏处方。系统支持处方刷新功能，包括自动刷新（可定时刷新）和手动刷新。 |
|  | - 处方优先审核 | - 系统支持对打回再提交的处方及急诊处方进行优先审核。 |
|  | - 查看患者信息 | - 系统支持查看门诊患者信息。包括姓名、性别、年龄、开处方科室、医生姓名、身高、体重、体表面积、过敏史、诊断、联系电话、开处方时间、就诊号、门诊号、主诉、现病史、诊疗意见。 |
|  | - 查看患者检验报告 | - 系统支持查看患者检验报告。可按检验项查看，也可按时间排序查看。检验报告数据包括申请单号、标本、申请日期、报告日期、检验项目、检验值、检验单位、参考范围，对于与处方用药相关的检验异常应该在药品中有警示。 |
|  | - 查看患者相关处方 | - 系统支持查看该患者的相关处方。须有跨科室、跨处方、跨日期、跨门急诊及住院处方审核。 |
|  | - 查看患者电子病历 | - 系统支持跳转查看患者的电子病历（需电子病历提供接口）。 |
|  | - 查看患者检查报告 | - 系统支持查看患者检查报告。可查看报告名称、出具报告的医生、申请日期、报告日期、报告详情。对于与处方用药相关的检查异常应该在药品中有警示。 |
|  | - 查看待审处方详情 | - 系统支持查看处方详情。包括处方号、药品名称、通用名、规格、剂型、剂量、用法、频次、天数、总量、单价、备注、用药理由。药品显示组号及相关属性图标。药师可查看医生为药品填写的补充适应症。点击药品可查看药品说明书。可切换成处方笺形式查看处方。 |
|  | - 查看处方问题 | - 系统支持查看审方系统审查出的问题，分禁用、不推荐、慎用、提示四类进行查看。 |
|  | - 查看处方干预记录 | - 系统支持查看处方的干预记录。 |
|  | - 查看处方审核往来信息 | - 系统支持查看处方审核的往来信息。系统支持审方时药师与医生交互信息导出。 - 系统支持药师和医生的在线沟通可提供截图、发送图片、消息撤回、消息已读提示功能。 |
|  | - 处方审核操作 | - 系统支持审方操作，包括通过、打回双签、仅双签、不通过四个功能。 |
|  | - 审核意见预置 | - 系统支持药师描述审核意见后再进行审核操作。可进行总体意见的描述，也可针对每个问题进行描述。系统内置固定的意见模板可供药师选用，药师可设定私有意见模板，也可将当前意见存为模板，以备后续使用。 |
|  | - 处方双签 | - 系统支持医生双签功能，药师打回处方之后，允许医生双签的，医生可选择双签通过，无需再次审核。药师不允许医生双签的，医生必须返回修改再审核。 |
|  | - 审方结果反馈 | - 药师审核之后，系统将结果返回HIS，医生可查看审核结果，并在处方界面上填写用药理由后重新提交审核。。审方药师审核的最终结果，窗口发药药师端可弹框提醒，包含处方存在的问题及审核结果（允许发药、双签用药、审方药师不在线）。窗口药师可知晓处方存在的问题并可进行二次干预。 |
|  | - 门诊审方倒计时 | - 系统支持显示审方超时通过倒计时。 |
|  | - 处方锁定 | - 系统支持锁定/解锁单张待审处方，也支持一键锁定/解锁全部待审处方。 |
|  | - 处方提醒 | - 系统支持新处方提醒。当系统检测到有新的待审核处方时，系统会以气泡提示、声音提示的方式提醒药师有新的待审核处方。 |
|  | - 门诊审方上下班 | - 系统支持门诊审方上下班操作。如药师下班或暂无时间审方，可点击停止审方。处方将进入自动审核模式。 |
|  | - 处方收藏 | - 系统支持收藏/取消收藏处方的操作。 - 收藏之后可查询所收藏的处方，查询条件包括：收藏日期、患者姓名、就诊号、门诊号、患者唯一号、处方号、医生姓名、就诊科室、药品名称、药师姓名、问题等级、处方处理状态。 - 系统支持导出收藏的处方。 |
|  | - 历史处方查询 | - 系统支持查询历史处方，查询条件包括：收藏日期、患者姓名、就诊号、门诊号、患者唯一号、处方号、医生姓名、就诊科室、药品名称、药师姓名、问题等级、处方处理状态。 - 系统支持查看历史处方详情，包括患者信息、相关处方、处方详情、处方审核过程（可切换各个审核节点查看审核详情）。 - 系统支持导出历史处方。 - 系统支持对历史处方进行处方质量评价。 |
|  | - 其他需求 | - 系统应支持并满足电子病历六级及以上，和智慧服务三级及以上的评审需求。 |
|  | - 住院审方 |  |
|  | - 住院医生提交医嘱 | - 医生提交医嘱后，合理用药引擎会对医嘱进行审查，发现问题后提示给医生，如果医生不修改医嘱，可填写用药理由之后继续提交，医嘱将进入人工审方阶段。除院内HIS系统开具的医嘱外，还应支持与云药房系统做无缝接口，审核云药房住院医嘱。 |
|  | - 查看待审医嘱列表 | - 系统支持查看待审医嘱列表。对待审医嘱进行数量提醒（红点形式），药师可根据需要收藏医嘱。系统支持医嘱刷新功能，包括自动刷新（可定时刷新）和手动刷新。 |
|  | - 医嘱优先审核 | - 系统支持对打回再提交的医嘱进行优先审核。 |
|  | - 查看患者信息 | - 查看患者信息，包括姓名、性别、年龄、开处方科室、医生姓名、身高、体重、体表面积、过敏史、诊断（包括去重后的初步诊断、入院诊断、修正诊断、补充诊断、出院诊断）、开处方时间、就诊号、门诊号、主诉、现病史、诊疗意见 |
|  | - 查看患者检验报告 | - 系统支持查看患者检验报告。可按检验项查看，也可按时间排序查看。检验报告数据包括申请单号、标本、申请日期、报告日期、检验项目、检验值、检验单位、参考范围。对于与处方用药相关的检验异常应该在药品中有警示。 |
|  | - 查看患者相关医嘱 | - 系统支持查看该患者的相关医嘱。 |
|  | - 查看患者电子病历 | - 系统支持跳转查看患者的电子病历（需电子病历提供接口）。 |
|  | - 查看患者检查报告 | - 系统支持查看患者检查报告。可查看报告名称、出具报告的医生、申请日期、报告日期、报告详情。对于与处方用药相关的检查异常应该在药品中有警示。 |
|  | - 查看患者手术信息 | - 系统支持查看患者手术信息。可查看手术名称、手术时间、手术分类。 |
|  | - 查看待审医嘱详情 | - 系统支持查看医嘱详情。包括医嘱号、药品名称、通用名、规格、剂型、剂量、用法、频次、天数、总量、单价、备注、用药理由。药品显示组号及相关属性图标。药师可查看医生为药品填写的补充适应症。点击药品可查看药品说明书。可切换成处方笺形式查看医嘱。 |
|  | - 查看医嘱问题 | - 系统支持查看审方系统审查出的问题，分禁用、不推荐、慎用、提示四类进行查看。 |
|  | - 查看医嘱干预记录 | - 系统支持查看医嘱的干预记录。 |
|  | - 查看医嘱审核往来信息 | - 系统支持查看医嘱审核来信息。可导出药师与医生的交互信息。 - 系统应支持药师和医生的在线沟通可截图、发送图片、消息撤回、消息已读提示功能。 |
|  | - 医嘱审核操作 | - 系统支持审方操作，包括通过、打回双签、仅双签、不通过四个功能。 |
|  | - 审核意见预置 | - 系统支持药师描述审核意见后再进行审核操作。可进行总体意见的描述，也可针对每个问题进行描述。系统内置固定的意见模板可供药师选用，药师可设定私有意见模板，也可将当前意见存为模板，以备后续使用。 |
|  | - 医嘱双签 | - 系统支持医生双签功能，药师打回医嘱之后，允许医生双签的，医生可选择双签通过，无需再次审核。不允许医生双签的，医生必须返回修改再审核。 |
|  | - 审方结果反馈 | - 药师审核之后，系统将结果返回HIS，医生可查看审核结果，并在医嘱界面上填写用药理由后重新提交审核。审方药师审核的最终结果，发药药师端可查看，包含医嘱存在的问题及审核结果（允许发药、双签用药、审方药师不在线）。因住院医嘱多数批量打印发药，故需按患者ID医嘱号以列表形式展示审核结果，药师可链接医嘱问题详情，可知晓医嘱存在的问题并可进行二次干预。 |
|  | - 医嘱审方倒计时 | - 系统支持显示审方超时通过倒计时。 |
|  | - 医嘱锁定 | - 系统支持锁定/解锁单张待审医嘱，也支持一键锁定/解锁全部待审医嘱。 |
|  | - 医嘱提醒 | - 系统支持新医嘱提醒。当系统检测到有新的待审核医嘱时，系统会以气泡提示、声音提示的方式提醒药师有新的待审核医嘱。 |
|  | - 住院审方上下班 | - 系统支持住院审方上下班操作。如药师下班或暂无时间审方，可点击停止审方。处方将进入自动审核模式。 |
|  | - 医嘱收藏 | - 系统支持收藏/取消收藏医嘱的操作。 - 收藏之后可查询所收藏的医嘱，查询条件包括：收藏日期、患者姓名、就诊号、患者唯一号、医嘱号、医生姓名、就诊科室、药品名称、药师姓名、问题等级、医嘱处理状态。 - 系统支持导出收藏的医嘱。 |
|  | - 历史医嘱查询 | - 系统支持查询历史医嘱，查询条件包括：收藏日期、患者姓名、就诊号、患者唯一号、医嘱号、医生姓名、就诊科室、药品名称、药师姓名、问题等级、医嘱处理状态。 - 系统支持查看历史医嘱详情，包括患者信息、相关医嘱、医嘱详情、医嘱审核过程（可切换各个审核节点查看审核详情）。 - 系统支持导出历史医嘱。 - 系统支持对历史医嘱进行医嘱质量评价。 |
|  | - 审方其他功能需求 | 系统应支持并满足电子病历六级及以上，和智慧服务三级及以上的评审需求。 |
|  | - 审方报表 |  |
|  | - 审方报表首页 | 系统以图表的形式展示审方工作的核心指标，包括各个指标的同比和环比，包括： 1) 处方审核总数，包括自动审核的处方数和人工审核处方数。 2) 合理处方总数，包括自动通过的处方数和人工通过的处方数。 3) 打回出总数，包括自动打回处方数和人工打回处方数。 4) 问题处方率： 5) 合理处方率 6) 打回处方率 7) 问题处方总数 8) 医生双签处方总数 9) 医生双签处方率 10) 科室打回率TOP10 11) 高频触发药品TOP10 12) 药师审方响应率排行 13) 每日处方审核统计情况 |
|  | - 科室审方情况统计 | 系统支持统计各科室的审方情况，包括： 1) 科室处方审核总数（张） 2) 处方审核总次数 3) 上班时间审核处方总数（张） 4) 上班时间审核处方总次数 5) 系统自动审核（通过）处方数 6) 系统自动审核（打回）处方总数(张) 7) 系统自动审核（打回）处方总次数 8) 自动审核合理率（去重） 9) 自动审核合理率（不去重) 系统支持按日期、处方类型、科室筛选数据，支持统计表导出。 |
|  | - 药师/临床科室审方情况统计 | 系统支持统计各药师、各临床科室的审方情况，包括： 1) 需要审核的处方数（张） 2) 实际审核处方数（张） 3) 人工审核通过+人工锁定后审核通过的处方总数 4) 实际审核处方数（超时通过）（张） 5) 实际审核合理率（通过，去重） 6) 实际审核合理率（通过和超时通过，去重） 7) 人工审核合理率（去重） 8) 人工审核合理率（不去重） 9) 人工审核打回处方数 10) 人工审核打回率 11) 人工审核打回率（包含超时通过） 12) 响应率（审核率） 13) 问题处方数 系统支持按日期、处方类型、科室、药师姓名筛选数据，支持统计表导出。 |
|  | - 药师与医生互动情况统计 | - 系统支持统计各药师与医生的互动情况，统计沟通次数，并可下钻查看沟通的处方详情。 - 系统支持按日期、处方类型、科室、药师姓名筛选数据，支持统计表导出。 |
|  | - 问题处方情况统计 | - 系统支持查看问题处方明细。 - 系统支持按日期、医生姓名、审核药师、处方类型、科室、问题标题、药品名称、诊断、审方状态、药房筛选数据，支持统计表导出。 |
|  | - 审方汇总表 | 系统支持统计自定义时间范围内审方情况，支持按处方或按人次进行统计，包括以下指标： 1) 处方审核总数(张) 2) 合格处方数(张) 3) 合格率（总） 4) 系统合格处方数(张) 5) 系统合格率 6) 触发人工审方数(张) 7) 触发率 8) 干预处方数(张) 9) 干预率 10) 打回处方数(张) 11) 打回率 12) 双签处方数(张) 13) 双签率（分母为打回处方数） 14) 认同率（分母为处方审核总数） 系统支持按日期、处方类型筛选数据，支持统计表导出。 |
|  | - 处方明细表 | - 系统支持统计全部处方明细，支持下钻查看处方详情。 - 系统支持按日期、处方审核状态、医生姓名、处方类型、处方科室、处方号、药品名称、问题等级、患者姓名筛选数据，支持表格导出。 |
|  | - 审方配置 |  |
|  | - 审方启停 | 系统支持启停人工审方系统，可分别设置各个模块的启停。包括： 1) 门诊审方的启停。关闭后，问题处方不进入人工审方系统。 2) 住院审方的启停。关闭后，问题医嘱不进入人工审方系统。 3) 驻科审方的启停。关闭后，驻科药师将无法对医嘱进行审核。（需同步上线驻科审方模块） 4) 静配审方的启停。关闭后，问题医嘱不进入人工审方系统。 5) 双通道审方的启停。关闭后，双通道审方按照正常审方流程处理。 6) 外配审方的启停。关闭后，外配审方按照正常审方流程处理。 |
|  | - 审方超时设置 | - 系统支持设置各个模块的人工审方超时通过的时间，包括急诊审方、门诊审方、住院审方、驻科审方、静配审方、双通道审方、外配审方。 |
|  | - 审方锁定设置 | - 系统支持设置各个模块的人工审方锁定时间，包括急诊审方、门诊审方、住院审方、驻科审方、静配审方、双通道审方、外配审方。 - 系统支持配置一键锁定的功能，一键锁定可从待审方列表的第n张开始锁定，可配置锁定处方的起始位置。 |
|  | - 住院审方医嘱类型设置 | - 系统支持设置住院审方的医嘱类型，包括长嘱、临嘱、出院带药医嘱。 |
|  | - 审方药品类型设置 | - 系统支持设置审方的药品类型，包括西药、中成药、中药。 |
|  | - 审方流程设置 | - 系统提供多个审方流程供用户选择，药师可根据处方/医嘱的问题级别配置不同的审方流程。 |
|  | - 双签模式设置 | 系统支持设置不同的双签模式，包括 1) 医生填写理由才可双签; 2) 医生无需填写理由，即可双签。 |
|  | - 处方分配机制设置 | 系统支持多人同时审方，可配置不同的分配机制，包括： 1) 随机分配：按药师ID随机分配。可能出现部分药师分配的处方多。 |
|  | - 处方/医嘱待审优先级设置 | 系统支持设置处方优先级，包括： 1) 急诊处方优先级设置； 2) 普通门诊处方优先级设置； 3) 打回重新提交处方优先级设置。 |
|  | - 新处方/医嘱提醒方式设置 | 系统支持设置提醒方式，包括： 1) 声音提醒，系统默认提供三个声音供选择，药师可上传个性声音。 2) 桌面弹出提醒。 |
|  | - 医生端提示方式设置 | 系统支持灵活配置医生端的提醒方式，包括 1) 针对不同问题级别可设置不同类型的提示方式，包括弹窗、气泡、静默。 2) 可设置不展示部分问题级别的数据，例如提示级别的不展示。 3) 提示弹窗的位置设置，可弹出在屏幕中间、屏幕左侧、屏幕右侧。 4) 可设置气泡的显示时长。 5) 可设置是否显示审方时间。 6) 医生端悬浮球显示设置。 7) 医生端审方倒计时显示设置 |
|  | - 审方科室设置 | - 系统支持设定全部或者部分科室的问题处方/医嘱可进入人工审方。不进入人工审方的处方/医嘱则系统自动通过。 |
|  | - 不允许超时通过设置 | - 系统支持设置部分科室的处方/医嘱不允许超时通过，必须经过人工审核方可通过。 |

全院影像一体化系统

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 影像集成与共享平台功能需求： |  |  |
| 1.建设目标 | 1.1 | 建立标准、安全、稳定、高效的院内影像平台，实现医院内同构、多源异构影像系统的数据接入。采用云存储的技术，实现海量影像数据的统一存储管理，并支持灵活扩容。采用分布式存储技术，保证数据中心系统性能和数据安全。采用云计算技术，实现大数据的获取、调阅、处理，承载医学影像数据的归档、存储（备份）、交换、分发、管理、监控、即时计算、数据挖掘和分析以及共享等应用。 |
|  | 1.2 | 为医院临床及医技科室医护人员提供放射、超声、内窥镜、病理、核医学、心电医技检查的病人信息、电子检查申请单、检查报告、检查图像等信息的统一调阅工具。 |
|  | 1.3 | 利用5G、互联网、云技术，患者可提供通过智能终端（如智能手机、平板、PC、自助机等）进行云端影像及报告查阅等数字化影像服务 |
|  | 1.4 | 通过对数据的采集、清洗、标准化处理，对海量的医疗影像数据进行数据挖掘。 |
| 2.总体技术要求 | 2.1 | 以统一的接口标准搭建医学影像平台基础服务，实现以患者为中心的影像数据多源异构集成，最终实现院内检查影像数据的统一存储、统一管理、统一调阅和互联互通 |
|  | 2.2 | 影像共享平台为各种影像应用服务提供共享服务。 |
|  | 2.3 | 实现对接放射信息系统，采集数据，集中存储在院内影像数据中心 |
|  | 2.4 | 实现对接超声信息系统，采集数据，集中存储在院内影像数据中心 |
|  | 2.5 | 实现对接内镜信息系统，采集数据，集中存储在院内影像数据中心 |
|  | 2.6 | 实现对接病理信息系统，采集数据，集中存储在院内影像数据中心 |
|  | 2.7 | 实现对接核医学信息系统，采集数据，集中存储在院内影像数据中心 |
|  | 2.8 | 实现对接心电、脑电信息系统，采集数据，集中存储在院内影像数据中心 |
|  | 2.9 | 满足电子病历系统功能应用水平分级评价标准。 |
|  | 2.10 | 平台建设需遵循标准化开发，软件设计严格执行国家有关软件工程的标准，支持 DICOM 和 HL7 的相关标准，遵循 IHE 的相关流程、标准和规则，应用设计符合国际、国家、医疗卫生行业相关标准、规范和医院自身的发展规划。 |
| 3.影像集成平台 | 3.1 | 支持通过患者主索引服务提供患者检查数据的注册、更新，并支持依据多维属性对检查数据进行相似关联，为每一名患者建立专有检查相关主索引资料。 |
|  | 3.2 | 支持使用姓名、性别、社保卡号、身份证号、联系电话等条件作为主索引匹配规则。 |
|  | 3.3 | 支持通过唯一的主索引号将多个医疗业务系统患者信息有效地关联在一起，以实现各个系统患者数据之间的关联，解决多系统中识别患者身份的问题。 |
|  | 3.4 | 支持对两条相似的患者信息进行手动合并为一条患者主索引。 |
|  | 3.5 | 支持对已合并为一条主索引的多条患者信息进行手动拆分。 |
|  | 3.6 | 支持根据不同科室医生权限进行功能权限和数据权限划分，确保权限分配清晰。 |
|  | 3.7 | 支持同时配置多条主索引匹配规则，确保不同检查能关联到同一个患者。 |
|  | 3.8 | 支持对匹配规则进行禁用、启用、删除的操作。 |
|  | 3.9 | 支持对医疗机构、检查科室、临床科室、临床医生基本信息的统一管理。 |
|  | 3.10 | 支持医疗机构管理中新增、修改、删除等操作，包含医疗机构名称、机构编码、医院等级、医院类别、机构地址、机构电话。 |
|  | 3.11 | 支持科室管理中新增、修改、删除等操作，包含科室名称、科室分类、科室编码、科室电话、科室地址。 |
|  | 3.12 | 支持用户管理中新增、修改、删除等操作，包含医生姓名、性别、工号、邮箱、手机号码等信息。 |
|  | 3.13 | 支持用于构建注册服务的基础字典，包含医生专业、医生职务、人员类别、医生职称、医生学历、证件类别、性别、科室分类。 |
|  | 3.14 | 支持常见DICOM影像的存储，存储格式遵循DICOM3.0标准；支持DICOM结构化报告SR的存储。 |
|  | 3.15 | 支持对不同种类影像数据分别设定不同的压缩条件包括：不压缩、压缩，支持JPEG2000无损图像压缩技术DICOM3.0无损数据压缩算法。 |
|  | 3.16 | 支持患者影像资料（放射、超声、内窥镜、病理、核医学、心电）进行集中分布式存储。 |
|  | 3.17 | 支持按照热温数据进行分级存储，可按时间自定义设置热温数据存储分界点，并实现数据在热温存储之间的自动迁移。 |
|  | 3.18 | 支持配置多种存储介质混合使用，如近线数据用高速闪存盘存储，历史数据用对象存储，节约存储成本。支持存储介质有：san、nas、对象存储。 |
|  | 3.19 | 支持根据标准dicom协议连接第三方服务，调阅影像数据。 |
|  | 3.20 | 支持根据用户需求，配置定量存储策略，设置定量存储空间的临界点，当达到设定规则时，存储自动释放部分空间，保障存储的正常使用。 |
|  | 3.21 | 支持针对存储空间数据进行监控分析，统计存储剩余空间、自动计算空间剩余可用天数。 |
|  | 3.22 | 支持统计存储的影像文件数。 |
|  | 3.23 | 支持统计报告文件数。 |
|  | 3.24 | 支持统计每个月使用的存储增长量。 |
|  | 3.25 | 支持根据检查类型、设备类型分析各类型占用的空间。 |
|  | 3.26 | 支持针对自动采集异常的检查影像、报告提供手动补采，保证数据快速补采，不遗漏。 |
|  | 3.27 | 支持采用doris大数据技术框架实现对检查数据亿级量级存储与秒级查询，满足多种检查应用场景数据实时分析需求。 |
| 4.影像数据中心 | 4.1 | 支持从MySQL、Oracle、SqlServer、Doris等主流数据库中获取患者的检查数据、申请单数据。将来自不同系统、具有不同数据格式的数据转换成统一格式，并存入影像平台数据库中。 |
|  | 4.2 | 支持在数据采集过程中增加数据预处理的步骤，包括数据的加解密、脱敏、字段长度校验、字段值域规范校验。 |
|  | 4.3 | 支持通过标准dicom协议或本地磁盘、SFTP、FTP、HTTP中获取报告文件、影像文件。 |
|  | 4.4 | 支持采集jpg/pdf的报告文件格式。 |
|  | 4.5 | 支持采集jpg格式的影像文件，并将jpg格式的影像文件转成标准DICOM格式。 |
|  | 4.6 | 支持分别配置影像采集、报告采集、业务数据采集的任务，并根据实际业务量调整数据采集的频率、采集数据的范围。 |
|  | 4.7 | 支持多条采集任务并行运行，保证实时数据能够及时采集。 |
|  | 4.8 | 支持针对历史数据采集配置每天固定时间执行，避开高峰期，保证现场业务正常运行。 |
|  | 4.9 | 支持在数据采集任务执行失败时，程序自动重试，可以配置任务重试次数，保证数据能够完成采集。 |
|  | 4.10 | 支持可视化的展示每一条数据采集任务成功采集的条数和失败的条数，方便更快的发现问题。 |
|  | 4.11 | 支持可视化的按检查系统（放射、超声、内窥镜、病理、核医学、心电）查询采集异常的数据，提供数据异常的字段并分析其错误原因，快速定位到问题。 |
|  | 4.12 | 支持统计各医疗机构上报的报告数据量。 |
|  | 4.13 | 支持根据患者登记的身份证件类型分析患者登记的实名制情况。 |
|  | 4.14 | 支持按检查设备类型统计医疗机构上报的报告数。 |
|  | 4.15 | 支持按时间（日、月、年）趋势统计医疗机构数据上报的趋势。 |
|  | 4.16 | 支持按检查设备类型统计检查数据的上报耗时情况。 |
|  | 4.17 | 支持统计某机构从影像平台调阅其他医院数据的频次排名。 |
|  | 4.18 | 支持按检查设备类型统计报告的调阅量分布。 |
|  | 4.19 | 支持按时间统计并展示每天的调阅量趋势图。 |
|  | 4.20 | 支持从医院、科室、用户的维度统计调阅量排名。 |
|  | 4.21 | 支持统计某机构共享给其他医院调阅的贡献量排名。 |
|  | 4.22 | 支持详细记录每份报告被调阅的时间、调阅机构、调阅科室、调阅的用户、调阅入口。 |
|  | 4.23 | 支持监控数据上报的情况，设置上报延迟警戒线，如果数据上报延迟超过警戒线，则会发信息通知给相关人员。 |
|  | 4.24 | 支持监控数据采集的及时性，分析数据从第三方系统采集到影像平台的耗时，并提供每一条检查数据采集的时间节点明细。保证数据及时采集上来。 |
|  | 4.25 | 支持按检查类型（超声/放射/病理/内镜）、患者类型（住院/门诊/急诊）查询数据采集是否及时。 |
|  | 4.26 | 支持监控数据采集的完整性，分析第三方PACS系统数据和影像数据中心平台数据是否一致，将两边数据进行对比。 |
|  | 4.27 | 支持对数据采集质量情况进行定期短信通知预警功能。 |
| 5.影像共享平台 | 5.1 | 支持第三方系统通过链接集成的方式跳转到影像平台患者影像共享系统查看检查，并根据链接配置的参数打开指定的检查报告进行查看。 |
|  | 5.2 | 支持放射、超声、内镜、病理、核医学、心电、脑电的检查报告统一入口进行调阅。 |
|  | 5.3 | 支持多个条件查询患者的检查报告，如：姓名、检查部位、检查类型、检查日期、是否危急、诊断意见。 |
|  | 5.4 | 支持用户自定义多条件组合查询的检索方式，筛选出患者同一时间不同的检查类型，并在列表展示。 |
|  | 5.5 | 支持用户自定义检索条件，并保存个人使用习惯，下次使用时默认上次保存的使用习惯。 |
|  | 5.6 | 支持在患者列表提醒检查是否是急诊、是否危急。 |
|  | 5.7 | 支持展示每一条检查的进程，通过一个时间闭环展示这条检查相关的每一个节点进程动态变化（开单、登记、检查、诊断、审核、打印），并计算检查节点的耗时、报告节点的耗时、审核节点的耗时。 |
|  | 5.8 | 支持针对检查相关的时间节点进行校验，如果发现后一个节点比前一个节点时间还早，会进行醒目提示数据异常。 |
|  | 5.9 | 支持针对PACS已删除的数据，或者重复采集的数据，在影像平台进行同步删除，不再展示给用户。同时提供数据手动作废的功能，并详细记录作废的日志。 |
|  | 5.10 | 支持PACS设置了VIP（重点病人）的检查后，在影像平台只有指定用户输入验证码后才可以查看，严格保护重点病人的隐私。 |
|  | 5.11 | 支持显示检查的危急内容、是否急诊、阴阳性、影像质量等级、报告质量等级。 |
|  | 5.12 | 支持通过jpg、pdf格式展示原始报告，保持报告格式与PACS系统一致。 |
|  | 5.13 | 支持根据患者的基本信息检索出历史检查记录，方便临床医生查看历次检查，可通过检查医院、检查日期进行排序。 |
|  | 5.14 | 支持文本形式显示患者信息、申请单内容、检查报告内容，并通过一键复制文本功能，方便用户复制报告文本信息。 |
|  | 5.15 | 支持提示同一份报告是否有相似检查，并可以只针对相似检查的报告进行报内容对比。 |
|  | 5.16 | 支持针对无法关联的数据，关键信息（身份证）缺失，但又存在其他同名数据情况下，提醒用户当前查看的可能是手工单数据，注意查看同名患者的其他检查，以免遗漏。 |
|  | 5.17 | 支持使用普通web阅片以及CS客户端专业阅片（影像高级后处理功能）。 |
|  | 5.18 | 支持web在线影像阅片功能，并对影像进行操作：包括缩放、移动、旋转（L90，R90）、左右镜像、上下翻转、反相、播放、调窗（预设值、实时调节）、布局、平面定位、序列查看、点测量、直线测量、mpr重建等阅片功能。 |
|  | 5.19 | 支持影像高级后处理功能：多斜位曲面重建（MMPR）；虚拟内窥镜（VE）；虚拟手术刀；三维去床功能；心脏提取；腹部血管提取；体绘制调窗；序列重建；三维测距。 |
|  | 5.20 | 支持三维容积重建（VR），精确地绘制出各个组织器官，生动地再现人体器官结构，可任意切割观察结构，并能测量、比较。适合观察肺部、造影血管、肿瘤、肾脏、骨骼。 |
|  | 5.21 | 支持多平面、多曲面重建（MPR），(1)对冠状、矢状、斜面及曲面重建图像，可查看解剖临界部位的病变和复杂解剖结构部位。(2)MPR曲面重建可将迂曲走向的血管整个行程显示在一张图像上。 |
|  | 5.22 | 支持多斜位曲面重建（MMPR），多斜位曲面重建是一个基于真正体数据下的处理方式，医生可以对容积扫描的数据在完整的体数据下，按照任意厚度、任意角度和任意曲面，做平均值、最大/最小密度、容积重建、积分图像处理。 |
|  | 5.23 | 支持虚拟内窥镜（VE），(1)通过对CT、MR等影像设备获取的二维断层序列图像进行器官内、外表面绘制，以内镜成像和从腔内角度观察人体内部器官，虚拟内窥镜是现实人体官腔内表面的计算机成像技术，实现断面图像来反映器官内部解剖与病理结构的图像。(2)用于观察如膈区域、肝肾间等区域的占位性病变；颅底区、鼻、咽和口腔的解剖结构等复杂部位。 |
|  | 5.24 | 支持虚拟手术刀，在需要切割的VR阅片界面上，营造了逼真的三维操作环境。虚拟手术刀可以有效去除遮挡感兴趣区域的物体，实现对物体内部结构的有效分析。 |
|  | 5.25 | 支持三维去床功能，对带床板或头套的CT三维序列进行三维重建时，为保证阅片效果，可进行去床操作。并且体绘制图像显示为去床后的体绘制图像。 |
|  | 5.26 | 支持心脏提取，对心脏CT三维序列进行三维重建时，可进行心脏提取，此时的体绘制图像显示为提取心脏后的体绘制图像。提取心脏后的体绘制图像与原始体绘制图像之间可自由切换。 |
|  | 5.27 | 支持腹部血管提取，对血管CT三维序列进行三维重建时，在系统自动去床，人工手动选取种子点完成后，即可进行血管提取，体绘制窗口将显示提取出的血管三维图像，可按需求进行血管重新提取。提取血管之后的体绘制图像与去床板后的体绘制图像之间可自由切换。 |
|  | 5.28 | 支持体绘制调窗，体数据可视化方法之一，通过对VR(容积重建)后的影像进行窗宽窗位调整，能够有效地显示不同层次的三维数据场的内部信息，如通过调窗显示从皮肤到组织再到骨骼的容积重建影像。 |
|  | 5.29 | 支持序列重建，序列重建功能支持创建直线序列、曲线序列以及放射线序列。 |
|  | 5.30 | 支持三维测距，三维测距功能用于三维立体测距，通过三维坐标获取两点之间的距离，有助于高效地进行三维建模和虚拟重现。 |
|  | 5.31 | 支持三维体积测量，可调整测量区域、自定义HU值范围、自定义名称、自定义标记颜色，来测量感兴趣区域，各阈值范围内的体积。 |
|  | 5.32 | 支持使用追加影像功能，实现多个检查影像图像整合，同屏显示进行对比。 |
|  | 5.33 | 支持批量根据同一个患者打印多份检查报告，帮助用户批量报告并进行归档。 |
|  | 5.34 | 支持当患者登记检查后，如果存储做了分级管理，会通过预加载的功能把该患者的所有历史的数据加载到近线（热）存储里，在用户调阅该患者历史数据时，可以减少加载时间，实现快速调阅。 |
|  | 5.35 | 支持提供pacs上报的数据和平台采集的数据对比，并提供详细的数据对比结果。同时针对两边不一致的数据，分析不一致的情况，提供相应的补采、作废的机制。 |
|  | 5.36 | 支持针对影像上传失败或者报告上传失败的数据进行手动补传的功能。 |
|  | 5.37 | 支持设置用户报告打印权限，根据检查类别设置报告可打印次数，同时控制未审核的报告不能打印，并打上水印进行提示。 |
|  | 5.38 | 支持检查报告水印自定义设置。 |
|  | 5.39 | 支持根据需求设置临床医生只能查看已打印/排板的影像、或者全部的影像。 |
|  | 5.40 | 支持记录用户的调阅报告、打印报告、登录的行为，对用户使用系统的行为可追溯。 |
| 6.影像分析平台 | 6.1 | 支持通过折线图、柱形图、饼图、表格等多种展示方式提供可视化web界面，并适配普通电脑屏、一体化大屏、拼接大屏的分辨率查看。 |
|  | 6.2 | 支持统计各检查设备阳性率、设备使用率、设备再用数量。 |
|  | 6.3 | 支持统计数据存储量、存储数据增长量、存储使用空间，实时展示存储空间情况。 |
|  | 6.4 | 支持统计各检查设备类型的检查等待耗时、检查耗时、报告平均耗时，查看检查科室的工作效率情况。 |
|  | 6.5 | 支持多维度统计检查患者属性，包括患者年龄分布、患者性别分布。 |
|  | 6.6 | 支持根据设备类型、科室类型、患者来源统计检查量分布。 |
|  | 6.7 | 支持提供标准接口供第三方系统调阅影像平台检查数据和影像数据。 |
|  | 6.8 | 支持影像以DICOM标准协议调阅。 |
|  | 6.9 | 支持对调阅方进行token令牌可信度授权和认证。 |
|  | 6.10 | 支持对第三方系统跳转至影像平台的链接上参数进行加解密处理。 |
| 7.安全要求 | 7.1 | 用户首次登录系统必须修改默认登录密码，口令复杂度长度须满足8位字符以上、同时包含数字、大小写字母和特殊符号；口令更换周期支持动态配置。 |
|  | 7.2 | 应用系统设计登录失败策略，当账号一段时间内认证失败超过5次后，将对登录账号、IP进行锁定10分；帐号登录后空闲时间超过10分钟，将自动退出系统、结束当前管理会话。 |
|  | 7.3 | 建立访问控制策略，依据最小原则授予用户权限，应用系统设计统一的权限分配、资源分配管理机制，并制定系统登录策略、身份鉴别规则。 |
|  | 7.4 | 应用系统管理具备权限分离机制，由系统管理员、系统用户角色（医生、子系统管理员、平台管理员等）构成。访问控制粒度主体为用户级，客体为数据库表级，限制用户对系统资源的访问。访问控制粒度到单一用户，系统用户由系统管理员审批新增，系统用户角色权限由系统管理员进行管理、分配。 |
|  | 7.5 | 应用系统设计日志模块对用户操作进行记录，提供操作日志查询功能对用户操作进行审计，日志记录字段包括：操作时间、操作人、IP、模块、功能、操作内容；日志查询字段包括：操作时间、操作人、ip地址、模块、操作类型、医疗机构、所属系统、操作内容。 |
|  | 7.6 | 安全审计模块已覆盖事件的日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果内容，审计记录的内容详细保证事后问题的审计检查。 |
|  | 7.7 | 应用系统在用户退出登录后不保留用户身份鉴别信息，系统限制浏览器自动填充表单，保证鉴别信息、敏感信息所在的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除。 |
| 影像共享平台软件功能需求： |  |  |
| 1.系统管理服务 | 1.1 | 从影像集成与共享平台收集影像数据，包括影像检查、JPEG 图像、检查报告等，从而为病人创建一个完成连续的数据集。 |
|  | 1.2 | 支持各类互操作和集成标准，例如 HL7、DICOM、非 DICOM和 WADO 协议。 |
|  | 1.3 | 通过网络随时随地提供患者影像检查记录，能显示单一患者的全部影像检查记录及相关影像。 |
|  | 1.4 | 均衡日益增长的临床需求与在用户定义的规则下达到尽可能最低的存储成本的要求。 |
|  | 1.5 | 应用多层加密和安全措施，监控访问和安全威胁并满足严格的患者隐私法规的要求。通过信息系统安全等级保护三级，提供投产品信息系统安全等级保护备案证明（三级）。 |
|  | 1.8 | 影像采集实现与全院所有的DICOM设备的对接或者影像集成平台对接，接收符合DICOM标准的DICOM影像。 |
|  | 1.9 | 业务数据传输支持Restful标准接口/视图对接，使用XXL-JOB分布式任务调度平台定时触发采集。 |
|  | 1.10 | 数据采集和存储支持标准的DICOM协议，标准格式无损压缩图像保证影像数据传输的效率。 |
|  | 1.11 | 影像元数据管理机制参考医学数字影像通信基本数据集（标准号：WS 538-2017），用于医学数字影像通信数据集元数据属性、数据元属性、数据集中数据元与Dicom数据元对照关系。保证影像共享平台软件系统对各种类型医学影像的获取、处理和归档管理。 |
|  | 1.12 | 支持存储同时接收多个采集服务的数据传输，支持并发归档影像。 |
|  | 1.13 | 基于S3对象存储，支持分桶策略对影像进行归档。 |
|  | 1.14 | 支持Dicom影像加密后进行归档，充分保障数据的安全性。 |
|  | 1.15 | 长期归档存储设备支持设置自动删除策略，定时检测存储服务器磁盘空间，按照所配置删除策略进行影像删除。 |
|  | 1.16 | 支持长期归档存储设备提供无缝升级，升级无需停机，升级时现有存储继续使用。 |
|  | 1.17 | 支持动态扩展影像报告存储服务存储空间。 |
|  | 1.18 | 患者数据支持Https网络协议传输，实现互联网传输安全保护。 |
|  | 1.19 | 支持通过短信链接查看报告。 |
|  | 1.21 | 支持根据检查状态设置患者可查看检查报告的时间。 |
|  | 1.22 | 支持根据检查状态设置患者可查看检查影像的时间。 |
|  | 1.23 | 支持配置是否允许患者查看原始报告详情。 |
|  | 1.24 | 支持配置是否允许患者查看原始影像。 |
|  | 1.25 | 支持配置患者是否可以下载影像。 |
|  | 1.26 | 支持配置患者打印胶片后是否可以查看电子胶片。 |
|  | 1.27 | 支持自定义患者端应用界面功能配置（Logo图、报告水印、报告底部提示性文字等）。 |
|  | 1.28 | 支持统计用户使用影像共享平台软件的访问方式的数据量。访问方式包括包括微信，短信通知链接，报告二维码三种。 |
|  | 1.29 | 支持统计检查总人次、报告打印人次、影像查看使用量、对外分享次数、影响下载次数。支持统计展示影像共享平台软件使用率。 |
|  | 1.30 | 统计数据传输过程采用Aes加密算法加密数据，确保数据安全。 |
|  | 1.31 | 支持统计报表和统计图形的导出。 |
| 2.医生影像浏览软件 | 2.1 | 支持通过账号密码登录医生端系统，医生可以修改密码。 |
|  | 2.2 | 支持列表展示患者信息。 |
|  | 2.3 | 支持通过患者ID、流水号、患者姓名、检查时间查询患者信息。 |
|  | 2.4 | 支持通过患者列表查看原始报告，查看患者影像，进行阅片。 |
|  | 2.5 | 支持Dicom格式查看完整的检查影像。 |
|  | 2.6 | 支持缩放、移动、旋转（L90，R90）、左右镜像、上下翻转、反相、播放、调窗（预设值、实时调节）、布局、序列查看等显示功能。 |
|  | 2.7 | 支持多平面重建（包括最大密度、最小密度、平均密度投影）；支持层厚的调节。 |
|  | 2.8 | 支持MPR预重建及实时重建功能。 |
|  | 2.9 | 支持距离、角度、CT值、椭圆等测量等测量功能。 |
|  | 2.10 | 支持文字标注功能。 |
|  | 2.11 | 支持多人同时进行影像协同操作，影像操作画面共享屏幕。 |
|  | 2.12 | 支持多人在影像协同的过程中进行实时语音通话。 |
| 3.患者应用服务 | 3.1 | 支持多医技科室（包含但不限于放射、超声、内镜等）检查的图文报告和电子影像统一查阅功能。 |
|  | 3.2 | 支持手机、平板设备查阅检查报告和影像。 |
|  | 3.3 | 支持电脑端查阅检查影像。 |
|  | 3.4 | 支持从医院微信公众号进入查看检查报告和影像。 |
|  | 3.5 | 支持通过姓名+身份证号，姓名+就诊号进行检查的查询 |
|  | 3.6 | 支持从医院微信小程序进入查看检查报告和影像。 |
|  | 3.7 | 支持扫描报告单二维码进入查看检查报告和影像。 |
|  | 3.8 | 支持通过推送的手机短信链接直接调阅检查报告影像。 |
|  | 3.9 | 支持通过短信或微信自动推送检查报告完成提醒服务。 |
|  | 3.10 | 支持移动设备直接触摸式滑动翻页浏览检查报告和影像。 |
|  | 3.11 | 支持图片格式的检查报告的查看和保存下载，便于用户后续自主打印。 |
|  | 3.12 | 支持DICOM格式查看完整的检查影像。 |
|  | 3.13 | 支持图片格式查看检查影像。 |
|  | 3.14 | 支持检查影像以原始Dicom格式、Jpg格式导出。 |
|  | 3.15 | 支持查看原始Dicom影像时给出网络状态提示。 |
|  | 3.16 | 支持对影像进行序列选择、放大缩小、切换、调窗、移动、旋转、测量标注、图像反色、镜像操作、一键还原、播放操作。 |
|  | 3.17 | 支持距离、角度测量功能。 |
|  | 3.18 | 支持多人同时进行影像协同操作，影像操作画面共享屏幕。 |
|  | 3.19 | 支持多人在影像协同的过程中进行实时语音通话。 |
|  | 3.20 | 支持检查记录列表展示。 |
|  | 3.21 | 支持检查结果分享，系统可以生成分享二维码，扫描二维码，可查看检查报告和影像，用户对生成的分享二维码信息进行勾选“允许对方查看历史检查记录”选项，应能分享历史检查记录。 |
|  | 3.22 | 支持更换绑定的手机号。 |
|  | 3.23 | 支持手动绑定或解绑其他用户。 |
|  | 3.24 | 具有身份认证机制，用户认证手机号或身份证尾号或短信方式通过之后才能使用影像共享平台软件功能。 |
|  | 3.25 | 支持就诊人管理，通过手机号绑定，一个账户能关联多个用户，自由切换。 |
|  | 3.26 | 支持设置报告单二维码的有效期。 |
|  | 3.27 | 支持影像共享平台软件使用涉及的常见问题解决方案提醒。 |
|  | 3.28 | 支持操作说明文档查阅。 |
|  | 3.29 | 支持使用意见反馈功能。 |
|  | 3.30 | 支持通过扫码或检索ID自助打印检查报告。 |
|  | 3.31 |  |
|  | 3.32 | 支持单独屏幕显示待打印患者信息。 |
|  | 3.33 | 支持患者打印列表展示。 |
|  | 3.34 | 提供收费处、引导员、医技科室、信息科引导患者使用影像共享平台软件的针对性培训。 |
|  | 3.35 | 提供易拉宝，宣传贴等宣传用户指导使用物料。 |
|  | 3.36 | 提供影像共享平台软件二维码供医院登记小票、检查报告打印时调用。 |
|  | 3.37 | 集成浏览软件支持桌面级嵌入式调用和第三方移动应用的集成调用。 |
| 4.系统接口 | 4.1 | 支持与微信公众号对接，实现影像报告信息的交互。 |
|  | 4.2 | 支持与微信小程序对接，实现影像报告信息的交互。 |
|  | 4.3 | 支持与PACS系统通过HL7、DICOM协议标准接口，实现影像报告和图像消息的交互，支持系统业务内前后端通过API接口进行数据交互。 |
|  | 4.4 | 支持与企业的微信对接，实现影像报告信息的交互。 |
|  | 4.5 | 支持与短信平台的接口，实现同患者手机的短信通知。 |

认知康复训练与评估软件（脑健康与认知障碍测评系统)

此次所需认知功能康复训练与评估软件可实现认知障碍及痴呆相关疾病的科研管理、筛查预警，需具备以下优点。

（1）检测内容科学性：采用灵敏度高（依据中国人群常模标准精准分析）的认知测验评估大脑认知功能，生成科学专业的脑健康体检报告。

（2）操作智能化：通过移动端的设置，操作简单，便于存储和管理数据，可以及时更新现有数据和查看检测报告。

（3）信息连通性：收集分析被试数据，为科研管理人员提供丰富的参考信息，帮助其管理被试健康档案，实时掌握脑健康指数。

（4）测评高效性：测评系统分级设定，初步测评应在10分钟以内，可智能评估认知功能水平、精神情绪状态，精准预警脑健康疾病患病风险。

- 技术要求-性能需求

3.1 实现表现层（应用端）和控制层（管理端）的分离。

3.2 可操作性：系统界面简单美观，功能设计简洁合理，菜单按钮易辨认。

3.3 高效性：用户登录系统用时≤3s，页面操作响应时间≤3s之内；报表统计分析操作响应时间≤5s。支持多端同时访问，可支持≥1000人并发访问（1000tps）。

3.4 系统兼容性：具备与第三方平台、系统的集成和整合能力，可接入医院体检管理系统。

3.5 安全性：具备包括数据加密、网络安全、应用安全和系统安全等层次的安全设计。要有管理员身份认证机制、数据加密机制。应使用国产密码加密系统（或同等效力的加密系统）对患者敏感个人信息数据的采集、存储、传输和使用进行加密，严禁明文传输。

3.6.可扩展性：信息系统采用B/S结构，系统要采用积木式结构，组件化设计，整体构架要考虑系统间的无缝连接，为系统扩展和集成留有扩充余量。

3.7.可维护性：系统管理模块定期进行数据备份、日志等管理维护。项目数据存储方式采取多重保障，包括：云存储、本地存储以及异地灾备等。

3.8.可靠性：系统必须正常稳定运行。系统平均年故障时间≤5天；具有较强的灾难恢复能力，平均故障修复时间少于24 小时。

- 技术要求-功能需求

| 序号 | 需求指标 | 需求参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 医生管理 | - 4.1 | - 可创建医生管理账号，开通医生权限设置：采用管理员、普通医生用户二级管理模式，支持自定义多个用户类型和用户角色，支持自定义设置部门管理。 |
|  |  | - 4.2 | - 提供机构管理、科室管理、角色管理、医生管理等功能.根据医生的职责配置相应的权限，各机构和机构各科室间相互独立运行。管理员权限内容：在普通医生用户所有权限基础上，具备创建普通医生账号、管理医生工作权限、查看医生工作动态、评估不同医生工作量、汇总分析医生管理系统中的患者认知测评相关数据、可视化呈现数据分析结果的功能。 |
|  |  | - 4.3 | - 可展示医生个人身份二维码，患者扫码后可在公众号中关联该医生。 |
|  |  | - 4.4 | - 具有医生工作台，包含实时概括、我的待办、消息中心、最新测评、最新训练等模块，可显示当前医生管理账户下每一个测评量表的测评进度，当前需要医生处理的测评任务、评分任务、预约任务以及提醒任务等。医生可全面了解所有业务诊疗情况。 |
| - 2 | - 患者管理 | - 4.5 | - 可新增、修改患者信息。 |
|  |  | - 4.6 | - 可查看患者的个人信息、测评和训练记录等。患者信息查询支持多条件模糊查询模式，可以按分级管理定义的级别快速查询，可按当日、本周、本月、本年、姓名快速查询。 |
|  |  | - 4.7 | - 可查看平台内全部患者测评与训练数据，按照创建时间从近到远展现。也可按患者信息、测评与训练量表名称方案、测评跟训练结果进行查询。 |
|  |  | - 4.8 | 可在微信服务号中关联此患者。点击绑定，弹出患者信息二维码，微信扫一扫后关联此患者。 |
|  |  | - 4.9 | - 医生可将患者分到不同的组别中，便于管理维护。分组可由医生自定义，也可根据患者性别、年龄、受教育程度等人口学信息进行划分。还可根据测评结果和医生自定义的阈值对患者进行分组，（如：完成某个测评的患者共X人，医生划定n为cut-off值，自动将X人分为>n和≤n两组）。医生管理的患者可以有多类分组，一个患者可以拥有多个组别标签。 |
| - 3 | - 数据管理 | - 4.10 | 数据概览：可查看当前医生的整体诊疗情况，也可选择日期搜索范围内的诊疗详情数据。还可根据测评内容查看完成人数等情况。 |
|  |  | - 4.11 | - 可查看当前医生开具处方的全部测评结果，支持导出患者作答原始数据。 |
|  |  | - 4.12 | - 可对所有患者或完成某项测评的患者进行心理画像，对该人群年龄、性别、受教育程度等人口学信息进行描述性统计，并对该项测评的完成情况进行描述性统计，包括得分均值、标准差、全距、峰度、偏度等 |
|  |  | - 4.13 | - 可根据患者的年龄、性别、部分量表分值、慢病或自定义分组标签等进行数据可视化呈现对患者的测评结果进行组间比较等推断性统计。 |
|  |  | - 4.14 | 数据质检：针对采集数据，根据数据辨识规则，自动识别数据质量，并提供整体数据预警提醒。 |
| 4 | - 测评管理系统（管理端与应用端） | - 4.15 | 测评量表集设置：根据临床科室的不同需求支持具备门诊或住院测评处方的开具、分配等功能，能够对测评项目进行自由组合并根据需要对量表集组合进行修改和重组。 |
|  |  | - 4.16 | 测评量表内容要求：具备量表及测评内容不少于80款，包含相关认知功能专项评估及临床综合评估，还需包括精神情绪、生活功能、中医症候等内容的测评量表。 |
|  |  | - 4.17 | 可自由选择测评项目的实施方式，支持网页、智能手机或平板电脑等电子化评估形式。 |
|  |  | - 4.19 | 系统支持医生为个体、团体患者开具适宜的测评处方，并分发至方便患者测评的终端。处方可以打印或发送到绑定的患者移动终端。 |

医院银医直联系统

1. 项目背景与目标

项目背景：为优化医院财务管理流程，实现资金流转的自动化、透明化与可追溯，计划引入银企直联系统，打通医院财务系统与银行业务平台，减少人工操作环节，降低差错率与财务风险。

核心目标：

效率提升：实现支付业务自动处理，减少重复录入与对账时间；

风险管控：强化资金流向监控，防范单边账、重复支付等风险；

业财融合：与预算管理、合同管理、费控报销等系统集成，形成财务闭环管理。

系统总体要求

| 要求类别​ | 具体内容​ |
| --- | --- |
| 架构兼容性​ | 支持B/S架构；兼容Windows/Linux/国产化操作系统（如麒麟），支持Oracle/MySQL/SQL Server等数据库。 |
| 集成性​ | 需与医院现有财务HRP系统、预算系统、OA系统（报销业务流程）、合同管理系统（未建成）无缝对接。 |
| 安全性​ | 符合国家等保三级标准，支持三员权限分离（系统管理员、应用管理员、审计管理员），操作留痕可追溯。 |
| 可扩展性​ | 支持微服务架构，允许根据医院需求定制功能（如集团资金归集、跨行批量支付等）。 |

3. 核心功能需求

（1）账户管理模块

多账户统一管控：支持签约账户的余额、交易明细实时查询，可设置单笔支付限额与定向收款方限制。

（2）支付业务模块

多样化支付方式：

单笔/批量转账（支持同行、跨行）；

代发工资（支持员工银行卡批量打款，自动校验账户有效性）；

预约支付（支持定时扣款，如药品采购款、设备分期付款）。

支付流程联动：

从OA系统推送报销单据至银企直联，经根据院内相关规章制度要求设置的各级审批人审批后，自动付款并回传电子回单至财务系统生成凭证，同时自动将回单作为附件上传在对应OA报销流程中并标识已付款。

（3）智能对账与调账模块

自动对账：每日定时从银行下载对账文件，财务核算系统数据比对，自动标记差异（如单边账）并生成异常报告。

调账能力：支持线上自动调账（如重新支付）或人工干预调账（如现金日记账与银行日记账匹配），确保银企账务一致性。

（4）电子票据与回单管理

自动关联支付流水与电子发票/财政票据，生成电子回单档案；

支持回单在线查询、打印、归档，便于审计追踪。

（5）移动端与预警功能

移动审批：与OA/企业微信集成，各级审批人可通过手机审批支付流程；

实时预警：动账短信通知、支付失败提醒、预算超支预警（如预算系统开始正式启用）等。

4. 非功能性需求

| 需求维度 | 具体要求​ |
| --- | --- |
| 性能​ | 支付响应时间≤3秒，批量处理（如1000笔代发工资）耗时≤3分钟，系统可用性≥99.5%。 |
| 安全​ | 数据传输采用国密算法加密，支持数字证书（UKey）与令牌双因子认证，操作日志全留存。 |
| 运维​ | 提供可视化监控后台，支持故障预警与快速恢复；银行端系统升级时需保障接口向前兼容。 |

5. 集成需求清单

与财务集成：实现支付后数据下载自动生成凭证。

与预算/OA系统集成：支付申请需关联预算项目，实时冻结/核销额度。

支持多银行接口：除主合作银行外，需预留接口以便未来接入其他银行。

6. 实施与验收要求

实施周期：合同签订后3个月内完成部署、联调与培训；

验收标准：

关键功能（如支付、对账）；

提供系统操作手册、运维文档及二次开发指南；

售后服务：要求7×24小时响应，故障2小时内响应，24小时内解决。

7. 方案附件建议

银行能力评估表：对比各银行接口稳定性、费用标准、本地服务能力；

风险预案：针对单边账、网络中断、数据泄露等场景制定应急流程

医院特定业务场景的支付与对账需求

此部分将医院繁杂的资金业务归纳为以下几类，并说明在银企直联中应如何实现。

| 业务场景 | 业务痛点 | 核心需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1. 供应商付款​ | 涉及药品、耗材、设备采购等，付款审批流程长，出纳需在财务系统和网银间重复录入信息。 | 付款指令应能直接从业务系统（OA系统或供应链系统）发起并传递。例如，供应科在供应链系统发起“医用耗材款”支付申请，审批流结束后，数据（收款方、金额）直接推送至银企直联接口，无需出纳二次录入；课题组通过OA系统报销流程走完后，会将支付令推送至HRP，点击批量支付后推送至银企直联接口。 |
| 2. 员工报销付款​ | 报销周期长，员工无法实时感知审批和付款进度。 | 系统应支持批量代发功能。报销审批完成后，财务人员可筛选一批已审批单据，生成一个批量付款指令文件，直接通过银企直联提交银行处理。同时，系统应能向申请人发送付款状态通知（如“审批通过”、“银行处理中”、“付款成功”）。 |
| 3. 薪酬发放​ | 包括在编、非编、返聘、退休人员等多类主体，银行卡号管理和发放操作复杂。 | 系统需提供安全的银行卡信息库和代发工资模板。支持按人员类别分类，一次操作完成批量发放，并自动校验账号有效性。发放成功后，电子回单应能自动返回并关联至薪酬核算凭证。 |
| 4. 其他付款​ | 除上述费用支出外，支持其他付款单。 | 支持其他付款单录入、支付，生成凭证功能 |

二、 精细化权限管理与安全内控需求

分级授权机制：系统必须支持基于角色的权限分配。例如：

科室经办人：仅有权限填制付款申请单。

科室负责人：可审批本科室的付款申请。

财务审核岗：有权审核单据的合规性、发票真伪及预算符合情况。

财务主管：拥有最终支付审批权限，可设定不同金额层级（如单笔5万元以上还需财务主任审批。

出纳岗：无审批权，只有执行批量支付操作的权限。

操作留痕与不可篡改：系统的所有操作，包括录入、修改、审批、支付，都必须有完整的日志记录，记录操作人、时间和内容。关键数据（如收款方账号、金额）一旦提交，任何修改都应需要重新审批并留下痕迹。

支付复核机制：支付指令在最终发出前，不能由一人完成。系统应支持“制单-复核”机制。即一人录入（或系统生成）支付指令，另一人（复核岗）需登录系统进行核对确认后，若支付指令中有单笔金额超过5万元或批量代发总金额超过50万元，还需财务主管登录并复核后才能发送至银行。这是防止操作失误和道德风险的关键环节。

三、 系统集成与数据交换需求

与HRP系统深度集成：这是银企直联的核心价值。需求包括：

1、自动生成凭证：支付成功后，系统应能根据业务类型（如差旅报销、药品付款）自动生成会计分录，并传递至总账模块，实现业财一体化。

2、预算实时控制：支付环节必须与预算系统联动，在付款申请时即实时冻结相应预算额度，支付成功后自动核销，形成“无预算，不支付”的强控制闭环。

项目详细功能描述

| 一级模块 | 二级菜单/核心功能点 | 详细功能与操作描述 |
| --- | --- | --- |
| 账户管理 | 账户总览 | 集中展示医院所有签约账户的实时余额、今日交易流水概要，支持按账户、按币种筛选。 |
|  | 账户信息维护 | 维护签约账户的基本信息，如开户行、账号、币种、账户用途（如收款户、付款户、医保结算户）。关键需求：支持设置账户的单笔/单日累计支付限额。 |
|  | 收款方信息库 | 建立并维护供应商、员工等收款方的标准信息库（名称、账号、开户行、联行号等）。关键需求：支持与供应链系统、HRP系统联动更新，避免人工维护差错； |
| 支付结算 | 单笔付款 | 经办人填写付款单，系统自动带出收款方信息。审批通过后指令发送至银行。全程状态（待审批、银行处理中、成功/失败）可追踪 |
|  | 批量付款/代发工资 | 支持上传标准格式的批量付款文件，用于代发工资、批量支付供应商款项。关键需求：系统应具备账户预校验功能，在提交前对收款账号进行有效性检查，并提供处理结果报告 |
|  | 预约支付 | 支持设定未来的支付日期（如合同约定的付款日），系统将在指定日期自动执行支付指令 |
|  | 付款记录查询 | 可按时间、账户、付款状态、经办人等条件组合查询历史付款记录，并支持导出。每一笔付款的电子回单应可在线查看和下载 |
| 资金监控与对账 | 实时余额查询 | 一键查询所有账户的实时余额和可用余额，无需切换多个网银U盾 |
|  | 交易明细查询 | 查询指定账户在任何时间范围内的详细流水，内容与银行对账单完全一致 |
|  | 智能对账 | 核心功能：系统每日自动从银行下载对账单，财务核算系统账务进行自动勾对。自动标识差异（如单边账），并生成余额调节表和异常报告 |
|  | 电子回单 & 凭证 | 凭证管理> 电子回单查询/打印、自动生成记账凭证。支付成功后，系统应自动获取并存储银行的电子回单。更高级的需求是，根据业务类型（如药品付款、差旅报销）预设凭证模板，支付完成后自动在财务核算系统中生成记账凭证。 |
| 安全与权限 | 用户与角色管理 | 实现基于角色的权限控制（三员管理），可精细设置每个角色或用户的功能权限（如制单、审核、查询）和数据权限（如只能操作指定科室的预算 |
|  | 操作日志 | 系统记录所有关键操作（登录、查询、制单、审核、修改）的详细日志，包括操作人、时间、IP地址、具体内容，满足审计溯源要求 |
|  | 双因子认证 | 关键操作（如大额支付审核）除密码外，需结合数字证书（UKey）或动态令牌进行验证，确保安全 |

预问诊与诊前管理

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求： |  |  |
| 1.诊前管理 | 1.1 | 提供门诊日志模式，前置诊疗流程，在医生接诊患者前，提供预问诊流程 |
|  | 1.2 | 门诊程序入口：支持通过二维码扫码、PAD、微信公众号和第三方APP集成方式进入程序；若涉及硬件终端，需明确兼容性标准与维护责任边界。 |
|  | 1.3 | 问诊模板选择：支持按照院级、科室级、个人，指定模板等方式灵活指定相应的模板。 |
|  | 1.4 | 多轮问诊：支持基于大模型的医疗复杂语言理解能力、多轮主动与被动交互能力对患者描述的病情信息进行人性化个性化多轮问诊，采集患者病情信息：必须覆盖且不限于：主诉、现病史、既往史（疾病史、手术史）、过敏史、用药史、个人史、家族史、生育史等。 |
|  | 1.5 | 多模态输入方式：支持患者通过文字、语音输入的方式，描述自己不舒服的症状或疾病。提供方言识别支持，提升语音输入的准确率；医学术语及意图理解准确率需≥95%。 |
|  | 1.6 | 结构化输入：支持对日期、时间等内容有单选、多选等结构化点选和输入方式。 |
|  | 1.7 | 单条消息语音播报：病史采集的多轮问诊过程中系统提问单条问题支持语音播报。 |
|  | 1.8 | 全局语音自动播报：支持患者在使用病史采集时设置全局语音自动语音播报，自动播报系统问诊内容。除了语音播报，可支持语音指令控制（如“暂停播报”“重复问题”“跳转到…”）。 |
|  | 1.9 | - 描述性内容：针对专业术语选项，可进行口语化描述性内容展示，帮助用户理解。 |
|  | 1.10 | 拍照上传：支持对医疗报告拍照或选择本地照片上传。 |
|  | 1.11 | 辅助选择工具：在问诊中提供提问选择器、疼痛程度选择器、颜色选择器等辅助描述病情的选择工具。 |
|  | 1.12 | 图形化选择：在问诊中提供提问选择器、疼痛程度选择器、颜色选择器等辅助描述病情的选择工具 |
|  | 1.13 | 病史智能生成：支持基于大模型的医疗专业文书生成能力根据患者回答的病情内容自动生成结构化病史信息；增加危急重症预警提示，并支持将数据自动同步至医院电子病历（EMR）系统。 |
|  | 1.14 | 修改已回答的问题：预问诊过程中，可重新回答已回答的问题。 |
|  | 1.15 | 修改病史：预问诊结束后，支持编辑修改病史信息 |
|  | 1.16 | 下载病史信息图片 ：支持下载病史信息图片。 |
|  | 1.17 | 文字识别功能（OCR） ：可根据上传的检查/检验报告图片，自动识别转码成可编码文字，方便用户便捷输入。 |
|  | 1.18 | 病史采集说明：主页面展示病史采集使用说明卡片，用户可点击进入查看病史采集的使用说明。 |
|  | 1.19 | 既往病史信息展示：对于复诊患者，支持展示已采集过的过往病史页。 |
|  | 1.20 | 病史采集进度展示：支持病史采集过程中，实时显示病史采集的进度条。 |
|  | 1.21 | 后台管理：效率统计：医生可查看使用本系统后节省的时间、书写病历效率提升等数据。 知识库管理：提供后台工具，允许医院医学专家参与优化问诊逻辑、更新疾病知识库、管理宣教内容。 系统配置：支持根据不同科室、不同疾病的特点，定制差异化的问诊模板与流程；需支持医学专家对 AI 问诊路径的逻辑审核与干预锁定，确保临床路径合规。 |
|  | 1.22 | 模板管理：支持医院级、科室级、个人3个维度模板管理。全院/科室级数据看板：实时展示预问诊使用人次、覆盖率、平均完成时间、信息完整率、医生采纳率、门诊等待时长缩短比例等管理核心指标及其统计功能。 |
|  | 1.23 | 智能体管理：支持管理问诊智能体和病历生成智能体。 |
|  | 1.24 | 模板编辑器：可以简单、方便、可视化操作设计模板。支持病历段落章节、问题、问题组内容属性的维护。可视化的问题间逻辑关系操作方式。可维护需要生成的结构化病历内容。 |
|  | 1.25 | 医生可对AI生成的病历草稿进行高效审核、一键采纳、快速修改、补充诊断与体格检查记录、完善处置意见等。。 |
|  | 1.26 | 医学量表：可针对患者自身主观情况进行医学量表评测或问卷采集，最终得出评测结果，并同步给医生使用和参考。 |
|  | 1.27 | 统计报表：可针对采集病历数、采集设备、模板使用量等维度进行图形化报表展示。可按照科室、日期等条件输出相关统计报表。对患者基本病情进行了解。 |
|  | 1.28 | 支持对接体征采集设备的对接，采集患者体征，并在病历创建时自动引用体征数据，方便医生获取患者就诊信息 |
|  | 1.29 | 提供生命体征页面，既可以查看已采集的患者体征数据，也可手动补充体征数据；针对血糖、血酮提供趋势图分析患者体征数据变化情况。 |
|  | 1.30 | - 支持发热患者自动触发发热病人登记。 |
|  | 1.31 | 由医院协调互联网医院厂商提供接口，在互联网医院厂商配合的前提下，实现内嵌互联网医院的功能，增加互联网患者队列，出诊医师登录医生工作站默认开启线上问诊模式，在医生工作站能同步接诊互联网患者，内嵌互联网医院的问诊功能，实现医生工作站能同步接诊线上以及线下的患者。 |
|  | 1.32 | 界面与引导：首次使用时应提供更直观的引导教程或动画演示，尤其是对老年患者。界面应支持字体大小调节、高对比度模式，支持一键切换“大字体/高对比度”模式，并具备全流程数字导诊员语音引导，提升无障碍访问能力。 |
|  | 1.33 | 隐私与安全感：在问诊开始前明确告知患者数据用途、存储方式和隐私保护措施，显著标注“AI 生成内容仅供参考，不作为诊断依据”免责声明，并由患者勾选确认。 |
|  | 1.34 | 反馈机制：问诊结束后邀请患者对本次预问诊体验进行评价，便于持续优化。提供“一键求助”入口，如遇到系统问题可直接联系客服。 |
|  | 1.35 | 离线支持：允许部分功能在弱网环境下使用（如下载模板、查看历史记录）。 |
|  | 1.36 | 家庭账号支持：支持为老人或儿童创建家庭账号，由家属协助完成预问诊。 |
|  | 1.37 | 多语言支持：针对外籍患者或少数民族患者，提供多语言问诊界面和语音支持。 |
|  | 1.38 | 并发处理：支持至少500人同时在线问诊，系统响应延迟≤2秒。 |
|  | 1.39 | 数据安全：支持医院内网私有化部署，系统架构需符合国家网络安全等级保护三级（等保三级）标准。 |
| 其他技术需求 | 2.1 | 对接门诊医生站、公众号、自助机及EMR系统。 患者统一主索引：确保患者身份唯一识别。 单点登录系统：实现医生一站式登录。 |
|  | 2.2 | 提供至少2轮全院医生操作培训，并安排技术人员在上线期间进行现场驻场支持。 |

医技与治疗预约系统

| 1.1 总体要求 | 数据集成 | 集成医技与治疗的预约数据基础资源，以智慧预约规则知识库为核心，为临床医生、护士及患者提供查询、预约、报到、排队等相关服务。 ▲以下所有要求都包括医技与治疗。 |
| --- | --- | --- |
|  | 统一资源管理 | 通过统一预约平台的建设实现放射、超声、内镜、心电图、脑电图等医技检查和其他科室治疗项目、床位资源的统一预约登记和安排，建立统一的预约资源池并进行管理。 |
|  | 预约范围 | 支持各个医技检查（门诊、住院、急诊、体检）、治疗预约、检验预约。 |
|  | 预约结果共享 | 与医院信息平台互联互通，向其他系统共享患者的预约结果数据，包括检查提醒、检查注意事项的推送和预约结果返回，检查需求提醒。 |
|  | 标准规范 | ▲预约规则符合相关标准，参与调研人人具有影像设备检查部位分类代码标准编制经验，提供该标准前言中具有的证明材料。 |
|  | 电子病历评级标准 | 产品支持与医院影像集成与共享平台、确保影像共享平台检查部位的一致性，符合电子病历系统应用水平分级六级评价标准。 |
|  | 刷卡类型要求 | 支持使用社保电子凭证作为患者预约主索引，可自动校验本院信息并予以统一，支持检查预约、床位预约与电子医保健康码的绑定，实现预约与费用支付的一体化。 |
|  | 多种卡类型扫码登记 | 系统支持通过社保卡、患者ID、电子健康卡、体检编号、申请单条码或扫描方式获取患者相关检查、入院申请信息。 |
|  | 预约渠道 | 支持集中预约、诊间（住院、门诊、急诊、体检）预约、医技科室预约、自助机预约、移动预约、微信预约等多种渠道。 |
|  | 状态跟踪 | 通过预约平台可查看各个预约申请单的状态 |
|  | 患者主索引接口 | 对接集成平台患者主索引信息，包括患者唯一标识、基本信息等，支持调取集成平台的患者身份标识，实现各业务系统间患者信息的共享和关联。 |
| 1.2 基本功能 | 临床预约集成 | 预约平台支持与临床医生开单系统界面集成，医生给患者开立医嘱或申请单完成以后，在HIS系统直接给患者进行预约。 |
|  | 多科室一键预约 | 系统通过接口获取患者的电子申请单信息，并可以在预约系统界面查询和显示可预约资源，实现多个跨科室项目的一键智能预约，预约安排完全符合设置的规则，保证预约结果的合理性。 |
|  | 推荐最早预约 | ▲支持一键对多个检查项目推荐预约在最快时间进行检查，且将不同检查项目约在不同时段。 |
|  | 字典维护 | 统一全院科室字典，包括系统用户、临床科室、检查项目、检查设备、预约分类、检查方式、注意事项。 |
|  | 推荐同天预约 | ▲支持一键将多个检查项目预约在同一天进行检查，且将不同检查项目约在不同时段。提供软件截图证明。 |
|  | 智能推荐预约时间 | 系统支持智能推荐时间，按照不同检查项目的预约规则合理智能化推荐时间供参考。 |
|  | 合并预约 | 支持将多个检查申请单进行合并预约，智能推荐最佳检查时间，一键预约，如果患者多个检查项目在同一检查室检查，可同时约在同一时段进行检查。 |
|  | 分散与集中预约 | 系统利用权限控制可进行按医技科室分散预约，也可进行多科室集中预约。 |
|  | 预约科室权限控制 | 系统支持人工预约操作界面，并为用户分配不同的权限。供各检查科室使用，仅为本科室项目进行预约操作，支持集中预约中心的跨科室预约操作。 |
|  | 预约资源展示 | 在系统预约时，预约界面可以展示资源预约情况、患者基本信息、患者检查项目。 |
|  | 检查时间修改冲突提示 | 通过预约界面，系统操作员可以为患者修改检查时间，支持在修改检查时间时，进行规则智能判断，如果与其他检查项目时间相冲突，则对操作者进行提示，操作者可以选择继续进行预约。 通过预约界面，系统操作员可以为患者修改入院时间，并同步进行患者端信息提醒。 |
|  | 实际预约数量展示 | 在预约界面，可按检查项目显示预约资源，并可以统计显示各时间段可预约数量和已经预约数量;且对不同状态的预约资源分颜色显示。 |
|  | 系统内置多规则 | 系统内置各个医技科室预约资源规则配置,预约规则可以进行自定义以满足科室业务需求。 |
|  | 检查部位时长 | 支持维护检查部位的时长。规则引擎可以根据时长检查时间，指定预约时间。 |
|  | 按就诊类别获取检查预约信息 | 系统支持按就诊类别（门诊，住院，急诊，体检等）进行预约并获取患者相关检查信息，搜索指定时间段预约信息(包括己预约或未预约)。 |
|  | 检查注意事项智能关联、一键打印指引单 | 支持根据检查项目设定检查注意事项、入院注意事项，预约成功后自动打印检查须知、注意事项、检查地点等信息。 |
|  | 消息提醒 | 对已预约患者来检前进行短信息/微信提醒（提醒时间、短信模板可自由配置，如，检查前一天、检查前30分钟），并附上检查注意事项，以便患者及时到位检查（住院患者检查及门诊患者检查） |
|  | 日志管理 | 系统支持日志管理,详细跟踪检查预约记录。 |
|  | 科室独立号源设置 | 系统支持各医技科室分别设置号源时段，设置科室总体号源、各检查室号源、各检查项目号源分别设置。床位资源同上设置。特殊人群可以设置优先就诊排序（例如急诊、VIP患者等），各类人群可以自定义新增。有完整的数据访问控制体系，支持指定用户、指定病人、指定检查的访问控制。 |
|  | 特殊时间段号源设置 | 对特殊时间段或日期的检查号源分别进行设置。 |
|  | 检查排班设置 | 系统支持检查排班灵活调整，包括时间、时间段、是否启用等信息。 |
|  | 时段号源精准设置 | 系统支持将全天的检查时间划分为不同时段，并设置时段的号源数量,时段长度可精确到30分钟;不同检查类别自定义不同的预约时长。 |
|  | 采血预约 | 新增采血预约功能，提供对外接口支持患者通过医院线上渠道（公众号、小程序、APP）及线下渠道（自助机、采血窗口），自主选择采血日期与时段完成预约，患者凭预约信息在预约时段内到采血窗口取号，可享受优先采血服务，实现采血分时段错峰，免费对接第三方系统。 |
|  | 队列预约 | ▲支持队列预约，预约时按照设置的队列进行预约不需要在预约时将患者分配到检查室；支持将检查室分配到相应的检查队列。 |
|  | 预约资源自动回收 | 系统支持缴费时间超时时，预约号源自动回收。如果患者在指定时间内未完成缴费，系统自动取消本次预约，并释放资源用于重新预约，且缴费限时可进行自定义设置。 系统支持入院时间超时时，预约床位资源自动回收。 |
|  | 多院区预约 | 支持对多院区的预约，从而提高效率，实现患者检查满意度的提高。 |
|  | 医技治疗登记台预约 | 支持在医技、治疗科室进行预约，针对一些特殊检查项目进行预约，医技科室可根据实际情况临时决定增加号源、调整号源预约时段等。 |
| 预约分配 | 单项目预约和一键预约 | 系统支持获取患者的所有检查电子申请单，并可以在同界面查询电子申请单和显示可预约的资源，操作人员预约时可单个项目进行预约，也可全部检查项目实现-键预约。 |
|  | 人工预约 | 支持医技科室人员和预约服务中心人员使用本系统人工预约，允许为科室人员置高权限，在任意时段进行加号操作。 |
|  | 智能优化预约预约资源最大化 | 系统支持对检查申请单包含多个部位、多个检查方法系统自动根据检查耗时占用更多预约资源数量。 |
|  | 多条件查询预约和修改 | 系统支持预约信息查询，可以根据科室、检查类型、时间、患者姓名等信息查询预约情况，并支持编辑和取消预约信息，修改或取消的预约信息能通过反馈HIS及医技、治疗系统。 |
|  | 传染病预警提示 | 支持预约时进行患者传染病预警提示。 |
|  | 黑名单管理 | 支持对违约行为进行定义与管理、对黑名单违约次数、黑名单列表进行管理，黑名单列表支持手工拉入黑名单列表，并支持录入拉入黑名单原因。 |
| 智慧预约规则知识库 | 特殊条件约束 | 系统支持检查项目之间的检查规则，用户自定义各类规则，规则设置中，需要以申请单字段为触发条件,在满足特定条件下不同检查项目预约触发指定条件。对是否为增强检查、孕周设定等特殊事宜标记。 |
|  | 检查时间间隔约束 | 系统支持的规则应该包括至少下列类型规则，两项检查间时间间隔要求、某类患者是否可以优先、某类患者是否需要排后检查。 |
|  | 检查项目限制 | 系统支持不同检查项目检查时间的限制，实现不同检查项目的检查时间段限制、诊室限制，例如系统可把MRI检查使用相同线圈的患者预约在相同检查室的同一时段进行检查。 |
|  | 诊室限制 | 系统支持不同类型患者、不同检查项目、不同检查方法进行诊室限制设置。 |
|  | 多部位优先级智能调整 | 系统支持同一个检查申请单包含多个部位、多个方法时，允许配置部位优先级、方法优先级。系统应按照优先级顺序高的部位、方法进行预约的操作。 |
|  | 项目要求设置 | 系统支持检查治疗要求设置。如项目是否空腹/憋尿。 |
|  | 孕周规则 | 针对超声产前检查的孕妇，系统支持根据检查部位、产前类型、孕周范围，能够根据末次月经自动判断并推荐预约到最近的检查时间，并且在预约时也可以选择设置末次月经时间。 |
|  | 占号规则 | 支持针对某些特殊的患者，可提前进行锁定号源，在检查、入院当天，可将该号源给真实的检查单进行使用，提前锁定号源进行检查。 |
|  | 拒绝规则 | 对孕妇、年龄、患者类型（急诊或门诊）等特殊条件，设置拒绝预约操作。 |
|  | 间隔规则 | 不同类型医技检查冲突时，自动提醒时间间隔。特别针对已经完成的检查，当预约另一项检查时也可以触发间隔规则提醒。 |
|  | 优先规则 | 某类患者安排优先时段、某类患者排后时段。 |
|  | 排序规则 | 实现对检查申请单包含多个部位、多个检查方法时，优先排列某些检查集中完成，节省资源。 |
|  | 加号规则 | 需通过授权，允许登记员手动添加额外号源。 |
| 预约管理工作站 | 预约登记台 | 支持按科室预约，包括绿色通道、取消预约、发送预约结果、黑名单管理。 |
|  | 诊间预约 | 支持门诊、住院医生在开出检查、住院申请单后，及住院医生在下医嘱后医生可根据患者的个人体症、检查设备预约的情况协助患者完成预约。 |
|  | 登记报到 | 检查、入院前，已预约的患者到医技科室、住院科室报到时，对正常预约正常报到患者、迟到患者、加号患者设置不同排队号序列，并可以定义对迟到、加号患者的排队位置，如报到迟到的患者，将会自动排队到指定时间段检查、入院，系统支持通过医院的自助报到机实现检查、入院患者的预约到达确认。 |
|  | 检查叫号 | 包括但不限于肌电图诱发电位检查、眼震视图室检查、心理评估室检查等检查叫号。 |
| 自助预约 | 自助预约机 | 患者使用自助预约机进行预约、查看、变更、取消、报到、打印预约单、排队号。 |
|  |  | 支持与医院信息平台对接，自动获取患者的检查治疗数据。 |
|  |  | 支持患者在自助机进行报到操作，报到后的排队信息与医技治疗系统的互联互通。 |
|  |  | 支持患者实现一键预约并报到功能。 |
|  |  | 智能提示，包括自助机未开放预约项目、不能修改预约时间项目或者某科室某时段床位已约满等。 |
|  |  | 支持单个检查、住院申请单预约与报到，也支持选择多个检查申请单进行一键预约。 |
|  |  | 支持为患者不同科室的检查申请单提供最佳检查预约时间，并且不同科室检查项目不分配在同一个时段检查。 |
|  |  | 支持取消自己预约并且可重新预约。 |
|  |  | 支持预约单与报到单的打印与重打。 |
|  |  | 支持为第三方自助机提供嵌入式自助预约、自助报到页面。 |
|  | 微信预约 | 支持与医院微信公众号对接，患者使用医院微信公众号时，可对检查、住院进行预约、查看、变更、取消、报到、查看电子预约单、排队进度。微信端推送患者预约的检查、治疗、住院注意事项。 |
|  |  | 支持患者绑定自己的就诊卡和电话号码，支持绑定自己亲属的就诊卡，获取自己所有项目的预约相关操作，可通过切换就诊卡帮助自己的亲属进行预约相关操作。 |
|  |  | 患者首次使用微信预约功能时需要进行验证和绑定操作后，进行身份验证成功后，才能进行预约操作。 |
|  |  | 系统与微信公众号数据联通后，用户可不需要再次输入账号密码直接接入微信进行预约，已进行身份验证的用户不需再次验证。 |
|  |  | 支持单个检查、住院申请单预约，也支持选择多个检查申请单进行一键预约。 |
|  |  | 支持为患者不同科室的检查申请单提供最佳检查预约时间，并且不同科室检查项目不分配在同一个时段检查。 |
| 统计管理 | 智慧服务指标统计 | 对标智慧服务要求的指标，包括：预约人数、预约比例。 |
|  | 爽约统计分析 | 爽约人数、爽约率等统计分析。 |
|  | 多维度自定义统计 | 系统支持多维度的统计报表功能，实现按时间、按科室、按设备按检查类型等进行预约情况查询，实现预耗时分析的统计。 |
|  | 预约资源趋势分析看板 | 支持预约量、检查量、预约率、及时到检率、及时入院率、平均检查等待时长分析、预约渠道占比分析、预约量与到检量比较分析、病人来源占比分析、各科室检查等待时长分析。 |
| 第三方接口 | HIS 接口 | 与医院信息管理系统对接，获取患者基本信息、就诊信息、检查申请、住院申请等数据。 |
|  | 医技检验治疗系统接口 | 配合已上线医技治疗检验治疗系统对接。 |
|  | 自助机预约接口 | 与自助预约机对接，允许患者自主预约检查。 |
|  | 通用接口 | 免费提供通用接口，供第三方系统对接 |
|  | 报到机接口 | 与报到机对接，允许患者在报到机上完成检查报到。 |
|  | 微信自助预约接口 | 与微信平台对接，允许患者通过微信公众号或小程序预约检查。 |

中山七院二期系统升级需求

集成平台

技术中台建设需求

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| - 技术中台 | - 标准体系建设 |  |
|  | - 应用门户 | - 系统注册：将需要通过平台进行整合的系统在系统注册模块中进行注册登记，供基础平台上的主数据管理，集成平台上的数据采集、数据交换等模块中使用。 - 功能配置：对平台上的子系统功能模块进行配置，支持B/S和C/S架构类型的功能菜单配置，可兼容自研和合作厂商产品的配置。 - 角色权限：基础平台提供配置用户角色，对于不同角色的用户登录后能够查看和使用的系统模块进行配置，并根据用户角色配置用户单点登录能够登录的系统，以及对于医院平台的数据、功能、应用等的查看和使用权限。 - 个性化首页：用户可根据当前登录角色的不同，配置查看不同的个性化首页，适用于医院不同角色人员的业务需求。 - 用户日志：用于记录用户何时登录/登出，登录IP、访问曲线等详细信息，方便管理者能够直观地看到登录到平台的并发量和高峰时间段，便于低峰时运维以及查看详细的用户登录信息。 - 统一认证入口：提供基于统一身份认证机制的单点登录系统，用户只经过一次身份认证即可访问不同的业务系统； - 统一用户管理：提供用户管理、角色管理、访问控制和单点登录等方面的服务； - 统一认证服务：支持门户和业务系统的用户、角色对照功能，获取对应的数据和业务权限，实现全流程的统一认证体系； - 统一权限管理：门户系统提供多种身份认证方式，例如：用户名和密码、CA认证或其他第三方认证等方式； |
|  | - 主数据管理 | - 基础数据管理：构建基础的数据模型，统一院内的基础数据，并能够保证基础数据的同步更新，支持发布。 - 国家标准管理：根据国家各项政策文件的要求，支持OID（对象标识符）、数据元数据集以及CDA和HL7 V2.x/HL7 V3.x的模型维护。 - 标准值域字典：标准值域字典是根据《卫生信息数据元值域代码WS364-2011》维护的CV卫生部值域代码表，也包含互联互通要求的GB国家类值域代码表以及互联互通要求的CC自定义类值域代码表。包含卫生部值域代码表（CV）271个，国家类值域代码表（GB/T）17个，自定义值域代码表（CC）107个，ICD-10诊断编码1个，ICD-9手术编码1个。 - 临床字典管理：临床字典是为了方便临床医务人员对一些医学专用名词给予统一的解释，成为各业务系统公用的临床字典去使用。支持满足各业务需求的临床字典维护，如检查/检验项目字典、样本类型字典、药品字典、诊断字典等。 - 临床术语管理：提供主流医学术语的维护功能，供医务人员参考使用。主要包括LONIC、药品 ATC、 国际系统医学临床术语（SONMED CT中文版V3.4）、 ICD-10 、ICD-9等。 - 主数据维护：平台支持维护机构、科室、人员等组织架构基础数据，对组织架构基础数据进行增删改查操作； - 平台支持维护平台使用和各个业务系统使用的检验项目、检查项目、疾病编码、药品编码等临床基础数据，对临床基础数据进行增删改查操作； - 平台支持对数据元、数据集进行增删改查操作； - 为了实现全院所有字典的映射管理，平台维护所有国家标准、卫生行业标准、业务交互标准的基础字典，也统一管理各个业务域的字典； - 支持以上数据信息的导出操作，支持字典的导入操作。 - 提供主数据的审核管理，针对重要的主数据必须经过人工审核后，才能发布到集成平台。支持查看哪些字典已审核、未审核列表，支持对未审核的字典进行一键审核。 |
|  | - 患者索引管理 | - 权重规则设置：权重规则设置是患者主索引注册时进行患者模糊匹配所依照的权重匹配条件。将各项匹配条件设置不同的分值，分为三个级别：相同、疑似、不同，在模糊匹配计算出分值后，进而得出新注册患者与系统中已有患者的匹配度。当达到设置的匹配分值时，表明新注册患者在系统中已存在，将其关联并产生交叉索引，记录匹配分值；当达到疑似分值时，产生新的主索引，记录疑似重复记录；未达到疑似分值时，产生新的主索引 - 校验规则配置:校验规则设置用户患者信息注册时对特定的字段进行校验，如身份证号无效时，不参与权重的匹配计算，电话号码无效时自动清空处理等。 - 系统日志查看:主要提供三类操作日志的展示：注册请求日志、更新日志、错误日志。 - 查询患者主索引信息:患者主索引列表默认显示所有的全局主索引记录，允许系统管理操作人员使用全局患者标识或业务系统本地患者标识检索患者。或者输入患者部分信息，如姓名、性别、出生日期、身份证号等检索患者，检索结果包括患者的主索引、交叉索引记录以及患者基本信息。 - 合并患者主索引:患者主索引列表中根据搜索的结果，选择要进行主索引合并的记录进行主索引合并。合并时可选择需要合并、替换的内容。 - 患者主索引轨迹:选中某个患者主索引，可查看该主索引的整个生命周期的变更轨迹，包括新增、更新、合并等。 - 疑似主索引列表对第一次匹配到的全局主索引标记为“主”，后续匹配上来的主索引记录标记为“疑”，可选中一条主记录和一条或多条疑记录进行合并或解除疑似的操作，也可选中某一条记录查看其相关联的交叉主索引或患者主索引的轨迹记录，功能同主索引管理中的交叉索引记录和患者轨迹。 - 主索引注册服务：主索引注册服务根据患者基本信息建立交叉索引记录、更新主索引/交叉索引记录。并且在更新主索引后，发布主索引更新通知。 - 主索引标识查询服务：根据业务系统提供患者在业务系统中的注册信息，以及业务系统在平台上的注册信息，和平台上已存在的患者进行绝对匹配后返回患者对应的主索引标识。如果没有匹配到，则根据患者信息进行条件模糊匹配，返回所有的匹配记录。 - 患者信息查询服务:交叉索引系统存储了患者在多个系统中的标识信息，并由此维护一个主索引，记录最准确的患者基本信息，该信息可以提供给业务系统使用。患者主索引信息可由业务系统提供全局标识获取，也可由业务系统提供患者本地信息获取。 - 交叉索引查询服务：交叉索引系统为业务系统提供业务系统交叉索引表，业务系统可以通过两种方式获取交叉索引：通过全局标识获取、通过患者信息获取。 - 主索引更新服务:业务系统可以向交叉索引系统订阅主索引，交叉索引系统在对一个患者的主索引更新或增加新索引后，要向订阅主索引的业务系统发布更新。 - 主索引合并服务：主索引注册时，会记录模糊匹配的记录，当模糊匹配记录为1条时，业务系统直接发起请求，两个不同的全局主索引进行合并为一个主索引，当模糊匹配记录不止1条时，默认合并匹配分值最高的一条，并记录其余疑似匹配记录。完成后对外发布主索引变更通知。 - 试采集管理：用于对项目上的患者数据进行试采集，并生成对应的数据分析报告，为正式环境的权重分值配置提供支撑； - 主索引变更通知：对主索引进行的修改、注销、合并、拆分等操作完成后需要对外部发布主索引变更通知，通知外部系统做更新。通知的内容包括变更前主索引信息和变更后的信息。 - 统计出主索引总量、原始注册档案数和合并总量 |
|  | - 统一消息平台 | - 微信通讯：能够通过微信公众号、小程序实现对所有订阅者发送即时消息； - 邮件通讯：支持配置多个邮件终端，如Foxmail、QQ邮箱等 - 短信通讯：支持对接医院已开通的不同类型的短信服务平台，实现短信的收发； - 钉钉通讯：支持配置钉钉终端，实现钉钉消息的收发 - 站内通讯：支持平台间的通讯。 - 企业微信通讯：支持与企业微信应用接口对接，实现企业微信应用消息的发送 |
|  | - 信息集成平台 |  |
|  | - 消息标准 | - 标准定义：各个系统之间进行交流的信息是以消息的形式在平台上流转。消息的标准管理主要为交换信息的语义和内容结构制定标准。 - 协议转换：交换协议的转换是对异构系统各种交换协议之间格式的转换功能，该组件能够通过使用模板的方式将数据和格式分离。 - 调用统计分析：用于统计平台内部纤细模型的调用情况，记录平台内消息模型数量、服务调用趋势、各模型调用次数、映射调用情况、映射转换时间 |
|  | - 服务注册 | - 通用数据库访问组件：支持SQL及SQL节点的查询、插入、更新、删除，存储过程、函数、迭代器的使用，同时可自定义设置执行条件和超时时间。 - 分布式事物处理：针对webservice接入和HTTP接入支持分布式事物处理，当消息路由到多方时，其中一方失败，能通知调用成功方撤回操作，保障事物的一致性。 - 流程路由组件：提供了可编程的流程路由功能，根据传入的参数判断走哪个流程（通过入参和设置在路由后面组件的标签值来确定）。 - 通用字符串转换组件：通用字符串转换就是把数据库查询到的结果输出到字符串，字符串的整体格式固定，实际内容可由用户自定义。 - 脱敏组件：脱敏组件是用于数据脱敏，根据传入的数据，获取对应的系统或角色和消息类型，然后根据这些信息找到对应的脱敏配置，根据配置来脱敏指定节点的指定位置。 - 消息处理组件：消息处理组件可以实现对消息的增加、修改、删除、取值、拼接、截取、字符替换、获取节点、克隆节点等操作。这些功能的处理主要差异在消息组件的语法格式和输入的内容。 - 加解密工具组件：加解密工具组件主要用于实现MD5加密、Base64加密、Base64解密等功能。只要选择MD5、Base64加密或者Base64解密，不需要其他操作（加解密过程在程序中已经实现）。 - 接入代理组件：接入代理组件主要提供webservice、http、socket几种接入代理方式。 - 通用消息转换组件：提供通用的消息转换服务 - 通用JS脚本组件：编写Js脚本，用于控制流程、修改数据等程序化操作。 |
|  | - 服务编排 | - 编排视图支持用户按照院内实际的业务流程和业务系统数据传递情况，将平台上的服务和组件通过拖拽连线的方式进行编排，形成数据处理的流转路径，实现数据的处理、转换、字典翻转、格式校验等操作。 - 概览视图可设置服务流程的等级，为后续流程的网关控制做准备，另外，控制流程的启禁用、删除、复制、编辑等，查看流程的状态及流程排序。 |
|  | - 服务测试 | - 服务测试是针对整个服务流程的测试。通过输入服务的接入类型（Webservice、http、https、rpc、socket、MQ）、服务地址、接入名、用户名、密码等属性信息，进行模拟调用测试。 |
|  | - 服务发布 | - 服务发布分：灰度环境发布和正式环境发布，发布时可选择发布到灰度环境或正式环境，同时可以便捷的切换正式环境和测试环境。 |
|  | - 异常处理 | - 集成平台提供了服务流程的异步异常处理功能，当调用集成平台上的异步服务时，不确定是否发送成功，可通过此组件对消息进行重发（发送到错误步骤或指定步骤）、转发（转发到其他流程处理）、暂存（暂时保存到库中）、删除（只保留错误调用记录，详细的消息删除）、忽略（不保留任何信息，相当于调过异常处理）。 |
|  | - 集成监控 | - 集成综合监控：展示集成平台中主要模块的概要信息监控，方便管理者对系统的整体情况进行监控查看。 - 服务健康状态：服务状态监控，针对异常记录，可追踪异常发生节点，以及异常节点的输入输出、错误信息提示，准确掌握错误，精准修复。 - 服务日志分析：支持对每一个消息传输环节的监控和审核，针对流程每个步骤进行调用量、平均响应时间、最大响应时间、成功次数、错误次数、异常处理次数等监控，能够查看发生错误的环节、错误类型、耗时等，对于数据传输状况有较灵活的反馈。 |
|  | - 消息检索 | - 消息日志检索：基于消息服务日志存储功能，提供快速、高性能的消息搜索服务，便于系统排错追踪，查看出入参详情，便于错误分析。 - 患者日志检索：可基于单个患者或对应的门诊号、住院号等，检索出所有和该患者相关的日志消息，进而判断是否涵盖了该患者在本医院的所有诊疗活动。 |
|  | - 基于集成平台的一体化集成 |  |
|  | - 临床服务系统整合 | - 门诊就诊流程整合：基于集成平台的门诊挂号就诊流程交互服务，包括挂号、就诊、诊断等业务流程服务。 - 住院入出院流程整合：平台的住院入出院流程交互服务，包括登记、入科、诊断、换床/转床、医嘱、出科、出院等业务服务 - 检验业务流程整合：平台的检验流程交互服务，包含检验申请单提交和接受服务、检验申请单回写和取消服务、检验条码发送和撤销服务、检验条码打印、检验样本采集送检核收退回流程服务、检验报告发送和撤销服务。 - 检查业务流程整合：基于医院信息平台，建立涵盖检查申请单的管理、检查申请接收与安排、检查结果的共享、优质检查医疗资源整合和共享等业务应用，提供医院间检查的转诊服务。 - 手术业务流程整合：基于集成平台的手术流程交互服务，包含手术申请单提交、手术预约安排、手术执行等流程服务，手术麻醉记录的发送服务和调阅服务 - 用血业务流程整合：基于集成平台的用血流程交互服务，依托血袋条码实现用血申请、大量用血审批、标本采集、备血、交叉配血、发血、取血、用血、输血记录、血袋回收等流程服务。 |
|  | - 医疗管理系统整合 | - 血液管理业务交换服务：用于对血液管理与集成平台之间的基本服务和各种应用程序进行统一的管理与监控。 - 静脉配制中心业务系统交互：通过集成文档自动获取相关信息为其他信息系统的信息交互提供所需的数据。 - 与院感业务系统交互：通过集成文档自动获取相关信息为其他信息系统的信息交互提供所需的数据。 - 消毒供应室业务交换服务用于对消毒供应室与集成平台之间的基本服务和各种应用程序进行统一的管理与监控。 - 病案统计业务系统交互：通过集成文档自动获取相关信息为其他信息系统的信息交互提供所需的数据。 |
|  | - 运营管理系统整合 | - OA业务系统交互：通过集成文档自动获取相关信息为其他信息系统的信息交互提供所需的数据。 - 院内全成本核算系统交互：通过集成文档自动获取相关信息为其他信息系统的信息交互提供所需的数据。 - 物资设备业务交换服务用于对物资设备与集成平台之间的基本服务和各种应用程序进行统一的管理与监控。 |
|  | - 患者服务系统整合 | - 患者自助终端应用服务整合：通过信息平台服务总线，基于已实现的业务服务和整合后数据，根据医院业务需求，实现医院平台与病人自助服务类应用系统的整合 - 患者公共门户应用服务整合：通过信息平台服务总线，基于已实现的业务服务和整合后数据，根据医院业务需求，实现医院平台与病人自助服务类应用系统的整合 |
|  | - 上级信息平台对接 | - 通过信息平台服务总线能够提供与上级信息平台的信息共享、健康档案的上传与共享，同时在业务协同（如区域一卡通）、区域远程医疗、区域医疗公众服务方面实现消息的对接，完成院内与上级平台的服务管道 |
|  | - 外部机构对接 | - 包括银行、医保及新农合、保险、计生、急救中心、CDC（疾控中心）、血液中心等外部机构的接入。 |
|  | - 其他 | - 需预留集成平台标准化接口，以便后续系统对接。 |

- 数据中台建设需求

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 数据中台 | - 临床数据中心 |  |  |
|  | - 基础信息库（MDM |  | - 基础信息库主要存放两方面数据，一是患者主索引信息，二是主数据信息。 |
|  | - 操作数据存储库（ODS） |  | - 为数据中心建立数据隔离层：通过ODS 来存储从业务系统镜像过来的数据，这些数据从数据结构、数据逻辑关系上都与业务系统基本保持一致，极大降低了数据转化的复杂性，让用户聚焦于数据接口、数据增量以及抽取方式等问题。 - 实现数据查询压力转移：ODS库具备从粒度、组织方式等都与业务系统保持高度一致的特性，就可以将原来嫁接在业务系统的数据查询压力转移到ODS上，同时ODS无需担忧业务的运行负担，与业务系统查询具备同样的效果且大大降低了性能风险，同时为后续的数据抽取、清洗、归一以及数仓的建设提供了前置环境。 - 为数仓提供贴源支撑：通过ODS实现明细数据的查询分析，ODS的数据模型是面向主题的方式进行存储，更快捷的支持多维分析等查询功能。 - 电子病历临床文档库（EMR文档库）：与某一具体临床活动相关的临床活动的信息与数据记录形成了相对独立的电子病历（EMR）文档。而在临床活动过程中产生的对医疗活动的文字、图像、或多媒体的电子格式记录文档均称之为EMR文档。 |
|  | - 临床数据库（CDR） |  | - 电子病历临床文档库（EMR文档库）：与某一具体临床活动相关的临床活动的信息与数据记录形成了相对独立的电子病历（EMR）文档。而在临床活动过程中产生的对医疗活动的文字、图像、或多媒体的电子格式记录文档均称之为EMR文档。 - 临床数据存储库（CDR）：按照以患者为中心建立的EMR文档的存储带来了临床数据存储库CDR（Clinical Data Repository）的形成。临床数据存储库CDR采用标准化的数据集和数据元，根据临床文档信息模型以及各类医疗服务活动的业务规则，通过对数据集和数据元的基数约束以及数据元允许值约束，生成各类实际应用的结构化、标准化临床文档，以保证电子病历数据采集的一致性。 - EMR文档存储：患者在某一医疗机构内发生的各类临床活动形成的EMR文档集应当在患者主索引（MPI）的指引下进行汇总归集，并通过MPI完成EMR浏览器及非电子病历编辑器环境下的患者EMR文档浏览。 - EMR文档数据来源：所有的临床活动所产生的信息记录均为EMR文档的数据来源，基于电子病历医院信息平台将各个系统中产生的临床活动数据与信息进行集成与共享后，通过生成规定格式的EMR文档进行归档与储存。 - EMR文档注册：每一类需要在临床文档仓库中进行存储的EMR文档都需要在CDR中进行注册。并且还需要在CDR中注册其文档的模板信息与数据。而在实际临床业务活动发生过程中所产生的EMR文档都能够通过注册系统对应其使用的文档模板信息与数据。 - 临床数据存储库与临床文档存储库：EMR文档以符合HL7 CDA的文档结构的方式产生后按照以患者为中心的索引方式进行存储，形成临床数据存储库。由于患者的临床数据是以EMR文档的方式进行存储并以HL7 CDA的方式进行组织，这样组织的存储方式也称之为临床文档存储库。 - EMR文档版本管理：患者的临床业务活动的发生时一个持续并且连续的过程，并且主观描述部分，或者非数据接口内的数据内容会因为某些特定条件下发生修订或者修改，这是EMR文档作为临床活动发生情景的真实记录数据应当能够客观地反应出各种主客观数据或者描述的变化与修改过程，这时就对EMR文档提出了文档版本的管理要求。 |
|  | - 数据采集管理 |  |  |
|  | - 数据采集（ETL） |  | - 数据模型管理：数据模型管理是构建数据中心的基础，建立了数据模型与数据中心表之间的关系，实现模型与表、模型元素与表字段一一对应 - 数据采集管理：系统根据数据集标准内容编写SQL采集语句，实现医院业务数据库与临床数据中心数据集标准的匹配与对应 - 采集调度管理：采集调度采用轻量级的分布式任务调度平台XXL-JOB，自身并不承担业务逻辑，只是负责任务的统一管理和调度执行 |
|  | - 共享文档管理 |  | - 文档生成管理：通过内置文档转换器程序，开放的文档生成调度管理功能，实现针对53类共享文档的转换任务管理，通过对转换任务的调度频率、调度时间等属性设置，完成共享文档的统一生成管理。 - 文档检索管理：基于文档库，提供基于患者基础信息、文档信息的统一查询页面，能够直观根据患者门诊号、住院号、患者姓名等信息进行文档检索，直观的查阅患者的历史病历文档，文档检索，以患者为中心，搜索患者，进而展示该患者的共享文档；搜索结果按照共享文档分类进行归纳展示 - 文档统计分析：当文档库存储了大量不同类型的文档后，我们需要有一个文档统计页面，可以方便的从页面上，实时看到当前文档库的文档数量统计以及文档类型分布情况。 - 文档库监控：对文件库的系统监控，主要针对跟踪服务器的多机器集群的机器数、每台机器的IP、服务器运行的状态进行监控；对存储服务器按组分类进行监控，主要包括每组的机器数、每台及其的IP、状态、总容量、使用容量。 - 通过文档库的监控，可以直观的看到当前文档库的运行状态、存储空间，以便出现问题运维人员及时处理。 - 共享文档导出：支持按患者就诊日期、病人姓名、病人ID、共享文档类型查询出满足的条件的共享文档；支持设置共享文档导出格式，包括html、xml；支持自定义设置导出共享文档的隐私域；支持单个共享文档导出和共享文档批量导出。 - 数据集设置：支持列表展示《WS 445-2014 电子病历基本数据集》的17个数据集，同时支持数据集新增、修改、删除、导出功能；支持展示每一数据集下包含的数据子集；支持展示数据子集的数据元信息，同时支持数据元新增、修改、删除、导出功能。 - OID管理：支持按OID编码、值域代码名称、值域代码编码为条件查询OID信息；支持以列表展示查询出的OID信息，需包含OID编码、OID描述、编码层级、值域代码名称、值域代码编码等信息、OID大类编码、是否末级等信息；支持新增、修改、删除OID的功能。 - 隐私设置：支持对各共享文档的元素值进行隐私设置；支持对需进行隐私设置元素的检索功能，支持查看元素在共享文档中的元素路径；支持自定义隐私设置覆盖的共享文档范围；隐私设置需支持掩码脱敏、替换脱敏、随机化等脱敏方式。 |
|  | - CDC数据同步 |  | - 平台通过图形化的配置界面实现分布的、异构的、跨网络的各业务数据信息资源的交换汇聚，通过单一平台就可以完成各部门各类数据信息资源的汇聚。汇聚的过程中，可以按照指定的标准、行业标准、国标对数据资源进行标准化，从而利于汇聚后的数据对外提供服务，使数据按一定业务规则成为可复用的信息资源服务。 - 支持丰富的数据源和目标源，可以为ODS的数据提供良好的互联互通，实现业务库镜像的建设，同时实现全量和增量的数据同步功能 - 实现不同的数据库类型数据能够同步到异构数据库中，会出现数据类型不一致的情况，需要提供保证数据类型转换功能，实现数据同步；针对所有同步数据需要追加更新时间戳字段以及操作类型字段，用于记录数据实现发生变更的时间以及操作；实现字段级、表级的映射；在建设过程中，会出现不断完善ODS数据的情况，能实现动态扩展表、字段映射功能。 - 平台支持各种数据流向，均可以通过配置大屏将数据流动的信息展现出来，展现的形式可以根据用户的需求订制。用户可以通过数据可视化，从宏观上看到平台中管理数据的健康状态、数据发展的意识形态。 |
|  | - 数据质量管理 |  | - 稽核规则管理：为了数据质量稽核，首先需要稽核规则，这是数据质量稽核任务的依据。 - 按照数据质量的数据种类，维护数据质量稽核规则组，以及规则组中的规则、规则的计算项、计算公式以及计算项sql等，区分质量类型（一致性、完整性、整合性、及时性、准确性、唯一性、规范性等）。 - 稽核任务管理：稽核任务管理支持创建多调度任务，并创建执行计划，选择需要稽核的机构，按校验时间稽核该机构下分配的方案包含的规则，汇总得出质量分数保存数据质量明细库。稽核任务列表可展示稽核任务的执行状态，添加调度，配置调度频率、执行时刻及自定义调度，关联调度对应的稽核规则。对稽核任务启停、删除等操作，查看稽核任务的子任务，查看选中稽核任务的历史执行记录。 - 数据质量报告：1.电子病历数据质量报告是依托于系统内置的电子病历数据质量稽核规则及相关的稽核任务产生的数据质量明细数据，从不同维度汇总展示的结果。2.临床数据中心数据质量报告是依托于系统内置的临床数据中心数据质量稽核规则及相关的稽核任务产生的数据质量明细数据，从不同维度汇总展示的结果。 - 对账作业功能：提供对账作业的增删改操作，支持对账作业的维护，包含作业名称、作业编码、描述，支持增删改作业中的对账任务，支持行数量对账、行内容对账任务，任务中包含任务名称、源数据集、目标数据集、源属性、目标属性的设置，支持设置源数据、目标数据各自参与对账的数据要满足的条件，支持设置自动拉平。支持调度的增删改操作，支持Cron表达式调度设置。支持按照对账作业名称/编码、作业上下线状态、调度上下线状态查找作业。提供上下、下线、查看操作，支持作业的上线、下线、查看。提供调度上线、下线、查看操作，支持调度的上线、下线、查看。 - 常规质量作业功能：提供常规质量作业的增删改操作，支持常规质量作业的维护，包含作业名称、作业编码、描述，支持增删改作业中的任务，支持基础校验、数据关联校验任务。任务中包含任务名称、代码、数据集。基础校验支持不允许为空、表示格式、表示长度等设置，数据关联校验提供增删改操作，支持脚本设置，包含规则名称、说明、脚本、参数；支持设置参与校验的数据要满足的条件。支持调度的增删改操作，支持Cron表达式调度设置。支持按照常规质量作业名称/编码、作业上下线状态、调度上下线状态查找作业。提供作业上线、下线、查看操作，支持作业的上线、下线、查看。提供调度上线、下线、查看操作，支持调度的上线、下线、查看。 - 质量作业执行查询功能：支持按照作业名称/编码，数据对账、常规质量作业，执行中、执行结束、暂停、取消，查找作业的执行情况，执行情况中包含，运行状态、运行结果、运行时间、运行时长。提供详情操作，支持查看作业下各任务的执行情况，包含结果、运行状态、运行时间、运行时长。针对数据对账任务执行结果为不一致的，提供链接操作，支持查看目标与源有哪些不一致的数据，缺失的还是多余的。针对行内容不一致的数据，提供比对操作，支持查看目标数据与源数据哪些列内容不一致。针对常规质量任务执行结果不合规的，提供链接操作，支持查看不合规的数据，具体是哪些字段哪些方面不满足要求。 |
|  | - 数据资产管理平台 |  | - 提供数据元功能：支持数据元的增删改查，包含数据元的属性名称、属性编码、属性物理名称、标化、属性描述、属性类型、属性长度、绑定资产对象、绑定标准、采集来源；支持按照属性名称、代码、物理名称检索数据元，支持按照标准类型、数据元状态、数据元资产对象名称查找数据元；功能中提供数据资产对象（数据元）目录，支持按照数据对象-数据元检索目录，支持将选中目录下的数据元列出来。 - 提供数据元值域功能：支持数据元值域的增删改查，包含值域名称、值域代码、数据元、标准；支持按照值域名/代码，标准类型，应用名称/代码、数据元名称/代码查找数据元值域。支持数据元值域选项的增删改查，包含选项值、选项内容；支持子选项的增删改；支持按照选项值、选项内容查找值域选项。提供数据资产对象（数据元）目录，支持按照数据对象-数据元查找目录，支持将选中目录下的数据元值域列出来。 - 提供数据元值域映射功能：支持数据元值域映射的增删改查，先选择映射到的值域、再选择需要映射的值域，将两个值域建立起映射关系；支持按照值域名/代码，标准类型，应用名称/代码、数据元名称/代码查找数据元值域映射。提供数据资产对象（数据元）目录，支持按照数据对象-数据元查找目录，支持将选中目录下的数据元值域映射列出来。 - 提供数据集功能：支持数据集的增删改查，包含数据集的基础信息、属性、关系、来源、标准信息；支持按照数据集名称/编码、应用代码/名称、层级、标准类型查找数据集。提供数据资产对象（业务对象）目录，支持按照数据对象-业务对象查找目录，支持将选中目录下的数据集列出来。支持数据集的提交。支持数据集的物化，包含数据集的数据库类型、数据源、物理名称，属性物理名称、物化类型、物化长度；支持“集合与属性”的物理名称大小写；支持数据集物化的提交（仅生成DDL）、提交（持久化）。提供索引，支持快速进入数据集索引功能。提供导出结构，支持选择导出全部字段、或者选择导出供某个应用使用的字段，支持选择导出自主生产数据、外来数据、录入数据的字段，支持选择导出字段名、字段中文名、字段类型、字段长度、是否主键标识、可否为空标识、值来源、数据生产机制。支持查看DDL。支持版本的查看，包含物化版本、数据集版本。支持复制，支持作废。 - 提供字典映射功能：支持字典映射的增删改查，包含选择映射的字典、映射到的字典，选择映射的字典数据、映射到的字典数据，建立映射，或者移除映射；支持在映射时，选择字段、录入字段内容，根据设置的内容查找出数据，方便快速定位到数据；支持按照字典数据集名称/编码、标准类型、应用，查找映射的字典。提供数据资产对象（业务对象）目录，支持按照数据对象-业务对象查找目录，支持将选中目录下的字典的映射列出来。支持查看映射结果。 - 提供数据集采集功能：提供数据源列表，支持把整个数据源、或者选中Schema中的表，生成数据集；提供把选中数据源或者Schema下的表列出来，支持单表生成数据集。支持按照数据源名称查找数据源，支持按照表名/集合名查找表/集合(在MongoDB库中表称为集合)。 - 提供索引功能：支持索引的增删改，包含索引名、中文名、表、字段、字段的正倒序、索引归属的应用、功能；支持按照索引名/中文名，表名/中文名查找索引。提供数据源列表，支持将选中数据源、或者选中Schema中的索引列出；支持按照数据源名称查找数据源。提供应用列表，支持列出选中应用、或者选中应用中数据源下的索引；支持按照应用名称查找应用。提供持久化操作，支持索引持久化，将索引持久化到物理库中。提供作废操作，支持索引作废，同时将物理库中的索引删除。提供查看DDL操作，支持查看索引DDL，并导出DDL。提供版本操作，支持查看索引版本。提供导出操作，支持将索引创建的DDL直接导出。 - 提供数据资产目录功能：提供目录树，目录表；支持按照目录、编目方、目录使用对象分类，在目录树中查找目录；支持按照目录名称在表格中查找目录；支持目录的增删改、支持新增子目录，包含名称、编码、描述、目录使用对象分类、父目录。 - 提供数据资产对象功能：支持数据资产对象的增删改，包含对象名称、编码、描述、分类、目录；支持按照对象名称、分类查找对象；提供数据资产目录树，支持按照目录、编目方、分类查找目录树中的目录，支持将选中目录下的数据资产对象列出来。 - 提供标准功能：支持标准的增删改，支持按照标准名称、标准下的数据力度、标准分类、标准状态查找标准。 - 提供数据源功能：支持数据源的增删改，支持按照数据源名称、数据库类型查找数据源；支持数据源测试；支持数据源无效设置。 |
|  | - 数据服务平台 |  | - 提供api管理功能：提供api的增删改操作，支持api的维护，包含API的ID、名称、数据源、SQL、限流等。支持按照API名称、状态，查询API。提供上线操作，支持API的上线。提供下线操作，支持API的下线。提供版本操作，支持查看API的版本，各版本下具体内容。提供测试操作，支持输入请求头参数、查询参数，调用接口，查看测试结果，支持清空测试结果；提供历次调用情况列表，支持查看调用情况。 - 提供api订阅功能：支持按照API名称、状态，查询API。提供批量新增订阅操作，支持快速订阅，通过一次操作，为多个订阅者，完成多个API的订阅。提供批量删除订阅操作，支持快速取消订阅，通过一次操作，将多个API的所有订阅取消。提供订阅列表操作，列出单一api的订阅者，支持新增订阅、取消订阅。提供取消订阅操作，支持将单一api的所有订阅一次性全部取消。 - 提供订阅者功能：支持按照订阅者ID或名称、状态，查询订阅者。提供增删改操作，支持维护订阅者，包含订阅者ID、订阅者名称、认证类型、描述。提供重置私钥操作，支持重置订阅者的私钥。提供一键设置订阅者状态的操作，支持快速设置订阅者状态。 - 提供数据安全功能：支持按照数据源、数据表，查询设置的数据安全内容。提供增删改操作，支持数据安全的维护，包含选择表、选择字段、开启脱敏状态。 |
|  | - 临床数据应用 |  |  |
|  | - 患者全息视图 |  | - 病历夹视图：满足医护人员查看纸质病历的习惯，参照卫生行业标准《电子病历基本数据集》，制定出以病历夹的方式按照病历类型展现电子病历文档的视图 - 概览视图：展示患者基本信息、病人史、就诊记录等概要信息，并可切换查看其他视图 - 就诊视图：可查询患者所有就诊记录，展示就诊记录时间轴及相关文书、病历、报告、医嘱等文书的阅览、对比 - 人体视图：以人体图（正反面）形象的展示不同部位的疾病及相关就诊记录，对需要详细查看的就诊记录点击跳转对应的门诊或住院视图 - 门诊视图：展示门诊类型的单次就诊记录相关的文书、病历、报告、医嘱等的阅览、对比，并可切换查看患者所有门诊就诊记录相关的文书 - 住院视图：以时序的方式展示患者整个某次住院过程每天的体征信息及文书、病历、报告、医嘱等的阅览、对比 - 诊断视图:系统应支持按就诊类型（如门诊、急诊、住院、日间）、诊断时间对诊断信息进行筛选；用户可以按照不同诊断类型（如门诊诊断、急诊诊断、入院诊断、初步诊断等）查看对应的诊断数量，以了解各类诊断的分布情况；系统应支持查看诊断明细信息，包括诊断时间、是否为主要诊断、诊断名称、ICD编码、诊断顺位、诊断类型、以及做出诊断的医生；系统应支持筛选主要诊断，以便用户在不关注其他诊断的情况下，查看主要诊断的详细信息；系统应支持点击特定诊断，联动打开患者的诊疗画； - 检查视图;系统应支持按就诊类型、就诊记录、报告单名称及报告时间等多维度对报告视图内容进行检索；系统需实现申请单与报告间的关联关系展示，便于用户通过申请单快速查看对应的报告视图；系统应支持按照报告类型对报告视图进行分类展示，如放射、CT、病理、超声；系统需展示完整的检查申请单信息，包括申请单号、检查项目名称、主诊断、开单时间、开单医生及开单科室；系统应详细展示检查报告内容，包括报告审核时间、检查医生、审核医生、结果标识、检查部位、临床诊断、检查所见及检查结论；系统需支持与第三方平台无缝对接，实现报告关联的影像及图文报告文件的便捷查看；对已打通区域集成的医院，系统应支持调阅查看患者的院外报告，实现医疗资源的跨区域共享；支持在同屏直接查看当前检查报告的闭环轴视图； - 检验视图：系统应支持按就诊类型、报告单名称及报告时间等多维度对报告视图内容进行检索；申请单与报告关联：系统需实现申请单与报告间的关联关系展示，便于用户通过申请单快速查看对应的报告视图；系统应支持按照报告单对报告视图进行分类展示，如血常规、尿常规等；系统需展示完整的检验申请单信息，包括申请单号、检验项目名称、标本、主要诊断、开单时间、开单医生及开单科室；系统应详细展示检验报告内容，包括报告日期、检验医生、审核医生、结果标识；系统应详细展示检验报告结果明细信息，包括项目名称、结果、单位、参考值、标志；系统支持对检验结果异常或危急状态进行标识，并支持将其作为条件用于结果筛选；系统应支持自动生成检验项目的趋势图，并能够以趋势图和表格组合的模式详细展示检验项目的明细信息。在趋势图界面中，系统应支持用户指定节点（如特定时间点或检验项目值）来查看与该节点关联的用药信息，帮助医生了解指标变化与用药之间的关系；对已打通区域集成的医院，系统应支持调阅查看患者的院外报告，实现医疗资源的跨区域共享；支持在同屏直接查看当前检验报告的闭环轴视图； - 危急值视图：系统应支持按就诊类型（如门诊、急诊、住院、日间）、报告分类（检验、检查、病理）、项目名称以及报告时间对危急值信息进行筛选；用户可以按照时间先后顺序查看产生的危急值项目，包括危急值提醒内容、推送时间及关联的报告信息；系统应提供查看危急值处理意见及处理人的功能；系统应采用趋势图和表格组合的模式，详细展示危急值项目的明细信息，包括项目名称、结果值、单位、参考范围以及样本等；在趋势图展示中，系统应能标记正常区间，以便用户直观查阅危急值项目的偏离情况；系统应支持查看危急值关联的病程记录，帮助用户了解患者的病情变化和治疗过程；对于已实现区域集成的医院，系统应支持调阅查看患者的院外危急值报告；系统应支持在同屏直接查看当前危急值报告的闭环轴视图； - 用药视图：系统应支持按就诊类型（如门诊/急诊/住院/日间）、医嘱类型（长/临）对用药信息进行筛选。用户可以按照药品分类查看产生的用药明细信息，包括静脉用药、口服用药、其他用药；系统应提供详尽的用药信息展示功能，包括开始时间、医嘱内容、医嘱类型（长期、临时）、医嘱状态（如已执行、待执行、已取消等）、开药医师等关键信息；系统应支持按医嘱开始时间对用药信息进行排序，以便用户查看特定时间段内的用药情况。系统应支持对药品信息中的主医嘱、子医嘱进行标记，以便区分不同级别的医嘱；系统应支持过滤溶媒类药品，以便查看患者实际使用的治疗性药品；系统应支持在同屏直接查看药品的闭环轴视图；系统应对长期医嘱和临时医嘱的闭环进行差异化展示； - 手术视图：系统应支持按就诊类型（如门诊、急诊、住院、日间）、手术时间对手术信息进行筛选。用户可以按照手术日期查看关联的手术明细信息，包括但不限于手术日期、手术等级、主刀医师、手术名称、有无并发症、切口愈合等级等关键信息；系统应支持查看对应手术关联的术前资料，包括术前讨论、手术申请、麻醉前谈话、手术安全核查表；系统应支持查看术中质量相关的手麻文书；系统应支持查看术后资料，包括手术记录、术后首次病程；系统应支持按照医院要求对各阶段的文书进行配置；系统应支持查看手术前后指标的对比，以便用户评估手术效果和患者恢复情况；系统应支持查看术后就诊信息，以便用户跟踪患者的术后恢复情况；系统应支持在同屏直接查看手术的闭环轴视图； - 会诊视图：支持按照会诊类型（加急、普通、MDT等）和会诊时间对患者会诊信息进行筛选查询；支持查看不同会诊类型下的会诊次数；支持查看会诊明细信息，包括申请信息、申请科室、会诊科室；支持查看会诊相关的文书，包括会诊申请单和会诊报告单；支持同屏查看会诊闭环轴信息； - 护理视图：系统应支持按就诊时间对患者护理信息进行筛选。用户可以按照护理文书类型（如体温单、记录单、重症监护文书等）查看关联的护理文书信息；对于体温单，系统应提供列表和趋势两种查看形式，以满足用户不同的查看需求。列表形式应清晰展示体温、脉搏、呼吸等关键数据，便于用户进行数据分析；用户可以选择查看近七天或近十四天的体温单数据，系统应提供按钮或滑动界面，允许用户轻松切换上一周或下一周的数据；系统应支持查看不同类型的护理文书，包括但不限于各类评估单、观察量表等。这些护理文书的查看样式应与源系统样式保持一致；支持与医院现有护理系统对接，直接以外挂形式集成源系统的页面； - 输血视图：系统应支持按输血成分（如红细胞、血浆、血小板等）和输血申请时间对患者输血信息进行筛选，以便用户快速定位到特定的输血记录。对于筛选出的输血记录，系统应详细展示输血明细信息，包括申请信息：输血成分、血液品种编码、患者血型等关键信息。配血信息：配血时间、血袋代码、配血量等配血过程中的详细信息。输血执行信息：接收时间、开始时间、结束时间等输血执行过程中的关键时间点。系统应支持指定输血信息查看其关联的文书信息，包括输血申请单、输血病程记录、输血同意书、输血巡回记录等关键文书；系统应支持指定输血记录查看输血前后指标的对比，如血红蛋白浓度、红细胞压积等关键指标的变化情况；系统应支持在同屏直接查看输血的闭环轴视图； - 治疗视图：系统应支持按照治疗时间对患者治疗信息进行筛选；系统应支持按照不同的治疗类型（如针灸、推拿、康复等）来展示治疗项目的次数及明细信息。系统应支持通过治疗医嘱与治疗记录的关联模式来查看治疗信息；医嘱信息应包括：下达时间、医嘱内容、执行频率、预计治疗次数等关键信息。治疗记录应包括：治疗状态（如进行中、已完成、取消等）、预约时间、实际治疗时间、治疗科室、治疗医生等详细信息。治疗状态应明确体现预计治疗次数和已经完成的治疗次数，便于用户了解治疗进度；系统应支持查看治疗记录关联的相关治疗文书，如治疗记录文书、治疗计划等。系统应支持治疗状态的实时更新与反馈，确保治疗记录中的治疗状态能够准确反映患者的实际治疗情况。 - 病历视图：以病历文书分类为目录，展示病人相关的所有病历文书 - 全息病历模板：病历模版可进行模版分类的维护、模版样式的维护，控制模版的启用 - 全息病历目录：对视图下的菜单进行分层维护，菜单可分两层，可维护菜单名称、菜单模版、菜单顺序、菜单内容显示顺序 - 病历目录权限：对不同的系统域以及不同的角色分别配置不同的视图访问权限；配置系统控制按钮的使用权限，以及机构信息 - 全息视图访问统计：将系统的访问量通过图形化的形式进行展示，可以更直观的掌握系统的使用情况 - 系统参数配置：对系统的公用参数进行统一配置管理 - 视图DIY管理：系统需具备强大的视图自定义功能，允许用户根据自身需求，灵活定义所需展示的项目；自定义项目应包括但不限于院区信息、关注的医疗项目信息（如检验、检查、手术、体征、药品、治疗、输血、会诊等）；DIY呈现的页面应支持同屏展示，并能以趋势图和标签等方式组合展示，方便用户快速获取当前患者的个性化专病诊疗信息及变化趋势；用户应能直观查看到特定指标的变化趋势与用药之间的关联关系、特定手术影响下的指标变化情况以及输血治疗疗效等关键信息；系统应支持用户对定义的DIY界面进行保存操作，以便后续快速调用和查看；系统应提供丰富的资源池，供用户快捷选择。资源池内容应包括专病资源池、专科资源池以及用户个人保存的资源池；系统应支持对用户收藏的资源进行统一管理，方便用户随时查看和调用； - 闭环视图管理：支持药品闭环、输血闭环、检查闭环、检验闭环、会诊闭环、危急值闭环等闭环视图展示；闭环流程配置实现闭环展示的可配置化，维护各种类型闭环的流程节点配置。每条业务的闭环环节显示可配置，用户根据医院的场景和要配置节点；闭环时间轴视图可供业务系统调用，在医生站、护士站等选择某条医嘱弹窗显示； |
|  | - 临床专科视图 |  | - 临床专科视图一是减少病历信息过载情况的发生，二是突出显示重要的病历信息，以防止重要信息被忽略。 - 根据不同科室、不同病种，将该科室的医务人员对于该病种需要关注的患者健康状况聚集在一个视图中。临床专科视图基于配置组件，满足医护人员对患者重点信息的聚焦和对病情变化的实时掌握。 |
|  | - 管理数据中心（与数据湖对接） |  |  |
|  | - 管理运营数据中心（MDR） |  | - 数据建模：管理指标数据库内集中存放着经过标准化处理以后形成的、按管理主题门类组织的标准管理指标数据信息，管理指标数据是按照统一的口径将业务数据库的清洗汇总后形成的。管理指标数据库可用于医疗综合管理、质量监测、绩效考核和成本核算等应用。 - 指标中心：指标中心的维度表示指标的统计维度。目前指标中心的维度库中包括时间、地科室、人员、手术、药品、疾病等等维度。支持对维度的增加、修改、删除操作，支持对每个维度中维度字典项的增加、修改、删除操作。 - 数据采集：数据采集是对指标库中指定的指标数据进行业务数据采集，指标中心对指标和指标的统计维度进行维护，并将两者进行关联，以在后续的数据采集和指标数据展示中使用。实现面对复杂的医疗环境中不同的业务系统数据来源实现数据的汇聚，支持通过表、视图、存储过程等方式，满足汇总数据准实时的要求 |

病理送检系统

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求：系统提供完整的标本送检解决方案，满足医院日常标本送检需求，具备自定义流程控制、信息管理、标本追溯、信息校验、任务追踪等功能，流程上覆盖从申请单填写到标本接收最后到诊断信息反馈等相关环节形成信息闭环。同时病理标本送检系统与医院HIS、病理信息系统等对接后，实现院内病人信息共享。系统需为一体化设计的产品，使用一个数据交互服务端口，方便数据的监控，提高数据的安全性并能减少安全防范成本。 |  |  |
| 1.病理申请 | 1.1 | 支持各临床科室、门诊、内镜室进行申请单的增、删、改、查，具备以复杂多条件进行单据查询的功能； |
|  | 1.2 | 支持通过不同类型字段向其他第三方系统（如：His系统）拉取患者信息并自动填写申请单（包括自动形成标本列表）； |
|  | 1.3 | 支持不同的科室人员，设置自己默认的查询类型，减少手动选择； |
|  | 1.4 | 支持拉取第三方系统信息时，自动根据关键属性检索患者已经存在的申请单，并对操作人员进行提示，减少工作失误； |
|  | 1.5 | 申请单编辑页面，支持自定义模板设计，支持属性结构化设计，满足不同复杂度需求； |
|  | 1.6 | 申请单编辑页面支持自定义校验规则，满足不同业务校验需要； |
|  | 1.7 | 申请单编辑页面，支持不同操作科室配置专属模板，以满足不同送检科室的特殊业务需求； |
|  | 1.8 | 申请单编辑页面，支持不同人员配置专属模板，以满足不同工作人员的特定业务需求； |
|  | 1.9 | 具备申请单预览打印功能，该申请单可以通过设计工具自定义来满足不同用户的需求； |
|  | 1.10 | 申请单支持冰冻预约功能，可通过设置预约时间向病理人员预约冰冻检查； |
|  | 1.11 | 申请单支持回溯功能，例如送检类型错误，想要重新处理，可以选择回溯，防止重新打印和填写申请单； |
|  | 1.12 | 具备扫描枪扫码自动查询申请单功能。 |
| 2. 预检打印 | 2.1 | 支持对标本信息进行临时保存操作； |
|  | 2.2 | 可自动生成标本序号，后续流程严格按照该序号进行排序，包括送达到病理系统后的标本序号； |
|  | 2.3 | 支持标本单个打印和批量打印，打印顺序严格按照序号进行； |
|  | 2.4 | 支持打印标本所在的申请单标签，标本标签和申请单标签均支持自定义设计模板； |
|  | 2.5 | 标签支持根据不同业务、不同送检类型，设置不同的模板； |
|  | 2.6 | 支持批量修改标本离体时间/固定时间/固定液； |
|  | 2.7 | 标本名称可根据历史标本输入自动匹配关键字填充； |
|  | 2.8 | 支持自动填充离体时间，支持自动填充固定时间，支持自动填充固定液名称； |
|  | 2.9 | 支持离体固定时间差设置，通过离体时间，自动增加固定时间； |
|  | 2.10 | 支持离体、固定时间差校验（可通过系统自行配置）； |
|  | 2.11 | 支持对申请单提交后是否允许继续增加标本作配置； |
|  | 2.12 | 具备查看标本轨迹信息功能（如处于哪个阶段、各个阶段由哪个人员操作、具体的操作时间点等信息）； |
|  | 2.13 | 具备查看申请单进度信息功能（查看申请单处于哪个阶段、各个阶段由哪个人员操作、具体的操作时间等信息）； |
|  | 2.14 | 支持设置标本外带功能，外带人员通过电子签名方式验证通过后方能带走标本。 |
|  | 2.15 | 具备打印回执单和标签补打等功能 |
| 3.标本采集 | 3.1 | 支持扫描标本二维码，自动读取该二维码所属申请单所有标本； |
|  | 3.2 | 支持最新扫描的标本在标本列表中处于置顶位置； |
|  | 3.3 | 支持对标本已确认和未确认数量的统计和显示； |
|  | 3.4 | 支持校验标本是否全部通过预检打印。 |
|  | 3.5 | 支持自动填写采集人，默认为当前登录用户 |
| 4.标本登记 | 4.1 | 支持将已登记和未登记进行分类显示； |
|  | 4.2 | 支持校验标本是否全部通过提交。 |
| 5.标本打包 | 5.1 | 可查看已打包和未打包信息，并提供多条件联合查询； |
|  | 5.2 | 支持通过扫描住院号获取打包标本的对应信息； |
|  | 5.3 | 支持通过扫描门诊号获取打包标本对应信息； |
|  | 5.4 | 支持通过扫描标本号获取打包标本信息； |
|  | 5.5 | 支持打包标本完整性校验机制，如果缺少标本或者少扫描标本，将不能通过打包； |
|  | 5.6 | 支持对离体固定时间异常校验机制，对异常信息进行红色显示； |
|  | 5.7 | 可校验打包标本是否通过标本登记环节； |
|  | 5.8 | 支持打印包裹标签，支持多人联合打包机制； |
| 6.物流运送 | 6.1 | 支持以多条件联合查询打包标本的具体信息； |
|  | 6.2 | 支持查看待运送包裹标本列表； |
|  | 6.3 | 支持对运送标本完整性进行检查的校验机制，所有标本必须通过一一扫码确认，缺少或少扫将不允许运送； |
|  | 6.4 | 支持对运送标本信息的完整性进行校验，标本信息异常将通过红色备注进行提示； |
|  | 6.5 | 支持对运送标本离体固定时间异常的情形进行校验，离体时间大于或者和正常时间差不符者将予以提示； |
|  | 6.6 | 支持对运送人员信息进行校验，不是正式运送人员将不能运送标本； |
|  | 6.7 | 支持一键扫描包裹码快速扫码确认所有标本； |
|  | 6.8 | 支持无登录简洁版扫码运送。 |
| 7.运送接收 | 7.1 | 支持以多条件联合查询运送单详细信息； |
|  | 7.2 | 支持接收前核实运送人员，确保实际运送人员和运送操作人员一致； |
|  | 7.3 | 支持对标本完整性进行校验，未校验的标本将不能开展接收操作； |
|  | 7.4 | 支持单个标本扫码接收； |
|  | 7.5 | 支持申请单批量扫码接收标本； |
|  | 7.6 | 对于不合格标本，支持单个或批量模式退回标本； |
|  | 7.7 | 支持以选择项接收部分标本； |
|  | 7.8 | 支持对离体固定时间异常的校验机制，不符合设定的标本将予以提示； |
|  | 7.9 | 支持对已接收的申请单进行标本追加操作。 |
| 8.冰冻预约 | 8.1 | 病理申请单冰冻预约列表，可以查询到具体冰冻流程的预约信息。 |
| 9.报告中心 | 9.1 | 支持以多条件进行诊断报告的联合查询； |
|  | 9.2 | 支持阅读查看对应申请单的诊断报告； |
|  | 9.3 | 支持手动确认阅读诊断报告； |
|  | 9.4 | 系统支持对报告签发进行提示，并支持对重复签发报告的信息更新； |
| 10.标本查询 | 10.1 | 支持以多条件进行对标本的联合查询； |
|  | 10.2 | 支持对标本轨迹进行追踪，可以查看到标本对应流程节点的具体操作信息； |
|  | 10.3 | 支持标本快速查询，通过输入标本码、申请单号、打包编号、住院号、门诊号等关键信息查询关联标本的具体信息并进行轨迹追溯。 |
| 11.任务追踪 | 11.1 | 对当前已触发流程的申请单进行信息跟踪，并可对长时间不接收的申请单进行系统提示。 |
| 12.标本外带 | 12.1 | 提供标本外带列表，可以查询具体标本外带的详细信息资料。 |
| 13.患者标本轨迹查询 | 13.1 | 提供患者标本查询列表，可以查询患者标本的流转轨迹信息。 |
| 14.退回标本列表 | 14.1 | 提供标本退回列表，可以查询到标本退回的详细情况。 |
| 15.作废申请单 | 15.1 | 提供申请单作废列表，可以查询已作废申请单的具体情况。 |
| 16.数据统计 | 16.1 | 科室申请单送检情况：明细统计申请单数量、标本数量，支持对统计结果的打印和/或导出； |
|  | 16.2 | 提供标本固定异常列表，支持根据离体固定时间差来筛选数据； |
|  | 16.3 | 提供标本接收异常列表，支持根据离体到接收之间的时间差来筛选数据； |
|  | 16.4 | 提供标本运送异常列表，支持依据运送时间到接收时间之差来筛选数据； |
|  | 16.5 | 送检单据信息统计：支持操作人员对本科室状态为已接收标本的送检信息查询； |
|  | 16.6 | 提供科室送检批次列表，支持根据运送时间、科室、送检类型等字段筛选标本运送的相关数据，可批量打印标本登记表； |
|  | 16.7 | 提供科室签收批次列表，可查看所有签收的信息，可批量打印申请单和签收清单； |
|  | 16.8 | 查看今日申请单：可查看今日的所有申请单，并支持导出和清单打印功能； |
|  | 16.9 | 备注标本信息统计，统计所有含有标本备注的资料数据； |
|  | 16.10 | 外院送检信息统计，统计所有外院的送检例数、联系人及联系方式； |
|  | 16.11 | 科室统计，支持按当前登录用户的归属科室进行统计，默认查询一年（4个季度）的资料数据； |
|  | 16.12 | 送检信息统计，支持按“标本确认护士”为归属科室进行数据统计。 |
| 17.手麻系统对接 | 17.1 | 本章节针对术中病理送检与手麻系统协同场景进行补充（可通过嵌入式界面或者接口方式实现）。 |
|  | 17.2 | 支持与手麻系统对接，可在手麻系统内完成病理申请单填写提交，支持选择常规、快速、冰冻等类型及组织学、细胞学等标本类别。 |
|  | 17.3 | 支持打印标本标签及患者标本汇总单。 |
|  | 17.4 | 支持在手麻系统查看冰冻病理结果，结果出具时主动提醒；支持查看标本采集、留取、运送、接收、退回等流转状态，并对异常数据进行预警提示。 |
|  | 17.5 | 支持术中冰冻全流程时效记录（含申请、病理接收、报告签发时间），超时自动预警；对接后手麻系统可自动刷新冰冻结果直至确认接收。 |
| 其他技术需求 |  |  |
| 18.对接需求 | 18.1 | 与现有病理系统、HIS信息系统、手麻系统、体检系统实现对接。 |

随访管理系统

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 新增系统功能模块 | 电话呼叫中心 | 1）支持拨出录音、来电录音、电话录音记录查询。 2）录音记录包含电话号码、接听时间、挂机时间、通话时长等。 3）支持AI外呼终端信息查看及管理。 |
|  | 微信中心 | 1）支持与院方官方微信进行对接（须提供微信服务号），实现微信随访推送服务。 2）提供由公众号申请的消息模板生成微信调查模板，微信推送时直接调用模板。 3）支持在随访场景下快速唤起微信推送界面，实时推送给患者。 4）支持在随访任务中根据随访计划自动推送对应内容给患者。 5）支持推送带链接的问卷、表单、提醒消息到患者手机端，患者在手机端接收并反馈。 6）微信推送内容支持查找微信模板或自定义输入内容。 7）提供微信推送的发送记录，可查看发送成功与否的状态。 |
|  | 短信中心 | 1）支持制定短信定时任务，按科室，疾病等条件筛选门诊，住院，出院患者进行短信通知或到点提醒。 2）支持在医生护士随访任务中根据随访计划自动发送对应内容给患者。 3）支持查看通过系统发送的所有短信记录和回复记录。 4）支持根据发送时间、接收人、接收人电话、发送人、发送科室等条件进行查询，可查看发送状态。 5）支持短信回复记录查询，可对回复记录进行阅读处理，支持根据回复内容、回复时间、发送模板等条件搜索。 6）支持短信接收管理，可通过患者类型、院区、科室、回复内容、回复时间、发送模板、处理情况、是否无效回复等条件进行检索查询。 |
|  | 系统功能维护 | - 患者数据对接:支持视图和接口两种方式的患者数据对接。支持和HIS、院内集成平台、人力资源系统、OA系统、病案系统、医务管理系统等院内多系统融合对接。 - 医务管理系统对接：将随访结果数据、满意度结果数据实时或定时同步至医务管理系统。 2）微信公众号对接:以中山大学附属第七医院微信公众号为载体，向患者发放随访任务、问卷或调查表单。 3）AI外呼对接:实现AI电话外呼，支持三方系统通过接口方式创建电话任务。 4）患者入组：支持各随访病种组别进行入组互斥功能设置，也可支持自由匹配。如该患者同时患有多个单病种或多处转移的情况，只入组第一优先诊断的病种。 5）支持自动随访方式配置，可设置配置条件，使用微信、短信、AI、人工的方式进行随访，多种随访方式可进行关联自动流转： 发送微信—患者未绑卡，发送短信—1天后未回复，发送AI—未接通，重复发生AI—异常问卷（设置异常条件）—转人工随访。 |
|  | 随访总览 | 1）数据展示：出院患者和肿瘤单病种及其他病种三类展板。 a.出院/四级手术/日间手术患者：出院总患者数、生成任务数、已完成随访任务、剩余随访任务、失访人数。 b.肿瘤单病种：入组总人数、各病种入组分布人数、随访总任务数、完成任务数、剩余任务数、失访总人数、各病种失访人数分布、需继续跟踪随访人数及各病种跟踪人数分布。 c.支持其他病种展板内容的新增和建设。 2）待办任务：展示待办任务类型以及待办任务数和已随访任务数，如异常患者、人工随访、AI随访、短信随访、微信随访任务数。 3）服务方式统计：展示AI电话、短信、微信、人工随访所占随访比例以及各随访方式的回收率。各种类型随访方式的任务（总任务、已完成、未完成）占比和分布。随访任务回收率的占比和分布。 4）随访覆盖率统计：展示就诊人数和随访覆盖率之间的关系。 |
|  | 数据管理 | 支持各类各项各病种不同维度统计报表的建设和更新，包括但不限于以下报表： 1）AI外呼任务统计：按照时间段筛选任务，展示阶段性智能AI外呼的呼叫人数、接通人次、整体接通率、成功回复率。对明细列表中电话任务可导出excel表格。 2）短信、微信、AI外呼、人工电话任务统计：按任务时间段、短信、微信、AI外呼电话、人工电话进行筛选，直观展示随访方式的总和或分开的随访回收率、随访量、随访成功率、随访失败率等，并支持明细列表配置导出表头并导出excel表格。 3）问卷任务统计：按照任务时间段、任务状态、问卷模板名称等筛选，并支持明细列表配置导出表头并导出excel表格。 4）人工随访统计：按照任务时间段、患者分组等筛选人工随访任务，支持查看人工随访任务的执行情况。在设置的时间段内各随访工作组、每位随访员应完成的任务量、已完成任务量、随访成功率、失访率、随访通话时长。 5）出院随访任务统计：出院随访成功率统计支持按月和按季度查看数据。包含列表展示及excel导出完整的随访量表。 6）增加单病种随访统计数据：统计时间段可设置按出院时间、随访时间、计划时间、自定义时间段筛选。 7）增加四级手术、日间手术患者随访统计数据：按照任务时间段（可设置按出院时间、随访时间、计划时间、自定义时间段筛选），展示出院人次、入组患者总数、系统生成需随访人次、已完成随访人次、随访成功人次、随访率、随访成功率。并支持明细列表配置导出表头并导出excel表格。 8）全部患者随访任务成功率统计：全部随访任务统计数据和展示形式同出院随访任务成功率统计。增加我院管理需要的数据：日均随访任务总量、日均完成随访任务量、日均随访率、出院患者人均通话时长、失访人数、需继续跟踪随访人数（可按出院患者、四级手术患者、不同病种条件查询）。 9）单病种随访出入组统计：按照时间段、病种筛选任务，统计入组人数、出组人数。并支持明细列表配置导出表头并导出excel表格，导出表头内容包含该患者入组时间、出组时间、随访次数、出组原因。 10）工作量的统计。 11）异常干预数据分析：支持查看系统筛查出来的随访异常患者数、异常筛查率。支持查看异常的原因分类，包含随访病情异常、复诊依从性异常、用药依从性异常、睡眠情况异常、电话未接通、电话中断。 12）支持按模版自动生成数据报告：针对随访的统计结果，按标准模版展示随访工作月报/季报/年报等总结性报告；报告包括但不限于几部分，摘要、调查对象（门诊患者、出院/四级手术/日间手术患者、单病种、专科专病）、调查方式（AI电话、短信、微信、人工电话）、总体结果统计（门诊/出院/四级手术/日间手术/单病种/专科专病患者总人数、总随访人数、总体随访率、各科室随访率）、信息分析（按科室分析：各科室随访率排名及变动;按病种分析：各科室随访率排名及变动）、随访人员分组工作量完成情况，以便管理部门根据总结性报告进行针对性得改进。 |
|  | 生存分析 | 1）生存信息查询：系统根据患者所有的随访记录、诊疗记录，分析计算出患者的生存情况（健在、死亡、失访、不详），生存周期；提供多种查询条件（入院时间、出院时间、随访时间、住院号、姓名、ICD编码、病种、科室、临床分期、治疗方案、患者状态、生存时间、随访间隔）进行检索；可查看患者的基本信息、首次随访信息、末次随访信息、首次住院信息、末次住院信息、生存状态、生存周期。 2）生存分析管理：可自定义生存分析课题名称，支持Kaplan-Meier法、寿命表法两种分析方法，可定义观察起点日期（首次入院日期、首次出院日期、首次手术日期、首次化疗日期、首次放疗日期），定义生存分析的时间单位（年、月），设置观察生存时间最小值、观察生存时间最大值、生存时间观察区间间隔；可通过【生存信息查询】选取生存分析的患者样本；系统自动根据本次课题设置的生存分析参数和生存分析样本计算出生存分析数据（生存区间、死亡例数、删失例数、期初人数、期初校正人数、死亡概率、生存概率、生存率、标准误）以及自动生成生存曲线图和中位生存时间。根据生存分析数据定制化开发生存率相关的统计分析报表。 3）生存率统计分析：按不同恶性肿瘤的不同临床分期、不同治疗方式、不同主刀医生、年龄、性别因素,计算统计不同时期的生存率(如一年、二年、三年、四年、五年生存率等)。 |
|  | 随访结果 | 1）系统须具备将随访过程中产生的结构化随访记录及随访结果回传至HIS系统，在门诊医生工作站、电子病历系统可查看该患者历次随访量表内容结果及小结。支持与医院门诊医生工作站、病区医生工作站系统实现数据对接，确保信息同步的完整性、准确性。 2）随访异常结果支持单独查询界面，并可通过企业微信推送至医生端。 |
|  | 病历集成查阅功能 | 系统需支持在随访工作界面内无缝嵌入或调用患者病历信息，实现授权用户直接调阅患者历史就诊记录、诊断信息、检查检验报告、用药记录等完整病历数据，确保随访过程可基于全面、准确的临床资料开展。数据展示需符合医疗信息标准化规范，并保障查询响应的实时性与稳定性。 |
| AI随访 | 智能随访平台 | 1、语音合成引擎： 1）支持多个发音人音库，满足多场景合成播报需要。 2）支持中英文混合播报。 3）可实现录音与合成音的自然拼接。 4）支持合成语速的快慢调节。 5）支持配置发音词典、停顿优化等参数设置的标记语言。 |
|  |  | 2、语音识别引擎： 1）支持中文连续语音听写识别，标准或带口音普通话的免切换。 2）支持中文汉字、数字串、数值、英文单词字母的日常用语混合识别，为医疗用户提供全方面的语音识别服务。 |
|  |  | 3、语义理解引擎： 1）人机交互场景下，使用语义理解引擎了解患者说话意图。 2）支持上下文关联理解。 3）根据医疗场景的问答内容，定制专项语义知识库。 4）支持根据患者回复情况，自动识别病情未控制等情况，进行异常标记。 |
|  |  | 4、话术及任务管理： 话术管理： 1）支持在平台进行话术问答流程设计、语音引擎调用，实现话术的增、删、改、查。 2）电话人机交互过程中，AI机器人结合话术设计及患者前后回答内容，自动控制交互流程，实现多个问题多轮互动。 3）针对人机交互过程中患者可能抢答，可实现智能打断。 任务管理： 1）平台支持多任务并行处理，针对批量外呼时，平台可自动将外呼任务进行排队处理，确保平台的稳定与高效。 2）随访异常待办：支持以列表形式展示有随访异常任务的患者，根据异常是否处理分组为：未处理、已处理。 3）人工随访待办：支持以列表形式展示需要人工随访待办任务的患者，随访结果结构化存储至系统 。在详情页面拨打人工随访电话， 并填写随访模板内容，更新人工随访状态和备注等。 4）任务操作：支持未执行任务支持选中批量删除，已执行任务支持详情查看，支持执行失败的电话任务重新拨打。 5）任务详情展示：支持电话任务音频回听、转写文字查看、随访结构化结果查看。 |
|  |  | 5、外呼号码线路管理： 1）平台支持通过互联网、专线等方式将运营商外呼线路接入到SBC设备，再与外呼平台连接，打通通讯路径。 2）支持配置各个主叫号码的实时并发路数。 3）可通过增加网关设备接入医院号码进行外呼，支持接入数字中继线路、PSTN线路、IMS固话等线路资源。 |
|  |  | 6、单位配置： 1）知识库分配： 支持医院、院区、科室等维度的知识库配置，同时支持电话、短信、问卷等模板内容预览。 2）号码管理： 支持配置号码AI线路并发路数，人工并发路数，可实现绑定机构和号码之间的关系，支持号码规则管理。 3）使用量管理： 支持对机构的每日电话、短信使用量管理，以及使用总量的设置，提供每日电话、短信及短信字数均不设上限。 4）账号数据范围设置: 支持按医院、科室、病区维度配置各个账号的数据范围。 |
|  |  | 7、黑白名单管理： 1）系统黑名单管理: 支持管理外呼黑名单。黑名单类型包括空号和限呼名单。支持针对患者死亡、依从性差、号码错误等情况构建全院黑名单库。在AI机器人与患者对话中，发现患者态度差不愿配合随访、家属接听表达患者去世情况时，自动判别并加入黑名单。 2）白名单管理: 支持设置外呼白名单，在不超出运营商限制的范围内不限制白名单的电话次数。白名单的账号执行任务的时间不受限制，患者信息脱敏展示。 |
|  | 随访管理 | 1）随访提醒：系统首页自动展示个人随访计划提醒，包含今日提醒和超时提醒（如超时7天、10天、15天、30天），直接点击进入随访操作页面。 2）随访规则：系统根据患者基本信息、科室、主要诊断、疾病ICD编码、手术方式等情况，精准的选择相应随访路径，对患者进行随访。 |
|  | 随访配置 | 1）支持普通随访制定，可配置患者类型、随访级别、随访方式、随访表单。 2）支持计划随访制定，每个计划可设置计划匹配的条件和计划执行的内容。 3）支持随访任务制定，可自主设定随访工作组任务，按工作组和按个人将随访科室、随访病种进行随访任务分配。 4）支持自动随访制定，可设置匹配条件，使用微信、短信、AI、人工的方式进行随访，多种随访方式可进行关联自动流转： 发送微信—患者未绑卡，发送短信—1天后未回复，发送AI—未接通，重复发生AI—异常问卷（设置异常条件）—转人工随访。 5）支持短信随访配置，可配置短信随访内容的模板。 6）支持微信随访配置，可配置微信随访内容的模板。 7）支持随访表单管理，维护随访表单支持选择多种题型、维护表单抬头、设置表单选项关联逻辑、设置必填及分值等。 8）支持随访详情管理，支持维护随访详情快捷输入内容，可设置内容适用功能、使用范围、启用禁用等。 |
| 全病程管理 | 患者入组 | 1）患者入组：支持通过系统对接出院患者、门诊患者和体检患者根据不同的入组条件自动选择、自动入组。 2）患者绑定：支持通过对接医院的公众号或小程序，实现对患者关联推送。 |
|  | 构建患者画像 | 1）患者画像提取：支持根据同步的患者院内病历文书内容，通过画像引擎提取其结构化的患者画像。 2）患者画像审核：支持针对提取的患者画像信息进行人工复核及手动修改、新增。 3）非院内信息画像：支持通过手工填写、问卷任务回收或者二维码方式采集患者非院内就诊信息，按照病种配置对应的画像结论。 4）支持患者画像内容与随访信息标签自动关联。 |
|  | 指标监测 | 1）指标上传：支持微信公众号及患者端对接，也可连接医院协调接口的智能硬件设备（血压计、血糖仪、体重秤），自动上传/手动上传健康监测数据，如血压、血糖、体重的数据。 2）指标数据报告：支持生成指标监测数据周报、月报。 3）指标异常提醒：支持指标数据上传后自动判断是否异常，在患者端和医生端呈现结果。 |
|  | 专病精细化路径管理 | 1）专病精细化路径展示：支持以列表形式展示所有专病精细化管理路径。 2）主路径配置：支持每个精细化路径中可设置出院、在院、门诊的主路径各一个。支持主路径设置路径节点。支持设置主路径使用范围、任务类型以及任务执行的具体内容。 3）触发条件配置：支持添加的触发条件包括但不限于主要诊断疾病ICD编码、次要诊断、治疗方式、手术名称、换药日期、年龄、药品名称。支持设置多种组合的触发条件（和、或、且）的关系、使用范围以及具体任务，视专病具体要求设置。 4）触发方式配置：在主路径或各个路径节点配置触发方式，如AI、短信、人工先后次序或只是一种方式。 5）触发时间配置：可自动或手动设置，可以精确到天、时、分、秒，每种触发方式设置固定触发时间，如短信触发1天后未回复则触发AI途径。 6）专病知识库调用：支持在生成路径时调用专病知识库。包括但不限于居家护理知识、风险规避知识、运动知识、饮食知识、药品知识。 7）路径审核：支持主路径和触发条件均需在管理权限审核之后方可使用。 8）专病知识库：提供专病精细化路径管理知识库，支持实时更新最新版本及新增知识库内容，支持图片文字视频语音多种形式的知识库内容。 |
|  | 康复提醒 | 1）提醒功能：支持设置各类提醒，包括但不限于异常检验检查结果提醒、入院提醒、术前准备提醒、术后提醒、特殊检查前后提醒、出院提醒功能。 a.异常检验检查结果提醒：设置异常结果指标，出结果后设置时间内通过短信或微信公众号各种方式发送给患者提醒复诊。 b.入院提醒:支持通过短信或微信的形式，支持以图片、视频、文本等方式展示入院须知的内容。如订饭流程、病房环境。 c.术前准备提醒：支持通过短信或微信的形式，支持以图片、视频、文本等方式展示术前准备的内容。如饮食指导。 d.术后/出院提醒：支持通过短信或微信的形式，支持以图片、视频、文本等方式展示术后/出院后注意事项的内容。如饮食指导、康复锻炼、复诊提醒、用药指导。 e、特殊检查前后提醒：支持通过短信或微信的形式，支持以图片、视频、文本等方式展示检查前后注意事项的内容。如胃肠检查、全腹CT、MRI、超声。 2）康复计划总览：支持患者通过患者端查看康复计划。 3）每日待办：支持将患者端每日要关注的任务自动生成每日待办，进入患者端时自动定位至当前日期并展示当日任务。 4）复诊提醒： a.根据患者画像生成的复诊提醒相关内容，支持三级提醒机制，通过短信、微信、电话方式提醒患者复诊。 b.根据病种配置患者复诊计划，支持按时间定期复诊，也支持按上次复诊时间动态调整。 c.可设置复诊有效日期和科室，系统自动判断患者复诊，若未在本院复诊，支持人为修订实际复诊时间。 支持根据患者当次复诊情况进行复诊后随访、宣教、提醒等。 5）拆线提醒：支持根据患者画像生成拆线提醒相关内容。支持在拆线前3天通过患者端提醒患者及时拆线。如骨科术后两周后需拆线处理，则系统在拆线前3天，以短信或微信的方式提醒患者社康或返院就诊。 6）换药提醒：支持根据患者画像生成换药提醒相关内容。支持在换药前3天通过患者端提醒患者及时换药。支持以图片、视频、文本等方式展示伤口护理的内容，如换药时间、居家注意事项及并发症。 7）用药指导：支持根据患者出院小结、门诊记录等文书提取患者的用药信息，发送对应的药事服务。如服用抗凝药的注意事项及其他药物的不良反应。 8）饮食建议：支持根据患者画像生成饮食建议，包括饮食原则、饮食推荐、饮食说明等。如甲状腺癌术后患者的饮食原则。 9）居家护理：支持根据患者画像居家护理的内容，包括：烟酒、睡眠、情绪、居家安全指导等。如碘治疗后的患者居家注意事项。 10）运动指导：支持查看患者的运动指导等康复指导内容。支持以图片、视频、文本等方式展示运动指导的内容。如骨科术后患者康复锻炼指导。 11）风险规避：支持推送出院后出现某种风险时患者可采取的处理措施。风险规避提醒在康复计划中停留3天时间。如PICC管、鼻胃管、引流管等管道脱落如何处理。 12）病情评估：支持通过电话或问卷发送病情评估内容。 13）结果跟进：支持提醒患者对自测检测结果或外院产生的医疗数据上传更新，包括但不限于心率、血压值、血糖、体重上传。 14）健康档案：推送患者健康档案至患者端、微信公众号并展示。 15）执行方式：支持微信、短信、AI外呼、人工电话执行任务。支持通过微信端、短信端发送任务、医患线上客服咨询发送。 |
|  | 出院宣教 | 1）系统可配置通用入院、出院宣教模板，根据患者入院、出院时间进行出入院宣教自动推送。 2）每个宣教推送路径和任务支持同时配置多个宣教课程。 3）支持微信渠道开展宣教，推送宣教内容到微信公众号，患者可在手机端接收并查阅宣教课程。 4）支持短信渠道开展宣教，推送带链接短信到患者手机端，患者在手机端接收并查阅宣教课程。 5）支持设置微信渠道推送宣教失败后自动转短信渠道推送宣教。 6）宣教文章展示：支持自定义增加宣教内容，以文字、图片、视频、表格、链接的形式展示。 |
| 目标患者筛选及管理 | 疾病列表 | 疾病列表支持根据疾病管理配置的信息，展示用户可管理的疾病。 |
|  | 患者智能筛选 | 患者智能筛选支持利用基础数据处理整合技术结合患者基本信息、检验检查信息筛选出目标人群。 |
|  | 患者列表 | 支持展示筛查到符合条件的患者队列，进入待处理队列，包括患者基本信息、纳入时间场景、纳入时的关键词。 |
|  | 人工复核 | 支持人工复核流程，系统自动纳入管理的患者进入待处理队列，人工复核后再进入加入管理队列，也可机型剔除处理。 |
|  | 剔除队列 | 支持展示人工处理后被剔除的患者队列，包括患者基本信息、纳入场景、纳入时的关键词、剔除时的关键词。 |
|  | 患者管理 | 支持针对待处理列表，加入管理列表，剔除列表，进行患者管理操作。 管理操作包含发送表单/宣教，拨打电话联系患者，也可新增管理记录作为备注。 |
|  | 患者医疗档案 | 支持针对待处理列表，加入管理列表，剔除列表中的患者，查看患者的历史医疗档案。 |
|  | 管理标记 | 支持根据场景管理目标，自动识别标记患者是否达成就诊目标，手术目标，达成后进行标记。 |
| 医护移动端 | 入组患者全流程跟踪档案管理 | 收案管理：可查看住院患者列表，支持对住院患者进行收案评估，支持给患者发送知情同意书，对符合条件的患者进行收案入组管理；可查看患者的个案病历档案。 |
|  |  | 在案管理： 1）可查看在案管理的患者列表，可了解患者所在个案组、当前治疗阶段、在院情况、入组时间。 2）可查看管理个案患者的所有服务项目任务进度和执行情况，进行人工干预和管理。 3）支持一键呼叫联系患者，支持与患者发起视频/语音通话，支持与患者进行聊天沟通，支持查看患者的个案病历档案，对于需要结案的患者进行结案处理并填写结案原因和时间。 |
|  |  | 结案管理：可查看已经结案的患者列表，查看患者的个案病历档案，可进行回退结案处理。 |
|  | 消息中心 | 1）实时消息提醒中心，提醒内容包括但不限于随访任务提醒、随访反馈提醒、宣教任务提醒、宣教反馈提醒、调查任务提醒、调查反馈提醒、复诊任务提醒、复诊反馈提醒、医患沟通消息提醒；根据不用的应用场景，根据医生需求引用输入或手动输入推送给患者消息提醒。 2）异常结果提醒：随访异常结果和检验检查异常结果支持查询界面，并可通过企业微信推送至医生端,由主管医生给出处理意见。 |
|  | 个人中心 | 展示个人移动端的用户信息，支持设置个人用户信息，进行退出或登录操作。 |
|  | 软件绑定 | 支持与企业微信、微信公众号绑定，实现信息互通功能。 |
| 患者移动端 | 健康档案 | 患者可查看自己的就诊记录和检验检查等病历数据，支持患者手动输入居家监测数据（如血糖血压），上传病历图片、视频数据。 |
|  | 健康计划 | 患者可查看自己的所有健康管理任务计划，包括但不限于随访任务、宣教任务、评估任务、复诊复查任务、满意度调查任务。 |
|  | 咨询沟通 | 1）患者可通过咨询工作台与医护人员进行图文沟通咨询。 2）咨询工作台集成预约挂号、投诉表扬、推送问卷、推送健康知识功能。 3）支持单聊和群聊功能。 |
|  | 消息中心 | 1）实时消息提醒中心，提醒内容包括但不限于随访任务提醒、宣教任务提醒、调查任务提醒、复诊任务提醒、复诊反馈提醒、医患沟通消息提醒；根据不用的应用场景，推送患者不同的消息提醒。 2)异常结果提醒：随访异常结果、检验检查异常结果及主管医生处理意见支持通过微信公众号或患者移动端推送给患者，并可直接转至医院预约挂号界面。 |
|  | 个人中心 | 就诊人管理，可添加、删除多个就诊人，如添加家庭成员，维护基本信息，绑定关系，可以帮助家人进行健康管理。 |
| 其他技术需求： |  |  |
| 对接需求 | 对接需求 | 对接甲方企业微信、公众号。 基于医院现有商用密码基础设施，完成与密码服务平台的集成升级改造工作，实现身份认证、数据传输机密性完整性、数据存储机密性完整性、日志完整性及关键操作抗抵赖等方面国家商用密码应用安全相关标准要求，配合通过商用密码应用安全性评估。 |

检中与智能导检模块系统

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求： |  |  |
| - 叫号屏 | 1.1 21.5寸叫号屏技术参数 | 操作系统：Android 7.0及以上； 屏幕尺寸：21.5 英寸； 分辨率：不低于1920×1080； 显示亮度：≥250 cd/m²； 对比度：≥1000:1； 响应时间：≤5ms； 色彩：16.7M； 可视角度：水平/垂直 ≥178°； 处理器：四核及以上处理器； 内存：≥1GB； 存储：≥16GB； 网络方式：支持有线网络（百兆及以上）； 接口：USB 接口不少于2个，支持 HDMI、TF卡接口及LAN 网络接口； 供电方式：AC 100V–240V，50/60Hz； 整机功耗：≤50W； 待机功耗：≤1W； 音频：内置扬声器，满足叫号语音播放需求； 支持定时开机、定时关机功能； 工作温度：0℃～40℃； 叫号屏应具备便捷拆卸结构设计，屏幕供电接口应支持标准化接线方式； 屏体表面具备防护玻璃，满足公共区域长期使用要求。 |
|  | 1.2 43寸叫号屏技术参数 | 操作系统：Android 7.0及以上； 屏幕尺寸：43 英寸； 分辨率：不低于1920×1080； 显示亮度：≥300 cd/m²； 对比度：≥1500:1； 响应时间：≤5ms； 色彩：16.7M； 可视角度：水平/垂直 ≥178°； 处理器：四核及以上处理器； 内存：≥1GB； 存储：≥16GB； 网络方式：支持有线网络（百兆及以上）； 接口：USB 接口不少于2个，支持 HDMI、TF卡接口及LAN 网络接口； 供电方式：AC 100V–240V，50/60Hz； 整机功耗：≤50W； 待机功耗：≤1W； 音频：内置扬声器，满足叫号语音播放需求； 支持定时开机、定时关机功能； 工作温度：0℃～40℃； 叫号屏应具备便捷拆卸结构设计，屏幕供电接口应支持标准化接线方式； 屏体表面具备防护玻璃，满足公共区域长期使用要求。 |
|  | 1.3兼容性与适配 | 叫号屏系统需与体检中心现有的【检中与智能导检模块系统】实现适配，支持相关系统的部署与应用。设备开机后应能够自动启动并适配院内现有【检中与智能导检模块系统】的叫号与排队管理相关软件模块，无需人工干预，确保业务连续、稳定运行。 |
|  | 1.4安装服务 | 1、新采购叫号屏安装服务 供应商需负责叫号屏的现场安装、系统软件安装与调试工作，并按照体检中心业务要求完成定时开关机功能配置，确保设备能够正常运行并满足体检中心业务需求。 其中，43寸叫号屏及新增的1台21.5寸叫号屏安装工作应包含网络布线、电力供应布线及吊顶施工等配套工程内容。 - 体检中心现有叫号屏的搬迁服务 配合体检中心二期搬迁工作，需对体检中心一期已配置的33台21.5寸叫号屏、5台43寸叫号屏进行拆卸、重新安装及系统调试。其中，5台43寸叫号屏安装工作应包含网络布线、电力供应布线及吊顶施工。安装完成后，应确保【检中与智能导检模块系统】中叫号与排队管理相关软件正常运行。 |
|  | 1.5安装辅材 | 硬件设备安装过程中布线、电力供应布线、吊顶施工所需的全部辅材应由供应商统一提供，确保设备安装、调试及正常运行，辅材包括但不限于网线、ONU设备（3台）等相关配套材料。 |

临床辅助决策系统（CDSS）

一、系统总体需求
1.本项目建设应对标现《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》六级标准建设，项目验收前，遇国家评级标准调整时，验收前应满足新的对应等级的评级标准建设目标。

2.安全要求：系统服务器必须在医院内网安装。

3.接口要求：

3.1.符合国家相关部门颁布的《医院信息系统功能基本规范》；

3.2.符合国家相关部门颁布的《电子病历系统功能规范（试行）》；

3.3.符合国家相关部门颁发的《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）》；

3.4.能够与医院住院电子病历嵌入式融合，获取电子病历中的数据内容，包括但不限于主诉、现病史、既往史等信息。可以将辅助诊疗的信息，写回到电子病历，包括但不限于鉴别诊断信息、检查项目、用药和手术方案信息、评估表等；

3.5.能够与医院集成平台对接，获取集成平台中的数据内容，包括但不限于患者检验结果、检查报告、医嘱内容等；

3.6.能够与医院医嘱对接，获取医嘱信息，包括但不限于药品、检验、检查、手术、护理医嘱。可以自动检验检查合理化校验并给处提醒以及手术禁忌提醒等；

3.7.能够与医院门/急诊系统对接，通过主诉智能提示疑似诊断，明确诊断的推荐治疗方案。

4.性能要求：提供不同级别，不同故障情况下的应用系统的应急预案（指技术实现方案）。避免因故障导致的医疗工作的延迟和医疗差错。

5.数据格式化要求：可以从非结构化电子病历内容中，通过机器学习，自动抽取结构化信息。

6.终端用户操作性能指标：软件系统要体现易于理解掌握、操作简单、提示清晰、逻辑性强，直观简洁、帮助信息丰富等特点，保证操作人员以最快速度和最少的击键次数完成工作。

7.融合要求：系统能按照医院要求融合其他消息推送模块。

二、系统功能参数要求

| 系统名称 | 建设内容 |
| --- | --- |
| VTE管理系统升级 | 冗余评估表清理精简，给医院管理账号增加新增/删减评估表的权限 |
|  | 临床科室、职能部门管理后台账号能看到实时更新的数据 |
|  | 增加系统内“转科”的判定，确定存在转科情况的患者评估中高危风险后未进行出血风险评估的责任归属，方便医院质控督导 |
|  | 后台数据显示各项评估率、完成率，除展示比例数值外，同时展示得到比例的分子、分母及数值 |
|  | 增加表格详细展示“未完成”各项质控任务病例的信息，方便科室及时完善 |
|  | 临床系统弹窗在病历书写时弹出，修复有时无法弹出的bug |
|  | AI抓取信息自动评估结果的功能，抓取来源除病程外，增加入院记录；自动评估功能要准确，科室反馈有时患者医生评估为低危，但患者住院期间或出院后系统仍会自动评估患者VTE风险为高危，影响科室质控数据 |
|  | 对于不适宜采取机械或药物预防的患者，“手动点击完成”的选项弹窗要灵敏弹出并放在显眼位置 |
|  | 在评估表弹窗时增加提示语，提醒护士、医生评估表选择标准：手术患者使用Caprini评分量表（低危0-2分、中危3-4分、高危≥5分）；非手术患者使用Padua评分量表（低危0-3分、高位≥4分）；需外科手术治疗的肿瘤患者使用Caprini评分量表、进行放化疗的内科和门诊肿瘤患者使用Khorana评分量表 |
|  | 增加住院期间三个关键动态时点的评估强提醒功能，即在患者入院后24h内、病情或治疗变化时、出院前24h内强提醒医生完成VTE评估，如未完成则无法进行后续操作（此强制功能设置开关，允许管理部门把控管理力度） |
| 知识库更新 | 更新知识库检索、用药建议、患者指导、诊断依据 、检验/检查知识库、药品知识库、评估表及医学计算公式、手术知识库、护理知识库、中药方剂、中医诊断知识库、文献库。 |

一卡通系统

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求： |  |  |
| 1.消费系统、访客系统 | 1.1 | 实现一卡通功能，可支付包括食堂、商店等所有园内支付场景，实现卡/码/脸消费。系统需要能与现有餐厅智慧称重系统、线上点餐预定系统对接，一卡通钱包余额支持线上充值到第三方点餐系统。 |
|  | 1.2 | - 数据安全：用户资金数据、个人信息需加密存储，防止泄露。交易数据及资金流水数据需安全存储，保存期限不少于 10 年， - 并支持按需查询、统计及审计追溯 - 交易安全： 支付过程安全可靠，防止恶意扣款。 |
|  | 1.3 | - 消费系统需要能根据不同类型的用户使用不用规则的扣费方式。（比如说内部人员有补贴或折扣，外部人员认证后消费加扣20%等）。系统需同时支持预付费钱包模式与后付费代扣模式， - 并支持按人员类型、消费场景配置化设置扣费优先顺序， - 如优先扣减账户余额，余额不足时自动触发后付费代扣。 |
|  | 1.4 | - 权限管理： 为不同角色设置不同数据查看和操作权限。有完善的权限控制和操作日志，防止越权操作 |
|  | 1.5 | - 充值管理：线上可通过医院公众号/小程序使用微信充值。线下可在人工窗口使用现金、POS机刷卡充值。 |
|  | 1.6 | - 消费管理：在餐厅POS机上刷卡或扫码支付，支持定额和不定额消费。可支持访客微信支付消费，支持线上充值、支持线上订餐。支持免密代扣微信或支付宝钱包消费 |
|  | 1.7 | - 挂失/解挂： 用户可通过线上渠道或窗口及时挂失自己账户，冻结账户余额，找回后可解挂。余额/流水查询： 用户可通过线上渠道、自助查询机、窗口查询实时余额和消费明细。 |
|  | 1.8 | - 食堂数据分析，每日用餐人数分析，按分组统计每日数量，每周数量，月度趋势报表，月度档口销售占比饼图等等。 |
|  | 1.9 | - 财务管理：可以实时生成营收报表、充值报表、分类销售报表。 - 支持按日、周、月、年进行多维度财务分析。 |
|  | 2.0 | - 硬件设备需求： - 证卡打印机2台：1、支持打印图案在标准NFC卡（M1，CPU卡）2、集成非接触式通用读卡功能 - 消费机15台：1、按后期具体商户数量需要提供零采方式2、支持二维码支付（被扫）+标准NFC卡（M1，CPU卡）2种支付方式。 - 员工卡5000张：1、支持出厂按要求印制封面模板，由院方提供设计稿件，如无提供则按厂商方提供模板N选1。2、支持非接触式CPU卡芯片。 |
|  | 2.1 | - 访客线上邀约预约，多种身份验证方式，联动道闸、电梯、停车场等权限，一码（脸）通行，无感通行。签到激活、单次进出、分区管控，访客数据隔离。 - 人脸识别能力需支持对接第三方人脸平台，并提供标准接口，不得限制采购方后续更换、扩展或复用人脸识别引擎能力。 |
| 其他需求： |  |  |
| 2.门禁需求 | 2.1 | - 建设统一管理的一卡通平台需接入一期和二期的门禁，实现一卡通行。一期、二期门禁系统提供相关接口，并配合接入一卡通平台及系统调试； - 访客系统需要和门禁、道闸、电梯、停车场等系统对接，相关系统需提供相关接口并配合调试； - 入离职信息同步院内人事系统或是企微，可以同步生成/删除账号信息。 |
| 3.银医需求 | 3.1 | - 需支持银医业务拓展， - 支持指定银行免密代扣能力； |
| 4.高可拓展性需求 | 4.1 | - 支持开放所有标准API接口，支持开放电子码解码能力，支持第三方设备适配不额外收取本方费用。接口文档、接口联调、技术对接及必要的技术支持均包含在本项目实施范围内， - 中标人不得以接口调用、联调支持、技术咨询等任何形式另行收费 - 支持自定义配置不同身份、院区/部门卡面 - 支持自定义配置卡片应用大厅，支持自定义上架H5、小程序应用 - 支持场景管控能力，支持未来拓展班车、会议室、活动签到等场景提供核验签到和表单问卷能力 |

智慧超声系统

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求： |  |  |
| - 一、超声PACS升级改造服务 |  |  |
| 1.总体要求 | 1.1总体要求 | - 支持集群部署：核心系统分布在多台服务器上，通过集群管理技术进行实现，完成服务器资源池化，实现业务永续与弹性服务能力。 - 满足国产化信创要求，支持国产化数据库、国产化操作系统、国产化CPU。 - 支持安全等保测评中对登录限制的要求：支持设置登录密码强度、定期更换密码、复用次数周期；支持两种或两种以上组合的鉴别技术对管理用户进行身份鉴别；支持对单个帐户的多重并发会话进行限制；具有登录失败处理功能，可采取限制非法登录次数和自动退出等措施。 - 支持患者隐私保护，符合SSL加密技术，病人基本信息可以得到充分的保护，确保数据在传输途中的私密性。 - 支持负载均衡功能：当数据请求到达PACS应用服务时，根据设定负载均衡算法的调度策略，合理地将每个请求快速分配到相应的服务器，释放单台服务器性能压力、保障服务的稳定性。 - 支持服务器弹性扩容，提供更高性能的请求响应处理机制并消除单点故障带来的不良影响，使系统能够轻松应对业务发展带来的资源扩容需求。 - 服务器管理系统支持单一存储模式、双机容错工作模式、集群存储模式。 - 支持大任务量并发请求，支持医院日后进行新设备连接不需再升级PACS服务器软件。 |
| 2. PACS服务端 | 2.1DICOM标准服务 | - 支持DICOM worklist服务：配置设备的IP,AETitle,以及监听端口，将已登记的患者信息传输到设备上进行检查，避免重复登记。 - Worklist设备快捷添加：支持在RIS系统上维护了检查设备信息之后，worklist列表直接选择即可添加，无需二次手动维护设备信息。 - 支持控制worklist过滤条件：可以根据AETitle或设备类型以及两个的集合进行过滤将那些患者信息传输到设备上进行检查。 - Worklist支持显示已检查数据：系统默认只推送已登记未检查的患者到设备上进行检查，但是针对一些需要重复检查等特殊情况，支持设置已检查的数据也可以推送到设备上进行检查。 - 支持tag键设置：针对不同的设备品牌，支持维护不同的tag值信息，实现针对不同设备型号worklist的适配。 - 支持调试模式：在和设备对接时，支持选择调试模式，可以出现模式发送的功能，可以模拟发送设备的请求包，实现设备worklist功能调试的快捷操作。 - 支持查看worklist设备访问日志：记录每个设备的访问记录，包括设备IP、AETitle、连接时间以及获取的检查条数、连接耗时等；并支持查看每个访问记录的日志详情，可以在详情里面查看具体的失败信息。 - 软件的数据接口支持DICOM 协议，可以将符合DICOM协议的数据信息接收到软件系统中，并进行存储和归档等处理。 - 支持DICOM服务配置：配置设备的IP,AETitle,以及监听端口，接收设备发送的DICOM检查影像。 - 支持不同DICOM设备添加方案：支持获取RIS系统上维护的检查设备信息，直接选择添加即可；支持自定义添加：输入对应的设备IP、AETitle等信息进行添加。 - 支持动态图拆分存储：针对超声需要采集动态图的情况，支持将动态图拆分进行存储，并且最终调阅模式为动态图。 - 支持对不同种类影像数据分别设定不同的压缩条件包括：不压缩、压缩，支持JPEG2000无损图像压缩技术DICOM3.0无损数据压缩算法。 - 支持查看DIOCM设备访问日志：记录每个设备的访问记录，包括设备IP、AETitle、连接时间以及影像studyUID成功、失败数量等，并支持影像studyUID的快速复制。 - 支持访问日志错误高亮提醒：当dicom设备访问存在报错的时候，可以和其他日志进行颜色上的区分，并且支持查看对应的报错日志详情。 - 根据不同的检查设备，结合医疗业务场景，支持按照检查设备配置不同的影像归档优先级。 - 支持提供对外的标准DICOM 协议服务：包括患者信息的查询，患者影像的查询，患者影像的获取等服务功能。 - 支持实时监控设备连接情况：查看各个设备IP、AETitle发送影像的数量以及连接的时长。 - 验证设备有效性：支持worklist、DICOM等服务进行验证设备的有效性，未维护的设备无法或者本系统的患者数据以及传输DICOM影像。 - 支持服务日志查看和下载：dicom和worklist以及搜索查询都支持界面化查看错误日志，以及错误日志的快捷下载。 - 支持影像全流程校验：查看每个检查影像生成、接收、归档、匹配、查阅各个节点的具体时间及对应节点的耗时。 |
|  | 2.2数据管理 | - 兼容现有影像设备的Worklist信息请求，可以为每种设备型号定义消息请求方案，提供支持配置不同设备的中文字符编码格式，为不同设备定义部位编码。 - 支持根据不同的条件进行设置影像匹配规则：可以根据StudyUID、AccessionNumber、patientid字段进行影像匹配规则的设置。 - 支持增加附加规则：使用PatientID进行影像匹配时，可以设置附加检查时间范围配置、附加设备类型配置、附加设备IP的配置，达到同一病人影像集中归档的目的。 - 支持通知消息服务：转发PPSM、IAN等状态消息给IM、RM、OF等。 - 支持定期对PACS扫描的申请单打包为DICOM格式，归档到文件存储。 - 支持在影像归档拥堵时手动设置优先归档影像。 - 支持归档日志查看：支持查看所有影像的归档日志，包括影像归档时间，设备IP、AETitle以及归档数量和归档耗时等。 - 支持更新影像TAG明细查看：当配置了影像信息更新的TAG时，对应影像tag键存在更新的时候，会显示具体的tag键、描述、更新前和更新后的字段值。 - 支持查看影像归档失败的列表数据，并进行手动重发归档。 - 支持查看各个影像的归档日志，以及各个模块的操作日志。 |
|  | 2.3统一存储管理 | - 支持常见DICOM影像的存储，存储格式遵循DICOM3.0标准；支持DICOM结构化报告SR的存储；支持DICOM留痕信息GSPS的存储。 - 支持多种存储体系：‌包括本地磁盘存储、‌NAS存储、对象存储、IFAP存储、FTP存储多种常见存储类型。 - 支持存储空间多样化：支持进行存储空间的分配，是做存储空间或者做备份空间。 - 支持归档影像自动进行冷热存储迁移，保证历史数据的长期存储，短期数据的快速调阅：可以进行热温数据的划分，实现热空间数据定期向温空间迁移，并定期删除热空间已迁移数据。 - 支持跨系统影像调阅：配置对应的外部系统的信息，包括：检查科室、通讯协议、IP、端口等。可以进行调阅配置的外部系统影像。 - 支持进行自动的容灾数据备份：根据设置自动执行计划，进行数据的自动容灾备份。 - 支持存储使用可视化：使用饼状图展示已使用空间和剩余空间的占比，使用卡片形式展示剩余空间大小、影像和报告占用空间大小、影像文件和报告文件存储数量以及分析当前存储剩余可使用的时间。 - 支持检查系统存储占用对比：针对当前存储内使用的检查系统，使用饼图可视化展示各个系统使用存储的占用百分比。 - 支持根据设备类型展示影像存储：根据不同的设备类型使用柱状图可视化展示存储占用情况。 - 支持影像增长趋势查看：展示近一年存储增长趋势以及近7天影像平均上传增长趋势。 |
|  | 2.4临床调阅服务 | - 支持第三方系统通过链接集成的方式跳转到患者影像全息系统查看检查，并根据链接配置的参数打开指定的检查报告进行查看。 - 支持多个条件查询患者的检查报告，如：姓名、检查部位、检查类型、检查日期、是否危急、诊断意见。 - 支持用户自定义多条件组合查询的检索方式，筛选出患者同一时间不同的检查类型，并在列表展示。 - 支持用户自定义检索条件，并保存个人使用习惯，下次使用时默认上次保存的使用习惯。 - 支持展示每一条检查的进程，通过一个时间闭环展示这条检查相关的每一个节点进程动态变化（开单、登记、检查、诊断、审核、打印），并计算检查节点的耗时、报告节点的耗时、审核节点的耗时。 - 支持显示检查的危急内容、是否急诊、阴阳性、影像质量等级、报告质量等级。 - 支持检查参数测量值、测量单位、范围值展示。 - 支持PACS设置了VIP（重点病人）的检查后，在患者影像全息只有指定用户输入验证码后才可以查看，严格保护重点病人的隐私。 - 支持通过jpg、pdf格式展示原始报告，保持报告格式与PACS系统一致。 - 支持文本形式显示患者信息、申请单内容、检查报告内容，并通过一键复制文本功能，方便用户复制报告文本信息。 - 支持根据患者的基本信息检索出历史检查记录，方便临床医生查看历次检查，可通过检查医院、检查日期进行排序。 - 支持提示同一份报告是否有相似检查，并可以只针对相似检查的报告进行报告内容对比。 - 支持批量根据同一个患者打印多份检查报告，帮助用户批量报告并进行归档。 - 支持检查报告水印自定义设置。 - 支持记录用户的调阅报告、打印报告、登录的行为，对用户使用系统的行为可追溯。 |
| 3. 超声信息管理系统 | 3.1登记管理 | - 支持通过条码、二维码、就诊卡及电子健康卡，提取病人检查申请信息。 - 支持接收来自集成平台或HIS的电子申请单信息。 - 支持根据纸质申请单条形码输入提取申请单信息。 - 支持快速新增病人，点击后可以直接进行检查。 - 年龄较小的患者可以关联母亲信息，年龄可以由后台进行配置，默认小于5岁时可以关联母亲信息，关联后可以在诊断时快速查看母亲的检查记录。 - 支持登记时自动判断复诊病人或复诊弹框提醒，以及复诊病人信息更新。 - 支持通过高拍仪实现申请单扫描并长期保存，扫描的申请单可以同步给检查医生。 - 支持配置电子申请单模版并可以在获取申请单信息后自动根据模版展示电子申请单内容。 - 支持对同一个患者登记的多个独立检查任务进行合并，合并前进行同一患者、相同申请科室与患者来源、检查状态的校验，完全一致则允许合并，否则不允许合并，合并后支持修改优先级（默认最高级别）、预约时段、检查诊室、检查医生、排队号 。 - 支持对已合并检查或医嘱项目＞1的进行拆分，点击拆分检查后支持根据申请单或医嘱项目拆分，支持展示拆分后的页面样式，包含需要展示患者姓名、医嘱项目、检查队列、优先级、预约时段、检查技师、检查诊室。 - 支持根据不同医嘱项目设置不同的检查队列，在登记时可以自动推荐相应的队列。 - 支持手工与自动分诊：手工将病人指定检查诊室或指定医生，或者根据检查队列自动分配到检查诊室。 - 登记时可设置VIP检查：通过权限控制，拥有此权限的用户才可以设置患者为VIP及可以看到此检查。通过“VIP检查”功能，工作人员将患者标记为VIP，以确保其在检查安排和流程中的优先处理，设置后只有VIP查看权限的人才可以查看，保障了患者的隐私。 - 临床授权：通过权限控制，被授权的临床医生在查看此患者的检查时需要在有效期内输入正确密码，否则无法查看此患者的检查数据。 - 支持设置可预约队列，登记时根据检查队列展示所选队列每天各时段的预约情况。 - 可以通过日历视图查看每月各队列预约患者的数据情况，表格视图展示具体预约的患者数据，可以进行签到编辑的操作。 - 预约数据支持批量签到、扫码快速签到的功能。 - 支持调整分诊列表、患者登记、待签到列表、待登记列表、工作列表的顺序与是否展示。 - 支持自定义配置患者登记的字段，按照基本信息、医嘱信息、登记信息的内容。 - 支持通过HL7接口与HIS系统进行对接，采用推或拉的模式获取待登记的数据。 |
|  | 3.2分诊管理 | - 支持根据患者登记顺序+检查队列生成并打印排队号。 - 支持查看当天各检查诊室的空闲状态及患者的排队人数情况。 - 支持查看当天各检查队列等候人数、已叫人数、合计人数、部位数、部位积分数。 - 支持显示患者等待时间，患者重新排队时等待时间重置。 - 分诊成功后自动计算候诊时长。若患者候诊时长超过系统预设时限，将在队列名称后显示“堵”标记，自动提醒护士队列堵塞，并高亮显示堵塞数据，以便及时分流。 - 支持设置常用语音播放内容并结合患者姓名进行播放、支持自定义语音播放文字内容。 - 可以根据优先级、患者来源等配置不同颜色进行区分显示。 - 提供数据检索功能，可以通过多条件检索预约登记的病人信息。 - 支持排队小票格式信息配置，如排队号、医嘱项目、检查部位检查诊室名称、排队人数、预约日期、注意事项等信息。 - 支持扫描申请单调取HIS系统该患者的数据并弹出his补录界面，默认带出补录患者的信息（患者ID、姓名、性别、年龄、患者来源、医嘱项目、检查部位、临床诊断、申请时间）。可根据患者来源和HIS号检索要补录的患者信息。 |
|  | 3.3叫号管理 | - 支持以检查队列或检查诊室区分显示患者排队信息、已叫号信息、过号信息、正叫信息以及温馨提示信息。 - 点击呼叫按钮后根据后台参数配置，如果开启配置则弹出扫描核验信息，同时需要检查医生点击确定按钮进行患者信息及检查部位确认。 - 支持显示患者类型信息如急诊、预约等，按照优先级叫号，支持重复呼叫。 - 支持设置呼叫规则以及留号规则。 - 支持语音设置，包括叫号语音播放次数、报告语音播放次数、设置语音播放内容、设置语音速度等。 - 支持叫号屏图像化配置，自定义叫号屏背景、字体等内容。 - 支持开启盲叫与半盲功能。盲叫功能将隐藏候诊列表，仅保留“呼叫下一位”操作。半盲功能展示候诊列表，但会对关键字段（如检查部位、医嘱项目、患者姓名、年龄等，具体显示字段可配置）进行星号脱敏处理，避免挑拣患者。 - 支持配置自动叫号功能，开启后医生在诊断完成上一份检查后，不需要做其它操作，系统将自动按照顺序呼叫下一位。 - 呼叫容错机制：支持医生误叫号后操作“出本诊室”选择待叫号状态使其继续排队。支持患者不满足检查条件时，操作“出本诊室”选择暂停状态使其暂停检查；支持医生多次呼叫患者后未到达，操作“出本诊室”选择过号状态作过号处理。 - 支持患者信息脱敏显示：排队患者姓名以及正叫患者姓名进行脱敏显示。 - 支持优先级颜色展示：不同的优先级展示不同的颜色。 - 支持二维码签到管理：上传二维码以及二维码描述，并在叫号屏上进行显示进行扫码签到等操作。 - 支持呼叫互斥：设置组合内的一个屏幕发声时，其他屏幕不发声。 - 支持与超声分诊叫号数据的对接，可以使用接口、视图模式进行获取数据。 - 支持自定义多音字、偏僻字读音设置。 |
|  | 3.4实时影像 | - 支持模拟信号采集；含HDMI、SDI、DVI输出口图像输出接口。 - 支持与符合DICOM3.0标准的超声设备无缝集成，设备图像可一键传入超声工作站；支持DICOM采集传输与编辑报告对不同患者分别操作，互不影响，提高超声检查效率。 - 支持通过采集手柄、键盘快捷键采集图像。 - 支持静态图像采集及动态图像采集。 - 支持适配不同设备的影像界面，能够设置截取图像区域、图像边框。 - 支持对图像进行移动、缩放、自适应、隐藏测量值、定标、文字标注、箭头标注、直线测量、角度测量、矩形测量、多边形测量、椭圆测量、还原、删除、保存测量和标注、清除测量和标注。 - 支持将图像导出为DCM/JPG格式；将影像导出为AVI格式。 - 支持将JPG以及AVI格式的影像进行导入系统。 - 影像匹配：对未关联患者信息的图像支持选中患者进行影像匹配，同时支持解除匹配。 |
|  | 3.5诊断中心 | - 支持同一诊室两个医生工作模式，一人专业书写报告，一人专业检查采图，同时对两个病人进行检查诊断。 - 支持影像采集和报告诊断同屏工作模式。 - 呼叫患者后对传染病患者做温馨提醒，需要医生做好防护。 - 支持叫号与诊断在一个页面进行操作，诊断完成后直接在当前页面呼叫下一位。 - 当用户打开报告界面进行书写时，根据当前检查的信息（检查部位），自动查询相匹配的检查报告模版内容，并进行置顶和展开。方便医生进行快速引用。 - 支持诊断知识库管理：可以编辑知识库术语，增加正常/异常病历，增加文件夹，作废节点，还原节点等操作。 - 支持在维护知识库时关联检查参数。诊断中若填写关联参数，引用该知识库内容时，参数可自动填充至报告；修改参数时联动更新，减少医生报告书写错误。 - 支持报告书写完成后进入预览模式，可以对报告进行所见即所得的查看。 - 支持配置多个报告模版，同时可以根据不同的规则配置完成打印报告时使用哪个报告模版。 - 支持诊断报告界面字体大小、常见字符、行高等设置。 - 支持一键调整检查所见和提示字体增大和缩小。 - 支持预产期/孕周自动获得：输入末次月经自动获得预产期、孕周，输入孕周也可获得末次月经、预产期。以及孕周自动校验。 - 支持打开多个患者的页签，书写多个患者的检查报告。 - 支持诊断报告智能校验提醒。 - 支持引用系统知识库的典型病历报告；支持引用病人历史的检查报告。 - 支持测量参数按使用情况在报告单中动态显示，如未测量填值时不在报告单中显示。 - 支持自动患者匹配功能，如该患者的过往检查历史记录，将查询并提示出来。 - 支持报告痕迹对比功能：报告完成后可查看当前报告的修改记录，包括报告操作人、操作时间、检查所见、检查提示。 - 支持历史版本查看与恢复。 - 支持报告多级审核机制，上级医生可对报告进行修改、审核、并保存修改记录信息。 - 支持打印的图像自动排版并可调整图像排列顺序，打印的图像数量没有限制。 - 支持规培医生的报告诊断以及双签报告模式。 - 支持报告电子签名验证功能。 - 支持医疗机构的自助打印功能。 - 收藏夹支持自定义文件夹；对操作中的报告可收藏为教学病例。 - 提供孕周计算器，可以根据末次月经、测量值计算孕周及预产期。 - 支持报告对比： 医生编辑报告时，若当前检查存在相关历史病历，点击报告对比可在同一屏展示，帮助医生快速预览对比多份报告，提高报告诊断效率。 - 支持妇科检查后定期将病理结果推送到PACS系统中弹窗提醒。 |
|  | 3.6检查参数配置 | - 常规超声测值一体化设计，可以根据医院自定义参数模板样式即改即用。 - 支持按性别/年龄显示检查参数参考范围值。 - 提供早早孕、早孕NT、中晚孕一二三级、胎儿心脏、成人心脏、妇科、颅脑等参数的检查总表。 - 根据《中国成年人超声心动图检查测量指南》提供成人心脏的标准检查参数与不同性别/年龄下对应的参考范围。 - 支持DICOM影像SR检查测量参数智能提取并自动填充到参数列表中。 - 提供超声检查参数实时预警： 支持选择范围区间或箭头指示样式。按范围区间展示时，正常值显示在区间内，异常值显示在区间外；按箭头指示展示时，异常值以高亮上下箭头标示。 - 支持多胎参数填写：在诊断报告编辑界面选择相应的胎儿ID即可分别录值。 - 提供多种参数的结构化存储功能，便于科研数据记录。这些参数包含胎儿头部、胎儿腹部、胎儿胸部、胎儿四肢、胎儿心脏、心功能、其他测量的数据，包含二维、多普勒、M超测量的数据、包含利用内置公式及相关测值计算后的数据。 - 超声测值自动计算：根据内置参数计算公式自动计算胎儿预估体重、预估孕周。 - 根据胎儿胎龄，提供intergrowth-21st、NICHD亚裔、Hadlock、中国香港等多种标准计算公式。同时针对同一胎历次检查参数在生长曲线图内一体化显示，部分参数提供对应的百分位数、Z分数计算结果，便于观察胎儿生长趋势，此图支持单独采图打印到报告上提供给患者与产科医生。 - 支持检查参数设置，便于诊断报告时直接引用；支持编辑报告时需要填入的参数可全键盘录入。 |
|  | 3.7结构化报告 | - 支持颅内动脉检查参数、血流方向填写，并根据填写血管的参数自动计算血管的狭窄程度、流速比，同时提供血管结构图展示对应部位血管的狭窄程度、血流方向；支持展示勾选血管名称的历史检查趋势，PSV曲线及检查备注；可将血管结构图填入报告，同时该结构图上展示对应血管的狭窄程度、所填血管的速度/深度。 - 支持颈部血管检查参数填写，并根据填写血管的参数自动计算血管的狭窄程度，同时提供血管结构图展示对应部位血管的狭窄程度；支持展示勾选血管名称的历史检查趋势，PSV曲线及检查备注；可将血管结构图填入报告，同时该结构图上展示对应血管的狭窄程度、所填血管的速度/深度。 - 支持胎儿神经系统全结构化报告点选，完成后可生成结构化报告进行打印。 |
|  | 3.8病历管理 | - 支持精确查询和模糊查询功能。 - 支持普通查询方式：根据患者信息、检查状态、检查医生、检查设备、检查日期、检查类型、签名状态等条件检索患者检查信息，多种检查条件可自由组合。 - 支持高级查询方式：可自由选择和组合查询字段，支持丰富的查询条件，下拉选择框字段支持包含/不包含，文本输入框字段支持包含/不包含、等于/不等于，数值类字段额外支持大于/小于、大于等于/小于等于，时间字段通过时间选择器筛选，满足多场景精准检索需求。 - 多形式导出功能：支持导出列表数据以及对应检查影像人工或自动图像，仅导出报告或导出报告及图像。 - 支持自定义设置病历检索条件，并保存用户的使用习惯。 - 检查状态多页签；将待检查、已检查、已诊断、已审核、已复审等状态作为固定页签，方便用户快速进行查询。 - 支持不同来源病人不同颜色显示，如可对急诊患者设置不同背景颜色。 - 支持检索结果列表的字段和顺序由用户灵活设置，并保存用户习惯。 - 支持检查全流程时间节点展示： 记录开单、登记、检查开始、检查结束、诊断、打印及回传关键节点，并记录操作人及时间。异常时间节点将高亮提示。 - 清空操作医生：支持当报告需要会诊或者其他账号异常占用的情况，可以进行清空对应的操作医生，然后对报告进行查看编辑操作。 - 报告锁定：支持报告诊断完成后24小时后进行自动锁定，并且支持自定义锁定时间。 - 解除检查锁定：当报告处于锁定状态之后，支持具有权限的医生进行点击解除锁定进行报告查看和编辑。 - 修改检查报告医生：支持对检查数据的检查和报告医生输入密码进行修改。 - 检索列表支持：编辑报告、操作日志、解除锁定、打印报告、导出、修改检查医生、修改报告医生、清空操作医生、影像匹配、加入质控、移出质控、痕迹对比、检查全流程、历史病历等功能。 - 收藏列表：支持在诊断中心勾选收藏的数据进行分组展示。 - 快速审核操作：在待审核列表点击审核进入诊断中心进行报告审核，支持直接点击下一条快速进行审核操作。 |
|  | 3.9危急值预警及闭环管理 | - 书写报告时支持预警危急值关键词，发现会提示用户出现危急值，是否需要上报，上报后可进行临床接收时间、处理时间，上报医生的知晓时间的闭环管理。 - 支持手动进行上报危急值，同时记录上报时间，对上报30分钟临床未接收的检查进行提醒，检查医生可及时联系临床医生进行处理。 - 对于危急值的检查报告，要求在10分钟内完成报告，否则提醒检查医生及时完成。 - 临床接收危急值后，需要通过接口将处理意见进行回传。 - 临床回传危急值处理意见后，超声系统会及时通知检查医生进行查看，完成危急值上报的闭环管理。 - 记录危急值上报的各个关键时间点，如检查医生通知时间、临床医生接收时间、临床医生处理时间、检查医生知晓时间。 - 根据国家卫健委发布的《超声诊断专业医疗质量控制指标（2022年版）》整理提供危急值关键词，同时可以根据医院要求维护其他关键词。 - 支持后台维护管理危急值关键词。 |
|  | 3.10结构示意图标记系统 | - 诊断时医生可以根据检查部位引用结构示意图，并且可以在示意图上进行标记，标记后可以添加到图像列表打印到报告单上。 - 在诊断过程中可以默认展示患者检查部位关联的示意图。 - 支持引用部位示意图，并在图上直接画出一个或多个病灶点。 - 支持标记的病灶示意图添加至影像列表，打印在检查报告中，使临床更加清晰明了的清楚病灶位置。 - 支持一个检查病例关联多个示意结构图。 - 支持后台管理上传示意图的图片。 - 支持后台管理-检查部位关联一个或多个示意图。 |
|  | 3.11科室管理 | - 报表展示设计：按照实际需求设计自定义报表。 - 科室工作维度统计：从下面几个报表维度进行统计科室工作：诊断医生工作量、记录医生工作量、登记医生工作量、会诊医生工作量、设备工作量、医嘱项目分类、阳性率统计、危急值数据统计。 - 患者服务维度：从患者等待时长报表维度进行统计患者服务。 - 可设计报表、打印报表、导出数据保存为Excel文件。 - 图表跳转：支持查看主表数据时点击需要调整的字段进行跳转查看对应的明细数据。 - 驾驶舱大屏：支持统计超声日常的工作数据进行大屏展示，包括但不限于医生工作量汇总展示、患者等待时长统计、设备工作量统计、申请单数量与工作量对比展示、十八项质控指标统计。 - 按照国家卫生健康委《超声诊断专业医疗质量控制指标（2022年版）》要求13项质控指标以及最新5项单病种质控指标，除超声仪器质检率和超声介入相关主要并发症发生率两个指标外，支持16项质控指标的自动统计：1、超声医师月均工作量；2、住院超声检查48小时完成率；3、超声危急值10分钟内通报完成率；4、超声报告书写合格率；5、乳腺病变超声报告进行乳腺影像报告和数据系统(BI-RADS)分类率；6、门急诊超声报告阳性率；7、住院超声报告阳性率；8、超声筛查中胎儿重大致死性畸形的检出率；9、超声诊断符合率； 10、乳腺占位超声诊断准确率；11、颈动脉狭窄（ ≥ 50% ）超声诊断符合率 ）；12、甲状腺结节超声报告指南使用率；13、卵巢-附件病变超声报告进行卵巢-附件报告和数据系统（O-RADS)分类率；14、超声危急值诊断符合率；15、甲状腺结节超声诊断符合率；16、卵巢-附件病变超声诊断符合率。 - 支持导出指标内容。 - 支持每个质控指标查看具体的统计数据详情，以及对应的趋势图表。 |
| - 二、超声全流程质控系统 |  |  |
| 1.超声全流程质控 | 1.1基本要求 | - 实时展示登录人员的各类待办事项，系统产生新的待处理的事件可在首页显示，并可直接点击进入对应的页面进行处理。 - 默认展示上月超声科的质控评分排名，需提供影像质控系统相关著作权登记证书作为佐证材料。 - 支持按日期预览科室内医生过程质控异常事件的发生情况。 - 支持按周展示登录用户上周的科室工作评分项加分减分情况。 - 系统需包含检查过程质控、科室工作质控、图像报告质控、病例随访评价、质控指标、成果报告功能 |
|  | 1.2检查过程质控 | - 每隔3分钟获取一次本科室内所有超声PACS系统的日志信息并以登录的检查医生为单位显示在页面上，包括所有的登录、登出、叫号、检查开始、检查结束相关信息。 - 分析每个检查医生登录、登出、叫号、检查开始、检查结束的时间，依据后台管理设置内容，分析每个检查医生是否迟到、是否超出规定时间不叫号、是否跳号叫号、是否一个检查相对于其检查部位所花时间过长或过短，并根据后台设置标记出这些异常的信息形成异常事件，以供有权限的人员查看，同时每个检查医生也可以查看自己的这些分析信息。 - 对于系统自动分析出的异常事件，支持对应的检查医生进行申诉，申诉后，可由有权限的人员进行处理，可取消该异常事件，也可选择保留异常事件。 - 支持有权限的人员根据时间范围、人员名单、异常事件类型批量取消异常事件。 - 系统分析出的这些异常信息也可依据后台管理设置添加或不添加科室工作质控填报事件对这个医生进行自动评分，并汇总进这个医生的评分里面。 - 支持按月统计科室内的异常事件信息。 |
|  | 1.3科室工作质控 | - 支持系统内所有用户依据后台维护的科室工作质控评分项对人员进行相关事件的填报。 - 填报时，支持根据评分项规则自动显示被赋分人同一评分项当前周期内目前为止的填报次数及本次推荐分值。 - 支持提交填报事件时，检索出该被赋分人填报事件发生当天是否已有该评分项的事件，防止重复填报，若有则进行提醒。 - 医疗与安全分类的评分项支持关联超声检查进行填报，支持调阅web阅片工具查看相关影像。 - 支持提交填报事件成功后，根据后台配置的审核规则一级一级的随机分配给唯一的审核人员，并按审核流程展示在对应的审核人员的待办事项中以对其进行提醒。分配审核人时，各事件分类各级别的审核人员保证平均分配原则。 - 支持提交审核结果后，发送消息给本事件的填报人及其他已经审核过的审核人。 |
|  | 1.4图像报告质控 | - 支持按职称、按医生姓名、按检查组别、检查部位、患者来源、抽检数量设置抽检规则。 - 支持根据抽检规则、抽检报告日期通过新建图像报告质控任务、获取检查时留的所有图像以及对应的报告。抽检任务新建成功以后，可将抽中的图像报告平均分配给各检查组别各级别质控的打分人员，并按质控流程展示在对应的质控人员的待办事项中以提醒。最多支持图像报告的三级质控。 - 图像打分支持按切面打分，选择每张图像所属切面获取后台管理设置的该切面对应的评分规则再进行扣分。 - 支持根据得分情况获取每一份检查缺切面情况并可针对缺切面的情况进行扣分。 - 支持按后台维护的报告评分项显示报告评分项的内容，根据评分项内容进行扣分。 - 支持根据后台设置，当得分为一定等级时，自动生成报告医生的图像报告加分或扣分的科室工作评分事件，并汇总进这个医生的评分里。 - 支持根据医院的具体需求，‌灵活选择仅进行图像打分、‌仅进行报告打分，‌或同时进行图像打分和报告打分。‌ - 支持打分完成之后查看当前图像和报告的最终得分和等级。 |
|  | 1.5病例随访评价 | - 支持对接超声数据系统、病理数据系统、手术数据系统、住院数据系统、放射数据系统，检验数据系统，匹配出同一个患者的超声、病理、手术、住院、放射、检验数据进行符合性评价。 - 支持根据超声报告日期、相应的病理/手术/住院/放射/检验报告数据在超声报告日期的范围、检查部位、报告医生新建抽检病例随访抽检任务，支持仅抽检阳性超声报告、仅抽检标记过待随访的超声报告数据。支持新建任务时指定在创建任务者之外的评价人，多个评价人平均分配任务。 - 每条超声报告的评价页面，支持显示匹配到的同一个患者的病理、手术、住院、放射、检验数据，用户可选择某条数据进行关联。 - 支持人工进行随访的数据进行填写。 - 选择关联后，自动获取其关联的检查的诊断内容，支持编辑。并可显示出后台设置的病例随访的评价项，用户可根据评价项对其进行评价，并选出最终的符合/基本符合/不符合作为评价结果。 - 已关联数据支持查看对应报告的PDF文件。 - 支持将提交结果的数据添加进公共收藏，并可在收藏时添加对应的标签。公共收藏的数据，本机构所有用户可见。并可根据需要，将公共收藏的数据添加标签收藏进自己的个人收藏。 - 支持用户评价自己的待随访超声数据后，添加收藏至自己的个人收藏列表。 |
|  | 1.6质控指标 | - 按照国家卫生健康委《超声诊断专业医疗质量控制指标（2022年版）》要求13项质控指标以及最新5项单病种质控指标，除超声仪器质检率和超声介入相关主要并发症发生率两个指标外，支持16项质控指标的自动统计：1、超声医师月均工作量； 2、住院超声检查48小时完成率； 3、超声危急值10分钟内通报完成率； 4、超声报告书写合格率； 5、乳腺病变超声报告进行乳腺影像报告和数据系统(BI-RADS)分类率；6、门急诊超声报告阳性率；7、住院超声报告阳性率； 8、超声筛查中胎儿重大致死性畸形的检出率； 9、超声诊断符合率； 10、乳腺占位超声诊断准确率； 11、颈动脉狭窄（ ≥ 50% ）超声诊断符合率 ）；12、甲状腺结节超声报告指南使用率； 13、卵巢-附件病变超声报告进行卵巢-附件报告和数据系统（O-RADS)分类率； 14、超声危急值诊断符合率； 15、甲状腺结节超声诊断符合率； 16、卵巢-附件病变超声诊断符合率。 |
|  | 1.7赋分统计 | - 支持从科室角度和从医生个人角度，按月、按年统计科室工作质控、图像报告质控的得分情况，此外医生个人的科室工作质控得分情况支持按周统计。 - 从医生个人角度统计科室质控得分情况，支持按名次顺序显示统计期内的评分排行榜，支持点击查看每个人的评分详情：总分、各分类加分总分、减分总分；各加分评分项柱状图，各减分评分项柱状图；支持查看其事件明细表。 - 从科室角度统计科室质控得分情况，支持展示统计期内各事件分类的科室内所有人的总分、正分总分、负分总分； - 从医生个人角度统计图像报告质控得分情况，支持按名次顺序显示统计期内图像报告评分排行榜，支持点击查看每个人的评分详情： - 从科室角度统计图像报告质控得分情况，支持展示科室内所有人统计期内图像报告被打分次数及图像报告得分等级分布； |
|  | 1.8后台管理 | - 支持设置科室工作质控的评分项，支持设置每一个评分项的计分增长规则，即同一评分项多次填报，可在基础分值上加倍赋分，支持相对标准赋分和相对上一次赋分两种计分增长规则。支持设置计分增长规则的有效周期。 - 支持按不同事件分类设置不同的审核规则，可设置不需审核、一级审核、二级审核，可设置每一级审核的审核员。 - 支持设置每一个检查部位非疑难、非会诊的情况下允许的检查时长的范围。 - 支持将检查部位维护进其所属检查组别，并可维护每个检查部位的积分。 - 支持设置每个检查组别的质控流程，可设置一级质控、二级质控、三级质控，可设置每个检查组别每一级的质控员。 - 支持按部位添加正常所需切面及异常所需切面，支持对每个切面添加评分规则。评分规则支持设置不同的程度有不同的基础分值。 - 支持设置报告评分规则，支持设置评分规则所属项目大类，支持设置各项目大类下的评分规则。 - 支持维护本机构下的超声设备，支持下载设备维护模板，编辑以后导入系统。 |
| - 三、诊室监控系统 |  |  |
| 1.诊室监控 | 1.1总体要求 | - 会诊业务平台和音视频模块采用纯B/S架构，无需下载客户端。 - 支持从超声工作站一键发起会诊。 - 支持会诊意见回传到超声工作站 |
|  | 1.2发起会诊 | - 支持医护手工录入患者基本信息。 - 支持医护在线撤回会诊申请，撤回后患者信息将归回已撤回列表。 - 支持医护对已撤回或已退回患者进行信息查看或重新发起会诊。 - 支持医护从“我发起的”、“我收到的”及“我协助的”三个列表查看会诊状态和患者信息，同时支持筛选不同的检索条件来查看对应条件的会诊状态和患者信息； - 支持医护从“我发起的”及“我收到的”两个列表中查看包括待接收、待会诊、会诊中、已完成、已退回和已撤回的患者信息，包括病例详情和会议详情。 - 支持医护从“我协助的”查看包括待会诊、会诊中、已完成的患者信息，包括病例详情和会议详情。 - 支持医护实时查看超声视频，进行音视频对话。 - 支持医护从“我收到的”列表中接收会诊申请，接收会诊申请后，可在正式会诊时从待会诊中一键进入音视频会诊。 - 支持医护退回还未开始的会诊申请，填写退回原因后患者信息将会归回已退回列表。 |
|  | 1.3实时会诊 | - 支持医护由会诊列表进入或退出音视频会诊。 - 支持显示会诊相关信息：会议主题、会议时间、主持人、当前发言人；支持显示每位参会者的姓名、机构、头像。 - 支持参会人员选择静音和解除静音、打开和关闭摄像头。 - 邀请协助：会诊过程中支持医护根据地区、机构等级、机构名称、医生类型以及医生姓名等多方面匹配对应专家，并邀请其参与协助会诊。 - 邀请系统外人员：支持参会医护通过复制邀请链接、密码在线邀请系统外人员参与会诊。 - 支持在线查看参会者，，支持修改在会议中显示的昵称，会议主持人可全员静音或全员关闭摄像头。 - 支持屏幕共享，可主动共享和观看。 - 支持通过二维码或者分享链接或短信邀请参与会诊 - 支持多方实时音视频互动。 |
|  | 1.4会议结论 | - 支持会诊接收者书写会诊结论，书写后的会诊结论可以返回工作站进行查看，发起者可参考会诊结论方便出具会诊报告。 - 支持在书写会诊结论过程调用电子签名。 - 支持医护在线查看已完成患者的会诊结论和会诊详情。 |
|  | 1.5病例收藏 | - 支持对已完成会诊结论的会诊进行收藏。 - 支持医护在收藏列表查看已收藏的患者信息。 - 支持医护在收藏列表取消并移除已收藏患者信息。 |
|  | 1.6后台管理 | - 支持添加和移除会诊医生。 - 支持设置会诊专家的会诊时间、会诊医生、重复方式等。 - 会诊项目管理：根据医院的检查项目进行设置会诊项目名称以及所属会诊类型； - 基础字典管理：维护系统维护基础字典、内容、描述等信息。 - 系统提供平台内部信息通知功能，仅供对系统出现的一些需要注意的事项对系统内部用户进行告知使用。 - 支持根据通知的紧急程度设置不同的级别。不同级别的通知采取不同的提示方式，要求最高级别的通知必须要确保接收人查看。 - 支持在会诊消息模板一键停用或启用消息模板。 - 系统用户能够对通知进行新增、修改、删除操作。 - 发送的通知要求能够支持定时发送功能。 |
| - 四、超声云报告 |  |  |
| - 1.超声云报告 | 1.1整体要求 | - 支持与医院超声PACS系统对接，对超声科室的检查数据按照规则进行采集。 - 支持与超声PACS对接采集非结构化影像数据（如Dicom，Jpg）以及结构化报告数据。 - 支持业务数据传输支持Restful标准接口/视图对接，使用XXL-JOB分布式任务调度平台定时触发采集。 - 支持存储同时接收多个采集服务的数据传输，支持并发归档影像。 - 支持长期归档存储设备支持设置自动删除策略，定时检测存储服务器磁盘空间，按照所配置删除策略进行影像删除。 - 支持长期归档存储设备提供无缝升级，升级无需停机，升级时现有存储继续使用。 - 支持根据检查状态设置患者可查看检查报告的时间。 - 支持配置是否允许患者查看原始报告详情。 |
|  | 1.2数据统计与分析服务 | - 支持统计检查总人次、报告打印人次、云报告使用量、对外分享次数、影响下载次数。支持统计展示云报告使用率。 - 支持统计数据传输过程采用Aes加密算法加密数据，确保数据安全。 - 支持统计报表和统计图形的导出。 |
|  | 1.3患者服务 | - 支持超声检查的图文报告统一查阅功能。 - 支持手机、平板设备查阅检查报告和影像。 - 支持通过姓名+身份证号，姓名+就诊号进行检查的查询。 - 支持扫描报告单二维码进入查看检查报告和影像。 - 支持移动设备直接触摸式滑动翻页浏览检查报告和影像。 - 支持图片格式的检查报告的查看和保存下载，便于用户后续自主打印。 - 支持图片格式查看检查影像。支持检查影像以原始Dicom格式、Jpg格式导出。 - 支持检查结果分享，系统可以生成分享二维码，扫描二维码，可查看检查报告和影像，用户对生成的分享二维码信息进行勾选“允许对方查看历史检查记录”选项，应能分享历史检查记录。 - 支持更换绑定的手机号。 - 支持手动绑定或解绑其他用户。 - 支持具有身份认证机制，用户认证手机号或身份证尾号方式通过之后才能使用云报告功能。 - 支持设置报告单二维码的有效期。 |
| - 五、超声自助签到模块 |  |  |
| - 1.签到功能 | - 1.1超声自助签到 | - 超声科能在预约分诊系统内提前登记好未来几天的患者信息。 - 支持将提前登记的患者预约信息设置为暂停状态。 - 支持预约好的患者信息能够被查询到。 - 支持提前预约好的患者来到超声科后，到自助机进行自助签到，将之前预约的号进行解冻激活，自动排队到相应队列，等待被呼叫。 |
| - 六、叫号系统 |  |  |
| 1.WEB叫号 | 1.1WEB叫号 | - 可以同时维护处理不同的科室的叫号屏布局方案。 - 同一检查科室里面的大厅分诊屏或者诊室分诊屏存在不同的屏幕显示信息等不同时可以设置不同的方案。 - 根据不同医院的使用场景可以选择不同的屏幕布局样式。 - 可以自定义排队，过号，已叫号的显示格式，以及显示格式的溢出，脱敏等信息。 - 自定义正在呼叫的格式以及次数。 - 可以选择叫号弹窗的大小以及脱敏设置。 - 自定义正在候诊呼叫的格式。 - 自定义设置温馨提示的内容，以及控制是否滚动。 - 支持上传二维码以及二维码描述。 - 支持选择播放语音的的语音库来源，以及播放速度和音量。 - 支持配置声音内容进行播放试听声音。 - 支持添加显示屏幕的IP，以及订阅显示的队列或者诊室。 - 支持设置组合内的正叫信息在组合内的每一个屏幕上显示。 - 叫号屏上显示的患者信息顺序支持设置排序的字段以及排序规则。 - 支持上传医院的logo信息并在叫号屏上面显示。 - 支持系统内的所有操作内容进行日志记录。 |
| - 五、评级要求 |  |  |
| 1.评级服务 | 1.1评级要求 | - 满足电子病历六级评审相关要求。 - 满足智慧服务四级相关要求。 |
| 商务需求： |  |  |
| 1. 售后服务 | 1.1 | 项目通过后，保修期内，客服工程师负责定期到用户现场监测软件系统状态，降低系统故障率，包括预防性维护、排除故障、交流培训。 |
|  | 1.2 | 保修期内，一年的主动回访维护次数不小于 4次。 |
|  | 1.3 | 工作日现场服务时间为周一至周五，8:30-18:00（不包括国家法定节假日）。工作时间以外的紧急加班服务，用户须提供必备的工作条件。 |
|  | 1.4 | 指导用户进行数据备份和必要的病毒防范。 |
|  | 1.5 | 每次维护服务后提供报告，并定期将维护记录的分 析提交用户，以供用户参考和改进。 |
|  | 1.6 | 当故障无法通过电话和传真等方式解决时，中标人工程师须执行现场响应服务，现场响应时间是指：在规定的服务时间范围内，从中标人客服400中心收到并记录最初服务请求到中标人工程师到达客户场地的这段时间. |
|  | 1.7 | 用户提出维护请求后, 中标人技术支持部门使用各种手段或方式给予服务响应，中标人工程师可通过电话,传真等方式向甲方了解故障现象,并指导甲方进行现场故障排查，尽快恢复设备正常工作。电话响应时间不超过20分钟。乙方承诺7×24免费电话支持服务。 |

心电血压信息系统

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求： |  |  |
| 1.系统功能新增 | 1.1 | 预约登记模块升级：电子申请登记，根据时间和紧急情况生成待检查列表；预约登记状态与电子叫号模块对接，根据检查列别按顺序检查。 |
|  | 1.2 | 常规心电、动态心电、动态血压排队叫号模块：提供电子列表、人性化大屏显示及语音呼叫功能；及时更新预约登记列表，按照不同检查类型和顺序呼叫检查；根据医院管理需求叫号方式可灵活设置。 |
|  | 1.3 | 分析模块：第三方动态心电和血压原始数据读取、诊断分析模块。 |
|  | 1.4 | 审核模块功能：基于报告审核机制而设计的用于主任审核下级医生报告，查看分析原始数据、查看报告、状态审核功能，签发审核上传报告、归档管理和统计等功能。 |
|  | 1.5 | Web报告浏览系统功能：基于BS架构的浏览系统，采用账号验证网页浏览器方式查询、调阅、预览、打印权限下的患者检查报告，实现全院级的报告共享。 |
|  | 1.6 | 提供消息共享报告接口：患者信息通过HIS接口，推送到第三方软件界面或获取报告匹配患者，各品牌的心电图机、心电采集设备、动态心电图、运动平板、动态血压以及其他原本无法信息化接入医院系统的各类电生理设备，比如：TCD频谱、肺功能、骨密度报告 |
|  | 1.7 | 增加绩效大数据展示功能，可实现报告医生、机构、来源科室等条件展示大数据统计，直观查看数据汇总。 |
|  | 1.8 | 质控功能：质控管理，质控按比率抽样评分，满足电生理质控管理。 |
|  | 1.9 | 收藏病例功能:私有医生病例及公共医生病历权限管理，方便学术。 |
|  | 1.10 | 解析模块：患者采集数据解析测量值保存至数据库； |
|  | 1.11 | 患者模块：对接门诊，住院，体检，急诊患者模块，门诊、住院、急诊、体检可以分开展示； |
|  | 1.12 | 一体化设计：集成动态心电、动态血压、常规心电； |
|  | 1.13 | 病历分级管理功能：不同年资医师对应不同病历管理权限 |
|  | 1.14 | VIP患者功能：部分VIP患者检查报告设置为不可查看/信息隐藏，只有检查医生或者具有对应权限的医师才可以查看。 |
| 2. 科室设备报告无纸化功能 | 2.1 | 与集成平台对接：实现门诊患者信息自动获取，住院患者信息自动推送到患者列表，医嘱执行与取消，让各系统可获取到报告。 |
|  | 2.2 | 异常值接口，设置异常值，报告指标异常显示，提醒医生。 |
|  | 2.3 | 报告模板：提供结构化报告模板，提供模板维护和修改功能。 |
|  | 2.4 | 危机值闭环接口，申报危机值，临床医生及时处理并下达确认，关闭危机值。 |
| 3. 与设备对接功能 | 3.1 | 3.1.1实现院内现有的心电血压设备接入。 3.1.4 实现接入院内目前所有常规心电图设备的接入 |
|  | 3.2 | 接入体检系统动态心电、动态血压数据、常规心电，分析中心分析，并下达报告，与体检接口PDF报告转换jpg报告归档体检系统 |
|  | 3.3 | 各临床科室网络接口精确配置命名检查科室，不得出现无检查科室的床边心电图 |
| 其他技术需求 |  |  |
| 4.对接需求 | 4.1 | 提供心电血压信息系统的数据库表结构和超级管理员账号密码 |
|  | 4.2 | 新增接口，按甲方要求实现PDF格式的“心电血压信息系统”里的移动端报告，并将调阅接口以文档的形式输出给甲方 |

手术室行为管理系统

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.手术鞋及芯片需求： |  |  |
| 1.手术鞋及标签 | 1.1 | 20间手术室需要手术鞋500双，标签数量：2500 |
| 2.医疗行为管理功能需求： |  |  |
| 1. 违规行为智能识别 | 1.1 | 基于视频图像分析与行为识别算法，实时监测手术室人员行为，识别目标违规行为：玩手机行为：识别手持移动设备、低头注视屏幕等动作；打瞌睡行为：识别闭眼、头部低垂、长时间静止等状态；躲避监控行为：识别人员刻意进入监控盲区、遮挡摄像头、背对摄像头长时间停留等动作； |
|  | 1.2 | 可自定义添加/删减违规行为类型，适配医院个性化管理需求。 |
| 2. 多级报警提醒机制 | 2.1 | 本地报警：触发违规行为后，手术室现场声光报警（红灯闪烁 + 蜂鸣提示），同时启动语音提醒，语音内容可自定义；远程报警：实时同步报警信息至管理平台，包含违规人员（需关联身份识别系统）、违规行为、发生时间、现场视频截图； 报警等级可配置（一般 / 重要 / 紧急），不同等级对应不同提醒频次与处理流程。 |
| 3.报警联动与干预 | 3.1 | 支持报警信息与手术室监控视频实时联动，管理端可一键调取违规行为发生时段的完整视频，查看行为全过程。 |
|  | 3.2 | 可设置报警延时处理功能（如10秒内纠正行为则自动取消报警），避免误报警干扰。 |
|  | 3.3 | 支持远程语音对讲功能，管理端人员可通过系统向手术室发出实时语音指令，强化干预效果。 |
| 4.违规行为数据记录与追溯 | 4.1 | 自动记录每起违规事件详情，包括：违规人员身份（关联人员身份识别系统）、违规行为类型、发生时间/地点、报警处理状态、语音提醒内容、行为纠正情况等。 |
|  | 4.2 | 同步留存违规行为发生时段的视频片段（前后各 10 秒，支持自定义时长），视频分辨率≥1080P，存储时长≥90 天。 |
|  | 4.3 | 生成违规行为统计数据，支持按人员、科室、违规类型、时间段筛选查询，支持数据导出。 |
| 5.系统配置与管理 | 5.1 | 支持自定义违规行为判定阈值（如玩手机持续时间≥3 秒触发报警、静止状态≥5 分钟判定为可疑打瞌睡）。 |
|  | 5.2 | 可设置监控区域范围，精准划分手术室监控覆盖区域与盲区，明确盲区报警触发条件。 |
|  | 5.3 | 支持多账号权限管理，不同角色对应不同操作权限；具备系统自检功能，摄像头故障、网络中断等情况自动报警，确保设备正常运行。 |
| 6.数据统计与分析 | 6.1 | 自动统计违规行为数据，生成日报/周报/月报，包含违规行为类型分布、高发时段、高发科室/人员排名等； |
|  | 6.2 | 支持违规行为趋势分析，通过图表直观展示管理效果（如违规率下降曲线）； |
|  | 6.3 | 数据可与医院感控管理平台、绩效考核系统对接，为人员考核提供客观依据。 |
| 3.器械包管理功能需求： |  |  |
| 1.准入管理 | 1.1 | 在库房门禁处通过人脸识别/IC卡进入库，支持身份权限分级管理，陌生人员操作触发报警并记录。 |
| 2. 器械包与操作人员绑定管理 | 2.1 | 门禁人脸处获得人员id信息，通过货架视觉摄像头识别器械包唯一编码（二维码），人员轨迹跟踪实现人与器械包绑定关系。 |
|  | 2.2 | 系统自动关联绑定信息，记录领用/归还操作人员、操作时间。 |
|  | 2.3 | 支持绑定关系查询，留存操作日志可追溯。 |
| 3. 进销存管理 | 3.1 | 视觉识别器械包入出库、盘点，自动同步至库房系统更新库存状态。 |
|  | 3.2 | 记录单个器械包基础信息、出入库数量、库存余量。 |
|  | 3.3 | 支持按器械包类型、规格等维度分类统计进销存数据。 |
| 4.效期管理 |  | 视觉识别出库时自动校验效期，过期器械包触发预警并禁止出库；支持效期倒计时提醒（如到期前 30 天），生成过期器械包处理清单。 |
| 5.库存管理 | 5.1 | 货架视觉摄像头实时监控各货位器械包数量，定期更新库存数据。 |
|  | 5.2 | 支持设置器械包安全库存阈值，低于阈值自动标记为待补货状态，系统自动触发补货预警； |
|  | 5.3 | 记录器械包库存位置、库存状态（在库、上架、领用、核销、退库），支持器械包定位查询。 |
| 6.一键盘点 | 6.1 | 支持一键启动全货架器械包盘点功能，视觉摄像头快速扫描各货位，自动统计实际库存； |
|  | 6.2 | 系统对比实际库存与账面库存，生成盘点差异表（盘盈 / 盘亏）； |
|  | 6.3 | 支持差异确认与库存调整，盘点结果自动留存归档。 |
| 7.核销管理 | 7.1 | 通过手术间终端或移动设备录入使用的器械包信息，系统关联手术单号，完成器械包核销，支持核销记录查询与追溯。 |
| 8.数据统计 | 8.1 | 系统自动汇总器械包进销存全流程数据，生成日报、周报、月报及年度统计报表； |
|  | 8.2 | 支持按时间周期、器械包类型、领用部门等多维度筛选统计； |
|  | 8.3 | 统计数据支持导出、打印，支持历史数据回溯查询。 |
| 4.手卫生管理功能需求： |  |  |
| 1.自动识别人员身份信息 | 1.1 | 洗手区域部署视觉识别设备，通过人脸识别进行身份核验，自动匹配医护人员身份档案，快速完成身份绑定。 |
| 2. 监控洗手步骤 | 2.1 | 基于计算机视觉与动作识别算法，实时捕捉医护人员洗手全流程动作。 |
|  | 2.2 | 精准识别洗手关键步骤（如掌心、手背、指缝、指背、拇指、手腕等），支持自定义配置洗手步骤标准（适配医院感控规范）。 |
|  | 2.3 | 自动标记遗漏步骤或不规范动作，生成步骤分析报告。 |
| 3.监测洗手时长 | 3.1 | 从医护人员开始洗手动作起自动计时，精准统计实际洗手时长。 |
|  | 3.2 | 支持设置最低规范时长阈值，支持设置每个洗手步骤的规范时常阈值，未达到阈值自动判定为不规范。 |
|  | 3.3 | 记录实际时长与规范时长的差异，为洗手打分提供数据支撑。 |
| 4.规范洗手流程并自动打分 | 4.1 | 预设洗手流程规范模板（如七步洗手法），系统按步骤完成度、动作标准度、流程连贯性进行综合评分。 |
|  | 4.2 | 打分规则可自定义（如每遗漏 1 个步骤扣 15 分，动作不标准每项扣 10 分），满分 100 分，80 分及以上判定为规范； |
|  | 4.3 | 实时显示打分结果，支持医护人员现场查看自身洗手规范情况。 |
| 5.不规范行为记录与上报 | 5.1 | 自动记录不规范洗手行为详情，包括人员身份、洗手时间、不规范项（步骤遗漏 / 动作不标准 / 时长不足）、打分结果等。 |
| 6.数据上传与管理平台记录 | 6.1 | 洗手全流程数据（身份信息、步骤记录、时长数据、打分结果、规范状态等）实时上传至医院感控管理平台；系统消息推送至管理端。 |
|  | 6.2 | 生成不规范行为统计数据，支持按人员、科室、时间段筛选查询。支持数据永久留存，历史记录可追溯查询； |
|  | 6.3 | 系统自动分类统计规范率、不规范原因分布等数据，为感控决策提供依据。 |
| 7.感控风险辅助管控 | 7.1 | 基于洗手规范数据，自动生成科室 / 个人手卫生规范率排名，识别高风险环节； |
| 5.病理标本柜功能需求： |  |  |
| 1.操作显示屏 | 1.1 | 10.1寸触摸显示竖屏 |
| 2.识别方式 | 2.1 | 可见光式人脸识别（支持戴口罩识别） |
|  | 2.2 | 支持IC等多种类型卡片识别 |
| 3.硬件模块 | 3.1 | 扫描模块：支持二维码扫描 |
|  | 3.2 | 音响模块：扬声器，集成于显示屏内部 |
| 4.联网方式 | 4.1 | 有线网络、WiFi |
| 5.外观尺寸 | 5.1 | 整体尺寸：2个主柜：宽*深*高980*591*2173mm 2个副柜：宽*深*高980*591*2173mm |
|  | 5.2 | 单格口尺寸：宽*深*高334.5*501*150.2mm |
| 6.主板性能 | 6.1 | 主板性能：4核32G，ARM架构 |
|  | 6.2 | 操作系统：Android 11 |
| 7.冷藏消毒 | 7.1 | 恒温冷藏：2~8℃恒温冷藏 |
|  | 7.2 | 紫外消毒：配置UVC紫外消毒灯 |
| 8. 温湿度监测 | 8.1 | 智能检测柜内温湿度数据，达到阈值及时预警提示 |
| 6.软件参数： |  |  |
| 1.用户认证 | 1.1 | 系统支持人脸、IC卡等方式来识别认证，严格控制人员的使用权限，有效的减少了因权限问题而带来的误操作等问题，规范人员管理，方便后续标本追溯。 |
| 2.操作标本 | 2.1 | 存入标本：系统支持扫码存入标本，人员核对病理信息正确后放入病理柜。标本进入待核对状态。 |
|  | 2.2 | 核对标本：人员认证成功后，显示需要核对的病理标本列表，核对标本申请信息与实际标本信息，若准确无误，则核对完成，若核对有误，则标本进入核对有误状态。 |
|  | 2.3 | 取出标本：人员认证后显示已核对的待取出标本列表，相应人员可打开全部柜门，取出标本，这时标本进入送检状态。 |
|  | 2.4 | 撤销标本：标本核对有误后提醒标本存入人员重新核对标本，存入人员可根据信息撤销当前标本，待核对准确后重新存入。 |
|  | 2.5 | 送检申请：支持根据病理申请规范手动对标本进行送检申请，并在申请提交后自动进行病理标本标签打印。 |
| 3.流程管理 | 3.1 | 任务发布：支持自动发布护工标本运送任务并对送检的标本进行核查。 |
|  | 3.2 | 查收提醒：支持病理科手术间报告查收提醒。 |
|  | 3.3 | 全流程管理：病理申请、标本登记、标本核查、标本运送、标本接收、病理报告查询等关键节点全流程追溯。 |
| 4.统计查看 | 4.1 | 支持统计标本信息，包括标本内容、标本状态、存放时间、核对时间和派送时间，供查询和追溯病理标本信息。 |
| 5.远程开柜 | 5.1 | 病理标本柜支持管理员远程开柜功能。 |
|  | 5.2 | 系统支持一键开门功能。 |
| 6.冷藏消毒 | 6.1 | 冷藏温度范围：2℃~8℃（符合医疗标本冷藏标准）。超出设定温度范围可发出超温报警。温度可自行调节，调节范围2至8℃。 |
|  | 6.2 | 每个格口配置UVC紫外消毒灯，支持消毒灭菌功能。 |
| 7.其他技术需求 |  |  |
| 1.对接需求 | 1.1 | 支持与现有HIS系统、手麻系统、消毒供应室系统、OA办公系统等信息系统实现对接。 符合网络安全等级保护2.0标准要求。 |

CA系统

本项目服务由以下两部分组成：

- 个人数字证书续期服务

- 服务内容：提供涵盖数字证书全生命周期的管理服务，包括证书的申请、发放、补办、更新、续期、注销及全流程业务咨询与支持。

- 采购数量及依据：本次采购基于当前在岗人员数量及未来三年（至2028年底）的证书到期情况进行规划，旨在一次性完成采购，分年度授权使用。具体数量测算如下：

| 序号 | 证书到期年份 | 涉及人数 | 需购买年限 | 购买数量 （单位：张/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年到期 | 376人 | 3年(自重新授权日计) | 1128 | 按续期后3年有效期计算 |
| 2 | 2027年到期 | 562人 | 2年(自重新授权日计) | 1124 | 按续期后2年有效期计算 |
| 3 | 2028年到期 | 441人 | 1年(自重新授权日计) | 441 | 按续期后1年有效期计算 |
| 4 | 备用证书 | 100人份 | 按3年计算 | 300 | 用于新职工入职或老员工新申请 |
| 总计 |  |  |  | 2993 | 张/年 |

- 服务规则：

- 备用证书机制：备用证书主要于新入职员工或老员工新增证书申请，也可根据甲方实际情况进行调整使用。

- 消耗计量规则：

- 证书服务量以“张/年”为基本消耗单位。

- 单张证书自成功授权之日起，即视为已启动并占用1个“张/年”的服务量。

- 若用户在证书有效期内因离职、调岗等原因需提前终止授权，服务量的结算将按该证书实际生效的整年进行计算（不足整年按整年计），剩余部分可返还至甲方备用池或用于其他用户授权。

- 有效期计算：证书的有效期自其成功授权（对于续期证书）或正式签发（对于新申请证书）之日起重新计算，具体年限以本合同约定为准。

- 授权管控流程：乙方在授权前，必须与甲方指定联系人确认用户在职状态及岗位需求。未经甲方确认的授权，不计入本合同约定的有效消耗量，且乙方应承担由此产生的一切责任。

- 到期预警服务：乙方须建立主动预警机制，于每月第5个工作日前，向甲方提供一份所有有效期剩余不足30天的证书持有人明细清单，以便甲方提前审核并决策是否续期。

- 系统日常运维服务

- 服务内容和范围

- 对医院现有的移动CA系统（含数字签名服务器等相关硬件）提供全面的日常运维、技术支持与安全保障服务。

- 运维服务方式

- 乙方提供的服务方式包括：

- 在线服务：通过即时通信工具（如QQ、微信、邮件等）接收甲方问题反馈，并提供查询与解决服务；

- 电话服务：通过电话为甲方提供问题解答服务；

- 远程服务：通过远程连接对甲方系统进行调试与故障排除；

- 现场服务：派遣技术人员至甲方指定地点解决问题，并提供系统保障服务。

- 服务项目清单

| 服务项目 | 服务内容 | 服务方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电话/在线服务 | 远程服务 | 现场服务 | 备注 |
| 移动CA系统（含数字签名服务器等相关硬件） | 提供数字证书从申请到注销的全流程管理咨询与服务 | √ | √ | √ | - |
|  | 故障发生时提供7×24小时响应，6小时内到场保障业务恢复 | √ | √ | √ | - |
|  | 保障全院系统正常运行，提供科室推广与24小时远程支持 | √ | √ | √ | - |
|  | 按要求提供签名签章处理并现场制作数字证书 | √ | √ | √ | - |
|  | 建立移动终端认证与签名流程，实现云签署标准化与安全管理 | √ | √ | √ | - |
|  | 提供系统升级、定期巡检及专业技术支持服务 | √ | √ | √ | - |
| 备注 | 运维联系电话19114727050 |  |  |  |  |

- 运维服务标准

- 项目维保服务期内，提供7×24小时故障响应服务，如远程无法解决，承诺6小时内到场处理并恢复业务；

- 全力保障项目的正常运行，提供全院范围内各科室的推广服务，在必要时提供24小时远程技术支持；

- 提供数字证书制证服务，按照医院要求提供由技术人员经过专业处理的签名签章，并在现场进行数字证书的制作。

- 针对移动医疗过程中的身份认证、电子签名、信息保护等问题，建立满足移动终端身份认证及电子签名的标准流程，实现云签署标准化管理，提供信息安全服务支持。

提供包含系统升级、定期巡检、专业技术支持等服务。

电子票据管理及预交金系统

| 服务内容 | 序号 | 内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 服务内容： |  |  |
| 技术 运维 服务 | 1.1 | ▲1.1 IT环境巡检：安排技术人员对电子票据管理系统的操作系统、数据库、中间件和系统安全、业务增量定期进行巡检，按照规范要求做好巡检记录。 |
|  | 1.2 | ▲1.2 IT环境巡检处理：根据电子票据管理系统的IT环境巡检情况及时进行技术处理，包括IT环境性能调优、部署机构优化、系统安全加固，确保系统在健康、稳定的环境下运行。 |
|  | 1.3 | ▲1.3 软件系统巡检：安排技术人员定时提供电子票据管理系统相关服务的运行状态巡检，包括但不限于票据服务检查、外部服务通讯情况、票据基础信息变更检查、开票及制票情况、通知交付情况等，服务商应采取专业的技术手段及时检测、发现运行存在的问题，按照规范要求做好巡检记录。 |
|  | 1.4 | ▲1.4 软件系统巡检处理：根据电子票据管理系统巡检情况，发现异常的问题及时进行技术处理，以保证系统相关服务、接口、开票及票据交付业务的实时性、数据准确性。 |
|  | 1.5 | 1.5 数据备份修复：服务商按照用户要求，制定数据备份方案，定期提供电子票据管理系统相关业务数据备份和数据修复服务，定期检查数据备份情况，对异常丢失的数据提供数据恢复服务。 |
|  | 1.6 | 1.6 专项技术保障：由于用户针对系统攻防、安全类事件的演练，服务商应积极配合用户关于应急演练、安全重保的专项技术保障服务。 |
| 业务 运维 服务 | 2.1 | 2.1 流程规范化管理：服务商为用户提供单位的基础信息维护、单位证书/印章管理、人员权限配置管理协助，实现单位的业务流程规范化管理。 |
|  | 2.2 | 2.2数据核对：服务商需按照用户的时间要求，按照业务类型、缴费渠道、凭证类型、收支类型多种未读完成开票数据核对，通过核对的结果甄别出差异数据，并提供给单位相关部门进行技术处理，以保证单位开票数据的一致性。 |
|  | 2.3 | 2.3库存管理为用户提供票据库存管理协助服务，对单位库存、开票点库存的用票情况进行实时监控。提供主动式的监控、预警服务，实时检查票据领用及时性，避免无票可用。使票据的领用、使用更合理，保障总体开票的时效性。 |
|  | 2.4 | 2.4年结服务：年终时为单位提供年结服务，按照新年度的票据规范进行票据管理协助服务，确保下一年的票据可用性。 |
|  | 2.5 | 2.5业务咨询服务商通过咨询热线、服务群等方式，为医院提供相关业务咨询服务，提供更专业的业务咨询解答，帮助提升医院人员的业务知识度，从而提高整体服务质量。 |
|  | 2.6 | 2.6定期专场培训服务商根据用户的需求，安排专业人员提供专场业务、产品相关知识培训。 |
|  | 2.7 | 2.7专项业务保障根据用户的具体专项需求，安排专属人员现场提供专项业务保障服务。 |
| 服务 方式 | 3.1 | 3.1 服务方式：技术咨询、应用培训、电话服务、上门服务、远程服务、软件升级。服务商需提供服务热线。 |
|  | 3.2 | 3.2 服务响应：对用户在指定范围内的现场服务要求，服务商保证在接到甲方通知后一个工作日内派出技术人员到达现场并着手解决问题。 |
|  | 3.3 | 3.3 定期回访：服务商技术服务部门要对用户进行定期回访，了解系统运行状况，跟踪记录运行状态，及时对系统进行维护和完善。 |
|  | 3.4 | 3.4 远程服务：服务商需提供远程监测和远程维护的服务体系，如出现紧急情况，技术员通过远程登陆系统端，及时进行远程服务。 |

医保控费系统

| 序号 | 服务内容 | 服务简介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 咨询服务 | 提供电话功能的应用及技术咨询服务 |
| 2 | 医保控费入组规则更新 | 按医保局结合实际DIP支付情况，每年更新DIP分值库及其入组规则。紧跟医保局更新DIP分值库数据，完善DIP模拟分值入组规则。 |
| 3 | 故障排除 | 1、应用过程中出现功能错误时，协助查找、排除故障，保证系统功能正常运行。 2、协助医院人员进行日常事件及问题处理，并将解决办法告知医院相关负责人，共同完成更新配置。 |
| 4 | 报表维护 | 1.每月15日前更新上个月入组数据。 2.系统现有报表格式、数据调整、修改、新增等。 3.报表数据需要从第三方系统中提取的，需要评估工作量，并需要第三方人员配合。 |
| 5 | 日常维护 | 确保原系统配置功能的正常使用；按政策更新数据、三大目录及规则；协助甲方建立日常维护记录，定期与甲方系统管理人员共同检查系统运行情况，并形成系统维护记录制度和系统管理规范。 |
| 6 | 数据恢复 | 因操作不当或其它原因导致数据丢失(包括但不限于患者的所有数据)，乙方负责恢复数据。 |
| 7 | 数据调整 | 因操作不当或其它原因造成系统数据出现部分或全部错误(包指但不限于查找不到患者信息)，乙方负责数据调整。 |
| 9 | 特殊服务 | 系统灾难发生时，乙方承诺立即响应，减少数据损失，降低灾难对整个系统正常运行的影响。 |
| 10 | 巡检服务 | 检查系统模块运行情况，与甲方维护人员沟通，提供常见问题的解决办法。 |
| 11 | 服务响应 | （1）维保期间，工作日保持7*24小时电话响应。 （2）维保期间非工作时间，应急响应时间不超过1小时。 （3）维保期间节假日期间，应急响应时间不超过3小时。 （4）门诊等特殊直接面向患者服务的系统故障要求恢复时间不超过30分钟。 |

其他技术需求

住院电子病历系统

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1. 住院电子病历系统 | 1.1 | 电子病历系统维护保障 |
|  | 1.1.1 病人一览表 | ✓ 提供治疗组病人，专科病区病人，我主管的病人，出院未结算病人区分。 ✓ 可选有权限处理的专科，可选择病区。 ✓ 右键编辑特殊备注，临床路径名红色代表入径后出径 ✓ 提供专科日志卡片，显示病区情况。提供今日手术病人、今日到期抗生素病人、阳性皮试结果病人、申请会诊病人卡片，便捷查看今日病区情况。 ✓ 主界面包含红色按钮：紧急信息，黄色按钮：重要信息，绿色按钮：一般信息提示。 |
|  | 1.1.2 专科菜单 | ✓ 提供专科15日出院病人列表、本治疗组在院病人列表打印、专科等待入院病人列表、15日内转科病人列表、专科会诊单管理、专科化验单打印、我的病人、我的相关手术查询、当日手术病人、手术审批、手术一览表、术后预防使用抗生素病人一览表、罕见病报告卡-补报入口、本专科剩余床位数、罕见病报告卡管理、在院内镜病人列表、慢性病报告卡管理、深圳市心血管事件登记报告卡管理、食源性疾病报告卡管理、传染病报告卡管理、疑似职业报告卡管理、重度高位妊娠报告卡管理、医疗证明管理、病历拍摄图片管理、患者临床路径变更审核功能，供医生使用。 |
|  | 1.1.3 科室医疗质量指标查询 | ✓ 提供出入院人数查询、病例讨论记录查询、危重、死亡和化疗病人查询、长期住院病人、会诊单查询统计、病历状态修改记录查询、手术记录按时间间隔统计、病程记录按时间间隔统计、医嘱按时间间隔统计、药占比查询、手术通知单查询、病历上缴查询、病历上缴一览表、危急值查询、会诊单每月统计、病例归档查询、质控报表查询、病历质控，应提交病历及交叉检查、情况查询、交叉检查/病历评比结果审核、交叉检查/病历评比结果统计、病历文书查询、VTE/病历质控统计平台功能，供医生使用 |
|  | 1.1.4 信息查询 | ✓ 提供按病人基本信息查询病历，按病历内容查询病历，根据病案首页主要诊断查询病人，医生书写的病历、全院床位查询、药品不良反应/事件报告查询，传染病患者出院统计，治疗医嘱查询，专科手术一览表，医师手术准入表，感染诊断查询，出院病人按治疗组查询，非计划二次手术，电子病历借阅，归档病历查询审批，文件下载，病历交叉检查我的分工，病例质量月检查我的分工，产科护理数据查询，医生不合理医嘱查询功能，供医生使用。 |
|  | 1.1.5 系统维护 | ✓ 提供删除病人病历，修改病人病历专科格式，修改病人病历状态，修改病人病历出入院时间，会诊单数据管理，修改首页身份证号，治疗医嘱模板，字典维护，病历复印管理，人员维护，账号维护，专科维护，模块维护，系统组维护，组权限维护，有创模板维护，并发症模板维护，专科知情记录维护，结构化病历元数据定义，结构化病历元数据维护，结构化病历病种定义，结构化病历维护，治疗组维护，治疗组成员维护，治疗组排班审核，治疗组排班统计，病案首页多值表维护，诊断对照表维护，首页财务收费项目对照，住院病历专科格式代码对照，评分表维护，综合模板维护，菜单维护，特殊抗菌药物会诊权限维护，标准库维护，耐药细菌维护，新病历文书模板维护，临床路径维护功能，供医生使用。 ✓ 根据临床实际需求，承担病历文书模板的配置工作，保障文书模板的规范性和适用性。 |
|  | 1.1.6 多病人并行处理 | ✓ 在同一界面可同时打开多个患者的病历进行编辑，支持标签页切换，提升工作效率。 |
|  | 1.1.7 病历文书 | ✓ 支持国家规定的全部住院病历文书类型，包括但不限于：入院记录、首次病程记录、日常病程记录、上级医师查房记录、疑难病例讨论记录、术前讨论记录、手术记录、术后首次病程记录、转科记录、阶段小结、抢救记录、死亡记录、出院记录、死亡病例讨论记录、其他同意书/告知书、特殊病情和治疗记录、其他纸质文书、量表/评分表等，共计20类以上。 |
|  | 1.1.8病人主页 | ✓ 承担医嘱管理、手术通知单管理、临床文书管理、输血申请管理、文书集中打印、护理记录查询、医疗证明管理、病历质量检查及评比打分、文书回收站、入院记录及病程记录草稿管理、血糖检测记录查询、会诊管理、检查检验结果查询、医疗事件报告管理、门诊复查预约、门诊/住院既往史管理、随访量表及随访记录查询等模块的系统维护与运行保障。 |
|  | 1.2 | 新增功能需求 |
|  | 1.2.1 住院医嘱 | ✓电子病历——手术通知单——手术选择窗口 “手术代码”改为显示“手术编码"。手术编码从手术管理系统手术准入中取。 ✓电子病历手术通知单增加“手术版本”选项，勾上的话只能筛选到新目录库的手术，默认勾选上，新目录库有问题的时候可取消勾选。 ✓进行检查的特殊级项目目录进行授权。 ✓医嘱开立规则配置，比如某些项目不能同时开 |
|  | 1.2.2 医疗记录查询与病历功能完善 | ✓ 书写病历时，同屏直接查询患者本机构和区域内外部医疗机构的主要医疗记录（包括住院病案首页、门急诊病历、诊断证明书、住院医嘱、门诊处方、检验结果、检查报告，其他医疗机构记录实现不少于 3 类）。 ✓ 病历引用护理记录和执行记录； ✓ 实现病历修改提示的痕迹显示及修改痕迹的综合统计。 ✓ 完善病历结构化查询功能 |
|  | 1.2.3文书数据同步 | ✓ 在现有文书数据同步工具基础上进行功能完善，支持对历史文书数据进行核对与同步，确保文书数据的完整性和一致性，按照要求完成所有历史数据的同步。 |
|  | 1.2.4完善文书书写功能 | ✓ 为解决文书书写过程中多窗口同时打开导致的内容覆盖和冲突问题，系统应支持文书编辑冲突提示机制。当同一份文书被不同用户或不同窗口同时修改时，能够通过实时消息方式提示用户相关修改情况，引导用户及时刷新或处理文书内容，避免数据覆盖。 ✓ 书写输血记录时，可勾选输血医嘱，实现输血闭环。 ✓ 医生可在书写文书时引用相关医嘱内容； ✓ 支持住院病历 1-5 批量生成或一键合并生成，减少重复点击操作 |
|  | 1.2.5纸质病历拍摄 | ✓ 对现有纸质病历拍摄系统进行架构升级，将原 C/S（PB 语言）架构改造为 B/S 架构。系统建设范围包括纸质病历拍摄功能界面和病历质控信息查询界面（具体功能见附件1），支持相关业务功能的平稳迁移与使用。 ✓ 系统支持与电子病历系统、护理平台等系统通过Token认证方式进行对接，实现统一身份认证，并支持以嵌入或链接跳转的方式在相关业务系统中使用。 |
|  | 1.2.6实现在移动平板书写文书 | ✓ 基于电子病历文书功能，实现移动端适配，支持在平板设备上完成手术台上物品清点单等手术相关文书的书写。 1、权限与使用范围 支持手麻护士及麻醉医师通过平板登录系统，并具备相应操作权限。用户可查看及编辑近10日内已开具手术申请单患者的手术文书，包括：手术安全核查表、手术风险评估表、手术台上物品清点单、手术安全转运交接单及术前准备单。 2、患者检索与文书操作 登录后支持通过住院号或姓名检索患者信息，并展示当日手术患者列表（卡片或列表形式）。列表信息包括：患者姓名、住院号、手术间号、当前住院科室、手术名称及拟开始时间。点击患者后，可选择新建相应手术文书。文书模板支持按需求灵活配置，并根据科室要求实现数据同步及自动计算逻辑 |
|  | 1.2.7对接需求 | ✓ 配合HIS系统改造，完成相关系统接口开发、对接及页面改造工作。 ✓ 患者主索引接口：对接集成平台患者主索引信息，包括患者唯一标识、基本信息等，支持调取集成平台的患者身份标识，实现各业务系统间患者信息的共享和关联。 |
|  | 1.2.8升级技术架构和依赖组件 | 将电子病历主业务服务整体升级为 64 位运行，将第三方依赖升级到支持 64 位的版本，确保系统在高并发、大对象处理场景下稳定运行。 |
|  | 1.2.9业务发展需求 | 根据上级政策要求、医院管理制度及业务流程优化需要，完成相应功能的优化与改造。 |

护理文书系统

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 2. 护理文书系统 | （一）护理文书系统维护保障 |  |
|  | 2.1 | 护理评估与计划 |
|  | 2.1.1 标准化评估量表 | ✓ 系统内置国家推荐的护理风险评估量表，包括：Morse跌倒风险评估表、Braden压疮风险评估表、NRS-2002营养风险筛查表、疼痛NRS评分、VTE风险评估（Caprini评分）、自杀风险评估（PHQ-9）等，支持自动计算风险等级（总分）。 |
|  | 2.1.2 护理计划、护嘱执行、查询统计 | ✓ 基于评估结果，护士可定制护理计划，可选择优先级，计划人员，开始时间，计划人员，相关因素，护理目标，护理措施等内容。系统可自带相关信息。 ✓ 可对护理计划进行执行，填写执行备注，可记录开始时间，结束时间，支持一键转入护理记录，打印护理任务 ✓ 提供查询统计，可根据相关信息条件查询患者，提供统计、明细、图表查看。 |
|  | 2.1.2护理会诊 | ✓提供专科会诊单，一键生成内容以及患者信息。提供会诊单统计，提供会诊小组排班，提供MDT会诊跳转接口。 |
|  | 2.2 | 护理记录管理 |
|  | 2.2.1 结构化记录单 | ✓ 提供全类型护理文书模板，包括：一般护理记录单、危重患者护理记录单、手术护理记录单、产科护理记录单、新生儿护理记录单等。 ✓ 记录字段结构化：生命体征（T/P/R/BP/SpO₂）、意识状态（GCS评分）、管道情况（胃管/尿管/引流管位置及通畅性）、皮肤状况（压红/破溃）、出入量、特殊治疗等，支持勾选+数值输入混合模式。 ✓ 根据临床实际需求，承担文书模板的配置工作，保障文书模板的规范性和适用性。 |
|  | 2.2.2 移动端录入 | ✓ 支持护士通过PDA或手机APP扫描患者腕带，自动调出护理记录单，完成数据录入、签名提交，全程无纸化。 ✓ 异常值自动报警：如体温≥39℃、收缩压≤90mmHg、尿量<30ml/h，系统弹窗提醒并强制填写处理措施。 |
|  | 2.3 | 体温单、出入量、血糖、体征测量记录，静脉通路管理 |
|  | 2.3.1 体温单可视化 | ✓ 体温单以曲线图展示7日生命体征趋势，支持手动录入或对接监护仪、体温枪自动采集数据。 ✓ 曲线图支持缩放、导出PDF，符合《护理文书书写规范》要求。 |
|  | 2.3.2 出入量、血糖、体征、智能统计 | ✓ 出入量按“摄入”（饮水、输液、食物）和“排出”（尿量、引流量、呕吐物、大便）分类录入，24小时自动汇总，超限（如24h尿量<400ml）触发预警。 ✓ 血糖记录提供24小时检测单，血糖小于等于3.9和大于等于6.1显示为橘红色，小于等于2.8显示为大红色。 ✓ 体征记录提供计划测量时间，测量护士，体温测量部位，体温，脉搏，呼吸，心率，体重，身高，总入量，尿量，疼痛评分信息填写。 |
|  | 2.3.3门诊、住院静脉通路管理 | ✓ 可根据患者信息，科室，时间检索查询。提供PICC穿刺、CVC穿刺、评估单。显示患者信息、置管类别，时间，维护时间，状态等信息。 |
|  | 2.4 | 查询统计 |
|  | 2.4.1 电子交接模板 | ✓ 提供病人详细信息查询，可查询病人病历数据，转出病人查询，可进行住院费用结算单查询。 ✓ 支持定制化查询，例如床护比，护患比，护理时数，非计划把管统计等。 |
|  | 2.5 | 系统集成 |
|  | 2.5.1 与电子病历集成 | ✓ 护理评估、记录、体温单等数据自动同步至住院电子病历系统，避免重复录入。 ✓ 医生在病程记录中可直接查看护理记录关键指标（如24h出入量、疼痛评分）。 |
|  | 2.5.2 与医嘱系统集成 | ✓ 护士执行医嘱（如给药、输血）后，执行记录自动回写至护理记录单，形成闭环。 |
|  | （二）新增功能需求 |  |
|  | 2.6.1对接需求 | ✓ 配合HIS系统改造，完成相关系统接口开发、对接及页面改造工作。 ✓ 患者主索引接口：对接集成平台患者主索引信息，包括患者唯一标识、基本信息等，支持调取集成平台的患者身份标识，实现各业务系统间患者信息的共享和关联。 |
|  | 2.6.2业务发展需求 | 根据上级政策要求、医院管理制度及业务流程优化需要，完成相应功能的优化与改造。 |

门诊预约分诊系统

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 3. 门诊预约分诊系统 | （一）门诊预约分诊系统维护保障 |  |
|  | 3.1 | 预约系统设置维护 |
|  | 3.1.1 设置维护 | ✓ 提供分诊站编号设置，分诊参数维护，房间信息维护，节假日维护，短信提醒维护，应用组及人员权限维护，专病预约单注意事项维护，特检排班维护（特检），特检各种参数格式内容维护，检查池与分诊房间对应关系维护，申请单可预约检查池控制，检查部位属性维护，排班班次维护，二次分诊专科排班维护（门诊），专科分级维护，超声部位工作量维护功能 |
|  | 3.1.2 医师信息维护 | ✓ 提供医师排班维护，排班预留好维护，医师专科维护，医师排班替换，医师排班取消短信发送，医师排班批量处理，医师排班查询核对导出，跟台护士排班功能。 |
|  | 3.2 | 门诊预约以及数据上报 |
|  | 3.2.1 分诊预约 | ✓ 提供分诊预约，预约查询，建档，可进行门诊预约取消记录处理，预存账户维护，退药申请，门诊患者生命体征录入功能。 |
|  | 3.2.2 门诊数据上报/查询/打印 | ✓ 支持门诊病历打印，肺结核转诊单打印，医疗证明书打印，药物不良反应上报。 |
|  | 3.3 | 数据统计 |
|  | 3.3.1 门诊查询报表 | ✓ 提供预约情况统计，提前就诊统计，病人挂号就诊情况查询，按时间查询统计失约病人，医师排班导出，登录情况查询，门诊暂停排班报表，病人预约情况查询，门诊处方外带打印，预约率查询，专科复制预约率统计，医师站复制预约报表，医师排班修改查询，门诊专病首次下诊断量报表，按排班预约患者就诊时间报表，门诊预约取消统计报表，医师取消预约记录查询，名医馆工作量报表，门诊预约率统计，门诊爽约率统计，名医馆预约按分钟站汇总统计，门诊预约分析报表，已缴费未预约检查功能。 |
|  | 3.4 | 检查询报表 |
|  | 3.4.1统计查询 | ✓ 提供特检预约统计，特检预约信息查询，特检预约日报表，门诊检查撤销费用统计，特检平均预约日查询，特检检查例数查询，检查工作量报表，检查工作量按部位统计报表，诊室工作量汇总功能。特检预约系统提供接口。 ✓提供特检报告登记报表，特检登记人员工作量报表。特检预约系统提供接口。 |
|  | （二）新增功能需求 |  |
|  | 3.5.1号源管理 | ✓ 支持号源类型配置，包括初诊、复诊、预留号、人才号、回看报告号等。 ✓ 支持叫号队列按号源类型进行区分管理，回看报告号源独立队列显示。 ✓ 支持叫号优先级规则设置，可实现老年患者、军人等人群优先叫号。 |
|  | 3.5.2开放接口 | ✓ 开发并开放医生排班、号源查询、预约挂号等标准接口，供互联网医院、自助机、第三方业务系统等进行对接使用。 |
|  | 3.5.3叫号排序 | ✓ 改造现有系统，支持按时间段进行放号管理，并在同一时间段内，预约患者按照签到时间顺序进行排队。 |
|  | 3.5.4支持规则维护管理 | ✓ 累计爽约n次， 系统自动纳入院预约挂号黑名单，m个月内无法享受预约挂号服务；支持手工拉入黑名单，支持手工取消黑名单。 ✓ 患者预约挂号 （含当日挂号） 每天在同一个科室同一职称只能进行一次挂号， 每天总计预约挂号数量不可超过 n 个 ✓ 同一就诊人当天取消订单超过 n 笔数,系统自动限制该账户当日不可继续预约。支持手工取消系统限制。 ✓ 同一账户当月预约超过 n 次,系统自动限制该账户当月不可继续预约。支持手工取消系统限制。 ✓ 身份证绑定数量限定 n 个诊疗卡，诊疗卡信息修改需与医院信息系统（HIS)验证一致才可以修改成功。 ✓ 支持迟到顺延规则定义。 ✓ 同一账号绑定 n 个月内最多可以解绑 m 个人， 解绑后需等k个月后才能再次绑定其他人 ✓ 对于预约被取消后，随机时间（n 分钟内）返回号源池重新放出预约，应防止黄牛抢号后取消即刻转给其他患者 ✓ 对院内预约账号实行实名制管理， 如有异常号源流出， 经调查落实，按有关规定依法依规处理 |
|  | 3.5.5对接需求 | ✓ 配合HIS系统改造，完成相关系统接口开发、对接及页面改造工作。 ✓ 患者主索引接口：对接集成平台患者主索引信息，包括患者唯一标识、基本信息等，支持调取集成平台的患者身份标识，实现各业务系统间患者信息的共享和关联。 |
|  | 3.5.6患者生命体征数据录入 | 数据录入：支持患者诊前预约时候，体温测量、脉搏、血压等数据录入； 规则校验：部署智能逻辑校验机制，提供预警提醒和规则维护功能，如在预约分诊系统完善血压值逻辑规则，当录入值≤10，或收缩压≤舒张压时，触发强提醒（请确认血压值录入是否有误）返回修改，不能保存错误数值。 |
|  | 3.5.7业务发展需求 | 根据上级政策要求、医院管理制度及业务流程优化需要，完成相应功能的优化与改造。 |

平台科室知情同意书系统

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 4. 平台科室知情同意书系统 | （一）平台科室知情同意书系统维护保障 |  |
|  | 4.1 | 模板库管理 |
|  | 4.1.1 标准模板库 | ✓ 内置200+国家/行业标准模板，覆盖：手术类（如腹腔镜胆囊切除术）、操作类（如胃肠镜、腰椎穿刺）、特殊治疗类（如化疗、放疗）、临床试验类等场景。 ✓ 模板字段严格遵循《医疗机构知情同意书规范》，包括：操作名称、目的、方法、替代方案、常见风险（发生率>1%）、罕见风险（发生率<1%）、患者权利、紧急联系人等，均为必填项。 |
|  | 4.1.2 同意书模板列表 | ✓ 支持同意书状态修改，可进行查看，复制，删除操作。 ✓可通过同意书名称，状态，所属科室查询 |
|  | 4.1.3已签知情同意书列表 | ✓支持通过医保卡/身份证 扫码/刷卡查询，支持通过姓名，就诊卡号，住院号，放射科检查房间，签署状态，签署模板，所属科室，签署时间，签署医护人员姓名查询。 |
|  | 4.1.4 模板科室 | ✓支持内镜中心，核医学科，康复科，体检中心，放射科，麻醉评估门诊，心电生理室，耳鼻喉科检查，超声预约列表，放疗科检查申请，皮肤科门诊治疗医嘱，口腔科门诊治疗医疗模块。 |
|  | 4.2 | 自定义知情同意书模板 |
|  | 4.2.1 添加知情同意书模板 | ✓ 支持同意书模板定制，据临床实际需求，承担文书模板的配置工作，保障文书模板的规范性和适用性。 |
|  | 4.3 | 用户/角色管理 |
|  | 4.3.1 用户管理 | ✓ 支持修改用户角色 |
|  | 4.3.2 角色管理 | ✓ 支持修改角色页面权限，数据权限 |
|  | 4.4 | 科室检查 |
|  | 4.4.1 科室检查 | ✓ 支持开单时间，刷卡/码，患者信息查询 ✓ 页面显示ID，就诊卡号，患者姓名，性别，联系方式，诊疗类别，检查项目，开单科室，开单时间，状体内容。 |
|  | （二）新增功能需求 |  |
|  | 4.5.1数据统计管理 | ✓ 新增文书检索功能，支持按照文书签署时间、同意书名称及同意书所属字段进行检索；检索条件涵盖但不限于性别、年龄、体重、ASA 分级、科室、住院号、拟行诊疗方式等，支持基于文书内部字段的多条件组合（或/并且）的高级检索。 |
|  | 4.5.2修改痕迹管理 | ✓ 新增同意书修改痕迹功能，对同意书的新增、修改等操作进行全流程留痕记录，支持查看历史版本及修改内容。 |
|  | 4.5.3对接需求 | ✓ 配合HIS系统改造，完成相关系统接口开发、对接及页面改造工作。 ✓ 患者主索引接口：对接集成平台患者主索引信息，包括患者唯一标识、基本信息等，支持调取集成平台的患者身份标识，实现各业务系统间患者信息的共享和关联。 |
|  | 4.5.4业务发展需求 | 根据上级政策要求、医院管理制度及业务流程优化需要，完成相应功能的优化与改造。 |

治疗工作站

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 5. 治疗工作站系统 | （一）治疗工作站系统维护保障 |  |
|  | 5.1 | 治疗申请单查询界面 |
|  | 5.1.1 治疗申请单列表 | ✓ 提供申请日期，姓名，住院号/门诊号，病人编号，诊疗类别，开单医生，项目名称，门诊申请单号，状态查询。 |
|  | 5.1.2治疗患者信息 | ✓ 支持查看患者信息，诊断，治疗项目名称，数量，费用，情况说明，申请医生，申请时间内容。 |
|  | 5.1.3治疗处理添加记录 | ✓ 可选择申请单进行添加记录处理情况，提供通用模板。 ✓ 新增治疗记录显示患者信息，执行项目可填写执行数量，执行人，治疗记录可填写治疗名称，治疗记录，治疗起止时间，治疗反应，治疗效果，记录创建人，记录创建时间，最后更新人，最后更新时间。可保存为模板 |
|  | 5.1.4添加治疗评估 | ✓ 可选择申请单进行治疗评估，记录治疗效果，自动添加治疗前评估时间，治疗中评估人员，治疗中评估时间，治疗后评估人员，治疗后评估时间信息，提供通用模板 ✓新增评估单可填写治疗前评估：信息核对，治疗禁忌症，告知情况，物品准备，其他，可填写治疗中评估：仪器运行状态，患者配合情况，有无不适主诉，其他。 |
|  | 5.1.5添加病程 | ✓ 可选择申请单添加病程，病程记录显示患者信息，可填写病程记录，可引用首次病程记录内容，可进行医师签名，签名时间。 |
|  | 5.2 | 治疗结果查询统计 |
|  | 5.2.1治疗处理记录 | ✓提供诊疗类别，日期，病人信息进行查询 ✓提供患者信息，项目名称，治疗名称，时间，治疗结果内容，治疗反应，治疗效果等信息。 ✓支持点击姓名跳转360全息视图。支持点击治疗记录名称跳转治疗记录详情，可查看治疗记录单。 |
|  | 5.2.2 治疗评估记录 | ✓支持通过时间，患者信息，项目名称查询。 ✓支持点击姓名跳转360全息视图。支持点击项目名称跳转治疗评估详情，治疗评估详情提供患者信息，项目名称，可填写治疗前评估，治疗中评估，治疗后评估，自带医生签名，时间。可填写治疗后评估：告知情况，整理，治疗效果，其他。可保存为模板。 |
|  | 5.2.3病程记录 | ✓ 页面提供患者信息，病程内容，修改时间，修改人，最后修改时间，最后修改人。 ✓ 支持时间，患者信息，项目名称查询。 ✓ 支持点击姓名跳转360全息视图。支持点击项目名称跳转病程详情，显示患者信息，病程记录。 |
|  | （二）新增功能需求 |  |
|  | 5.3.1治疗模板 | ✓ 根据科室提供的文书模板开发皮肤科治疗记录功能页面，包括：肉毒素治疗记录、美容注射治疗记录、激光治疗记录及视频治疗记录功能。相关治疗记录数据需与患者360系统进行对接，实现患者治疗信息的统一展示与查询。 |
|  | 5.3.2对接需求 | ✓ 配合HIS系统改造，完成相关系统接口开发、对接及页面改造工作。 ✓ 患者主索引接口：对接集成平台患者主索引信息，包括患者唯一标识、基本信息等，支持调取集成平台的患者身份标识，实现各业务系统间患者信息的共享和关联。 |
|  | 5.3.3申请单列表 | 1、现门诊患者一旦退费重新开单后，会导致原有的治疗记录全部消失，要实现治疗记录的永久保存。 2、增加一个自行添加患者功能，方便添加住院患者与使用不同就诊卡的门诊患者。患者的信息可以实现抓取和手打改动。 3、患者新建治疗记录中，只能选择50条开舱记录，改成按日期检索选择。 4、患者申请单列表中患者的治疗处理和治疗评估最多只能显示10条记录，超出10条无法显示完全。 |
|  | 5.3.4设备开舱记录 | 1、目前开舱记录顺序乱，无规则；且查询功能丢失，无法实现精准查询。修改顺序和更新查询功能。 2、在设备开舱记录中增加设备运行前记录（增加内容如图，对应设置下拉选项，打开/关闭、归零/未归零、正常/异常、完好/受损） |
|  | 5.3.5业务发展需求 | 根据上级政策要求、医院管理制度及业务流程优化需要，完成相应功能的优化与改造。 |

医生电子交接班系统

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 6. 医生电子交接班系统 | （一）医生电子交接班系统 |  |
|  | 6.1 | 交接班登记 |
|  | 6.1.1 结构化模板 | ✓ 提供标准化交接班模板，可查看患者信息，状态（危重），新收，急诊，当天手术，入院时间，主要诊断，主诉，科室，床位，昨日，今日内容。 |
|  | 6.1.2 交接班操作 | ✓可查看体温记录，出入量记录，手术记录，交接登记，患者360视图，交接暂存记录。 |
|  | 6.1.3 患者查询 | ✓ 提供科室，住院号，患者姓名查询。 |
|  | 6.1.4 交班情况 | ✓提供快速交班功能 |
|  | 6.1.5 | ✓ 提供转出专科患者查询。 ✓ 提供已出院患者查询。 |
|  | 6.3 | 导出交接班记录 |
|  | 6.3.1 交接班记录查询 | ✓ 可根据科室，患者姓名，交班日期，优先排序查询 |
|  | 6.3.2交接班内容 | ✓ 显示专科、新收、出院、转入、转出、术前、术后、重病、抢救、危急值、交班病人、急诊、四级手术人数。 ✓ 显示交班内容，交班时间，医生签名。 |
|  | 6.3.3 | ✓支持导出，打印功能 |
|  | （二）新增功能需求 |  |
|  | 6.4.1对接需求 | ✓ 配合HIS系统改造，完成相关系统接口开发、对接及页面改造工作。 ✓ 患者主索引接口：对接集成平台患者主索引信息，包括患者唯一标识、基本信息等，支持调取集成平台的患者身份标识，实现各业务系统间患者信息的共享和关联。 |
|  | 6.4.2业务发展需求 | 根据上级政策要求、医院管理制度及业务流程优化需要，完成相应功能的优化与改造。 |

附件1：

1、病历拍摄界面

2、质控信息查询界面

床位动态管理系统

| 床位动态管理系统（前端）维护保障 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求模块 | 子模块 | 需求功能点 | 需求功能描述 |
| 1 | 医生工作站 | 补录入院申请单 | ▲补录入院申请单 | 医生为患者开具入院申请单，填写患者基本信息、入院病情、床位调配信息（病情分类、是否监护床、是否隔离、入院病区、申请床号、入院医疗组、跨区原因、收治选择、择期入院、备注） |
| 2 |  | 入院申请查询 | ▲修改入院申请 | 修改入院申请单详情，点击某一“序号”，可修改入院申请单患者基本信息、入院信息、床位调配信息，如已分配床位则显示床位分配信息 |
| 3 |  |  | ▲查询 | 查询本用户新建 “入院申请单”的记录，可以进行申请信息修改 |
| 4 | 床位中心 | 入院查询 | ▲入院查询 | 根据查询条件可以进行过滤，查询全部入院申请列表（医生开出入院申请单） |
| 5 |  |  | ▲查询入院申请 | 查询入院申请单患者基本信息、入院信息、床位调配信息，如已分配床位则显示床位分配信息 |
| 6 |  |  | ▲修改入院申请 | 修改入院申请单详情，点击某一“序号”，可修改入院申请单患者基本信息、入院信息、床位调配信息，如已分配床位则显示床位分配信息 |
| 7 |  |  | ▲确认入院申请 | 对“已申请”的入院申请执行“确认申请”操作。完善修改患者基本信息、床位调配信息 |
| 8 |  |  | ▲快捷分配床位 | 确认入院后，根据患者的入院申请单信息调配合适的病区及床位，可为患者快捷分配床位 |
| 9 |  |  | 新入院申请通知 | 系统通知当前新入院申请单可处理 |
| 10 |  |  | ▲逾期未入院通知 | 系统通知当前累计逾期未入院人数 |
| 11 |  | 我处理的申请 | 修改入院申请 | 修改入院申请单详情，点击某一“序号”，可修改入院申请单患者基本信息、入院信息、床位调配信息，如已分配床位则显示床位分配信息 |
| 12 |  |  | ▲查询处理的申请 | 查询本用户确认的 “入院申请单”的记录，可以进行申请信息修改 |
| 13 |  | 未分配申请 | ▲修改入院申请 | 修改入院申请单详情，点击某一“序号”，可修改入院申请单患者基本信息、入院信息、床位调配信息，如已分配床位则显示床位分配信息 |
| 14 |  |  | 申请单查询 | 根据查询条件可以进行过滤，查询全院病人列表 |
| 15 |  |  | ▲取消申请 | 如病人提出不住院治疗，可执行“取消”操作，取消病人入院申请。入院申请状态变为“取消预约” |
| 16 |  |  | ▲配床 | 当入院病区有空床时，可通过“分配”操作，帮患者预约床位，确认报道日期及报到时间，分配后，入院申请状态为“待入院”。 |
| 17 |  |  | 计数 | 已电话联系一次病人本人或家属不成功，操作计数，记录原因，计数会增加1 |
| 18 |  | 候床申请 | 修改入院申请 | 修改入院申请单详情，点击某一“序号”，可修改入院申请单患者基本信息、入院信息、床位调配信息，如已分配床位则显示床位分配信息 |
| 19 |  |  | ▲候床申请查询 | 根据查询条件可以进行过滤，查询全院候床病人列表 |
| 20 |  |  | ▲导出 | 导出查询的侯床申请单数据 |
| 21 |  |  | 取消申请 | 如病人提出不住院治疗，可执行“取消”操作，取消病人入院申请。入院申请状态变为“取消预约” |
| 22 |  |  | ▲配床 | 当入院病区有空床时，可通过“分配”操作，帮患者预约床位，确认报道日期及报到时间，分配后，入院申请状态为“待入院”。 |
| 23 |  |  | 智能匹配 | 根据患者入院申请单，入院、病情、床位要求推荐最佳床位 |
| 24 |  |  | 入院短信通知 | 对接短信平台，支持短信通知待入院患者 |
| 25 |  |  | 计数 | 已电话联系一次病人本人或家属不成功，操作计数，记录原因，计数会增加1 |
| 26 |  |  | 消息提醒 | 病情为危急重症患者的入院申请系统自动设置为本科室优先级处理（必须优先处理，否则无法办理本科室其他入院申请）；弹出急危重症患者入院提醒；并且标红、置顶 |
| 27 |  | 床位分配 | 查看病区床位数据 | 查看病区的床位数据、使用情况及候床患者列表，空床、今离、明出的床位可以进行分配 |
| 28 |  |  | 导出 | 导出床位数据 |
| 29 |  |  | ▲分配 | 拖动侯床患者到可用的床位，可以完成配床 |
| 30 |  |  | ▲智能匹配 | 根据床位属性，匹配最佳入院患者 |
| 31 |  |  | ▲留床 | 拖动侯床患者到占用的床位，可以完成留床 |
| 32 |  |  | ▲查询病区 | 可以根据病区名称、科室、楼层搜索 |
| 33 |  |  | ▲查看病区侯床队列 | 查看病区侯床队列 |
| 34 |  |  | ▲查看入院申请单 | 查看侯床患者的入院申请单 |
| 35 |  |  | ▲查看床位信息 | 查看床位信息 |
| 36 |  | 床位总览 | ▲床位总览 | 各病区的床位可视化视图，查询各病区各床位详情 |
| 37 |  |  | ▲留床 | 可将床位设置为临时留床，设置完毕后，该床位会有留床信息；可配置留床是否锁定床位 |
| 38 |  |  | ▲查看已入院患者信息 | 查看已入院患者信息 |
| 39 |  |  | ▲查看已预约患者信息 | 查看已预约患者信息 |
| 40 |  |  | ▲查看床位信息 | 查看床位信息 |
| 41 |  |  | 取消留床 | 已留床的床位可以进行取消留床，设置完毕后该床位留床信息会清空，取消类型为手动取消 |
| 42 |  | 配床查询 | ▲查询已配床申请 | 查询已配床申请 |
| 43 |  |  | ▲查询已取消申请 | 查询已取消申请 |
| 44 |  |  | ▲查询延期入院申请 | 查询延期入院申请 |
| 45 |  |  | 收回床位 | 已预订床位的病人不想办理入院，操作 收回床位，收回已预约的床位，已预约的床位释放 |
| 46 |  |  | 逾期未入院 | 已预约床位，病人未在规定的时间内办理入院手续，系统自动执行“逾期未入院”提醒 |
| 47 |  |  | 已取消申请 | 根据查询条件可以进行过滤，查询入院申请状态为“取消预约”的记录 |
| 48 |  |  | 撤销取消 | “取消预约”状态的入院申请通过撤销取消，申请单状态变为“已登记”，出现在“候床申请”列表记录中 |
| 49 |  | 工作待办 | ▲工作待办 | 查看“逾期未入院”、“转区申请”、“转床申请”三种待办消息 |
| 50 |  |  | 加入待办 | 可将待办消息从待办消息池中加入我的待办。 |
| 51 |  |  | 回退待办 | 床位中心护士可回退“我的待办”中的消息，消息将重新回退到科室待办的消息池 |
| 52 |  |  | 逾期未入院处理 | 可对“我的待办-逾期未入院”的消息进行办理：查看该患者的报到时间，联系患者是否取消入院或延迟报到时间 |
| 53 |  |  | 转区申请处理 | 可对“我的待办-转区申请”的消息进行办理：查看申请转入病区是否有可用床位，分配合适床位或进入候床 |
| 54 |  |  | 待办消息通知 | 页面弹窗通知有待办消息 |
| 55 |  |  | 修改待办 | 对已处理的待办消息进行修改 |
| 56 |  |  | 查询待办 | 查看已处理的待办 |
| 57 |  | 操作日志 | ▲状态变动日志 | 状态变动：查询导致入院申请状态改变的各种操作，记录操作人、时间、操作内容、病区、床位等。信息变动：查询入院申请信息的各修改记录，记录操作人、时间、病区、床位等 |
| 58 |  |  | ▲导出 | 导出状态变动 |
| 59 |  |  | ▲信息变动日志 | 信息变动：查询入院申请信息的各修改记录，记录操作人、时间、病区、床位等 |
| 60 |  |  | ▲导出 | 导出电话联系 |
| 61 |  |  | 电话联系日志 | 电话联系：查询联系患者新增的计数记录，记录操作人、时间、失败原因等 |
| 62 |  |  | ▲导出 | 导出留床日志 |
| 63 |  |  | ▲留床日志 | 留床日志：查询留床及取消留床记录，记录操作类型，留床原因等 |
| 64 |  | 留床动态 | 导出 | 导出留床动态 |
| 65 |  |  | 留床动态 | 查询留床记录，记录留床原因、医生、操作时间等 |
| 66 |  | 短信查询 | 再次发送 | 短信内容可以再次发送给患者 |
| 67 |  |  | 短信查询 | 可以查询系统发送短信的记录 |
| 68 |  | 检验检查查询 | ▲检验检查查询 | 查看相关入院申请患者的检验检查结果 |
| 69 | 病区工作站 | 待入院查询 | ▲查询 | 根据查询条件可以进行过滤，查询当前“待入院”的入院申请 |
| 70 |  |  | ▲修改入院申请 | 修改入院申请单详情，点击某一“序号”，可修改入院申请单患者基本信息、入院信息、床位调配信息，如已分配床位则显示床位分配信息 |
| 71 |  | 侯床查询 | ▲床位总览 | 病区护士可查看该病区的床位使用情况;并有留床功能 |
| 72 |  |  | ▲查询 | 根据查询条件可以进行过滤，查询当前病区“已登记”的入院申请 |
| 73 |  |  | ▲修改入院申请 | 修改入院申请单详情，点击某一“序号”，可修改入院申请单患者基本信息、入院信息、床位调配信息，如已分配床位则显示床位分配信息 |
| 74 |  | 转区申请 | 新增申请 | 病区护士帮转区病人申请床位，提交转区申请后，将转区信息推送到床位中心的工作待办信息列表中 |
| 75 |  | 转床申请 | ▲新增申请 | 病区护士帮转床病人申请床位，提交转床申请后，将转床信息推送到床位中心的工作待办信息列表中 |
| 76 |  | 申请查询 | 修改转区申请 | 修改转区申请单详情，点击某一“序号”，可修改 |
| 77 |  |  | 修改转床申请 | 修改转床申请单详情，点击某一“序号”，可修改 |
| 78 |  |  | 查询 | 查询病区的转区申请及转床申请，及申请单的调配状态 |
| 79 |  | 入院检查查询 | 查询 | 根据查询条件可过滤，新入院以及未入院患者的检查申请单 |
| 80 | 信息维护 | 病区维护 | ▲添加 | 增加病区 |
| 81 |  |  | ▲删除 | 删除病区 |
| 82 |  |  | ▲修改 | 修改病区 |
| 83 |  |  | ▲查询 | 查询病区 |
| 84 |  |  | 跨科设置 | 支持同楼层病区、附近病区（上下楼层）、全院不限等多种跨科设置 |
| 85 |  | 病房维护 | ▲添加 | 增加病房 |
| 86 |  |  | ▲删除 | 删除病房 |
| 87 |  |  | ▲修改 | 修改病房 |
| 88 |  |  | ▲查询 | 查询病房 |
| 89 |  | 床位维护 | ▲添加 | 增加床位 |
| 90 |  |  | ▲删除 | 删除床位 |
| 91 |  |  | ▲修改 | 修改床位 |
| 92 |  |  | ▲查询 | 查询床位 |
| 93 |  | 短信模版 | ▲添加 | 增加短信模版 |
| 94 |  |  | ▲删除 | 删除短信模版 |
| 95 |  |  | ▲修改 | 修改短信模版 |
| 96 |  |  | ▲查询 | 查询短信模版 |
| 97 | 统计分析 | 预约情况统计 | 导出 | 导出预约情况 |
| 98 |  |  | 查询 | 查询预约情况 |
| 99 |  | 跨科收治统计 | 导出 | 导出跨科收治 |
| 100 |  |  | 查询 | 查询跨科收治 |
| 101 |  | 留床入院统计 | 导出 | 导出留床入院 |
| 102 |  |  | 查询 | 查询留床入院 |
| 103 |  | 登记率统计 | 导出 | 导出登记率 |
| 104 |  |  | 查询 | 查询登记率 |
| 105 |  | 床位统计 | 导出 | 导出床位统计 |
| 106 |  |  | 查询 | 查询床位统计 |
| 107 |  | 留床统计 | 导出 | 导出留床统计 |
| 108 |  |  | 查询 | 查询留床统计 |
| 109 |  | 床管中心工作量统计 | 导出 | 导出床管中心工作量统计 |
| 110 |  |  | 查询 | 查询床管中心工作量统计 |
| 111 |  | 申请单工作量统计 | 导出 | 导出申请单工作量统计 |
| 112 |  |  | 查询 | 查询申请单工作量统计 |
| 113 | 其他 | 基础模块 | 用户登录 | 用户输入正确的用户名及密码登录，进入系统 |
| 114 |  |  | 切换科室 | 根据当前用户的权限，进行科室的切换 |
| 115 |  |  | 待办消息设置 | 设置待办消息提醒开关，提醒间隔，关闭提醒设置；例如，危机重症患者入院消息提醒 |
| 116 |  |  | 修改密码 | 录入旧密码，新密码，确认密码，保存为当前用户的新密码 |
| 117 |  |  | 用户权限 | 维护系统用户相关权限 |
| 118 |  |  | 系统配置 | 系统相关功能开关配置 |
| 119 |  | 规则设置 | ▲避免男女混住规则 | 可设置是否允许男女混住 |
| 120 |  |  | ▲隔离病房规则 | 设置隔离病房的入住规则 |
| 121 |  |  | ▲跨科收治规则 | 跨科收治的与病房物理地点入住规则设置 |
| 122 |  |  | ▲病种规则 | 设置同病种患者同住规则 |
| 123 | 移动端 | 移动端 | 自助预约 | 患者使用移动端进行床位预约指引 |
| 124 | 接口 | 渠道预约接口 | ▲预约渠道对接 | 该部分接口规范内容适用于各自助预约渠道的查询预约进展。 |
| 125 |  |  | ▲获取病人未预约申请单列表 |  |
| 126 |  |  | ▲获取历史申请单 |  |
| 127 |  |  | ▲获取信息登记、床位诉求 |  |
| 128 |  |  | ▲预约进展 |  |
| 129 |  |  | ▲确定入院 |  |
| 130 |  |  | ▲取消预约 |  |
| 131 |  |  | ▲延期入院 |  |
| 132 |  | 与其他系统交互接口 | 短信接口 | 短信平台 |
| 133 |  |  | 同步作废申请单信息 | 够自动接收并同步HIS推送的已作废的申请单状态 |
| 134 |  |  | 同步申请单状态 | HIS（申请单状态） |
| 135 |  |  | 同步病区床位状态 | HIS（床位状态） |
| 136 | 业务发展需求 | 根据上级政策要求、医院管理制度及业务流程优化需要，完成相应功能的优化与改造。 |  |  |

门诊挂号系统

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 门诊挂号系统维护保障 | 门诊挂号管理 | - 支持跨院区挂号模式，实现对医联（共）体、医疗集团、多院区等应用场景的机构间交互； - 支持病案号、身份证、护照、医保卡、就诊卡、市民卡、患者姓名、手机号、地区通行证、电子健康卡、电子医保凭证、等挂号患者的身份识别功能； - 支持当前门诊类别下可以操作所有的挂号类型，挂号类型包括普通门诊、急诊门诊、专家门诊、专科门诊、体检门诊等； - 支持挂号时新病人建档功能； - 支持挂号预约取号功能； - 支持挂号员在挂号界面随时切换病人保险计划，本次收费全部按所选择保险计划进行结算处理； - 支持两种挂号结算两种模式：一种是挂号时直接结算付款，另一种是在诊间授权记账后收费时再对挂号费用一并结算付款； - 支持绿色通道的挂号结算业务，绿色通道只能使用授权记账； - 支持特殊情况的不同挂号价格的处理。如节假日不同费用的处理、6周岁儿童不同费用的处理等； - 支持信用就医、医院优惠、现金、储值金余额、支票、医保账户、微信、支付宝等挂号结算方式； - 支持现金、微信、医保账户等不同方式混合支付； - 支持患者建档、账户充值、档案管理、预约挂号、预约取号、挂号结算、连续挂号、退号、换号、挂号记账、空白发票作废、结算历史、门诊收费等集成在门诊挂号界面上； - 支持挂号结算完成自动打印就诊指引单、结算发票，也支持手工补打挂号单和结算发票； - 提供提前挂号的功能，即可以挂当前值班类别之后的号，可设置提前时间（默认提前半天挂号）； - 支持挂号员在挂号界面选择挂号号源功能，默认按号源顺序挂号，也可按照病人要求选择符合时间的号源进行挂号； - 支持晚上挂号功能，可设置需要晚班启用后才能挂号； - 支持快捷键操作，对挂号模块操作频繁的按钮功能通过快捷键快速打开； - 提供义诊功能，初诊的义诊病人只收取病历费，复诊的义诊病人不收取任何费用； - 提供减免功能，支持减免原因选择，挂号结算时可以修改系统默认的挂号费、诊疗费、专家费，按修改后的金额结算； - 支持普通科室挂号、专家科室挂号，专家科室能挂指定医生的号； - 支持通过科室、医生拼音码、五笔、角形码快速定位挂号科室或医生； - 支持科室/医生挂号限额的管理功能，超过挂号限额则不允许再挂号； - 支持挂号员查看今日挂号历史和挂号历史总体情况； - 支持连续挂号功能，结算完成，患者信息不清空，同一个病人可连续挂多个科室/医生号； - 支持退号处理，退号可连续操作； - 支持换号处理，病人到医生站就诊前可以进行转科。 |
| 业务发展需求 |  | 根据上级政策要求、医院管理制度及业务流程优化需要，完成相应功能的优化与改造。 |

公众号

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 运维保障功能需求 |
| 公众号 | 1.1系统功能 | ✓ 确保我院微信公众号系统相关功能的持续维护与稳定运行，包括用户注册、自助建档、预约挂号、就诊人切换、门诊预交金退回快速通道、我的住院、住院押金预缴、预存支付、门诊预存退款、待支付清单及费用明细查询、报告查询、价格公示、日间手术目录查询、患者手术状态查询、全生命周期健康管理计划签约/预约、公众号消息推送、全文检索以及体检报告查询模板等功能，保障系统正常、稳定运行。 |
|  | 1.2服务器管理及维护功能 | 服务器CPU运行状态监控: 服务器内存占用量状态监控; 服务器系统盘容量监控及预警; 服务器数据盘容量监控及预警; 服务器系统日志管理、分析; 服务器防火墙、病毒防范管理; 服务器操作系统更新补丁安装及风险评估; 服务器磁盘使用增量及可用空间状态监控: |
|  | 1.3技术支持 | 乙方需安排具有三年以上 Vue、Node.js 开发经验的工程师（可采用多人员配置），负责系统运维保障、需求开发及缺陷（Bug）处理等相关工作。 |
|  | 2 | 对接需求 |
|  | 2.1预约挂号 | ✓ 需配合HIS系统改造，同步完成预约挂号相关数据的对接与改造工作。 ✓ 与预约分诊系统对接，新增号源候补功能 |
|  | 2.2建档与就诊人管理 | ✓ 需配合HIS系统改造，同步完成建档与就诊人管理模块的功能改造。 |
|  | 2.3支付管理 | ✓ 需配合HIS系统改造，同步完成公众号待支付清单、移动支付、预存支付、住院押金预缴、费用查询等模块的功能改造。 |
|  | 2.4适配要求 | ✓ 所有改造功能均应保持对双语版本及关怀版本的支持。 |
|  | 2.5检查治疗预约对接 | ✓ 需配合HIS系统改造，支持与我院检查、治疗预约系统的数据对接及相关页面嵌入功能，实现在线预约功能。 |
|  | 2.6等候状态查询 | ✓ 与HIS系统对接，实现等候状态查询，包括：候诊、检查、治疗等队列的实时查询。 |
|  | 2.7检查纸质报告查询 | ✓ 与检查系统对接，实现纸质报告PDF的展示。 |
|  | 2.8病历调阅 | ✓ 支持患者线上查询电子版病历及影像资料，相关申请须经相关科室审核通过后方可在线查阅。 |
|  | 2.9患者主索引接口对接 | ✓ 对接集成平台患者主索引信息，包括患者唯一标识、基本信息等，支持调取集成平台的患者身份标识，实现各业务系统间患者信息的共享和关联。 |
|  | 专病中心 | 支持按专病中心进行预约挂号 |
|  | 业务发展需求 | 根据上级政策要求、医院管理制度及业务流程优化需要，完成相应功能的优化与改造。 |

worker服务

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 维护保障需求： |  |  |
| 数据上报、提醒 | 1.1 | 市妇幼平台数据上报 |
|  | 1.2 | 智慧小七数据推送 |
|  | 1.3 | 检验检查报告、影像上报 |
| 消息发送提醒 | 2.1 | 短信定时发送 |
|  | 2.2 | 微信模板消息发送 |
|  | 2.3 | 企业微信群消息及智慧小七消息推送 |
| 定时任务 | 3.1 | 电子发票定时生成/换开/冲红/作废 |
|  | 3.2 | 追溯码定时下载与上传到医保 |
|  | 3.3 | 药品相关数据同步，比如麻精机，云药房等 |
|  | 3.4 | 医保结算数据定时下载回写 |
|  | 3.5 | 健康云定时消息推送 |
|  | 3.6 | 体检重大阳性预警、检前短信提醒服务、体检总检、审核分配 |
|  | 3.7 | 公众号每日黑名单生成任务 |
|  | 3.8 | 电子病历住院输血文书生成触发 |
|  | 3.9 | 病案系统同步数据至HIS系统（如肿瘤病人数据同步） |
|  | 3.10 | 医院系统数据同步至国家传染病智能监测预警前置软件 |
|  | 3.11 | 院内、中大社康核心运营数据每日/月/年定时抽取 |
|  | 3.12 | 取消预约挂号后未支付的订单号 |
|  | 3.13 | 取消预约超时入院申请 |
|  | 3.14 | 取消留床超时记录 |
|  | 3.15 | 退掉有一天前所有异常挂号单 |
|  | 3.16 | 病案归档及对应生成pdf工具 |
| 关联第三方服务 | 4.1 | linux版jenkins |
|  | 4.2 | windows版jenkins |
|  | 4.3 | gitlab服务 |
|  | 4.4 | harbor服务 |
|  | 4.5 | 单机报告系统 |
|  | 4.6 | CA验签系统 |
|  | 4.7 | 图像质控系统 |
|  | 4.8 | 报告授权系统 |
|  | 4.9 | CA绑定系统 |
|  | 4.10 | his后端服务 |
|  | 4.11 | 超声后端服务 |
|  | 4.12 | 放射后端服务 |
|  | 4.13 | 核医学后端服务 |
|  | 4.14 | 病理后端服务 |
|  | 4.15 | 放疗后端服务 |
|  | 4.16 | hl7服务 |
|  | 4.17 | 影像导出导入工具 |
|  | 4.18 | 工具库服务(各种加密算法，dicom上传等) |
| 对接需求 | 5.1 | 所有升级，不能和医院智慧服务四级评级要求冲突。 符合网络安全等级保护2.0标准要求。 |
| 业务发展需求 | 6.1 | 根据上级政策要求、医院管理制度及业务流程优化需要，完成相应功能的优化与改造。 |

需定制开发产品

| TNM （需求需细化，属于业务系统的建设内容，不属于医务管理系统的建设内容。） | 1.当患者本次来院后，临床医师在门诊或住院电子病历初步诊断中包含“癌”“恶性肿瘤”“肉瘤”等字段。在医生开具治疗相关医嘱时（例如抗肿瘤药物、放疗等）电子病历系统会出现 TNM 分期弹窗。如本次入院后已有评估，则自动获取相关信息并支持修改。 |
| --- | --- |
|  | 2.当医生书写术前讨论时，系统自动判断该病人的诊断是否为恶性肿瘤（诊断中包含“癌”“恶性肿瘤”“肉瘤”等字段）以及既往是否有TNM分期记录，如该病例为恶性肿瘤病人且本次入院无肿瘤分期记录，电子病历系统会出现 TNM 分期弹窗，如本次入院后已有评估，则自动获取相关信息并支持修改。 |
|  | 3.弹窗内容需包含点选是否为首次诊疗的肿瘤患者，评估内容需由医师点选对应选项后系统自动根据最新各病种TNM分期指南，呈现TNM分期结果并传回电子病历指定位置（例如目前惠每类似的TNM评估表）。内需含各肿瘤相关科室最新版TNM分期指南，并能在发布新版指南后实时更新。 |
|  | 4.在出院前肿瘤报卡及病案首页填写时自动判断是否本次入院已进行TNM评估，如本次入院后已有评估，则自动获取相关信息并请医师二次确认并支持修改。 |
|  | 5.管理部门及临床科室授予不同权限，管理部门可查看全院，临床科室仅查看各科室范畴，并含由医务派发任务给对应科室或人员进行二次质控功能。 |
|  | 6.统计需求： （1）首次诊疗的肿瘤患者治疗前TNM评估率（可按照门诊和住院分别统计，也可合并统计） （2）所有肿瘤患者的治疗前TNM评估率（可按照门诊和住院分别统计，也可合并统计） （3）出院患者病案首页TNM评估率。 （4）统计数据需按照病种和科室分别进行统计，且查看权限需进行分级（如医务科可查看全院，科室仅能查看自己科室数据）。对于统计数据报表支持导出 |
| 上级部门政策性要求及计划外的信息系统开发需求（未涵盖在本次信息系统新建、更换和升级需求中） | 1. 系统升级：基于最新政策标准，对本次建设的HIS、LIS、PACS等核心系统进行功能升级，包括但不限于数据标准化改造、业务流程优化、接口协议适配等。 |
|  | 2. 系统改造：对本次建设的HIS、LIS、PACS等核心系统模块进行深度改造，实现最新政策要求的功能，包括但不限于业务闭环管理、数据质量管控、智能审核等功能。 |
|  | 3. 多系统对接：完成与对本次建设的HIS、LIS、PACS等核心系统、第三方系统（如医保、市健康信息平台）的数据对接，确保数据实时同步、合规传输及安全共享。 |
|  | 4. 集成测试与优化：开展与全流程联调测试、性能压力测试及安全渗透测试，修复缺陷并进行系统调优开发工作，确保改造后的系统稳定运行。 |
|  | 5. 项目交付要求：提供完整的需求文档、设计文档、测试报告、操作手册及运维方案，并配合甲方完成验收及政策符合性审查。 |

- HIS系统对接需求

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| - 6双向对接（HIS提供接口、HIS接入） |  |  |
| - 6.1医疗业务系统对接 | - 6.1.1住院电子病历系统 | - HIS 提供接口 - 患者基本信息查询接口：支持住院电子病历系统按患者 ID、住院号等条件，快速查询患者姓名、性别、年龄、联系方式、既往病史等基本信息，为病历书写提供基础数据。 - 住院医嘱信息查询接口：允许住院电子病历系统获取患者在 HIS 系统中的医嘱信息，包括医嘱类型（长期医嘱、临时医嘱）、医嘱内容、开立时间、执行状态等，便于医生 在病历中记录医嘱执行情况。 - 患者费用信息查询接口：提供患者住院期间各项医疗费用明细查询功能，住院电子病历系统可获取药品费用、检查检验费用、治疗费用等信息，辅助医生合理控制医疗成本，并在病历中进行费用相关记录。 - 床位信息查询与分配接口：住院电子病历系统可通过该接口查询病房床位使用情况（空床、占用、预订等状态），并根据患者病情和科室需求，向 HIS 系统提交床位分配申请，由 HIS 系统完成床位实际分配操作。 - 住院电子病历系统提供接口 - 病历文档上传接口：将医生书写完成的病历文档（包括入院记录、病程记录、手术记录等）上传至 HIS 系统，实现病历数据的集中存储和管理，方便其他系统调用查阅。 - 病历状态更新通知接口：当病历处于新建、修改、审核、归档等不同状态时，通过该接口向 HIS 系统发送状态变更通知，HIS 系统可根据病历状态控制相关业务流程（如未审核病历对应的医嘱暂不执行）。 - 诊断信息同步接口：将医生在病历中录入的诊断信息（包括初步诊断、修正诊断、出院诊断等）同步至 HIS 系统，为医疗统计分析、医保结算等业务提供准确的诊断数据。 - 手术信息同步接口：在手术完成后，将手术名称、手术时间、手术医生、手术方式等手术相关信息同步到 HIS 系统，便于 HIS 系统更新患者住院信息和费用结算。 |
|  | - 6.1.2住院护理平台 | - HIS 提供接口 - 患者基本信息查询接口：住院护理平台可查询患者基本信息，以便护理人员了解患者情况，开展护理工作。 - 医嘱执行状态查询接口：用于获取医嘱在 HIS 系统中的执行状态（已执行、未执行、执行中），帮助护理人员及时掌握医嘱执行进度，安排护理任务。 - 床位信息查询接口：提供病房床位使用状态信息，方便护理人员进行床位管理、患者转床安排等工作。 - 护理级别信息查询接口：支持查询医生为患者开具的护理级别（特级护理、一级护理等），指导护理人员按照相应标准提供护理服务。 - 住院护理平台提供接口 - 护理记录上传接口：将护理人员记录的日常护理内容（如生命体征测量结果、护理措施实施情况、患者病情变化等）上传至 HIS 系统，实现护理记录的统一存储和共享，为医生诊疗提供参考。 - 生命体征数据同步接口：实时将患者的体温、脉搏、呼吸、血压等生命体征数据同步到 HIS 系统，HIS 系统可对数据进行分析，当出现异常时及时提醒医护人员。 - 护理计划执行反馈接口：针对医生制定的护理计划，护理人员通过该接口反馈执行情况（已完成、部分完成、未完成及原因），便于医生调整护理计划。 - 护理评估结果同步接口：将对患者进行的压疮风险评估、跌倒风险评估等护理评估结果同步至 HIS 系统，为护理质量管理和患者安全管理提供数据支持。 |
|  | - 6.1.3康复诊疗管理系统 | - HIS 提供接口 - 患者基本信息同步接口：支持康复诊疗管理系统获取患者姓名、性别、年龄、既往病史等基础信息，便于快速建立康复档案。提供按住院号、身份证号等多条件检索方式，保障数据获取的准确性与及时性。 - 诊断信息交互接口：推送患者在 HIS 系统中的诊断结果，包含疾病名称、诊断时间、诊断医师等内容。同时支持康复系统反馈修正诊断信息，确保诊疗数据动态更新。 - 医嘱查询与执行反馈接口：康复系统可查询患者的康复相关医嘱，如理疗项目、康复训练计划等。执行完成后，通过该接口将执行时间、执行效果等信息回传至 HIS 系统，形成闭环管理。 - 费用明细获取接口：提供患者康复治疗过程中的费用明细，包括项目名称、单价、数量、总金额等，方便康复系统进行费用核对与统计，辅助患者费用告知与结算工作。 - 康复诊疗管理系统提供接口 - 康复评估报告上传接口：将患者的初期评估、中期评估及末期评估报告同步至 HIS系统，报告内容涵盖肢体功能、认知能力等多维度评估数据，为临床医师调整治疗方案提供依据。 - 治疗计划与进度同步接口：向 HIS 系统推送个性化康复治疗计划，包括治疗项目、频次、时长等信息。治疗过程中，实时更新治疗进度，如已完成次数、剩余次数等，便于医护人员整体把控康复进程。 - 设备使用记录共享接口：记录康复设备的使用情况，如设备名称、使用时间、患者信息等，同步至 HIS 系统。有助于医院进行设备管理与维护，同时为成本核算提供数据支持。 - 患者康复效果反馈接口：将患者在康复过程中的症状改善情况、功能恢复程度等信息反馈至 HIS 系统，为医疗质量评估与科研数据分析提供真实数据。 |
|  | - 6.1.4产前诊断系统 | - HIS 提供接口 - 孕妇档案信息接口：提供孕妇基本信息、既往孕产史、家族遗传病史等详细档案资料，支持按孕周、预产期等条件筛选，助力产前诊断系统精准分析孕妇情况。 - 产检记录同步接口：推送孕妇历次产检的检查结果，如唐筛、B 超等数据，以及产检医师的诊断建议。确保产前诊断系统全面了解孕妇孕期状况，辅助诊断决策。 - 医嘱与用药信息接口：共享孕期医嘱及用药情况，包括药物名称、剂量、服用时间等。产前诊断系统可据此评估药物对胎儿的潜在影响，保障孕期用药安全。 - 预约信息管理接口：实现产前诊断相关检查的预约信息交互，包括预约时间、检查项目、预约状态等，方便孕妇管理检查日程，同时便于医院合理安排资源。 - 产前诊断系统提供接口 - 筛查与诊断结果上传接口：将唐筛、羊水穿刺等筛查诊断结果，以及胎儿基因检测报告等同步至 HIS 系统，使临床医师及时掌握胎儿健康状况，制定后续诊疗方案。 - 遗传咨询记录共享接口：记录孕妇接受遗传咨询的内容，如咨询问题、专家建议等，反馈至 HIS 系统。为孕妇的全孕期管理提供完整的医疗记录，也为遗传疾病研究积累数据。 - 高危孕妇预警接口：当发现孕妇存在高危因素时，通过该接口向 HIS 系统发送预警信息，包括高危原因、风险等级等，提醒医护人员加强关注与干预。 - 随访信息同步接口：将产后随访的母婴健康数据，如新生儿发育情况、产妇恢复状况等同步至 HIS 系统，完善妇幼健康档案，实现全周期健康管理。 |
|  | - 6.1.5急诊系统 | HIS 提供接口 - 快速挂号与患者信息接口：支持急诊系统快速调取患者基本信息，实现急诊患者的快速挂号建档。同时提供患者既往病史、过敏史等关键信息，为急诊抢救争取时间。 - 急诊医嘱处理接口：接收急诊系统开立的医嘱，如急救用药、检查检验申请等，并反馈医嘱执行状态，确保急诊诊疗流程顺畅。 - 床位调配接口：提供急诊留观床位、抢救床位的使用状态信息，急诊系统可申请床位占用与释放，HIS 系统实时更新床位信息，优化资源配置。 - 费用结算接口：实现急诊费用的实时结算，包括挂号费、诊疗费、药品费等，支持多种支付方式。同时将费用明细同步至 HIS 系统，便于财务核算与患者查询。 - 检验报告接口：抓取肾功能及电解质报告时间及血肌酐值，对接“急诊纤溶二项”、“急诊纤溶二项”化验报告。 - 会诊单接口：如门诊系统有会诊，提供会诊申请单会诊记录。 - 手术记录接口：脑出血手术/颅内动脉瘤手术开始时间及结束时间。 急诊系统提供接口 - 分诊信息上传接口：将患者的急诊分诊等级（如Ⅰ级濒危、Ⅱ级危重等）、分诊时间、分诊医师等信息同步至 HIS 系统，方便医院掌握急诊患者流量与病情分布，合理调配医疗资源。 - 抢救记录共享接口：记录患者抢救过程中的生命体征变化、抢救措施、用药情况等详细信息，上传至 HIS 系统。为后续治疗提供重要参考，也为医疗质量分析提供数据。 - 留观与转归信息接口：实时更新患者的留观状态（如留观中、转出、离院等），以及转归信息（如转入科室、出院时间等），使 HIS 系统全面掌握患者去向，实现信息闭环。 - 急诊数据统计接口：定期向 HIS 系统提供急诊患者数量、病种分布、抢救成功率等统计数据，为医院运营管理与决策分析提供依据。 - 急诊抢救留观区病情记录表：获取溶栓开始时间，提供急诊抢救留观区病情记录表数据。 |
|  | - 6.1.6重症系统 | HIS 提供接口 - 重症患者信息接口：提供重症患者的基本信息、诊断结果、入院时间等资料，同时推送患者在 HIS 系统中的既往病史、过敏史等信息，帮助重症系统全面了解患者状况。 - 医嘱协同接口：支持重症系统查询与执行 HIS 系统下达的医嘱，如特殊用药、检查检验等。同时接收重症系统对医嘱的调整建议，实现医嘱的动态管理。 - 设备资源接口：提供重症监护设备的使用状态、配置信息等，重症系统可申请设备占用与释放，HIS 系统实时更新设备资源情况，保障重症救治需求。 - 费用管理接口：共享重症患者的费用明细，包括呼吸机使用费用、监护费用等。重症系统可进行费用核对与补充计费，确保费用准确无误。 重症系统提供接口 - 生命体征实时监测接口：将患者的心率、血压、血氧饱和度等生命体征数据实时推送至 HIS 系统，设置异常数据预警阈值，当出现异常时及时通知相关医护人员。 - 重症护理记录接口：记录重症患者的护理措施、出入量管理、皮肤状况等信息，同步至 HIS 系统。为医护团队提供全面的护理信息，支持多学科协作。 - 治疗方案与效果反馈接口：向 HIS 系统推送重症患者的治疗方案，如机械通气策略、抗感染治疗等。治疗过程中，反馈治疗效果与病情变化，便于临床医师调整治疗方案。 - 转出与预后信息接口：当患者转出重症病房时，将转出时间、转入科室、转出原因等信息同步至 HIS 系统。后续将患者的预后情况，如康复程度、生存状态等反馈给 HIS系统，完善患者医疗记录。 |
|  | - 6.1.7 营养管理系统 | HIS 提供接口 - 患者饮食医嘱接口：推送医师开具的饮食医嘱，如低盐饮食、糖尿病饮食等，包括饮食种类、餐次、特殊要求等信息，为营养管理系统制定营养方案提供依据。 - 患者基本信息与病情接口：提供患者年龄、性别、疾病诊断、身体状况等信息，帮助营养系统评估患者营养需求，制定个性化营养计划。 - 费用关联接口：与 HIS 系统实现营养治疗费用的关联，包括营养餐费用、营养制剂费用等，确保费用准确计入患者医疗账单。 - 科室订餐需求接口：接收各科室提交的患者订餐需求，包括订餐时间、餐品选择等，反馈至 HIS 系统进行费用结算与统计。 营养管理系统提供接口 - 营养评估报告接口：将患者的营养状况评估结果，如 BMI 指数、血清蛋白水平等，以及营养风险评估报告同步至 HIS 系统，为临床治疗提供营养支持依据。 - 个性化营养方案接口：向 HIS 系统推送针对患者制定的个性化营养方案，包括每日热量摄入、营养素配比、食谱推荐等内容，便于医护人员监督执行。 - 饮食执行情况反馈接口：记录患者每餐饮食摄入情况，如实际食用量、剩余量等，反馈至 HIS 系统。同时对患者饮食依从性进行评价，为调整营养方案提供参考。 - 营养治疗效果评估接口：定期评估营养治疗效果，如患者体重变化、营养指标改善情况等，将评估结果同步至 HIS 系统，辅助医师判断治疗效果，优化治疗方案。 |
|  | - 6.1.8血透临床信息系统 | HIS 提供接口 - 血透患者档案接口：提供血透患者基本信息、病史、诊断结果等档案资料，支持按透析周期、病情严重程度等条件检索，便于血透系统管理患者。 - 医嘱与用药接口：推送血透相关医嘱，如透析频率、透析方式、用药处方等。血透系统执行后，将执行情况反馈至 HIS 系统，实现医嘱闭环管理。 - 费用结算接口：实现血透治疗费用的实时结算，包括透析费、药品费、耗材费等，将费用明细同步至 HIS 系统，方便患者查询与财务核算。 - 设备预约接口：提供血透设备的使用状态与预约信息，血透系统可根据患者需求预约设备，HIS 系统实时更新设备预约情况，提高设备利用率。 血透临床信息系统提供接口 - 透析治疗记录接口：将每次透析治疗的详细记录，如透析时间、血流量、透析液参数等同步至 HIS 系统，为患者病情跟踪与治疗方案调整提供数据支持。 - 并发症监测接口：实时监测患者透析过程中的并发症发生情况，如低血压、肌肉痉挛等，当出现异常时，及时向 HIS 系统发送预警信息，通知医护人员处理。 - 患者状态与随访接口：更新患者透析后的状态，如体力恢复情况、实验室指标变化等。同时将患者的随访计划与随访结果同步至 HIS 系统，实现患者全周期管理。 - 耗材使用与库存接口：记录血透耗材的使用情况，如透析器、管路等，同步至 HIS系统。反馈耗材库存状态，便于医院进行耗材采购与库存管理。 |
|  | - 6.1.9静配系统 | HIS 提供接口 - 静脉用药医嘱接口：向静配系统推送静脉用药医嘱，包括药品名称、剂量、用法、用药时间等信息，支持按科室、患者类型等条件筛选，确保医嘱准确传递。 - 患者基本信息接口：提供患者年龄、性别、过敏史等基本信息，辅助静配系统进行药物配伍禁忌审核与用药安全评估。 - 科室信息与配送需求接口：提供各科室信息及药品配送时间、地点等需求，静配系统根据需求安排药品配置与配送计划，HIS 系统实时跟踪配送状态。 - 药品库存与价格接口：共享药品库存数量、有效期、单价等信息，静配系统可据此进行药品库存管理与成本核算。 静配系统提供接口 - 静配批次信息接口：将药品配置批次信息，如批次号、配置时间、配置人员等同步至 HIS 系统，便于追溯药品配置过程，保障用药安全。 - 药品消耗与库存接口：实时反馈药品消耗数量、剩余库存等信息，HIS 系统根据消耗情况及时补充药品库存，确保临床用药需求。 - 配置过程监控接口：将药品配置过程中的关键环节信息，如药品核对、配置操作、质量检查等同步至 HIS 系统，实现配置过程透明化管理。 - 成品输液配送接口：推送成品输液的配送信息，如配送时间、送达科室、签收人员等，HIS 系统更新患者用药状态，确保药品及时准确送达患者。 |
|  | - 6.1.10体检系统 | HIS 提供接口 - 体检者信息接口：提供体检者基本信息、联系方式、既往健康史等资料，支持批量导入与单个查询，方便体检系统快速建立体检档案。 - 体检套餐与项目接口：共享医院提供的体检套餐内容、项目价格等信息，体检系统可根据体检者需求选择套餐与项目，并将选择结果反馈至 HIS 系统进行费用结算。 - 预约与排期接口：实现体检预约信息的交互，包括预约时间、体检项目、预约状态等。HIS 系统根据预约情况合理安排体检资源，体检系统实时更新预约状态。 - 费用结算接口：与体检系统进行费用结算，包括体检套餐费用、额外加项费用等，将费用明细同步至 HIS 系统，便于财务统计与体检者查询。 体检系统提供接口 - 体检结果报告接口：将体检者的各项检查结果，如血液检查、影像检查等报告，以及综合健康评估报告同步至 HIS 系统，为体检者健康管理提供完整记录。 - 异常结果预警接口：当体检结果出现异常时，及时向 HIS 系统发送预警信息，包括异常项目、异常值、建议复查时间等，提醒体检者及时就医。 - 体检统计分析接口：定期向 HIS 系统提供体检数据统计分析报告，如不同年龄段疾病分布、高发疾病趋势等，为医院健康管理与疾病预防决策提供数据支持。 - 体检满意度反馈接口：收集体检者对体检服务的满意度评价，包括服务态度、检查流程、环境设施等方面，反馈至 HIS 系统，便于医院改进服务质量。 |
|  | - 6.1.11手术麻醉系统 | HIS 提供接口 - 手术患者信息接口：提供手术患者基本信息、诊断结果、术前检查报告等资料，支持按手术时间、科室等条件筛选，帮助手术麻醉系统做好术前准备。 - 手术申请与排班接口：接收手术科室提交的手术申请，包括手术名称、手术时间、手术医师等信息，反馈手术排班结果至 HIS 系统，实现手术安排的协同管理。 - 术前医嘱接口：推送术前医嘱，如禁食禁水要求、术前用药等，手术麻醉系统执行后将执行情况反馈至 HIS 系统，确保术前准备工作规范执行。 - 费用管理接口：实现手术相关费用的实时结算，包括手术费、麻醉费、耗材费等，将费用明细同步至 HIS 系统，便于患者费用查询与财务核算。 手术麻醉系统提供接口 - 手术过程记录接口：将手术开始时间、结束时间、手术步骤、术中出血量等手术过程信息实时同步至 HIS 系统，为术后总结与医疗质量评估提供详细资料。 - 麻醉记录与监测接口：记录麻醉诱导、维持、苏醒等过程中的麻醉用药、生命体征监测数据等，同步至 HIS 系统。设置异常数据预警，保障患者麻醉安全。 - 术后复苏与转归接口：更新患者术后复苏状态，如苏醒时间、生命体征平稳情况等。当患者转出手术室时，将转归信息（如转入病房、ICU 等）同步至 HIS 系统，实现患者手术全流程管理。 - 手术设备与耗材使用接口：记录手术设备的使用情况、耗材消耗数量等信息，同步至 HIS 系统。反馈设备故障与耗材库存不足等情况，便于医院进行设备维护与耗材管理。 |
|  | - 6.1.12移动护理PDA | HIS 提供接口 - 患者实时信息接口：向移动护理 PDA 推送患者基本信息、医嘱信息、生命体征历史数据等，支持离线缓存，确保护理人员在无网络环境下也能获取必要信息。 - 医嘱执行确认接口：护理人员通过 PDA 扫描患者腕带与药品条码，确认医嘱执行情况，将执行时间、执行人员等信息实时反馈至 HIS 系统，实现医嘱执行的精准记录与监控。 - 护理任务提醒接口：根据医嘱与护理计划，向 PDA 发送护理任务提醒，如按时测量生命体征、更换输液等，提醒护理人员及时完成任务，提高护理工作效率。 - 床位状态查询接口：提供病房床位使用状态信息，护理人员可通过 PDA 查询空床、占用床等情况，方便患者转床、入院安排等工作。 移动护理 PDA 提供接口 - 生命体征采集接口：护理人员使用 PDA 现场采集患者生命体征数据，如体温、脉搏等，实时上传至 HIS 系统，自动生成生命体征曲线，为医师诊断提供动态数据。 - 护理记录实时上传接口：在 PDA 上实时记录护理措施实施情况、患者病情变化等内容，同步至 HIS 系统，确保护理记录的及时性与准确性，为医疗团队提供最新信息。 - 药品核对与使用反馈接口：扫描药品条码核对药品信息，记录药品使用时间、剂量等情况，反馈至 HIS 系统。对药品过期、配伍禁忌等问题及时预警，保障用药安全。 - 护理问题与建议反馈接口：护理人员通过 PDA 将护理过程中发现的问题，如设备故障、流程不合理等，以及改进建议反馈至 HIS 系统，促进医院护理管理持续优化。 |
|  | - 6.1.13互联网医院 | HIS 提供接口 - 患者电子健康档案接口：向互联网医院提供患者在院内的诊疗记录、检查检验报告、诊断结果等电子健康档案资料，支持按时间、疾病类型等条件检索，便于线上医师全面了解患者病情。 - 在线处方审核与流转接口：接收互联网医院医师开具的处方，进行用药合理性审核 - （如剂量、配伍禁忌等）。审核通过后，处方流转至 HIS 系统进行调配，或推送至合作药房进行药品配送。 - 线上复诊预约接口：互联网医院将患者的线上复诊预约信息（如预约时间、复诊科室、医师等）同步至 HIS 系统，HIS 系统安排线下复诊资源，并反馈预约结果。 - 费用结算接口：实现互联网医院诊疗费用的线上结算，包括挂号费、问诊费、药品费等，将费用明细同步至 HIS 系统，便于患者查询与财务对账。 互联网医院提供接口 - 在线问诊记录接口：将患者与医师的在线问诊记录（文字、语音、视频片段等）、诊断意见同步至 HIS 系统，完善患者的全流程医疗记录，为后续线下诊疗提供参考。 - 远程会诊信息接口：当开展远程会诊时，将会诊专家意见、讨论结果等信息及时反馈至 HIS 系统，院内医师可据此调整患者的治疗方案。 - 线上患者反馈接口：收集患者对线上服务（如问诊体验、药师指导、物流配送等）的满意度评价及改进建议，同步至 HIS 系统，帮助医院优化互联网医疗服务质量。 - 健康宣教资料推送接口：向 HIS 系统推送定制化的健康宣教内容（如疾病预防知识、康复指导等），供院内医护人员在查房、随访时向患者展示，实现线上线下健康管理的协同。 |
|  | - 6.1.14公众号 | HIS 提供接口 - 患者信息查询接口：支持公众号用户通过身份验证后，查询个人基本信息、就诊记录、检查检验报告、费用明细等，方便患者随时掌握自身医疗信息。 - 挂号预约接口：接收公众号端的挂号预约请求，包括预约科室、医师、时间等信息，在 HIS 系统中完成号源分配，并将预约结果（成功或失败原因）实时反馈至公众号展示给患者。 - 缴费通知与支付接口：当患者产生新的医疗费用时，向公众号推送缴费通知，包含费用金额、项目明细等。患者可通过公众号完成在线支付，支付成功信息同步至 HIS系统更新费用状态。 - 推送接口：检查检验报告出具后，主动推送消息至公众号提醒患者，并提供报告在线查看功能，报告数据从 HIS 系统实时调取。手术通知单审批通过后，推送消息至公众号。推送患者用药、检查、治疗、手术注意事项。 公众号提供接口 - 用户行为数据接口：将用户在公众号的操作行为数据（如挂号预约次数、文章阅读量、菜单点击量等）反馈至 HIS 系统，帮助医院分析患者需求，优化服务流程与内容推送策略。 - 消息模板定制接口：允许 HIS 系统根据业务需求定制消息模板（如检查提醒、复诊通知等），通过公众号精准推送至目标患者，提升患者服务体验。 - 在线咨询接口：将患者在公众号发起的在线咨询内容（文字、图片等）同步至 HIS系统，由院内医护人员统一处理，并将回复内容回传至公众号反馈给患者。 - 满意度调查接口：在公众号发起患者满意度调查，收集患者对医院服务、医疗质量等方面的评价，结果汇总后同步至 HIS 系统，为医院管理决策提供依据。 |
|  | - 6.1.15云药房 | - HIS 提供接口 - 处方审核与授权接口：向云药房推送经过 HIS 系统审核通过的处方，包含患者信息、药品名称、规格、用法用量等内容，同时对处方的合法性和有效性进行授权。 - 患者收货信息接口：提供患者预留的收货地址、联系方式等信息，确保云药房准确配送药品。若患者信息有变更，HIS 系统实时更新并同步至云药房。 - 药品库存与价格同步接口：实时共享院内药品库存状态、价格调整信息，云药房据此调整药品可售状态与售价，避免出现无药可售或价格不一致的情况。 - 医保结算接口：与云药房对接医保结算规则，处理处方中的医保报销部分，将医保结算结果（报销金额、自费金额等）同步至 HIS 系统，完善患者费用结算数据。 - 云药房提供接口 - 处方接收与处理接口：接收 HIS 系统推送的处方后，反馈接收状态（成功或失败原因），并将处方处理进度（如审核中、配药中、已发货等）实时同步至 HIS 系统，方便患者和医护人员跟踪。 - 药品配送信息接口：推送药品配送单号、物流公司、配送进度等信息，HIS 系统可将这些信息通过公众号或短信等方式告知患者，提升患者购药体验。 - 用药指导反馈接口：药师在云药房平台为患者提供的用药指导（如服药时间、注意事项等）同步至 HIS 系统，供医护人员在后续诊疗中参考。 - 售后与退药接口：当患者发起药品退换货申请时，云药房将申请原因、处理结果等信息反馈至 HIS 系统，HIS 系统据此调整患者费用和库存状态。 - 对接云药房腹透液平台：医师开具医嘱时，若选择腹膜透析液，有“腹透配送处方”选项供医师选择，若选择“平台配送”，处方缴费、药房确认发药后，HIS提供接口，将“平台配送”类型的腹透液处方推送至云药房腹透液平台（需厂家提供接口文档）。医院公众号增加腹透处方配送入口，用于患者填写快递地址提交订单。云药房腹透液提供接口，HIS获取处方配送状态。 |
|  | - 6.1.16放疗系统 | HIS 提供接口 - 放疗患者基本信息接口：提供患者姓名、性别、年龄、病史、诊断结果等基本资料，以及已完成的检查检验报告，帮助放疗系统制定个性化放疗方案。 - 放疗医嘱接口：将医师开具的放疗医嘱（如放疗方式、剂量、次数、疗程安排等）推送至放疗系统，同时接收放疗系统对医嘱的确认与调整反馈。 - 费用关联接口：实现放疗费用与 HIS 系统的关联，包括放疗设备使用费用、耗材费用、治疗费用等，确保费用准确计入患者医疗账单。 - 床位与设备预约接口：提供放疗相关床位、设备的使用状态与预约信息，放疗系统可根据治疗计划预约资源，HIS 系统实时更新预约情况，优化资源调配。 放疗系统提供接口 - 放疗计划与方案接口：将制定好的放疗计划（包括靶区勾画、剂量分布、照射野设计等）和治疗方案同步至 HIS 系统，供医师审核与调整，实现多学科协作。 - 治疗过程记录接口：实时记录每次放疗的时间、剂量、设备参数等治疗过程信息，同步至 HIS 系统，形成完整的放疗治疗档案，便于医疗质量评估与患者随访。 - 不良反应监测接口：监测患者放疗过程中出现的不良反应（如皮肤损伤、恶心呕吐等），及时向 HIS 系统发送预警信息，提醒临床医师采取相应处理措施。 - 治疗效果评估接口：定期对患者的放疗效果进行评估（如肿瘤缩小情况、症状缓解程度等），将评估结果同步至 HIS 系统，为后续治疗决策提供依据。 |
|  | - 6.1.17门诊西药房艾隆智能二级库(艾隆智能二级库提供接口) | HIS 提供接口 - 药品需求预测接口：基于历史用药数据、门诊量趋势等信息，向智能二级库提供药品需求预测结果，辅助其提前备货，保障药品供应。 - 处方发药指令接口：当患者完成缴费后，HIS 系统向智能二级库发送处方发药指令，包含药品名称、数量、患者信息等，智能二级库按指令调配药品。 - 库存预警接口：设置药品库存上下限阈值，当 HIS 系统监测到库存低于下限或高于上限时，向智能二级库发送预警信息，以便及时补货或调整库存。 - 药品基础信息接口：同步药品名称、规格、剂型、生产厂家、保质期等基础信息，确保智能二级库与 HIS 系统数据一致，准确管理药品。 门诊西药房艾隆智能二级库提供接口 - 药品库存实时更新接口：将智能二级库的药品库存数量、存放位置等信息实时同步至 HIS 系统，HIS 系统可据此更新门诊药房药品可发状态，避免发药冲突。 - 药品出入库记录接口：记录药品的入库时间、批次、数量，以及出库时间、对应处方号、领取人员等信息，同步至 HIS 系统，实现药品全流程追溯。 - 设备运行状态接口：反馈智能二级库设备（如发药机、传送带等）的运行状态（正常、故障、维护中），若出现故障及时通知 HIS 系统，便于安排维修，保障发药流程顺畅。 - 异常处理反馈接口：当遇到药品短缺、发药错误等异常情况时，将异常原因、处理措施及结果反馈至 HIS 系统，HIS 系统可据此调整处方处理流程或通知患者。 |
|  | - 6.1.18西药库智能链收货平台 | HIS 提供接口 - 采购订单接口：将审核通过的药品采购订单（包含药品名称、规格、数量、供应商等信息）推送至智能链收货平台，作为收货依据。 - 供应商资质信息接口：提供供应商的营业执照、药品经营许可证、质量认证文件等资质信息，智能链收货平台据此验证供应商合法性，确保药品来源可靠。 - 药品验收标准接口：明确药品验收的质量标准、检验项目、抽样规则等内容，指导智能链收货平台规范开展药品验收工作。 - 库存管理策略接口：共享药品库存管理策略（如安全库存水平、补货周期等），智能链收货平台根据策略优化收货计划，提高库存管理效率。 西药库智能链收货平台提供接口 - 收货确认接口：完成药品收货后，向 HIS 系统反馈收货确认信息，包括实际收货数量、批次、生产日期、有效期等，HIS 系统更新库存数量。 - 验收结果反馈接口：将药品验收结果（合格、不合格及原因）同步至 HIS 系统，若验收不合格，HIS 系统可启动退货流程或联系供应商处理。 - 不合格品处理记录接口：记录不合格药品的处理过程（如退货、销毁等）及相关责任人，同步至 HIS 系统，便于追溯和质量分析。 - 库存动态同步接口：实时将智能链收货平台的药品库存变化情况（入库、出库、库存调拨等）反馈至 HIS 系统，确保 HIS 系统库存数据与实际一致。 |
|  | - 6.1.19平台科室知情同意书系统 | HIS 提供接口 - 患者诊疗信息接口：向知情同意书系统提供患者当前诊疗项目、风险等级、替代方案等信息，帮助医师撰写知情同意书内容，确保信息准确完整。 - 患者授权信息接口：提供患者指定的授权代理人信息（如姓名、关系、联系方式等），若患者无法自主签署同意书，由授权代理人代为办理相关手续。 - 诊疗流程节点接口：在关键诊疗流程节点（如手术前、特殊检查前），向知情同意书系统发送触发信号，提醒医师发起知情同意书签署流程。 - 费用关联接口：将与知情同意书相关的诊疗项目费用信息同步至知情同意书系统，患者或授权代理人签署同意书时可查看费用明细。 平台科室知情同意书系统提供接口 - 知情同意书签署记录接口：将同意书签署时间、签署人（患者或代理人）、签署方式（电子签名、手写签名）等记录同步至 HIS 系统，作为医疗法律依据。 - 同意书文档存储与调阅接口：将签署完成的知情同意书文档存储，并提供调阅接口， HIS 系统可随时调取查看，方便医疗档案管理与审计。 - 签署状态变更通知接口：当同意书状态发生变化（如待签署、已签署、拒签等）时，及时通知 HIS 系统，HIS 系统根据状态调整诊疗流程（如拒签则终止相关诊疗项目）。 - 模板定制与更新接口：允许 HIS 系统根据不同科室、诊疗项目需求定制知情同意书模板，并将模板更新信息同步至知情同意书系统，确保模板适用性。 |
|  | - 6.1.20住院医师交接班系统 | HIS 提供接口 - 患者病情动态接口：向交接班系统推送患者最新的生命体征数据、检验检查结果、治疗措施及效果等病情信息，帮助接班医师快速了解患者情况。 - 医嘱执行状态接口：提供患者医嘱的执行进度（已执行、执行中、未执行）、未执行原因等信息，便于接班医师掌握治疗计划执行情况，合理安排后续工作。 - 诊疗计划接口：将医师制定的患者诊疗计划（如手术安排、检查预约、用药调整等）同步至交接班系统，确保医疗工作的连续性。 - 患者特殊需求接口：记录患者的特殊需求（如饮食禁忌、护理要求、心理关怀等），并同步至交接班系统，提醒接班医师关注。 住院医师交接班系统提供接口 - 交接班记录接口：将交接班过程中的详细记录（交班医师、接班医师、交接班时间、患者病情总结、待办事项等）同步至 HIS 系统，形成完整的医疗记录。 - 重点患者标识接口：标记需要重点关注的患者（如危重患者、术后患者等），并将标识信息同步至 HIS 系统，方便医护人员快速筛选和查看。 - 待办事项跟踪接口：对接班后待办事项（如安排检查、调整用药等）的完成情况进行跟踪记录，将结果反馈至 HIS 系统，确保各项工作落实到位。 - 交接班评价接口：收集接班医师对交班质量的评价（如信息完整性、准确性、清晰度等），同步至 HIS 系统，促进交接班质量持续改进。 |
|  | - 6.1.21SPD系统 | HIS 系统 - 物料对接：接收物价收费管理部门审批的新增、修改耗材物料信息，同步新增、更新收费目录，将收费目录编码返回给SPD系统，实现收费目录与耗材物料目录的一一对应，信息同步 - 进销存对接：接收SPD的出库数据，在收费界面实时显示出科室现有库存，对无库存的耗材进行限制收费。科室收费（销售）后进行库存扣减，退货（退费）后进行库存增加。将耗材销售的病案号、病人号、收费人员、收费科室等信息返回给SPD系统 - 耗材收费统计报表：形成能够按时间、按科室、按收费单元查询和导出的耗材收费（销售）报表，包含耗材收费（销售）明细、耗材的物料信息和耗材出库信息。 SPD 系统 - 物料对接：开放接口，提供耗材物料信息，包含耗材编码、耗材名称、规格型号、价格、单位、销售价格、销售单位、产地、品牌、厂家、十八大类重点监控耗材分类、财务分类、医保编码、UDI等重点信息 - 物料审批：开放系统部分操作权限，允许物价收费管理部门对新增耗材物料信息和修改耗材物料信息进行审批 - 进销存对接：开放接口，提供耗材出库到科室的信息。包括耗材出库时间、出库科室、出库数量、采购单位和销售单位的转换系数等。在耗材销售后，接收耗材销售数据，扣减系统库存，退货（退费）后增加系统库存。 |
|  | - 6.1.22危急值消息 | - 危急值消息弹窗：默认登录医生站时自动弹窗处理。并支持与移动端对接，满足医生通过移动端处理患者危机值需求。（检验检查系统将危急值推送给院方统一消息推送系统，由统一消息推送系统推送给HIS医生站和企业微信，医生处理后统一消息推送系统将处理结果回写给HIS系统） - 对于危急值通知具有按时效管控、分级通知、反馈功能 （对接院方统一消息系统，由统一消息系统推送危急值通知） |
|  | - 6.1.23数字手术室 | 需要HIS/手麻系统提供的 - 患者信息：手术患者基本信息（病人编号（全局唯一）、病人姓名、年龄、性别、住院号、科室、床号；诊断结果、术前检查报告等资料；支持按手术时间、科室等条件筛选， - 医护信息：查询参与手术的手术医师（主刀、助手）、麻醉医师（主麻、副麻）、手术室护士（巡回、器械）的姓名、工号等信息 - 手术排班进程：推送手术申请、审批通过、取消等消息；提供排班信息，除患者和术者信息外，还包括手术间名称，台次等信息，支持按时间范围查询 - 手术过程信息：查询手术计划开始时间、预计时长；推送手术开始时间、结束时间 - 麻醉信息：推送麻醉开始时间、麻醉结束、入复苏室和出复苏室（苏醒）时间 - 标本管理：推送标本的相关信息：包括标本类型（如组织标本、体液标本）、标本数量、标本编号、采集时间、送检科室（如病理科、检验科）、送检状态（已送检 / 待送检 / 检验完成） - 输血管理：推送“输血申请审核结果”（通过 / 驳回）、“血液制品备血状态”（已备好 / 待备血 / 血液不足）等信息 |
|  | - 6.1.24随访管理系统 | HIS提供接口 - 患者诊疗信息接口：提供患者住院病历、门诊病历、手术记录、麻醉记录、检查检验结果等诊疗全过程数据，涵盖疾病诊断、治疗方案、用药情况等详细信息，助力随访管理系统依据患者病情制定个性化随访计划。 - 出院信息接口：输出患者出院时间、出院诊断、出院医嘱、康复建议等内容，便于随访管理系统在患者出院后及时跟进康复情况，提供针对性的健康指导。 - 联系方式变更接口：当患者在 HIS 系统中更新联系方式时，实时推送新的联系方式至随访管理系统，确保随访工作顺利进行，避免因联系不畅导致随访失败。 随访管理系统提供接口 - 将随访过程中产生的结构化随访记录及随访结果回传至HIS系统，在门诊医生工作站、电子病历系统可查看该患者历次随访量表内容结果及小结。支持与医院门诊医生工作站、病区医生工作站系统实现数据对接，确保信息同步的完整性、准确性。 |
| - 6.2检查检验系统对接 | - 6.2.1检验系统LIS | HIS系统需完成与LIS对接，实现接口互通、与LIS采集模块界面无感融合及内嵌集成，提升医护人员操作便利性；同时要求 HIS 系统对接集成后，需完整支撑 LIS 采集模块原生条码打印、标本采集、运送确认、标本接收、异常回退、重采登记等全流程功能在内嵌界面正常运行，实现检验采集全流程一站式无感操作。具体接口对接及融合要求如下： HIS 提供接口 - 检验申请信息接口：向 LIS 系统推送患者基本信息、临床诊断、检验申请项目、采样时间要求等内容，支持批量与单个申请传输，确保检验项目精准匹配患者需求。 - 标本接收确认接口：接收 LIS 系统反馈的标本全流程状态，包括但不限于条码打印、采集、运送、接收、审核、回退状态等信息，便于 HIS 系统实时更新检验流程进度，及时处理异常标本、回退标本，实现标本全流程可追溯、可管控。 - 费用关联接口：将检验项目费用信息与 HIS 系统中的患者费用清单关联，LIS 系统完成检验后，HIS 系统自动计费并更新费用状态，实现检验费用的准确核算与实时展示。 - 患者状态同步接口：当患者出现转科、出院等状态变更时，及时将信息同步至 LIS系统，LIS 系统可根据患者状态调整检验项目执行策略，避免无效检验。 - 界面内嵌支撑接口：提供标准化内嵌接口，支持将LIS采集模块界面无缝内嵌至HIS系统相关操作界面，实现接口层面的兼容适配，保障内嵌后界面响应流畅、无卡顿，支持双向数据实时交互，无需额外开发适配程序。可对内嵌界面灵活调用。 - 权限同步接口：将HIS系统用户权限（角色、操作范围、权限等级）实时同步至LIS采集模块，实现用户一次登录、双向生效，无需重复登录、重复分配权限；确保医护人员在HIS内嵌界面中可直接操作LIS采集模块，权限范围与HIS系统保持一致，保障采集操作的规范性与安全性。 - 检验系统 LIS 提供接口 - 检验结果报告接口：将检验结果（包括常规检验、生化检验、免疫检验等各类项目结果）、参考值、异常提示等信息实时同步至 HIS 系统，支持结构化数据与 PDF 报告两种形式传输，方便临床医师查看与分析。 - 危急值预警接口：一旦出现检验危急值，立即向 HIS 系统发送预警信息，包括患者信息、危急值项目、数值、出现时间等，同时触发 HIS 系统的通知机制，确保医护人员及时采取措施。 - 标本状态反馈接口：向HIS系统实时推送标本全流程状态数据，对应HIS标本接收确认接口所需的条码打印、采集、运送、接收、审核、回退等各类状态，明确每个状态的关键信息（如条码打印时间、运送起止节点、回退原因说明等），确保HIS系统可精准获取标本各环节状态，实现标本流程全程可视化、可追溯，支撑全院标本统一管控。 - 内嵌界面适配接口：提供标准化内嵌适配接口，支持自身采集模块界面无缝内嵌至HIS系统各类相关工作站界面，实现界面融合。 |
|  | - 6.2.2放射系统PACS/RIS | HIS 提供接口 - 放射检查申请接口：向 PACS/RIS 系统发送患者基本信息、临床诊断、检查部位、检查目的等放射检查申请信息，支持根据检查类型自动匹配检查要求与注意事项，辅助 RIS 系统进行检查预约与安排。 - 患者预约与排期接口：接收 PACS/RIS 系统反馈的检查预约时间、检查设备、检查室等排期信息，同步至 HIS 系统并告知患者，同时支持 HIS 系统根据临床需求对预约进行调整与取消操作。 - 费用结算接口：实现放射检查费用在 HIS 系统与 PACS/RIS 系统间的联动，检查完成后，HIS 系统自动结算费用，并将结算结果反馈至 PACS/RIS 系统，便于核对与统计。 - 患者定位与流转接口：当患者在院内位置发生变化（如从病房前往放射科）时，将位置信息同步至 PACS/RIS 系统，RIS 系统可据此优化检查流程，及时安排患者检查，减少等待时间。 放射系统 PACS/RIS 提供接口 - 影像数据存储与调阅接口：向 HIS 系统提供影像数据（如 X 光、CT、MRI 等）的存储地址与调阅权限，支持 DICOM 标准格式传输，确保临床医师在 HIS 系统中即可便捷查看影像资料，辅助诊断。 - 检查报告生成接口：将放射检查报告（包括检查所见、诊断意见等内容）同步至 HIS 系统，支持结构化报告与文本报告两种形式，报告中可关联影像资料，便于医师全面了解检查情况。 - 检查状态更新接口：实时反馈检查状态（预约中、准备中、检查中、报告审核中、已完成等）至 HIS 系统，HIS 系统可根据检查状态更新患者诊疗流程，合理安排后续工作。 - 设备使用与维护接口：共享放射设备的使用时长、使用次数、故障记录、维护计划等信息，HIS 系统可结合设备状态与临床需求，优化设备资源调配，保障检查服务质量。 |
|  | - 6.2.3 病理报告系统 | HIS 提供接口 - 病理标本送检接口：向病理报告系统推送患者基本信息、送检组织来源、临床诊断、送检医生等标本送检信息，支持标本唯一标识关联，确保标本在流转过程中可追溯。 - 费用关联与结算接口：将病理检查项目费用信息与 HIS 系统患者费用清单关联，病理报告系统完成检查后，HIS 系统自动计费并更新费用状态，实现病理检查费用的准确核算与结算。 - 患者信息变更同步接口：当患者出现转科、出院等信息变更时，及时将相关信息同步至病理报告系统，病理报告系统可根据患者状态调整报告出具流程，确保报告及时送达。 - 临床需求特殊说明接口：支持临床医师通过 HIS 系统向病理报告系统发送特殊检查需求、注意事项等说明信息，便于病理医师准确开展检查工作，提供更有针对性的诊断报告。 病理报告系统（新、旧病理系统）提供接口 - 病理报告生成与传输接口：将病理检查报告（包括病理诊断、免疫组化结果、分子病理结果等）同步至 HIS 系统，支持新旧系统不同格式报告的统一转换与传输，确保临床医师及时获取准确的病理诊断信息。 - 会诊请求与反馈接口：当病理报告系统发起病理会诊请求时，将相关信息（会诊目的、会诊专家需求等）发送至 HIS 系统，HIS 系统协助组织会诊工作，并将会诊结果反馈至病理报告系统，病理报告系统更新报告内容后同步至 HIS 系统。 - 标本处理状态接口：实时反馈标本处理状态（接收中、制片中、染色中、诊断中、已完成等）至 HIS 系统，HIS 系统可根据标本处理进度及时告知患者与临床医师，提升服务透明度。 - 质量控制数据接口：定期将病理报告系统的质量控制数据（如切片合格率、诊断符合率等）同步至 HIS 系统，为医院医疗质量评估与改进提供数据依据，保障病理诊断准确性。 |
|  | - 6.2.4内镜报告系统 | HIS 提供接口 - 内镜检查申请接口：向内镜报告系统发送患者基本信息、临床诊断、检查部位、检查目的等检查申请信息，同时提供患者过敏史、基础疾病等关键信息，辅助内镜医师评估检查风险，制定检查方案。 - 预约与排期管理接口：接收内镜报告系统反馈的检查预约时间、检查设备、检查室等排期信息，同步至 HIS 系统并告知患者，支持 HIS 系统根据临床紧急程度对预约进行优先级调整与插队操作。 - 费用结算接口：实现内镜检查费用在 HIS 系统与内镜报告系统间的自动结算，检查完成后，HIS 系统根据检查项目与耗材使用情况计费，并将结算结果反馈至内镜报告系统，便于统计与对账。 - 患者术前准备提醒接口：通过 HIS 系统向患者推送内镜检查术前准备事项（如禁食时间、肠道准备方法等），同时将患者术前准备完成情况反馈至内镜报告系统，确保检查顺利进行。 内镜报告系统提供接口 - 内镜影像与视频存储接口：向内镜报告系统提供内镜检查过程中的影像与视频资料存储地址与调阅权限，支持常见视频格式传输，临床医师可在 HIS 系统中回放检查过程，深入分析病情。 - 检查报告生成接口：将内镜检查报告（包括检查过程描述、病变部位图像、诊断意见等内容）同步至 HIS 系统，报告中可嵌入影像资料，方便医师直观了解检查情况，制定治疗方案。 - 术中异常情况预警接口：当内镜检查过程中出现异常情况（如出血、穿孔等）时，立即向 HIS 系统发送预警信息，HIS 系统触发应急响应机制，通知相关科室做好抢救准备。 - 设备使用与维护接口：反馈内镜设备的使用时长、使用次数、清洗消毒记录、故障情况等信息，HIS 系统可结合设备状态与临床需求，合理安排设备维护计划，保障设备正常运行与检查安全。 |
|  | - 6.2.5超声工作站 | HIS 提供接口 - 超声检查申请接口：向超声工作站推送患者基本信息、临床诊断、检查部位、检查目的等检查申请信息，支持根据患者年龄、性别等因素自动筛选适宜的超声检查项目，提高申请准确性。 - 预约与排队叫号接口：接收超声工作站反馈的检查预约时间、排队号、预计等待时间等信息，同步至 HIS 系统并通过短信、公众号等渠道告知患者，同时支持 HIS 系统对排队顺序进行人工调整。 - 费用关联与结算接口：将超声检查项目费用信息与 HIS 系统患者费用清单关联，超声检查完成后，HIS 系统自动计费并更新费用状态，实现检查费用的准确核算与实时结算。 - 患者检查优先级标记接口：临床医师可通过 HIS 系统对急诊患者、危重患者等特殊情况进行检查优先级标记，超声工作站根据标记优先安排检查，确保患者及时得到诊断。 超声工作站（超声报告系统）提供接口 - 超声影像与报告接口：将超声检查影像（静态图像、动态视频）与检查报告（包括检查所见、测量数据、诊断意见等内容）同步至 HIS 系统，支持多种影像格式与报告模板，方便临床医师查看与分析。 - 检查状态实时更新接口：实时反馈检查状态（等待中、检查中、报告书写中、已完成等）至 HIS 系统，HIS 系统可根据检查状态合理安排患者后续诊疗流程，提高就诊效率。 - 设备使用与维护接口：共享超声设备的使用时长、使用频率、设备性能检测结果、维护计划等信息，HIS 系统可结合设备状态与临床需求，优化设备资源配置，保障检查质量。 - 超声医师诊断经验共享接口：超声工作站可将典型病例、疑难病例的诊断经验与分析过程同步至 HIS 系统，供临床医师学习参考，促进多学科知识交流与医疗水平提升。 |
|  | - 6.2.6核医学报告系统 | HIS 提供接口 - 核医学检查申请接口：向核医学报告系统推送患者基本信息、临床诊断、检查项目、检查时间要求等申请信息，同时提供患者近期用药情况、过敏史等信息，辅助核医学医师评估检查安全性与合理性。 - 预约与放射性防护提醒接口：接收核医学报告系统反馈的检查预约时间、放射性防护注意事项等信息，通过 HIS 系统向患者推送防护提醒，同时将患者对防护要求的确认情况反馈至核医学报告系统，确保检查安全进行。 - 费用结算接口：实现核医学检查费用在 HIS 系统与核医学报告系统间的自动结算，检查完成后，HIS 系统根据检查项目、放射性药物使用量等计费，并将结算结果反馈至核医学报告系统，便于财务核算。 - 患者特殊情况跟踪接口：当患者在核医学检查前后出现特殊情况（如药物不良反应、身体不适等）时，HIS 系统将相关情况同步至核医学报告系统，核医学报告系统可跟踪记录并提供专业建议，保障患者健康。 核医学报告系统提供接口 - 核医学影像与报告接口：将核医学检查影像（如 PET-CT、SPECT 影像等）与检查报告（包括影像分析、诊断意见、定量分析结果等内容）同步至 HIS 系统，支持 DICOM标准影像格式与结构化报告传输，方便临床医师全面了解病情。 - 放射性药物使用记录接口：记录放射性药物的使用种类、剂量、使用时间、剩余量等信息，同步至 HIS 系统，便于医院进行放射性药物管理、安全监管与成本核算。 - 检查后随访提醒接口：根据核医学检查项目特点与患者病情，通过 HIS 系统向患者推送检查后随访时间、随访内容等提醒信息，同时将患者随访情况反馈至核医学报告系统，完善患者健康管理。 - 质量控制与安全监测接口：定期将核医学报告系统的质量控制数据（如影像质量评分、诊断准确性评估等）与安全监测数据（如放射性泄漏检测、工作人员辐射剂量监测等）同步至 HIS 系统，为医院质量管理与安全保障提供数据支持。 |
|  | - 6.2.7心电图报告系统 | HIS 提供接口 - 心电图检查申请接口：向心电图报告系统发送患者基本信息、临床诊断、检查类型 - （常规心电图、动态心电图等）、检查时间要求等申请信息，支持批量申请与急诊优先申请，提高检查效率。 - 患者信息快速查询接口：心电图报告系统可通过该接口快速查询患者在 HIS 系统中的历史心电图检查记录、相关病史等信息，辅助医师对比分析，做出准确诊断。 - 费用关联与结算接口：将心电图检查项目费用信息与 HIS 系统患者费用清单关联，检查完成后，HIS 系统自动计费并更新费用状态，实现检查费用的准确结算与实时展示。 - 检查设备调度接口：HIS 系统根据各科室心电图检查需求与设备使用状态，向心电图报告系统发送设备调度指令，合理分配设备资源，满足临床检查需求。 心电图报告系统提供接口 - 心电图波形与报告接口：将心电图波形数据（包括常规心电图、动态心电图波形）与检查报告（包括波形分析、诊断意见、心率变异性分析等内容）同步至 HIS 系统，支持标准心电图格式与结构化报告传输，方便临床医师查看与诊断。 - 异常心电信号预警接口：当检测到异常心电信号（如心律失常、心肌缺血等）时，立即向 HIS 系统发送预警信息，包括患者信息、异常信号类型、发生时间等，触发 HIS系统的紧急通知机制，确保患者及时得到救治。 - 设备使用与维护接口：反馈心电图设备的使用时长、使用次数、校准记录、故障情况等信息，HIS 系统可结合设备状态与临床需求，安排设备维护计划，保障设备正常运行与检查准确性。 - 心电数据库共享接口：心电图报告系统可将典型心电图病例、疑难病例等数据同步至 HIS 系统的心电数据库，供临床医师学习参考，促进心电诊断技术交流与提升。 |
|  | - 6.2.8动态心电图（博英） | HIS 提供接口 - 动态心电图佩戴申请接口：向动态心电图系统推送患者基本信息、临床诊断、佩戴时间要求、监测目的等申请信息，同时提供患者联系方式，便于提醒患者按时返回医院进行数据读取。 - 费用结算接口：实现动态心电图检查费用在 HIS 系统与动态心电图系统间的自动结算，包括设备佩戴费用、数据读取分析费用等，检查完成后，HIS 系统更新费用状态并反馈至动态心电图系统。 - 患者状态跟踪接口：当患者在动态心电图监测期间出现转科、出院等状态变更时，及时将信息同步至动态心电图系统，动态心电图系统可根据患者状态调整数据读取与报告出具流程。 - 临床需求特殊说明接口：支持临床医师通过 HIS 系统向动态心电图系统发送特殊监测需求（如特定时间段监测、特定活动状态监测等），确保监测数据满足临床诊断需求。 动态心电图提供接口 - 动态心电数据与报告接口：将动态心电图监测期间的心电数据（连续波形、心率变化、异常事件记录等）与分析报告（包括心律失常分析、心肌缺血评估、心率变异性分析等内容）同步至 HIS 系统，支持大数据量传输与高效分析报告生成，方便临床医师全面了解患者心脏状况。 - 设备回收与状态反馈接口：当患者返回医院完成动态心电图数据读取后，动态心电图系统将设备回收状态、设备性能检测结果等信息反馈至 HIS 系统，HIS 系统可据此安排设备消毒、维护与再次调配。 - 监测异常事件预警接口：在动态心电图监测过程中，一旦检测到严重异常事件（如室性心动过速、心脏停搏等），立即向 HIS 系统发送预警信息，同时通知患者尽快就医，保障患者生命安全。 - 监测数据统计分析接口：定期将动态心电图监测数据的统计分析结果（如不同年龄段异常心电图发生率、常见心律失常类型分布等）同步至 HIS 系统，为医院科研工作与疾病预防提供数据支持。 |
|  | - 6.2.9脑电图 | HIS 提供接口 - 脑电图检查申请接口：向脑电图系统推送患者基本信息、临床诊断、检查类型（常规脑电图、视频脑电图等）、检查时间要求等申请信息，同时提供患者癫痫发作史、用药情况等信息，辅助脑电图医师制定检查方案。 - 患者预约与准备提醒接口：接收脑电图系统反馈的检查预约时间、检查前准备事项 - （如洗头、禁食等），通过 HIS 系统向患者发送预约提醒与准备事项通知，同时将患者准备情况反馈至脑电图系统，确保检查顺利进行。 - 费用关联与结算接口：将脑电图检查项目费用信息与 HIS 系统患者费用清单关联，检查完成后，HIS 系统自动计费并更新费用状态，实现检查费用的准确核算与及时结算。 - 患者特殊情况标记接口：临床医师可通过 HIS 系统对癫痫持续状态患者、危重患者等特殊情况进行标记，脑电图系统根据标记优先安排检查，并采取相应的安全保障措施。 脑电图提供接口 - 脑电图波形与报告接口：将脑电图波形数据（包括背景活动、异常放电波形等）与检查报告（包括波形分析、诊断意见、癫痫发作类型判断等内容）同步至 HIS 系统，支持标准脑电图格式与详细结构化报告传输，方便临床医师诊断与分析病情。 - 异常脑电信号预警接口：当检测到异常脑电信号（如癫痫样放电、慢波异常等）时，立即向 HIS 系统发送预警信息，包括患者信息、异常信号类型、发生时间等，帮助临床医师及时了解患者脑电状况，调整治疗方案。 - 设备使用与维护接口：反馈脑电图设备的使用时长、使用次数、电极片损耗情况、设备故障记录等信息，HIS 系统可结合设备状态与临床需求，安排设备维护计划与耗材采购，保障检查正常开展。 - 脑电数据库共享接口：脑电图系统可将典型脑电图病例、疑难病例数据同步至 HIS系统的脑电数据库，为临床医师提供学习参考资源。 |
|  | - 6.2.10TCD系统 | HIS 提供接口 - TCD 检查申请接口：向 TCD 系统推送患者基本信息、临床诊断、检查目的（如脑血管血流检测、微栓子监测等）、检查时间要求等信息，同时提供患者高血压、高血脂等病史，辅助 TCD 医师评估检查重点。 - 费用关联接口：将 TCD 检查项目费用与 HIS 系统患者费用清单绑定，检查完成后， HIS 系统自动完成计费并更新费用状态，确保费用准确计入患者账单。 - 患者状态同步接口：当患者出现转科、出院等状态变更时，及时将信息同步至 TCD系统，以便 TCD 系统调整检查安排或跟踪后续检查需求。 - 临床需求备注接口：支持临床医师通过 HIS 系统向 TCD 系统发送特殊检查需求或注意事项，如特定血管检测、对比检查等要求，使 TCD 检查更贴合临床诊断需要。 TCD 系统提供接口 - TCD 检测数据与报告接口：将 TCD 检测的血流速度、频谱形态、血管搏动指数等数据及检查报告（包括检测结果分析、诊断意见等）同步至 HIS 系统，以结构化数据形式呈现，方便临床医师直观获取信息。 - 异常血流信号预警接口：一旦检测到异常血流信号（如血管狭窄、血流反向等），立即向 HIS 系统发送预警信息，包括患者信息、异常信号详情、出现时间等，便于临床医师及时干预。 - 设备运行状态接口：反馈 TCD 设备的使用时长、运行状况、故障记录等信息，HIS系统可据此安排设备维护计划，保障设备正常运行和检查质量。 - 检测病例共享接口：定期将典型 TCD 检测病例同步至 HIS 系统，供临床医师学习参考，促进学术交流与诊疗水平提升。 |
|  | - 6.2.11其他检查设备 | HIS 提供接口 - 设备检查申请接口：针对不同类型的检查检验设备，统一向设备管理系统推送患者基本信息、申请检查项目、临床诊断、检查时间等信息，支持多样化的检查需求录入。 - 费用结算接口：与 HIS 系统费用模块对接，明确各项检查项目对应的费用标准，检查完成后自动结算并更新患者费用清单。 - 设备预约管理接口：接收设备管理系统反馈的设备预约状态（空闲、已预约、使用中），合理安排患者检查时间，并将预约变更信息及时同步给设备管理系统。 - 患者信息变更通知接口：当患者信息（如姓名、ID 号、住院号）发生变更时，及时通知设备管理系统，确保检查记录与患者准确关联。 其他检查检验设备提供接口 - 检查数据与结果接口：将设备检测产生的数据和结果以标准格式同步至 HIS 系统，如生化分析仪的检测数值、显微镜的图像数据等，支持数据的实时传输与批量导入。 - 设备故障与维护接口：实时反馈设备故障信息（故障代码、故障现象）及维护情况 - （维护时间、维护内容），HIS 系统可协调维修资源，减少设备停机时间对检查工作的影响。 - 质控数据接口：定期上传设备的质量控制数据（如校准结果、质控品检测数据），为 HIS 系统进行质量评估和管理提供依据。 - 检查进度反馈接口：向 HIS 系统反馈检查进度（待检、检查中、已完成），便于 HIS 系统及时告知患者检查进展，合理安排后续诊疗流程。 |
| - 6.3叫号系统对接 | - 6.3.1超声叫号系统 | HIS 提供接口 - 患者检查排队信息接口：将已预约超声检查的患者信息（姓名、排队号、检查项目、预约时间）推送至超声叫号系统，支持按优先级、检查类型等规则自动排序。 - 叫号状态同步接口：接收超声叫号系统反馈的叫号状态（已叫号、过号、正在检查等），更新 HIS 系统中的患者检查状态，方便医护人员和患者实时掌握排队情况。 - 特殊情况处理接口：支持临床医师通过 HIS 系统对急诊患者、危重患者等特殊情况进行插队叫号操作，超声叫号系统优先处理并反馈处理结果。 - 叫号设置接口：允许超声科室通过 HIS 系统设置叫号规则（如每批次叫号人数、间隔时间）、语音播报内容等个性化叫号参数。 超声叫号系统提供接口 - 叫号记录查询接口：向 HIS 系统提供叫号记录查询功能，包括叫号时间、患者信息、叫号状态变更记录等，便于追溯和统计分析。 - 候诊人数统计接口：实时将超声候诊区的患者人数、等待时间等统计数据反馈至 HIS 系统，为医院合理调配资源、优化服务流程提供数据支持。 - 叫号异常报警接口：当叫号系统出现故障（如语音播报异常、叫号中断）时，立即向 HIS 系统发送报警信息，HIS 系统可及时通知相关人员进行维修处理。 - 患者评价接口：收集患者对超声叫号服务的满意度评价（如等待时间、叫号准确性），反馈至 HIS 系统，助力医院持续改进服务质量。 |
|  | - 6.3.2药房分诊系统（门诊药房报道机） | HIS 提供接口 - 处方缴费与取药信息接口：将患者已缴费的处方信息（处方号、药品名称、数量、患者姓名）推送至药房分诊系统，同时提供患者预计取药时间，便于患者合理安排等待时间。 - 患者身份核对接口：药房分诊系统可通过该接口与 HIS 系统进行患者身份信息核对 - （如姓名、身份证号），确保取药安全。 - 叫号规则设置接口：支持药房通过 HIS 系统设置分诊叫号规则（如按窗口分配、按药品类别分组叫号），满足不同药房的工作流程需求。 - 特殊处方处理接口：对于麻醉药品、精神药品等特殊处方，HIS 系统将相关特殊标识和处理要求同步至药房分诊系统，保障特殊药品发放的规范性。 药房分诊系统提供接口 - 叫号状态反馈接口：向 HIS 系统实时反馈叫号状态（已叫号、过号、正在取药等）， HIS 系统可更新患者取药进度，方便患者查询和医护人员管理。 - 窗口工作状态接口：将药房各窗口的工作状态（空闲、忙碌、暂停服务）同步至 HIS 系统，HIS 系统可根据窗口状态优化叫号策略，提高取药效率。 - 取药记录接口：记录患者取药时间、取药窗口、取药人等信息，并反馈至 HIS 系统，形成完整的取药流程记录，便于追溯和管理。 - 系统异常报警接口：当药房分诊系统出现故障（如报道机死机、叫号混乱）时，立即向 HIS 系统发送报警信息，HIS 系统协调技术人员快速处理，减少对患者取药的影响。 |
|  | - 6.3.3特检预约系统（检查预约） | HIS 提供接口 - 特检申请信息接口：向特检预约系统推送患者基本信息、申请检查项目（如 MRI、 CT 增强、PET-CT 等）、临床诊断、检查优先级、特殊要求等信息，支持多种特检项目的申请录入。 - 患者可预约时段查询接口：特检预约系统可通过该接口查询 HIS 系统中患者的空闲时段（避开已有检查、治疗安排），以便为患者推荐合适的预约时间。 - 费用预估接口：根据特检项目信息，HIS 系统向特检预约系统提供费用预估数据，方便患者在预约时了解大致费用。 - 预约冲突检测接口：支持 HIS 系统与特检预约系统进行预约冲突检测，避免同一时间为患者安排多项冲突的检查项目。 特检预约系统提供接口 - 预约结果反馈接口：将预约成功或失败信息（预约时间、检查设备、失败原因）反馈至 HIS 系统，HIS 系统更新患者检查预约状态，并通过短信、公众号等方式通知患者。 - 预约变更接口：当特检预约时间、设备等信息发生变更时，及时将变更信息同步至 HIS 系统，HIS 系统通知患者并调整相关诊疗安排。 - 检查取消接口：患者通过特检预约系统取消预约后，特检预约系统将取消信息反馈至 HIS 系统，HIS 系统释放预约资源，并更新患者检查状态。 - 预约统计接口：定期向 HIS 系统提供特检预约统计数据（如各项目预约量、预约时段分布、取消率等），为医院合理配置资源、优化预约流程提供决策依据。 |
|  | - 6.3.4门诊预约分诊系统 | HIS 提供接口 - 门诊号源信息接口：向门诊预约分诊系统提供各科室、医师的号源信息（号源数量、可预约时段、剩余号源），支持实时更新，确保患者获取准确的预约信息。 - 患者预约信息接口：接收门诊预约分诊系统提交的患者预约信息（预约科室、医师、时间、患者姓名、联系方式），完成号源分配，并将预约成功或失败结果反馈至门诊预约分诊系统。 - 患者优先级标记接口：临床医师可通过 HIS 系统对急诊患者、复诊患者等特殊情况进行优先级标记，门诊预约分诊系统根据标记优先安排就诊。 - 叫号规则与诊室设置接口：支持门诊科室通过 HIS 系统设置分诊叫号规则（如按预约时间顺序、按挂号顺序）、诊室信息（诊室号、接诊医师）等参数。 门诊预约分诊系统提供接口 - 叫号状态反馈接口：向 HIS 系统实时反馈叫号状态（已叫号、过号、正在就诊等）， HIS 系统更新患者就诊进度，方便患者查询和医护人员管理。 - 候诊人数统计接口：将各科室候诊区的患者人数、等待时间等统计数据反馈至 HIS系统，为医院合理调配医护资源、优化就诊流程提供数据支持。 - 患者签到接口：患者在门诊预约分诊系统完成签到后，系统将签到信息反馈至 HIS系统，HIS 系统更新患者状态，准备安排就诊。 - 就诊评价接口：收集患者对门诊就诊服务的满意度评价（如医师态度、候诊时间、诊疗效果），反馈至 HIS 系统，助力医院提升服务质量。 |
|  | - 6.3.5放射登记系统 | HIS 提供接口 - 放射检查申请登记接口：向放射登记系统推送患者基本信息、检查申请项目、临床诊断、申请医师等信息，支持登记人员快速完成检查登记操作。 - 患者预约信息同步接口：将已完成预约的放射检查信息（预约时间、检查设备、检查室）同步至放射登记系统，登记人员可根据预约信息安排患者登记和检查前准备。 - 费用确认接口：放射登记系统在登记完成后，将检查项目费用信息反馈至 HIS 系统进行确认，HIS 系统更新患者费用状态，确保费用准确无误。 - 患者身份核对接口：支持放射登记系统与 HIS 系统进行患者身份信息核对（如姓名、住院号、身份证号），防止登记错误，保障检查安全。 放射登记系统提供接口 - 登记信息反馈接口：将登记完成后的患者信息（登记号、检查时间、检查项目调整情况）反馈至 HIS 系统，HIS 系统更新患者检查状态，方便后续流程跟进。 - 检查排队信息接口：向 HIS 系统提供放射检查排队情况（排队人数、预计等待时间）， HIS 系统可通过短信、公众号等方式告知患者，优化患者候检体验。 - 设备使用状态接口：实时反馈放射检查设备的使用状态（空闲、使用中、故障）， HIS 系统可结合设备状态和预约情况，合理调整检查安排。 - 登记异常处理接口：当出现登记错误、患者信息不符等异常情况时，将异常信息及处理结果反馈至 HIS 系统，HIS 系统更新相关记录，确保信息一致性。 |
| - 6.4非医疗设备对接 | - 6.4.1自助机管理系统 | HIS 提供接口 - 患者身份认证接口：为自助机管理系统提供患者身份认证服务，支持通过身份证、医保卡、就诊卡等多种方式验证患者身份，确保操作安全。 - 业务数据接口：向自助机管理系统提供挂号、缴费、报告查询、打印等业务相关数据，如号源信息、费用明细、检查检验报告数据等，保障自助机业务正常运行。 - 操作权限管理接口：允许 HIS 系统设置自助机不同功能的操作权限（如普通患者、医护人员权限区分），确保数据安全和操作规范。 - 系统配置接口：支持通过 HIS 系统对自助机进行系统配置（如界面显示内容、打印格式、语言设置），满足不同医院和患者的个性化需求。 自助机管理系统提供接口 - 操作记录接口：将患者在自助机上的操作记录（操作时间、操作内容、操作结果）反馈至 HIS 系统，便于追溯和审计，保障交易安全。 - 设备状态接口：实时向 HIS 系统反馈自助机设备状态（正常、故障、缺纸、缺卡等）， HIS 系统可及时通知维护人员处理，提高设备可用性。 - 交易对账接口：与 HIS 系统进行交易对账，核对挂号、缴费等交易数据，确保金额准确一致，发现差异及时反馈并处理。 - 使用统计接口：定期向 HIS 系统提供自助机使用统计数据（使用人次、业务类型分布、使用率等），为医院评估自助服务效果、优化资源配置提供依据。 |
|  | - 6.4.2手术行为管理系统 | HIS 提供接口 - 手术申请与排班信息接口：向手术行为管理系统推送手术申请信息（手术名称、患者信息、手术医师、预计时长）、排班信息（手术时间、手术室、麻醉医师），支持手术安排的全流程管理。 - 患者术前信息接口：提供患者术前检查检验结果、诊断报告、过敏史等信息，帮助手术行为管理系统做好术前准备和风险评估。 - 费用关联接口：将手术相关费用（手术费、麻醉费、耗材费）与 HIS 系统患者费用清单关联，手术完成后自动计费并更新费用状态。 - 手术优先级标记接口：临床医师可通过 HIS 系统对急诊手术、危重患者手术等特殊情况进行优先级标记，手术行为管理系统优先安排此类手术。 手术行为管理系统提供接口 - 手术进度实时反馈接口：向 HIS 系统实时推送手术进度信息（手术开始时间、当前阶段、预计结束时间），方便家属查询和相关科室协调后续工作。 - 手术室设备与耗材使用接口：记录手术室设备使用情况（设备名称、使用时长、状态）、耗材消耗情况（耗材名称、数量、批次），同步至 HIS 系统，便于设备管理和成本核算。 - 手术人员工作状态接口：反馈手术医师、麻醉医师、护士等手术相关人员的工作状态（忙碌、空闲、待命），HIS 系统可合理调配人力资源。 - 手术异常事件接口：当手术过程中出现异常事件（如术中大出血、设备故障）时，立即向 HIS 系统发送预警信息，HIS 系统启动应急响应机制，协调相关资源处理。 |
|  | - 6.4.3麻精机（一期、二期） | HIS 提供接口 - 麻精药品医嘱接口：向麻精机系统推送麻精药品医嘱信息（药品名称、规格、剂量、使用时间、患者信息），确保医嘱准确传达至麻精机进行调配。 - 患者授权信息接口：提供使用麻精药品患者的授权信息（授权医师、授权时间、授权范围），麻精机系统据此验证操作合法性，保障麻精药品使用安全。 - 库存基础信息接口：同步麻精药品的库存基础信息（药品名称、剂型、库存数量、安全库存、有效期），麻精机系统可根据库存情况自动预警和补货。 - 费用关联接口：将麻精药品使用费用与 HIS 系统患者费用清单关联，麻精机完成药品调配后，HIS 系统自动计费并更新费用状态。 麻精机（一期、二期）提供接口 - 药品使用记录接口：记录麻精药品的使用时间、使用数量、使用患者、操作人员等信息，同步至 HIS 系统，实现麻精药品使用的全流程追溯。 - 库存动态更新接口：实时将麻精药品库存变化情况（领用、补充、盘点）反馈至 HIS 系统，HIS 系统更新库存数据，确保账实一致。 - 设备运行状态接口：反馈麻精机设备的运行状态（正常、故障、校准中）、维护记录等信息，HIS 系统可安排设备维护计划，保障设备正常运行。 - 异常操作报警接口：当出现违规操作（如超剂量使用、未授权操作）时，立即向 HIS 系统发送报警信息，HIS 系统可及时处理，防止麻精药品滥用。 |
|  | - 6.4.4门诊发药机 | HIS 提供接口 - 处方发药信息接口：向门诊发药机推送已缴费的处方信息（处方号、药品名称、数量、患者姓名），支持按药品存储位置、发药优先级等规则优化发药流程。 - 患者身份核对接口：门诊发药机可通过该接口与 HIS 系统进行患者身份信息核对，确保药品发放准确无误。 - 药品库存信息接口：同步门诊发药机内药品库存信息（库存数量、有效期、存放位置），HIS 系统可根据库存情况安排补货，保障药品供应。 - 发药规则设置接口：支持药房通过 HIS 系统设置门诊发药机的发药规则（如按处方顺序发药、按药品类别集中发药），满足不同药房工作需求。 门诊发药机提供接口 - 发药状态反馈接口：向 HIS 系统实时反馈发药状态（发药中、已完成、发药异常）， HIS 系统更新患者取药进度，方便患者查询和医护人员管理。 - 药品消耗记录接口：将每次发药的药品消耗数量、批次、时间等信息同步至 HIS系统，便于药品库存管理与追溯。 - 设备故障报警接口：当门诊发药机出现卡药、机械故障、系统异常等情况时，立即向 HIS 系统发送报警信息，HIS 系统通知维修人员及时处理，减少对发药流程的影响。 - 发药统计接口：定期向 HIS 系统提供发药数据统计（如单日发药处方量、各药品发药数量、发药准确率等），为药房运营管理与药品使用分析提供数据支持。 |
|  | - 6.4.5门诊药房拆零机服务 | HIS 提供接口 - 拆零药品处方信息接口：将涉及拆零药品的处方详细信息（患者姓名、处方号、拆零药品名称、规格、所需数量）推送至门诊药房拆零机服务系统，确保拆零操作准确对应处方需求。 - 药品基础信息接口：提供拆零药品的基础信息，包括药品名称、最小包装单位、拆零规格、有效期、储存条件等，辅助拆零机正确执行拆零任务并保障药品质量。 - 库存管理接口：同步拆零药品的库存数量及位置信息，拆零机服务系统在进行拆零操作前后实时更新库存，HIS 系统根据库存变化情况及时安排补货或调整库存策略。 - 费用核算接口：将拆零药品的费用信息与 HIS 系统中的患者费用清单关联，拆零完成后，HIS 系统自动计算并更新费用，确保拆零药品费用准确计入患者账单。 门诊药房拆零机服务提供接口 - 拆零任务执行反馈接口：向 HIS 系统反馈拆零任务的执行状态（待拆零、拆零中、已完成、拆零异常），以及实际拆零数量、损耗数量等信息，方便 HIS 系统掌握拆零进度和药品使用情况。 - 设备运行状态接口：实时传输拆零机的运行状态，包括正常运行、故障报警（如刀片磨损、计量不准等）、维护状态等，HIS 系统可据此安排设备维护和维修，保障拆零工作顺利进行。 - 拆零药品质量追溯接口：记录拆零药品的批次、拆零时间、操作人员等信息，并同步至 HIS 系统，一旦出现药品质量问题，可通过 HIS 系统快速追溯，确保用药安全。 - 拆零数据统计接口：定期向 HIS 系统提供拆零业务数据统计，如每日拆零处方数量、各药品拆零频率、拆零损耗率等，为药房优化拆零流程、控制成本提供数据依据。 |
|  | - 6.4.6住院药房分包机 | HIS 提供接口 - 住院患者用药医嘱接口：向住院药房分包机推送住院患者的用药医嘱信息，包括患者姓名、住院号、医嘱起止时间、药品名称、剂量、服用频次等，确保分包机按医嘱准确分包药品。 - 患者信息接口：提供患者的基本信息，如年龄、性别、过敏史等，帮助分包机在分包过程中进行用药安全提示和核对，避免用药错误。 - 药品库存与效期接口：同步住院药房药品的库存数量、存放位置以及有效期信息，分包机根据库存情况选择药品进行分包，并在药品临近有效期时向 HIS 系统发出预警，以便及时处理。 - 分包规则设置接口：支持药房通过 HIS 系统设置分包机的分包规则，如按顿分包、按日分包、特殊药品单独分包等，满足不同用药需求和管理要求。 住院药房分包机提供接口 - 分包任务执行接口：向 HIS 系统反馈分包任务的执行情况，包括已分包处方数量、正在分包处方信息、未完成分包原因等，HIS 系统可实时掌握分包进度，协调药品发放工作。 - 分包药品信息接口：将分包完成的药品信息（药品名称、数量、分包时间、批次、对应患者信息等）同步至 HIS 系统，便于护士核对领取药品，同时为药品追溯提供数据支持。 - 设备故障与维护接口：当分包机出现故障（如机械卡壳、电子秤失灵）或需要维护时，及时向 HIS 系统发送设备状态信息，HIS 系统安排维修人员进行处理，保障住院患者用药及时性。 - 分包数据统计接口：定期向 HIS 系统提供分包数据统计报表，如每日分包处方总量、各科室分包药品数量、分包准确率等，帮助药房评估分包工作效率和质量，优化工作流程 |
|  | - 6.4.7中药配方颗粒发药机 | HIS 提供接口 - 中药配方颗粒处方接口：向中药配方颗粒发药机推送患者的中药配方颗粒处方信息，包括处方号、患者姓名、药品名称及剂量（以配方颗粒形式）、医嘱频次等，确保发药 机准确配药。 - 药品基础信息接口：提供中药配方颗粒的详细基础信息，如药品名称、规格、功效、冲泡方法、储存条件等，辅助发药机正确处理和发放药品，并支持患者用药指导。 - 库存管理接口：同步中药配方颗粒的库存数量、批次、有效期等信息，发药机在配药过程中实时更新库存，当库存不足时向 HIS 系统发出补货提醒，保证药品供应不间断。 - 发药规则与优先级接口：支持通过 HIS 系统设置中药配方颗粒发药机的发药规则，如急症处方优先发药、普通处方按序发药等，同时可根据药房工作安排调整发药优先级。 中药配方颗粒发药机提供接口 - 配药状态反馈接口：向 HIS 系统实时反馈配药状态，包括待配药、配药中、已配药、配药异常（如药品短缺、设备故障）等信息，HIS 系统可据此安排患者取药时间或处理异常情况。 - 药品发放记录接口：将每次发放的中药配方颗粒信息（患者姓名、处方号、药品名称及数量、发放时间）同步至 HIS 系统，便于患者用药查询和药房进行药品发放统计与追溯。 - 设备运行与维护接口：实时传输发药机的运行状态，包括正常运行、故障报警（如计量不准确、管道堵塞）、维护提示等信息，HIS 系统及时安排设备维护，确保发药机正常运行。 - 统计分析接口：定期向 HIS 系统提供中药配方颗粒发药数据统计，如每日发药处方数量、各药品使用频率、配药准确率等，为中药处方用药分析、药品采购计划制定提供数据参考。 |
|  | - 6.4.8调配机（门诊西药房、住院西药房、静配中心） | HIS 提供接口 - 药品调配任务接口：向调配机推送药品调配任务信息，包括处方号、患者姓名、所需药品名称、规格、数量、调配要求（如特殊剂型处理、混合调配禁忌等），确保调配机准确执行任务。 - 药品库存与位置接口：提供调配机内药品的库存数量、存放位置信息，以及药房整体库存数据，调配机根据库存情况选择药品进行调配，并在库存不足时向 HIS 系统发出补货请求。 - 调配规则与优先级接口：支持药房通过 HIS 系统设置调配机的调配规则，如按处方紧急程度、药品存储区域等规则进行调配，同时可调整调配任务优先级，保障关键处方及时完成。 - 患者与医嘱关联接口：将患者基本信息、过敏史、用药禁忌等与调配任务相关联，调配机在调配过程中进行智能提醒和核对，避免因调配错误导致用药风险。 调配机提供接口 - 调配任务执行反馈接口：向 HIS 系统实时反馈调配任务执行状态，包括待调配、调配中、已完成、调配异常（如药品缺失、设备故障）等信息，HIS 系统可跟踪调配进度，及时处理异常情况。 - 药品使用与库存更新接口：将每次调配所使用的药品名称、数量、批次等信息同步至 HIS 系统，并更新调配机内药品库存，确保 HIS 系统与调配机库存数据一致，便于库存管理和药品追溯。 - 设备运行与故障接口：实时传输调配机的运行状态，包括正常运行、故障报警（如机械臂故障、传感器失灵）、维护需求等信息，HIS 系统安排维修人员进行处理，保障调配工作顺利进行。 - 调配数据统计接口：定期向 HIS 系统提供调配数据统计报表，如每日调配处方数量、各药品调配频率、调配准确率等，为药房优化调配流程、评估设备使用效率提供数据支持。 |
|  | - 6.4.9住院西药房核对机 | HIS 提供接口 - 住院药品发放信息接口：向住院西药房核对机推送即将发放至住院患者的药品信息，包括患者姓名、住院号、药品名称、规格、数量、医嘱信息等，作为核对依据。 - 药品基础与库存信息接口：提供药品的详细基础信息（如成分、用法用量、注意事项）以及库存状态，核对机可在核对过程中进行信息比对和库存校验，确保发放药品准确无误且库存合理。 - 核对规则设置接口：支持药房通过 HIS 系统设置核对机的核对规则，如必核项目（药品名称、数量）、选核项目（批号、有效期）、核对方式（扫码核对、人工核对结合）等，满足不同管理要求。 - 患者用药史接口：提供患者的用药史信息，包括既往用药情况、过敏史等，核对机在核对时进行智能提醒，避免重复用药或药物过敏等问题。 住院西药房核对机提供接口 - 核对结果反馈接口：向 HIS 系统反馈药品核对结果，包括核对通过、核对不通过（原因说明，如药品不符、数量错误）等信息，HIS 系统根据核对结果处理药品发放流程，如拦截问题药品或通知相关人员复核。 - 异常记录接口：记录核对过程中出现的所有异常情况，包括异常时间、涉及药品、患者信息、处理措施等，并同步至 HIS 系统，便于追溯和分析问题，持续改进药品发放质量。 - 设备运行状态接口：实时传输核对机的运行状态，包括正常运行、故障报警（如扫码器故障、显示屏异常）、维护需求等信息，HIS 系统及时安排设备维护，保障核对工作正常开展。 - 核对数据统计接口：定期向 HIS 系统提供核对数据统计报表，如每日核对处方数量、核对准确率、常见错误类型分布等，为药房加强药品管理、优化核对流程提供数据依据。 |
| - 6.5医疗保障对接 | - 6.5.1合理用血系统 | HIS 提供接口 - 用血申请信息接口：向合理用血系统推送患者的用血申请信息，包括患者基本信息、临床诊断、血型、申请用血类型（红细胞、血浆、血小板等）、申请用量、申请时间等，支持紧急用血和常规用血申请。 - 患者检验与病史信息接口：提供患者的血常规、凝血功能等检验结果，以及输血史、过敏史等病史信息，合理用血系统结合这些信息评估用血必要性和安全性。 - 血液库存信息接口：同步医院血库的血液库存情况，包括各血型血液的数量、有效期、储存位置等，合理用血系统根据库存信息为医师提供用血建议，避免血液浪费或短缺。 合理用血系统提供接口 - 用血审核结果反馈接口：对用血申请进行审核后，将审核结果（通过、不通过、需补充信息）反馈至 HIS 系统，HIS 系统根据审核结果处理用血申请流程，如审核不通过的结果、用血审批结果需修改申请单的内容（如血制品名称、规格等），实现医师修改后再次推送至输血系统。能根据输血申请单生成用血医嘱（或嘱托）。 - 发血信息反馈接口：能接收并确认输血系统反馈的取血信息，根据发血单生成输血医嘱。 - 用血预警信息接口：当出现血液库存不足、不合理用血申请等情况时，向 HIS 系统发送预警信息，提醒相关人员采取措施，保障临床用血需求和用血安全。 - 用血数据统计接口：定期向 HIS 系统提供用血数据统计报表，如全院用血总量、各科室用血情况、不同病种用血分布、血液利用率等，为医院合理规划用血、评估用血合理性提供数据依据。 - 输血不良反应监测接口：将患者输血过程中出现的不良反应（如发热、过敏、溶血等）信息反馈至 HIS 系统，HIS 系统记录并跟踪不良反应处理情况，完善患者医疗记录，同时为输血安全管理提供数据支持。 |
|  | - 6.5.2临床辅助决策支持系统（CDSS） | HIS 提供接口 - 患者全量信息接口：向 CDSS 系统提供患者的全方位信息，包括基本信息、现病史、既往史、家族史、过敏史、症状体征、检查检验结果、诊断信息、用药信息、治疗措施等，为临床决策提供完整数据基础。 - 临床指南与知识库关联接口：将医院遵循的临床诊疗指南、专家共识、药物说明书等知识库资源与 HIS 系统进行关联标识，CDSS 系统可根据患者信息快速匹配相关知识内容。 - 诊疗流程信息接口：提供医院各科室的诊疗流程信息，包括常规诊疗步骤、关键节点、特殊情况处理流程等，CDSS 系统结合患者病情为医师提供标准化诊疗流程建议。 - 医师权限与偏好接口：支持通过 HIS 系统设置医师在 CDSS 系统中的权限（如查看不同级别知识内容、使用特定功能），以及医师个人的诊疗偏好，使 CDSS 提供更个性化的决策支持。 临床辅助决策支持系统（CDSS）提供接口 - 诊疗建议反馈接口：根据患者信息和知识库内容，向 HIS 系统反馈临床诊疗建议，包括诊断建议、治疗方案推荐、用药指导、检查检验项目建议等，辅助医师制定合理的诊疗计划。 - 知识推送接口：将与患者病情相关的最新临床知识、研究成果、用药警示等信息主动推送至 HIS 系统，提醒医师关注并学习，提升诊疗水平。 - 决策依据展示接口：当向 HIS 系统提供诊疗建议时，同步展示建议的依据和来源（如相关文献、指南条款、临床研究数据），便于医师理解和参考，增强决策支持的可信度。 - 使用效果评估接口：定期向 HIS 系统提供 CDSS 使用效果评估数据，如建议采纳率、对诊疗质量的影响、医师满意度等，帮助医院评估 CDSS 应用价值，持续优化系统功能。 |
|  | - 6.5.3医院药物警戒系统（CHPS） | HIS 提供接口 - 药品不良反应报告接口：向 CHPS 系统推送患者用药过程中出现的不良反应信息，包括患者基本信息、药品名称、剂型、剂量、用药时间、不良反应表现、发生时间等，支持不良反应的及时上报和监测。 - 用药信息接口：提供患者的完整用药信息，包括处方信息、医嘱信息、用药记录等， CHPS 系统可结合这些信息分析药品与不良反应之间的关联性，评估用药风险。 - 患者基本信息与病历接口：同步患者的基本信息、诊断信息、过敏史等病历资料，帮助 CHPS 系统全面了解患者情况，准确判断不良反应的发生原因和严重程度。 - 药品信息接口：提供医院药品的详细信息，如药品名称、剂型、规格、生产厂家、批准文号、药品说明书等，CHPS 系统可据此对药品不良反应进行分类和分析。 医院药物警戒系统（CHPS）提供接口 - 不良反应评估与预警接口：对收集到的药品不良反应信息进行评估和分析，当发现严重不良反应、药品群体不良事件等情况时，及时向 HIS 系统发出预警信息，包括预警级别、可能原因、建议措施等，提醒医护人员采取相应的防范措施。 - 药品安全性信息反馈接口：将药品安全性信息（如新的药品不良反应报告、药品召回信息、药品使用警示等）反馈至 HIS 系统，HIS 系统可将这些信息传达给相关医护人员，指导合理用药。 - 药物警戒数据分析接口：定期向 HIS 系统提供药物警戒数据分析报告，如药品不良反应发生率、常见不良反应类型、高风险药品清单等，为医院加强药品管理、优化用药方案提供数据支持。 - 药物警戒质量控制接口：对医院药物警戒工作的质量进行控制和评估，将评估结果 - （如不良反应报告及时率、报告质量评分等）反馈至 HIS 系统，HIS 系统可据此对相关部门和人员进行绩效考核，促进药物警戒工作持续改进。 |
| - 6.6科研业务系统对接 | - 6.6.1临床试验项目管理系统（GCP） | HIS 提供接口 - 患者筛选与入组信息接口：向 GCP 系统推送符合临床试验筛选条件的患者信息，包括患者基本信息、诊断信息、检查检验结果等，支持临床试验的患者招募和筛选工作。 - 患者诊疗信息接口：实时提供患者的诊疗信息，包括病程记录、用药情况、治疗措施、检查检验结果等，GCP 系统可据此跟踪患者在临床试验中的病情变化和治疗反应。 - 医嘱与用药管理接口：提供患者的医嘱信息和用药记录，包括临床试验药物的使用情况、剂量调整、用药时间等，GCP 系统可对临床试验药物的使用进行监控和管理，确保符合试验方案。 - 权限管理接口：支持通过 HIS 系统设置 GCP 系统的访问权限，如不同级别研究人员对患者信息的查看、编辑权限，确保患者隐私和临床试验数据的安全。 临床试验项目管理系统（GCP）提供接口 - 临床试验方案与流程接口：向 HIS 系统提供临床试验的方案和流程信息，包括试验目的、入选标准、排除标准、试验设计、研究步骤等，HIS 系统可据此指导医护人员开展临床试验相关工作。 - 患者入组与出组管理接口：反馈患者的入组和出组情况，包括入组时间、出组原因、出组时间等，HIS 系统可更新患者的临床状态，调整相应的诊疗计划。 - 试验数据收集与反馈接口：将患者在临床试验中的数据（如疗效指标、安全性指标、生物样本信息等）反馈至 HIS 系统，HIS 系统可将这些数据整合到患者的电子病历中，同时为临床试验的数据分析和报告提供支持。 - 试验进度与质量监控接口：实时反馈临床试验的进度情况和质量监控结果，如入组患者数量、完成率、数据质量评估等，HIS 系统可据此协调资源，确保临床试验按计划顺利进行。 |
|  | - 6.6.2生物样本库信息管理系统 | HIS 提供接口 - 患者基本信息接口：向生物样本库信息管理系统推送患者的基本信息，包括姓名、性别、年龄、诊断、联系方式等，用于生物样本的溯源和管理。 - 样本采集申请接口：提供生物样本采集申请信息，包括样本类型（血液、组织、尿液等）、采集目的、采集时间、采集科室等，支持生物样本库的样本接收和管理工作。 - 样本采集记录接口：实时同步生物样本的采集记录，包括采集人员、采集方法、采集量、采集部位等信息，确保样本信息的完整性和准确性。 - 患者诊疗与病情信息接口：提供患者的诊疗信息和病情变化情况，如诊断结果、治疗方案、疾病进展等，生物样本库信息管理系统可将这些信息与样本信息关联，为科研和临床应用提供更全面的数据支持。 生物样本库信息管理系统提供接口 - 样本存储与管理接口：向 HIS 系统反馈生物样本的存储信息，包括样本位置、存储条件、存储时间、样本状态等，HIS 系统可据此跟踪样本的存储情况，确保样本质量。 - 样本使用与分发接口：提供生物样本的使用和分发记录，包括使用目的、使用人员、使用时间、分发数量、接收单位等信息，HIS 系统可对样本的使用情况进行监控和管理，保障样本的合理使用。 - 样本质量与库存预警接口：实时监控生物样本的质量和库存情况，当样本质量出现异常或库存数量低于预警线时，及时向 HIS 系统发出预警信息，提醒相关人员采取措施。 - 样本数据统计与分析接口：定期向 HIS 系统提供生物样本数据统计报表，如样本总量、各类样本数量、样本使用频率、科研应用成果等，为医院评估生物样本库的管理水平和科研价值提供数据支持。 |
| - 6.7医疗管理系统对接 | - 6.7.1物价精细化系统 | HIS 提供接口 - 医疗服务项目信息接口：向物价精细化系统推送医院所有医疗服务项目的信息，包括项目编码、名称、收费标准、计价单位、项目内涵、除外内容等，确保物价系统数据与 HIS 系统一致。 - 药品与耗材信息接口：提供药品和医用耗材的信息，包括名称、规格、剂型、生产厂家、批准文号、进价、售价、医保类别等，物价精细化系统可据此进行价格管理和成本核算。 - 医嘱与收费记录接口：实时同步患者的医嘱信息和收费记录，包括医嘱项目、执行时间、数量、金额等，物价精细化系统可对收费情况进行监控和审核，确保收费准确合规。 - 医保政策与价格调整接口：支持通过 HIS 系统接收医保政策变化和价格调整信息，物价精细化系统可根据这些信息及时调整医疗服务项目和药品耗材的收费标准，确保医院收费符合医保政策要求。 物价精细化系统提供接口 - 价格审核与反馈接口：对医院的收费项目和价格进行审核，将审核结果（如价格异常、项目不规范等）反馈至 HIS 系统，HIS 系统可通知相关部门进行整改，确保收费合规。 - 成本核算与分析接口：向 HIS 系统提供医疗服务项目和药品耗材的成本核算数据，包括直接成本、间接成本、边际成本等，以及成本效益分析结果，为医院制定合理的价格策略提供依据。 - 医保报销比例与限价接口：实时反馈医保政策中各类医疗服务项目和药品耗材的报销比例、最高支付限价等信息，HIS 系统可在患者收费时进行自动计算和提示，避免医保费用超支。 - 物价数据统计与报表接口：定期向 HIS 系统提供物价数据统计报表，如医疗收入构成、各科室收费情况、价格调整前后对比等，为医院管理层决策提供数据支持。 |
|  | - 6.7.2医保智能控费系统 | HIS 提供接口 - 患者医保信息接口：向医保智能控费系统推送患者的医保信息，包括医保类型、参保地、医保卡号、医保报销限额、医保待遇等，支持系统对患者的医保费用进行实时监控和管理。 - 医嘱与费用信息接口：实时提供患者的医嘱信息和费用明细，包括医疗服务项目、药品、耗材的名称、数量、单价、金额等，医保智能控费系统可据此对费用的合理性和医保合规性进行审核。 - 医保政策接口：同步医保部门的最新政策信息，包括医保目录、报销比例、支付标准、限制使用规定等，医保智能控费系统可根据政策要求对医疗行为和费用进行自动审核和控制。 - 患者诊疗信息接口：提供患者的诊疗信息，包括诊断、治疗方案、病情严重程度等，医保智能控费系统可结合这些信息评估医疗服务的必要性和合理性，避免过度医疗和不合理费用。 医保智能控费系统提供接口 - 费用审核与预警接口：对患者的医保费用进行实时审核，当发现费用异常（如超医保目录、超报销比例、重复收费等）时，及时向 HIS 系统发出预警信息，提醒医护人员进行调整和处理。 - 医保支付预测接口：根据患者的诊疗计划和医保政策，预测医保费用的支付情况，包括可报销金额、自付金额等，HIS 系统可将这些信息告知患者，提高费用透明度。 - 医保违规行为识别与处理接口：识别医保违规行为（如挂床住院、分解收费、虚报项目等），并将违规信息反馈至 HIS 系统，HIS 系统可采取相应的处理措施，如暂停费用结算、追究相关人员责任等。 - 医保数据分析与反馈接口：定期向 HIS 系统提供医保数据分析报告，如医保费用构成、医保支付比例、医保违规行为分布等，为医院优化医保管理、控制医保费用提供数据支持。 |
|  | - 6.7.3电子票据系统 | HIS 提供接口 - 患者收费信息接口：向电子票据系统推送患者的收费信息，包括收费项目、金额、收费时间、收费科室、收费人员等，作为电子票据开具的依据。 - 患者基本信息接口：提供患者的基本信息，包括姓名、性别、年龄、联系方式、身份证号等，用于电子票据的抬头和信息填写。 - 医保结算信息接口：同步患者的医保结算信息，包括医保报销金额、个人自付金额、医保结算时间等，电子票据系统可在票据中准确反映医保结算情况。 - 票据状态反馈接口：接收电子票据系统反馈的票据状态信息，包括票据开具成功、失败、作废等，HIS 系统可据此更新患者的收费状态和票据记录。 电子票据系统提供接口 - 电子票据开具接口：根据 HIS 系统提供的收费信息和患者信息，开具电子票据，并将票据信息（如票据号码、金额、开具时间、校验码等）反馈至 HIS 系统，HIS 系统可将票据信息告知患者。 - 电子票据查询与下载接口：支持 HIS 系统查询和下载患者的电子票据，包括按患者信息、时间范围、票据号码等条件进行检索，方便患者获取和保存电子票据。 - 票据核销与归档接口：对已开具的电子票据进行核销和归档管理，将核销结果和归档信息反馈至 HIS 系统，HIS 系统可据此进行财务核算和档案管理。 - 票据数据分析接口：定期向 HIS 系统提供电子票据数据分析报告，如票据开具数量、金额分布、退票率等，为医院优化票据管理流程、提高财务工作效率提供数据支持。 |
|  | - 6.7.4CA系统 | HIS 提供接口 - 用户身份信息接口：向 CA 系统推送用户的身份信息，包括姓名、工号、科室、职位、联系方式等，作为 CA 证书申请和认证的基础数据。 - 业务操作日志接口：提供用户在 HIS 系统中的业务操作日志，包括操作时间、操作内容、操作结果等，CA 系统可结合这些信息对用户的操作行为进行审计和追溯。 - 权限管理接口：支持通过 HIS 系统设置 CA 系统的用户权限，如不同用户对 CA 证书的申请、审批、使用权限，确保 CA 证书的安全管理和合理使用。 - 系统安全信息接口：实时同步 HIS 系统的安全信息，如系统登录情况、异常操作记录、安全漏洞信息等，CA 系统可据此加强用户身份认证和安全防护。 CA 系统提供接口 - 数字证书申请与发放接口：为 HIS 系统用户提供数字证书的申请、审核、发放服务，并将证书信息（如证书序列号、有效期、公钥等）反馈至 HIS 系统，HIS 系统可将证书与用户身份进行绑定。 - 身份认证接口：对 HIS 系统用户的身份进行认证，验证用户提交的数字证书和身份信息的有效性，认证结果反馈至 HIS 系统，确保只有合法用户才能访问 HIS 系统资源。 - 电子签名与验签接口：为 HIS 系统提供电子签名和验签服务，确保电子文档和业务数据的完整性和不可否认性，电子签名和验签结果反馈至 HIS 系统，用于业务流程的确认和存档。 - 证书管理与更新接口：对数字证书的生命周期进行管理，包括证书的更新、吊销、查询等服务，并将证书状态变化信息及时反馈至 HIS 系统，HIS 系统可据此调整用户的访问权限和业务操作。 |
|  | - 6.7.5HRP系统 | HIS 提供接口 - 人员信息接口：向 HRP 系统推送医院员工的基本信息，包括姓名、工号、科室、职位、职称、联系方式等，确保 HRP 系统与 HIS 系统的人员信息一致。 - 业务量统计接口：提供医院各科室和岗位的业务量数据，如门诊人次、住院人数、手术台数、检查检验项目数量等，HRP 系统可据此进行人力资源配置和绩效考核。 - 物资消耗与库存接口：实时同步医院药品、耗材、设备等物资的消耗和库存信息，包括物资名称、规格、数量、出入库时间、库存位置等，HRP 系统可据此进行物资采购、库存管理和成本核算。 - 财务收支接口：提供医院的财务收支信息，包括收入项目、金额、来源，支出项目、金额、用途等，HRP 系统可据此进行财务预算、成本控制和效益分析。 HRP 系统提供接口 - 人力资源管理接口：向 HIS 系统提供人力资源管理信息，包括人员招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等，HIS 系统可据此进行人员调配和管理，提高工作效率。 - 物资采购与供应接口：反馈物资采购计划、采购订单、供应商信息等，HIS 系统可根据采购进度和库存情况合理安排物资使用，确保医疗业务的正常开展。 - 成本核算与分析接口：提供医院的成本核算数据和分析结果，包括科室成本、项目成本、病种成本等，HIS 系统可据此优化医疗服务流程，控制医疗成本。 - 预算管理与控制接口：向 HIS 系统反馈预算编制、执行和控制情况，包括预算指标、实际执行金额、预算偏差等，HIS 系统可据此规范业务行为，确保医院经济运行的合理性和可持续性。 |
| - 6.8互联互通对接 | - 6.8.1集成平台 | HIS 提供接口 - 患者主索引接口：向集成平台提供患者主索引信息，包括患者唯一标识、基本信息等，支持集成平台建立统一的患者身份标识，实现各业务系统间患者信息的共享和关联。 - 业务数据接口：实时推送 HIS 系统的各类业务数据，包括门诊诊疗数据、住院诊疗数据、医嘱数据、收费数据、检查检验结果等，集成平台可对这些数据进行整合和处理，为其他系统提供统一的数据服务。 - 业务流程接口：提供 HIS 系统的业务流程接口，如挂号、就诊、检查、检验、治疗、出院等流程，集成平台可据此实现跨系统的业务协同和流程整合，提高医疗服务效率。 - 系统状态接口：实时反馈 HIS 系统的运行状态，包括系统可用性、性能指标、异常情况等，集成平台可据此进行系统监控和故障处理，确保 HIS 系统的稳定运行。 集成平台提供接口 - 数据共享服务接口：为 HIS 系统提供其他业务系统的数据共享服务，包括患者基本信息、检查检验结果、电子病历、医保信息等，HIS 系统可根据需要调用这些数据，丰富诊疗信息，辅助临床决策。 - 业务协同接口：支持 HIS 系统与其他业务系统的业务协同，如双向转诊、远程会诊、分级诊疗等，集成平台可实现业务流程的自动化和标准化，提高医疗服务的连续性和协同性。 - 统一用户认证接口：为 HIS 系统提供统一的用户认证服务，实现用户一次登录即可访问多个相关系统，提高用户体验和系统安全性。 - 系统监控与管理接口：对 HIS 系统和其他业务系统的运行状态进行监控和管理，提供系统性能指标、故障预警、日志分析等服务，帮助医院及时发现和解决系统问题，保障业务的正常开展。 |
|  | - 6.8.2检查检验结果共享互认 | HIS 提供接口 - 检查检验申请接口：向检查检验结果共享互认平台推送患者的检查检验申请信息，包括申请科室、申请时间、检查检验项目、患者基本信息等，支持检查检验申请的电子化流转和跨机构共享。 - 检查检验结果接口：实时提供患者的检查检验结果信息，包括检查检验报告、图像数据、诊断结论等，检查检验结果共享互认平台可将这些结果进行标准化处理和存储，实现跨机构的结果共享和互认。 - 设备与人员信息接口：提供医院检查检验设备的信息（如设备名称、型号、性能参数等）和操作人员的资质信息，检查检验结果共享互认平台可据此评估检查检验结果的可靠性和可信度。 - 质量控制接口：同步医院检查检验质量控制信息，包括室内质控、室间质评结果等，检查检验结果共享互认平台可根据质量控制情况对检查检验结果进行分级和标注，提高结果互认的准确性。 检查检验结果共享互认平台提供接口 - 结果查询与调阅接口：支持 HIS 系统查询和调阅患者在其他医疗机构的检查检验结果，包括按患者信息、时间范围、检查检验项目等条件进行检索，方便医生全面了解患者的病情，减少重复检查。 - 结果验证与互认接口：对调阅的检查检验结果进行验证和互认，评估结果的有效性和可靠性，并将验证结果反馈至 HIS 系统，医生可根据验证结果决定是否采信该结果，避免不必要的重复检查。 - 质量反馈与改进接口：向 HIS 系统反馈医院检查检验结果的质量情况和互认情况，包括结果的准确性、完整性、时效性等方面的评价，HIS 系统可据此改进检查检验工作流程，提高结果质量。 - 统计分析与决策支持接口：定期向 HIS 系统提供检查检验结果共享互认的统计分析数据，如共享结果数量、互认率、重复检查减少率等，为医院评估检查检验结果共享互认工作的成效、制定相关政策提供数据支持。 |
|  | - 6.8.3全民健康信息平台（12361工程） | HIS 提供接口 - 患者基本信息接口：向全民健康信息平台推送患者的基本信息，包括姓名、性别、年龄、身份证号、联系方式、家庭住址等，支持平台建立统一的居民健康档案。 - 诊疗信息接口：实时提供患者的诊疗信息，包括门诊就诊记录、住院记录、手术记录、麻醉记录、检查检验结果、用药记录等，全民健康信息平台可将这些信息整合到居民健康档案中，实现居民健康信息的集中管理和共享。 - 公共卫生服务接口：提供与公共卫生服务相关的信息，如预防接种记录、儿童保健记录、孕产妇保健记录、慢性病管理记录等，全民健康信息平台可据此开展公共卫生服务管理和健康促进工作。 - 医疗资源信息接口：同步医院的医疗资源信息，包括床位、设备、医护人员等，全民健康信息平台可据此进行医疗资源的统筹和调配，提高医疗资源的利用效率。 全民健康信息平台（12361 工程）提供接口 - 健康档案查询接口：支持 HIS 系统查询患者的全民健康档案信息，包括基本信息、诊疗记录、公共卫生服务记录等，方便医生全面了解患者的健康状况，提供连续、综合的医疗服务。 - 公共卫生服务提醒接口：向 HIS 系统推送公共卫生服务提醒信息，如疫苗接种时间、慢性病随访时间、健康体检通知等，HIS 系统可将这些信息传达给患者，提高公共卫生服务的覆盖率和依从性。 - 医疗协同服务接口：支持 HIS 系统与其他医疗机构的医疗协同服务，如双向转诊、远程会诊、分级诊疗等，全民健康信息平台可实现医疗信息的共享和业务流程的协同，提高医疗服务的效率和质量。 - 统计分析与决策支持接口：定期向 HIS 系统提供全民健康信息平台的统计分析数据，如区域居民健康状况、疾病流行趋势、医疗服务利用情况等，为医院制定医疗服务计划、开展疾病防控工作提供数据支持。 数据采集对接： - 按《深圳市全民健康信息平台数据采集标准规范》要求，定时定点、保质保量主动推送数据至市平台。 妇幼业务协同接口： - 按照全民健康信息平台妇幼业务协同相关接口文档，将院内各个系统的妇幼核心业务数据、临床诊疗数据及医学影像数据按文档要求格式每日定时完整上传，实现全市妇幼健康档案数据共享。若院内相关妇幼数据源发生改变，需同步更新协同接口，以兼容新数据源数据上传。 |
|  | - 6.8.4互联互通互认 | HIS 提供接口 - 标准化数据接口：向互联互通互认平台推送符合国家相关标准（如 HL7FHIR、CDA等）的医疗数据，包括患者基本信息、诊疗信息、检查检验结果、电子病历等，支持跨机构、跨系统的数据交换和共享。 - 业务流程接口：提供医院各类业务流程的接口，如挂号、就诊、检查、检验、治疗、出院等，互联互通互认平台可据此实现跨机构的业务协同和流程整合，提高医疗服务的连续性和可及性。 - 术语与编码接口：同步医院使用的术语和编码系统，如疾病分类编码、手术操作编码、药品编码等，互联互通互认平台可对不同机构的术语和编码进行映射和转换，确保数据的一致性和可比性。 - 安全与权限接口：提供数据安全和访问权限控制接口，确保医疗数据在交换和共享过程中的安全性和隐私性，保护患者的合法权益。 互联互通互认平台提供接口 - 数据查询与获取接口：支持 HIS 系统查询和获取其他医疗机构的标准化医疗数据，包括患者信息、诊疗记录、检查检验结果等，方便医生全面了解患者的病情，提供更加精准的医疗服务。 - 业务协同与流程整合接口：实现跨机构的业务协同和流程整合，如双向转诊、远程会诊、检查检验结果互认等，互联互通互认平台可对业务流程进行自动化处理和跟踪，提高医疗服务效率。 - 质量控制与评估接口：对医疗数据的质量和业务流程的执行情况进行控制和评估，将评估结果反馈至 HIS 系统，HIS 系统可据此改进数据质量和业务流程，提高医疗服务质量。 - 统计分析与决策支持接口：定期向 HIS 系统提供互联互通互认工作的统计分析数据，如数据交换量、业务协同次数、患者满意度等，为医院评估互联互通互认工作的成效、制定相关政策提供数据支持。 |
|  | - 6.8.5深圳市卫健委健康云平台 | HIS 提供接口 - 患者诊疗信息接口：向深圳市卫健委健康云平台推送患者的诊疗信息，包括门诊就诊记录、住院记录、手术记录、检查检验结果、用药记录等，支持平台对全市医疗服务数据的集中管理和分析。 - 公共卫生相关信息接口：提供与公共卫生相关的信息，如传染病报告、预防接种记录、慢性病管理记录等，深圳市卫健委健康云平台可据此开展公共卫生监测和防控工作。 - 医疗资源信息接口：同步医院的医疗资源信息，包括床位、设备、医护人员等，深圳市卫健委健康云平台可据此进行医疗资源的统筹和调配，提高医疗资源的利用效率。 - 医疗质量与安全信息接口：提供医院的医疗质量与安全信息，如手术并发症发生率、药品不良反应报告等，深圳市卫健委健康云平台可据此对医疗机构的医疗质量和安全进行监管和评估。 深圳市卫健委健康云平台提供接口 - 医疗数据查询与分析接口：支持 HIS 系统查询和分析深圳市范围内的医疗数据，如疾病流行趋势、医疗资源分布、医疗质量指标等，为医院制定医疗服务计划、开展疾病防控工作提供数据支持。 - 公共卫生服务协同接口：实现医院与公共卫生机构的业务协同，如传染病疫情报告、密切接触者追踪、疫苗接种管理等，深圳市卫健委健康云平台可对公共卫生服务流程进行自动化处理和跟踪，提高公共卫生服务效率。 - 医疗监管与评估接口：向 HIS 系统反馈医院的医疗监管和评估结果，包括医疗质量评估、医疗安全评估、医疗服务效率评估等，HIS 系统可据此改进医疗服务质量和管理水平。 - 政策与通知发布接口：发布卫生健康政策、工作通知、培训信息等，HIS 系统可接收这些信息，及时了解行业动态和政策要求，确保医院的医疗服务工作符合相关规定。 |
|  | - 6.8.6国家疾控传染病监测预警前置系统 | HIS 提供接口 - 传染病病例报告接口：向国家疾控传染病监测预警前置系统实时推送传染病病例信息，包括患者基本信息、诊断信息、发病时间、就诊时间、临床表现等，支持传染病的早期发现和疫情监测。 - 发热门诊与急诊信息接口：提供医院发热门诊和急诊的就诊信息，包括就诊人数、症状表现、诊断结果等，国家疾控传染病监测预警前置系统可据此分析传染病的流行趋势和传播风险。 - 实验室检测结果接口：实时同步传染病相关的实验室检测结果，如核酸检测、抗体 检测等，国家疾控传染病监测预警前置系统可据此对传染病的诊断和疫情评估提供依据。 - 疫情防控措施接口：反馈医院采取的疫情防控措施，如隔离病房设置、个人防护装备使用、消毒情况等，国家疾控传染病监测预警前置系统可据此评估医院的疫情防控能力和效果。 国家疾控传染病监测预警前置系统提供接口 - 疫情预警信息接口：向 HIS 系统实时推送传染病疫情预警信息，包括预警级别、预警区域、预警疾病类型、防控建议等，HIS 系统可据此及时采取防控措施，防止疫情扩散。 - 疫情分析与预测接口：提供传染病疫情的分析和预测结果，如疫情发展趋势、传播风险评估、重点防控区域建议等，HIS 系统可据此调整医疗资源配置和防控策略。 - 防控指南与技术支持接口：发布传染病防控指南、诊疗方案、技术规范等，HIS 系统可接收这些信息，指导医院的疫情防控和医疗救治工作。 - 数据统计与报告接口：定期向 HIS 系统提供传染病监测和预警工作的数据统计报表，如病例数、发病率、死亡率、防控措施落实情况等，为医院评估疫情防控工作成效、改 进防控工作提供数据支持。 |
|  | - 6.8.7深圳市电子处方平台 | HIS 提供接口 - 处方信息接口：向深圳市电子处方平台推送患者的处方信息，包括处方号、患者基本信息、药品名称、剂型、规格、数量、用法用量、开具时间、开具医师等，支持处方的电子化流转和共享。 - 患者基本信息接口：提供患者的基本信息，包括姓名、性别、年龄、身份证号、联系方式、医保信息等，深圳市电子处方平台可据此验证患者身份和医保资格，确保处方的合理性和合规性。 - 药品库存与价格接口：实时同步医院药品的库存信息和价格信息，包括药品名称、规格、库存数量、零售价格等，深圳市电子处方平台可据此向患者提供药品购买建议和价格比较服务。 - 处方审核结果接口：接收深圳市电子处方平台反馈的处方审核结果，包括审核通过、审核不通过（原因说明）等，HIS 系统可据此通知医师进行处方修改或重新开具。 深圳市电子处方平台提供接口 - 处方流转与调剂接口：支持医院处方在深圳市电子处方平台上的流转和调剂，包括处方发送、接收、审核、调剂等环节，实现处方的电子化管理和药品的便捷购买。 - 药品配送服务接口：提供药品配送服务信息，包括配送企业、配送范围、配送时间、配送费用等，HIS 系统可将这些信息告知患者，方便患者选择合适的药品配送方式。 - 医保结算接口：与医保系统对接，实现电子处方的医保费用结算，包括医保报销金额、个人自付金额等信息的实时计算和反馈，HIS 系统可据此为患者提供医保结算服务。 - 处方监管与统计接口：对电子处方的开具、流转、调剂、配送等环节进行监管和统计，将监管结果和统计数据反馈至 HIS 系统，HIS 系统可据此规范处方行为，提高处方质量。 |
|  | - 6.8.8深圳市双向转诊系统 | HIS 提供接口 - 转诊申请接口：向深圳市双向转诊系统推送患者的转诊申请信息，包括患者基本信息、诊断信息、当前治疗情况、转诊原因、转诊方向（上转或下转）、转诊医疗机构等，支持转诊申请的电子化提交和审批。 - 患者诊疗信息接口：提供患者的完整诊疗信息，包括门诊病历、住院病历、检查检验结果、手术记录等，深圳市双向转诊系统可将这些信息同步至接收医院，方便接收医院快速了解患者病情，制定治疗方案。 - 转诊状态反馈接口：接收深圳市双向转诊系统反馈的转诊状态信息，包括转诊申请已受理、已审批、已安排床位、已完成转诊等，HIS 系统可据此及时通知患者和医护人员，协调转诊相关事宜。 - 转诊评价接口：提供转诊服务的评价信息，包括转诊效率、服务质量、患者满意度等，深圳市双向转诊系统可据此对转诊服务进行质量评估和持续改进。 深圳市双向转诊系统提供接口 - 转诊申请审核接口：为 HIS 系统提供转诊申请的审核服务，包括对转诊指征、转诊医疗机构选择等进行审核，并将审核结果反馈至 HIS 系统，确保转诊申请的合理性和合规性。 - 转诊医疗机构匹配接口：根据患者的病情和转诊需求，为 HIS 系统推荐合适的转诊医疗机构，包括医疗机构的名称、地址、专长科室、联系方式等信息，提高转诊效率和准确性。 - 转诊流程跟踪接口：实时跟踪转诊患者的流程状态，包括转诊申请、审批、转运、接收等环节，将流程状态信息反馈至 HIS 系统，方便医院和患者了解转诊进度。 - 转诊数据统计与分析接口：定期向 HIS 系统提供双向转诊工作的数据统计报表，如转诊人次、转诊病种分布、转诊成功率、平均转诊时间等，为医院评估双向转诊工作成效、优化转诊流程提供数据支持。 |
|  | - 6.8.9国家抗肿瘤药物平台 | HIS 提供接口 - 肿瘤患者信息接口：向国家抗肿瘤药物平台推送肿瘤患者的基本信息，包括姓名、性别、年龄、诊断、肿瘤类型、分期等，支持平台建立全国肿瘤患者数据库，开展肿瘤疾病监测和研究。 - 抗肿瘤药物使用信息接口：提供患者的抗肿瘤药物使用信息，包括药物名称、剂型、规格、剂量、用药时间、用药途径、用药疗程等，国家抗肿瘤药物平台可据此对肿瘤药物的使用情况进行监测和分析，促进合理用药。 - 抗肿瘤治疗方案接口：实时同步患者的抗肿瘤治疗方案，包括手术治疗、化疗、放疗、靶向治疗、免疫治疗等，国家抗肿瘤药物平台可对治疗方案的合理性和有效性进行评估，为临床治疗提供参考。 - 治疗效果与不良反应接口：反馈患者的治疗效果和不良反应信息，包括肿瘤缩小情况、症状改善情况、不良反应类型、严重程度、处理措施等，国家抗肿瘤药物平台可据此开展药物安全性评价和治疗效果评估。 国家抗肿瘤药物平台提供接口 - 药物信息与指南接口：向 HIS 系统提供抗肿瘤药物的最新信息，包括药物说明书、临床应用指南、药物疗效和安全性数据等，HIS 系统可据此更新医护人员的知识，指导临床用药。 - 用药合理性评估接口：对医院抗肿瘤药物的使用情况进行合理性评估，包括药物选择、剂量、疗程、联合用药等方面的评估，并将评估结果反馈至 HIS 系统，HIS 系统可据此规范抗肿瘤药物的使用，提高用药安全。 - 药物可及性与供应接口：提供抗肿瘤药物的可及性和供应信息，包括药物生产企业、药品价格、医保报销情况、药品短缺预警等，HIS 系统可据此合理安排药物采购和使用，保障患者用药需求。 - 数据统计与分析接口：定期向 HIS 系统提供国家抗肿瘤药物平台的数据统计报表，如肿瘤发病率、死亡率、抗肿瘤药物使用情况、治疗效果评估等，为医院制定肿瘤防治策略、开展临床研究提供数据支持。 |
|  | - 6.8.10国家儿童肿瘤平台 | HIS 提供接口 - 儿童肿瘤患者信息接口：向国家儿童肿瘤平台推送儿童肿瘤患者的基本信息，包括姓名、性别、年龄、诊断、肿瘤类型、分期等，支持平台建立全国儿童肿瘤患者数据库，开展儿童肿瘤疾病监测和研究。 - 儿童抗肿瘤治疗信息接口：提供儿童患者的抗肿瘤治疗信息，包括治疗方案、药物使用情况、手术记录、放疗记录、化疗记录等，国家儿童肿瘤平台可据此对儿童肿瘤治疗情况进行监测和分析，优化治疗方案。 - 儿童生长发育与营养状况接口：实时同步儿童患者的生长发育指标和营养状况信息，包括身高、体重、头围、营养评估结果等，国家儿童肿瘤平台可据此评估治疗对儿童生 长发育的影响，指导营养支持治疗。 - 治疗效果与随访信息接口：反馈儿童患者的治疗效果和随访信息，包括肿瘤缓解情况、复发情况、生存质量评估等，国家儿童肿瘤平台可据此开展长期随访研究，提高儿童肿瘤的治疗效果和生存质量。 国家儿童肿瘤平台提供接口 - 诊疗规范与专家共识接口：向 HIS 系统提供儿童肿瘤诊疗规范和专家共识，包括诊断标准、治疗方案、随访计划等，HIS 系统可据此规范儿童肿瘤的诊疗行为，提高诊疗水平。 - 多学科协作与远程会诊接口：支持医院与国家儿童肿瘤平台的多学科专家团队进行协作和远程会诊，为疑难复杂儿童肿瘤病例提供诊疗建议和指导，提高儿童肿瘤的诊疗效果。 - 临床研究与试验接口：发布儿童肿瘤临床研究和试验信息，包括研究目的、入选标准、研究方案等，HIS 系统可据此筛选符合条件的患者参与临床研究，推动儿童肿瘤治疗技术的创新和发展。 - 数据统计与分析接口：定期向 HIS 系统提供国家儿童肿瘤平台的数据统计报表，如儿童肿瘤发病率、死亡率、治疗效果评估、生存分析等，为医院制定儿童肿瘤防治策略、开展临床研究提供数据支持。 |
| - 7单向对接（HIS提供接口） |  |  |
| 单向对接（HIS提供接口） | - 7.1.1门诊流程单机版应急系统 | - 患者基本信息接口：提供患者姓名、性别、年龄、身份证号、联系方式、医保类型及编号等基本信息，以 JSON 格式实时传输，确保应急系统快速获取患者身份信息，保障门诊流程在应急状态下顺利开展。 - 挂号信息接口：输出挂号时间、挂号科室、挂号医师、挂号类型（普通、专家等）、挂号费用等数据，支持按时间段批量查询，便于应急系统记录和管理门诊挂号业务，维持挂号秩序。 - 就诊信息接口：推送就诊时间、接诊医师、主诉、现病史等就诊记录，以及已开具的检查、检验、处方等医嘱信息，使应急系统完整掌握患者就诊过程，支持后续诊疗操作。 |
|  | - 7.1.2MDT系统 | - 患者全面病历信息接口：提供患者从首次就诊到当前的完整病历资料，包括门诊病历、住院病历、历次检查检验报告、影像资料等，使 MDT 团队全面了解患者病情发展，为多学科会诊提供充足依据。 - 当前治疗方案接口：输出患者正在执行的治疗方案，包括药物治疗、手术治疗、放疗、化疗等具体措施及用药剂量、疗程安排等详细信息，便于 MDT 团队评估现有治疗效果，制定更优的综合治疗方案。 - 检查检验实时动态接口：实时推送患者新产生的检查检验结果，如血常规、生化指标、病理报告等，确保 MDT 团队及时获取患者最新病情变化，调整会诊决策。 |
|  | - 7.1.3DIP | - 诊疗数据接口：提供患者的诊断信息（ICD 编码）、手术操作信息（ICD-9 编码）、治疗方式、住院天数、药品使用明细、检查检验项目及费用等数据，满足 DIP 系统对病例分组和费用核算的需求，实现医保费用的精准支付与管理。 - 费用明细接口：输出患者住院期间各项费用的详细清单，包括床位费、护理费、药品费、检查费、治疗费等，支持按费用类别和时间维度查询，便于 DIP 系统进行成本分析和费用监控。 - 病案首页信息接口：提供完整的病案首页数据，涵盖患者基本信息、诊断信息、手术操作信息、住院费用信息等关键内容，确保 DIP 系统获取准确的病例核心数据，提高分组准确性和费用结算效率。 |
|  | - 7.1.4DRG | - 诊疗数据接口：提供患者的诊断信息（ICD 编码）、手术操作信息（ICD-9 编码）、治疗方式、住院天数、药品使用明细、检查检验项目及费用等数据，满足 DRG 系统对病例分组和费用核算的需求，实现医保费用的精准支付与管理。 - 费用明细接口：输出患者住院期间各项费用的详细清单，包括床位费、护理费、药品费、检查费、治疗费等，支持按费用类别和时间维度查询，便于 DRG 系统进行成本分析和费用监控。 - 病案首页信息接口：提供完整的病案首页数据，涵盖患者基本信息、诊断信息、手术操作信息、住院费用信息等关键内容，确保 DRG 系统获取准确的病例核心数据，提高分组准确性和费用结算效率。 |
|  | - 7.1.5不良事件上报 | - 事件相关患者信息接口：提供发生不良事件患者的基本信息、诊疗信息及事件发生时所在科室、床位等信息，帮助不良事件上报系统快速定位事件涉及患者，全面记录事件情况。 - 事件发生场景信息接口：输出不良事件发生的时间、地点、涉及人员（医护人员、患者等）、操作流程等场景信息，为不良事件的原因分析和责任追溯提供详细资料。 - 初步处理措施接口：当医护人员在 HIS 系统中记录不良事件初步处理措施时，同步推送至不良事件上报系统，包括采取的急救措施、药品使用情况、病情监测等内容，便于后续对事件处理过程进行跟踪和评估。 |
|  | - 7.1.6药品不良反应上报 | - 用药信息接口：提供患者用药记录，包括药品名称、剂型、规格、剂量、用药时间、用药途径、用药疗程、开具医师等详细信息，支持按药品批次和患者 ID 查询，便于药品不良反应上报系统分析药品与不良反应之间的关联。 - 不良反应症状接口：当医护人员在 HIS 系统中记录患者药品不良反应症状时，实时推送至药品不良反应上报系统，包括症状表现、出现时间、严重程度等内容，确保不良反应信息及时上报和监测。 - 处理措施及转归接口：输出针对药品不良反应采取的处理措施，如停药、换药、对症治疗等，以及患者不良反应的转归情况，为药品安全性评估和监管提供数据支持。 |
|  | - 7.1.7单病种系统 | - 符合病种标准患者信息接口：根据单病种定义和筛选条件，在 HIS 系统中自动识别符合标准的患者，并提供患者基本信息、诊断信息、治疗方案、手术操作信息等数据，便于单病种系统对特定病种患者进行集中管理和研究。 - 诊疗过程关键节点信息接口：提供患者在单病种诊疗过程中的关键节点数据，如入院时间、手术时间、出院时间、主要治疗措施实施时间等，以及各节点对应的病情评估结果，支持单病种系统跟踪患者诊疗进程，评估治疗效果。 - 费用及资源消耗信息接口：输出患者在单病种治疗过程中的费用明细，包括药品费用、检查检验费用、手术费用等，以及医疗资源消耗情况，如床位使用时长、设备使用次数等，为单病种成本核算和质量控制提供依据。 |
|  | - 7.1.8大数据服务系统（BI） | - 全量业务数据接口：提供 HIS 系统中的全部业务数据，包括门诊、住院、急诊、医技、药房等各科室的诊疗数据、费用数据、人员数据、设备数据等，支持按时间、科室、病种等多维度进行筛选和查询，满足大数据服务系统对医院运营数据的全面分析需求。 - 数据字典接口：输出 HIS 系统的数据字典，包括各数据表的字段定义、数据类型、取值范围、编码规则等信息，确保大数据服务系统准确理解和处理 HIS 数据，实现数据的标准化和规范化分析。 - 实时数据更新接口：建立实时数据推送机制，当 HIS 系统数据发生变化时，立即将更新后的数据同步至大数据服务系统，保证数据分析的时效性和准确性，为医院决策提供及时的数据支持。 |
|  | - 7.1.9防统方系统 | - 医师处方行为信息接口：提供医师开具处方的详细信息，包括处方时间、处方药品名称、数量、患者信息、医师工号等，支持按医师、时间、药品等维度进行查询，便于防统方系统监测医师处方行为，防范不正当统方行为。 - 药品使用查询记录接口：输出医院内部药品使用查询的相关记录，包括查询人员、查询时间、查询药品范围等信息，帮助防统方系统追踪药品使用数据的查询情况，及时发现异常查询行为。 - 系统操作日志接口：提供 HIS 系统的操作日志，记录所有用户的登录、操作、数据修改等行为，包括操作时间、操作内容、操作 IP 地址等信息，为防统方系统提供全面的审计线索，确保系统操作的安全性和合规性。 |
|  | - 7.1.10病案统计管理系统 | - 完整病案信息接口：提供患者的完整病案资料，包括病案首页、病程记录、检查检验报告、手术记录、护理记录等全部内容，支持按病案号、患者姓名、住院时间等条件进行查询和导出，满足病案统计管理系统对病案数据的收集和整理需求。 - 病案分类编码信息接口：输出病案的疾病分类编码（ICD-10）和手术操作编码（ICD-9）信息，以及编码对应的详细说明和分类依据，便于病案统计管理系统进行病案分类统计 和数据分析，提高病案管理的准确性和规范性。 - 病案质量控制信息接口：提供病案质量检查过程中发现的问题及整改情况信息，包括病历书写不规范、诊断与治疗不符、重要信息缺失等问题记录，以及医护人员对问题的整改措施和结果，支持病案统计管理系统对病案质量进行监控和评估，促进病案质量持续改进。 |
|  | - 7.1.11医院质量监测系统（HQMS）对接上报 | - 医疗质量相关数据接口：提供患者的诊断准确性数据、治疗效果数据、手术质量数据、医院感染数据等医疗质量关键指标相关数据，包括诊断符合率、治愈率、手术并发症发生率、感染率等具体数值及计算依据，满足 HQMS 上报系统对医疗质量数据的采集和上报要求。 - 医疗安全相关数据接口：输出不良事件发生情况、医疗纠纷处理情况、药品不良反应发生情况等医疗安全数据，包括事件数量、严重程度、处理结果等信息，便于 HQMS上报系统对医院医疗安全状况进行监测和评估。 - 医疗服务效率相关数据接口：提供住院患者平均住院日、手术患者术前平均住院日、门诊患者平均候诊时间等医疗服务效率数据，支持按科室、时间等维度进行统计和分析，为 HQMS 上报系统提供医院医疗服务效率评估的数据支持。 - 门诊病案首页对接，完成自动上传：病案首页包括门诊。要求参考《国家卫生健康委医政司开展门（急）诊诊疗信息数据报告有关工作的通知》。 |
|  | - 7.1.12国家抗肿瘤药物临床应用监测网数据上报质控系统对接上报 | - 据抗肿瘤药物监测网27张表单数据及数据要求，结合我院数据来源，抽取上报数据。 - 对抽取的上报数据根据要求进行上报前预质控，给出预质控结果，质控结果需定位至具体表单、具体字段、数据来源，并给出明确的质控问题，质控结果可按照日期、表单、表单分类（国考指标表单、非国考指标表单、全部表单）进行统计并导出。 - 上传前确认：每张上报表单可按照年-月进行上报前人工确认，确认的状态应有“可上报”、“不可上报”进行选择。 - 定时上传：经确认“可上报”的表单数据，每月15日、20日自动校验状态并上传；“不可上报”的表单数据不上传。 |
|  | - 7.1.13工伤药品追溯码API接口 | - 根据《广东省工伤保险服务协议机构联网结算接口规范》完成发药环节上传（或发药后补传）； - 进行门诊业务可调用[药品销售追溯码/药品退货追溯码]接口上传当日结算药品的追溯码信息（发药、退费、转费用环节）； - 住院业务可先上传费用明细后上传追溯码或者先上传追溯码后上传费用明细、费用明细与追溯码同日上传； - 未能通过接口上传药品追溯码的，需通过广东省社会保险医院前台结算系统“药品销售追溯码上传”功能模块补传药品追溯码。 |
| - 8单向对接（HIS接入） |  |  |
| 单向对接（HIS接入） | - 8.1.1人力资源管理系统 | （一）员工基本信息接口 - 基础信息：输出员工姓名、性别、出生日期、身份证号、联系方式、入职时间、离职时间（若已离职）、所属部门、岗位名称等基础信息，以结构化数据格式（如 JSON或 XML）定期同步，确保 HIS 系统中员工身份信息准确且与人力资源管理系统保持一致，便于患者就医过程中明确医护人员基本信息。 - 职称与资质信息：提供员工的职称等级（如主任医师、护师等）、专业技术资格证书编号、执业证书编号、证书有效期等信息，支持按需实时查询，助力 HIS 系统对医护人员资质进行验证和管理，保障医疗服务专业性和合规性。 - 学历与教育背景信息：推送员工的最高学历、毕业院校、所学专业、毕业时间等学历教育信息，以及后续参加的各类培训课程名称、培训时间、培训证书等继续教育信息，为 HIS 系统中的医护人员学术展示、科研项目参与等功能提供数据支持。 （二）考勤与排班信息接口 - 考勤数据：实时提供员工的考勤记录，包括每日签到时间、签退时间、请假类型（病假、事假等）、请假天数、加班时长等信息，支持按日、周、月等时间维度查询，使 HIS 系统能够结合医护人员考勤情况，合理安排诊疗任务，保障医疗服务连续性。 - 排班计划信息：输出各科室员工的排班计划，包括排班周期（如一周、两周）、具体班次（白班、夜班等）、上班时间、下班时间、负责区域等内容，提前一定时间（如一周）同步至 HIS 系统，便于 HIS 系统根据排班情况展示可接诊医护人员信息，方便患者预约挂号和就诊安排。 - 排班变更信息：当出现排班调整时，及时将变更后的排班信息（变更原因、变更后班次等）推送至 HIS 系统，确保 HIS 系统与实际排班情况一致，避免因排班变动导致患者就诊安排混乱。 （三）薪酬与绩效信息接口 - 薪酬基本信息：定期提供员工的基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴补贴等薪酬组成部分信息，以及每月应发工资、实发工资、社保公积金缴纳金额等数据，以满足HIS 系统中部分涉及人员成本核算、财务分析等功能的需求，辅助医院进行运营成本管理。 - 绩效评估信息：输出员工的绩效考核结果，包括考核周期、考核指标（如医疗质量、服务态度等）、考核得分、绩效等级等内容，为 HIS 系统在医护人员评优评先、岗位晋升推荐等场景中提供数据参考，激励医护人员提升服务质量。 - 奖金发放信息：将员工的各类奖金（如年终奖、科研奖励等）发放情况同步至 HIS系统，包括奖金名称、发放时间、发放金额等，便于 HIS 系统进行全面的人员薪酬数据分析，为医院薪酬体系优化提供依据。 （四）培训与发展信息接口 - 培训计划信息：提前推送员工的培训计划，包括培训课程名称、培训时间、培训地点、培训目标、主讲人等信息，使 HIS 系统能够在合适位置（如员工个人工作台）展示培训预告，方便员工合理安排工作与学习时间，同时也有助于医院管理层了解培训整体规划。 - 培训记录信息：及时提供员工参加培训的记录，包括实际参加时间、培训签到情况、培训考核成绩、培训证书获取情况等内容，支持 HIS 系统对员工培训成果进行记录和展示，作为员工职业发展评估的重要依据之一。 - 职业发展规划信息：提供员工的职业发展规划相关信息，如职业目标、晋升计划、所需技能提升方向等，帮助 HIS 系统为员工提供个性化的学习资源推荐和职业发展建议，促进员工个人成长与医院发展相契合。 |
| 数据安全需求 |  |  |
| 编号 | 需求项 | 详细要求 |
| FR-001 | 登录日志 | 记录时间、用户、IP、登出时间 |
| FR-002 | 查询日志 | 记录时间、用户、查询条件、涉及患者数量（不要求记录全部患者ID列表） |
| FR-003 | 导出日志 | 记录导出人、时间、数据量、用途说明 |
| FR-004 | 修改日志 | 记录谁在什么时间改了哪张表的哪条记录（关键字段前后值） |
| FR-005 | 权限变更日志 | 记录权限分配操作 |
| FR-006 | 日志保护 | 日志表独立存储，限制删除权限，定期备份；不要求绝对防篡改，但须做到误删可恢复 |
| FR-007 | 权限分类 | 系统至少区分仅查询和可导出两类权限；修改权限通过运维流程控制 |
| FR-008 | 岗位授权 | 支持按科室隔离数据（临床只看本科室）；职能部门看全院需标记 |
| FR-009 | 敏感数据分级 | 至少区分普通患者信息和敏感信息（身份证、电话）两级，敏感信息查询额外留痕 |
| FR-010 | 导出审批 | 系统记录导出原因文本字段；对接OA为加分项不做硬性要求 |
| FR-011 | 文件水印 | 导出PDF/Excel自动加水印（人名+时间）；加密存储为加分项 |
| FR-012 | 外网上报接口 | 提供数据导出标准格式（CSV/Excel）； |
| FR-013 | 应急排障模块 | 不要求专用模块，但须满足：1.正式环境操作须审批留痕 2.操作前可一键备份 3.操作记录可查 |
| FR-014 | 排障留痕 | 谁在正式环境执行了SQL/修改了数据，必须记录 |
| NFR-001 | 账号存储 | 配置文件中的密码须加密 |
| NFR-002 | 账号不可见 | 前端界面、日志中不得明文显示密码；调试模式下也须隐藏 |
| NFR-003 | 环境隔离 | 生产、测试使用不同账号，密码不同即可，不强求完全独立账号体系 |
| NFR-004 | 最小权限 | 应用账号不授予DBA权限；建表/改结构须用独立高权限账号 |
| NFR-005 | 异常监测 | 提供异常查询统计报表（如夜间查询、超量导出清单），实时预警为加分项 |
| NFR-006 | 预警机制 | 异常报表可推送到指定短信、企业微信 |
| NFR-007 | 审计报表 | 提供标准查询：用户操作明细、导出记录、敏感表访问记录 |
| NFR-008 | 堡垒机对接 | 提供日志查询接口，允许堡垒机调用；不要求深度集成 |
| NFR-010 | 日志平台对接 | 支持按时间段导出日志文件（CSV/JSON格式） |
| DR-001 | 日志保留 | 在线查询1年，归档保留3年（不要求10年） |
| DR-002 | 性能影响 | 日志写入不造成用户可感知的卡顿（响应时间增加<1秒即可） |
| DR-003 | 日志字段 | 包含：时间、用户、操作类型、模块、患者ID（或数量）、IP地址 |
| 其他技术要求 |  |  |
| 1 | 系统操作日志 | HIS系统所有操作自动记录日志，支持按操作人、时间、操作类型一键查询和导出，日志信息包含操作前/后数据对比，方便问题追溯和审计 |

商务需求

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 实施周期 | 1 | 【18】个月内完成项目范围内全部系统的建设与本地化适配（定制化改造），【6】个月内完成HIS核心系统的部署、建设与上线试用。 HIS核心系统包括：门诊医生站、门诊电子病历、住院医生站、住院护士工作站、药库系统、门诊药房系统、住院药房系统、预存扣款系统、门诊收费系统、住院收费系统、社保审批系统、基础信息维护系统、集成平台。 |
| 实施要求 | 2 | 1、历史数据迁移：按中山大学附属第七医院（深圳）技术部门要求完成部分历史数据的迁移工作，保障历史数据的可追溯查询与规范化导入。 2、系统安装及使用：支持在中山大学附属第七医院（深圳）现有操作系统的主机设备上应用，系统的安装使用不限制客户端数量，不限制系统使用的用户数。 3、自动化部署：配合中山大学附属第七医院（深圳）搭建CICD自动化部署服务，并提供完整的部署文档。 4、技术与服务升级： （1）软件安装与部署：承建单位提供全面的现场培训、安装、调试和开通服务。 （2）系统升级与维护：承建单位在质保期内免费提供软件升级服务，并对系统自身缺陷引起的故障提供终身免费维护。 （3）系统培训：承建单位提供分类培训，确保工作人员全面掌握系统操作。 （4）故障响应：承建单位保证软件故障5分钟内响应，紧急问题2小时内解决。 （5）技术支持：承建单位提供持续的技术支持服务，解答中山大学附属第七医院（深圳）在使用过程中的问题。 |
| 实施阶段人员配置 | 3 | - 项目人员配置：HIS项目不低于50人（日驻场人数不低于30人），其余系统根据复杂程度配置人员1-3人，并根据项目进度实际所需，适当增派满足相应领域要求的项目人员； - 项目经理配置：集成项目经理至少1人；HIS及第三方各功能模块系统均需配置实施项目经理至少1人； - 开发工程师配置：各功能模块系统需配置开发工程师至少2人，新建及升级项目如门诊医生站、收费系统等，需适当增派（3-9人不等）以满足项目实施进度。 |
| 人员资质 | 4 | 1、项目经理资质要求：计算机专业本科及以上学历，具有3年及以上软件开发项目管理工作经验，1年及以上医院开发项目工作及服务经验。具备系统的医疗业务知识体系，能准确理解医疗行业业务逻辑，可快速对接项目中与医疗场景相关的需求分析、方案设计工作。具备优秀的团队组织能力、丰富的项目实施经验及卓越的领导能力，能科学制定跟踪开发计划，发现及规避项目风险，具备强有力的项目资源协调，及组织能力。有同类同规模项目的实施经验(提供证明材料需盖章)。医院在项目入场实施前通过面试确定项目经理的能力能否胜任，并有权要求对能力不符合要求的项目经理进行更换。项目经理一旦确认原则上不允许随意更换，不可抗力因素导致确需更换的，需要经过医院审批。 （需提供项目经理及备选人员名单及履历，并加盖公章；提供承诺函，承诺在招标阶段项目经理的人选与评审会的人选保持一致，否则视为无效投标） 2、开发工程师资质要求：计算机/信息技术相关专业本科及以上学历，2年及以上医疗信息化（相关行业）业务系统开发经验，组织协调能力强，有责任心，熟悉J2EE架构体系，开发团队需掌握JAVA、C#、Node.js、主流前端框架等编程技术，精通SQL语言及PL/SOL工具，具有较强的源代码走读能力。 |
| 验收标准 | 5 | - 一、关于HIS部分的验收条件（即PB技术更换部分与集成平台，编号1.1.1—1.1.15，2.1） - 1、各功能模块系统（含配套硬件设施）需满足技术要求，完成软硬件系统的本地化部署、调试、测试； - 3、承建单位须委托具备相应资质的第三方检测机构（经医院认可）开展项目验收测评(含软件开发与系统及相关硬件设备的验收测评)、网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估，并出具检测报告，测评通过后方可上线试运行； - 4、上线无故障试运行3个月； - 5、提供完整的技术资料，包括但不限于用户需求说明书、需求规格说明书、概要设计说明书、数据库设计说明书、详细设计说明书、实施文档、部署文档、服务器安装软件清单、服务器配置清单、接口文档、测试计划、测试报告、用户手册、系统管理及维护手册、试运行报告、各系统的源代码和编译后的代码等； - 6、经中山大学附属第七医院（深圳）同意，承建单位分别对各功能模块系统提出验收申请。 二、关于非HIS部分的建设/升级系统验收条件（编号1.2.1—1.2.7，2.2—2.12） 1、各功能模块系统（含配套硬件设施）需满足技术要求，完成软硬件系统的本地化部署、调试、测试； 3、承建单位须委托具备相应资质的第三方检测机构（经医院认可）开展项目验收测评(含软件开发与系统及相关硬件设备的验收测评)、商用密码应用安全性评估，并出具检测报告，测评通过后方可上线试运行； 4、上线无故障试运行3个月； 5、提供完整的技术资料，包括但不限于用户需求说明书、需求规格说明书、概要设计说明书、数据库设计说明书、详细设计说明书、实施文档、部署文档、服务器安装软件清单、服务器配置清单、接口文档、测试计划、测试报告、用户手册、系统管理及维护手册、试运行报告等； 6、经中山大学附属第七医院（深圳）同意，承建单位分别对各功能模块系统提出验收申请。 三、关于HIS系统对接需求的验收条件（编号4） 1、按医院要求或提供的接口文档完成对接； 2、按医保、卫健、疾控等上级管理单位所发布的政策文件的要求完成对接。 四、关于建设/升级系统、HIS系统对接需求的验收流程（编号1.1.1—1.1.15，1.2.1—1.2.7，2.1—2.12，4） 1、满足验收条件后，承建单位通过书面形式向中山大学附属第七医院（深圳）提出验收申请。 2、中山大学附属第七医院（深圳）组织相关人员对项目进行验收，根据不同功能模块系统分别出具分项验收报告。 3、在验收过程中，如出现严重缺陷等问题时，中山大学附属第七医院（深圳）可暂停验收，直至缺陷和问题得到纠正。 五、关于其他技术需求的验收条件（编号3.1—3.11） 1、各功能模块系统（含配套硬件设施）需满足技术要求，完成软硬件系统的本地化部署、调试、测试； 2、提供完整的技术资料，包括但不限于接口文档、测试报告、用户手册、系统管理及维护手册。 六、关于其他技术需求的验收流程（编号3.1—3.11） 1、中山大学附属第七医院（深圳）组织相关人员每年对项目进行年度履约评价，履约评价达到合格及以上视为验收通过； - 2、如履约评价不合格，中山大学附属第七医院（深圳）可暂停验收，直至缺陷和问题得到纠正后再次进行履约评价。 |
| 付款方式 | 6 | 一、关于建设/升级系统、HIS系统对接需求的付款方式（编号1.1.1—1.1.15，1.2.1—1.2.7，2.1—2.12，4） 1、首期款（30%）： 自合同签订，承建单位提交等额合法的增值税专用发票，核对发票金额无误后，支付合同总金额的30%作为首期款。 2、进度款（累计不超过80%）： 各功能模块系统分别通过验收之后，由中山大学附属第七医院（深圳）出具各系统对应的验收报告。支付各功能模块系统合同对应金额的50%作为中期款，累计已付款项不得超过已通过验收功能模块系统合同对应金额的80%。 3、尾款（5年分期支付至100%）： 尾款按年度分期支付。承建单位每年提供等额合法的增值税专用发票，经核对无误后，每年支付已通过验收功能模块系统合同对应金额的 4%；5年售后维保期满后，累计支付至已通过验收功能模块系统合同对应金额的 100%。 二、关于其他技术需求的付款方式（编号3.1—3.11） 1、按5年分期支付，每年支付第3部分对应金额的20%； 2、年度履约评价合格后，承建单位提供等额合法的增值税专用发票，经核对无误后支付对应款项； 3、5年售后维保期满后，累计支付至第3部分对应金额的 100%。 |
| 违约责任 | 7 | 出现下列情形之一的，采购人有权单方解除/终止合同，中标人应在收到采购人解除/终止合同的通知之日起10个工作日内返还采购人已付服务费并依采购人的指示退还所有的基础性文件和原始资料，同时中标人须按合同总金额的20%向采购人赔偿违约金。违约金不足以赔偿采购人由此而遭受的直接和间接损失的，采购人有权继续追偿。 - 如中标人未按照合同中承诺的时间提供服务，中标人应承担延期服务的违约责任，向采购人每日偿付合同额 0.3 %的违约金。逾期超过30日的，中标人应当向采购人承担合同总价款20%违约赔偿责任，且采购人有权解除合同，并追回首付款。若中标人违约赔偿款不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人补足损失； - 中标人在履行合同过程中明显地体现出无法按双方约定的主要技术要求完成本技术服务的； - 非经采购人书面同意，中标人擅自变更本合同内容或将本合同项下权利义务全部或部分转让给任何第三方的； - 中标人有不履行或不适当履行合同义务的情形，经采购人2次书面催促仍未有效改正的，或整改后仍达不到采购人要求的； - 中标人从事商业贿赂行为或其他违法违规行为的； - 6、法律规定的或本合同约定的其他采购人有权单方解除/终止合同的情形。中标人如出现歇业、停业、被吊销营业执照或被人民法院裁定宣告进入破产还债程序等情形，应提前1个月以书面形式通知采购人，采购人有权单方解除合同，中标人应在收到采购人发出的解除/终止合同通知后10天内无条件退回采购人已支付的全部款项，按合同总价的20%向采购人支付违约金，并对采购人遭受的损失进行赔偿。 7、在合同履行期间，若发现中标人存有被有关部门予以政府采购方面行政处罚情况的，采购人有权单方解除合同，并且中标人应偿付采购人合同价款【20】%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权追偿。 |
| 售后服务 | 8 | 1、★升级维护期：5年。 - 新建及升级系统，自系统验收合格之日起；其他系统，自维保服务开始日期起。 2、服务范围：涵盖项目合同约定的系统所有功能模块、软硬件设备、接口及附属设施，包括但不限于： （1）系统日常运行维护、故障修复、性能优化； （2）国产化信创环境适配升级； （3）跟踪信息技术发展，维护期内免费适配主流新操作系统、数据库及中间件； （4）维护期内若因技术迭代导致系统无法兼容，免费提供重构或迁移方案。 （5）政策调整或业务变更引发的功能修改需求，需在政策及相关通知要求的时限内完成； （6）数据迁移、备份恢复及安全防护支持； （7）统计数据查询代码编写、数据核验修正、统计指标增补、指标业务系统溯源与算法结果正确输出、报表推送等服务； （8）门诊病历文书、住院病历文书的模板维护支持； （9）系统所在服务器重启后，相应系统服务自动启动； （10）维保期内，在后续实施工作中，如需与其他第三方系统及平台进行接口对接，进行免费实施处理。 3、故障响应： 7×24小时全天候技术支持，接到报修通知后： 故障响应时限：15分钟内现场/远程响应，1小时内提出解决方案； 故障修复时限：普通问题≤1.5小时，重大问题≤1小时（不可抗力除外）。 4、定期维护与优化： 每季度提供1次系统巡检，出具《系统巡检报告》； 免费提供系统性能优化及安全漏洞修复； 免费提供系统补丁更新及版本升级服务。 5、人员培训与知识转移： 在进行版本升级时，免费提供版本升级优化功能的详细指引，以及新版本的操作手册；必要时需负责组织专业人员，为各业务科室开展相应的培训工作；维保期满前3个月，提供完整的技术文档移交及系统运维交接指导。 - 驻场服务人员要求： 日常工作时间（以医院工作时间为准）维护驻场人员不少于10人，提供驻点维护、升级、故障排除、性能调优、技术咨询等服务，其中，需配置3人及以上通过轮班机制实现全天候（7×24小时）技术支撑，保证每个自然日均有专人值守。未经医院同意，不得擅自减少驻场人数或更换核心成员。 7、续保费用：HIS核心系统免费升级维护期满后，年度延续升级维护费用不得超过合同对应金额的8%。 |
| 源代码 | 9 | 1、HIS 核心系统完成开发与集成部署后，应向中山大学附属第七医院（深圳）提供所有系统的完整源代码及编译后的可执行代码。 2、所有源代码及相关构建产物应统一托管在中山大学附属第七医院（深圳） GitLab 管理平台，由供应商配合实现系统的自动化部署与持续集成，确保代码版本管理规范、部署流程可控、系统可快速上线及回滚操作。 |
| 评级要求 | 10 | - 项目建设（包括新建和升级的系统）需符合以下评级标准，并包含项目维护期内因评级标准变化的功能升级改造，采购方和中山大学附属第七医院（深圳）无需为此再支付其他任何费用： - 智慧医疗分级评价6级，即电子病历系统应用水平分级评价6级； - 互联互通标准化成熟度测评五乙； - 智慧服务分级评价4级； - 智慧管理分级评价4级； - HIS系统安全等级保护3级； - 以上评级标准如遇政策重大调整、标准变更，则双方另行协商。 |
| HIS系统信创兼容要求 | 11 | HIS系统需全面适配信创环境，包括： 1.后端：开发编程语言需为开源并且在安可目录之内； 2.中间件：适配国产中间件（如金蝶、东方通、中创等）； 3.如政策有强制信创要求，则需配合进行信创数据库适配（如达梦、人大金仓、华为高斯、阿里巴巴海量、深圳崖山等）； 4.支持国产化服务器、操作系统（如统信、中标麒麟、银河麒麟等），支持国产虚拟化平台及安全防护体系。 |
| HIS系统对接融合要求 | 12 | 1、数据库不加密，不使用加密狗等限制软件使用；数据库结构开放，支持数据湖对接。 2、提供符合医疗行业标准要求的数据接口服务，如互联互通标准、电子病历标准等。无偿开放所有数据接口，不向第三方收接口费；配合支持全量数据入湖，提供实时双机热备库进行对接。 3、需配合完成国家卫健委统计信息中心相关要求进行改造、三甲评审；配合运营管理、医疗质量管控、单点登录等应用的数据及界面集成； 4、基于医院现有商用密码基础设施，完成与密码服务平台的集成升级改造工作，实现身份认证、数据传输机密性完整性、数据存储机密性完整性、日志完整性及关键操作抗抵赖等方面国家商用密码应用安全相关标准要求，配合通过商用密码应用安全性评估。 |
| 分包管理要求 | 13 | 鉴于本项目的综合性，允许投标人(中标人)将项目需求中自身无法开发的软件应用系统，分包给符合本项目要求的第三方机构实施。但必须遵守以下规定： 1、总包责任 投标人(中标人)作为本项目的签约方和总负责方，须对全部软件应用系统（包括其分包部分）的整体质量、进度、安全保密、协调配合和最终成果交付承担全部责任。采购人的所有指令、款项支付、履约验收及违约追责均仅针对投标人(中标人)。 2、分包管理 2.1、允许分包范围： 本项目仅允许将投标人（中标人）自身无法开发的软件应用系统进行分包。HIS核心业务系统作为本项目主体内容，投标人（中标人）必须自行完成，不得分包。 投标人(中标人)应在投标文件中明确其自身可完成的软件应用系统，以及拟分包的软件应用系统及候选分包机构情况。（提供分包意向协议书，加盖投标人和分包承担主体公章，协议书需按照医院要求的模板制定）。 2.2、分包要求 投标人(中标人)需在分包合同签订前5个工作日向采购人提交分包商资质文件及分包方案，经采购人书面确认后方可实施。 分包必须签订正式协议，且分包商不得再次转包。 2.3、分包商责任承担 投标人(中标人)对分包工作的质量、进度及安全负全部责任，分包商的行为视为投标人(中标人)行为，采购人有权直接向投标人(中标人)主张权利； 若因分包商原因导致项目延期、质量问题或产生第三方纠纷，投标人(中标人)需承担由此产生的全部损失（包括但不限于返工费用、违约金及采购人的间接损失）。 2.4、合同管理 投标人(中标人)与分包商签订的分包合同需明确工作内容、交付标准、金额及违约责任，且不得违反本项目合同约定； 分包合同需经医院审核通过后方可签订，分包合同副本需在签订后5个工作日内提交医院备案。 2.5、变更与终止 若需变更分包范围或分包商，投标人(中标人)需提前10个工作日书面通知采购人并说明理由，经采购人同意后方可执行。 采购人发现分包商不具备履约能力或分包工作存在重大风险时，有权要求投标人(中标人)更换分包商或终止分包，投标人(中标人)需在采购人要求的期限内完成整改。 2.6、违约条款 投标人(中标人)未经采购人同意擅自分包主体内容的，采购人有权解除合同，投标人(中标人)需支付合同总金额20%的违约金。 分包工作未达到合同约定质量标准的，投标人(中标人)需在30个工作日内完成整改，逾期未按要求整改的，采购人有权扣除相应部分的合同款项，并要求投标人(中标人)承担由此造成的工期延误责任。 2.7、费用承担 因履行本项目合同所产生的一切费用，均已包含在项目总价中，由投标人(中标人)承担。 |
| 技术延续性承诺 | 14 | 1、跟踪信息技术发展，5年升级维护期内免费适配主流新操作系统、数据库及中间件； 2、若因技术迭代导致系统无法兼容，免费提供重构或迁移方案。 |