服务类项目需求申报书

	项目名称
	基于表观时钟的运动系统个体化组织基因年龄标准化构建

	项目简介
	1. 样本资源与人群队列建设

2. 甲基化检测技术与表观时钟建模

3. 表观衰老谱系图谱绘制与疾病关联分析

4. 平台建设与成果应用转化

5. 干预策略研究与表观时钟可逆性评估

	投标人资质要求
	1、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查，分支机构参与投标的，须同时提供总公司授权文件且授权书载明其民事责任由总公司承担）；

2、投标人参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件；投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人不围标、不串标（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。
3、本项目不接受联合体投标，不允许转标和分标。
投标人需就本项目资格要求提供真实有效的证明材料进行审查。否则，一经查实将有被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单、三年内禁止参与中山大学附属第七医院采购活动的风险。

	具体技术要求
	注意：提供服务总体要求、服务标的（如人员、车辆、检测对象、管理对象）数量情况、详细具体的服务需求内容及工作量情况

▲完成2000份组织样品的RRBS检测，根据客户的分组，进行检测。

★样品质量要求：DNA总量≥500ng，DNA纯度（OD260/280比值1.8-2.0，OD260/230≥1.8）
★分批次采用汉密尔顿全自动化设备进行建库，减少批次效应，以及人员操作带来的操作误差，有效保障样品检测的均一性。
使用甲基化适配接头，限制性内切酶选择MspI酶切，覆盖CpG密集区域。

▲测序平台采用高通量测序平台，华大测序平台。最低平均覆盖深度≥30×（目标区域）。 CpG位点覆盖度≥80%（至少≥10×覆盖）。 读长要求2x150bp的双端测序PE150。每样本≥10 Gb clean data（根据基因组大小调整）。

★质量控制标准Bisulfite转化效率≥99%。文库浓度≥2 nM，片段分布符合预期。Q30碱基占比≥85%。比对率≥70%（哺乳动物基因组）。且重复率≤20%（未明显PCR偏好性）。



	商务需求
	注意：提供项目服务期限（完成期限）、项目进度安排、付款方式、验收要求、培训要求、售后服务要求等

一、★服务期限：项目周期与服务支持：周期：从样本接收到最终报告交付≤16周（视样本量和送样时间调整）。

二、★数据交付：原始数据：FASTQ格式（含测序质量信息）。数据备份：所有数据需提供云端或硬盘存储备份。

三、★售后服务：免费提供补充数据量，中标方数据保存2年。

若后续研究需提供类似数据，中标方应提供技术咨询或优惠服务。
四、★付款方式：分三次付款，首先按照20%预付，建库完成5000G测序后，继续按照25%支付，再建库完成5000G测序后，按照25%支付，最终数据交付后一次性支付剩余30%费用。

付款方式：合同签订后，采购人在收到中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票后10个工作日内将合同总额的20%付给中标人。中标人完成建库测序服务，经采购人书面确认，采购人在收到中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票后10个工作日内将合同总额的20%付给中标人。在第一笔付款后，完成5000G测序后，采购人在收到中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票后10个工作日内将合同总额的25%付给中标人。中标人完成建库测序服务，经采购人书面确认，采购人在收到中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票后10个工作日内将合同总额的25%付给中标人。第二笔款后完成5000G测序后，采购人在收到中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票后10个工作日内将合同总额的25%付给中标人。中标人完成建库测序服务，经采购人书面确认，采购人在收到中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票后10个工作日内将合同总额的25%付给中标人。在项目验收完成且收到中标人提供的全部实验资料以及实验数据后，采购人在收到中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票10个工作日内将合同总额的剩余30%付给中标人。

★验收要求： 
保留乙方技术机密的前提下，乙方提供的实验方法和实验结果、上传网盘或移动硬盘，具体包括如下内容：1，DNA样品提取和纯化方法；2，DNA样品建库、捕获和测序的方法；3，高通量测序的原始数据（FastQ格式）；,4，生物信息分析后获得的有效序列的序列信息；5，其它生物信息分析结果。
六、其他要求：合规性：符合国际标准（如ENCODE或IHEC的甲基化数据规范）。



	其它
	


1

