## 中心实验室
序号 | 设备名称 | 用途 | 数量 | 初步参数要求（如大小、材质等）重要 | 品牌 | 型号 | 报价(单价，元)
1 | 吸入式小动物麻醉机 | 给小鼠做手术时麻醉用 | 1 | 异氟烷挥发罐，含麻醉主机，麻醉诱导箱，麻醉面罩，多通道适配器，回收扇，过滤片
2 | 解剖分离套装(去势手术包) | 解剖及小鼠做手术的手术器械 | 2 | 眼科镊 12.5cm 直 有齿 1把
眼科镊 10cm弯 有齿 1把
组织镊 11cm 角 平台 1把
精细剪 10cm 直窄头 1把
精细剪 10cm 弯窄头 1把
解剖剪 12.5cm 直尖 1把
精细解剖剪 12.5cm 直尖
蚊式止血钳 12.5cm 直全齿
持针钳 12.5cm 细针
撑张器 钢丝封口直边
撑张器 撑张幅度可调
止血夹 3.6cm 弯 全齿
探针 18cm 双头
拉钩 15cm 双钩
带针缝合线 6号▼1/2 单针
拆线剪（窄型）12cm
刀片 10#
刀柄 3#
3 | 骨科手术包 | 骨科特殊的手术器械包 | 2 | 手术剪 12.5cm 直尖
解剖剪 12.5cm 直尖
咬骨钳 18cm 直 刃口2.5
咬骨钳 18cm 弯 刃口2.5
骨凿 刃口3或6
截骨刀 刃口4
刀片 10#
刀柄 3#
4 | 显微手术包 | 显微镜下手术操作 | 2 | 显微镊 11cm 直 平台;显微镊 11cm 弯 有齿;解剖剪 12.5cm 直尖
显微剪 12.5cm 直 窄 刃长9
显微剪 12.5cm 弯 窄 刃长9
精细剪 12cm 直窄头
精细剪 12cm 弯窄头
微型血管夹 4cm 反力式 直 全齿
蚊式止血钳 12.5cm 直 全齿
蚊式止血钳 12.5cm 弯 全齿
持针钳 12.5cm 细针 微血管用
带针缝合线 5号▼3/8 单针
刀片 10#
刀柄 3#
5 | 手术器械消毒器 | 瞬间手术器械消毒器 | 1 | 快速灭菌器
6 | 台式手术显微镜 | 动物手术显微镜广泛应用于动物手术、动物解剖实验、大小鼠脑立体定位操作实验 | 1 | 1. 镜头：双目镜45度倾斜，瞳距调节范围55-75mm双目视度可调，调整范围正负5屈光度。
2. 目 镜：使用高眼点大视野目镜，为佩戴眼睛的观察者提供方便，标配WF10X/20（可以选配WF15X/15和WF20X/10）。
3. 物 镜：0.7-4.5X（可以选配辅助物镜0.5X/1.5X/2X，以改变工作距离和放大倍数）。
4. 变倍比：1:6.4。
5. 倍 数：7-45倍（倍数可根据要求增减）。
6. 工作距离：超长的工作距离达100mm，为使用者提供更大的工作空间。
7. 调焦机构：调焦手轮松紧可调，升降范围49mm。
8. 照 明：配备LED环形灯，亮度可调。
7 | 鼠耳打孔标记器 | 给小鼠耳朵打孔做标记 | 5 | 打孔直径：2mm
长度：5cm
8 | 小动物伤口缝合夹 | 适用于对大鼠、小鼠、兔子等动物进行伤口缝合，皮肤缝合使用 | 2 | 自动缝合器（含缝合器，起钉器，缝合钉）
9 | 小动物剃毛器 | 适合对大鼠、小鼠、兔子等小动物进行脱毛作业，适合不同部位的脱毛需要 | 4 | 多达30组的拔毛刀头高速马达，刀头运动速度很快，使拔毛过程一瞬间完成，减轻疼痛感；充电式设计：充电方便，每次充电可连续使用40-50分钟
10 | 电热垫 | 手术过程中保持动物体温 | 3 | 尺寸约30cmx30cm
11 | 鼠固定器 | 小鼠尾注射固定器可用于大鼠、小鼠尾静脉注射或取血 | 小鼠三种规格各一个 | 小鼠适用范围：15~28g，28-50g，50-60g；
可进行背部注射，也可以进行尾部注射
12 | 鼠尾静脉注射固定器 | 大小鼠尾静脉注射需要手感、需要练习、需要耐心，实验时经常出现多次打不进去的情况。追其原因和难点无非有这样三条，一是动物的保定牢固与否，二是鼠尾血管的充盈程度，三是针入血管的去向问题。如果这三条变成了动物保定牢固、血管十分充盈、能看到针尖进入血管与否，进行尾静脉注射或采血就没有难度。 | 1 | 1，装鼠速度快、保定牢固、鼠位舒适，不会前窜，保证了注射时的稳定
2、使用赶压方式将鼠尾尾根部分血管中的血赶压到鼠尾的后半部分，使其血管充分充盈，方便针头的进入
3、使用特殊的黄光照射鼠尾，使鼠尾的血管显现出来，在可视的情况下使针尖的刺入做到有的放矢，不再是单凭手感的盲打，针是否进入血管，摆动针头看血管是否跟着动就知道针是否在血管中，不再追求那种针进血管中的落空感（其实这种手感，一般短时间内很难体会出来）
13 | 手术照明冷光源 | 采用150瓦高效长寿命专业卤素灯，并配以稳定可靠的宽电压电子整流线路和开关电源供电。 整机体积较小，重量轻，效能高，具有长期稳压输出的特性，同时采用了缓启动措施以保护卤素灯和电源自身，可使卤素灯工作稳定以延长使用寿命。在发生故障时，冷光源会自动进入保护状态，以防止安全问题的发生可能。 | 1 | 可靠的滤红外线技术，可见光谱区段高色温、无热作用。蛇形光纤管操作灵活，使用方便，可以进行各种角度的配光。可以插入玻璃瓶内或透明塑料袋内进行透光照相。
14 | 血糖仪 | 滴血测量血糖浓度 | 2 | 用血量少
15 | 麻醉箱，CO2安乐死箱 | 可对小动物进行气体麻醉的前期诱导或动CO2安乐死 | 1 | 密闭性好，结实耐用；
材料透明，方便观察
16 | 小动物专用注射针 | 注射小动物专用 | 各2 | 有刻度、准确
17 | 脚凳或梯子 | 二踏板梯 | 2 | 安全
18 | 暗室红光灯 | 冲洗x光或动物房熄灯之后的照明 | 2
19 | Eppendorf管架 | 样品处理和样品短期（长期）存储 | 20 | 可耐受-80°C低温，可以放置5.0 ml的离心管，亦适合于1.5-2.0 ml的离心管。离心管架装满后可以重叠，抗紫外线，耐高温高压；表面带标记易于辨认。
20 | 96孔板架 | 放置96空培养板 | 20 | 厚度均匀、孔径大小均一、底部无畸变
*透明、平底、高结合、带盖酶标板
*96孔不可拆板
*可防止交叉污染的孔边设计，字母数字标号，方便实验
21 | -20度实验专用冷却盒 | 保持低温 | 2 | 可以放置0.2到2ml的微量离心管和冻存管
实验取酶操作
22 | 冰桶 | 保持试管低温 | 5 | 保存时间长久且非常牢固；防漏防滑，不易变形；方便携带；容量大，可循环利用。
23 | 电动吸液器 | 细胞培养用 | 10 | 量程范围1-100ml。配有0.45um0.2um防水过滤器，
可控制吸液和排液速度;可充电；可与国产的所有塑料管或玻璃管配套使用。
24 | 96孔板离心机 | 96孔板样品离心 |  | 可以同时离心2个96孔板（PCR板、酶标板、深孔板）。兼容各种96孔板的水平转子。独立的rpm转速/rcf离心力显示转换按键。电子门锁，安全保护
25 | 铁架台 | 实验室支架 |  | 不锈钢材质
26 | 台灯 | 实验照明用 |  | 安全、方便、LED
27 | 烧杯 量筒 | 测量、配比 | 5 | 无混淆读数的湾液面，带有塑印刻度，字体较大，易于读取。可化学消毒，不会影响其准确性。
28 | 塑料试剂瓶 | 盛放试剂 | 5 | 耐高温、耐腐蚀、防漏
29 | 玻璃瓶，皿 | 存放试剂、标本 | 10 | 有刻度、耐高温、耐腐蚀、防漏
30 | 磁力搅拌转子 | 配合磁力搅拌器进行搅拌 | 3套 | 磁性强，超耐磨损
31 | 微波炉 | 微波合成、微波溶样、微波水解、微波催化 | 3 | 具有超温报警和自动保护系统
32 | 接种环 | 微生物、细菌接种 | 4 | 耐高温.高压、可反复使用
33 | 酒精喷灯 | 主要用于需加强热的实验、玻璃加工等 | 2 | 座式
34 | 血细胞计数器 | 血细胞计数 | 2 | 耐用，稳定可靠。具备用户自定义细胞键盘具备声音提示功能
具备报告编号设置、数据保存、查询等功能。
可通过USB端口连接至计算机，.数据存储容量达500~1000个报告，断电后数据不丢失。
35 | 酒精喷壶 | 接种人员操作前对手、培养瓶与超净台内部进行消毒灭菌 | 5 | 塑料材质，精工喷头，喷洒均匀。 手握方便
36 | 脱色摇床(水平) | 振荡振动的实验室设备、放射自显影中X光显影、定影等 | 6 | 液晶显示；
无级调；无噪音
可放入低温及恒温箱中使用
37 | 转移脱色摇床（上下） | 适用于各种平板、园盘凝胶分离谱带的固定、染色、脱色及各种分子杂交之用 | 3 | 驱动电机采用无刷电机，无级调速，不锈钢工作台，用上下摆动结构，摆幅较小，上下摆动频率可调；无噪音，外型美观
38 | 旋涡混合器 | 应用于生物化学， 基因工程 | 3 | 耐酸碱，耐碰撞，工作 台面为耐磨天然橡胶，集成了连续、点振、调速、平板 型、碗型等所有功能
39 | 超声波细胞破碎仪 | 各种动植物细胞、病毒细胞、细菌及组织的破碎， | 1 | 中文显示液晶屏；电脑通讯的RS-232C标准接口。故障自检和特定状态设置功能
40 | 磁力搅拌器 | 搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物 | 4 | 电源：220V
最大加热功率：350W
转速：100-1200rpm
最大搅拌面积：6L
加热温度：室温300℃
控温方式：数字式
保护温度：220℃
外型尺寸：198×225×115mm
加热盘直径：150mm
41 | 水浴(冷冻)恒温振荡器 | 实验培养装置 | 2 | 温度范围：-10 - 99.9℃
精 度：± 0.5℃ 振荡频率：40-250转/分；托盘尺寸：440X330MM（不锈钢弹簧万能夹具）；振 幅：30MM
电 源：AC220V、50HZ、2500W
42 | 恒温磁力搅拌器 | 应用于高等有机化学合成实验。配套各种分析器搅拌器溶液 | 4 | 碳纤维红外线加热管，升温迅速，耐用。微晶玻璃隔离，绝缘，防腐蚀，微电脑控制，加热功率可调节，转速数显控制，智能恒温控制，温冲小，恒温精度高，超温10°C自动报警，传感器；故障报警，双重安全控制，强制断电玻璃外套传感器，
43 | 微量振荡器 | 多孔板、微孔板作快速振荡混匀 | 4 | 流线型机体；增强型工程塑料成型； 4-6块微量板块快速振荡；防滑天然橡胶振荡台
44 | 稳压稳流电泳仪 | 常规电泳实验 | 4 | 稳压/稳流控制； 4组输出（可同时连接四个电泳槽）；输出定时/计时控制
自动无负载输出保护； 自动过载和短路保护；自动记忆工作状态；3位数显，1位状态显示；可层叠防滑动机箱
45 | 多功能水平电泳槽 | 核酸分析、纯化及制备等实验 | 6 | 冲击、耐高温、耐腐蚀、不漏液。缓冲容量充足，既可以起到良好的冷却效果，又可以使电泳过程中PH值保持稳定。可拆卸电极架， 开盖自动断电，配备专用制胶槽。带安全护套的电极导线
46 | 垂直电泳槽 | 蛋白凝胶电泳 | 6 | 无缓冲液渗漏现象；避免气泡渗入玻璃板之间；凝胶底面与玻璃板平齐，避免形成气泡；可满足不同厚度的凝胶需要；开盖断电设计，电极头可更换
47 | 转移电泳槽 | 对少量核酸及蛋白质样品进行转移电泳 | 4 | 槽体用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，安按钮式开盖设计，专用开启式转移胶架。可同时转印二块8.3×7.3cm胶。
专用槽内制冰盒，转印时间为30~60min，可选择低电压过夜。可与VE-180垂直电泳槽配套使用。
48 | 半干转移电泳槽 | 核酸及蛋白质样品进行快速转移电泳 | 3 | 15–60分钟内完成快速、高效的转印；最大可转印24×16cm的凝胶
49 | 自动洗板机 | 酶标板、培养板的冲洗 | 1 | 液晶显示；可选择整板清洗或个别板条清洗模式；
3、8、10、12多种清洗通道可选择；支持两点吸液,每孔清洗液残留量≤1ul；
具有微孔板底部冲洗功能,具有震荡和浸泡功能,可对清洗液压力进行微调,可调冲洗时间和管路冲洗功能,适用于平底、U型底、V型底等各种底型微孔板；
可储存50个以上用户自定义洗板程序
50 | 自动酶标仪 | 实验分析及临床检测 | 1 | 光源：卤钨灯，12V,20W光学通道：8通道光缆传输波长范围：400-700nm标准配置：405、450、492、630nm四种干涉虑光片。半波宽度：7±2nm,其他波长为选配件；测量范围0-3.500Abs线性范围：0-2.000Abs分辨率：0.001Abs
51 | ChampUV紫外透射切胶台 | 实验切胶 | 1 | 防紫外有机玻璃盖；用专业紫外线增强管，紫外光强度达到1000uw/cm2；紫外透射波长312nm，双面抛光紫外玻璃透射率高，观察时无灯管阴影，背景清晰； 高频电子控制，光照均匀，无闪烁，延长灯管寿命；
52 | 冷冻快速浓缩离心干燥器 | 回收生物或分析样品。电泳样品的处理 | 1 | 干燥室采用合金铝制造，防腐。多种转头配套使用。样品回收率达99%。
可与冷阱连用。
53 | 普通pcr仪 | PCR相关实验 | 6 | 触屏、96孔、温度均一、并具有温度梯度功能
54 | PH计 | 电化学配比及分析 | 2 | 多种终点判定模式，时间与日期，连续测量功能，GLP测量功能等
55 | 隔水式培养箱 | 微生物的培养、小动物的饲养，以及其他用途的恒温试验 | 2 | 数显微电脑控制器，自动发出光报警，低水位同时停止加热。电机控制开关。内层玻璃门打开时，微风循环与加热自动停止。不锈钢工作室。水套式加热方式
56 | 恒温振荡摇床（小） | 生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养 | 6 | 振荡频率可大范围扩展至30-300rpm。运行参数记忆功能超温声光报警功能
57 | 恒温振荡摇床 | 生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养 | 3 | 振荡频率可大范围扩展至30-300rpm。运行参数记忆功能超温声光报警功能
58 | 制冷制热恒温混匀仪 | 加热、制冷、振荡 | 3 | LCD液晶显示；具有断电恢复功能；微处理器控制，温控线性好、振荡转速准确、波动小；设有定时功能，0~100小时范围内任意设定培养时间；多种标准样品模块可供选择，更换方便；温度校准功能及短振荡点动功能
59 | 制冰机 | 制作实验用冰块 | 1 | 整机噪低；体积小，不锈钢外壳，制冰快速，前部设有电源开关，方便使用
60 | 4℃陈列柜 | 冷藏药物、生物制品 | 6 | 温度控制4±1℃范围内，断电报警，安全门锁
61 | 真空干燥箱 | 能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥 | 3 | 长方体工作室；微电脑温度控钢化、防弹双层玻璃；能够向内部充入惰性气体。箱门闭合松紧能调节， 工作室采用不锈钢钢板
62 | 层析冷柜 | 生化层析分析试验。其他需要低温环境的实验，或用于物品冷藏。 | 4 | 工作噪音低;风冷散热方式，不需水冷却;柜内空间高大，便于层析操作;
全不锈钢内壁，耐腐蚀;自带照明灯，消毒灯，上下内电源插座自带差温报警功能；
63 | 金属浴 | 样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等。 | 6 | LED显示，金属模块，便于清洁消毒 运行结束后蜂鸣器报警提示 自动数障检测及报警功能
64 | 台式高速冷冻离心机 | 离心及分离 | 6 | 运行稳定、噪音低、转速精度高。触摸面板，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。液晶显示，
配备电子门锁，设有门盖自锁、超速、超温等多种保护功能；
65 | 医用型洁净工作台 (双⼈单⾯) | 医疗卫生、医药制剂、生物制药、化学实验等领域和实验室 | 3 | 一体成型易清洁的不锈钢作业台面具有单、双面操作功能，可供选择；照明和杀菌系统的安全锁
符合各项医疗器械设备安全要求
66 | NYU 脊髓损伤动物模型打击器 | MASCIS Impactor, NYU Impactor)脊髓损伤动物模型打击器Multicenter Animal Spinal Cord Injury Study是设计用来为大小鼠施加可重复的标准脊椎撞击。 | 1 | 已经开发应用超过十年，它是啮齿类动物脊髓损伤模型的一部分，已经有超过100个实验室在使用它。另外，最近超过50%的关于脊髓损伤研究文献使用的是MASCIS撞击器。打击高度0.01-50mm。打击精度 0.01mm。
记录参数：打击时间（s)，打击高度(mm)，打击速度（m/s)，现场温度（℃)，打击深度（mm)。
打击头直径：大鼠 2.5mm/10g；小鼠 1.2mm/5g。
配备动物脊柱固定器。