## 治疗类
调研序号 | 设备品名 | 数量 | 初步参数要求 | 报名品牌 | 报名型号 | 单价（元）
眼科
KBF2018001 | 二氧化碳冷冻治疗仪 | 1 | 产品性能结构及组成该产品由气体控制阀和管路组成的主机、脚踏开关及笔尖为不锈钢材料制成的冷冻笔组成。 产品适用范围该产品临床适用于眼科对患者眼部疾病的冷冻治疗。
KBF2018002 | 电解倒睫器 | 2 | 通过阴极针刺入倒睫毛囊，接入直流稳压小电流使毛囊组织发生电解，产生微量的NaOH而破坏毛囊，易于拔除倒睫毛、抑制睫毛再生，以达到治疗目的。适宜于对具有少数、分散、粗硬的倒睫毛而无明显睑内翻患者进行临床治疗。
KBF2018003 | 蒸脸机 | 2
KBF2018004 | 医用加压器（灌注泵） | 2 | 产品介绍：用于泌尿外科的膀胱及输尿管手术的液体灌注;也可用于关节镜、腹腔镜、胆道镜及宫腔镜的手术液体灌注。 功能特点：采用滚动挤压泵产生大流量脉冲水流，冲洗液管可以高温高压消毒，不会产生二次污染。压力可以根据需要调节设定，也可以进行实时监控。
中医科
KBF2018005 | 电脑熏蒸治疗床 | 1
皮肤科
KBF2018005 | 粉刺针 | 5 | 挑粉刺、痤疮
KBF2018006 | 氦氖激光治疗仪 | 1
KBF2018007 | 微波治疗仪 | 1 | 产品性能结构及组成：便携式主机，治疗/理疗探头，支架，治疗/理疗输出线，脚踏开关等。 产品适用范围：治疗各种妇科疾病和皮肤疾病，尤其对抑制细菌增长，消炎，消肿有显著疗效。如宫颈糜烂，阴道炎，尖锐湿疣，痔疮和腋臭等。
KBF2018008 | 冷疗仪（冷喷机） | 2 | 立式，带万向轮
KBF2018009 | 红蓝光治疗仪 | 1 | 用于痤疮治疗，可以单光头操作，也可以双光头同时操作。具有630nm、590nm、520nm、405nm四种波长的光头，双光头操作时具有16种组合方式，自动识别光头波长。
重症医学科
KBF2018010 | 骨髓腔内注射系统 | 1 | 骨髓腔内通路电钻及穿刺针一套
KBF2018011 | 恒温培养箱 | 1 | 医用生理盐水加温，容量97L 温度控制范围+5℃~+80℃
KBF2018012 | 医用升温仪 | 1 | 1℃精准调节，风速调节：9档可调，实现2m~15m/s的风速(该风速是指输气软管出风口的风速) 温度区间：30℃~45℃
爱婴区
KBF2018013 | 新生儿吸痰器 | 1
KBF2018014 | 电动吸奶器 | 1 | 双头
产房
KBF2018015 | 人流负压吸引器 | 1
KBF2018016 | 新生儿吸痰器 | 5
肾内科
KBF2018017 | 中频电疗仪 | 1 | 适应症：扭伤、便秘、挫伤、胃下垂、关节炎、小儿脑瘫、关节周围炎、胃肠功能紊乱、坐骨神经痛、功能性电刺激、中风后遗症、压迫性、张力性）尿失禁 治疗作用：提高平滑肌张力；促进局部组织血液循环；锻炼骨骼肌防止肌萎缩；镇痛
神经一科
KBF2018018 | 制冰机 | 1 | 储冰量10kg，无氟 所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙， 冷却速度快，冰浴效果好，专为实验室设计。 冷凝方式：风冷
神经二科
KBF2018019 | 制冰机 | 1 | 储冰量10kg，无氟 所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙， 冷却速度快，冰浴效果好，专为实验室设计。 冷凝方式：风冷
特诊内科
KBF2018020 | 电针仪 | 2 | 产品组成:产品由主机，电极组成。电极分皮肤电极，毫针电极，探穴电极三种，毫针电极夹必须与毫针配用。 输出模式：连续、疏密、断续 连续波频率：0.05～101Hz；连续波频率调节:单片机调节 连续波频率指示：液晶显示 断续疏密调制频率：10～20次/分可调； 输出脉冲宽度：0.5ms 输出路数：6 输出脉冲峰-峰值电压：250Ω负载电阻时大于20V，小于70V； 500Ω负载电阻时大于40V，小于140V 输出闭锁：任意一路输出强度未置“OFF”启动电源时报警指示灯闪亮，自动切断输出

## 诊断类
调研序号 | 设备品名 | 数量 | 科室备注 | 报名品牌 | 报名型号 | 单价（元）
康复科
KBF2018021 | 痛觉轮 | 2
儿科门诊
KBF2018022 | 观片灯（单联） | 1
KBF2018023 | 观片灯（双联） | 1
泌尿外科
KBF2018024 | 远程无线排尿日记监测系统 | 1 | 自动记录排尿信息，采集患者的排尿及饮水数据，包括饮水量、饮水时间、排尿量、排尿时间、尿流率数据等，通过蓝牙传输至医院后台进行进行智能统计分析，为泌尿外科大夫提供有价值的诊断依据。 系统组成：系统由采集器、采集量杯、医生工作台、中心服务器、后台软件系统、用户APP、可调节排尿支架等组成。含6个无线采集器
眼科
KBF2018025 | 弧形视野计 | 1 | 视野检查，可发现因病理变化而形成的视野异常，如视野的收缩和视野的缺陷.临床协助诊断眼病在眼球中的部位和眼病的鉴别。
KBF2018026 | 伍德灯 | 1 | 对白癜风病情进行检测和监控的标准仪器。 通过简单方便的检测方式，实现为白癜风患者科学分期、分色、分型，检查结果快速准确，对治疗 过程提供依据及指导。 身材小巧 观察面积大 不需护目镜
KBF2018027 | 电子皮肤镜 | 1 | 电子皮肤镜专用于皮肤科临床，可观察和采集人体皮肤和毛发的病变部分在皮肤镜下的微观放大影像，是皮肤科医生的“听诊器”，是对皮肤类疾病进行早期筛查和诊断的利器。具有成像清晰、使用方便和易于携带的特点。 有拍摄、录像及导入电脑功能 功能特点： 1、四通道自动切换实时数字图像采集 2、图像处理，测量，以及分析 3、辅助编辑与生成检查报告 4、患者信息管理 5、患者检查记录回访与追踪 6、检查记录统计与检索 7、数据备份与导出 配储存卡，2000万以上画素
KBF2018028 | 排镜 | 1
KBF2018029 | 镜片箱 | 1 | 测量范围：0.12-20.00DS。 材质：铝箱、金属圈、光学玻璃。 CYL：0.12-6.000C。 装箱数：266片 用途：视力检测。
KBF2018030 | 试镜架 | 2套 | 结合验光镜片用于视力检测，检验人眼屈光状态及人眼其它视觉功能。 52-70瞳距各一个
口腔科
KBF2018031 | 牙髓活力电测试仪 | 2 | 1、采用干电池供电，功耗小，更方便。 2、测试频率可调节（按速度调节键选择，有不同的指示灯对应：High表示高速，Mid为中速，Low为低速） 3、当被测试者稍感酸，麻痛时，屏幕上的数字会自动保留3分钟，此数据为该牙齿的电刺激阀值。
重症医学科
KBF2018032 | 气囊测压表 | 4 | 囊测压表和配件用于给各种气管插管、气管切开插管、双腔支气管插管等的高容量低压气管插管充气、放气及压力检测。
KBF2018033 | 氧气浓度检测仪 | 1 | 测量范围0-100%，精度0.1%，误差±2%，反应时间<3s，氧浓度数字显示
神经外科
KBF2018034 | 气囊测压表 | 1 | 囊测压表和配件用于给各种气管插管、气管切开插管、双腔支气管插管等的高容量低压气管插管充气、放气及压力检测。
神经一科
KBF2018035 | 握力测试仪 | 1 | 重症肌无力握力测试、手部肌肉肌力测试
神经二科
KBF2018036 | 握力测试仪 | 1 | 重症肌无力握力测试、手部肌肉肌力测试
KBF2018037 | 腰穿测压表 | 1 | 用于测试脑脊液压力
KBF2018038 | 气囊测压表 | 1 | 囊测压表和配件用于给各种气管插管、气管切开插管、双腔支气管插管等的高容量低压气管插管充气、放气及压力检测。
神经科门诊
KBF2018039 | 家用全金属臂式血压表 | 1
心内科
KBF2018040 | 全自动臂筒式血压测量仪 | 1 | 工作模式：全自动语音播报 加压方式：全自动 检测方式：臂筒式 显示方式：大屏显示
特诊内科
KBF2018041 | 全自动臂筒式血压测量仪 | 1 | 工作模式：全自动语音播报 加压方式：全自动 检测方式：臂筒式 显示方式：大屏显示
特诊外科
KBF2018042 | 全自动臂筒式血压测量仪 | 1 | 工作模式：全自动语音播报 加压方式：全自动 检测方式：臂筒式 显示方式：大屏显示
特诊门诊
KBF2018043 | 全自动臂筒式血压测量仪 | 2 | 工作模式：全自动语音播报 加压方式：全自动 检测方式：臂筒式 显示方式：大屏显示
KBF2018044 | 痛觉轮 | 3
KBF2018045 | 视力灯箱 | 1 | 3m
KBF2018046 | 耳鼻喉综合诊疗台 | 1 | 带全自动五官科椅
KBF2018047 | 裂隙灯 | 1
KBF2018048 | 非接触式眼压计 | 1

## 实验类
调研序号 | 设备品名 | 数量 | 科室备注 | 报名品牌 | 报名型号 | 单价（元）
神经科
KBF2018048 | 超纯水系统 | 1 | 进水水源：城市自来水，水压1-5Kg，TDS≤200ppm 造水速率：≥20L/h，取水速率：1.5-2.0L/min 配30L专用无菌纯水箱，有效保证纯水水质
KBF2018049 | 酶标仪 | 1 | 检测通道：8通道 检测光源：双LED冷光源 检测方法：终点法、动力学法、凝集扫描 分辨率：0.001 OD 滤光片：最多8个，标配405nm、450nm、492nm、630nm
KBF2018050 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 不少于280测试/小时 不少于25个试剂位 不少于144个样本位 样本和试剂区冷藏功能
KBF2018051 | 机械式细胞分类计数器 | 2
KBF2018052 | 电子式细胞分类计数器 | 1
KBF2018053 | 单通道2.0-20ul加样枪 | 2
KBF2018054 | 单通道50ul加样枪 | 2
KBF2018055 | 单通道100ul加样枪 | 2
KBF2018056 | 单通道200ul加样枪 | 2
KBF2018057 | 单通道100-1000ul加样枪 | 2
KBF2018058 | 手动8通道30-300ul加样枪 | 1
KBF2018059 | 12通道20-200ul加样枪 | 1
KBF2018060 | 可燃性物体储存柜 | 1 | 4加仑，内置消焰器排气孔，防火防腐防爆，三点联动锁，带警示标签
病理科
KBF2018061 | 0.1-2.5ul加样枪 | 5
KBF2018062 | 0.5-10ul 加样枪 | 5
KBF2018063 | 2.0-20ul 加样枪 | 5
KBF2018064 | 10-100ul加样枪 | 5
KBF2018065 | 20-200ul加样枪 | 5
KBF2018066 | 100-1000ul加样枪 | 5
KBF2018067 | 水浴箱 | 1
KBF2018068 | 高温烤箱 | 3
KBF2018069 | 低温烤箱 | 3
KBF2018070 | 掌上离心机 | 3
KBF2018071 | 电动搅拌器 | 4
KBF2018072 | 天平 | 2
KBF2018073 | 电子天平 | 1
KBF2018074 | 修蜡仪 | 2
KBF2018075 | 酸度计 | 2
KBF2018076 | 计时器 | 10
KBF2018077 | 电磁炉 | 3
KBF2018078 | 高压锅 | 2
KBF2018079 | 手动组织芯片取样枪 | 1
生殖医学中心
KBF2018080 | 恒温干燥箱 | 1 | 用途：供大专院校、生物、农业、科研等部门作储藏菌种、生物培养，进行科研的必须设备。 产品特点：控温范围 RT+5℃～65℃
KBF2018081 | 纯水仪 | 1 | 产水量30L/H 应用范围 - 检验分析用水，适配国内外各品牌全自动生化分析仪使用。 - 试剂配液用水 - 微生物培养用水 - 器皿最后冲清洗用水 产品特征： - 设备直接对接自来水制成纯化水，安装方便
KBF2018082 | 高压灭菌锅 | 1 | 立式35L全自动型
KBF2018083 | 洗眼器 | 1 | 立式（实验室专用） 类型 : 不锈钢材质 ; 规格 : 1000mm ;
KBF2018084 | 实验圆凳 | 15 | 材质ABS，高度44-58CM
KBF2018085 | 微型低速离心机 | 1 | 微型、低速 样品处理量： 6x1.5ml/2.0ml转头，2x8x0.2ml排管转头 6x0.2ml适配器，6x0.5ml适配器 转速：7000rpm
KBF2018086 | 分体式恒温加热台 | 1 | 热台面积600mmx400mm 温度恒定、精度高。 可移动，便于清洁
检验科
KBF2018087 | 磁力搅拌器 | 1 | 转速范围广：50-1,700 rpm 内置温度控制系统 随机配置温度传感器 通过数显屏可对温度及转速进行精确设置 安全温度设定数字显示 可调加热盘安全温度 (50 -360度) 安全控制型加热磁力搅拌器，适于无人操作 控温范围广 (室温-340 度)
KBF2018088 | 恒温加热台 | 1 | 专为实验室设计制造，电脑型-PID温度控制和。 产品特点： 机箱设计有斜边收口，可以防止不慎溢出液体流入内部； 超温安全保护； 拨码盘设置温度，加热时绿指示灯亮； 手动设置定时加热时间； LED温度显示 PID温度控制方式 计时加热结束蜂鸣器鸣叫； 可选择持续恒温加热； 双屏显示实时温度/设置温度/计时时间
KBF2018089 | 振荡器 | 4 | 转速：2800转/分 工作方式：连续、点触 工作台直径：Φ60mm橡胶头 外形尺寸：160X120X170mm
KBF2018090 | 微型离心机 | 1 | 相对离心力：2000g 样品处理量： 6x1.5ml/2.0ml转头，2x8x0.2ml排管转头，载玻片转头，6x0.2ml适配器，6x0.5ml适配器 转速：6000rpm
KBF2018091 | 实验室专用实验椅 | 20 | 带坐垫靠背滑轮
KBF2018092 | 细胞涂片离心沉淀仪 | 1 | 最高转速：2000r/Min 最大相对离心力：429XG 定时范围：0-99min 环境温度：2-40℃
KBF2018093 | 不锈钢6层试剂摆放架 | 2 | 900*500*1800,6层，每层带透明标签条，固定层板
KBF2018094 | 不锈钢7层试剂摆放架 | 8 | 900*500*1800,7层，每层带透明标签条，固定层板
KBF2018095 | 排风罩 | 1 | 不锈钢材质，含688*546*1030排风罩，风机，空开
KBF2018096 | 医用双层推车 | 2 | 全不锈钢
妇产科
KBF2018097 | 吸球 | 4
输血科
KBF2018098 | 分液器 | 1 | 0.5-5ml
KBF2018099 | 分液器 | 1 | 1-10ml
KBF2018100 | 分液器 | 1 | 2.5-25ml
KBF2018101 | 分液器 | 1 | 5-50ml
KBF2018102 | 电动吸液器 | 1
KBF2018103 | 实验室专用实验椅 | 19 | 椅面、靠背应采用防水防渗的橡胶面或不锈钢面，表面无缝隙，可以调节高度，带万向轮，整体材质应耐酸碱腐蚀（布尔特20019）
KBF2018104 | 血液运输箱 | 3 | 院外运输血液 带温控 保冷时效不少于3小时 带轮子 容量20-35L之间均可
KBF2018105 | 血小板转运箱 | 1 | 院外运输血液 带温控及蓄电池，有摆动装置，温度22±2度 保冷时效不少于3小时 容量35L左右，可放置10-15袋血小板
KBF2018106 | 血小板转运箱 | 1 | 院外运输血液 带温控及蓄电池，有摆动装置，温度22±2度 保冷时效不少于3小时 容量18L左右，可放置5-10袋血小板
KBF2018107 | 医用双层推车 | 2 | 储血室，带栏杆，高度10cm±2cm，不锈钢材质，表面光滑无缝隙，无毛刺，4轮均为万向轮。
KBF2018108 | 医用双层推车 | 1 | 血液前处置室，带栏杆，高度10cm±2cm，不锈钢材质，表面光滑无缝隙，无毛刺，4轮均为万向轮。
KBF2018109 | 实验室推车 | 1 | 血型鉴定室，带栏杆，高度10cm±2cm，不锈钢材质，表面光滑无缝隙，无毛刺，4轮均为万向轮。
KBF2018110 | 实验室推车 | 1 | 交叉配血室，带栏杆，高度10cm±2cm，不锈钢材质，表面光滑无缝隙，无毛刺，4轮均为万向轮。
KBF2018111 | 实验室推车 | 1 | 血清实验室，带栏杆，高度10cm±2cm，不锈钢材质，表面光滑无缝隙，无毛刺，4轮均为万向轮。
肾内科
KBF2018112 | 微量离心机 | 1 | 尺寸：33*42*25cm。 温度：-20℃-40℃。 转速：高速。水平转头 冷冻型
KBF2018113 | 恒温培养箱 | 1 | 控制范围：RT+5～65℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：0.5℃ 工作环境温度：+5～40℃ 内胆尺寸：370*320*300
KBF2018114 | 移液枪 | 5 | 100-1000ul
KBF2018115 | 移液枪 | 2 | 10-100ul
KBF2018116 | 便携式冷藏箱 | 3 | 12L
消化一区
KBF2018117 | 小液氮罐 | 1 | 10L10cm口径
KBF2018118 | 生化培养箱 | 1 | 容量约250L 控温范围 0℃-65℃ 分辨率 0.1℃ 波动度 ±0.5℃ 均匀度 ±1℃

## 冷藏类
调研序号 | 设备品名 | 数量 | 初步参数要求 | 报名品牌 | 报名型号 | 单价（元）
肾内科
KBF2018119 | 医用冷藏箱 | 1 | 存放标本温度-20℃ 外包装尺寸：540*640*710MM
消化一区
KBF2018120 | 药物冰箱 | 1 | 68L小容量，一门柜
特诊门诊
KBF2018121 | 药品保存冰箱 | 1 | 390L,三门

## 检验类
调研序号 | 设备品名 | 数量 | 科室备注 | 报名品牌 | 报名型号 | 单价（元）
泌尿外科
KBF2018122 | 免疫定量分析仪 | 1 | 快速简便：使用静脉全血、血清或血浆；无需洗涤，加样后直接检测；使用时无需再定标 快速测定血PSA

## 放射类
调研序号 | 设备品名 | 数量 | 科室备注 | 报名品牌 | 报名型号 | 单价（元）
手术室
KBF2018123 | 铅围脖 | 9 | 工作人员6患者3
KBF2018124 | 铅衣 | 9 | 工作人员6患者3
KBF2018125 | 铅面罩 | 4
KBF2018126 | 铅帽 | 9 | 工作人员6患者3
KBF2018127 | 铅眼镜 | 6
KBF2018128 | 铅衣墙上挂架 | 2
KBF2018129 | 钳防护屏风 | 3
放射科
KBF2018130 | 磁共振检查病人转换车床 | 1 | 磁共振检查病人转移过检查床，不含铁质材料
KBF2018131 | 手柄金属探测器 | 1 | 病人作磁共振检查前使用，可充电
KBF2018132 | 铅衣(连体) | 10 | 放射防护用
KBF2018133 | 双联升降移动式防护帘 | 2 | 放射防护用，进口材料0.5mmpb，规格1200*750mm，两边折叠成U型
KBF2018134 | 磁共振检查病人转换轮椅 | 1 | 磁共振检查病人转移过检查床，不含铁质材料
KBF2018135 | 铅围脖 | 5
KBF2018136 | 儿童铅围脖 | 6
KBF2018137 | 儿童铅帽 | 6
KBF2018138 | 儿童短裙（儿童） | 6
KBF2018139 | 铅面罩 | 5
KBF2018140 | 铅帽 | 5
KBF2018141 | 铅床单 | 5
心内科
KBF2018142 | 铅衣 | 2 | 铅皮+防水面料；帽子、眼镜、护颈、衣服等全套

## 消毒类
调研序号 | 设备品名 | 数量 | 科室备注 | 报名品牌 | 报名型号 | 单价（元）
消毒供应中心
KBF2018143 | 灭菌器夹层压力表 | 4 | 型号：YZ-100，规格：Φ100轴向1.6级,量程-0.1MPa~0.5MPa，匹配山东新华灭菌器XGH.1使用
KBF2018144 | 灭菌器内室压力表 | 4 | 型号：YZ-100，规格：Φ100轴向1.6级,量程-0.1MPa~0.5MPa，匹配山东新华灭菌器XGH.1使用
KBF2018145 | 灭菌器夹层安全阀 | 2 | 型号(T)YA1A 0.3/20，规格DN20，开启压力0.28MPa，匹配山东新华灭菌器XGH.1使用
KBF2018146 | 灭菌器内室安全阀 | 2 | 型号(T)YA1A 0.3/20，规格DN20，开启压力0.28MPa，匹配山东新华灭菌器XGH.1使用
KBF2018147 | 蒸汽发生器压力表 | 2 | 型号YZ-100最大量程范围-0.1~1.5Mpa，匹配山东新华蒸汽发生器Clean-Q120使用
KBF2018148 | 蒸汽发生器安全阀 | 2 | 型号A28Y-160,开启压力0.7MPa，安装口径DN25,匹配山东新华蒸汽发生器Clean-Q120使用
KBF2018149 | 双门互锁电动传递窗 | 1 | 去污区向包装区传递物品、器械等 定做：外尺寸800*700*1240，内尺寸620*600*580 高透明度有机玻璃，工作电压: 220V/50Hz； 注: 1）带防夹手功能；2）带电子按钮开关控制；3)互锁功能；4)内置对讲功能；5) 通道内带紫外线灯，有消毒功能；6）采用动升降门，操作方便；7)配可拆卸层板两件，用于放置相关物品
KBF2018150 | 耐高温篮筐彩色标识牌 | 300 | 用于篮筐或托盘的辨识和分类管理 塑料，60*40mm，能耐受134℃高温，可用于激光雕刻文字、条码、二维码，带有固定孔

## 手术类
调研序号 | 设备品名 | 数量 | 科室备注 | 报名品牌 | 报名型号 | 单价（元）
泌尿外科
KBF2018151 | 移动式无影灯 | 1
KBF2018152 | 膀胱镜 | 1 | 产品由内窥镜、镜鞘、镜桥、导向器及附件组成，附件包括：出水接头、进水接头、清洗刷、密封胶帽、内窥镜光插转换接头、导光束转换插头组成。 供临床实施尿道或膀胱内疾病的检查和手术治疗用。
妇产科
KBF2018153 | 妇科冲洗床 | 2
KBF2018154 | 骨盆测量器 | 3 | 经阴道测量骨盆内径能较准确地测知骨盆大小，适用于骨盆外测量有狭窄者； 规格20cm
KBF2018155 | 弯盘 | 4
KBF2018156 | 金属妇窥 | 2
KBF2018157 | 宫颈钳 | 2
KBF2018158 | 人流吸头（6#/7#/8#） | 6 | 各2个
KBF2018159 | 短针持 | 1 | 静脉切开包
KBF2018160 | 蚊弯 | 2 | 静脉切开包
KBF2018161 | 蚊直 | 2 | 静脉切开包
KBF2018162 | 小弯 | 2 | 静脉切开包
KBF2018163 | 手科镊（有齿无齿） | 2 | 静脉切开包
KBF2018164 | 手科双齿勾 | 1 | 静脉切开包
KBF2018165 | 小刀柄 | 1 | 静脉切开包
KBF2018166 | 直剪 | 1 | 静脉切开包
KBF2018167 | 弯眼科剪 | 1 | 静脉切开包
KBF2018168 | 量杯 | 1 | 静脉切开包
KBF2018169 | 妇科手术台 | 3 | 电动液压手术台，可适合开展各科妇科检查、妇科手术及诊断，实际操作可根据患者体位调节平卧式或坐姿体位。 整体升降前后倾斜为电动，背板升降为气弹簧固定，实际操作可根据实际情况调整患者体位，方便医护人员进行各种医疗手术操作。 手术台可根据医务人员的身高自由设定一个高度。 手术台带有冷光源无影灯，可上下左右前后任意调节角度。 床底盘罩采用工程塑料模具一次成型，其特点为清洁卫生、防腐耐脏。 整床床面经模具一体成型，具有抗菌、抗污、抗耐磨、防臭等特点，座垫底部可放置一次性清洁用纸，保持手术台永久清洁。 床底座带有万向轮，可方便行走、锁定。
爱婴区
KBF2018170 | 小量杯 | 5 | 40ml，不锈钢，带刻度
KBF2018171 | 大量杯 | 2 | 50ml，不锈钢，带刻度
KBF2018172 | 小勺 | 5 | 不锈钢
产房
KBF2018173 | 侧切剪 | 2 | 会阴侧切
KBF2018174 | 各式产钳 | 4
KBF2018175 | 头皮钳 | 6
KBF2018176 | 穿颅器 | 1
KBF2018177 | 线锯 | 1
KBF2018178 | 胎膜穿刺针 | 2
KBF2018179 | 阴道拉钩 | 5 | 对
KBF2018180 | 无齿卵圆钳（弯） | 6
KBF2018181 | 有齿卵圆钳（弯） | 3
KBF2018182 | 刮匙（大、中、小） | 9 | 各3
KBF2018183 | 血管钳（中弯） | 6
KBF2018184 | 移动式无影灯 | 2
KBF2018185 | 圈钳 | 2 | 静脉切开包
KBF2018186 | 短持针器 | 2 | 静脉切开包
KBF2018187 | 蚊弯 | 4 | 静脉切开包
KBF2018188 | 蚊直 | 4 | 静脉切开包
KBF2018189 | 小弯止血钳 | 4 | 静脉切开包
KBF2018190 | 有齿镊 | 4 | 静脉切开包
KBF2018191 | 小刀柄 | 2 | 静脉切开包
KBF2018192 | 直剪 | 2 | 静脉切开包
KBF2018193 | 弯眼科剪 | 2 | 静脉切开包
KBF2018194 | 小钢杯 | 2 | 静脉切开包
KBF2018195 | 圆碗 | 2 | 静脉切开包
KBF2018196 | 手科双齿勾 | 2 | 静脉切开包
眼科
KBF2018197 | 电动液压手术床 | 1
肾内科
KBF2018198 | 手术放大镜 | 2
KBF2018199 | 爱迪生整形镊 | 2 | 有钩（有齿），头0.88mm
KBF2018200 | 显微镊（直） | 1 | 钛合金、哑光圆柄、长16cm、 0.3mm直头、（平台无齿）
KBF2018201 | 显微剪（直） | 1 | 钛合金、哑光圆柄、长16cm、直头
KBF2018202 | 显微剪（弯） | 1 | 钛合金、哑光圆柄、长16cm、弯头
KBF2018203 | 显微针持 | 2 | 钛合金、哑光圆柄、长16cm、直头弯头各1
KBF2018204 | 显微带锁针持 | 2 | 钛合金、哑光圆柄、长16cm、带锁扣直头弯头各1
KBF2018205 | 钝针头 | 1 | 全不锈钢、长>30mm（约38mm）、13/14G
KBF2018206 | 静脉血管夹 | 12 | 反力式4大、3cm、横齿4中、1.6-1.8cm、4小、1.6-1.8cm
KBF2018207 | 哈巴狗（动脉止血夹） | 1 | 弹簧式、无损伤、横齿、长5.0cm、直头
KBF2018208 | 哈巴狗（动脉止血夹） | 1 | 弹簧式、无损伤、横齿、长5.0cm、弯头
KBF2018209 | 眼科剪 | 1 | 长10cm、金/黑柄、直弯各1
KBF2018210 | 线剪 | 1 | 长15cm、金/黑柄
KBF2018211 | 指（肢）体拉钩 | 4 | 长15cm、2单爪钩、2双爪钩
KBF2018212 | 小方钩拉钩 | 2 | 长15cm、宽1.6cm、深3cm（大约）
KBF2018213 | 中弯 | 4
KBF2018214 | 小弯 | 4
KBF2018215 | 蚊弯 | 4
KBF2018216 | 显微蚊弯 | 4 | 显微眼科精细止血钳、长12.5cm、
KBF2018217 | 分离结扎钳/直角止血钳 | 2 | 长16-18cm、1角弯45°、1角弯90°、
KBF2018218 | 血管探条（胆道探条） | 5 | 长16-18cm、1-5号、人工血管手术用
血液净化中心
KBF2018219 | 器械车 | 1 | 插管介入手术用 规格（定做）：915*515*975。材质：304不锈钢。双层台面1.0，三面护栏12*1圆管，25*1圆管，立柱支撑。配置：4只100万向轮，前两轮带刹，护栏加密，带推扶手（定做）
手术室
KBF2018220 | 显微手术托手架 | 1 | 本产品主要用于各种手术，是手术的辅助设备。增加手术的稳定性，可有效地缓解医生在手术中的疲劳状态，本产品在门诊使用过程中，可作为对患者的支撑工具使用，在对患者的治疗过程中给医生带来极大方便。 (1)背部听诊(2)输液(3)头、颈部治疗(4)腰部治疗(5)手、臂部治疗(6)脚、腿部治疗;患者在候诊戴临时处治时，有些部位需要固定或支撑，可以减轻或缓解患者痛苦，本产品携带轻便，安装迅速简单，可做为野外急救或治疗时的设备使用。 技术参数：使用高度范围:730mm-950mm;
KBF2018221 | 骨手术电动工具包 | 1 | 功能：该产品供医院外科手术锯骨、植骨、修磨用。 配置：工具包由电源控制箱、脚踏开关、微型手机电机、直磨钻机头、弯磨钻机头、直锯机头、摆锯机头、垂直摆锯机头、直锯锉机头、磨钻头、锯片、吸引钻机、吸引刀头。
KBF2018222 | 气管插管钳 | 3 | MIF-17，17cm长， 婴儿
KBF2018223 | 气管插管钳 | 3 | MIF-20，20cm长，儿童
KBF2018224 | 气管插管钳 | 3 | MIF-25，25cm长，成人
皮肤科
KBF2018225 | 平光护目镜 | 4 | 手术操作时，防止血液、脓液喷溅 平光镜，材质PC
KBF2018226 | 防护面罩（系带式） | 1 | 手术操作时，防止血液、脓液喷溅 材质PC
KBF2018227 | 防护面罩（帽式） | 1 | 手术操作时，防止血液、脓液喷溅 材质PC
重症医学科
KBF2018228 | 移动无影灯 | 2 | 冷光单孔
KBF2018229 | 啫喱垫（枕部） |  | 圆型头圈（凹边），外圈直径20cm，内圈直径9cm，高4(-1.5)cm
KBF2018230 | 啫喱垫（骶尾部） |  | 臀垫（啫喱50*40*1.5cm
KBF2018231 | 啫喱垫（足跟） |  | 跟骨垫（啫喱18*10*7cm
神经外科
KBF2018232 | 移动式手术无影灯 | 1
神经一科
KBF2018233 | 移动式手术无影灯 | 1
神经二科
KBF2018234 | 移动式手术无影灯 | 1
神经科门诊
KBF2018235 | 移动式手术无影灯 | 1
外科门诊
KBF2018236 | 移动式手术无影灯 | 2
消毒供应中心
KBF2018237 | 宫颈钳，250，2*3齿，弯头 | 10
KBF2018238 | 宫颈钳，直头 | 10
KBF2018239 | 长妇窥 | 10
KBF2018240 | 短妇窥 | 10

## 护理类
调研序号 | 设备品名 | 数量 | 科室备注 | 报名品牌 | 报名型号 | 单价（元）
爱婴区
KBF2018241 | 婴儿床 | 26
神经一科
KBF2018242 | 电动过床车 | 1 | 带电池 可实现自动过床功能
KBF2018243 | 病床床头角度测量卡 | 40 | 粘性强 透明清晰
KBF2018244 | 手持式血管显像仪 | 1 | 辅助穿刺时查找血管 小巧轻便，医护人员可以轻松自如将其手持，也可通过选配的移动推车支架和桌面固定支架将其固定，以便对患者的浅表静脉血管快速地评估和查找。
神经二科
KBF2018245 | 电动过床车 | 1 | 带电池 可实现自动过床功能
KBF2018246 | 病床床头角度测量卡 | 40 | 粘性强 透明清晰
KBF2018247 | 手持式血管显像仪 | 1 | 辅助穿刺时查找血管 小巧轻便，医护人员可以轻松自如将其手持，也可通过选配的移动推车支架和桌面固定支架将其固定，以便对患者的浅表静脉血管快速地评估和查找。

## 教学类
调研序号 | 设备品名 | 数量 | 初步参数要求 | 报名品牌 | 报名型号 | 单价（元）
爱婴区
KBF2018248 | 高级乳房模型 | 2
KBF2018249 | 婴儿模型 | 2
KBF2018250 | 骨盆模型 | 1
骨科
KBF2018251 | 骨科双人四目手术显微镜 | 2 | 手术及临床教学 双人双目180°体位；同光路，同倍率，同方位；放大倍数：8X-12X；目镜：12.5x/22B 双人双目180°体位，同光路、同倍率、同方位（可配三人六目 用于骨科手外科） 2.目镜：12.5x/22B 3.放大倍率：8x、10x双人双目180°体位，同光路、同倍率、同方位（可配三人六目 用于骨科手外科） 2.目镜：12.5x/22B 3.放大倍率：8x、10x
KBF2018252 | 真人全身骨骼标本 | 1 | 手术及临床教学
KBF2018253 | 医学人体全身肌肉组织模型 | 1 | 手术及临床教学 该模型由全身肌肉、胸腹壁肌、上、下肢肌、颅顶骨、脑以及胸腹腔内脏器官等部件组成，并显示头颈部、躯干部、上、下肢骨、肌肉、肌腱、韧带、胸腹腔内脏器官、血管和脑等结构，
KBF2018254 | 国产显微外科器械 | 5 | 手术及临床教学 每套包括：显微针持两把，显微剪刀两把，显微镊子四把，眼科剪一把
KBF2018255 | 医学人体骨骼神经血管模型 | 1 | 手术及临床教学 医学人体170CM骨骼神经血管模型
神经外科
KBF2018256 | 骨科双人四目手术显微镜 | 1 | 手术及临床教学 双人双目180°体位；同光路，同倍率，同方位；放大倍数：8X-12X；目镜：12.5x/22B 双人双目180°体位，同光路、同倍率、同方位（可配三人六目 用于骨科手外科） 2.目镜：12.5x/22B 3.放大倍率：8x、10x双人双目180°体位，同光路、同倍率、同方位（可配三人六目 用于骨科手外科） 2.目镜：12.5x/22B 3.放大倍率：8x、10x
消化一区
KBF2018257 | 消化系统模型 | 1 | 科室术前谈话、临床培训

## 基建类
调研序号 | 设备品名 | 数量 | 初步参数要求 | 报名品牌 | 报名型号 | 单价（元）
爱婴区
KBF2018258 | 洗婴池及抚触台设备 | 1 | 请向设备科索取资料

## 其它
调研序号 | 设备品名 | 数量 | 科室备注 | 报名品牌 | 报名型号 | 单价（元）
生殖中心
KBF2018259 | 妇科检查床 | 3
血液净化中心
KBF2018260 | 轮椅秤 | 2
营养科
KBF2018261 | 微量秤 | 1
KBF2018262 | 速凉冰箱 | 1 | 流质储备冰箱
KBF2018263 | 高速搅拌机 | 3
KBF2018264 | 不锈钢量杯 | 1 | 套
KBF2018265 | 流质封口机 | 3
KBF2018266 | 食物仿真模型 | 74
KBF2018267 | 皮脂厚度计 | 1
KBF2018268 | 智能营养分析秤 | 1
KBF2018269 | 握力计 | 1
KBF2018270 | 蒸汽柜 | 2 | 64*64*143cm
KBF2018271 | 远红外线消毒柜 | 1 | 1380*1950*700mm
手术室
KBF2018272 | 制冰机 | 1
消毒供应中心
KBF2018273 | 电动升降式器械包装工作站 | 2
KBF2018274 | 推车清洗枪 | 2
药学部
KBF2018275 | 治疗盘 | 12
KBF2018276 | 不锈钢打包台 | 3 | 配7张操作椅
眼科
KBF2018277 | 消毒液不锈钢放置架 | 20 | 1.材质：304不锈钢 2.孔数目：不少于13个 3.大孔：3个，直径6cm；中孔：4个，直径3cm；小孔：6个，直径2.5cm。 4.架子：长x宽x高：22x16x2(cm)。 5.整体架子为一体切割，不能拼接。
KBF2018278 | 点眼车 | 2 | 1.材质：304不锈钢 2.点眼车桌面三面框，边框表面使用高端塑胶包装防静电。 3.治疗车表面：厚度（3cm）长60cm，2边各突出抽屉5cm，宽40cm，三面框高8cm。 4.胶布固定架子：放于点眼车左侧边框面。长8cm，胶布杆直径1cm，附带锯齿（作用：切断胶布）。 5.抽屉层数：3层 6.抽屉表面长50cm,宽40cm,各层高度：≥10cm,3层抽屉加上治疗车表面厚度（3cm）共40cm。 7.第一层抽屉：内设4 X4（共16个）个小格，每小格长x宽x高：8X8X4.5(cm)。第二层抽屉与第一抽屉设计相同。第三层抽屉：不设内小格。各小格附带床号（1-32），整块小格用塑料制品，可取出。抽屉正面，设计凹进，作用：可拉抽屉出来。 8.底层：距离第三层高度≥50cm。（可放置生活垃圾桶及医疗垃圾桶共2个垃圾桶） 9.垃圾桶：2个，塑料制品，高30cm，口径≥23cm，可重叠式翻盖,垃圾桶不需要固定。 10.4个轮子，可刹车，静音稳定可刹车。 11.治疗车从轮子到治疗台面总高95-100cm；包含轮子高度不含边框高度。
超声科
KBF2018279 | 超声检查床 | 22 | 专门为超声科设计，可以自动可控长度更换床单，减少交叉感染 同时为患者提供专业的医学超声检查体位，提高超声图像质量。 全自动个智能纠偏更换检查垫装置 超声耦合剂加热器 整床电动水平升降 背部电动升降
KBF2018280 | 介入手术床 | 2 | 专门为超声介入手术而设计 可以实现侧翻、固定患者上肢、整床倾斜、整床平移。 协助医生很好的固定患者。 实现专业侧翻，并配套托板和托手。 协助医生帮助患者完成专业穿刺体位：侧卧位。 同时水平升降，倾斜，平移功能，为介入穿刺提供良好的体位支撑。 自动更换床单，有效减少交叉感染 全自动个智能纠偏更换检查垫装置 超声耦合剂加热器 整床电动水平升降
KBF2018281 | 妇科检查床 | 2 | 具有截石位功能，电动背部升降，整床水平升降等功能， 配合医师圆椅可以很方便的协助妇产科医生完成妇产科检查。 配备LED聚光灯，脚踏控制板等功能 全自动个智能纠偏更换检查垫装置
KBF2018282 | 肾内科
KBF2018283 | B超升降床 | 2 | 尺寸约2120*780*600mm，靠背，靠背倾斜角度40度左右，整床升降，升降高度530-810mm左右
全院公用
KBF2018284 | 有机玻璃碘酒架 | 200
肿瘤科
KBF2018285 | 紫外线消毒柜 | 1 | 壁挂式 长*宽：60cm*40cm 灯管有效照射时长1000h 有效时长期内灯管强度必须达到75uw/cm2
神经一科
KBF2018286 | 轮椅秤 | 1
神经二科
KBF2018287 | 轮椅秤 | 1
消化一区
KBF2018288 | 计步器 | 10 | 术后康复训练辅助工具，使用无需连接手机、防水
KBF2018289 | 免蹲坐浴盆架 | 1
特诊门诊
KBF2018290 | 超声检查床 | 3 | 专门为超声科设计，可以自动可控长度更换床单，减少交叉感染 同时为患者提供专业的医学超声检查体位，提高超声图像质量。 全自动个智能纠偏更换检查垫装置 超声耦合剂加热器 整床电动水平升降 背部电动升降
KBF2018291 | 超声诊断椅 | 3
KBF2018292 | 妇科检查床 | 1
KBF2018293 | 妇科鹅颈灯 | 2