## 儿科
调研序号 | 设备品名 | 数量 | 初步参数要求 | 报名品牌 | 报名型号 | 单价（元）
儿科
KBF2018294 | 恒温水浴锅水箱 | 1 | 乳制品加温 控温范围(℃)常温-100度 工作尺寸(cm)600*300*200

## 麻醉科
调研序号 | 设备品名 | 数量 | 初步参数要求 | 报名品牌 | 报名型号 | 单价（元）
麻醉科
KBF2018295 | 氧气瓶气体转换德标终端插座减压阀 | 6个 | 氧气瓶减压、转换德标气源终端 入口连接氧气钢瓶（G5/8），入口压力15MPa，出口德标氧气插座终端
KBF2018296 | 医用高压氧气软管 | 4米 | 输送氧气
KBF2018297 | 中心供氧德标氧气接头 | 8个 | 连接输氧管与设备带氧气终端 烟斗式接头，氧气，德标

## 眼科
调研序号 | 设备品名 | 数量 | 初步参数要求 | 报名品牌 | 报名型号 | 单价（元）
眼科
KBF2018298 | 器械框 | 20 | 不锈钢长宽高：23×18×8
KBF2018299 | 器械框 | 15 | 不锈钢：28×20×10
KBF2018300 | 硅胶垫 | 20 | 硅胶长宽：23×18底垫高0.2cm,小柱子1.8cm
KBF2018301 | 硅胶垫 | 15 | 硅胶长宽：28×20，底垫高0.2cm,小柱子1.8cm
KBF2018302 | 单层脚踏 | 1 | 1、单层，全体304#不锈钢。2、表面带防滑橡胶。3、4个防滑防潮橡胶。4、尺寸约450×300×200mm。表面无洞。
KBF2018303 | 三边框器械推车 | 3 | 不锈钢755×505×805
KBF2018304 | 不锈钢单臂双轮托盘升降台 | 3 | 规格400×450×800-1200托盘尺寸450mm×600mm；D181，304不锈钢，注意：器械伸缩杆只能在侧边边缘，不能靠近中间。
KBF2018305 | 负压流量表 | 2 | 与负压吸引瓶配套使用

## 输血科
调研序号 | 设备品名 | 数量 | 初步参数要求 | 报名品牌 | 报名型号 | 单价（元）
输血科
KBF2018306 | 血型卡（抗人球蛋白卡专用）卡式离心机 | 1 | 专用于血型卡鉴定的离心机系统，可同时容纳12张血型卡，可预设离心时间（10分钟）。
KBF2018307 | 血型卡、抗人球蛋白卡专用孵育器 | 1 | 专用于血型卡鉴定的37℃孵育系统，可同时容纳24张血型卡。
KBF2018308 | 配血离心机 | 2 | 符合凝聚胺实验转速和时间的要求
KBF2018309 | 高温恒温培养箱 | 2 | 温度阈值5-80℃， 有效容积150-160L。
KBF2018310 | 高温干燥箱 | 1 | 最高温度≥200℃，有效容积100-120L。

## 耳鼻喉科
调研序号 | 设备品名 | 用途 | 数量 | 参数 | 报名品牌 | 报名型号 | 单价（元）
耳鼻喉科
KBF2018311 | 手术器械
| 不锈钢镊子筒 | 换药常用 | 4个 | 有盖
| 持针器 | 清创 | 4个
| 有齿组织镊 | 换药 | 5个
| 无齿组织镊 | 换药 | 5个
| 拆线剪 | 换药 | 5个 | 14cm，直（断刃）
| 眼科剪（小弯） | 换药 | 5个
| 眼科小镊子 | 换药 | 10个 | 15cm，精细，有齿5个，无齿5个
| 弯止血钳 | 换药，撑开脓腔 | 5个
| 刮匙 | 换药 | 3个
| 耳刮匙 | 耳内治疗 | 20个 | 钝，弯头，15cm
| 耳刮匙 | 耳内治疗 | 6个 | 锐，弯头，15cm
| 耳镊 | 耳内治疗 | 3个 | 直，带锯齿，8*1.6mm
| 耳钳 | 耳内治疗 | 3个 | 扁平钳口，带齿，8*1.6mm
| 杯状耳钳 | 耳内治疗 | 4个 | 2mm的3个，3mm的1个
| 鼓膜切开刀 | 耳内治疗 | 2个 | 枪状，弯，18.5cm
| T型鼓膜通风管置入器 | 鼓膜置管 | 2个 | 可拆卸
| 鼓膜T型通气管 | 鼓膜置管 | 1盒（5个）
| 耳吸引管 | 耳内治疗 | 30个 | 弯，锥型，9cm
| 耳吸引导管 | 耳内治疗 | 50个 | 7cm长，
| 鼻吸引管 | 鼻换药 | 30个 | 直，15cm
| 鼻吸引管 | 鼻换药 | 30个 | 长弯，15cm
| 鼻腔剥离子 | 鼻换药 | 3个 | 双头，20cm
| 鼻骨骨折复位器 | 鼻治疗 | 1个
| 鼻腔活检钳 | 鼻治疗 | 2个
| 喉异物钳 | 喉取异物 | 15个 | 左开口，右开口，前开口，后开口，能360度旋转各3个
| 超声雾化器 | 雾化 | 4个
| 电动吸引器 | 内镜检查辅助用具 | 2个
| 不锈钢有盖方盒 | 放器械 | 6个 | 11.5寸
| 不锈钢方盘 | 放器械 | 2 | 45*33cm
| 不锈钢器械托盘 | 放器械 | 3 | 260*170*70
| 不锈钢敷料镊 | 取无菌用品 | 4个 | 25cm CR 无钩
| 不锈钢碗 | 放器械 | 10个
| 简易开口器 | 治疗用品 | 1个
| 直达喉镜 | 治疗用品 | 1个
KBF2018312 | 鼻腔、鼻窦电凝止血设备
| 电刀 |  | 1个
| 带吸引的单极电凝吸引器Φ3平口0° |  | 1个
| 带吸引的单极电凝吸引器Φ3平口60°， |  | 1个
| 带吸引的单极电凝吸引器 Φ4平口0° |  | 1个
| 单极电凝线 |  | 1个
| 双极电凝吸引器 Φ4Χ170mm平口0° |  | 1个
| 双极电凝吸引器 Φ4Χ170mm平口30° |  | 1个
| 双极电凝线 |  | 1个
KBF2018313 | 门诊鼻内镜检查常用器械
| 探针 |  | 2 | 210mm
| 0度咬切钳 |  | 3 | 110mm， 3.5×2.0/ 3.5×2.5/ 4.0×3.0
| 45度咬切钳 |  | 3 | 110mm， 3.5×2.0/ 3.5×2.5/ 4.0×3.0
| 0度鼻钳 |  | 3 | 110mm， 3.0mm/ 3.5mm/ 4.0mm
| 45度鼻钳 |  | 3 | 110mm， 3.0mm/ 3.5mm/ 4.0mm
| 直吸引管 |  | 6 | 100mm， 2.0mm/ 2.6mm/ 3.3mm
| 短弯吸引管 |  | 4 | 150mm， 2.5mm/ 3.0mm
| 双头剥离子 |  | 1 | 长20cm
| 吸引剥离子 |  | 1 | 长19cm，3mm头长
KBF2018314 | 电子喉镜存储柜1个
KBF2018315 | 鼻镜存储柜1个