
中山七院智慧内镜管理结算信息系统项目调研需求确认书

（一）项目基本信息表
	序号
	项目名称
	项目概述
	数量
	单位
	预算金额（元）（必填）
	备注

	1
	智慧内镜结算信息系统项目
	我院目前使用的内镜旧系统仅能满足科室的基本登记采图需求，随着科室的发展，专科管理对精细化、高效化及结算信息化有了更高的要求，目前系统在预约分诊、二次叫号、专科报告诊断、科室管理、结算信息化等方面不能满足现状和发展需求，内镜的消毒管理还停留于手工记录，这种方式难免会造成录入的偏差，甚至由于各种原因造成记录文字丢失。内镜清洗消毒流程的监管尚缺少有效途径，没有形成系统性的管理，不具备事故及责任追溯和监控预警等功能。

基于此，需要一套专业化程度更高的智慧内镜管理结算信息系统来提高科室的就诊效率、科学管理能力及质控管理能力。目标实现对我院各内窥镜中心全流程结算信息化管理，将院内相关内镜检查整个诊疗全过程的进行数据化、信息化处理，借助人工智能、大数据对诊疗过程的数据进行自动化分析，提升诊疗过程中的质量管理，并与国家质控中心及下级医疗机构接轨。覆盖消化内镜，呼吸气管镜，耳鼻喉内窥镜等科室的相关内镜信息化需求。
	1
	套
	
	


（二）具体技术要求

	需求名称
	序号
	需求描述

	功能需求：

	1.预约登记功能
	1.1
	支持对接HIS系统，自动获取患者基本资料及临床检查信息；支持消化内镜，呼吸科支气管镜，耳鼻喉科耳镜、鼻窦镜、喉镜等相关检查申请。

具备患者登记功能，生成并管理排队队列；​

提供预约签到功能，支持按预约信息签到、安排检查及补充登记检查信息。

	
	1.2
	按申请类型差异化显示患者标识（颜色+优先级）；​

支持分诊调整：人工修改患者排队顺序，急诊病人可优先排序；​

适配绿色通道流程，支持未正常挂号/登记/收费的紧急/特殊患者处理，非特殊患者需校验收费状态后再安排检查。

	
	1.3
	提供可视化排队安排界面，支持护士快速预约排队操作；​

直观展示各检查室患者分配情况；​

支持分诊信息同步至候诊大屏显示；

支持多条件检索预约登记患者信息；​

医生终端具备顺序呼叫、重复呼叫、选择呼叫功能；​

分诊台支持语音叫号。

	2.消化内镜图文报告功能
	2.1
	系统需支持候诊队列按房间、检查类型过滤显示，可通过患者预约条码快速定位并完成检查前二次确认，具备自动患者匹配功能（同一患者多次检查记录自动归并）；支持与病理系统集成实现申请及结果互联互通。采集图像自动裁剪黑边并转换为DICOM3.0标准存储，支持BMP、JPG、DCM格式导出及动态视频二次提取，ERCP工作站需支持放射线与内镜2路视频同录同播，超声内镜工作站支持超声与内镜2路视频同录同播。报告与病例管理支持多线程操作，患者列表可自定义分类，报告模板按诊断部位调用且可编辑，打印格式可定制并根据图像数量智能匹配；支持多条件组合模糊查询（含快速/高级检索方式）。

	
	2.2
	可将图像导出成BMP、JPG、DCM计算机通用格式。实现图片导出时自动增加水印功能。在系统中可自定义水印的内容、字体大小，导出图片时，可自动在图片中增加水印。
采集的动态视频可进行二次提取。

静态影像与动态影像采集可同时进行，互不影响。

工作站支持图像定格自动采集图片，无需通过鼠标点击、脚踏开关或内镜手柄按钮进行图像采集。

报告界面上，鼠标选停在所采集的图片，图片即可自动放大显示，无需鼠标单击或双击打开图片即可查看图片的完整/清晰内容，减少无效操作，提高工作效率。

采集的图像转换为标准DICOM格式统一存储。

	
	2.3
	影像采集方面兼容DVI、SDI等多种内镜视频接口，支持内镜、超声、X光高清（最高1920*1080）/标清信号的静态与动态同步采集，动态采集帧率≥25帧/秒、单段采集时间≥30分钟且段数无限制

	3.呼吸内镜图文报告功能
	3.1
	系统需支持候诊队列按房间、检查类型过滤显示，可通过患者预约条码快速定位并完成检查前二次确认，具备自动患者匹配功能（同一患者多次检查记录自动归并）；支持与病理系统集成实现申请及结果互联互通。采集图像自动裁剪黑边并转换为DICOM3.0标准存储，支持BMP、JPG、DCM格式导出及动态视频二次提取，介入工作站需支持放射线与内镜2路视频同录同播，超声内镜工作站支持超声与内镜2路视频同录同播。报告与病例管理支持多线程操作，患者列表可自定义分类，报告模板按诊断部位调用且可编辑，打印格式可定制并根据图像数量智能匹配；支持多条件组合模糊查询（含快速/高级检索方式）。

	
	3.2
	可将图像导出成BMP、JPG、DCM计算机通用格式。实现图片导出时自动增加水印功能。在系统中可自定义水印的内容、字体大小，导出图片时，可自动在图片中增加水印。

采集的动态视频可进行二次提取。

静态影像与动态影像采集可同时进行，互不影响。

工作站支持图像定格自动采集图片，无需通过鼠标点击、脚踏开关或内镜手柄按钮进行图像采集。

报告界面上，鼠标选停在所采集的图片，图片即可自动放大显示，无需鼠标单击或双击打开图片即可查看图片的完整/清晰内容，减少无效操作，提高工作效率。

采集的图像转换为标准DICOM格式统一存储。

	
	3.3
	影像采集方面兼容DVI、SDI等多种内镜视频接口，支持内镜、超声、X光高清（最高1920*1080）/标清信号的静态与动态同步采集，动态采集帧率≥25帧/秒、单段采集时间≥30分钟且段数无限制

	4.耳鼻喉图文报告工作站


	4.1
	系统需支持候诊队列按房间、检查类型过滤显示，可通过患者预约条码快速定位并完成检查前二次确认，具备自动患者匹配功能（同一患者多次检查记录自动归并）；支持与病理系统集成实现申请及结果互联互通。采集图像自动裁剪黑边并转换为DICOM3.0标准存储，支持BMP、JPG、DCM格式导出及动态视频二次提取，介入工作站需支持放射线与内镜2路视频同录同播，超声内镜工作站支持超声与内镜2路视频同录同播。报告与病例管理支持多线程操作，患者列表可自定义分类，报告模板按诊断部位调用且可编辑，打印格式可定制并根据图像数量智能匹配；支持多条件组合模糊查询（含快速/高级检索方式）。

	
	4.2
	可将图像导出成BMP、JPG、DCM计算机通用格式。实现图片导出时自动增加水印功能。在系统中可自定义水印的内容、字体大小，导出图片时，可自动在图片中增加水印。

采集的动态视频可进行二次提取。

静态影像与动态影像采集可同时进行，互不影响。

工作站支持图像定格自动采集图片，无需通过鼠标点击、脚踏开关或内镜手柄按钮进行图像采集。

报告界面上，鼠标选停在所采集的图片，图片即可自动放大显示，无需鼠标单击或双击打开图片即可查看图片的完整/清晰内容，减少无效操作，提高工作效率。

采集的图像转换为标准DICOM格式统一存储。

	
	4.3
	影像采集方面兼容DVI、SDI等多种内镜视频接口，支持内镜、超声、X光高清（最高1920*1080）/标清信号的静态与动态同步采集，动态采集帧率≥25帧/秒、单段采集时间≥30分钟且段数无限制.

支持工作站操作录像进行统一管理，录像程序后台自动上传，视频文件可自动与患者资料绑定，支持 web 方式在线浏览访问。

	5.洗消追溯功能
	5.1
	内镜清洗追溯管理符合国家卫生部《内镜清洗消毒操作技术规范》，核心实现内镜洗消与使用全流程追溯，支持与医院内镜系统高度融合，可按不同内镜类型、洗消流程配置自定义工作流程。支持全维度追溯查询：病人追溯（按姓名、检查号、日期范围查询，显示患者信息、内镜信息及洗消明细）、内镜追溯（历次循环消毒与使用信息关联）、人员追溯（操作人员洗消记录、结果及异常情况）、设备追溯（清洗工作站/全自动清洗机使用次数与运行参数）；提供可视化流程状态实时显示、标准化操作提示，支持各环节工作量统计报告与多条件组合查询。配备语音播报功能（异常环节、完成节点提示）支持内镜名称、种类、型号、编号维护管理，并提供洗消系统整体安装与培训服务。

	6.主任审核工作站
	6.1
	系统可根据用户业务角色及需求设置初始密码，支持按用户或组类别分配系统资源及数据的使用、变更控制权限，用户需通过个人ID及密码登录系统访问数据；统计功能需支持特殊疾病查询统计、阳性率统计，以及登记员、报告医生工作量统计，可按时间段、检查项目、申请科室进行明细统计，同时支持将检查信息导出至Excel格式。

	7.智能化质控
	7.1
	质控系统需深度嵌入当前内镜系统界面，每台内镜工作站采集图片后可通过AI识别各身体部位，识别后自动填充示意图。科室质控数据实时展示，消化内镜方面需符合2022版国家消化内镜18项质控指标计算要求，可自动显示10周内上消化道检查完整率、结直肠准备优良率、结直肠检查退镜时长≥6分钟、结直肠镜插管成功率四项关键指标的趋势变化图。

	8.信息化集成
	8.1
	实现与院内其他信息系统互联互通，打通院内信息系统数据互联，患者资料互阅，打通院内内镜结算信息化。

	9.内镜网络服务端模块
	9.1
	基于当前主流操作系统和数据库设计，杜绝形成信息孤岛，系统需符合医疗信息系统集成规范，客户端支持WIN 7以上（包括WIN 7）（32位或64位）操作系统。

支持消化内镜，呼吸科支气管镜，耳鼻喉科耳镜、鼻窦镜、喉镜等相关专业。

	其他技术需求

	1.对接需求
	1.1
	免费与现有院内信息系统实现对接。

免费配合医院关于电子病历评级、互联互通标准化成熟度评测、智慧服务、智慧管理等评审要求的系统改造内容。


商务要求

	序号
	目录
	商务需求

	（一）免费保修期内售后服务条款

	1
	项目验收通过后，中标人至少提供5年的售后服务期，售后服务期内提供升级维护服务。

	2
	售后服务期内软件系统所在服务器重启后，相应系统服务自动启动。

	3
	售后服务期内，提供7*24小时响应服务，响应时间30分钟，在线无法处理的故障，需在2小时内赶赴现场，解决故障。

	4
	售后服务期内，提供全天 24 小时的远程、现场支持服务，答采购人在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

	5
	售后服务期内所有保修服务产生的一切费用均由成交中标人承担。

	6
	售后服务期内，中标人提供统计数据核验修正、统计指标增补与算法结果正确输出、报表推送等服务。

	7
	

	（二）其他商务要求

	1
	交货期
	合同签订之日起12个月内完成项目建设。

	2
	验收

要求
	完成软件系统建设部署、测试上线并上线稳定使用1个月后进行验收并提供验收报告。由中标人代表和采购人代表组成验收小组对项目进行验收。验收标准按照采购人规定标准执行。项目验收标准包括但不限于：项目实现软件系统稳定运行使用目标；软件系统功能通过安装调试且运行稳定，满足正式运行要求；各里程碑交付物完整。

	3
	付款

方式
	1.自合同签订，凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，采购人向中标人支付合同总金额的30%，即人民币XXX元（大写人民币XXX元整）。
2.项目软件系统建设部署、测试上线、验收合格（以中山大学附属第七医院（深圳）提供的验收报告为依据），采购人向中标人支付合同总金额的65%，即人民币XXX元（大写人民币XXX元整）。

3.自项目验收完成后，中标人完成伍年免费维保，采购人支付合同总金额的5%，即人民币XXX元（大写人民币XXX元整）。

	4
	违约

要求
	中标人未按照合同中承诺的时间提供服务，中标人应承担延期服务的违约责任，向采购人每日偿付合同额 0.5 %的违约金。中标人未按照合同中承诺的时间提供服务，且逾期超过30日，采购人有权单方解除/终止合同，中标人应在收到采购人解除/终止合同的通知之日起10个工作日内返还采购人已付服务费并依采购人的指示退还所有的基础性文件和原始资料，同时中标人须按合同总金额的30%向采购人赔偿违约金。违约金不足以赔偿采购人由此而遭受的直接和间接损失的，采购人有权继续追偿。

	5
	报价

要求
	投标总价是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。

	（三）免费保修期外售后服务条款

	1
	售后服务期满后，中标人应以每年不高于合同价格5%的维保费用延续保修合同。


PAGE  


