中山大学附属第七医院

科研设备维保调研论证文件

# (正本/副本)

| 报名项目名称： |  |
| --- | --- |
| 挂网名称： |  |
| 挂网编号： |  |
| 公司名称： |  |
| 联系人： |  |
| 联系电话： |  |

# 中山七院科研设备维保调研论证材料自审表

（※文件双面打印并于文件每一页加盖公司印章※）

# 现场报名前必须将中山大学附属第七医院科研设备维保调研报名文件（pdf格式）发送至zouhao@sysush.com，以下所有页面均需加盖公章，请务必在投标文件目录里面列名所有材料对应的页码。

|  | 材料目录 | 备注 | 提供的打“√” | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科研设备维保服务告知书 |  |  |  |
| 2 | 公司法人证明及调研代表法人授权书 | 参与调研的代表必须有法人授权书 公司盖章 |  |  |
| 3 | 相关医院（公司）维保服务记录 | 提供合同、发票或中标通知书复印件。 |  |  |
| 4 | 过往设备维保服务清单及方案 |  |  |  |
| 5 | 其他佐证材料 |  |  |  |

# 备注：

- 1、上述材料按顺序提供并装订，每页都需附上页码(第X页，共X页)并盖公司公章。

- 2、正本及副本都应完整提供所有材料。

- 3、如若模板对应项无法提供相应材料应写“无”，但不可删除对应目录。

# 公司名称（盖章）：

日期：       年    月    日

材料1：科研设备维保服务告知书

（一）、投标人资质：

1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查）；

2.本项目不接受联合体投标,不允许分包；

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

5.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 7.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

注：“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法案件当事人名单”“失信被执行人”“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

- （二）、操作技术：

1、项目负责人1名，持 R1《快开门式压力容器操作》证、A《特种设备安全管理》证，本科及以上学历，具备一定的英语阅读能力（实验室设备、仪器大部分为进口品牌），三年以上维保项目管理经验。

2、驻场维保人员1名：持 R1《快开门式压力容器操作》证（维保过程中涉及到快开门式压力容器操作），熟练掌握电脑办公软件操作。长期驻场，每日对维保范围内运行设备进行日常巡查维护，未运行设备每月巡查一次。

3、具备良好的学习能力，能较好的从仪器专业工程师的教学中学习专业技能，并且具备一定独立操作、维修、维护技能。

4、实验室设备日常维护，包括但不限于流式细胞仪、流式分选仪、超速离心机、pH计、高压灭菌锅、显影仪、各类气瓶、液氮罐、各类显微镜、天平、超低温冰箱等；

5、对接仪器供应商、厂家相关售后，对需要定期维护保养的所有设备进行统计汇总后汇报给科室相关工作人员，跟进维护进度并做好记录。收集实验室公用仪器的报修记录，跟进维修进度，并每月汇总。

6、实验室气瓶气体管理：实验室气瓶间日常巡查，检查气瓶存储、气瓶摆放、气瓶校验周期、气体有效期、是否漏气等，并做记录；每月对实验室气瓶间及各实验室气瓶使用情况进行安全检查，发现问题及时反馈，敦促责任部门及时整改；负责各类气体的存储管理、订货、收货，保证各类气体正常存量；定期对科室气瓶安全使用及规范管理进行培训；入库前对气瓶安全检查，包括钢瓶检验期、气体有效期、漏气、压力、安全、标识等；每周盘点气瓶、液氮库存量并及时汇报；每月统计各类气体入库、出库数量及库存数量等相关数据，协助院方与气体供应商对账。

7、特种设备管理：协助科室对特种设备进行管理，使之满足正常运行要求及定期检验符合相关法规。建立完善的特种设备管理档案、技术档案、维保记录；定期就特种设备安全附件校验事宜与相关部门人员对接（安全阀-1年、压力表-半年）；定期对特种设备进行年检、定检申报，并与相关部门人员对接；

8、协助科室对本项目管理向标准化、制度化、智能化方向提升。

9、根据科室或相关部门要求制作相关安全标识牌；制作实验室气体及特种设备各类安全标识、管理牌、提示标签等；

10、科研中心目前办公地点位于中山大学，实验楼距离快递服务站及校门口距离较远，中标公司应为驻场人员配备电动车，节省行径时间。

11、工作时间：工作日8:00—18:00，非工作时间15分钟内响应，紧急情况30分钟内到达现场，2小时内解决问题，不能在规定时间内现场解决的及时上报，请求外援；提供全年365天*24小时在线服务。

12、实验室内10万（含）以下的公用保外设备维修配件费全包。

13、如维保期限内设备维修配件费用未达到2万元，差额部分通过购买实验室耗材的形式赠送给科室。

- 、商务制度：

1.服务期限：合同签订之日起1年。采购人可根据项目需要和中标供应商履约情况确定合同期限是否延长，一年一签，但延长期限不得超过两年，即总服务期限不得超过三年。

2.服务地点：科研中心指定地点。

3.报价内容：报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，科研中心仅提供办公地点，其他相关维修维护相关配件，如工具包、螺丝、气瓶连接软管等小配件由中标公司提供；

4.培训内容：积极参与设备工程师关于设备使用及维护保养等技能培训；不定期培训科室人员对气瓶、气体的安全使用；

5.售后规定：全年365天*24小时在线服务；

公司名称：（公章）

投标代表签名：

日期：      年   月   日

材料2：公司法人证明及调研代表法人授权书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：

性    别：

年    龄：

职    务：

（姓名、职务）      系    （公司名称全称）    的法定代表人。为      项目名称      的项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

公司（盖章）：

日  期：     年    月   日

二代居民身份证原件正面面清晰扫描件

（加盖单位公章）

二代居民身份证原件反面清晰扫描件

（加盖单位公章）

权书

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于   （公司地址）    的    （公司名称）    的     （法定代表人姓名）  代表本公司授权    （被授权人姓名、身份证号码）   为本公司的唯一合法代理人，就本公司投标的     （设备维保名称）    在中山大学附属第七医院进行投标。并在整个招标采购活动中，以本公司名义全权处理包括报名、提交调研及投标文件和产品资质材料，确认调研及投标相关信息，调研及投标产品报价、议价，签订购销合同，执行和完成采购周期内的售后服务等一切与之有关的事务，并保证所提供的所有材料真实、合法、完整。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

授权期限为：      年    月起至本次招标采购期结束。授权期限内无特殊情况不得变更合法代理人（被授权人）。

法定代表人签字和盖章

联系电话

授权单位名称和盖章

被授权人签字或盖章

公司（盖章）：

日  期：     年    月   日

二代居民身份证原件正面面清晰扫描件

（加盖单位公章）

二代居民身份证原件反面清晰扫描件

（加盖单位公章）

材料3：相关医院（公司）维保服务记录（提供合同、发票或中标通知书复印件）

材料4：过往设备维保服务清单（表格）

材料5：方案及其他佐证材料