附件1：货物清单

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 设备数量 | 对接要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12道心电图机 | ECG-1350C | 10 | 所列设备不需 要中标人搬迁 ，按采购人技 术要求，完成 所列设备与医 院信息系统的 对接，同步完 成数据联调与 功能验证 |
| 2 | 12道心电图机 | ECG-2550 | 1 |  |
| 3 | 15道心电图机 | ECG-2550 | 1 |  |
| 4 | 4K高清腹腔镜 | 1688-010-000等 | 1 |  |
| 5 | ACT血凝分析仪 | Hemochron Signature Elite | 1 |  |
| 6 | 三维妇科彩色多普勒超声诊断仪 | Voluson E8 | 1 |  |
| 7 | 中心监护系统 | BeneVision | 1 |  |
| 8 | 中档彩色多普勒超声诊断仪（妇科） | DC-60 | 3 |  |
| 9 | 中档彩色多普勒超声诊断仪（腹部） | DC-60 | 4 |  |
| 10 | 人体成分分析仪 | MC-980MA | 1 |  |
| 11 | 便携式彩色多普勒超声系统 | M9 | 1 |  |
| 12 | 全自动免疫印迹仪 | EUROLine Master Plus-A | 1 |  |
| 13 | 全自动凝血分析仪 | CN-6000 | 1 |  |
| 14 | 全自动凝血分析仪 | STA Compact MAX | 1 |  |
| 15 | 全自动化学免疫分析仪 | Auto Lumo A2000Plus | 1 |  |
| 16 | 全自动化学发光免疫分析仪 | BOH-2000 | 1 |  |
| 17 | 全自动化学发光分析仪 | Cobas E601 | 1 |  |
| 18 | 全自动医用PCR分析系统 | GX-VI R2(4通道1模块) | 1 |  |
| 19 | 全自动尿液分析仪 | AX-4030 | 1 |  |
| 20 | 全自动微生物质谱检测仪系统 | VITEK MS | 1 |  |
| 21 | 全自动微生物鉴定和药敏分析系统 | VITEK 2 | 1 |  |
| 22 | 全自动时间分辨荧光免疫分析仪 | 6000 | 1 |  |
| 23 | 全自动毛细管电泳仪 | CAPILLARYS 3 OCTA | 1 |  |
| 24 | 全自动琼脂糖电泳仪 | HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING | 1 |  |
| 25 | 全自动粪便分析仪 | KU-F20 | 1 |  |
| 26 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | TURBO2.0 | 1 |  |
| 27 | 全自动细菌培养仪 | BACTEC FX | 1 |  |
| 28 | 全自动荧光免疫分析仪 | VIDAS | 1 |  |
| 29 | 全自动药品单剂量分包机 | IRON-F360 | 1 |  |
| 30 | 全自动血凝分析仪 | CS-5100 | 1 |  |
| 31 | 全自动血型分析仪 | IH-1000 | 1 |  |
| 32 | 全自动血型分析仪 | Microlab STARlet IVD | 1 |  |
| 33 | 全自动血气分析仪 | GEM Premier 3500 | 1 |  |
| 34 | 全自动血液流变分析仪 | MVIS-2045 | 1 |  |
| 35 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-6900 | 3 |  |
| 36 | 全自动血细胞分析仪（5分类） | XN-550 | 1 |  |
| 37 | 全自动配血系统 | IH-1000 | 2 |  |
| 38 | 全自动酶免分析仪 | URANUS AE 115 | 1 |  |
| 39 | 内窥镜摄像系统 | QMV8000-L25 | 1 |  |
| 40 | 内镜主机 | CV-1500、OEV321UH | 1 |  |
| 41 | 内镜主机 | CV-290等 | 1 |  |
| 42 | 动态心电分析系统 | BI9800 | 1 |  |
| 43 | 动态心电分析系统 | BI9900 | 10 |  |
| 44 | 动态血压分析系统 | BI5000 | 1 |  |
| 45 | 动态血压分析系统 | WBP-02A+ABP-03 | 10 |  |
| 46 | 图像处理装置 | CV-1500 | 3 |  |
| 47 | 多功能血管超声仪 | MVU-6300 | 1 |  |
| 48 | 多功能麻醉机 | Aespire | 2 |  |
| 49 | 多功能麻醉机 | Aespire View | 2 |  |
| 50 | 多参数监护仪 | B650 | 4 |  |
| 51 | 多参数监护仪（含意识深度监护模块） | B650 | 2 |  |
| 52 | 多导睡眠呼吸监测系统 | Alice 6 LDxN、Omnilab Advanced+ | 2 |  |
| 53 | 妇科彩色多普勒超声诊断仪 | DC-60 | 2 |  |
| 54 | 干化学生化分析仪 | VITROS 5600 | 1 |  |
| 55 | 床边血气分析仪 | GEM PREMIER3500 | 2 |  |
| 56 | 彩色多普勒超声系统 | Consona N8T | 1 |  |
| 57 | 彩色多普勒超声系统 | Resona A20T | 1 |  |
| 58 | 彩色多普勒超声系统 | Resona R9Q | 1 |  |
| 59 | 彩色多普勒超声诊断仪 | ARIETTA 70 | 2 |  |
| 60 | 彩色多普勒超声诊断仪 (介入) | LOGIQ E9 | 2 |  |
| 61 | 彩色多普勒超声诊断仪 （心脏） | EPIQ 7C | 1 |  |
| 62 | 彩色多普勒超声诊断仪（妇产） | Voluson E10 | 1 |  |
| 63 | 彩色多普勒超声诊断仪（妇产） | Voluson E8 | 1 |  |
| 64 | 彩色多普勒超声诊断仪（心脏） | EPIQ 7C | 1 |  |
| 65 | 彩色多普勒超声诊断仪（盆底+腔内专用） | Aixplorer | 1 |  |
| 66 | 彩色多普勒超声诊断系统 | P70S | 2 |  |
| 67 | 心电图机 | CM1200B | 1 |  |
| 68 | 心电图机 | ECG-2260 | 1 |  |
| 69 | 心电图机 | ECG-2350 | 1 |  |
| 70 | 心电图机 | SE-1201 | 2 |  |
| 71 | 心电图机 | SE-1201 Pro | 2 |  |
| 72 | 心电监护 | iPM12 | 1 |  |
| 73 | 心脏彩色多普勒超声诊断仪（加一个探头） | HD15 | 1 |  |
| 74 | 快速CRP检测仪 | CRP-M100 | 1 |  |
| 75 | 无创心输出量测量仪 | C3 | 1 |  |
| 76 | 无创血压监测仪 | FMS-8B | 1 |  |
| 77 | 标本贴标机 | V2.0 | 6 |  |
| 78 | 毛血管电泳仪 | Capillarys 2 Flex-Piercing | 1 |  |
| 79 | 消化内窥镜系统 | VP-4450HD等 | 2 |  |
| 80 | 消化内窥镜系统（送） | VP-4450HD等 | 2 |  |
| 81 | 消化呼吸内镜工作站（带氩气） | VIO300S +APC2 等 | 1 |  |
| 82 | 特定蛋白免疫分析仪 | CRP-M100 | 2 |  |
| 83 | 特定蛋白分析仪（免疫） | BN II System | 1 |  |
| 84 | 电子影像处理机 | EPK-i7000(A) | 5 |  |
| 85 | 电子支气管镜系统全套 | EB-530H 等 | 1 |  |
| 86 | 电子消化内窥镜系统 | CV-290等 | 1 |  |
| 87 | 电子阴道镜系统 | SLC-3000 | 1 |  |
| 88 | 电脑定量视野仪 | 750i | 1 |  |
| 89 | 病人监护仪 | BeneVision N15 | 10 |  |
| 90 | 真菌/细菌动态检测仪 | MB80-X | 1 |  |
| 91 | 眼光学相干断层扫描仪（OCT） | OCT-5000 | 1 |  |
| 92 | 眼底照相机 | Visucam 524 | 1 |  |
| 93 | 眼科光学生物测量仪 | IoL Master-700 | 1 |  |
| 94 | 磁控胶囊胃镜系统 | NU-I | 1 |  |
| 95 | 磁控胶囊胃镜系统（内窥镜图文工作站） | NU-I | 1 |  |
| 96 | 经颅多普勒仪 | EMS-9U1 | 1 |  |
| 97 | 经颅多普勒血流分析仪 | EMS-9A | 2 |  |
| 98 | 经颅多普勒血流分析仪 | EMS-9PB | 1 |  |
| 99 | 经颅多普勒超声仪(多功能血管超声仪) | EMS-9PB | 1 |  |
| 100 | 经颅多普勒超声仪（多功能血管超声仪） | MVU-6203 | 1 |  |
| 101 | 肌电图诱发电位仪（全套） | MEB-2312C | 1 |  |
| 102 | 肺功能仪 | LA103 | 1 |  |
| 103 | 肺功能分析仪 | Master Screen | 1 |  |
| 104 | 胎心监护仪（1拖24） | F2 | 9 |  |
| 105 | 胸腔镜全套 | CV290等 | 1 |  |
| 106 | 腹部彩色多普勒超声诊断仪 | EPIQ 5 | 1 |  |
| 107 | 腹部彩色多普勒超声诊断仪 | Voluson E8 | 1 |  |
| 108 | 臂筒式血压计 | YE990 | 1 |  |
| 109 | 自动尿液分析仪 | IQ 200 Sprint | 2 |  |
| 110 | 血 流 动 力 学 监 测 仪 | EV1000A | 1 |  |
| 111 | 血培养仪（全自动细菌培养系统）） | BACTEC FX | 1 |  |
| 112 | 血栓弹力图仪 | Haema TA | 2 |  |
| 113 | 血气电解质分析仪 | GEM Premier3500 | 1 |  |
| 114 | 血流动力学检测仪 | EV1000A | 1 |  |
| 115 | 血流动力学监测仪 | EV1000A | 1 |  |
| 116 | 计算机辅助精子分析系统 | SCA | 1 |  |
| 117 | 超声诊断仪 | Voluson E10 | 1 |  |
| 118 | 超声诊断仪 | VolusonE10 | 1 |  |
| 119 | 超声诊断设备 | Aplio i900 TUS-AI900 | 1 |  |
| 120 | 运动变频踏车 | ergoline | 1 |  |
| 121 | 运动平板 | DMS300-BTR01 | 1 |  |
| 122 | 运动平板 | DMS300-BTT01 | 1 |  |
| 123 | 阴道炎自动检测工作站 | / | 1 |  |
| 124 | 静脉输液陈品分拣机 | IRON-FJ33 | 1 |  |
| 125 | 颅脑超声诊断仪 | EPIQ7 | 1 |  |
| 126 | 高清腔镜图文报告管理系统 | MEDNET-V1.00 | 1 |  |
| 127 | 高端便携式彩色多普勒超声诊断系统（送） | M9 | 1 |  |
| 128 | 高端麻醉工作站 | Carestation 750 | 13 |  |
| 129 | 麻 醉 机 | Carestation 650 | 2 |  |
| 130 | 麻醉机 | A7 | 1 |  |
| 131 | 麻醉机 | Avance CS2 | 2 |  |
| 132 | 麻醉机 | Primus | 3 |  |