附件1：货物清单
	序号
	仪器名称
	型号
	设备数量
	对接要求

	1
	12道心电图机
	ECG-1350C
	10
	所列设备不需
要中标人搬迁
，按采购人技
术要求，完成
所列设备与医
院信息系统的
对接，同步完
成数据联调与
功能验证


	2
	12道心电图机
	ECG-2550
	1
	

	3
	15道心电图机
	ECG-2550
	1
	

	4
	4K高清腹腔镜
	1688-010-000等
	1
	

	5
	ACT血凝分析仪
	Hemochron Signature Elite
	1
	

	6
	三维妇科彩色多普勒超声诊断仪
	Voluson E8
	1
	

	7
	中心监护系统
	BeneVision
	1
	

	8
	中档彩色多普勒超声诊断仪（妇科）
	DC-60
	3
	

	9
	中档彩色多普勒超声诊断仪（腹部）
	DC-60
	4
	

	10
	人体成分分析仪
	MC-980MA
	1
	

	11
	便携式彩色多普勒超声系统
	M9
	1
	

	12
	全自动免疫印迹仪
	EUROLine Master Plus-A
	1
	

	13
	全自动凝血分析仪
	CN-6000
	1
	

	14
	全自动凝血分析仪
	STA Compact MAX
	1
	

	15
	全自动化学免疫分析仪
	Auto Lumo A2000Plus
	1
	

	16
	全自动化学发光免疫分析仪
	BOH-2000
	1
	

	17
	全自动化学发光分析仪
	Cobas E601
	1
	

	18
	全自动医用PCR分析系统
	GX-VI R2(4通道1模块)
	1
	

	19
	全自动尿液分析仪
	AX-4030
	1
	

	20
	全自动微生物质谱检测仪系统
	VITEK MS
	1
	

	21
	全自动微生物鉴定和药敏分析系统
	VITEK 2
	1
	

	22
	全自动时间分辨荧光免疫分析仪
	6000
	1
	

	23
	全自动毛细管电泳仪
	CAPILLARYS 3 OCTA
	1
	

	24
	全自动琼脂糖电泳仪
	HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING
	1
	

	25
	全自动粪便分析仪
	KU-F20
	1
	

	26
	全自动糖化血红蛋白分析仪
	TURBO2.0
	1
	

	27
	全自动细菌培养仪
	BACTEC FX
	1
	

	28
	全自动荧光免疫分析仪
	VIDAS
	1
	

	29
	全自动药品单剂量分包机
	IRON-F360
	1
	

	30
	全自动血凝分析仪
	CS-5100
	1
	

	31
	全自动血型分析仪
	IH-1000
	1
	

	32
	全自动血型分析仪
	Microlab STARlet IVD
	1
	

	33
	全自动血气分析仪
	GEM Premier 3500
	1
	

	34
	全自动血液流变分析仪
	MVIS-2045
	1
	

	35
	全自动血液细胞分析仪
	BC-6900
	3
	

	36
	全自动血细胞分析仪（5分类）
	XN-550
	1
	

	37
	全自动配血系统
	IH-1000
	2
	

	38
	全自动酶免分析仪
	URANUS AE 115
	1
	

	39
	内窥镜摄像系统
	QMV8000-L25
	1
	

	40
	内镜主机
	CV-1500、OEV321UH
	1
	

	41
	内镜主机
	CV-290等
	1
	

	42
	动态心电分析系统
	BI9800
	1
	

	43
	动态心电分析系统
	BI9900
	10
	

	44
	动态血压分析系统
	BI5000
	1
	

	45
	动态血压分析系统
	WBP-02A+ABP-03
	10
	

	46
	图像处理装置
	CV-1500
	3
	

	47
	多功能血管超声仪
	MVU-6300
	1
	

	48
	多功能麻醉机
	Aespire
	2
	

	49
	多功能麻醉机
	Aespire View
	2
	

	50
	多参数监护仪
	B650
	4
	

	51
	多参数监护仪（含意识深度监护模块）
	B650
	2
	

	52
	多导睡眠呼吸监测系统
	Alice 6 LDxN、Omnilab Advanced+
	2
	

	53
	妇科彩色多普勒超声诊断仪
	DC-60
	2
	

	54
	干化学生化分析仪
	VITROS 5600
	1
	

	55
	床边血气分析仪
	GEM PREMIER3500
	2
	

	56
	彩色多普勒超声系统
	Consona N8T
	1
	

	57
	彩色多普勒超声系统
	Resona A20T
	1
	

	58
	彩色多普勒超声系统
	Resona R9Q
	1
	

	59
	彩色多普勒超声诊断仪
	ARIETTA 70
	2
	

	60
	彩色多普勒超声诊断仪 (介入)
	LOGIQ E9
	2
	

	61
	彩色多普勒超声诊断仪 （心脏）
	EPIQ 7C
	1
	

	62
	彩色多普勒超声诊断仪（妇产）
	Voluson E10
	1
	

	63
	彩色多普勒超声诊断仪（妇产）
	Voluson E8
	1
	

	64
	彩色多普勒超声诊断仪（心脏）
	EPIQ 7C
	1
	

	65
	彩色多普勒超声诊断仪（盆底+腔内专用）
	Aixplorer
	1
	

	66
	彩色多普勒超声诊断系统
	P70S
	2
	

	67
	心电图机
	CM1200B
	1
	

	68
	心电图机
	ECG-2260
	1
	

	69
	心电图机
	ECG-2350
	1
	

	70
	心电图机
	SE-1201
	2
	

	71
	心电图机
	SE-1201 Pro
	2
	

	72
	心电监护
	iPM12
	1
	

	73
	心脏彩色多普勒超声诊断仪（加一个探头）
	HD15
	1
	

	74
	快速CRP检测仪
	CRP-M100
	1
	

	75
	无创心输出量测量仪
	C3
	1
	

	76
	无创血压监测仪
	FMS-8B
	1
	

	77
	标本贴标机
	V2.0
	6
	

	78
	毛血管电泳仪
	Capillarys 2 Flex-Piercing
	1
	

	79
	消化内窥镜系统
	VP-4450HD等
	2
	

	80
	消化内窥镜系统（送）
	VP-4450HD等
	2
	

	81
	消化呼吸内镜工作站（带氩气）
	VIO300S +APC2 等
	1
	

	82
	特定蛋白免疫分析仪
	CRP-M100
	2
	

	83
	特定蛋白分析仪（免疫）
	BN II System
	1
	

	84
	电子影像处理机
	EPK-i7000(A)
	5
	

	85
	电子支气管镜系统全套
	EB-530H 等
	1
	

	86
	电子消化内窥镜系统
	CV-290等
	1
	

	87
	电子阴道镜系统
	SLC-3000
	1
	

	88
	电脑定量视野仪
	750i
	1
	

	89
	病人监护仪
	BeneVision N15
	10
	

	90
	真菌/细菌动态检测仪
	MB80-X
	1
	

	91
	眼光学相干断层扫描仪（OCT）
	OCT-5000
	1
	

	92
	眼底照相机
	Visucam 524
	1
	

	93
	眼科光学生物测量仪
	IoL Master-700
	1
	

	94
	磁控胶囊胃镜系统
	NU-I
	1
	

	95
	磁控胶囊胃镜系统（内窥镜图文工作站）
	NU-I
	1
	

	96
	经颅多普勒仪
	EMS-9U1
	1
	

	97
	经颅多普勒血流分析仪
	EMS-9A
	2
	

	98
	经颅多普勒血流分析仪
	EMS-9PB
	1
	

	99
	经颅多普勒超声仪(多功能血管超声仪)
	EMS-9PB
	1
	

	100
	经颅多普勒超声仪（多功能血管超声仪）
	MVU-6203
	1
	

	101
	肌电图诱发电位仪（全套）
	MEB-2312C
	1
	

	102
	肺功能仪
	LA103
	1
	

	103
	肺功能分析仪
	Master Screen
	1
	

	104
	胎心监护仪（1拖24）
	F2
	9
	

	105
	胸腔镜全套
	CV290等
	1
	

	106
	腹部彩色多普勒超声诊断仪
	EPIQ 5
	1
	

	107
	腹部彩色多普勒超声诊断仪
	Voluson E8
	1
	

	108
	臂筒式血压计
	YE990
	1
	

	109
	自动尿液分析仪
	IQ 200 Sprint
	2
	

	110
	血 流 动 力 学 监 测 仪
	EV1000A
	1
	

	111
	血培养仪（全自动细菌培养系统））
	BACTEC FX
	1
	

	112
	血栓弹力图仪
	Haema TA
	2
	

	113
	血气电解质分析仪
	GEM Premier3500
	1
	

	114
	血流动力学检测仪
	EV1000A
	1
	

	115
	血流动力学监测仪
	EV1000A
	1
	

	116
	计算机辅助精子分析系统
	SCA
	1
	

	117
	超声诊断仪
	Voluson E10
	1
	

	118
	超声诊断仪
	VolusonE10
	1
	

	119
	超声诊断设备
	Aplio i900 TUS-AI900
	1
	

	120
	运动变频踏车
	ergoline
	1
	

	121
	运动平板
	DMS300-BTR01
	1
	

	122
	运动平板
	DMS300-BTT01
	1
	

	123
	阴道炎自动检测工作站
	/
	1
	

	124
	静脉输液陈品分拣机
	IRON-FJ33
	1
	

	125
	颅脑超声诊断仪
	EPIQ7
	1
	

	126
	高清腔镜图文报告管理系统
	MEDNET-V1.00
	1
	

	127
	高端便携式彩色多普勒超声诊断系统（送）
	M9
	1
	

	128
	高端麻醉工作站
	Carestation 750
	13
	

	129
	麻 醉 机
	Carestation 650
	2
	

	130
	麻醉机
	A7
	1
	

	131
	麻醉机
	Avance CS2
	2
	

	132
	麻醉机
	Primus
	3
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