[bookmark: _Hlk72092499]一、法定代表人（负责人）证明书（加盖公章）


                 （姓名），现任我单位             职务，为法定代表人（负责人），身份证件号为：                                     ，联系电话：                。
特此证明。
                                             投标人名称：（公章）
                                              日期：    年   月   日

说明：1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。
2、 本证明书要提供法定代表人（负责人）相关身份证明文件：身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。
3、 本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《投标文件签署授权委托书》。
4、 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。
	证件扫描件正面


	证件扫描件反面



	社会保险证明


投标时提供法定代表人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员近三个月（含开标当月）中的任意一个月的社会保险证明。若因为社保部门原因无法提供的，需提供劳动合同及社保部门官方通知证明（或官网公告截图）。
以下特殊情形无需提供社会保险证明亦视为符合要求，具体为：①投标人为新成立企业且成立时间不足一个月的（需提供劳动合同）；②相关人员为退休人员（需提供退休证明及劳动合同）；③依法不需要缴纳社会保险的（需提供不需要缴纳社会保险的法定证明文件及劳动合同）。
不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员是否为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的。如存在上述情形，供应商资格审查不通过，不得参与本次采购活动。






















二、投标文件签署授权委托书（加盖公章）


本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              ；
身份证件号：                        ，职务：                ；
联系电话：         ，手机：                ，电子邮箱：                     ；
授权委托日期：         年     月       日。
法定代表人（负责人）签字：              
投标人名称：              （公章）

	证件扫描件正面


	证件扫描件反面



	社会保险证明



附：1.请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。
[bookmark: OLE_LINK3]2.投标时提供法定代表人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员近三个月（含开标当月）中的任意一个月的社会保险证明。若因为社保部门原因无法提供的，需提供劳动合同及社保部门官方通知证明（或官网公告截图）。
以下特殊情形无需提供社会保险证明亦视为符合要求，具体为：①投标人为新成立企业且成立时间不足一个月的（需提供劳动合同）；②相关人员为退休人员（需提供退休证明及劳动合同）；③依法不需要缴纳社会保险的（需提供不需要缴纳社会保险的法定证明文件及劳动合同）。
不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员是否为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的。如存在上述情形，供应商资格审查不通过，不得参与本次采购活动。


三、企业营业执照复印件（加盖公章）






















四、报价表（加盖公章）
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	投标报价（元）
	项目预算金额（元）

	1
	中山大学附属第七医院搬迁医疗设备-信息软件接口对接服务项目
	1
	项
	
	100000



注：总价报价不可超过项目预算金额（少报、多报或未按顺序报价的，视为未实质性响应，作废标处理），报价为含税价格。





















五、供应商简介及联系方式（加盖公章）
供应商基本情况表（本表必须提供并加盖公章）
供应商基本情况表
填表单位：（           加盖单位公章）    填表日期：      年     月     日

	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响  应）供应商
	
	供应商统一社会 信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同 关系单位
	缴纳社会 保险单位

	
1
	法定代表人/单位负责 人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	

1
	

控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资 本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额 （或持有股份）的比例虽然不足 50%，但依其出资  额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响 应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要 影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持  股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。



不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员是否为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的；不同投标供应商是否存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。如存在上述情形，供应商资格审查不通过，不得参与本次采购活动。


联系人：
联系人职务：
联系方式：










六、技术条款偏离情况表（技术条款均为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标）（加盖公章）
	序号
	目录
	招标技术条款
	投标技术条款
	偏离情况

	1
	★服务技术要求
	1.中标人需对《附件1：设备清单》中的设备进行装机调试、系统适配、集成联调及首年运维，保障临床业务平稳开展，实现设备稳定运行、数据安全可控。
	
	

	
	
	2.现场管理：
（1）中标人在驻场过程中，须服从采购人防疫、安防、消防及交通等管理要求。
（2）中标人须确保所派遣的相关工作人员只在指定项目实施场地活动，不得进入其它楼层正常办公区域，不对正常办公区域进行干扰，中标人需对项目工作人员建立明确规范的指引与说明。
	
	

	
	
	3.点位改造：中标人承接科室网络点位新增、移位及通断测试，完工后双方签字登记归档。
	
	

	
	
	4.按采购人技术要求，完成上述清单所列设备与医院信息系统的配置调试对接工作，同步完成数据联调与功能验证，保障设备的正常运行。
	
	


注：1、“投标技术条款”一栏必须一一对照“招标技术条款”，详细填写投标人具体响应情况。
[bookmark: _Hlk72158270][bookmark: _Hlk72093866]2、“偏离情况”一栏如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标技术要求一致”。“投标技术条款”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。



7、 商务条款偏离情况表（商务条款均为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标）（加盖公章）

	序号
	目录
	招标商务条款
	投标商务条款
	偏离情况

	1
	★支付方式
	合同生效且采购人收到中标人开具的合法有效的等额发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的30%；项目验收后采购人收到中标人开具的合法有效的等额发票后10个工作日内采购人向中标人支付合同总额的70%。
	
	

	2
	★验收条款
	中标人的安装调试、施工作业、维修维保等各项活动、服务均符合法律规定、合同约定及安全环保等要求，并须遵守采购人的各项规章制度、服从采购人的管理安排。当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：中标人应保证所有拆机搬迁的设备接口对接后全部正常运转后，双方签署验收报告。
	
	

	3
	★驻场要求
	配置 1 名工程师驻场在采购人办公地点服务，7×8 小时在岗，服从采购人信息化工程师的日常工作任务安排，并按要求完成交办的临时性工作。
配合采购人完成现用信息系统维护手册、操作手册等与系统运维相关的材料梳理。
	
	

	4
	★质保期及售后服务
	4.1自项目整体竣工验收合格之日起，提供12个月的免费运维服务（7*24小时）。
	
	

	
	
	4.2在服务期及免费维保期内，对于采购人的故障维修服务请求，应提供7*24小时服务热线，一般故障3小时解决，重大故障4小时出具临时方案，48小时内予以解决。
4.3电话维保：定期巡检线路，快速处理故障，保障全院通信通畅。
4.4网络维保：巡检线路、AP/ONU/ 交换机等设备，完成线路整治、故障抢修，保障弱电网络稳定。
	
	

	5
	★违约责任
	5.1如中标人未按照投标文件中承诺的服务时效及服务质量提供服务，中标人应承担延期服务的违约责任，自延期之日起每日向采购人偿付合同总额 0.03%的违约金。
	
	

	
	
	5.2除合同已有约定外，出现下列情形之一的，采购人有权单方解除/终止合同，中标人应在收到采购人解除/终止合同的通知之日起两个星期内返还采购人已付服务费并依采购人的指示退还所有的基础性文件和原始资料，同时中标人须按合同总金额的20%向采购人赔偿违约金。违约金不足以赔偿采购人由此而遭受的直接和间接损失的，采购人有权继续追偿。具体情形如下：
（1）中标人逾期超过30日，仍未按期完成工作任务或达到交付技术成果要求的；
（2）中标人在履行合同过程中明显地体现出无法按双方约定的主要技术要求完成本技术服务的；
（3）非经采购人书面同意，中标人擅自变更本合同内容或将本合同项下权利义务全部或部分转让给任何第三方的，或将本合同项下服务转包或分包的；
（4）中标人有不履行或不适当履行合同义务的情形，经采购人书面催促仍未有效改正的，或整改后仍达不到采购人要求的；
（5）中标人从事商业贿赂行为或其他违法违规行为的；
（6）中标人出现歇业、停业、被吊销营业执照或被裁定进入破产程序等情形，且未提前1个月书面通知采购人的；
（7）如采购人对项目进行履约服务评价，中标人的履约服务评价结果为不合格的；
（8）法律规定的或本合同约定的其他采购人有权单方解除/终止合同的情形。
	
	

	
	
	5.3中标人在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究中标人的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究中标人该项或其他违约责任。
	
	

	
	
	5.4除合同已有约定外，中标人有其他不履行或不适当履行合同义务的情形，经采购人【2】次催促仍未有效改正的，采购人有权单方解除/终止合同，中标人应在收到采购人发出的解除/终止合同通知后【5】天内无条件退回采购人已支付的全部款项，按合同总价的【10】%向采购人支付违约金，并对采购人遭受的损失进行赔偿。
	
	

	
	
	5.5因采购人维权向中标人追偿产生的律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费等等均由中标人承担。
	
	

	6
	★报价要求
	投标总价是完成该项目的一切费用总和，包括设备搬运费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。
	
	

	7
	★服务期限
	自合同签订起6个月完成该项目。
	
	



备注：
1、“投标商务条款”一栏必须一一对照“招标商务条款”，详细填写投标人具体响应情况。
2、“偏离情况”一栏如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标商务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标商务要求一致”。“投标商务条款”对比“招标商务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容），均视为“负偏离”。



八、《诚信承诺函》（加盖公章）
[bookmark: _GoBack]需包含：本公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件；本公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；本公司不围标、不串标。（格式自拟）

